## Database
OST sh.a. Informacion i Pergjithshem Mjedisor (i perditesuar 31.12.2017)
Seksioni A
1 | Emri i Njesise | Njesia Operative Korce |  |  |  |  | Njesia Operative Tirane | [23 empty] | Njesia Operative Shkoder | [13 empty] | Njesia Operative Elbasan | [11 empty] | Njesia Operative Fier | [12 empty] | Njesia Operative Burrel |  |  |  | Njësia e Mirëmbajtjes së Transmetimit.
2 | Emri i Nenstacionit/Objektit | N/Stac. Elektrik 400/110/20 kV Zemblak |  |  |  |  | N/Stac. Elektrik 220/110/35/20 kV Tirana 1 | [8 empty] | N/Stac. elektrik 400/220/110 kV Tirana 2-Kashar | [6 empty] | N/Stac. elektrik 220/110/35 kV Sharre |  |  |  | N/Stac. elektrik 220/110 kV Rrashbull |  |  |  | N/Stac. elektrik 220/110/10 kV Vau i Dejes | [6 empty] | N/Stac. elektrik 220/110/10 kV Fierze |  |  | N/Stac. elektrik 220/110/35/20 kV Koplik |  |  | N/Stac. elektrik 220 kV Koman | N/Stac. Elektrik 400/220/30 kV Elbasan 2 |  |  |  |  | N/Stac. Elektrik 220/110/35 kV Elbasan 1 | [6 empty] | N/St. elektrik 220/110/35 kV Fier | [8 empty] | N/St. elektrik 220/110/ 35 kV Babice |  |  |  | N/St. elektrik 220/110/10 kV Komsi, Burrel |  |  |  | Njësia e Mirëmbajtjes së Transmetimit. NJ.M.T
3 | Adresa | Zemblak, Korce |  |  |  |  | Rr. Siri Kodra, Tirane | [8 empty] | Komuna Kashar, Tirane | [6 empty] | Kombinat, prane varrezave Sharre-Tirane |  |  |  | Shkozet, Durres |  |  |  | prane HEC Vau i Dejes, Shkoder | [6 empty] | Gropat Poravi, Fierze-Tropoje |  |  | Lagja Bogiq, Koplik-Shkoder |  |  | Gushte-prane HEC Koman-Shkoder | Fushe Mbret, Elbasan |  |  |  |  | Bradashesh, Elbasan | [6 empty] | Drize, prane TEC Fier | [8 empty] | Babice, Vlore |  |  |  | Komsi, Burrel |  |  |  | Rruga "At Zef Pellumbi" prane N/St. 35 kV Tirane
4 | Numri i punonjesve | 37 |  |  |  |  | Sekt i shfrytz. 15 persona; sekt. n/st. 27 persona; sekt linjave 27 persona | [8 empty] | 13 | [6 empty] | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 10 ne turne | [6 empty] | 10 ne turne |  |  | 10 ne turne |  |  | 10 ne turne | 19 |  |  |  |  | 67 | [6 empty] | 26 | [8 empty] | 15 |  |  |  | 57 |  |  |  | 56
5 | Zona ku ndodhet: a-rurale, b-urbane, c-periferi, d-industriale | Rurale |  |  |  |  | Urbane, periferi e Tiranes | [8 empty] | Rurale, industriale, periferi e Tiranes | [6 empty] | Urbane, periferi e Tiranes |  |  |  | Urbane, periferi e Durresit |  |  |  | Qyteti i Vau Dejësit (urbane) | [6 empty] | Rurale, periferi |  |  | Malesi e Madhe, periferi |  |  | Rurale | Urbane, periferi |  |  |  |  | Rurale, industriale (prane ish Komb Metalurgjik) | [6 empty] | Rurale, prane fshatit Drize. Gjithashtu Zone industriale prane TEC Fier, periferi. | [8 empty] | Rurale, komuna Qender Babice |  |  |  | Rurale |  |  |  | Urbane, Zona kadastrale 83-10 Tiranë.
6 | Siperfaqja | 35 670 m² |  |  |  |  | 28 781,34 m² | [8 empty] | 81 600 m² | [6 empty] | 5 457 m² |  |  |  | 19 500 m² |  |  |  | 23 400 m² | [6 empty] | 24 000 m² |  |  | 16 543,8 m² |  |  | 19 600 m² | 23 585 m² |  |  |  |  | 25 187 m² | [6 empty] | 40 000 m² | [8 empty] | 38 900 m² |  |  |  | 24 837 m² |  |  |  | 4812 m2, nga e cila godina janë 1886 m2
7 | Gjatesia / gjeresia | 205x174 m (145-174-205-134-60-40m) |  |  |  |  | 194,6x147,9 m | [8 empty] | 320x225 m | [6 empty] | 92x51 m (15x51m sip. shtese 2011) |  |  |  | 150x130 m |  |  |  | 260X90 m | [6 empty] | 160X150 m |  |  | 156X106 m |  |  | 220X93 m | 191X135 m |  |  |  |  | 196,6X128,24 m | [6 empty] | 300X134 m | [8 empty] | 190X205 m |  |  |  | 168 X 147.8 m |  |  |  | 12X20 m godina kryesore dy kateshe e administrates
8 | Qyteti me i madh i afert | Korca |  |  |  |  | Tirana | [8 empty] | Tirana | [6 empty] | Tirana (Njesia Bashkiake Nr. 5 Kombinat) |  |  |  | Durresi |  |  |  | Shkodra | [6 empty] | Bajram Curri |  |  | Koplik |  |  | Shkoder | Elbasani |  |  |  |  | Elbasani | [6 empty] | Fier | [8 empty] | Vlora |  |  |  | Burrel |  |  |  | Tirana
9 | Drejtimi nga ky qytet (veri, jug... ) | Ne Verilindje te Korces |  |  |  |  | ne Veri te Tiranes | [8 empty] | Perendim | [6 empty] | Jug-perendim |  |  |  | ne jug-lindje te Durresit |  |  |  | ne lindje te Shkodres | [6 empty] | jug |  |  | ne Lindje |  |  | ne Lindje | ne Jug te Elbasanit |  |  |  |  | ne Perendim te Elbasanit | [6 empty] | ne Jug te Fierit | [8 empty] | ne Lindje te Vlores |  |  |  | Drejtimi Perendim-Burrel |  |  |  | Brenda qytetit , në veri të sheshit “Karl Gega”.(Zogu i zi)
10 | Zone e ndjeshme nga ndotja prane Objektit (shkolle, spital, qender e banuar….) | fshati Zemblak |  |  |  |  | Qender e banuar, lagje e Tiranes (Bregu i lumit) | [8 empty] | Supermarket "City Park" | [6 empty] | Prane Objektit ndodhen shtepi banimi, varrezat e qytetit si dhe vendgrumbullimi i plehrave te qytetit. |  |  |  | Qender e banuar Shkozet |  |  |  | qender e banuar, Vau i Dejes | [6 empty] | Qender e banuar, Dushaj Fierze |  |  | qender e banuar, lagja Bogiq |  |  | Qender e banuar Koman | Qender e banuar Fushe Mbret Elbasan |  |  |  |  | Shkolle si dhe qender e banuar (fshati Bradashesh) | [6 empty] | Qender e banuar, fshati Drize, komuna Qender Fier | [8 empty] | Qender e banuar, fshati Babice |  |  |  | Qender e banuar, fshati Komsi |  |  |  | Qendër e banuar. Në jug dhe veri kufizohet nga komplekse banimi,në lindje rruga “Don Bosko” dhe në përendim nga rruga “At Zef Pëllumbi”.
11 | Pershkrimi i rruges prane Objektit | Rruga nacionale Korce-Bilisht |  |  |  |  | Rr. Siri Kodra, drejt ne fund, djathtas. | [8 empty] | Rruge fshati prane rruges nacianale Tirane-Durres | [6 empty] | Rruga e varrezave te Sharres |  |  |  | Rruge urbane Shkozet-Tirane, prane Kantines se Veres |  |  |  | Deri ne afersi te N/St. eshte rruga nacionale Shkoder-Vau i Dejes, ne brendesi sherbejne rruget e H/C e Vau i Dejes | [6 empty] | Aksi rrugor Ura e Drinit-Qafe e Malit, e asfaltuar |  |  | deri ne afersi te n/stac. eshte rruge e asfaltuar |  |  | Deri ne afersi te N/St eshte rruga nacionale Vau Dejes-Koman, ne brendesi sherbejne rruget e nenst Koman | Rruge dytesore |  |  |  |  | Rruga nacionale Elbasan-Tirane | [6 empty] | Rruge dytesore, 1 km nga rruga kryesore Fier-Vlore, (rruga e Azotikut dhe TEC) | [8 empty] | Rruga automobilistike Vlore-Kotë, 3 km nga periferia e qytetit te Vlores |  |  |  | Rruga nacionale Burrel-Komsi |  |  |  | Në lindje, rruga “Don Bosko” e asfaltuar dhe sistemuar.
12 | Emri i Pergjegjesit te Njesise, telefoni i tij | Elton Permeti, tel 0692044195 |  |  |  |  | Leonidha Londo, 0692044301 | [8 empty] | Leonidha Londo, 0692044301 | [6 empty] | Leonidha Londo, 0692044301 |  |  |  | Leonidha Londo, 0692044301 |  |  |  | Fuat Alibali 0692043487 | [6 empty] | Fuat Alibali 0692043487 |  |  | Fuat Alibali 0692043487 |  |  | Fuat Alibali 0692043487 | Idajet Buzi 0692055889 |  |  |  |  | Idajet Buzi 0692055889 | [6 empty] | Andi Prifti, 0694022807 | [8 empty] | Andi Prifti, 0694022807 |  |  |  | Spartak Palamani, 069702640 |  |  |  | Gjin Rosaj, 0692095563
13 | Adresa e Pergj. Njesise | Bl. Republika, pall. 3 sh.3/ AP4, Lagjia 12, Korce |  |  |  |  | Tirane, qytet | [8 empty] | Tirane, qytet | [6 empty] | Tirane, qytet |  |  |  | Tirane, qytet |  |  |  | Lagja Partizani, Rr. Dasho Shkreli, Shkoder | [6 empty] | Lagja Partizani, Rr. Dasho Shkreli, Shkoder |  |  | Lagja Partizani, Rr. Dasho Shkreli, Shkoder |  |  | Lagja Partizani, Rr. Dasho Shkreli, Shkoder | Njesia bashkiake nr 2, rruga Elbasanitnr 129 |  |  |  |  | Njesia bashkiake nr 2, rruga Elbasanitnr 129 | [6 empty] | FIER | [8 empty] | Fier |  |  |  | Burrel |  |  |  | Rruga “At Zef Pëllumbi”,pranë Nënstacionit 35 kV, Tiranë.
14 | Emri i Pergjegjesit te N/Stac. dhe telefoni i tij | Gjergj Qirjo cel 0696071466 |  |  |  |  | Gezim Marku 0688277483 | [8 empty] | Hasan Zaja, 0694063142 | [6 empty] | Agron Parmeza, 069 4088318 |  |  |  | Ilir Kostallari, 0664090877 |  |  |  | Jurgen Golemi 0697026427 | [6 empty] | Arben Malvataj, 0694030488 |  |  | Besnik HAXHAJA nr.tel 069-40-30-485 |  |  | Genc HOXHA nr.tel 069-40-30-295 | Edmond Pashollari, 069 2044895 |  |  |  |  | Edmond Pashollari, 069 2044895 | [6 empty] | Artur Numanaj, 0692044356 | [8 empty] | Eglantina Aliaj, 0692044748 |  |  |  | Dorian Kavalli 0694063183
15 | Adresa e Pergj. N/Stac. | Bl. Gjergj Kastrioti lagjia 12 , Korce |  |  |  |  | Tirane, qytet | [8 empty] | Tirane, qytet | [6 empty] | Tirane, qytet |  |  |  | Durres, qytet |  |  |  | Lagja Ahmet Haxhia, Rr. Zenelaj Shkoder | [6 empty] | Gropaj, Fierze |  |  | L.Vojo Kushi, Rr.Lek Dukagjini,Shkodër |  |  | L.Qemal Stafa, Rr.Daut Boriçi ,Shkodër | Shenkoll, Ap. 110/5, Elbasan |  |  |  |  | Shenkoll, Ap. 110/5, Elbasan | [6 empty] | Afrimi i Ri, Fier | [8 empty] | Lagja "Deshmoret", Rr. "Arko Baleno" Vlore |  |  |  | Burrel
16 | Emri i personit te ngarkuar per ceshtjet e mjedisit, telefoni i tij | Arjan Minga, tel 0694086933 |  |  |  |  | Albert Zani, 0694097757 | [8 empty] | Albert Zani 0694097757 | [6 empty] | Albert Zani, 0694097757 |  |  |  | Albert Zani, 0694097757 |  |  |  | Amela Zalefi, 069 6014677 | [6 empty] | Amela Zalefi, 0696014677 |  |  | Amela Zalefi, 0696014677 |  |  | Amela Zalefi, 0696014677 | Lumturi Leka, 069 4022761 |  |  |  |  | Lumturi Leka, 069 4022761 | [6 empty] | Marjus Hasaj 0699163401 | [8 empty] | Gerald Kaja 0696447424 |  |  |  | Albert Ndoci 0682508068 |  |  |  | Imer Halilaj, 068 22 44 610
17 | Adresa e personit te ngarkuar per ceshtjet e mjedisit | Rr. Spase Pema, Nr. 5, Lagja 8, Korce |  |  |  |  | Tirane, Rruga Pandi Dardha | [8 empty] | Tirane, rr. Pandi Dardha | [6 empty] | Tirane, rruga Pandi Dardha |  |  |  | Tirane, qytet |  |  |  | Lagja Kiras, Rr. Manadave, Nr. 51 Shkoder | [6 empty] | Lagja Kiras, Rr. Mandeve, Nr. 51 Shkoder |  |  | Lagja Kiras, Rr. Mandeve, Nr. 51 Shkoder |  |  | Lagja Kiras, Rr. Mandeve, Nr. 51 Shkoder | Lagja "Visarjon Xhuvani", Elbasan |  |  |  |  | Lagja "Visarjon Xhuvani", Elbasan | [6 empty] | Frakull e madhe Fier | [8 empty] | Ardenise Fier |  |  |  | Lac |  |  |  | Rruga “Sabri Preveza”, Kompeksi “GORA” , Unaza e re. Tiranë.
18 | A ekziston "Dosja Mjedisore" ne Njesi, N/stac apo Objekt? | Po |  |  |  |  | Po | [8 empty] | Po | [6 empty] | Po |  |  |  | Po |  |  |  | Po, Dosja Mjedisore ekziston pranë Njësisë ,në zyrën e Mjedisit, gjithashtu në Nst Koplik materiale nga kjo dosje ndodhen në objektin e N/stc në zyrën e përgjegjësit të N/St. i cili informon stafin e punonjësve të nst. | [6 empty] | Po, Dosja Mjedisore ekziston pranë Njësisë ,në zyrën e Mjedisit, gjithashtu në Nst Koplik materiale nga kjo dosje ndodhen në objektin e N/stc në zyrën e përgjegjësit të N/St. i cili informon stafin e punonjësve të nst. |  |  | Po, Dosja Mjedisore ekziston pranë Njësisë ,në zyrën e Mjedisit, gjithashtu në Nst Koplik materiale nga kjo dosje ndodhen në objektin e N/stc në zyrën e përgjegjësit të N/St. i cili informon stafin e punonjësve të nst. |  |  | Po, Dosja Mjedisore ekziston pranë Njësisë ,në zyrën e Mjedisit, gjithashtu në Nst Koplik materiale nga kjo dosje ndodhen në objektin e N/stc në zyrën e përgjegjësit të N/St. i cili informon stafin e punonjësve të nst. | Po |  |  |  |  | Po | [6 empty] | Po | [8 empty] | Po |  |  |  | Po |  |  |  | Po
Seksioni B
19 | Drejtimi i levizjes se ujrave te shiut | Drejtimi 1: drejt lumit Devoll; Drejtimi 2: drejt kanalit ujites |  |  |  |  | nga Jug ne Veri | [8 empty] | Jug-Veri | [6 empty] | Veri-Jug |  |  |  | Veri-Jug |  |  |  | Nga Veriu ne Jug | [6 empty] | Nga Veriu ne Jug |  |  | Veri lindje-Veri perendim |  |  | Nga Veriu ne Jug | Veri-Jug |  |  |  |  | Veri-Jug | [6 empty] | Nga perendimi drejt lindjes ne lumin Gjanice | [8 empty] | Drejt Jugut |  |  |  | Drejtimi i lumit - Perendim-Lindje |  |  |  | Nga jugu ne veriperendim. Shkarkohen ne dy puseta te kolektorit ujembledhes "Zogu i Zi-Laprake"
20 | Vendbanimi me i afert | fshati Zemblak |  |  |  |  | Ngjitur me nenst. (Bregu i lumit) | [8 empty] | shtepi fshati Kashar | [6 empty] | Fshati Sharre |  |  |  | Fshati Shkozet-Rrashbull |  |  |  | Qyteti i Vaut te Dejes | [6 empty] | Povar |  |  | Bogiq |  |  | Koman | Lagja Skenderbej |  |  |  |  | Fshati Bradashesh | [6 empty] | Komuna Qender (Fshati Drize dhe fshati Grac) | [8 empty] | fshati Babice |  |  |  | Fshati Komsi |  |  |  | Komleksi i banimit “Don Bosko”.Në veri ngjitur me murin e ofiçinës janë banesat private, po kështu edhe në jug. Në lindje ngjitur me murin e magazinave tona janë, një lavazh privat dhe një dyqan lulesh. Në përendim rruga “At Zef Pëllumbi”.
21 | Distanca nga Objekti/Nstac/Reparti (m) | rreth 1000 m |  |  |  |  | ngjitur me murin rrethues | [8 empty] | 20 m larg rrethimit te nenst. | [10 empty] | ngjitur me N/Stac. 0 m |  |  |  | 20-50 m larg | [6 empty] | 200 m larg |  |  | 200 m |  |  | 250-300 m | 300 m |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | Perkatesisht 200 m dhe 500 m | [8 empty] | 50 m larg |  |  |  | 300 m larg |  |  |  | 5 m. Tubacionet e furnizimit me ujë dhe kanalet shkarkuese kalojnë në oborrin e objekteve tona. Kolektori i zonës është në rrugën “ At Zef Pëllumbi” në distance 5m,si nga oborri i godinës qëndrore edhe nga ofiçina.
22 | Drejtimi | ne lindje te Nenstacionit |  |  |  |  | jugor | [8 empty] | Perendim | [6 empty] | veri |  |  |  | jugor |  |  |  | jug dhe lindje | [6 empty] | jug |  |  | Perendim |  |  | Perendim dhe jug | ne Veri nga nenstacioni |  |  |  |  | Lindje | [6 empty] | Lindje dhe Perendim | [8 empty] | jug |  |  |  | Drejtimi ne lindje nga N/st |  |  |  | Juglindje-Veripërendim.
23 | Sistemi me i afert i ujit | Furnizimi me uje nga ujesjellesi i fshatit Zemblak & Pus brenda territorit te N/St, (pak me larg lumi Devoll, kanali ujites) |  |  |  |  | ka 2 cezma brenda ne N/Stac. dhe lumi i Tiranes | [8 empty] | Ujesjellesi i Komunes Kashar | [6 empty] | Furnizimi me uje behet me bote, qe mbushin rezervuarin qe ndodhet ne Objekt |  |  |  | ne Objekt/Lumi i Tiranes |  |  |  | uje teknik H/C Vaut te Dejes | [6 empty] | ujesjelles |  |  | Ujesjelles |  |  | Uje teknik i H/C Koman | Pus brenda territorit te N/St. |  |  |  |  | Pus brenda territorit te N/St. | [6 empty] | Sistemi i ujit te pijshem dhe zjarrfikes prane N/St. dhe lumi Gjanice 200 m larg | [8 empty] | Puse brenda N/St. 59 m |  |  |  | Pus brenda territorit te N/St. Lumi German kanali ujites |  |  |  | Degëzimi i ujësjellesit Selitë- Laprakë
24 | Distanca nga Objekti/Nstac/Reparti (m) | Brenda territorit te nenstacionit & rreth 10 m nga rrethimi |  |  |  |  | brenda ne N/Stac & 1 km larg nga lumi | [8 empty] | 2 km nga pika e lidhjes se Ujesjellesit | [6 empty] | brenda ne Objekt |  |  |  | 3 m |  |  |  | 100 m | [6 empty] | 300 m |  |  | 5 m |  |  | 100 m | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 50-100 m | [8 empty] | 70 m |  |  |  | Rreth 300 m |  |  |  | Brenda rrethimit te NjMT
25 | Drejtimi | Veri-Jug |  |  |  |  | cezmat njera ne hyrje (jug), tjetra ne mes te N/Stac. Lumi ne veri | [8 empty] | Veri-Lindje | [6 empty] | veri |  |  |  | perendim |  |  |  | Veri | [6 empty] | Veri-Perendim |  |  | Veri |  |  | Veri | Jug |  |  |  |  | Lindje | [6 empty] | Jug-Veri | [8 empty] | jug |  |  |  | Lindje-Perendim |  |  |  | Jug lindje – Veri përendim.
26 | Pershkrimi i rrethimit (mur, gardh, tela...) | Tela, pajisur me kolona hekur-profil te mbeshtetura ne bordure betoni mbi toke. |  |  |  |  | Mur rrethues | [8 empty] | Rrethimi eshte me rrjete teli | [6 empty] | Mur rrethues me kangjella |  |  |  | Mur rrethues me kangjella |  |  |  | Gardh me konstruksione metalike | [6 empty] | Konstruksione metalike |  |  | Mur me kangjella siper 1,3 X 1,2 m |  |  | Mur betoni me lartesi 60 cm dhe mbi te konstruksione metalike deri ne lartesine 2,2 m | mure |  |  |  |  | mure | [6 empty] | Mur me blloqe | [8 empty] | Mur me blloqe rreth 1 m i larte dhe mbi te rrjete teli |  |  |  | Rrethim me mur, me tela siper ne lartesi 1,5 m ne lindje dhe 2,0 m ne Veri, jug dhe perendim. |  |  |  | 60 ml kangjella , pjesa tjetër mur dhe garazhet.
27 | Burimi me i afert i ujit per shuarjen e zjarrit | Furnizimi me uje nga ujesjellesi i fshatit Zemblak & lumi Devoll, kanali ujites |  |  |  |  | Brenda nenst. ndodhen depozita fuci uji 1000 litra ne godinen e nenst dhe 1000 litra ne godinen e administrates, 2 fuci me uje ne kendet e MKZ dhe uje nga rrjeti i ujesjellesit. | [8 empty] | Depozite uji 5 000 litra | [6 empty] | Brenda nenst. ndodhet depozite uji prane godines se nenst. dhe 2 fuci me uje, rere ne kendin e MKZ. |  |  |  | Depozite 1000 l brenda n.st. Gjithashtu uje nga rrjeti i ujesjellesit. |  |  |  | Uje teknik i H/C Vaut te Dejes si dhe tre gjysma fucie metalike te mbushura me uje dhe te vendosura ne pozicione te ndryshme ne N/St. | [6 empty] | ujesjelles |  |  | Ujesjelles (cisterne); |  |  | Uje teknik i H/C Koman (nje cezme uji e instaluar pas godines N/St) | Pus brenda territorit te N/St. |  |  |  |  | Pus brenda territorit te N/St. | [6 empty] | Pusi, lumi i Gjanices, vendndodhja e sherbimit zjarrfikes. | [8 empty] | Vetem pusi i N/St. (100 m) |  |  |  | Pus, lumi German, kanali ujites |  |  |  | Brenda objektit. Sipër ofiçinës depozitë uji 3000 litra.
28 | Distanca nga Objekti / Nenstacioni (m) | Brenda territorit te nenstacionit & rreth 10 m nga rrethimi |  |  |  |  | Brenda territorit te nenst. | [8 empty] | Brenda territorit te nenst, ngjitur me murin rrethues | [6 empty] | brenda territorit te nenst. |  |  |  | brenda territorit te nenst. |  |  |  | 100 m | [6 empty] | 300 m |  |  | 5 m |  |  | 100 m | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | Perkatesisht: a)pusi brenda nenst. b) lumi i Gjanices 100 m. c) Pika zjarrfikes 1 km. | [8 empty] | brenda nenst. rreth 100 m afer salles se komandes |  |  |  | Ne brendesi te N/St. |  |  |  | Brenda objektit
29 | Drejtimi | Veri-Jug | [13 empty] | Lindje | [6 empty] | veri |  |  |  | Veri |  |  |  | Veri | [6 empty] | Veri Perendim |  |  | Perendim |  |  | Pas godines se N/St. | Veri |  |  |  |  | Lindje | [6 empty] | nga cdo drejtim | [8 empty] | Jug |  |  |  | Veri-Perendim |  |  |  | Juglindje – veripërendim.
30 | A ekziston planimetria e Objektit / Nenstacionit? | Po (formati A0) |  |  |  |  | Po | [8 empty] | Po | [6 empty] | Po |  |  |  | Po |  |  |  | Po | [6 empty] | Po |  |  | Po |  |  | Po | Po |  |  |  |  | Po | [6 empty] | Po ( formati A0 dhe A3) | [8 empty] | Po |  |  |  | Po (formati AO) |  |  |  | Po. Zona kadastrale 83-10 Tiranë.
Seksioni C
31 | Numri total i auto/transformatoreve ne Objekt/Nenstacion | 5 (pesë) |  |  |  |  | 9 (nente) | [8 empty] | 7 SHTATE | [6 empty] | 4 (kater) |  |  |  | 4 (kater) |  |  |  | 5 (pese) | [6 empty] | 3 (tre) |  |  | 3 (tre) |  |  | Nuk ka | 5 (pese) |  |  |  |  | 6 (gjashte) | [6 empty] | 7 (shtate) | [8 empty] | 4 (kater) |  |  |  | 4 (kater)
32 | Per secilin auto/transformator: | Tr N/V 1 | Tr N/V 2 | Tr N/V 3 | Tr 1 | Tr 2 | AT 1 | AT 3 | AT 2 | T-3 | T-4 | Tr N/V 1 | Tr N/V 2 | Tr N/V 3 | Tr N/V 4 | AT 1 | AT 2 | AT 3 | AT 4 | Tr 1 N/V | Tr 2 N/V | Shunt Reaktori | AT 1 | AT 2 | Tr 1 N/V | Tr 2 N/V | AT1 | AT2 | Tr n/v 1 | Tr n/v 2 | Atr rezerve (ardhur nga Burreli) |  | 2 | ATr 1 (i ri) | ATr 2 | Tr n/v 1 (ne pune) | Tr n/v 2 (ne pune) | AT 1 | AT 2 | Tr n/v | Auto | Tr. Fuqie | Tr. Nev. Vetj |  | AT 1 | AT 2 | Faze rezerve | Tr. N/V 1 | Tr. N/V 2 | AT 1 | AT 2 | AT 3 | AT Rezerve | Tr 1(N.V) | Tr 2(N.V) |  | AT1 | AT2 | AT3 | Tr N/V 1 | Tr N/V 2 |  |  | AT2/1 | AT3/1 | AT 1 | AT 2 | Tr N/V 1 | Tr N/V 2 | AT 1 | AT 2 | Tr N/V 1 | Tr N/V 2
33 | 1- Numri i identifikimit (IDN) | 16320 | 16321 | 612777 | Nr. 100182 ABB T&D | Nr.30 N 110417.01 | 318144 | A20024S05 | 218300 ONAN/ONAF | 384120601 | 100257 | SJ-180/35 | SJ-180/35 | 64389 | 0305406/04 ONAN | 66156 | 66157 | 66158 | 66159 | TS 1 | TS 2 |  | 29599 | OET600021 | 71604096 |  | 100183 | 100184 | 80730 | 80731 | OSFPS-60000/220 |  |  | 318-230 | 315-199 | CT 1451 601 310 | GT 1451 581 560 | 1ET-711 080118005 | 1ET-7700 18MP | 8ET 860-550 |  | CT1 520-46195 | CT 1 453-580681 |  | 5F252-1 | 5F122-1 |  | 4584-38 | 4584-39 | OSFPS-90 | OSFPS-120 | OSFPS-120 | OSFPS-90 | 180 KVA | 180KVA |  | 318/201 | 112/787 | 112/788 | DT 0252-594955 | DT 0252-594956 |  |  | 1582 | 88583 | DP 850/10/501 | DP 850/10/502 | 35/041 | 35/042 | 2015060563 | 2015060563 | VN 80256807 | VN 80256808
34 | 2- Burimi i te dhenave | target | target | target | target | target | Target | Target | Target | Target | Target | Target | Target | Target | Target | Target | Target | Target | Target | Target | Target | Target | Target | Target | Target | ska target | target | target | target | target | Target |  |  | Target | Target | Target | Target | Target | Target | Target | targeti i vjeter, i palexueshem | Target | Target |  | nga targeti | nga targeti | nga targeti | nga targeti | nga targeti | nga targeti | ska targete | ska targete | nga targeti | nga targeti | nga targeti |  | nga targeti | nga targeti | nga targeti | nga targeti | nga targeti |  |  | nga targeti | nga targeti | nga katalogu Hyosung | nga katalogu Hyosung | nga katalogu Hyosung | nga katalogu Hyosung | target | target | nga katalogu | nga katalogu
35 | Prodhues i pajisjes | Itali MACE | Itali MACE | KONCAR D&ST | ABB Itali | KONCAR | Koncar Kroaci | TIANWEI BAOBIAN Kinez | Siemens ne Kroaci | Kinez | ABB Suedi | Kinez | Kinez | OCREV Itali | Vatech Stem Itali | Itali | Itali | Itali | Itali | Itali | Itali | Suedi | Itali | Kine | Itali | UEM Tirane | ABB Eurotarga Rome | ABB Eurotarga Rome | ABB SWEDEN | ABB SWEDEN | Kine |  |  | Koncar Kroaci | Koncar Kroaci | Koncar Kroaci | Koncar Kroaci | Kine | Kine | Kine | Kine | Koncar | koncar |  | Koncar Kroaci | Hundai | Koncar Kroaci | Rade Koncar | Rade Koncar | Kinez | Kinez | Kinez | Kinez | Kinez | Kinez |  | Siemes ne Kroaci Koncar | Hundai ne Sofia Bullgari | Hundai ne Sofia Bullgari | Koncar Kroaci | Koncar Kroaci |  |  | Energoinvest Yugoslavia | ABB | Korean jugor Hyosung | Korean jugor Hyosung | Korean jugor Hyosung | Korean jugor Hyosung | kineze | kineze | Korean jugor | Korean jugor
36 | 4- Fuqia (kVA) | 400 | 400 | 400 | 150 000 | 150 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 63 000 | 63 000 | 180 | 180 | 250 | 100 | 300 000 | 300 000 | 120 000 | 120 000 | 630 | 630 | 120 | 100 000 | 90 000 | 250 | 180 | 100 000 | 100 000 | 160 | 160 | 60 000 |  |  | 120 000 | 120 000 | 250 | 250 | 30 000 | 30 000 | 180 | 90 000 | 25 000 | 150 |  | 3x100 000 | 3x100 000 | 3x100 000 | 400 | 400 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 180 | 180 | 120 |  | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 630 | 630 |  |  | 90000/90000/45000 | 90000/90000/18000 | 100 000 | 100 000 | 160 | 160 | 60/60/30 MVA | 60/60/30 MVA | 250 | 250
37 | 5- Viti i prodhimit | 2003 | 2003 | 2014 | 2003 | 2014 | 1998 | 2002 | 2003 | 2012 | 2004 | 1969 | 1969 | 2005 | 2004 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2015 | 1959 | 1977 | 1967 | 1967 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 1977 |  |  | 2007 | 2003 | 2007 | 2007 | 1969 | 1976 | 1976 |  | 2006 | 2006 |  | 1984 | 2001 | 1984 | 1984 | 1984 | 1970 | 1970 | 1977 | 1970 | 1970 | 2014 |  | 2003 | 2005 | 2005 | 2010 | 2010 |  |  | 1981 | 1996 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2016 | 2016 | 2009 | 2009
38 | 6- Ardhur i ri | Po | Po | Po | Po | PO | Po | Po | Po | Po | Po | Po | Po | Po | Po | Po | Po | Po | Po | Po | Po | po | Jo | Jo | Jo | Jo | Po | Po | Po | Po | Jo |  |  | Po | Po | Po | Po | Jo | Po | Po | Jo | Po | Po |  | Po | Po | Po | Po | Po | Po | Po | Po | Po | Po | Po |  | Po | Po | Po | Po | Po |  |  | Po | Po | Po | Po | Po | Po | PO | po | Po | Po
39 | 7- Ardhur i perdorur | [21 empty] | I perdorur | I perdorur | I perdorur | I perdorur |  |  |  |  | I perdorur |  |  | Jo | jo | jo | jo | I perdorur |  |  | I perdorur | [15 empty] | jo | jo | jo | jo | jo |  |  | Jo | Jo |  |  |  |  | JO | JO | Jo | Jo
40 | 8- Viti i instalimit | 2004 | 2004 | 2015 | 2004 | 2015 | 1999 | 2002 | 2003 | 2012 | 2005 | 1970 | 1970 | 2005 | 2005 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2015 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2010 |  | 2003 | 2008 | 2003 | 2007 | 2013 | 1994 | 1978 | 1978 | 2008 | 2008 | 2008 |  | 1984 | 2001 | 1984 | 1985 | 1985 | 1971 | 1971 | 1978 | 1970 | 1970 | 2014 |  | 2005 | 2005 | 2005 | 2011 | 2011 |  |  | 1983 | 1997 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2016 | 2016 | 2012 | 2012
41 | 9- Lloji i vajit te perdorur | NYNAS GB Nytrafo 11 | NYNAS GB Nytrafo 11 | NYNAS GB Nytrafo 11 | NYNAS GB Nytrafo 11 | NYTRO 10XN INHIBITED | vaj mineral per transformatore ODAF | vaj mineral per transformatore, ONAN/ONAF | NYTRO 10 BN unhibited | vaj mineral per transformatore | vaj mineral per transformatore ONAN/ONAF | vaj mineral | vaj mineral | vaj mineral | vaj mineral IEC 296 klas II | vaj mineral per transformatore | vaj mineral per transformatore | vaj mineral per transformatore | vaj mineral per transformatore | vaj mineral per transformatore | vaj mineral per transformatore |  | vaj mineral per transformatore | vaj mineral per transformatore | vaj mineral | vaj mineral | NYNAS, GBTRAFO11-(IEC 60296) | NYNAS, GBTRAFO11-(IEC 60296) | NYTRO 10X | NYTRO 10X | vaj transformatori |  |  | NYTRO 3000 unhibited | NYTRO 3000 unhibited | vaj transformatori | vaj transformatori | vaj transformatori | vaj transformatori | vaj transformatori | Vaj Transformatori | Vaj Transformatori | Vaj Transformatori | [13 empty] | Nytro 10 BN unhibited | 60296/203 | 60296/203 | 6TBNO630-36 A | 6TBNO630-36 A |  |  | Y 3000 | I rimbushur per konservim | IEC 60296 class I | IEC 60296 class I | IEC 60296 class I | IEC 60296 class I | NYNAS GB Nytrafo11 | NYNAS GB Nytrafo11 | I thate, pa vaj | I thate, pa vaj
42 | 10- Pesha e vajit ne kg | 230 | 230 | 220 | 73000 | 61000 | 44 000 | 57 000 | 38 000 | 33 360 | 37 000 | 423 | 423 | 200 | 100 | 67 000 | 67 000 | 44 000 | 44 000 | 390 | 390 | 44000 | 54 000 | 88 000 | 185 | 120 | 43 000 | 43 000 | 175 | 175 |  |  |  | 35 000 | 35 000 | 265 | 265 | 24 400 | 20 750 | 260 | 25 000 | 13 000 | 170 |  | 3 x 28 000 | 3 x 39 470 | 28 000 | 1 850 | 1 850 | 21 300 | 21 600 | 25 200 | 423 | 423 | 65 000 |  | 38 000 | 66 900 | 66 900 | 395 | 395 |  |  | 41 000 | 29 350 | 80 300 | 80 300 | 1 630 | 1 630 | 34000 | 34000 | pa vaj | pa vaj
43 | 11- Pesha totale e transformatorit (kg) | 1 200 | 1 200 | 1210 | 255 000 | 230000 | 141 000 | 171 500 | 128 000 | 110 500 | 120 000 | 1 480 | 1 480 | 1 000 | 595 | 225 000 | 225 000 | 123 000 | 123 000 | 1 600 | 1 600 | 123000 | 170 000 | 123 000 | 990 | 800 | 123 000 | 123 000 | 835 | 835 | 73 000 |  |  | 118 000 | 118 000 | 1 170 | 1 170 | 64 600 | 60 430 | 980 |  | 55 500 | 725 |  | 99 000 | 114 600 | 99 000 | 6 650 | 6 650 | 91 900 | 91 900 | 91 900 | 1480 | 1 480 | 170 000 |  | 128 000 | 185 700 | 185 700 | 1 800 | 1 800 |  |  | 110 000 | 85 000 | 207 000 | 207 000 | 3 300 | 3 300 | 99500 | 99500 | 1 430 | 1 430
44 | 12- Permasat e transformatorit:
45 | - Gjatesi (m) | 1,3 | 1,3 | 1.1 | 13,9 | 12.8 | 4,8 | 8,7 | 9,0 | 8,9 | 7,0 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 1,5 | 1,5 | 6.9 | 10 | 8,5 | 1 | 1 | 6,9 | 6,9 | 1 | 1 | 2,14 |  |  | 8,4 | 8 | 1,13 | 1,18 | 6 | 6,5 | 1,6 | 4,5 | 6 | 1 |  | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 2,3 | 2,3 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 1,7 | 1,7 |  |  | 10,5 | 10 | 10 | 3,2 | 3,2 |  |  | 8,8 | 5,9 | 10 | 10 | 2 | 2 | 12 | 12 | 1,3 | 1,3
46 | - Gjeresi (m) | 1 | 1 | 1.1 | 6,2 | 6.97 | 9,8 | 6,2 | 5,0 | 3,47 | 6,0 | 1,2 | 1,2 | 1 | 0,80 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5,5 | 1,2 | 1 | 6,2 | 6,2 | 0,7 | 0,7 | 5 |  |  | 2,7 | 2,7 | 0,7 | 0,7 | 4 | 5,5 | 1,2 | 6,5 | 3 | 0,8 |  | 6,3 | 6,1 | 6,1 | 8,7 | 8,7 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 1 | 1 |  |  | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 1,68 | 1,68 |  |  | 3,2 | 3,5 | 8 | 8 | 1,5 | 1,5 | 10 | 10 | 1,2 | 1,2
47 | - Lartesi (m) | 1,5 | 1,5 | 1.7 | 10,6 | 10.25 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 4,47 | 7,0 | 1,8 | 1,8 | 1,1 | 1,2 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 1,2 | 1,2 | 7.4 | 7,4 | 7,4 | 0,8 | 0,8 | 7,4 | 7,4 | 1,4 | 1,4 | 3,18 |  |  | 3 | 3 | 0,87 | 0,87 | 7 | 7 | 1,5 | 3 | 5 | 1.2 |  | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 1,3 | 1,3 | 6765 | 6765 | 6765 | 1,5 | 1,5 |  |  | 4,6 | 4,3 | 4,3 | 2,4 | 2,4 |  |  | 4,1 | 3,6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1
48 | 13- Frekuenca e mbushjes me vaj |  |  |  | Shume rralle, 1 here ne 20 vjet | Shume rralle, 1 here ne 20 vjet | 1/ne vit behet sherbim dhe ne se eshte e nevojeshme, shtohet vaj | 1/ ne 3 vjet | 1/ ne 3 vjet | 1/ ne 3 vjet | 1/ ne 3 vjet |  |  |  |  | cdo 3 vjet | cdo 3 vjet | [5 empty] | cdo 3 vjet | cdo 3 vjet |  |  | kur bie niveli i vajit (rreth 1 here/5 vjet) | kur bie niveli i vajit (rreth 1 here/5 vjet) | kur bie niveli i vajit (rreth 1 here/5 vjet) | kur bie niveli i vajit (rreth 1 here/5 vjet) |  |  |  | pothuaj zero | pothuaj zero | pothuaj zero | pothuaj zero | 1/3 vjet | 1/3 vjet | 1/3 vjet |  |  |  |  | 1/5 vjet | 1/20 vjet |  | 1/5 vjet | 1/5 vjet | rralle, kur bie niveli | rralle, kur bie niveli | rralle, kur bie niveli | rralle, kur bie niveli | rralle, kur bie niveli | [11 empty] | 1/ne 20 vjet | 1/ne 20 vjet | 1/ne 20 vjet | 1/ne 20 vjet | 1/ne 20 vjet | 1/20 vjet | 1/20 vjet | 1/20 vjet
49 | 14- Statusi i pajisjes (ne pune, ne gadishmeri, per riparim, jashte pune) | jashte pune | ne pune | ne pune | ne pune | ne pune | ne pune | ne pune | ne pune | ne pune | ne pune | ne pune | ne pune | ne pune | ne pune | ne pune | ne pune | ne pune | ne pune | ne pune | ne pune | ne pune | ne pune | ne pune | ne pune | ne pune | ne pune | ne pune | ne pune | ne pune | rezerve, ne gadishmeri |  |  | ne pune | ne pune | ne pune | ne pune | ne pune | ne pune | ne pune | ne pune | ne pune | ne pune |  | ne pune | ne pune | ne gadishmeri | ne pune | ne pune | ne pune | rezerve | ne pune | ne pune | ne pune | ne pune |  | ne pune | ne pune | ne pune | ne pune | ne pune | Ne pune | jashte pune | jashte pune | jashte pune | ne pune | ne pune | ne pune | ne pune | ne pune | ne pune | ne pune | ne gadishmeri
50 | 15 - Kushtet poshte vendndodhjes se transformatoreve: (pershkruaj ne se sip poshte transformatorit eshte e ndotur me mbetje vaji nga e kaluara, ndotja eshte e madhe apo e vogel, ….) | e paster | e paster | e paster | Gjendja ne pergjithesi eshte e paster, pa mbetje vaji por me disa pikime te lehta nga rekorderite e tubove te sistemit te mbrojtjes nga zjarri | Gjendja eshte e paster me perjashtim te pjeses te fllaxhave te analizatorit te vajit ku vihet re nje pikim i lehte | ka pak ndotje vaji | ka pak ndotje vaji | paster | ka pak ndotje vaji | paster | paster | paster | paster | paster | Ka pak qarje vaji tek AT1 | [6 empty] | Poshte AT 1 ka qarje vaji te paperfilleshme pasi i u nderruan guarnicionet e treguesit te vajit ne relene gazore te AT 1. Ambienti poshte AT 1 eshte i paster. | Ne AT 2 ka pikime shume te pakta ne motopompat e qarkullimit te vajit. Bazamenti i tij eshte me kanal per mbledhjen e vajit. | paster | paster | Siperfaqe e paster | Siperfaqe e paster | e paster | e paster | ka ndotje te vogla vaji |  |  | pa ndotje | pa ndotje | pa ndotje | pa ndotje | Ka ndotje të vogla vaji,e cila është reduktuar me shërbimet e kohëve te fundit. | Ka ndotje të vogla vaji,e cila është reduktuar me shërbimet e kohëve te fundit. | Ka ndotje të vogla vaji,e cila është reduktuar me shërbimet e kohëve te fundit. | Tek Auto 90 Mva Ka ndotje të vogla vaji,e cila është reduktuar me shërbimet e kohëve te fundit. | pa ndotje vaji | pa ndotje vaji |  | e paster | e paster | e paster | e paster | e paster | Ndotje e vogel vaji, pasoje e amortizimit | Ndotje e vogel vaji, pasoje e amortizimit | Ndotje e vogel vaji, pasoje e amortizimit | Ndotje e vogel vaji, pasoje e amortizimit | Ndotje e vogel vaji, pasoje e amortizimit | nuk ka |  | nuk ka ndotje vaji | nuk ka ndotje vaji | nuk ka ndotje vaji | nuk ka ndotje vaji | nuk ka ndotje vaji |  | Tek Tr 5 ka pak ndotje vaji. Nuk ka rrjedhje vaji. | ka pikime te vogla vaji | ka pikime te vogla vaji | Nuk ka ndotje vaji |  |  |  | Gjendja eshte e mire dhe pa rrjedhje vaji | Gjendja eshte e mire dhe pa rrjedhje vaji | paster | paster
51 | Numri i depozitave te vajit ne Objekt, ne se ka | 6 fuçi |  |  |  |  | Ka depozita vaji ne objekt. Te transformatorit T-3 te demtuar | [8 empty] | Nuk ka depozita vaji ne Objekt | [6 empty] | Nuk ka depozita vaji ne Objekt |  |  |  | Nuk ka |  |  |  | Nuk ka | [6 empty] | nuk ka |  |  | ska |  |  |  | 25 fuci |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | Nuk ka | [8 empty] | Nuk ka |  |  |  | 3 cisterna
52 | Per secilen depozite vaji: | [39 empty] | nuk ka | [15 empty] | nuk ka | [8 empty] | Nuk ka
53 | a- Kapaciteti i depozites (litra) | 1016 kg ne total | [42 empty] | 200 litra |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 11 000 (2 cisterna 5 000 ltr. dhe 1 cisterne 1 000 ltr.)
54 | b- Lloji i vajit | NYNAS GB Nytrafo 11 | [67 empty] | NYNAS GB Nytrafo11
55 | Lloji i bazamentit poshte transformatoreve/depozitave te vajit:
56 | a- Grope betoni me zgare, mbi zgare e mbushur me zhavorr/cakull, vendosur mbi shina metalike |  |  |  | T r 1 (mbi zgaren e hekurit eshte e mbushur me granil me nje trashesi rreth 30 cm, qe eshte montuar mbi nivelin minimal te gropes se betonit) | T r 2 (mbi zgaren e hekurit eshte e mbushur me granil me nje trashesi rreth 30 cm, qe eshte montuar mbi nivelin minimal te gropes se betonit) | AT 1, gropa e betonit lidhet me kanal devijimi per ne rezervuarin mbledhes, per cdo rast incidenti me rrjedhje vaji | AT 2, gropa e betonit lidhet me kanal devijimi per ne rezervuarin mbledhes, per cdo rast incidenti me rrjedhje vaji | AT 3, gropa e betonit lidhet me kanal devijimi per ne rezervuarin mbledhes, per cdo rast incidenti me rrjedhje vaji | AT, gropa e betonit lidhet me kanal devijimi per ne rezervuarin mbledhes, per cdo rast incidenti me rrjedhje vaji | T 4, gropa e betonit lidhet me kanal devijimi per ne rezervuarin mbledhes, per cdo rast incidenti me rrjedhje vaji |  |  |  |  | AT 1, gropa e betonit lidhet me kanal devijimi me rezervuarin per mbledhjen e vajit | AT 2, gropa e betonit lidhet me kanal devijimi me rezervuarin per mbledhjen e vajit | AT 3, gropa e betonit lidhet me kanal devijimi me rezervuarin per mbledhjen e vajit | AT 4, gropa e betonit lidhet me kanal devijimi me rezervuarin per mbledhjen e vajit | [7 empty] | AT 1, grope betoni me zgare metalike e mbuluar me gure, pa kanal devijimi, dhe me nje pompe portative per te terhequr vajin ne rast incidenti me rrjedhje vaji. | AT 2, grope betoni me zgare metalike e mbuluar me gure, pa kanal devijimi, dhe me nje pompe portative per te terhequr vajin ne rast incidenti me rrjedhje vaji. | [5 empty] | Grope betoni e mbushur me gure zalli | Grope betoni e mbushur me gure zalli |  |  | Grope betoni e mbushur me zhavorr | Grope betoni e mbushur me zhavorr | Grope betoni e mbushur me zhavorr | Vendosur mbi shina metalike, në gropë betoni mbi zgarë me zhavorr. |  | Vendosur mbi shina metalike, në gropë betoni ,mbi zgarë me zhavorr e gurë. |  | AT 1, i vendosur mbi shina metalike ne grope betoni qe lidhet me kanal devijimi per ne rezervuarin mbledhes, per cdo rast incidenti me rrjedhje vaji. | AT 2, i vendosur mbi shina metalike ne grope betoni qe lidhet me kanal devijimi per ne rezervuarin mbledhes, per cdo rast incidenti me rrjedhje vaji. | Faza rezerve, vendosur mbi shina metalike ne grope betoni qe lidhet me kanal devijimi per ne rezervuarin mbledhes, per cdo rast incidenti me rrjedhje vaji. |  |  | AT 1, mbi sip betoni, mbi shina metalike | AT 2, mbi sip betoni, mbi shina metalike | AT 3, mbi sip betoni, mbi shina metalike | AT Rezerve, mbi grope betoni, me zgare mbuluar me cakull, qe lidhet me nje tjeter grope betoni ne rast pikim/rrjedhje vaji. |  |  |  | AT1 Vendosur mbi grope betoni dhe zgare, mbushur me gure. Autotransformatoret jane te ndare nga njeri tjetri me mur te larte betoni | AT2 Vendosur mbi grope betoni dhe zgare, mbushur me gure. Autotransformatoret jane te ndare nga njeri tjetri me mur te larte betoni | AT3 Vendosur mbi grope betoni dhe zgare, mbushur me gure. Autotransformatoret jane te ndare nga njeri tjetri me mur te larte betoni | [6 empty] | AT1 (Poshte ka grope betoni, me zgare hekuri siper gropes dhe mbi zgaren eshte e mbushur me cakull ne nivelin minimal te gropes se betonit, me nje trashesi 30 cm mbi zgaren e hekurit. | AT2 (Poshte ka grope betoni, me zgare hekuri siper gropes dhe mbi zgaren eshte e mbushur me cakull ne nivelin minimal te gropes se betonit, me nje trashesi 30 cm mbi zgaren e hekurit. |  |  | AT 1, i vendosur mbi shina metalike ne bazament betoni, ne grope betoni qe lidhet me kanal devijimi per ne rezervuarin mbledhes, per cdo rast incidenti me rrjedhje vaji. | AT 2, i vendosur mbi shina metalike ne bazament betoni ne grope betoni qe lidhet me kanal devijimi per ne rezervuarin mbledhes, per cdo rast incidenti me rrjedhje vaji.
57 | b- Siperfaqe betoni | Tr N/V 1 | Tr N/V 2 | Tr N/V 3 | [9 empty] | Tr N/V 3 | Tr N/V 4 |  |  |  |  | Tr N/V 1, mbi sip. betoni, rrethuar me mur | Tr N/V 2, mbi sip. betoni, rrethuar me mur |  | AT 1, vendosur mbi suport ne sip. te sheshte betoni me zhavorr | AT 2, vendosur direkt ne bazament betoni te sheshte, me kanal kullues anash. | Tr N/V 1 | Tr N/V 2, shtyllore mbi beton |  |  | Dysheme betoni brenda kabines me mur 20 kV tip. | Dysheme betoni brenda kabines me mur 20 kV tip. | vendosur mbi shina metalike, mbi beton | vendosur mbi shina metalike, mbi beton |  |  |  | Vendosur mbi shina metalike mbi toke | Vendosur mbi shina metalike mbi toke |  |  | Shina metalike mbi sip. betoni |  | Vendosur mbi shina metalike mbi sip betoni | [5 empty] | Tr N/V 1 | Tr N/V 2 |  |  |  |  | Tr N/V 1 (mbi sip. betoni rrethuar me gardh metalik) | Tr. N/V 2 (mbi sip. betoni rrethuar me gardh metalik) | (mbi sip. betoni rrethuar me gardh metalik) |  |  |  | Tr N/V 1 vendosur mbi beton dhe i rrethuar gardh metalik | Tr N/V 1 vendosur mbi beton dhe i rrethuar gardh metalik | Grope betoni e mbushur me zhavorr | Grope betoni e mbushur me zhavorr |  | AT3/1 Po (dru mbi beton) |  |  | Tr N/V 1, i vendosur mbi beton dhe i rrethuar me gardh metalik | Tr N/V 2, i vendosur mbi beton dhe i rrethuar me gardh metalik |  |  | Tr N/V 1 i vendosur mbi siperfaqe betoni dhe i rrethuar me gardh metalik | Tr N/V 2 i vendosur mbi siperfaqe betoni dhe i rrethuar me gardh metalik
58 | c- Zhavorr
59 | d- Shina metalike mbi toke/suport | [10 empty] | Tr N/V 1, i vendosur ne shina metalike mbi suport betoni, rrethuar me gardh metalik | Tr N/V 2, i vendosur ne shina metalike mbi suport betoni, rrethuar me gardh metalik | [33 empty] | Faza rezerve |  |  | AT 1 | AT 2 rezerve | AT 3 |  |  | AT2 | [14 empty] | po | po
60 | e- Dru | [48 empty] | Sip betoni | [13 empty] | AT2/1 Po (dru ne toke) | Po
61 | f- Toke, …. | [62 empty] | Po
62 | Sasia e mbetjeve te ngurta te dala nga procesi i rigjenerimit te vajit (kg)/i riprimit dhe larjes se mjeteve | nuk ka | [71 empty] | 4125 kg nga të cilat: 2300 kg mbetje të hedhura në landfillin e Sharrës dhe 1825 kg mbetje të hedhura në kazanët e lagjes.(llogaritur me një mesatare ditore 5kg mbetje).
63 | Sasia e mbetjeve te lengta te dala nga procesi i rigjenerimit te vajit (m³)/i larjes se mjeteve | nuk ka | [71 empty] | E pamatëshme., Mbetjet e lëngëta nga proçesi i larjes së automjeteve është i pamatshëm. Uji që përdoret për këtë proces shkarohet direkt nga gropa e lavazhit në rrjetin e kanalizimit dhe derdhet në kolektoin qëndror i cili ndodhet 5 metër larg ofiçnës).
Seksioni D
64 | Pajisjet e nevojeshme per kontrollin e rrjedhjes se vajrave, qe disponohen ne Objekt | Ne rast te ndonje pikimi te mundshem disponohen kova plastike, lecka, rërë etj |  |  |  |  | Ne rast te ndonje pikimi te mundshem vaji, disponohen kova plastike, lecka, rërë etj | [8 empty] | Ne rast te ndonje pikimi te mundshem disponohen kova plastike, lecka, rërë etj | [6 empty] | Ne rast te ndonje pikimi te mundshem disponohen kova plastike, lecka, rërë etj |  |  |  | Ne rast te ndonje pikimi te mundshem vaji, disponohen kova plastike, lecka, rërë etj |  |  |  | Ka ene te vogla plastike dhe gjysma fuçie | [6 empty] | Ka kova metalike dhr ene te vogla plastike |  |  | Ka kova metalike dhr ene te vogla plastike |  |  | Kova metalike dhe ene plastike te vogla | gjysem fucie, kova plastike, rërë etj |  |  |  |  | gjysem fucie, kova plastike, rërë etj | [6 empty] | Fuçi bosh, kove, lecka, rere, guarnicione | [8 empty] | Kove, lecka, fuçi me rërë, guarnicione etj |  |  |  | Ka kova plastike, fuci me rere, lecka, guarnicione,…. |  |  |  | Mjete pune ,enë plastike dhe metalike, fuçi,tallazh druri etj.
65 | Pajisjet e nevojshme per shuarjen e zjarrit qe disponohen ne Objekt | Sistemi i mbrojtjes kundra zjarrit per transformatorin Nr.1 ELINELPYR-E (injektim automatik i nitrogjenit per shuarjen e zjarrit brenda rezervuarit te vajit te transformatorit) dhe per transformatorin Nr.2 SERGI TP fTPm02a (injeksim i nitrogjenit me menyren e parandalimit dhe fikjes se zjarrit brenda rezervuarit te vajit te transformatoreve). Ne njesi disponohen 11 fikse zjarri 5 kg CO₂, 6 fikse zjarri 50 kg ABCE me karroce, 1 fikse 100 kg CO₂ me karroce si dhe 2 kende M.K.Z te ndertuara ne vitin 2015 |  |  |  |  | Fikse zjarri me shkume, me CO₂, fikse me pluhur, kendet e MKZ jane te pajisura me mjetet perkatese dhe fuci me uje, rere. | [8 empty] | Ne Objekt ndodhen fikse me shkume, fikse me CO2, fikse me pluhur. | [6 empty] | Ne Objekt ndodhen fikse zjarri me shkume, me CO₂, fikse me pluhur, kendi i MKZ eshte pajisur me mjetet perkatese dhe 3 fuci me uje, 3 fuci me rere. |  |  |  | Fikse zjarri me shkume, me CO₂, fikse me pluhur, kendet e MKZ jane te pajisura me mjetet perkatese si dhe 2 fuci me uje, rere. |  |  |  | Fikse zjarri dhe fuçi me rërë qe gjenden ne nenst. | [6 empty] | Fikse me shkume; Fikse me pluhur; fuçi 200 litroshe me uje; fuçi me rërë, kazma dhe lopata. |  |  | Fikse zjarri dhe dy fuci me rere |  |  | Fikse zjarri si dhe fuçi me rërë qe gjendet ne nenst. | 17 fikse zjarri 5 kg, 4 fikse zjarri 6 kg, 1 fikse zjarri 10 kg, 5 fikse 12kg, 8 fikse zjarri 50 kg, 6 cope fikse zjarri 100 kg; 4 cope fikse zjarri me gaz karbonik 20 kg-she. Ne Nenst. ekzistojne mjetet zjarrfikese per cdo Atr si dhe ne ambientet e godinave. Gjithashtu ekzistojne fucite e reres per cdo Atr. Prane cdo Atr ka burime uji. |  |  |  |  | 17 fikse zjarri 5 kg, 4 fikse zjarri 6 kg, 1 fikse zjarri 10 kg, 5 fikse 12kg, 8 fikse zjarri 50 kg, 6 cope fikse zjarri 100 kg; 4 cope fikse zjarri me gaz karbonik 20 kg-she. Ne Nenst. ekzistojne mjetet zjarrfikese per cdo Atr si dhe ne ambientet e godinave. Gjithashtu ekzistojne fucite e reres per cdo Atr. Prane cdo Atr ka burime uji. | [6 empty] | fikse zjarri me shkume te kapaciteteve te ndryshme, lopata, kova, fuci me rere | [8 empty] | Fikse zjarri me shkume te kapaciteteve te ndryshme, hidrante uji, lopata, kazma, kova, fuci me rere |  |  |  | Sistemi i mbrojtjes kundra zjarrit per ATr. ELIN ELPYR-E;1 fikse zjarri 100 kg (pluhur) 3 fikse zjarri 10 kg (CO2); 6 fikse zjarri 50 kg(Pluhur ), 2 fikse zjarri 50 kg (shkume ), 2 fikse zjarri 40kg (CO2) , 1 fikse 12 kg (CO2) , 2 fikse zjarri 5 kg (CO2) , |  |  |  | Hidrant,fikëse zjarri, paisjet e këndit të MKZ-së,fuci rëre, depozitë uji.
66 | Pajisjet e nevojshme per ndihmen e shpejte qe disponohen ne Objekt | 4 Kuti te Ndihmes se Shpejte. Ne sallen e komandes & mbrojtjes dhe ne repartin e mirembajtjes se linjave |  |  |  |  | Jane te pajisura me mjetet e ndihmes se shpejte Reparti i shfrytezimit, Sektori i N/St. dhe Sektori i Linjave. | [8 empty] | Jane te pajisur me mjetet e ndihmes se shpejte punonjesit e Repartit te shfrytezimit | [6 empty] | Jane te pajisur me mjetet e ndihmes se shpejte punonjesit e Repartit te shfrytezimit |  |  |  | Jane te pajisur me mjetet e ndihmes se shpejte Reparti i shfrytezimit |  |  |  | Pajisur me Kutine e ndihmes se shpejte, te kompletuar | [6 empty] | Kutia e Ndihmes se Shpejte e kompletuar |  |  | Kutia e ndihmes se shpejte e pajisur me mjetet e duhura |  |  | Kutia e ndihmes se shpejte e pajisur me mjetet e duhura | Ne te gjitha repartet e Njesise disponohen Kutite e Ndihmes se Shpejte me mjetet e nevojeshme |  |  |  |  | Ne te gjitha repartet e Njesise disponohen Kutite e Ndihmes se Shpejte | [6 empty] | Kutite e Ndihmes se Shpejte te pajisura me mjetet e nevojeshme | [8 empty] | Kutia e ndihmes se shpejte e pajisur me mjetet e nevojeshme |  |  |  | Ka kuti te ndihmes se shpejte, te pajisur me mjetet e duhura |  |  |  | Kuti të ndihmës së shpejtë.
67 | Pajisjet e nevojshme Mbrojtese Personale qe disponohen ne Objekt | Disponohen: shtanga, indikatore, doreza, galloshe, cizme, kapele, rroba pune, etj. |  |  |  |  | Punonjesit jane te pajisur sipas vendit te punes me pajisje mbrojtese personale (Doreza izoluese, galloshe izoluese, rroba pune, shtanga, izolatore etj) | [8 empty] | Me pajisje mbrojtese personale: punonjesit jane te pajisur sipas vendit te punes. | [6 empty] | Me pajisje mbrojtese personale: punonjesit jane te pajisur sipas vendit te punes. Galloshe gome, doreza gome, cizme gome, rroba pune |  |  |  | Me mjete personale mbrojtese: punonjesit jane te pajisur sipas vendit te punes. Doreza gome, cizme gome, syze, rroba pune |  |  |  | Doreza dielektrike, shtanga, etj. | [6 empty] | Doreza dielektrike, galloshe dielektrike, tapete dielektrike, rrypa sigurimi, shtanga, tokezues portativ, izolatore, indikator TL. |  |  | Doreza elektrike, shtanga etj. |  |  | Doreza dielektrike, shtanga etj. | Te gjithe punonjesit e mirembajtjes jane pajisur me doreza, galloshe, kasketa mbrojtese, rrypa sigurimi. |  |  |  |  | Te gjithe punonjesit e mirembajtjes jane pajisur me doreza, galloshe, kasketa mbrojtese, rrypa sigurimi. | [6 empty] | Rroba pune, doreza dhe cizme dielektrike, shtanga. | [8 empty] | Rroba pune, doreza dhe cizme dielektrike, shtanga. |  |  |  | Disponohen shtanga, indikatore, doreza, galloshe, cizme, kapele dhe rroba pune. |  |  |  | Kostumi punës,çizme,doreza,këpucë,maska mbrojtëse,kokore mbrojtëse.
68 | Informacion shtese | N/st 400 kV Zemblak: ka 16 cope transf. tensioni, ne total 2164 kg vaj. Ka 18 cope trans. Rryme me gaz SF6. Ka 14 copa celsa me gaz SF6 | [28 empty] | Nuk ka rrjedhje SF6 | [25 empty] | Ka 81 cope TR rryme, me sasi vaji ne total 6450 kg, ka 72 cope TR tensioni me sasi vaji ne total 4050 kg. Ka dy bateri kondestatoresh me nga 30 cope elemente me sasi vaji ne total 300 kg. Ka 19 cope celsa me gaz SF6. Materiale per skrap nuk ka. | [8 empty] | Ka 54 cope TR rryme, me sasi vaji ne total 3840 kg, ka 35 cope TR tensioni me sasi vaji ne total 1528 kg. Ka 17 cope celsa me gaz SF6. Materiale per skrap nuk ka |  |  |  | SASIA E VAJIT 11406 LITRA, SF6 50 LITRA, SASIA E SKRAPIT 92 TON |  |  |  | 24.3 liter gas SF6 ne bombol, vaj hidraulik dhe motorri 2403.5 liter. Vaj transformatori 10436 kg. Ndersa ne pritje per tu asgjesuar jane keto materiale: Skrap 403 kg, Graso e paperdorshme 370kg, Vaj hidraulik dhe motorri I paperdorshem 200 liter