## Pub AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2022-02-14
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 25000 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 14/2/20222 | 15/2/20222 | 16/2/20222 | 17/2/1900 | 18/2/20222 | 19/2/2022 | 20/2/2022
Min (MW) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550
Max (MW) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 600 | 600 | 600 | 600
|  | Max (MW) | 1400 | 1400 | 1350 | 1300
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2022-02-12
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 306.2459 | -482.7285 | 788.9744
|  | 2 | 277.9478 | -394.0713 | 672.0191
|  | 3 | 227.5581 | -383.2688 | 610.8268
|  | 4 | 226.0857 | -364.5589 | 590.6446
|  | 5 | 224.8135 | -369.2127 | 594.0262
|  | 6 | 252.7542 | -399.4785 | 652.2327
|  | 7 | 391.9052 | -404.0478 | 795.953
|  | 8 | 531.4927 | -486.4298 | 1017.9225
|  | 9 | 684.5171 | -503.5259 | 1188.043
|  | 10 | 710.1836 | -488.5571 | 1198.7407
|  | 11 | 670.069 | -485.8049 | 1155.8738
|  | 12 | 448.43 | -694.9173 | 1143.3472
|  | 13 | 327.3167 | -796.0699 | 1123.3866
|  | 14 | 336.6628 | -784.8754 | 1121.5382
|  | 15 | 430.9225 | -681.001 | 1111.9235
|  | 16 | 432.1317 | -669.2916 | 1101.4232
|  | 17 | 755.8909 | -389.7703 | 1145.6613
|  | 18 | 921.9701 | -347.0971 | 1269.0671
|  | 19 | 977.4142 | -364.9935 | 1342.4077
|  | 20 | 963.8168 | -376.3999 | 1340.2167
|  | 21 | 789.4158 | -509.1322 | 1298.548
|  | 22 | 566.9115 | -625.4466 | 1192.3581
|  | 23 | 407.8491 | -615.6421 | 1023.4913
|  | 24 | 254.4288 | -578.1625 | 832.5914
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -6.5451 | 4.5452 | -52.0387 | -207.4254 | 4.4513 | -185.0811
2 | 7.268 | -7.784 | -44.0827 | -214.454 | 3.3923 | -104.7223
3 | 11.2856 | -20.6489 | -47.3708 | -224.763 | -3.5025 | -75.4339
4 | 3.9252 | -24.8144 | -43.427 | -221.4826 | 7.2603 | -66.0345
5 | 7.2223 | -31.2898 | -42.1511 | -231.8916 | 11.9267 | -69.651
6 | 9.9494 | -33.9531 | -45.315 | -238.1751 | 11.6552 | -97.0209
7 | 1.8398 | -32.9993 | -82.0551 | -226.4242 | -55.7894 | -86.0564
8 | -17.9923 | -49.1534 | -97.1231 | -253.5096 | -54.1175 | -190.3697
9 | -26.0749 | -34.1539 | -103.2646 | -237.1171 | -97.6362 | -181.6903
10 | -31.0497 | -22.2626 | -86.3615 | -231.8368 | -85.8225 | -205.512
11 | -28.4885 | -16.1328 | -84.371 | -228.1919 | -83.5565 | -219.9524
12 | -23.9542 | -23.6889 | -98.7566 | -236.7558 | -100.1629 | -211.5297
13 | -25.8685 | -38.824 | -132.5092 | -257.1835 | -123.0136 | -233.616
14 | -28.5011 | -42.8256 | -139.1297 | -256.3771 | -133.1178 | -231.9516
15 | -23.2108 | -34.0311 | -139.926 | -233.7947 | -168.1263 | -160.8542
16 | -23.3225 | -24.9492 | -136.9547 | -216.8764 | -171.3896 | -178.0338
17 | -4.2888 | 4.8958 | -122.8788 | -168.0247 | -179.6713 | -79.4272
18 | -0.54892 | 40.3589 | -95.2553 | -137.9686 | -147.4153 | -62.6734
19 | 2.9159 | 68.8634 | -104.2588 | -110.1446 | -185.2838 | -26.0628
20 | 6.3209 | 66.0469 | -106.1216 | -115.5958 | -191.055 | -13.9798
21 | 2.252 | 71.6182 | -101.3117 | -101.2484 | -198.3636 | -10.8109
22 | -1.3613 | 58.5681 | -114.1436 | -128.0725 | -188.1815 | -64.9468
23 | -15.1253 | 19.7853 | -129.1811 | -180.2369 | -149.477 | -203.6179
24 | -4.1511 | 22.2938 | -118.697 | -174.2211 | -118.5166 | -156.6274
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2022-02-14
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 256.2385
|  |  | 01:00 - 02:00 | 260.1202
|  |  | 02:00 - 03:00 | 226.2075
|  |  | 03:00 - 04:00 | 222.9021
|  |  | 04:00 - 05:00 | 222.5285
|  |  | 05:00 - 06:00 | 219.2288
|  |  | 06:00 - 07:00 | 242.6323
|  |  | 07:00 - 08:00 | 236.0449
|  |  | 08:00 - 09:00 | 404.0418
|  |  | 09:00 - 10:00 | 486.7046
|  |  | 10:00 - 11:00 | 488.3684
|  |  | 11:00 - 12:00 | 438.2215
|  |  | 12:00 - 13:00 | 341.7094
|  |  | 13:00 - 14:00 | 346.6722
|  |  | 14:00 - 15:00 | 422.6439
|  |  | 15:00 - 16:00 | 436.179
|  |  | 16:00 - 17:00 | 668.3293
|  |  | 17:00 - 18:00 | 912.1564
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1026.4104
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1034.8804
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1015.0371
|  |  | 21:00 - 22:00 | 804.4733
|  |  | 22:00 - 23:00 | 399.5879
|  |  | 23:00 - 00:00 | 297.0334
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1264
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8166
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.029
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.4511
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.6481
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.4682
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.5412
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.5557
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0672 | 143.0937
17 | 0 | 1.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.351 | 143.2992
18 | 0 | 79.3416 | 0 | 1.8294 | 0 | 0 | 116.9832 | 138.1728
19 | 0 | 84.1974 | 0 | 83.7177 | 0 | 0 | 126.0519 | 116.9828
20 | 0 | 84.894 | 0 | 84.1758 | 0 | 0 | 137.8237 | 114.7468
21 | 0 | 84.8781 | 0 | 84.1586 | 0 | 0 | 118.0345 | 107.781
22 | 0 | 79.9105 | 0 | 79.3123 | 0 | 0 | 110.1448 | 107.5522
23 | 0 | 0.49296 | 0 | 0.3981 | 0 | 0 | 0.76711 | 105.1976
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55138
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 415.1728 | 0 | 333.5919 | 0 | 0 | 708.2234 | 1860.014
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 69.5833 | 45.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 698.3323 | 10
|  | 2 | 620.503 | 10
|  | 3 | 586.641 | 10
|  | 4 | 567.4751 | 10
|  | 5 | 578.3631 | 10
|  | 6 | 612.0881 | 14
|  | 7 | 724.117 | 17
|  | 8 | 898.3105 | 23
|  | 9 | 1083.9787 | 27
|  | 10 | 1149.5496 | 29
|  | 11 | 1149.0614 | 28
|  | 12 | 1133.0697 | 27
|  | 13 | 1152.7243 | 26
|  | 14 | 1178.5752 | 27
|  | 15 | 1182.587 | 27
|  | 16 | 1187.7053 | 27
|  | 17 | 1000 | 28
|  | 18 | 1315.659 | 33
|  | 19 | 1380.3812 | 36
|  | 20 | 1389.2647 | 36
|  | 21 | 1352.9015 | 32
|  | 22 | 1242.6109 | 26
|  | 23 | 1057.4408 | 22
|  | 24 | 846.9528 | 15
|  | 25 | 788.9744 | 10
|  | 26 | 672.0191 | 10
|  | 27 | 610.8268 | 10
|  | 28 | 590.6446 | 10
|  | 29 | 594.0262 | 10
|  | 30 | 652.2327 | 14
|  | 31 | 795.953 | 17
|  | 32 | 1017.9225 | 23
|  | 33 | 1188.043 | 27
|  | 34 | 1198.7407 | 29
|  | 35 | 1155.8738 | 28
|  | 36 | 1143.3472 | 27
|  | 37 | 1123.3866 | 26
|  | 38 | 1121.5382 | 27
|  | 39 | 1111.9235 | 27
|  | 40 | 1101.4232 | 27
|  | 41 | 1145.6613 | 28
|  | 42 | 1269.0671 | 33
|  | 43 | 1342.4077 | 36
|  | 44 | 1340.2167 | 36
|  | 45 | 1298.548 | 32
|  | 46 | 1192.3581 | 26
|  | 47 | 1023.4913 | 22
|  | 48 | 832.5914 | 15
|  | 49 | 715.5533 | 10
|  | 50 | 639.6597 | 10
|  | 51 | 606.7567 | 10
|  | 52 | 594.9656 | 10
|  | 53 | 598.8195 | 10
|  | 54 | 664.1955 | 14
|  | 55 | 837.3402 | 17
|  | 56 | 1119.6751 | 23
|  | 57 | 1206.2642 | 27
|  | 58 | 1188.6148 | 29
|  | 59 | 1128.3364 | 28
|  | 60 | 1072.6641 | 27
|  | 61 | 1040.8197 | 26
|  | 62 | 1041.9455 | 27
|  | 63 | 1042.0543 | 27
|  | 64 | 1038.3398 | 27
|  | 65 | 1081.5538 | 28
|  | 66 | 1227.0302 | 33
|  | 67 | 1322.5813 | 36
|  | 68 | 1313.7889 | 36
|  | 69 | 1295.4781 | 32
|  | 70 | 1190.9843 | 26
|  | 71 | 1070.4755 | 22
|  | 72 | 915.3737 | 15
|  | 73 | 734.5101 | 10
|  | 74 | 654.6487 | 10
|  | 75 | 612.7858 | 10
|  | 76 | 598.1578 | 10
|  | 77 | 612.9967 | 10
|  | 78 | 683.1213 | 14
|  | 79 | 867.2296 | 17
|  | 80 | 1151.9023 | 23
|  | 81 | 1244.9598 | 27
|  | 82 | 1215.676 | 29
|  | 83 | 1153.6073 | 28
|  | 84 | 1089.277 | 27
|  | 85 | 1059.4466 | 26
|  | 86 | 1071.6127 | 27
|  | 87 | 1082.1432 | 27
|  | 88 | 1085.4775 | 27
|  | 89 | 1126.0876 | 28
|  | 90 | 1273.8268 | 33
|  | 91 | 1380.7576 | 36
|  | 92 | 1374.5235 | 36
|  | 93 | 1341.6075 | 32
|  | 94 | 1235.0875 | 26
|  | 95 | 1085.6897 | 22
|  | 96 | 877.3842 | 15
|  | 97 | 698.3323 | 10
|  | 98 | 620.503 | 10
|  | 99 | 586.641 | 10
|  | 100 | 567.4751 | 10
|  | 101 | 578.3631 | 10
|  | 102 | 612.0881 | 14
|  | 103 | 724.117 | 17
|  | 104 | 898.3105 | 23
|  | 105 | 1083.9787 | 27
|  | 106 | 1149.5496 | 29
|  | 107 | 1149.0614 | 28
|  | 108 | 1133.0697 | 27
|  | 109 | 1152.7243 | 26
|  | 110 | 1178.5752 | 27
|  | 111 | 1182.587 | 27
|  | 112 | 1187.7053 | 27
|  | 113 | 1217.7243 | 28
|  | 114 | 1315.659 | 33
|  | 115 | 1380.3812 | 36
|  | 116 | 1389.2647 | 36
|  | 117 | 1352.9015 | 32
|  | 118 | 1242.6109 | 26
|  | 119 | 1057.4408 | 22
|  | 120 | 846.9528 | 15
|  | 121 | 788.9744 | 10
|  | 122 | 672.0191 | 10
|  | 123 | 610.8268 | 10
|  | 124 | 590.6446 | 10
|  | 125 | 594.0262 | 10
|  | 126 | 652.2327 | 14
|  | 127 | 795.953 | 17
|  | 128 | 1017.9225 | 23
|  | 129 | 1188.043 | 27
|  | 130 | 1198.7407 | 29
|  | 131 | 1155.8738 | 28
|  | 132 | 1143.3472 | 27
|  | 133 | 1123.3866 | 26
|  | 134 | 1121.5382 | 27
|  | 135 | 1111.9235 | 27
|  | 136 | 1101.4232 | 27
|  | 137 | 1145.6613 | 28
|  | 138 | 1269.0671 | 33
|  | 139 | 1342.4077 | 36
|  | 140 | 1340.2167 | 36
|  | 141 | 1298.548 | 32
|  | 142 | 1192.3581 | 26
|  | 143 | 1023.4913 | 22
|  | 144 | 832.5914 | 15
|  | 145 | 715.5533 | 10
|  | 146 | 639.6597 | 10
|  | 147 | 606.7567 | 10
|  | 148 | 594.9656 | 10
|  | 149 | 598.8195 | 10
|  | 150 | 664.1955 | 14
|  | 151 | 837.3402 | 17
|  | 152 | 1119.6751 | 23
|  | 153 | 1206.2642 | 27
|  | 154 | 1188.6148 | 29
|  | 155 | 1128.3364 | 28
|  | 156 | 1072.6641 | 27
|  | 157 | 1040.8197 | 26
|  | 158 | 1041.9455 | 27
|  | 159 | 1042.0543 | 27
|  | 160 | 1038.3398 | 27
|  | 161 | 1081.5538 | 28
|  | 162 | 1227.0302 | 33
|  | 163 | 1322.5813 | 36
|  | 164 | 1313.7889 | 36
|  | 165 | 1295.4781 | 32
|  | 166 | 1190.9843 | 26
|  | 167 | 1070.4755 | 22
|  | 168 | 915.3737 | 15
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 14/2/20222 | 15/2/20222 | 16/2/20222 | 17/2/1900 | 18/2/20222 | 19/2/2022 | 20/2/2022
Min (MW) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Max (MW) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Pub EN
Albania Transmission System Operator
2022-02-14
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 25000 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 7/2/20222 | 8/2/20222 | 9/2/20222 | 10/2/20222 | 11/2/20222 | 12/2/2022 | 13/2/2022
Min (MW) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550
Max (MW) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 600 | 600 | 600 | 600
|  | Max (MW) | 1400 | 1400 | 1350 | 1300
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2022-02-12
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 306.2459 | -482.7285 | 788.9744
|  | 2 | 277.9478 | -394.0713 | 672.0191
|  | 3 | 227.5581 | -383.2688 | 610.8268
|  | 4 | 226.0857 | -364.5589 | 590.6446
|  | 5 | 224.8135 | -369.2127 | 594.0262
|  | 6 | 252.7542 | -399.4785 | 652.2327
|  | 7 | 391.9052 | -404.0478 | 795.953
|  | 8 | 531.4927 | -486.4298 | 1017.9225
|  | 9 | 684.5171 | -503.5259 | 1188.043
|  | 10 | 710.1836 | -488.5571 | 1198.7407
|  | 11 | 670.069 | -485.8049 | 1155.8738
|  | 12 | 448.43 | -694.9173 | 1143.3472
|  | 13 | 327.3167 | -796.0699 | 1123.3866
|  | 14 | 336.6628 | -784.8754 | 1121.5382
|  | 15 | 430.9225 | -681.001 | 1111.9235
|  | 16 | 432.1317 | -669.2916 | 1101.4232
|  | 17 | 755.8909 | -389.7703 | 1145.6613
|  | 18 | 921.9701 | -347.0971 | 1269.0671
|  | 19 | 977.4142 | -364.9935 | 1342.4077
|  | 20 | 963.8168 | -376.3999 | 1340.2167
|  | 21 | 789.4158 | -509.1322 | 1298.548
|  | 22 | 566.9115 | -625.4466 | 1192.3581
|  | 23 | 407.8491 | -615.6421 | 1023.4913
|  | 24 | 254.4288 | -578.1625 | 832.5914
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -6.5451 | 4.5452 | -52.0387 | -207.4254 | 4.4513 | -185.0811
2 | 7.268 | -7.784 | -44.0827 | -214.454 | 3.3923 | -104.7223
3 | 11.2856 | -20.6489 | -47.3708 | -224.763 | -3.5025 | -75.4339
4 | 3.9252 | -24.8144 | -43.427 | -221.4826 | 7.2603 | -66.0345
5 | 7.2223 | -31.2898 | -42.1511 | -231.8916 | 11.9267 | -69.651
6 | 9.9494 | -33.9531 | -45.315 | -238.1751 | 11.6552 | -97.0209
7 | 1.8398 | -32.9993 | -82.0551 | -226.4242 | -55.7894 | -86.0564
8 | -17.9923 | -49.1534 | -97.1231 | -253.5096 | -54.1175 | -190.3697
9 | -26.0749 | -34.1539 | -103.2646 | -237.1171 | -97.6362 | -181.6903
10 | -31.0497 | -22.2626 | -86.3615 | -231.8368 | -85.8225 | -205.512
11 | -28.4885 | -16.1328 | -84.371 | -228.1919 | -83.5565 | -219.9524
12 | -23.9542 | -23.6889 | -98.7566 | -236.7558 | -100.1629 | -211.5297
13 | -25.8685 | -38.824 | -132.5092 | -257.1835 | -123.0136 | -233.616
14 | -28.5011 | -42.8256 | -139.1297 | -256.3771 | -133.1178 | -231.9516
15 | -23.2108 | -34.0311 | -139.926 | -233.7947 | -168.1263 | -160.8542
16 | -23.3225 | -24.9492 | -136.9547 | -216.8764 | -171.3896 | -178.0338
17 | -4.2888 | 4.8958 | -122.8788 | -168.0247 | -179.6713 | -79.4272
18 | -0.54892 | 40.3589 | -95.2553 | -137.9686 | -147.4153 | -62.6734
19 | 2.9159 | 68.8634 | -104.2588 | -110.1446 | -185.2838 | -26.0628
20 | 6.3209 | 66.0469 | -106.1216 | -115.5958 | -191.055 | -13.9798
21 | 2.252 | 71.6182 | -101.3117 | -101.2484 | -198.3636 | -10.8109
22 | -1.3613 | 58.5681 | -114.1436 | -128.0725 | -188.1815 | -64.9468
23 | -15.1253 | 19.7853 | -129.1811 | -180.2369 | -149.477 | -203.6179
24 | -4.1511 | 22.2938 | -118.697 | -174.2211 | -118.5166 | -156.6274
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2022-02-14
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 256.2385
|  |  | 01:00 - 02:00 | 260.1202
|  |  | 02:00 - 03:00 | 226.2075
|  |  | 03:00 - 04:00 | 222.9021
|  |  | 04:00 - 05:00 | 222.5285
|  |  | 05:00 - 06:00 | 219.2288
|  |  | 06:00 - 07:00 | 242.6323
|  |  | 07:00 - 08:00 | 236.0449
|  |  | 08:00 - 09:00 | 404.0418
|  |  | 09:00 - 10:00 | 486.7046
|  |  | 10:00 - 11:00 | 488.3684
|  |  | 11:00 - 12:00 | 438.2215
|  |  | 12:00 - 13:00 | 341.7094
|  |  | 13:00 - 14:00 | 346.6722
|  |  | 14:00 - 15:00 | 422.6439
|  |  | 15:00 - 16:00 | 436.179
|  |  | 16:00 - 17:00 | 668.3293
|  |  | 17:00 - 18:00 | 912.1564
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1026.4104
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1034.8804
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1015.0371
|  |  | 21:00 - 22:00 | 804.4733
|  |  | 22:00 - 23:00 | 399.5879
|  |  | 23:00 - 00:00 | 297.0334
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1264
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8166
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.029
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.4511
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.6481
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.4682
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.5412
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.5557
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0672 | 143.0937
17 | 0 | 1.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.351 | 143.2992
18 | 0 | 79.3416 | 0 | 1.8294 | 0 | 0 | 116.9832 | 138.1728
19 | 0 | 84.1974 | 0 | 83.7177 | 0 | 0 | 126.0519 | 116.9828
20 | 0 | 84.894 | 0 | 84.1758 | 0 | 0 | 137.8237 | 114.7468
21 | 0 | 84.8781 | 0 | 84.1586 | 0 | 0 | 118.0345 | 107.781
22 | 0 | 79.9105 | 0 | 79.3123 | 0 | 0 | 110.1448 | 107.5522
23 | 0 | 0.49296 | 0 | 0.3981 | 0 | 0 | 0.76711 | 105.1976
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55138
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 415.1728 | 0 | 333.5919 | 0 | 0 | 708.2234 | 1860.014
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 69.5833 | 45.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 698.3323 | 10
|  | 2 | 620.503 | 10
|  | 3 | 586.641 | 10
|  | 4 | 567.4751 | 10
|  | 5 | 578.3631 | 10
|  | 6 | 612.0881 | 14
|  | 7 | 724.117 | 17
|  | 8 | 898.3105 | 23
|  | 9 | 1083.9787 | 27
|  | 10 | 1149.5496 | 29
|  | 11 | 1149.0614 | 28
|  | 12 | 1133.0697 | 27
|  | 13 | 1152.7243 | 26
|  | 14 | 1178.5752 | 27
|  | 15 | 1182.587 | 27
|  | 16 | 1187.7053 | 27
|  | 17 | 1000 | 28
|  | 18 | 1315.659 | 33
|  | 19 | 1380.3812 | 36
|  | 20 | 1389.2647 | 36
|  | 21 | 1352.9015 | 32
|  | 22 | 1242.6109 | 26
|  | 23 | 1057.4408 | 22
|  | 24 | 846.9528 | 15
|  | 25 | 788.9744 | 10
|  | 26 | 672.0191 | 10
|  | 27 | 610.8268 | 10
|  | 28 | 590.6446 | 10
|  | 29 | 594.0262 | 10
|  | 30 | 652.2327 | 14
|  | 31 | 795.953 | 17
|  | 32 | 1017.9225 | 23
|  | 33 | 1188.043 | 27
|  | 34 | 1198.7407 | 29
|  | 35 | 1155.8738 | 28
|  | 36 | 1143.3472 | 27
|  | 37 | 1123.3866 | 26
|  | 38 | 1121.5382 | 27
|  | 39 | 1111.9235 | 27
|  | 40 | 1101.4232 | 27
|  | 41 | 1145.6613 | 28
|  | 42 | 1269.0671 | 33
|  | 43 | 1342.4077 | 36
|  | 44 | 1340.2167 | 36
|  | 45 | 1298.548 | 32
|  | 46 | 1192.3581 | 26
|  | 47 | 1023.4913 | 22
|  | 48 | 832.5914 | 15
|  | 49 | 715.5533 | 10
|  | 50 | 639.6597 | 10
|  | 51 | 606.7567 | 10
|  | 52 | 594.9656 | 10
|  | 53 | 598.8195 | 10
|  | 54 | 664.1955 | 14
|  | 55 | 837.3402 | 17
|  | 56 | 1119.6751 | 23
|  | 57 | 1206.2642 | 27
|  | 58 | 1188.6148 | 29
|  | 59 | 1128.3364 | 28
|  | 60 | 1072.6641 | 27
|  | 61 | 1040.8197 | 26
|  | 62 | 1041.9455 | 27
|  | 63 | 1042.0543 | 27
|  | 64 | 1038.3398 | 27
|  | 65 | 1081.5538 | 28
|  | 66 | 1227.0302 | 33
|  | 67 | 1322.5813 | 36
|  | 68 | 1313.7889 | 36
|  | 69 | 1295.4781 | 32
|  | 70 | 1190.9843 | 26
|  | 71 | 1070.4755 | 22
|  | 72 | 915.3737 | 15
|  | 73 | 734.5101 | 10
|  | 74 | 654.6487 | 10
|  | 75 | 612.7858 | 10
|  | 76 | 598.1578 | 10
|  | 77 | 612.9967 | 10
|  | 78 | 683.1213 | 14
|  | 79 | 867.2296 | 17
|  | 80 | 1151.9023 | 23
|  | 81 | 1244.9598 | 27
|  | 82 | 1215.676 | 29
|  | 83 | 1153.6073 | 28
|  | 84 | 1089.277 | 27
|  | 85 | 1059.4466 | 26
|  | 86 | 1071.6127 | 27
|  | 87 | 1082.1432 | 27
|  | 88 | 1085.4775 | 27
|  | 89 | 1126.0876 | 28
|  | 90 | 1273.8268 | 33
|  | 91 | 1380.7576 | 36
|  | 92 | 1374.5235 | 36
|  | 93 | 1341.6075 | 32
|  | 94 | 1235.0875 | 26
|  | 95 | 1085.6897 | 22
|  | 96 | 877.3842 | 15
|  | 97 | 698.3323 | 10
|  | 98 | 620.503 | 10
|  | 99 | 586.641 | 10
|  | 100 | 567.4751 | 10
|  | 101 | 578.3631 | 10
|  | 102 | 612.0881 | 14
|  | 103 | 724.117 | 17
|  | 104 | 898.3105 | 23
|  | 105 | 1083.9787 | 27
|  | 106 | 1149.5496 | 29
|  | 107 | 1149.0614 | 28
|  | 108 | 1133.0697 | 27
|  | 109 | 1152.7243 | 26
|  | 110 | 1178.5752 | 27
|  | 111 | 1182.587 | 27
|  | 112 | 1187.7053 | 27
|  | 113 | 1217.7243 | 28
|  | 114 | 1315.659 | 33
|  | 115 | 1380.3812 | 36
|  | 116 | 1389.2647 | 36
|  | 117 | 1352.9015 | 32
|  | 118 | 1242.6109 | 26
|  | 119 | 1057.4408 | 22
|  | 120 | 846.9528 | 15
|  | 121 | 788.9744 | 10
|  | 122 | 672.0191 | 10
|  | 123 | 610.8268 | 10
|  | 124 | 590.6446 | 10
|  | 125 | 594.0262 | 10
|  | 126 | 652.2327 | 14
|  | 127 | 795.953 | 17
|  | 128 | 1017.9225 | 23
|  | 129 | 1188.043 | 27
|  | 130 | 1198.7407 | 29
|  | 131 | 1155.8738 | 28
|  | 132 | 1143.3472 | 27
|  | 133 | 1123.3866 | 26
|  | 134 | 1121.5382 | 27
|  | 135 | 1111.9235 | 27
|  | 136 | 1101.4232 | 27
|  | 137 | 1145.6613 | 28
|  | 138 | 1269.0671 | 33
|  | 139 | 1342.4077 | 36
|  | 140 | 1340.2167 | 36
|  | 141 | 1298.548 | 32
|  | 142 | 1192.3581 | 26
|  | 143 | 1023.4913 | 22
|  | 144 | 832.5914 | 15
|  | 145 | 715.5533 | 10
|  | 146 | 639.6597 | 10
|  | 147 | 606.7567 | 10
|  | 148 | 594.9656 | 10
|  | 149 | 598.8195 | 10
|  | 150 | 664.1955 | 14
|  | 151 | 837.3402 | 17
|  | 152 | 1119.6751 | 23
|  | 153 | 1206.2642 | 27
|  | 154 | 1188.6148 | 29
|  | 155 | 1128.3364 | 28
|  | 156 | 1072.6641 | 27
|  | 157 | 1040.8197 | 26
|  | 158 | 1041.9455 | 27
|  | 159 | 1042.0543 | 27
|  | 160 | 1038.3398 | 27
|  | 161 | 1081.5538 | 28
|  | 162 | 1227.0302 | 33
|  | 163 | 1322.5813 | 36
|  | 164 | 1313.7889 | 36
|  | 165 | 1295.4781 | 32
|  | 166 | 1190.9843 | 26
|  | 167 | 1070.4755 | 22
|  | 168 | 915.3737 | 15
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 7/2/20222 | 8/2/20222 | 9/2/20222 | 10/2/20222 | 11/2/20222 | 12/2/2022 | 13/2/2022
Min (MW) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Max (MW) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible