## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2022-07-05
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 22133 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 04/07/2022 | 05/07/2022 | 06/07/2022 | 07/07/2022 | 08/07/2022 | 09/07/2022 | 10/07/2022
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2022-07-03
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 252.8072 | -461.6791 | 714.4862
|  | 2 | 260.0539 | -386.336 | 646.3899
|  | 3 | 248.6277 | -369.3472 | 617.9748
|  | 4 | 243.5726 | -354.8485 | 598.4212
|  | 5 | 161.9683 | -433.9368 | 595.9051
|  | 6 | 191.8841 | -423.2313 | 615.1153
|  | 7 | 220.8104 | -465.3837 | 686.194
|  | 8 | 210.7293 | -572.8283 | 783.5576
|  | 9 | 339.3159 | -531.9919 | 871.3079
|  | 10 | 461.9263 | -458.9711 | 920.8973
|  | 11 | 254.3749 | -700.0782 | 954.453
|  | 12 | 254.4129 | -726.1878 | 980.6007
|  | 13 | 244.1431 | -768.8488 | 1012.9919
|  | 14 | 171.5216 | -841.1919 | 1012.7135
|  | 15 | 122.2974 | -857.845 | 980.1425
|  | 16 | 122.0006 | -841.4732 | 963.4738
|  | 17 | 564.39 | -416.9903 | 981.3803
|  | 18 | 580.7949 | -425.0886 | 1005.8835
|  | 19 | 593.9636 | -432.0771 | 1026.0408
|  | 20 | 581.5981 | -456.1381 | 1037.7362
|  | 21 | 719.4152 | -344.0002 | 1063.4154
|  | 22 | 698.0387 | -375.1516 | 1073.1903
|  | 23 | 594.5302 | -386.664 | 981.1942
|  | 24 | 361.7863 | -478.9196 | 840.7059
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -9.6845 | -32.4522 | 66.8559 | -179.6272 | 81.0459 | -340.7137
2 | -8.7009 | -33.0355 | 113.561 | -163.8315 | 118.4575 | -330.8459
3 | -11.1542 | -36.1508 | 141.4055 | -159.7285 | 145.238 | -348.1016
4 | -12.7364 | -37.8858 | 135.9265 | -159.435 | 139.819 | -333.0109
5 | -12.6205 | -41.8974 | 127.6759 | -163.4895 | 137.8971 | -352.4458
6 | -17.8568 | -36.353 | 110.8555 | -140.8587 | 130.6099 | -374.0225
7 | -30.6215 | -14.2487 | 113.5975 | -128.0015 | 148.434 | -431.3053
8 | -38.2427 | 11.9722 | 106.8379 | -123.4889 | 152.5655 | -480.7395
9 | -38.684 | 52.7115 | 139.1074 | -99.7033 | 182.448 | -487.6978
10 | -38.4549 | 69.2388 | 181.5601 | -130.1949 | 270.7649 | -520.5615
11 | -40.7592 | 53.0386 | 180.1756 | -212.3993 | 342.5399 | -557.2224
12 | -41.504 | 58.969 | 202.149 | -205.5739 | 367.8367 | -575.9851
13 | -41.5256 | 55.4407 | 205.0134 | -206.3449 | 368.2829 | -587.1985
14 | -43.3661 | 59.8014 | 177.3445 | -174.2179 | 329.1026 | -561.0673
15 | -39.8505 | 62.3965 | 175.3728 | -169.1956 | 329.108 | -554.1684
16 | -32.4768 | 71.0987 | 156.256 | -103.7869 | 247.2288 | -517.8559
17 | -24.4586 | 98.531 | 151.3535 | -23.2792 | 202.0731 | -436.3011
18 | -14.4954 | 104.2229 | 155.7603 | -14.3475 | 203.3472 | -366.5611
19 | -21.2413 | 96.2949 | 129.8382 | -34.4591 | 248.7825 | -376.7269
20 | -29.8384 | 82.2932 | 119.8363 | -59.1252 | 272.6627 | -418.6287
21 | -31.6823 | 79.796 | 118.5213 | -61.9025 | 280.5573 | -427.5249
22 | -30.8876 | 69.1905 | 102.699 | -77.208 | 261.5666 | -444.04
23 | -28.0985 | 40.6988 | 79.6019 | -108.6608 | 222.8836 | -465.5173
24 | -20.2429 | 11.5784 | 52.22 | -168.9021 | 183.3619 | -417.9191
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2022-07-05
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 255.8296
|  |  | 01:00 - 02:00 | 166.3093
|  |  | 02:00 - 03:00 | 163.3043
|  |  | 03:00 - 04:00 | 167.3194
|  |  | 04:00 - 05:00 | 142.2445
|  |  | 05:00 - 06:00 | 166.1284
|  |  | 06:00 - 07:00 | 167.8671
|  |  | 07:00 - 08:00 | 578.7985
|  |  | 08:00 - 09:00 | 787.0292
|  |  | 09:00 - 10:00 | 851.9409
|  |  | 10:00 - 11:00 | 813.2785
|  |  | 11:00 - 12:00 | 897.4371
|  |  | 12:00 - 13:00 | 893.3367
|  |  | 13:00 - 14:00 | 912.5424
|  |  | 14:00 - 15:00 | 901.7687
|  |  | 15:00 - 16:00 | 888.2263
|  |  | 16:00 - 17:00 | 913.2816
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1125.2147
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1146.044
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1134.9189
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1135.0345
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1009.8096
|  |  | 22:00 - 23:00 | 825.8397
|  |  | 23:00 - 00:00 | 522.0152
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0.61549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.4599
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.1267
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.5767
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.5312
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.5269
6 | 0 | 0 | 0 | 1.7261 | 0 | 0 | 0 | 143.4379
7 | 1.8706 | 0 | 0 | 93.9132 | 0 | 0 | 0 | 125.8816
8 | 94.4009 | 3.8973 | 0 | 94.1954 | 0 | 0 | 1.1287 | 124.644
9 | 94.645 | 94.9351 | 0 | 94.2309 | 0 | 1.5789 | 124.1051 | 123.9142
10 | 94.6271 | 94.9552 | 0 | 94.21 | 0 | 92.2472 | 134.9819 | 134.7432
11 | 94.6538 | 94.9206 | 0 | 94.2578 | 0 | 91.259 | 134.8922 | 134.5959
12 | 94.6462 | 94.9003 | 0 | 94.3073 | 0 | 124.6373 | 135.7246 | 135.4897
13 | 94.6221 | 94.9201 | 0 | 94.3619 | 0 | 123.1886 | 139.8067 | 139.5385
14 | 94.6219 | 94.9452 | 0 | 94.3314 | 0 | 140.7278 | 143.1576 | 142.8464
15 | 94.6526 | 94.9265 | 0 | 94.3451 | 0 | 127.0007 | 143.5688 | 143.2385
16 | 94.6408 | 94.9064 | 0 | 94.3267 | 0 | 133.8178 | 142.1751 | 141.8416
17 | 94.6335 | 94.9228 | 0 | 94.3293 | 0 | 131.9554 | 137.8886 | 137.6118
18 | 94.6216 | 94.9282 | 0 | 94.3082 | 0 | 146.627 | 128.7017 | 128.531
19 | 94.6271 | 94.9481 | 0 | 94.3153 | 0 | 136.8433 | 121.4968 | 121.3212
20 | 94.6559 | 94.9225 | 0 | 94.2862 | 0 | 143.7601 | 118.7033 | 118.5156
21 | 94.6413 | 94.9242 | 0 | 94.3174 | 0 | 143.7211 | 127.5489 | 127.3449
22 | 94.6245 | 94.804 | 0 | 94.3274 | 0 | 132.8204 | 123.8138 | 123.7169
23 | 94.615 | 0.053932 | 0 | 94.2985 | 0 | 128.7127 | 0.81537 | 127.9701
24 | 94.5594 | 0 | 0 | 94.3042 | 0 | 0.48078 | 0 | 125.756
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1610.9748 | 1332.8104 | 0 | 1698.6922 | 0 | 1799.3781 | 1858.5092 | 3211.1605
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.6667 | 48.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 691.0724 | 14.3483
|  | 2 | 634.2459 | 13.9821
|  | 3 | 603.8621 | 14.4739
|  | 4 | 585.4993 | 14.552
|  | 5 | 587.7056 | 14.3537
|  | 6 | 617.9903 | 14.6711
|  | 7 | 748.126 | 15.0342
|  | 8 | 905.1889 | 15.6111
|  | 9 | 1008.189 | 16.5211
|  | 10 | 1055.0402 | 17.6093
|  | 11 | 1094.3872 | 17.259
|  | 12 | 1117.6751 | 17.6405
|  | 13 | 1127.5352 | 17.7881
|  | 14 | 1142.3586 | 18.3891
|  | 15 | 1131.544 | 17.6974
|  | 16 | 1099.7948 | 18.0736
|  | 17 | 1097.9283 | 17.6475
|  | 18 | 1103.55 | 19.9989
|  | 19 | 1090.8075 | 21.184
|  | 20 | 1056.696 | 20.1573
|  | 21 | 1065.3174 | 21.2237
|  | 22 | 1071.0041 | 20.112
|  | 23 | 968.1249 | 19.4668
|  | 24 | 809.7574 | 16.5429
|  | 25 | 699.5466 | 15.5507
|  | 26 | 627.3469 | 16.0894
|  | 27 | 599.5873 | 15.7767
|  | 28 | 581.8882 | 15.7051
|  | 29 | 581.1033 | 15.407
|  | 30 | 613.2273 | 15.3879
|  | 31 | 746.2514 | 16.5287
|  | 32 | 893.4904 | 17.809
|  | 33 | 995.6356 | 18.2229
|  | 34 | 1049.5979 | 18.8813
|  | 35 | 1072.9981 | 19.0965
|  | 36 | 1089.6079 | 19.431
|  | 37 | 1105.1282 | 19.1052
|  | 38 | 1131.8263 | 19.7276
|  | 39 | 1122.3976 | 19.7278
|  | 40 | 1102.9417 | 19.2568
|  | 41 | 1099.8281 | 18.7814
|  | 42 | 1105.7385 | 20.4285
|  | 43 | 1078.6125 | 20.3584
|  | 44 | 1049.3609 | 17.3145
|  | 45 | 1057.5793 | 18.5628
|  | 46 | 1060.3792 | 17.5082
|  | 47 | 970.0586 | 16.1698
|  | 48 | 787.5101 | 14.8943
|  | 49 | 666.2937 | 15.076
|  | 50 | 606.4445 | 15.2004
|  | 51 | 575.1075 | 14.9236
|  | 52 | 559.9899 | 14.7311
|  | 53 | 559.5611 | 14.9546
|  | 54 | 591.1491 | 15.1316
|  | 55 | 734.6562 | 16.0981
|  | 56 | 884.7306 | 16.5775
|  | 57 | 986.3729 | 17.8407
|  | 58 | 1036.9344 | 18.9798
|  | 59 | 1060.5665 | 19.4922
|  | 60 | 1097.7016 | 19.2555
|  | 61 | 1106.9212 | 21.8719
|  | 62 | 1123.4158 | 29.4172
|  | 63 | 1111.87 | 28.0815
|  | 64 | 1092.1696 | 22.6592
|  | 65 | 1088.3832 | 18.1551
|  | 66 | 1089.7329 | 18.1519
|  | 67 | 1086.965 | 18.7235
|  | 68 | 1051.3857 | 17.8185
|  | 69 | 1062.5156 | 19.4898
|  | 70 | 1055.4242 | 18.4086
|  | 71 | 961.9851 | 17.8155
|  | 72 | 814.7764 | 16.1627
|  | 73 | 688.5405 | 14.4765
|  | 74 | 628.7447 | 14.5286
|  | 75 | 605.0218 | 13.9768
|  | 76 | 589.3969 | 14.1242
|  | 77 | 594.2758 | 14.8723
|  | 78 | 625.747 | 13.9324
|  | 79 | 720.7461 | 15.274
|  | 80 | 847.7391 | 17.4694
|  | 81 | 952.4727 | 18.1417
|  | 82 | 995.6755 | 17.9935
|  | 83 | 1009.7991 | 18.4014
|  | 84 | 1039.1558 | 18.5723
|  | 85 | 1052.0517 | 18.5173
|  | 86 | 1067.5736 | 18.7479
|  | 87 | 1054.9557 | 18.5565
|  | 88 | 1039.1078 | 18.5035
|  | 89 | 1035.2878 | 18.2225
|  | 90 | 1040.884 | 18.0993
|  | 91 | 1030.9262 | 18.1651
|  | 92 | 1002.1106 | 18.2346
|  | 93 | 1016.5966 | 18.9641
|  | 94 | 1028.9857 | 18.8837
|  | 95 | 929.7533 | 16.9118
|  | 96 | 783.9532 | 14.3953
|  | 97 | 675.2937 | 13.3516
|  | 98 | 600.4445 | 12.5928
|  | 99 | 569.1075 | 12.4986
|  | 100 | 553.9899 | 12.3576
|  | 101 | 553.5611 | 12.2933
|  | 102 | 585.1491 | 12.2629
|  | 103 | 728.6562 | 13.4905
|  | 104 | 878.7306 | 14.4303
|  | 105 | 980.3729 | 15.9984
|  | 106 | 1030.9344 | 17.3386
|  | 107 | 1054.5665 | 17.5041
|  | 108 | 1091.7016 | 17.3734
|  | 109 | 1100.9212 | 16.6933
|  | 110 | 1117.4158 | 16.3785
|  | 111 | 1105.87 | 16.4486
|  | 112 | 1086.1696 | 15.8774
|  | 113 | 1082.3832 | 15.5914
|  | 114 | 1083.7329 | 17.0961
|  | 115 | 1080.965 | 17.9354
|  | 116 | 1045.3857 | 17.6504
|  | 117 | 1056.5156 | 19.1121
|  | 118 | 1049.4242 | 17.8653
|  | 119 | 955.9851 | 15.7236
|  | 120 | 808.7764 | 13.5336
|  | 121 | 691.0724 | 15.7154
|  | 122 | 634.2459 | 15.8816
|  | 123 | 603.8621 | 16.5216
|  | 124 | 585.4993 | 15.1795
|  | 125 | 587.7056 | 15.0772
|  | 126 | 617.9903 | 16.064
|  | 127 | 748.126 | 15.8615
|  | 128 | 905.1889 | 17.3686
|  | 129 | 1008.189 | 18.3095
|  | 130 | 1055.0402 | 18.8205
|  | 131 | 1094.3872 | 18.5353
|  | 132 | 1117.6751 | 18.4533
|  | 133 | 1127.5352 | 18.1971
|  | 134 | 1142.3586 | 18.0237
|  | 135 | 1131.544 | 16.6984
|  | 136 | 1099.7948 | 16.2728
|  | 137 | 1097.9283 | 16.3922
|  | 138 | 1103.55 | 17.459
|  | 139 | 1090.8075 | 19.7025
|  | 140 | 1056.696 | 19.8745
|  | 141 | 1065.3174 | 19.6451
|  | 142 | 1071.0041 | 19.6566
|  | 143 | 968.1249 | 17.2318
|  | 144 | 809.7574 | 16.7006
|  | 145 | 699.5466 | 16.7574
|  | 146 | 627.3469 | 16.3991
|  | 147 | 599.5873 | 16.1439
|  | 148 | 581.8882 | 15.7848
|  | 149 | 581.1033 | 16.0273
|  | 150 | 613.2273 | 16.106
|  | 151 | 746.2514 | 16.1685
|  | 152 | 893.4904 | 16.7101
|  | 153 | 995.6356 | 18.781
|  | 154 | 1049.5979 | 18.3736
|  | 155 | 1072.9981 | 17.4926
|  | 156 | 1089.6079 | 17.5292
|  | 157 | 1105.1282 | 17.4659
|  | 158 | 1131.8263 | 16.2085
|  | 159 | 1122.3976 | 16.2863
|  | 160 | 1102.9417 | 16.2153
|  | 161 | 1099.8281 | 16.5653
|  | 162 | 1105.7385 | 18.1934
|  | 163 | 1078.6125 | 18.146
|  | 164 | 1049.3609 | 19.711
|  | 165 | 1057.5793 | 21.6159
|  | 166 | 1060.3792 | 21.9292
|  | 167 | 970.0586 | 19.9808
|  | 168 | 787.5101 | 17.4158
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 04/07/2022 | 05/07/2022 | 06/07/2022 | 07/07/2022 | 08/07/2022 | 09/07/2022 | 10/07/2022
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2022-07-05
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 22133 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 04/07/2022 | 05/07/2022 | 06/07/2022 | 07/07/2022 | 08/07/2022 | 09/07/2022 | 10/07/2022
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2022-07-03
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 252.8072 | -461.6791 | 714.4862
|  | 2 | 260.0539 | -386.336 | 646.3899
|  | 3 | 248.6277 | -369.3472 | 617.9748
|  | 4 | 243.5726 | -354.8485 | 598.4212
|  | 5 | 161.9683 | -433.9368 | 595.9051
|  | 6 | 191.8841 | -423.2313 | 615.1153
|  | 7 | 220.8104 | -465.3837 | 686.194
|  | 8 | 210.7293 | -572.8283 | 783.5576
|  | 9 | 339.3159 | -531.9919 | 871.3079
|  | 10 | 461.9263 | -458.9711 | 920.8973
|  | 11 | 254.3749 | -700.0782 | 954.453
|  | 12 | 254.4129 | -726.1878 | 980.6007
|  | 13 | 244.1431 | -768.8488 | 1012.9919
|  | 14 | 171.5216 | -841.1919 | 1012.7135
|  | 15 | 122.2974 | -857.845 | 980.1425
|  | 16 | 122.0006 | -841.4732 | 963.4738
|  | 17 | 564.39 | -416.9903 | 981.3803
|  | 18 | 580.7949 | -425.0886 | 1005.8835
|  | 19 | 593.9636 | -432.0771 | 1026.0408
|  | 20 | 581.5981 | -456.1381 | 1037.7362
|  | 21 | 719.4152 | -344.0002 | 1063.4154
|  | 22 | 698.0387 | -375.1516 | 1073.1903
|  | 23 | 594.5302 | -386.664 | 981.1942
|  | 24 | 361.7863 | -478.9196 | 840.7059
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -9.6845 | -32.4522 | 66.8559 | -179.6272 | 81.0459 | -340.7137
2 | -8.7009 | -33.0355 | 113.561 | -163.8315 | 118.4575 | -330.8459
3 | -11.1542 | -36.1508 | 141.4055 | -159.7285 | 145.238 | -348.1016
4 | -12.7364 | -37.8858 | 135.9265 | -159.435 | 139.819 | -333.0109
5 | -12.6205 | -41.8974 | 127.6759 | -163.4895 | 137.8971 | -352.4458
6 | -17.8568 | -36.353 | 110.8555 | -140.8587 | 130.6099 | -374.0225
7 | -30.6215 | -14.2487 | 113.5975 | -128.0015 | 148.434 | -431.3053
8 | -38.2427 | 11.9722 | 106.8379 | -123.4889 | 152.5655 | -480.7395
9 | -38.684 | 52.7115 | 139.1074 | -99.7033 | 182.448 | -487.6978
10 | -38.4549 | 69.2388 | 181.5601 | -130.1949 | 270.7649 | -520.5615
11 | -40.7592 | 53.0386 | 180.1756 | -212.3993 | 342.5399 | -557.2224
12 | -41.504 | 58.969 | 202.149 | -205.5739 | 367.8367 | -575.9851
13 | -41.5256 | 55.4407 | 205.0134 | -206.3449 | 368.2829 | -587.1985
14 | -43.3661 | 59.8014 | 177.3445 | -174.2179 | 329.1026 | -561.0673
15 | -39.8505 | 62.3965 | 175.3728 | -169.1956 | 329.108 | -554.1684
16 | -32.4768 | 71.0987 | 156.256 | -103.7869 | 247.2288 | -517.8559
17 | -24.4586 | 98.531 | 151.3535 | -23.2792 | 202.0731 | -436.3011
18 | -14.4954 | 104.2229 | 155.7603 | -14.3475 | 203.3472 | -366.5611
19 | -21.2413 | 96.2949 | 129.8382 | -34.4591 | 248.7825 | -376.7269
20 | -29.8384 | 82.2932 | 119.8363 | -59.1252 | 272.6627 | -418.6287
21 | -31.6823 | 79.796 | 118.5213 | -61.9025 | 280.5573 | -427.5249
22 | -30.8876 | 69.1905 | 102.699 | -77.208 | 261.5666 | -444.04
23 | -28.0985 | 40.6988 | 79.6019 | -108.6608 | 222.8836 | -465.5173
24 | -20.2429 | 11.5784 | 52.22 | -168.9021 | 183.3619 | -417.9191
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2022-07-05
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 255.8296
|  |  | 01:00 - 02:00 | 166.3093
|  |  | 02:00 - 03:00 | 163.3043
|  |  | 03:00 - 04:00 | 167.3194
|  |  | 04:00 - 05:00 | 142.2445
|  |  | 05:00 - 06:00 | 166.1284
|  |  | 06:00 - 07:00 | 167.8671
|  |  | 07:00 - 08:00 | 578.7985
|  |  | 08:00 - 09:00 | 787.0292
|  |  | 09:00 - 10:00 | 851.9409
|  |  | 10:00 - 11:00 | 813.2785
|  |  | 11:00 - 12:00 | 897.4371
|  |  | 12:00 - 13:00 | 893.3367
|  |  | 13:00 - 14:00 | 912.5424
|  |  | 14:00 - 15:00 | 901.7687
|  |  | 15:00 - 16:00 | 888.2263
|  |  | 16:00 - 17:00 | 913.2816
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1125.2147
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1146.044
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1134.9189
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1135.0345
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1009.8096
|  |  | 22:00 - 23:00 | 825.8397
|  |  | 23:00 - 00:00 | 522.0152
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0.61549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.4599
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.1267
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.5767
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.5312
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.5269
6 | 0 | 0 | 0 | 1.7261 | 0 | 0 | 0 | 143.4379
7 | 1.8706 | 0 | 0 | 93.9132 | 0 | 0 | 0 | 125.8816
8 | 94.4009 | 3.8973 | 0 | 94.1954 | 0 | 0 | 1.1287 | 124.644
9 | 94.645 | 94.9351 | 0 | 94.2309 | 0 | 1.5789 | 124.1051 | 123.9142
10 | 94.6271 | 94.9552 | 0 | 94.21 | 0 | 92.2472 | 134.9819 | 134.7432
11 | 94.6538 | 94.9206 | 0 | 94.2578 | 0 | 91.259 | 134.8922 | 134.5959
12 | 94.6462 | 94.9003 | 0 | 94.3073 | 0 | 124.6373 | 135.7246 | 135.4897
13 | 94.6221 | 94.9201 | 0 | 94.3619 | 0 | 123.1886 | 139.8067 | 139.5385
14 | 94.6219 | 94.9452 | 0 | 94.3314 | 0 | 140.7278 | 143.1576 | 142.8464
15 | 94.6526 | 94.9265 | 0 | 94.3451 | 0 | 127.0007 | 143.5688 | 143.2385
16 | 94.6408 | 94.9064 | 0 | 94.3267 | 0 | 133.8178 | 142.1751 | 141.8416
17 | 94.6335 | 94.9228 | 0 | 94.3293 | 0 | 131.9554 | 137.8886 | 137.6118
18 | 94.6216 | 94.9282 | 0 | 94.3082 | 0 | 146.627 | 128.7017 | 128.531
19 | 94.6271 | 94.9481 | 0 | 94.3153 | 0 | 136.8433 | 121.4968 | 121.3212
20 | 94.6559 | 94.9225 | 0 | 94.2862 | 0 | 143.7601 | 118.7033 | 118.5156
21 | 94.6413 | 94.9242 | 0 | 94.3174 | 0 | 143.7211 | 127.5489 | 127.3449
22 | 94.6245 | 94.804 | 0 | 94.3274 | 0 | 132.8204 | 123.8138 | 123.7169
23 | 94.615 | 0.053932 | 0 | 94.2985 | 0 | 128.7127 | 0.81537 | 127.9701
24 | 94.5594 | 0 | 0 | 94.3042 | 0 | 0.48078 | 0 | 125.756
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1610.3593 | 1332.8104 | 0 | 1698.6922 | 0 | 1799.3781 | 1858.5092 | 3072.7006
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.6667 | 48.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 691.0724 | 14.3483
|  | 2 | 634.2459 | 13.9821
|  | 3 | 603.8621 | 14.4739
|  | 4 | 585.4993 | 14.552
|  | 5 | 587.7056 | 14.3537
|  | 6 | 617.9903 | 14.6711
|  | 7 | 748.126 | 15.0342
|  | 8 | 905.1889 | 15.6111
|  | 9 | 1008.189 | 16.5211
|  | 10 | 1055.0402 | 17.6093
|  | 11 | 1094.3872 | 17.259
|  | 12 | 1117.6751 | 17.6405
|  | 13 | 1127.5352 | 17.7881
|  | 14 | 1142.3586 | 18.3891
|  | 15 | 1131.544 | 17.6974
|  | 16 | 1099.7948 | 18.0736
|  | 17 | 1097.9283 | 17.6475
|  | 18 | 1103.55 | 19.9989
|  | 19 | 1090.8075 | 21.184
|  | 20 | 1056.696 | 20.1573
|  | 21 | 1065.3174 | 21.2237
|  | 22 | 1071.0041 | 20.112
|  | 23 | 968.1249 | 19.4668
|  | 24 | 809.7574 | 16.5429
|  | 25 | 699.5466 | 15.5507
|  | 26 | 627.3469 | 16.0894
|  | 27 | 599.5873 | 15.7767
|  | 28 | 581.8882 | 15.7051
|  | 29 | 581.1033 | 15.407
|  | 30 | 613.2273 | 15.3879
|  | 31 | 746.2514 | 16.5287
|  | 32 | 893.4904 | 17.809
|  | 33 | 995.6356 | 18.2229
|  | 34 | 1049.5979 | 18.8813
|  | 35 | 1072.9981 | 19.0965
|  | 36 | 1089.6079 | 19.431
|  | 37 | 1105.1282 | 19.1052
|  | 38 | 1131.8263 | 19.7276
|  | 39 | 1122.3976 | 19.7278
|  | 40 | 1102.9417 | 19.2568
|  | 41 | 1099.8281 | 18.7814
|  | 42 | 1105.7385 | 20.4285
|  | 43 | 1078.6125 | 20.3584
|  | 44 | 1049.3609 | 17.3145
|  | 45 | 1057.5793 | 18.5628
|  | 46 | 1060.3792 | 17.5082
|  | 47 | 970.0586 | 16.1698
|  | 48 | 787.5101 | 14.8943
|  | 49 | 666.2937 | 15.076
|  | 50 | 606.4445 | 15.2004
|  | 51 | 575.1075 | 14.9236
|  | 52 | 559.9899 | 14.7311
|  | 53 | 559.5611 | 14.9546
|  | 54 | 591.1491 | 15.1316
|  | 55 | 734.6562 | 16.0981
|  | 56 | 884.7306 | 16.5775
|  | 57 | 986.3729 | 17.8407
|  | 58 | 1036.9344 | 18.9798
|  | 59 | 1060.5665 | 19.4922
|  | 60 | 1097.7016 | 19.2555
|  | 61 | 1106.9212 | 21.8719
|  | 62 | 1123.4158 | 29.4172
|  | 63 | 1111.87 | 28.0815
|  | 64 | 1092.1696 | 22.6592
|  | 65 | 1088.3832 | 18.1551
|  | 66 | 1089.7329 | 18.1519
|  | 67 | 1086.965 | 18.7235
|  | 68 | 1051.3857 | 17.8185
|  | 69 | 1062.5156 | 19.4898
|  | 70 | 1055.4242 | 18.4086
|  | 71 | 961.9851 | 17.8155
|  | 72 | 814.7764 | 16.1627
|  | 73 | 688.5405 | 14.4765
|  | 74 | 628.7447 | 14.5286
|  | 75 | 605.0218 | 13.9768
|  | 76 | 589.3969 | 14.1242
|  | 77 | 594.2758 | 14.8723
|  | 78 | 625.747 | 13.9324
|  | 79 | 720.7461 | 15.274
|  | 80 | 847.7391 | 17.4694
|  | 81 | 952.4727 | 18.1417
|  | 82 | 995.6755 | 17.9935
|  | 83 | 1009.7991 | 18.4014
|  | 84 | 1039.1558 | 18.5723
|  | 85 | 1052.0517 | 18.5173
|  | 86 | 1067.5736 | 18.7479
|  | 87 | 1054.9557 | 18.5565
|  | 88 | 1039.1078 | 18.5035
|  | 89 | 1035.2878 | 18.2225
|  | 90 | 1040.884 | 18.0993
|  | 91 | 1030.9262 | 18.1651
|  | 92 | 1002.1106 | 18.2346
|  | 93 | 1016.5966 | 18.9641
|  | 94 | 1028.9857 | 18.8837
|  | 95 | 929.7533 | 16.9118
|  | 96 | 783.9532 | 14.3953
|  | 97 | 675.2937 | 13.3516
|  | 98 | 600.4445 | 12.5928
|  | 99 | 569.1075 | 12.4986
|  | 100 | 553.9899 | 12.3576
|  | 101 | 553.5611 | 12.2933
|  | 102 | 585.1491 | 12.2629
|  | 103 | 728.6562 | 13.4905
|  | 104 | 878.7306 | 14.4303
|  | 105 | 980.3729 | 15.9984
|  | 106 | 1030.9344 | 17.3386
|  | 107 | 1054.5665 | 17.5041
|  | 108 | 1091.7016 | 17.3734
|  | 109 | 1100.9212 | 16.6933
|  | 110 | 1117.4158 | 16.3785
|  | 111 | 1105.87 | 16.4486
|  | 112 | 1086.1696 | 15.8774
|  | 113 | 1082.3832 | 15.5914
|  | 114 | 1083.7329 | 17.0961
|  | 115 | 1080.965 | 17.9354
|  | 116 | 1045.3857 | 17.6504
|  | 117 | 1056.5156 | 19.1121
|  | 118 | 1049.4242 | 17.8653
|  | 119 | 955.9851 | 15.7236
|  | 120 | 808.7764 | 13.5336
|  | 121 | 691.0724 | 15.7154
|  | 122 | 634.2459 | 15.8816
|  | 123 | 603.8621 | 16.5216
|  | 124 | 585.4993 | 15.1795
|  | 125 | 587.7056 | 15.0772
|  | 126 | 617.9903 | 16.064
|  | 127 | 748.126 | 15.8615
|  | 128 | 905.1889 | 17.3686
|  | 129 | 1008.189 | 18.3095
|  | 130 | 1055.0402 | 18.8205
|  | 131 | 1094.3872 | 18.5353
|  | 132 | 1117.6751 | 18.4533
|  | 133 | 1127.5352 | 18.1971
|  | 134 | 1142.3586 | 18.0237
|  | 135 | 1131.544 | 16.6984
|  | 136 | 1099.7948 | 16.2728
|  | 137 | 1097.9283 | 16.3922
|  | 138 | 1103.55 | 17.459
|  | 139 | 1090.8075 | 19.7025
|  | 140 | 1056.696 | 19.8745
|  | 141 | 1065.3174 | 19.6451
|  | 142 | 1071.0041 | 19.6566
|  | 143 | 968.1249 | 17.2318
|  | 144 | 809.7574 | 16.7006
|  | 145 | 699.5466 | 16.7574
|  | 146 | 627.3469 | 16.3991
|  | 147 | 599.5873 | 16.1439
|  | 148 | 581.8882 | 15.7848
|  | 149 | 581.1033 | 16.0273
|  | 150 | 613.2273 | 16.106
|  | 151 | 746.2514 | 16.1685
|  | 152 | 893.4904 | 16.7101
|  | 153 | 995.6356 | 18.781
|  | 154 | 1049.5979 | 18.3736
|  | 155 | 1072.9981 | 17.4926
|  | 156 | 1089.6079 | 17.5292
|  | 157 | 1105.1282 | 17.4659
|  | 158 | 1131.8263 | 16.2085
|  | 159 | 1122.3976 | 16.2863
|  | 160 | 1102.9417 | 16.2153
|  | 161 | 1099.8281 | 16.5653
|  | 162 | 1105.7385 | 18.1934
|  | 163 | 1078.6125 | 18.146
|  | 164 | 1049.3609 | 19.711
|  | 165 | 1057.5793 | 21.6159
|  | 166 | 1060.3792 | 21.9292
|  | 167 | 970.0586 | 19.9808
|  | 168 | 787.5101 | 17.4158
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 04/07/2022 | 05/07/2022 | 06/07/2022 | 07/07/2022 | 08/07/2022 | 09/07/2022 | 10/07/2022
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible