## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2022-07-16
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 19334 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 11/07/2022 | 12/07/2022 | 13/07/2022 | 14/07/2022 | 15/07/2022 | 16/07/2022 | 17/07/2022
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2022-07-14
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 190.3944 | -408.994 | 599.3884
|  | 2 | 84.2529 | -468.526 | 552.7789
|  | 3 | 50.5981 | -478.102 | 528.7001
|  | 4 | 49.8551 | -467.224 | 517.0791
|  | 5 | 49.8374 | -474.707 | 524.5444
|  | 6 | 49.818 | -514.229 | 564.047
|  | 7 | 115.1671 | -556.894 | 672.0611
|  | 8 | 373.6861 | -432.534 | 806.2201
|  | 9 | 538.0435 | -345.259 | 883.3025
|  | 10 | 601.5355 | -310.434 | 911.9695
|  | 11 | 608.8568 | -310.942 | 919.7988
|  | 12 | 628.0829 | -311.428 | 939.5109
|  | 13 | 621.8027 | -310.707 | 932.5097
|  | 14 | 618.1953 | -310.881 | 929.0763
|  | 15 | 602.3014 | -310.767 | 913.0684
|  | 16 | 581.073 | -309.481 | 890.554
|  | 17 | 577.4026 | -308.906 | 886.3086
|  | 18 | 647.5305 | -248.907 | 896.4375
|  | 19 | 676.1289 | -247.613 | 923.7419
|  | 20 | 697.6038 | -232.155 | 929.7588
|  | 21 | 709.9708 | -240.996 | 950.9668
|  | 22 | 679.1851 | -257.038 | 936.2231
|  | 23 | 536.9276 | -293.895 | 830.8226
|  | 24 | 374.1238 | -333.684 | 707.8078
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -34.858 | -34.894 | 77.8867 | -185.4978 | 300.3679 | -495.0457
2 | -38.3308 | -62.1134 | 86.6095 | -225.4662 | 334.6345 | -550.2396
3 | -42.4957 | -63.4432 | 109.6268 | -217.7828 | 376.2259 | -587.7095
4 | -41.7051 | -65.5388 | 108.0276 | -216.3797 | 372.7933 | -578.3075
5 | -38.5669 | -65.3344 | 101.317 | -217.1313 | 359.3238 | -565.947
6 | -37.1076 | -62.3468 | 96.2591 | -207.3222 | 339.9917 | -549.6616
7 | -41.6521 | -48.5928 | 83.1479 | -206.232 | 324.1513 | -568.5481
8 | -38.8224 | -1.7698 | 105.1274 | -143.8618 | 332.847 | -550.0396
9 | -47.5982 | 23.4938 | 111.8 | -141.6071 | 353.6413 | -612.1595
10 | -48.7389 | 35.9485 | 111.2597 | -139.2685 | 348.1874 | -610.4551
11 | -43.5918 | 39.0489 | 105.4985 | -129.1498 | 314.6223 | -590.597
12 | -40.973 | 39.3427 | 90.5842 | -127.0661 | 306.2815 | -571.735
13 | -39.8198 | 29.8159 | 105.2143 | -150.2807 | 324.2077 | -573.6691
14 | -41.9245 | 5.1115 | 118.4404 | -229.8724 | 458.8389 | -614.8058
15 | -41.8449 | 3.9108 | 119.6631 | -232.9948 | 472.3246 | -625.0026
16 | -38.5243 | 4.9227 | 115.1314 | -236.8461 | 492.1809 | -634.5736
17 | -37.8777 | 5.4173 | 108.3303 | -232.8045 | 478.593 | -617.4663
18 | -28.2679 | 18.8776 | 126.3833 | -218.4634 | 487.794 | -543.7033
19 | -24.994 | 10.1215 | 123.9915 | -234.314 | 472.9805 | -510.8525
20 | -13.0857 | 5.7651 | 104.1665 | -242.5716 | 427.9404 | -415.9514
21 | -17.0752 | 9.6425 | 108.7337 | -236.0462 | 434.0206 | -434.5593
22 | -20.1285 | 22.1937 | 109.1325 | -184.5946 | 366.3905 | -440.8582
23 | -15.0704 | 15.8149 | 68.5416 | -174.5533 | 256.2659 | -423.2684
24 | -13.6687 | -9.8618 | 49.5852 | -183.1399 | 237.5197 | -411.1556
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2022-07-16
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 253
|  |  | 01:00 - 02:00 | 101.2546
|  |  | 02:00 - 03:00 | 101.0834
|  |  | 03:00 - 04:00 | 99.0725
|  |  | 04:00 - 05:00 | 98.9516
|  |  | 05:00 - 06:00 | 93.9337
|  |  | 06:00 - 07:00 | 104.9122
|  |  | 07:00 - 08:00 | 322.4395
|  |  | 08:00 - 09:00 | 492.6956
|  |  | 09:00 - 10:00 | 556.0719
|  |  | 10:00 - 11:00 | 590.2802
|  |  | 11:00 - 12:00 | 610.5752
|  |  | 12:00 - 13:00 | 620
|  |  | 13:00 - 14:00 | 627
|  |  | 14:00 - 15:00 | 607.397
|  |  | 15:00 - 16:00 | 573
|  |  | 16:00 - 17:00 | 555.0705
|  |  | 17:00 - 18:00 | 554.1813
|  |  | 18:00 - 19:00 | 574.194
|  |  | 19:00 - 20:00 | 606.155
|  |  | 20:00 - 21:00 | 618
|  |  | 21:00 - 22:00 | 608
|  |  | 22:00 - 23:00 | 516
|  |  | 23:00 - 00:00 | 371
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0.6143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1307 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39349 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 3.6454 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 79.1112 | 0 | 0 | 1.4881 | 1.6435
8 | 0 | 1.1446 | 0 | 89.1993 | 0 | 0 | 96.4159 | 118.1775
9 | 0 | 93.9787 | 0 | 94.1547 | 0 | 0 | 121.9762 | 121.9347
10 | 0 | 94.878 | 0 | 94.2346 | 0 | 0 | 126.7211 | 126.5004
11 | 0 | 94.8731 | 0 | 94.3146 | 0 | 0.34488 | 127.7132 | 127.4325
12 | 0 | 94.9287 | 0 | 94.3084 | 0 | 134.2209 | 121.55 | 121.352
13 | 0 | 94.9152 | 0 | 94.3671 | 0 | 1.3767 | 138.3584 | 138.0529
14 | 0 | 94.9159 | 0 | 94.3503 | 0 | 0 | 122.0769 | 121.8839
15 | 0 | 94.9263 | 0 | 94.3529 | 0 | 0 | 119.8682 | 119.6855
16 | 0 | 94.9691 | 0 | 94.3233 | 0 | 0 | 119.9044 | 119.6695
17 | 0 | 94.9268 | 0 | 94.3806 | 0 | 0 | 124.6674 | 124.3932
18 | 0 | 94.9838 | 0 | 94.3487 | 0 | 0 | 125.5183 | 125.2969
19 | 0 | 94.9258 | 0 | 94.3536 | 0 | 0 | 126.8673 | 126.653
20 | 0 | 94.9275 | 0 | 94.3101 | 0 | 0 | 123.2315 | 122.9966
21 | 0 | 97.9985 | 0 | 94.2961 | 0 | 0 | 128.0024 | 127.7167
22 | 0 | 94.9421 | 0 | 94.2983 | 0 | 0 | 118.9407 | 118.8041
23 | 0 | 94.9154 | 0 | 94.2855 | 0 | 0 | 115.1094 | 109.7584
24 | 0 | 0.70703 | 0 | 89.3058 | 0 | 0 | 94.5255 | 108.11
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0.6143 | 1427.8566 | 0 | 1675.9406 | 0 | 135.9424 | 2165.4591 | 2080.0613
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.6667 | 48.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 694.9123 | 14.3483
|  | 2 | 628.2144 | 13.9821
|  | 3 | 597.4464 | 14.4739
|  | 4 | 580.6431 | 14.552
|  | 5 | 578.73 | 14.3537
|  | 6 | 608.5021 | 14.6711
|  | 7 | 698.4546 | 15.0342
|  | 8 | 829.3699 | 15.6111
|  | 9 | 935.8674 | 16.5211
|  | 10 | 979.1542 | 17.6093
|  | 11 | 1010.4167 | 17.259
|  | 12 | 1028.0265 | 17.6405
|  | 13 | 1037.2188 | 17.7881
|  | 14 | 1044.9608 | 18.3891
|  | 15 | 1030.1677 | 17.6974
|  | 16 | 1008.5126 | 18.0736
|  | 17 | 990.1497 | 17.6475
|  | 18 | 990.9596 | 19.9989
|  | 19 | 1004.319 | 21.184
|  | 20 | 993.312 | 20.1573
|  | 21 | 1008.9844 | 21.2237
|  | 22 | 1007.7176 | 20.112
|  | 23 | 913.0691 | 19.4668
|  | 24 | 771.4805 | 16.5429
|  | 25 | 734.4425 | 15.5507
|  | 26 | 665.686 | 16.0894
|  | 27 | 630.2927 | 15.7767
|  | 28 | 610.7944 | 15.7051
|  | 29 | 605.4165 | 15.407
|  | 30 | 634.509 | 15.3879
|  | 31 | 719.0627 | 16.5287
|  | 32 | 857.8683 | 17.809
|  | 33 | 970.5487 | 18.2229
|  | 34 | 1024.0394 | 18.8813
|  | 35 | 1043.7684 | 19.0965
|  | 36 | 1084.1359 | 19.431
|  | 37 | 1091.4655 | 19.1052
|  | 38 | 1095.221 | 19.7276
|  | 39 | 1077.7608 | 19.7278
|  | 40 | 1050.4565 | 19.2568
|  | 41 | 1025.5458 | 18.7814
|  | 42 | 1031.1478 | 20.4285
|  | 43 | 1038.04 | 20.3584
|  | 44 | 1019.4581 | 17.3145
|  | 45 | 1037.4642 | 18.5628
|  | 46 | 1041.4889 | 17.5082
|  | 47 | 943.4326 | 16.1698
|  | 48 | 792.738 | 14.8943
|  | 49 | 721.3045 | 15.076
|  | 50 | 657.4558 | 15.2004
|  | 51 | 631.3765 | 14.9236
|  | 52 | 612.0328 | 14.7311
|  | 53 | 616.3312 | 14.9546
|  | 54 | 642.0549 | 15.1316
|  | 55 | 725.0463 | 16.0981
|  | 56 | 844.3344 | 16.5775
|  | 57 | 953.8169 | 17.8407
|  | 58 | 1017.4989 | 18.9798
|  | 59 | 1048.5279 | 19.4922
|  | 60 | 1072.9995 | 19.2555
|  | 61 | 1091.5266 | 21.8719
|  | 62 | 1093.7687 | 29.4172
|  | 63 | 1082.7566 | 28.0815
|  | 64 | 1044.7071 | 22.6592
|  | 65 | 1028.9656 | 18.1551
|  | 66 | 1025.1667 | 18.1519
|  | 67 | 1037.7776 | 18.7235
|  | 68 | 1020.4954 | 17.8185
|  | 69 | 1040.28 | 19.4898
|  | 70 | 1042.9686 | 18.4086
|  | 71 | 947.3063 | 17.8155
|  | 72 | 827.569 | 16.1627
|  | 73 | 730.5873 | 14.4765
|  | 74 | 666.3946 | 14.5286
|  | 75 | 636.6397 | 13.9768
|  | 76 | 616.853 | 14.1242
|  | 77 | 617.1808 | 14.8723
|  | 78 | 642.4505 | 13.9324
|  | 79 | 732.8939 | 15.274
|  | 80 | 863.6743 | 17.4694
|  | 81 | 974.4763 | 18.1417
|  | 82 | 1037.0018 | 17.9935
|  | 83 | 1069.4883 | 18.4014
|  | 84 | 1101.975 | 18.5723
|  | 85 | 1120.7527 | 18.5173
|  | 86 | 1131.5626 | 18.7479
|  | 87 | 1121.4856 | 18.5565
|  | 88 | 1093.4265 | 18.5035
|  | 89 | 1075.6977 | 18.2225
|  | 90 | 1075.1194 | 18.0993
|  | 91 | 1082.7321 | 18.1651
|  | 92 | 1064.6013 | 18.2346
|  | 93 | 1078.6769 | 18.9641
|  | 94 | 1081.9622 | 18.8837
|  | 95 | 983.8973 | 16.9118
|  | 96 | 850.4663 | 14.3953
|  | 97 | 722.8966 | 13.3516
|  | 98 | 656.7737 | 12.5928
|  | 99 | 627.8185 | 12.4986
|  | 100 | 608.1326 | 12.3576
|  | 101 | 607.0343 | 12.2933
|  | 102 | 629.3232 | 12.2629
|  | 103 | 710.3234 | 13.4905
|  | 104 | 824.4018 | 14.4303
|  | 105 | 923.7421 | 15.9984
|  | 106 | 979.8397 | 17.3386
|  | 107 | 1012.7606 | 17.5041
|  | 108 | 1042.4345 | 17.3734
|  | 109 | 1067.9103 | 16.6933
|  | 110 | 1073.4376 | 16.3785
|  | 111 | 1052.0038 | 16.4486
|  | 112 | 1029.7575 | 15.8774
|  | 113 | 1029.0432 | 15.5914
|  | 114 | 1040.8935 | 17.0961
|  | 115 | 1055.3944 | 17.9354
|  | 116 | 1052.6094 | 17.6504
|  | 117 | 1072.0031 | 19.1121
|  | 118 | 1078.4755 | 17.8653
|  | 119 | 983.003 | 15.7236
|  | 120 | 846.1262 | 13.5336
|  | 121 | 697.04 | 15.7154
|  | 122 | 628.3546 | 15.8816
|  | 123 | 603.7958 | 16.5216
|  | 124 | 589.4479 | 15.1795
|  | 125 | 590.0243 | 15.0772
|  | 126 | 618.7648 | 16.064
|  | 127 | 711.7343 | 15.8615
|  | 128 | 846.6223 | 17.3686
|  | 129 | 946.9916 | 18.3095
|  | 130 | 990.3994 | 18.8205
|  | 131 | 1026.3251 | 18.5353
|  | 132 | 1050.551 | 18.4533
|  | 133 | 1066.8896 | 18.1971
|  | 134 | 1081.2126 | 18.0237
|  | 135 | 1065.0299 | 16.6984
|  | 136 | 1049.1795 | 16.2728
|  | 137 | 1033.6228 | 16.3922
|  | 138 | 1044.3438 | 17.459
|  | 139 | 1043.5933 | 19.7025
|  | 140 | 1032.2754 | 19.8745
|  | 141 | 1051.5414 | 19.6451
|  | 142 | 1056.5522 | 19.6566
|  | 143 | 966.1686 | 17.2318
|  | 144 | 826.8145 | 16.7006
|  | 145 | 681.5466 | 16.7574
|  | 146 | 609.3469 | 16.3991
|  | 147 | 581.5873 | 16.1439
|  | 148 | 563.8882 | 15.7848
|  | 149 | 563.1033 | 16.0273
|  | 150 | 595.2273 | 16.106
|  | 151 | 728.2514 | 16.1685
|  | 152 | 875.4904 | 16.7101
|  | 153 | 977.6356 | 18.781
|  | 154 | 1031.5979 | 18.3736
|  | 155 | 1054.9981 | 17.4926
|  | 156 | 1071.6079 | 17.5292
|  | 157 | 1087.1282 | 17.4659
|  | 158 | 1113.8263 | 16.2085
|  | 159 | 1104.3976 | 16.2863
|  | 160 | 1084.9417 | 16.2153
|  | 161 | 1081.8281 | 16.5653
|  | 162 | 1087.7385 | 18.1934
|  | 163 | 1060.6125 | 18.146
|  | 164 | 1031.3609 | 19.711
|  | 165 | 1039.5793 | 21.6159
|  | 166 | 1042.3792 | 21.9292
|  | 167 | 952.0586 | 19.9808
|  | 168 | 769.5101 | 17.4158
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 11/07/2022 | 12/07/2022 | 13/07/2022 | 14/07/2022 | 15/07/2022 | 16/07/2022 | 17/07/2022
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2022-07-16
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 19334 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 11/07/2022 | 12/07/2022 | 13/07/2022 | 14/07/2022 | 15/07/2022 | 16/07/2022 | 17/07/2022
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2022-07-14
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 190.3944 | -408.994 | 599.3884
|  | 2 | 84.2529 | -468.526 | 552.7789
|  | 3 | 50.5981 | -478.102 | 528.7001
|  | 4 | 49.8551 | -467.224 | 517.0791
|  | 5 | 49.8374 | -474.707 | 524.5444
|  | 6 | 49.818 | -514.229 | 564.047
|  | 7 | 115.1671 | -556.894 | 672.0611
|  | 8 | 373.6861 | -432.534 | 806.2201
|  | 9 | 538.0435 | -345.259 | 883.3025
|  | 10 | 601.5355 | -310.434 | 911.9695
|  | 11 | 608.8568 | -310.942 | 919.7988
|  | 12 | 628.0829 | -311.428 | 939.5109
|  | 13 | 621.8027 | -310.707 | 932.5097
|  | 14 | 618.1953 | -310.881 | 929.0763
|  | 15 | 602.3014 | -310.767 | 913.0684
|  | 16 | 581.073 | -309.481 | 890.554
|  | 17 | 577.4026 | -308.906 | 886.3086
|  | 18 | 647.5305 | -248.907 | 896.4375
|  | 19 | 676.1289 | -247.613 | 923.7419
|  | 20 | 697.6038 | -232.155 | 929.7588
|  | 21 | 709.9708 | -240.996 | 950.9668
|  | 22 | 679.1851 | -257.038 | 936.2231
|  | 23 | 536.9276 | -293.895 | 830.8226
|  | 24 | 374.1238 | -333.684 | 707.8078
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -34.858 | -34.894 | 77.8867 | -185.4978 | 300.3679 | -495.0457
2 | -38.3308 | -62.1134 | 86.6095 | -225.4662 | 334.6345 | -550.2396
3 | -42.4957 | -63.4432 | 109.6268 | -217.7828 | 376.2259 | -587.7095
4 | -41.7051 | -65.5388 | 108.0276 | -216.3797 | 372.7933 | -578.3075
5 | -38.5669 | -65.3344 | 101.317 | -217.1313 | 359.3238 | -565.947
6 | -37.1076 | -62.3468 | 96.2591 | -207.3222 | 339.9917 | -549.6616
7 | -41.6521 | -48.5928 | 83.1479 | -206.232 | 324.1513 | -568.5481
8 | -38.8224 | -1.7698 | 105.1274 | -143.8618 | 332.847 | -550.0396
9 | -47.5982 | 23.4938 | 111.8 | -141.6071 | 353.6413 | -612.1595
10 | -48.7389 | 35.9485 | 111.2597 | -139.2685 | 348.1874 | -610.4551
11 | -43.5918 | 39.0489 | 105.4985 | -129.1498 | 314.6223 | -590.597
12 | -40.973 | 39.3427 | 90.5842 | -127.0661 | 306.2815 | -571.735
13 | -39.8198 | 29.8159 | 105.2143 | -150.2807 | 324.2077 | -573.6691
14 | -41.9245 | 5.1115 | 118.4404 | -229.8724 | 458.8389 | -614.8058
15 | -41.8449 | 3.9108 | 119.6631 | -232.9948 | 472.3246 | -625.0026
16 | -38.5243 | 4.9227 | 115.1314 | -236.8461 | 492.1809 | -634.5736
17 | -37.8777 | 5.4173 | 108.3303 | -232.8045 | 478.593 | -617.4663
18 | -28.2679 | 18.8776 | 126.3833 | -218.4634 | 487.794 | -543.7033
19 | -24.994 | 10.1215 | 123.9915 | -234.314 | 472.9805 | -510.8525
20 | -13.0857 | 5.7651 | 104.1665 | -242.5716 | 427.9404 | -415.9514
21 | -17.0752 | 9.6425 | 108.7337 | -236.0462 | 434.0206 | -434.5593
22 | -20.1285 | 22.1937 | 109.1325 | -184.5946 | 366.3905 | -440.8582
23 | -15.0704 | 15.8149 | 68.5416 | -174.5533 | 256.2659 | -423.2684
24 | -13.6687 | -9.8618 | 49.5852 | -183.1399 | 237.5197 | -411.1556
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2022-07-16
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 253
|  |  | 01:00 - 02:00 | 101.2546
|  |  | 02:00 - 03:00 | 101.0834
|  |  | 03:00 - 04:00 | 99.0725
|  |  | 04:00 - 05:00 | 98.9516
|  |  | 05:00 - 06:00 | 93.9337
|  |  | 06:00 - 07:00 | 104.9122
|  |  | 07:00 - 08:00 | 322.4395
|  |  | 08:00 - 09:00 | 492.6956
|  |  | 09:00 - 10:00 | 556.0719
|  |  | 10:00 - 11:00 | 590.2802
|  |  | 11:00 - 12:00 | 610.5752
|  |  | 12:00 - 13:00 | 620
|  |  | 13:00 - 14:00 | 627
|  |  | 14:00 - 15:00 | 607.397
|  |  | 15:00 - 16:00 | 573
|  |  | 16:00 - 17:00 | 555.0705
|  |  | 17:00 - 18:00 | 554.1813
|  |  | 18:00 - 19:00 | 574.194
|  |  | 19:00 - 20:00 | 606.155
|  |  | 20:00 - 21:00 | 618
|  |  | 21:00 - 22:00 | 608
|  |  | 22:00 - 23:00 | 516
|  |  | 23:00 - 00:00 | 371
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0.6143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1307 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39349 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 3.6454 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 79.1112 | 0 | 0 | 1.4881 | 1.6435
8 | 0 | 1.1446 | 0 | 89.1993 | 0 | 0 | 96.4159 | 118.1775
9 | 0 | 93.9787 | 0 | 94.1547 | 0 | 0 | 121.9762 | 121.9347
10 | 0 | 94.878 | 0 | 94.2346 | 0 | 0 | 126.7211 | 126.5004
11 | 0 | 94.8731 | 0 | 94.3146 | 0 | 0.34488 | 127.7132 | 127.4325
12 | 0 | 94.9287 | 0 | 94.3084 | 0 | 134.2209 | 121.55 | 121.352
13 | 0 | 94.9152 | 0 | 94.3671 | 0 | 1.3767 | 138.3584 | 138.0529
14 | 0 | 94.9159 | 0 | 94.3503 | 0 | 0 | 122.0769 | 121.8839
15 | 0 | 94.9263 | 0 | 94.3529 | 0 | 0 | 119.8682 | 119.6855
16 | 0 | 94.9691 | 0 | 94.3233 | 0 | 0 | 119.9044 | 119.6695
17 | 0 | 94.9268 | 0 | 94.3806 | 0 | 0 | 124.6674 | 124.3932
18 | 0 | 94.9838 | 0 | 94.3487 | 0 | 0 | 125.5183 | 125.2969
19 | 0 | 94.9258 | 0 | 94.3536 | 0 | 0 | 126.8673 | 126.653
20 | 0 | 94.9275 | 0 | 94.3101 | 0 | 0 | 123.2315 | 122.9966
21 | 0 | 97.9985 | 0 | 94.2961 | 0 | 0 | 128.0024 | 127.7167
22 | 0 | 94.9421 | 0 | 94.2983 | 0 | 0 | 118.9407 | 118.8041
23 | 0 | 94.9154 | 0 | 94.2855 | 0 | 0 | 115.1094 | 109.7584
24 | 0 | 0.70703 | 0 | 89.3058 | 0 | 0 | 94.5255 | 108.11
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 1427.8566 | 0 | 1675.9406 | 0 | 135.9424 | 2053.3284 | 2080.0613
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.6667 | 48.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 694.9123 | 14.3483
|  | 2 | 628.2144 | 13.9821
|  | 3 | 597.4464 | 14.4739
|  | 4 | 580.6431 | 14.552
|  | 5 | 578.73 | 14.3537
|  | 6 | 608.5021 | 14.6711
|  | 7 | 698.4546 | 15.0342
|  | 8 | 829.3699 | 15.6111
|  | 9 | 935.8674 | 16.5211
|  | 10 | 979.1542 | 17.6093
|  | 11 | 1010.4167 | 17.259
|  | 12 | 1028.0265 | 17.6405
|  | 13 | 1037.2188 | 17.7881
|  | 14 | 1044.9608 | 18.3891
|  | 15 | 1030.1677 | 17.6974
|  | 16 | 1008.5126 | 18.0736
|  | 17 | 990.1497 | 17.6475
|  | 18 | 990.9596 | 19.9989
|  | 19 | 1004.319 | 21.184
|  | 20 | 993.312 | 20.1573
|  | 21 | 1008.9844 | 21.2237
|  | 22 | 1007.7176 | 20.112
|  | 23 | 913.0691 | 19.4668
|  | 24 | 771.4805 | 16.5429
|  | 25 | 734.4425 | 15.5507
|  | 26 | 665.686 | 16.0894
|  | 27 | 630.2927 | 15.7767
|  | 28 | 610.7944 | 15.7051
|  | 29 | 605.4165 | 15.407
|  | 30 | 634.509 | 15.3879
|  | 31 | 719.0627 | 16.5287
|  | 32 | 857.8683 | 17.809
|  | 33 | 970.5487 | 18.2229
|  | 34 | 1024.0394 | 18.8813
|  | 35 | 1043.7684 | 19.0965
|  | 36 | 1084.1359 | 19.431
|  | 37 | 1091.4655 | 19.1052
|  | 38 | 1095.221 | 19.7276
|  | 39 | 1077.7608 | 19.7278
|  | 40 | 1050.4565 | 19.2568
|  | 41 | 1025.5458 | 18.7814
|  | 42 | 1031.1478 | 20.4285
|  | 43 | 1038.04 | 20.3584
|  | 44 | 1019.4581 | 17.3145
|  | 45 | 1037.4642 | 18.5628
|  | 46 | 1041.4889 | 17.5082
|  | 47 | 943.4326 | 16.1698
|  | 48 | 792.738 | 14.8943
|  | 49 | 721.3045 | 15.076
|  | 50 | 657.4558 | 15.2004
|  | 51 | 631.3765 | 14.9236
|  | 52 | 612.0328 | 14.7311
|  | 53 | 616.3312 | 14.9546
|  | 54 | 642.0549 | 15.1316
|  | 55 | 725.0463 | 16.0981
|  | 56 | 844.3344 | 16.5775
|  | 57 | 953.8169 | 17.8407
|  | 58 | 1017.4989 | 18.9798
|  | 59 | 1048.5279 | 19.4922
|  | 60 | 1072.9995 | 19.2555
|  | 61 | 1091.5266 | 21.8719
|  | 62 | 1093.7687 | 29.4172
|  | 63 | 1082.7566 | 28.0815
|  | 64 | 1044.7071 | 22.6592
|  | 65 | 1028.9656 | 18.1551
|  | 66 | 1025.1667 | 18.1519
|  | 67 | 1037.7776 | 18.7235
|  | 68 | 1020.4954 | 17.8185
|  | 69 | 1040.28 | 19.4898
|  | 70 | 1042.9686 | 18.4086
|  | 71 | 947.3063 | 17.8155
|  | 72 | 827.569 | 16.1627
|  | 73 | 730.5873 | 14.4765
|  | 74 | 666.3946 | 14.5286
|  | 75 | 636.6397 | 13.9768
|  | 76 | 616.853 | 14.1242
|  | 77 | 617.1808 | 14.8723
|  | 78 | 642.4505 | 13.9324
|  | 79 | 732.8939 | 15.274
|  | 80 | 863.6743 | 17.4694
|  | 81 | 974.4763 | 18.1417
|  | 82 | 1037.0018 | 17.9935
|  | 83 | 1069.4883 | 18.4014
|  | 84 | 1101.975 | 18.5723
|  | 85 | 1120.7527 | 18.5173
|  | 86 | 1131.5626 | 18.7479
|  | 87 | 1121.4856 | 18.5565
|  | 88 | 1093.4265 | 18.5035
|  | 89 | 1075.6977 | 18.2225
|  | 90 | 1075.1194 | 18.0993
|  | 91 | 1082.7321 | 18.1651
|  | 92 | 1064.6013 | 18.2346
|  | 93 | 1078.6769 | 18.9641
|  | 94 | 1081.9622 | 18.8837
|  | 95 | 983.8973 | 16.9118
|  | 96 | 850.4663 | 14.3953
|  | 97 | 722.8966 | 13.3516
|  | 98 | 656.7737 | 12.5928
|  | 99 | 627.8185 | 12.4986
|  | 100 | 608.1326 | 12.3576
|  | 101 | 607.0343 | 12.2933
|  | 102 | 629.3232 | 12.2629
|  | 103 | 710.3234 | 13.4905
|  | 104 | 824.4018 | 14.4303
|  | 105 | 923.7421 | 15.9984
|  | 106 | 979.8397 | 17.3386
|  | 107 | 1012.7606 | 17.5041
|  | 108 | 1042.4345 | 17.3734
|  | 109 | 1067.9103 | 16.6933
|  | 110 | 1073.4376 | 16.3785
|  | 111 | 1052.0038 | 16.4486
|  | 112 | 1029.7575 | 15.8774
|  | 113 | 1029.0432 | 15.5914
|  | 114 | 1040.8935 | 17.0961
|  | 115 | 1055.3944 | 17.9354
|  | 116 | 1052.6094 | 17.6504
|  | 117 | 1072.0031 | 19.1121
|  | 118 | 1078.4755 | 17.8653
|  | 119 | 983.003 | 15.7236
|  | 120 | 846.1262 | 13.5336
|  | 121 | 697.04 | 15.7154
|  | 122 | 628.3546 | 15.8816
|  | 123 | 603.7958 | 16.5216
|  | 124 | 589.4479 | 15.1795
|  | 125 | 590.0243 | 15.0772
|  | 126 | 618.7648 | 16.064
|  | 127 | 711.7343 | 15.8615
|  | 128 | 846.6223 | 17.3686
|  | 129 | 946.9916 | 18.3095
|  | 130 | 990.3994 | 18.8205
|  | 131 | 1026.3251 | 18.5353
|  | 132 | 1050.551 | 18.4533
|  | 133 | 1066.8896 | 18.1971
|  | 134 | 1081.2126 | 18.0237
|  | 135 | 1065.0299 | 16.6984
|  | 136 | 1049.1795 | 16.2728
|  | 137 | 1033.6228 | 16.3922
|  | 138 | 1044.3438 | 17.459
|  | 139 | 1043.5933 | 19.7025
|  | 140 | 1032.2754 | 19.8745
|  | 141 | 1051.5414 | 19.6451
|  | 142 | 1056.5522 | 19.6566
|  | 143 | 966.1686 | 17.2318
|  | 144 | 826.8145 | 16.7006
|  | 145 | 681.5466 | 16.7574
|  | 146 | 609.3469 | 16.3991
|  | 147 | 581.5873 | 16.1439
|  | 148 | 563.8882 | 15.7848
|  | 149 | 563.1033 | 16.0273
|  | 150 | 595.2273 | 16.106
|  | 151 | 728.2514 | 16.1685
|  | 152 | 875.4904 | 16.7101
|  | 153 | 977.6356 | 18.781
|  | 154 | 1031.5979 | 18.3736
|  | 155 | 1054.9981 | 17.4926
|  | 156 | 1071.6079 | 17.5292
|  | 157 | 1087.1282 | 17.4659
|  | 158 | 1113.8263 | 16.2085
|  | 159 | 1104.3976 | 16.2863
|  | 160 | 1084.9417 | 16.2153
|  | 161 | 1081.8281 | 16.5653
|  | 162 | 1087.7385 | 18.1934
|  | 163 | 1060.6125 | 18.146
|  | 164 | 1031.3609 | 19.711
|  | 165 | 1039.5793 | 21.6159
|  | 166 | 1042.3792 | 21.9292
|  | 167 | 952.0586 | 19.9808
|  | 168 | 769.5101 | 17.4158
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 11/07/2022 | 12/07/2022 | 13/07/2022 | 14/07/2022 | 15/07/2022 | 16/07/2022 | 17/07/2022
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible