## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2022-07-17
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 19334 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 11/07/2022 | 12/07/2022 | 13/07/2022 | 14/07/2022 | 15/07/2022 | 16/07/2022 | 17/07/2022
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2022-07-15
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 235.7386 | -375.678 | 611.4166
|  | 2 | 99.7059 | -459.98 | 559.6859
|  | 3 | 101.5107 | -431.324 | 532.8347
|  | 4 | 95.555 | -426.824 | 522.379
|  | 5 | 98.4757 | -431.795 | 530.2707
|  | 6 | 137.3997 | -424.84 | 562.2397
|  | 7 | 213.92 | -462.417 | 676.337
|  | 8 | 502.8725 | -301.159 | 804.0315
|  | 9 | 578.1275 | -318.235 | 896.3625
|  | 10 | 625.5595 | -308.458 | 934.0175
|  | 11 | 638.3215 | -308.792 | 947.1135
|  | 12 | 653.9683 | -308.222 | 962.1903
|  | 13 | 660.7287 | -309.456 | 970.1847
|  | 14 | 654.4706 | -312.238 | 966.7086
|  | 15 | 633.786 | -312.373 | 946.159
|  | 16 | 613.3085 | -306.771 | 920.0795
|  | 17 | 607.4094 | -304.662 | 912.0714
|  | 18 | 763.2187 | -165.333 | 928.5517
|  | 19 | 784.6859 | -170.913 | 955.5989
|  | 20 | 821.3505 | -139.813 | 961.1635
|  | 21 | 840.0899 | -141.51 | 981.5999
|  | 22 | 811.1271 | -152.293 | 963.4201
|  | 23 | 582.1362 | -274.865 | 857.0012
|  | 24 | 391.9937 | -333.039 | 725.0327
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -2.7385 | -32.8723 | 30.3967 | -214.425 | 201.9091 | -352.282
2 | -8.2536 | -69.1196 | 37.3458 | -251.4517 | 227.5715 | -396.8778
3 | -3.2025 | -76.4643 | 39.75 | -254.5611 | 225.3377 | -370.4292
4 | -2.7797 | -80.3885 | 44.3875 | -258.4125 | 232.4932 | -368.0203
5 | -4.3754 | -81.1954 | 46.3191 | -261.6187 | 238.5573 | -378.1384
6 | -4.8261 | -85.2779 | 32.8663 | -266.6184 | 218.6177 | -371.8317
7 | -4.4944 | -84.8812 | 3.7135 | -270.4214 | 177.9967 | -379.3615
8 | -5.1836 | -44.1803 | 7.0364 | -232.8464 | 171.11 | -366.2049
9 | -15.8153 | 10.7346 | 26.6683 | -195.1295 | 207.984 | -416.1914
10 | -23.8383 | 24.6547 | 45.6031 | -188.317 | 230.7729 | -451.2395
11 | -18.517 | 22.4166 | 37.9508 | -199.8195 | 205.425 | -402.3575
12 | -20.6455 | 21.7779 | 41.885 | -196.2036 | 211.2284 | -418.8906
13 | -20.6943 | 9.3934 | 50.3402 | -192.8199 | 219.4644 | -419.2428
14 | -22.1093 | 9.0478 | 47.7203 | -192.4232 | 214.0293 | -409.8628
15 | -20.4756 | 9.7887 | 40.7513 | -188.4621 | 203.9735 | -399.2725
16 | -21.5168 | 12.9039 | 40.9472 | -187.3558 | 213.782 | -412.5529
17 | -20.2112 | 16.0923 | 34.348 | -181.211 | 208.0673 | -410.8666
18 | -16.5889 | 15.0257 | 36.8327 | -184.7075 | 210 | -418.839
19 | -16.3918 | 8.7505 | 29.7676 | -190.6813 | 184.4398 | -384.0038
20 | -18.3937 | 10.5217 | 33.9431 | -179.0047 | 180.9884 | -357.4662
21 | -15.8823 | 12.9742 | 20.5548 | -185.0978 | 153.6004 | -317.639
22 | -19.8875 | 11.8203 | 17.6248 | -200.5807 | 162.3095 | -350.3402
23 | -20.4618 | 11.479 | 27.3875 | -197.9196 | 198.8394 | -368.8074
24 | -16.8771 | -3.4864 | 20.2348 | -193.2651 | 188.4288 | -364.1109
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2022-07-17
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 74.4465
|  |  | 01:00 - 02:00 | 45.1053
|  |  | 02:00 - 03:00 | 42.494
|  |  | 03:00 - 04:00 | 41.9525
|  |  | 04:00 - 05:00 | 42.4497
|  |  | 05:00 - 06:00 | 41.8298
|  |  | 06:00 - 07:00 | 72.4572
|  |  | 07:00 - 08:00 | 64.3621
|  |  | 08:00 - 09:00 | 192.4608
|  |  | 09:00 - 10:00 | 306.834
|  |  | 10:00 - 11:00 | 350.2217
|  |  | 11:00 - 12:00 | 380.4391
|  |  | 12:00 - 13:00 | 399.0044
|  |  | 13:00 - 14:00 | 396.3976
|  |  | 14:00 - 15:00 | 363.7406
|  |  | 15:00 - 16:00 | 359.1326
|  |  | 16:00 - 17:00 | 369.4077
|  |  | 17:00 - 18:00 | 394.159
|  |  | 18:00 - 19:00 | 410.5665
|  |  | 19:00 - 20:00 | 428.068
|  |  | 20:00 - 21:00 | 512.684
|  |  | 21:00 - 22:00 | 507.6561
|  |  | 22:00 - 23:00 | 402.7127
|  |  | 23:00 - 00:00 | 226.7007
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 79.7527 | 0 | 0 | 0.66138 | 93.4532
2 | 0 | 0 | 0 | 1.9375 | 0 | 0 | 0 | 0.82211
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.93104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75895 | 0 | 0
8 | 93.731 | 1.6286 | 0.072382 | 0 | 0 | 119.083 | 0 | 0
9 | 94.5906 | 94.4511 | 91.9208 | 0 | 0 | 124.7888 | 0 | 0
10 | 94.5921 | 94.9152 | 94.7122 | 0 | 0 | 133.8061 | 0 | 0
11 | 94.6126 | 94.9197 | 94.7013 | 0 | 0 | 133.5336 | 0 | 0
12 | 94.6254 | 94.9455 | 94.6685 | 0 | 0 | 133.5134 | 0 | 0.73234
13 | 94.6344 | 94.9623 | 0.29734 | 0 | 0 | 118.2439 | 0 | 118.0696
14 | 94.6524 | 94.9892 | 0 | 0 | 0 | 113.2129 | 0 | 113.1551
15 | 94.628 | 94.9131 | 0 | 0 | 0 | 110.1743 | 0 | 110.0636
16 | 94.6337 | 94.9358 | 0 | 0 | 0 | 114.6013 | 0 | 114.409
17 | 94.6209 | 94.9426 | 0 | 0 | 0 | 121.7157 | 0 | 121.5933
18 | 94.6197 | 94.9727 | 0 | 0 | 0 | 131.8411 | 0 | 131.7797
19 | 94.6245 | 94.9518 | 0 | 0 | 0 | 133.7603 | 0 | 133.7681
20 | 94.616 | 94.9656 | 0 | 0 | 0 | 131.7914 | 0 | 131.7389
21 | 94.95 | 95.4081 | 0 | 24.4182 | 0 | 131.4207 | 0 | 131.2901
22 | 94.633 | 94.9646 | 0 | 94.2389 | 0 | 131.3422 | 0 | 0.90052
23 | 94.624 | 94.9764 | 0 | 94.2661 | 0 | 114.4207 | 0 | 0
24 | 0.52134 | 94.9809 | 0 | 94.378 | 0 | 105.0287 | 0 | 0
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1514.8407 | 1520.8231 | 376.3725 | 388.9914 | 0 | 2103.0371 | 0.66138 | 1201.7757
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.6667 | 48.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 694.9123 | 14.3483
|  | 2 | 628.2144 | 13.9821
|  | 3 | 597.4464 | 14.4739
|  | 4 | 580.6431 | 14.552
|  | 5 | 578.73 | 14.3537
|  | 6 | 608.5021 | 14.6711
|  | 7 | 698.4546 | 15.0342
|  | 8 | 829.3699 | 15.6111
|  | 9 | 935.8674 | 16.5211
|  | 10 | 979.1542 | 17.6093
|  | 11 | 1010.4167 | 17.259
|  | 12 | 1028.0265 | 17.6405
|  | 13 | 1037.2188 | 17.7881
|  | 14 | 1044.9608 | 18.3891
|  | 15 | 1030.1677 | 17.6974
|  | 16 | 1008.5126 | 18.0736
|  | 17 | 990.1497 | 17.6475
|  | 18 | 990.9596 | 19.9989
|  | 19 | 1004.319 | 21.184
|  | 20 | 993.312 | 20.1573
|  | 21 | 1008.9844 | 21.2237
|  | 22 | 1007.7176 | 20.112
|  | 23 | 913.0691 | 19.4668
|  | 24 | 771.4805 | 16.5429
|  | 25 | 734.4425 | 15.5507
|  | 26 | 665.686 | 16.0894
|  | 27 | 630.2927 | 15.7767
|  | 28 | 610.7944 | 15.7051
|  | 29 | 605.4165 | 15.407
|  | 30 | 634.509 | 15.3879
|  | 31 | 719.0627 | 16.5287
|  | 32 | 857.8683 | 17.809
|  | 33 | 970.5487 | 18.2229
|  | 34 | 1024.0394 | 18.8813
|  | 35 | 1043.7684 | 19.0965
|  | 36 | 1084.1359 | 19.431
|  | 37 | 1091.4655 | 19.1052
|  | 38 | 1095.221 | 19.7276
|  | 39 | 1077.7608 | 19.7278
|  | 40 | 1050.4565 | 19.2568
|  | 41 | 1025.5458 | 18.7814
|  | 42 | 1031.1478 | 20.4285
|  | 43 | 1038.04 | 20.3584
|  | 44 | 1019.4581 | 17.3145
|  | 45 | 1037.4642 | 18.5628
|  | 46 | 1041.4889 | 17.5082
|  | 47 | 943.4326 | 16.1698
|  | 48 | 792.738 | 14.8943
|  | 49 | 721.3045 | 15.076
|  | 50 | 657.4558 | 15.2004
|  | 51 | 631.3765 | 14.9236
|  | 52 | 612.0328 | 14.7311
|  | 53 | 616.3312 | 14.9546
|  | 54 | 642.0549 | 15.1316
|  | 55 | 725.0463 | 16.0981
|  | 56 | 844.3344 | 16.5775
|  | 57 | 953.8169 | 17.8407
|  | 58 | 1017.4989 | 18.9798
|  | 59 | 1048.5279 | 19.4922
|  | 60 | 1072.9995 | 19.2555
|  | 61 | 1091.5266 | 21.8719
|  | 62 | 1093.7687 | 29.4172
|  | 63 | 1082.7566 | 28.0815
|  | 64 | 1044.7071 | 22.6592
|  | 65 | 1028.9656 | 18.1551
|  | 66 | 1025.1667 | 18.1519
|  | 67 | 1037.7776 | 18.7235
|  | 68 | 1020.4954 | 17.8185
|  | 69 | 1040.28 | 19.4898
|  | 70 | 1042.9686 | 18.4086
|  | 71 | 947.3063 | 17.8155
|  | 72 | 827.569 | 16.1627
|  | 73 | 730.5873 | 14.4765
|  | 74 | 666.3946 | 14.5286
|  | 75 | 636.6397 | 13.9768
|  | 76 | 616.853 | 14.1242
|  | 77 | 617.1808 | 14.8723
|  | 78 | 642.4505 | 13.9324
|  | 79 | 732.8939 | 15.274
|  | 80 | 863.6743 | 17.4694
|  | 81 | 974.4763 | 18.1417
|  | 82 | 1037.0018 | 17.9935
|  | 83 | 1069.4883 | 18.4014
|  | 84 | 1101.975 | 18.5723
|  | 85 | 1120.7527 | 18.5173
|  | 86 | 1131.5626 | 18.7479
|  | 87 | 1121.4856 | 18.5565
|  | 88 | 1093.4265 | 18.5035
|  | 89 | 1075.6977 | 18.2225
|  | 90 | 1075.1194 | 18.0993
|  | 91 | 1082.7321 | 18.1651
|  | 92 | 1064.6013 | 18.2346
|  | 93 | 1078.6769 | 18.9641
|  | 94 | 1081.9622 | 18.8837
|  | 95 | 983.8973 | 16.9118
|  | 96 | 850.4663 | 14.3953
|  | 97 | 722.8966 | 13.3516
|  | 98 | 656.7737 | 12.5928
|  | 99 | 627.8185 | 12.4986
|  | 100 | 608.1326 | 12.3576
|  | 101 | 607.0343 | 12.2933
|  | 102 | 629.3232 | 12.2629
|  | 103 | 710.3234 | 13.4905
|  | 104 | 824.4018 | 14.4303
|  | 105 | 923.7421 | 15.9984
|  | 106 | 979.8397 | 17.3386
|  | 107 | 1012.7606 | 17.5041
|  | 108 | 1042.4345 | 17.3734
|  | 109 | 1067.9103 | 16.6933
|  | 110 | 1073.4376 | 16.3785
|  | 111 | 1052.0038 | 16.4486
|  | 112 | 1029.7575 | 15.8774
|  | 113 | 1029.0432 | 15.5914
|  | 114 | 1040.8935 | 17.0961
|  | 115 | 1055.3944 | 17.9354
|  | 116 | 1052.6094 | 17.6504
|  | 117 | 1072.0031 | 19.1121
|  | 118 | 1078.4755 | 17.8653
|  | 119 | 983.003 | 15.7236
|  | 120 | 846.1262 | 13.5336
|  | 121 | 697.04 | 15.7154
|  | 122 | 628.3546 | 15.8816
|  | 123 | 603.7958 | 16.5216
|  | 124 | 589.4479 | 15.1795
|  | 125 | 590.0243 | 15.0772
|  | 126 | 618.7648 | 16.064
|  | 127 | 711.7343 | 15.8615
|  | 128 | 846.6223 | 17.3686
|  | 129 | 946.9916 | 18.3095
|  | 130 | 990.3994 | 18.8205
|  | 131 | 1026.3251 | 18.5353
|  | 132 | 1050.551 | 18.4533
|  | 133 | 1066.8896 | 18.1971
|  | 134 | 1081.2126 | 18.0237
|  | 135 | 1065.0299 | 16.6984
|  | 136 | 1049.1795 | 16.2728
|  | 137 | 1033.6228 | 16.3922
|  | 138 | 1044.3438 | 17.459
|  | 139 | 1043.5933 | 19.7025
|  | 140 | 1032.2754 | 19.8745
|  | 141 | 1051.5414 | 19.6451
|  | 142 | 1056.5522 | 19.6566
|  | 143 | 966.1686 | 17.2318
|  | 144 | 826.8145 | 16.7006
|  | 145 | 681.5466 | 16.7574
|  | 146 | 609.3469 | 16.3991
|  | 147 | 581.5873 | 16.1439
|  | 148 | 563.8882 | 15.7848
|  | 149 | 563.1033 | 16.0273
|  | 150 | 595.2273 | 16.106
|  | 151 | 728.2514 | 16.1685
|  | 152 | 875.4904 | 16.7101
|  | 153 | 977.6356 | 18.781
|  | 154 | 1031.5979 | 18.3736
|  | 155 | 1054.9981 | 17.4926
|  | 156 | 1071.6079 | 17.5292
|  | 157 | 1087.1282 | 17.4659
|  | 158 | 1113.8263 | 16.2085
|  | 159 | 1104.3976 | 16.2863
|  | 160 | 1084.9417 | 16.2153
|  | 161 | 1081.8281 | 16.5653
|  | 162 | 1087.7385 | 18.1934
|  | 163 | 1060.6125 | 18.146
|  | 164 | 1031.3609 | 19.711
|  | 165 | 1039.5793 | 21.6159
|  | 166 | 1042.3792 | 21.9292
|  | 167 | 952.0586 | 19.9808
|  | 168 | 769.5101 | 17.4158
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 11/07/2022 | 12/07/2022 | 13/07/2022 | 14/07/2022 | 15/07/2022 | 16/07/2022 | 17/07/2022
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2022-07-17
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 19334 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 11/07/2022 | 12/07/2022 | 13/07/2022 | 14/07/2022 | 15/07/2022 | 16/07/2022 | 17/07/2022
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2022-07-15
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 235.7386 | -375.678 | 611.4166
|  | 2 | 99.7059 | -459.98 | 559.6859
|  | 3 | 101.5107 | -431.324 | 532.8347
|  | 4 | 95.555 | -426.824 | 522.379
|  | 5 | 98.4757 | -431.795 | 530.2707
|  | 6 | 137.3997 | -424.84 | 562.2397
|  | 7 | 213.92 | -462.417 | 676.337
|  | 8 | 502.8725 | -301.159 | 804.0315
|  | 9 | 578.1275 | -318.235 | 896.3625
|  | 10 | 625.5595 | -308.458 | 934.0175
|  | 11 | 638.3215 | -308.792 | 947.1135
|  | 12 | 653.9683 | -308.222 | 962.1903
|  | 13 | 660.7287 | -309.456 | 970.1847
|  | 14 | 654.4706 | -312.238 | 966.7086
|  | 15 | 633.786 | -312.373 | 946.159
|  | 16 | 613.3085 | -306.771 | 920.0795
|  | 17 | 607.4094 | -304.662 | 912.0714
|  | 18 | 763.2187 | -165.333 | 928.5517
|  | 19 | 784.6859 | -170.913 | 955.5989
|  | 20 | 821.3505 | -139.813 | 961.1635
|  | 21 | 840.0899 | -141.51 | 981.5999
|  | 22 | 811.1271 | -152.293 | 963.4201
|  | 23 | 582.1362 | -274.865 | 857.0012
|  | 24 | 391.9937 | -333.039 | 725.0327
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -2.7385 | -32.8723 | 30.3967 | -214.425 | 201.9091 | -352.282
2 | -8.2536 | -69.1196 | 37.3458 | -251.4517 | 227.5715 | -396.8778
3 | -3.2025 | -76.4643 | 39.75 | -254.5611 | 225.3377 | -370.4292
4 | -2.7797 | -80.3885 | 44.3875 | -258.4125 | 232.4932 | -368.0203
5 | -4.3754 | -81.1954 | 46.3191 | -261.6187 | 238.5573 | -378.1384
6 | -4.8261 | -85.2779 | 32.8663 | -266.6184 | 218.6177 | -371.8317
7 | -4.4944 | -84.8812 | 3.7135 | -270.4214 | 177.9967 | -379.3615
8 | -5.1836 | -44.1803 | 7.0364 | -232.8464 | 171.11 | -366.2049
9 | -15.8153 | 10.7346 | 26.6683 | -195.1295 | 207.984 | -416.1914
10 | -23.8383 | 24.6547 | 45.6031 | -188.317 | 230.7729 | -451.2395
11 | -18.517 | 22.4166 | 37.9508 | -199.8195 | 205.425 | -402.3575
12 | -20.6455 | 21.7779 | 41.885 | -196.2036 | 211.2284 | -418.8906
13 | -20.6943 | 9.3934 | 50.3402 | -192.8199 | 219.4644 | -419.2428
14 | -22.1093 | 9.0478 | 47.7203 | -192.4232 | 214.0293 | -409.8628
15 | -20.4756 | 9.7887 | 40.7513 | -188.4621 | 203.9735 | -399.2725
16 | -21.5168 | 12.9039 | 40.9472 | -187.3558 | 213.782 | -412.5529
17 | -20.2112 | 16.0923 | 34.348 | -181.211 | 208.0673 | -410.8666
18 | -16.5889 | 15.0257 | 36.8327 | -184.7075 | 210 | -418.839
19 | -16.3918 | 8.7505 | 29.7676 | -190.6813 | 184.4398 | -384.0038
20 | -18.3937 | 10.5217 | 33.9431 | -179.0047 | 180.9884 | -357.4662
21 | -15.8823 | 12.9742 | 20.5548 | -185.0978 | 153.6004 | -317.639
22 | -19.8875 | 11.8203 | 17.6248 | -200.5807 | 162.3095 | -350.3402
23 | -20.4618 | 11.479 | 27.3875 | -197.9196 | 198.8394 | -368.8074
24 | -16.8771 | -3.4864 | 20.2348 | -193.2651 | 188.4288 | -364.1109
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2022-07-17
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 74.4465
|  |  | 01:00 - 02:00 | 45.1053
|  |  | 02:00 - 03:00 | 42.494
|  |  | 03:00 - 04:00 | 41.9525
|  |  | 04:00 - 05:00 | 42.4497
|  |  | 05:00 - 06:00 | 41.8298
|  |  | 06:00 - 07:00 | 72.4572
|  |  | 07:00 - 08:00 | 64.3621
|  |  | 08:00 - 09:00 | 192.4608
|  |  | 09:00 - 10:00 | 306.834
|  |  | 10:00 - 11:00 | 350.2217
|  |  | 11:00 - 12:00 | 380.4391
|  |  | 12:00 - 13:00 | 399.0044
|  |  | 13:00 - 14:00 | 396.3976
|  |  | 14:00 - 15:00 | 363.7406
|  |  | 15:00 - 16:00 | 359.1326
|  |  | 16:00 - 17:00 | 369.4077
|  |  | 17:00 - 18:00 | 394.159
|  |  | 18:00 - 19:00 | 410.5665
|  |  | 19:00 - 20:00 | 428.068
|  |  | 20:00 - 21:00 | 512.684
|  |  | 21:00 - 22:00 | 507.6561
|  |  | 22:00 - 23:00 | 402.7127
|  |  | 23:00 - 00:00 | 226.7007
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 79.7527 | 0 | 0 | 0.66138 | 93.4532
2 | 0 | 0 | 0 | 1.9375 | 0 | 0 | 0 | 0.82211
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.93104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75895 | 0 | 0
8 | 93.731 | 1.6286 | 0.072382 | 0 | 0 | 119.083 | 0 | 0
9 | 94.5906 | 94.4511 | 91.9208 | 0 | 0 | 124.7888 | 0 | 0
10 | 94.5921 | 94.9152 | 94.7122 | 0 | 0 | 133.8061 | 0 | 0
11 | 94.6126 | 94.9197 | 94.7013 | 0 | 0 | 133.5336 | 0 | 0
12 | 94.6254 | 94.9455 | 94.6685 | 0 | 0 | 133.5134 | 0 | 0.73234
13 | 94.6344 | 94.9623 | 0.29734 | 0 | 0 | 118.2439 | 0 | 118.0696
14 | 94.6524 | 94.9892 | 0 | 0 | 0 | 113.2129 | 0 | 113.1551
15 | 94.628 | 94.9131 | 0 | 0 | 0 | 110.1743 | 0 | 110.0636
16 | 94.6337 | 94.9358 | 0 | 0 | 0 | 114.6013 | 0 | 114.409
17 | 94.6209 | 94.9426 | 0 | 0 | 0 | 121.7157 | 0 | 121.5933
18 | 94.6197 | 94.9727 | 0 | 0 | 0 | 131.8411 | 0 | 131.7797
19 | 94.6245 | 94.9518 | 0 | 0 | 0 | 133.7603 | 0 | 133.7681
20 | 94.616 | 94.9656 | 0 | 0 | 0 | 131.7914 | 0 | 131.7389
21 | 94.95 | 95.4081 | 0 | 24.4182 | 0 | 131.4207 | 0 | 131.2901
22 | 94.633 | 94.9646 | 0 | 94.2389 | 0 | 131.3422 | 0 | 0.90052
23 | 94.624 | 94.9764 | 0 | 94.2661 | 0 | 114.4207 | 0 | 0
24 | 0.52134 | 94.9809 | 0 | 94.378 | 0 | 105.0287 | 0 | 0
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1514.8407 | 1520.8231 | 376.3725 | 309.2387 | 0 | 2103.0371 | 0 | 1108.3224
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.6667 | 48.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 694.9123 | 14.3483
|  | 2 | 628.2144 | 13.9821
|  | 3 | 597.4464 | 14.4739
|  | 4 | 580.6431 | 14.552
|  | 5 | 578.73 | 14.3537
|  | 6 | 608.5021 | 14.6711
|  | 7 | 698.4546 | 15.0342
|  | 8 | 829.3699 | 15.6111
|  | 9 | 935.8674 | 16.5211
|  | 10 | 979.1542 | 17.6093
|  | 11 | 1010.4167 | 17.259
|  | 12 | 1028.0265 | 17.6405
|  | 13 | 1037.2188 | 17.7881
|  | 14 | 1044.9608 | 18.3891
|  | 15 | 1030.1677 | 17.6974
|  | 16 | 1008.5126 | 18.0736
|  | 17 | 990.1497 | 17.6475
|  | 18 | 990.9596 | 19.9989
|  | 19 | 1004.319 | 21.184
|  | 20 | 993.312 | 20.1573
|  | 21 | 1008.9844 | 21.2237
|  | 22 | 1007.7176 | 20.112
|  | 23 | 913.0691 | 19.4668
|  | 24 | 771.4805 | 16.5429
|  | 25 | 734.4425 | 15.5507
|  | 26 | 665.686 | 16.0894
|  | 27 | 630.2927 | 15.7767
|  | 28 | 610.7944 | 15.7051
|  | 29 | 605.4165 | 15.407
|  | 30 | 634.509 | 15.3879
|  | 31 | 719.0627 | 16.5287
|  | 32 | 857.8683 | 17.809
|  | 33 | 970.5487 | 18.2229
|  | 34 | 1024.0394 | 18.8813
|  | 35 | 1043.7684 | 19.0965
|  | 36 | 1084.1359 | 19.431
|  | 37 | 1091.4655 | 19.1052
|  | 38 | 1095.221 | 19.7276
|  | 39 | 1077.7608 | 19.7278
|  | 40 | 1050.4565 | 19.2568
|  | 41 | 1025.5458 | 18.7814
|  | 42 | 1031.1478 | 20.4285
|  | 43 | 1038.04 | 20.3584
|  | 44 | 1019.4581 | 17.3145
|  | 45 | 1037.4642 | 18.5628
|  | 46 | 1041.4889 | 17.5082
|  | 47 | 943.4326 | 16.1698
|  | 48 | 792.738 | 14.8943
|  | 49 | 721.3045 | 15.076
|  | 50 | 657.4558 | 15.2004
|  | 51 | 631.3765 | 14.9236
|  | 52 | 612.0328 | 14.7311
|  | 53 | 616.3312 | 14.9546
|  | 54 | 642.0549 | 15.1316
|  | 55 | 725.0463 | 16.0981
|  | 56 | 844.3344 | 16.5775
|  | 57 | 953.8169 | 17.8407
|  | 58 | 1017.4989 | 18.9798
|  | 59 | 1048.5279 | 19.4922
|  | 60 | 1072.9995 | 19.2555
|  | 61 | 1091.5266 | 21.8719
|  | 62 | 1093.7687 | 29.4172
|  | 63 | 1082.7566 | 28.0815
|  | 64 | 1044.7071 | 22.6592
|  | 65 | 1028.9656 | 18.1551
|  | 66 | 1025.1667 | 18.1519
|  | 67 | 1037.7776 | 18.7235
|  | 68 | 1020.4954 | 17.8185
|  | 69 | 1040.28 | 19.4898
|  | 70 | 1042.9686 | 18.4086
|  | 71 | 947.3063 | 17.8155
|  | 72 | 827.569 | 16.1627
|  | 73 | 730.5873 | 14.4765
|  | 74 | 666.3946 | 14.5286
|  | 75 | 636.6397 | 13.9768
|  | 76 | 616.853 | 14.1242
|  | 77 | 617.1808 | 14.8723
|  | 78 | 642.4505 | 13.9324
|  | 79 | 732.8939 | 15.274
|  | 80 | 863.6743 | 17.4694
|  | 81 | 974.4763 | 18.1417
|  | 82 | 1037.0018 | 17.9935
|  | 83 | 1069.4883 | 18.4014
|  | 84 | 1101.975 | 18.5723
|  | 85 | 1120.7527 | 18.5173
|  | 86 | 1131.5626 | 18.7479
|  | 87 | 1121.4856 | 18.5565
|  | 88 | 1093.4265 | 18.5035
|  | 89 | 1075.6977 | 18.2225
|  | 90 | 1075.1194 | 18.0993
|  | 91 | 1082.7321 | 18.1651
|  | 92 | 1064.6013 | 18.2346
|  | 93 | 1078.6769 | 18.9641
|  | 94 | 1081.9622 | 18.8837
|  | 95 | 983.8973 | 16.9118
|  | 96 | 850.4663 | 14.3953
|  | 97 | 722.8966 | 13.3516
|  | 98 | 656.7737 | 12.5928
|  | 99 | 627.8185 | 12.4986
|  | 100 | 608.1326 | 12.3576
|  | 101 | 607.0343 | 12.2933
|  | 102 | 629.3232 | 12.2629
|  | 103 | 710.3234 | 13.4905
|  | 104 | 824.4018 | 14.4303
|  | 105 | 923.7421 | 15.9984
|  | 106 | 979.8397 | 17.3386
|  | 107 | 1012.7606 | 17.5041
|  | 108 | 1042.4345 | 17.3734
|  | 109 | 1067.9103 | 16.6933
|  | 110 | 1073.4376 | 16.3785
|  | 111 | 1052.0038 | 16.4486
|  | 112 | 1029.7575 | 15.8774
|  | 113 | 1029.0432 | 15.5914
|  | 114 | 1040.8935 | 17.0961
|  | 115 | 1055.3944 | 17.9354
|  | 116 | 1052.6094 | 17.6504
|  | 117 | 1072.0031 | 19.1121
|  | 118 | 1078.4755 | 17.8653
|  | 119 | 983.003 | 15.7236
|  | 120 | 846.1262 | 13.5336
|  | 121 | 697.04 | 15.7154
|  | 122 | 628.3546 | 15.8816
|  | 123 | 603.7958 | 16.5216
|  | 124 | 589.4479 | 15.1795
|  | 125 | 590.0243 | 15.0772
|  | 126 | 618.7648 | 16.064
|  | 127 | 711.7343 | 15.8615
|  | 128 | 846.6223 | 17.3686
|  | 129 | 946.9916 | 18.3095
|  | 130 | 990.3994 | 18.8205
|  | 131 | 1026.3251 | 18.5353
|  | 132 | 1050.551 | 18.4533
|  | 133 | 1066.8896 | 18.1971
|  | 134 | 1081.2126 | 18.0237
|  | 135 | 1065.0299 | 16.6984
|  | 136 | 1049.1795 | 16.2728
|  | 137 | 1033.6228 | 16.3922
|  | 138 | 1044.3438 | 17.459
|  | 139 | 1043.5933 | 19.7025
|  | 140 | 1032.2754 | 19.8745
|  | 141 | 1051.5414 | 19.6451
|  | 142 | 1056.5522 | 19.6566
|  | 143 | 966.1686 | 17.2318
|  | 144 | 826.8145 | 16.7006
|  | 145 | 681.5466 | 16.7574
|  | 146 | 609.3469 | 16.3991
|  | 147 | 581.5873 | 16.1439
|  | 148 | 563.8882 | 15.7848
|  | 149 | 563.1033 | 16.0273
|  | 150 | 595.2273 | 16.106
|  | 151 | 728.2514 | 16.1685
|  | 152 | 875.4904 | 16.7101
|  | 153 | 977.6356 | 18.781
|  | 154 | 1031.5979 | 18.3736
|  | 155 | 1054.9981 | 17.4926
|  | 156 | 1071.6079 | 17.5292
|  | 157 | 1087.1282 | 17.4659
|  | 158 | 1113.8263 | 16.2085
|  | 159 | 1104.3976 | 16.2863
|  | 160 | 1084.9417 | 16.2153
|  | 161 | 1081.8281 | 16.5653
|  | 162 | 1087.7385 | 18.1934
|  | 163 | 1060.6125 | 18.146
|  | 164 | 1031.3609 | 19.711
|  | 165 | 1039.5793 | 21.6159
|  | 166 | 1042.3792 | 21.9292
|  | 167 | 952.0586 | 19.9808
|  | 168 | 769.5101 | 17.4158
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 11/07/2022 | 12/07/2022 | 13/07/2022 | 14/07/2022 | 15/07/2022 | 16/07/2022 | 17/07/2022
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible