## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2022-08-02
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 21648 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 01/08/2022 | 02/08/2022 | 03/08/2022 | 04/08/2022 | 05/08/2022 | 06/08/2022 | 07/08/2022
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2022-07-31
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 117.8657 | -607.347 | 725.2127
|  | 2 | 47.2646 | -606.477 | 653.7416
|  | 3 | 53.9544 | -564.404 | 618.3584
|  | 4 | 36.1594 | -562.755 | 598.9144
|  | 5 | 36.3804 | -562.363 | 598.7434
|  | 6 | 37.7081 | -580.801 | 618.5091
|  | 7 | 150.6901 | -537.366 | 688.0561
|  | 8 | 162.4158 | -628.235 | 790.6508
|  | 9 | 265.482 | -604.252 | 869.734
|  | 10 | 400.9495 | -527.326 | 928.2755
|  | 11 | 494.014 | -464.649 | 958.663
|  | 12 | 509.9682 | -478.884 | 988.8522
|  | 13 | 527.9976 | -480.608 | 1008.6056
|  | 14 | 508.683 | -485.647 | 994.33
|  | 15 | 458.2634 | -500.161 | 958.4244
|  | 16 | 432.5127 | -498.526 | 931.0387
|  | 17 | 438.098 | -507.492 | 945.59
|  | 18 | 456.4287 | -515.501 | 971.9297
|  | 19 | 479.5935 | -524.005 | 1003.5985
|  | 20 | 514.6562 | -498.596 | 1013.2522
|  | 21 | 527.3476 | -524.642 | 1051.9896
|  | 22 | 428.7408 | -591.227 | 1019.9678
|  | 23 | 318.1658 | -605.099 | 923.2648
|  | 24 | 185.3694 | -617.508 | 802.8774
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -9.2138 | -74.395 | -15.2269 | -290.004 | 146.0525 | -354.4612
2 | -8.8221 | -84.5583 | -4.933 | -298.3583 | 172.6368 | -365.1857
3 | -4.8072 | -91.1267 | 12.4281 | -306.232 | 199.5867 | -364.6231
4 | -5.0571 | -93.3265 | 17.65 | -303.1322 | 205.7772 | -360.4027
5 | -4.0834 | -91.3176 | 19.7923 | -293.3748 | 206.2691 | -365.4218
6 | -9.387 | -84.6577 | 24.3954 | -272.6406 | 214.5938 | -402.6916
7 | -18.4154 | -71.1683 | 19.412 | -237.0074 | 161.0892 | -446.2901
8 | -20.5245 | -17.6592 | 54.4039 | -194.0295 | 182.4588 | -469.3467
9 | -18.1834 | 34.6322 | 91.369 | -129.1175 | 195.7724 | -435.3179
10 | -18.0835 | 67.7379 | 106.1173 | -120.702 | 205.6965 | -426.7895
11 | -16.6175 | 88.5685 | 91.5301 | -107.7092 | 183.0743 | -423.1187
12 | -15.8296 | 82.4436 | 101.4671 | -116.3377 | 182.2652 | -425.058
13 | -14.9439 | 78.6003 | 90.5111 | -121.6761 | 163.8336 | -383.5638
14 | -9.8902 | 75.9789 | 83.6372 | -128.6176 | 137.9858 | -353.4251
15 | -6.8705 | 67.7585 | 93.2311 | -130.2175 | 171.5697 | -348.6383
16 | -5.2746 | 63.4198 | 76.5764 | -128.2853 | 156.654 | -324.2412
17 | -10.4524 | 71.9283 | 88.3641 | -125.3726 | 205.1777 | -343.8902
18 | -4.1356 | 65.846 | 67.5619 | -128.4531 | 151.7457 | -281.1123
19 | 0.97639 | 66.3456 | 65.84 | -133.4753 | 167.1398 | -248.1415
20 | -2.8271 | 54.0967 | 67.1248 | -156.4513 | 213.1692 | -286.8823
21 | 1.8207 | 50.6684 | 61.7536 | -163.3444 | 200.5786 | -273.2083
22 | -5.1345 | 33.198 | 68.4323 | -175.3081 | 232.9528 | -332.5594
23 | -2.9913 | 6.8054 | 42.6908 | -199.4389 | 202.7209 | -290.9091
24 | -7.5687 | -13.8712 | 47.1724 | -208.4576 | 220.2386 | -344.6992
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2022-08-02
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 442
|  |  | 01:00 - 02:00 | 272.9646
|  |  | 02:00 - 03:00 | 174.4745
|  |  | 03:00 - 04:00 | 128.2242
|  |  | 04:00 - 05:00 | 128.2494
|  |  | 05:00 - 06:00 | 153.2539
|  |  | 06:00 - 07:00 | 471.8189
|  |  | 07:00 - 08:00 | 803.9838
|  |  | 08:00 - 09:00 | 923.5888
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1034.8488
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1064.9937
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1099.2641
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1118
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1128.3187
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1127.3238
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1141.1784
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1121.1236
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1127.1788
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1135.2942
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1133.1991
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1136.2694
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1101.2643
|  |  | 22:00 - 23:00 | 967.8046
|  |  | 23:00 - 00:00 | 706.0845
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1802 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 2.1076 | 0 | 1.8333 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 75.6312 | 72.4194 | 101.7548 | 0 | 1.5264 | 2.0469
9 | 0 | 1.6601 | 76.0063 | 75.4713 | 98.2021 | 0 | 90.0676 | 97.98
10 | 3.7133 | 75.541 | 75.3341 | 74.8321 | 95.4817 | 0 | 94.9818 | 95.4547
11 | 79.5595 | 79.8364 | 79.6676 | 79.0715 | 90.9713 | 0 | 99.2239 | 90.8294
12 | 79.5592 | 79.8769 | 79.672 | 79.2262 | 89.5211 | 0 | 95.4068 | 89.3044
13 | 79.5535 | 79.8812 | 79.5942 | 79.2399 | 89.3923 | 0 | 102.2399 | 89.3796
14 | 79.5762 | 79.5384 | 79.2936 | 77.7787 | 89.4637 | 0 | 98.2095 | 89.2806
15 | 78.35 | 78.262 | 78.0283 | 77.6879 | 89.4892 | 0 | 91.4815 | 89.3008
16 | 75.6224 | 75.981 | 75.739 | 75.4784 | 89.7401 | 0 | 99.4844 | 89.5421
17 | 79.5978 | 79.8937 | 79.7208 | 79.3066 | 89.4942 | 0 | 111.3061 | 89.2472
18 | 75.6267 | 75.9694 | 75.6536 | 75.3795 | 102.5344 | 0 | 121.1267 | 102.3421
19 | 79.5325 | 79.9391 | 79.6671 | 79.3052 | 89.6088 | 0 | 121.9336 | 89.3824
20 | 79.5384 | 79.9105 | 79.7149 | 79.3231 | 89.9295 | 0 | 95.5136 | 89.712
21 | 79.4852 | 79.9225 | 79.6522 | 79.2605 | 89.624 | 0 | 107.1211 | 89.4612
22 | 0.20414 | 79.8833 | 79.7019 | 79.2706 | 90.8134 | 0 | 99.1846 | 90.6232
23 | 0 | 0.15115 | 69.891 | 79.2039 | 102.3048 | 0 | 89.5612 | 101.9347
24 | 0 | 0 | 0 | 79.2323 | 98.2397 | 0 | 112.9855 | 0.16144
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 869.9188 | 1026.2467 | 1245.0752 | 1321.487 | 1619.5786 | 0 | 1631.3542 | 1385.9827
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.6667 | 48.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 709.1225 | 12.8249
|  | 2 | 662.0063 | 12.7438
|  | 3 | 616.6784 | 11.7206
|  | 4 | 594.0659 | 11.8401
|  | 5 | 608.7952 | 11.4746
|  | 6 | 653.1663 | 12.0573
|  | 7 | 726.7544 | 13.7345
|  | 8 | 868.3685 | 16.213
|  | 9 | 961.5288 | 19.2633
|  | 10 | 1009.6151 | 19.877
|  | 11 | 1032.7403 | 18.572
|  | 12 | 1063.9382 | 18.3781
|  | 13 | 1072.071 | 17.3702
|  | 14 | 1075.206 | 17.1763
|  | 15 | 1069.5488 | 17.2977
|  | 16 | 1013.0923 | 17.9875
|  | 17 | 1015.3566 | 17.5939
|  | 18 | 1006.4424 | 18.7185
|  | 19 | 1038.8393 | 18.3678
|  | 20 | 1032.1554 | 17.1915
|  | 21 | 1058.4617 | 18.7517
|  | 22 | 1021.4752 | 18.3305
|  | 23 | 902.5061 | 15.2154
|  | 24 | 811.954 | 12.6307
|  | 25 | 712.1514 | 12.052
|  | 26 | 638.1928 | 11.4231
|  | 27 | 618.9174 | 11.5977
|  | 28 | 592.6773 | 11.3287
|  | 29 | 603.7139 | 11.7247
|  | 30 | 648.7988 | 11.6287
|  | 31 | 741.2786 | 14.2483
|  | 32 | 866.9784 | 17.0451
|  | 33 | 953.6993 | 20.62
|  | 34 | 1001.7722 | 22.2589
|  | 35 | 1027.0623 | 19.4191
|  | 36 | 1057.6752 | 18.7639
|  | 37 | 1056.3776 | 18.2465
|  | 38 | 1071.7207 | 18.5288
|  | 39 | 1059.3295 | 17.7292
|  | 40 | 1037.2405 | 18.7145
|  | 41 | 1019.0754 | 17.388
|  | 42 | 1023.6811 | 17.8201
|  | 43 | 1040.5651 | 16.8314
|  | 44 | 1041.6872 | 17.0437
|  | 45 | 1074.2931 | 17.8475
|  | 46 | 1028.1614 | 17.8024
|  | 47 | 926.2666 | 14.8466
|  | 48 | 807.1256 | 12.4176
|  | 49 | 677.9672 | 12.3936
|  | 50 | 627.0845 | 12.0069
|  | 51 | 593.0762 | 12.008
|  | 52 | 585.4562 | 12.9864
|  | 53 | 584.4083 | 13.6729
|  | 54 | 612.4215 | 13.8021
|  | 55 | 706.6778 | 17.9647
|  | 56 | 842.5049 | 21.5579
|  | 57 | 954.3998 | 23.8173
|  | 58 | 1004.9514 | 24.4366
|  | 59 | 1033.629 | 21.3656
|  | 60 | 1055.9976 | 21.209
|  | 61 | 1067.5823 | 22.1293
|  | 62 | 1056.495 | 21.9776
|  | 63 | 1061.8601 | 22.1338
|  | 64 | 1032.5667 | 20.9424
|  | 65 | 1025.5002 | 19.7787
|  | 66 | 1032.0212 | 19.1081
|  | 67 | 1050.1747 | 18.5131
|  | 68 | 1052.0678 | 17.5111
|  | 69 | 1085.9633 | 19.96
|  | 70 | 1040.6286 | 20.2906
|  | 71 | 947.5827 | 17.4099
|  | 72 | 829.2138 | 14.5921
|  | 73 | 722.8907 | 13.4299
|  | 74 | 657.7872 | 12.7374
|  | 75 | 607.1808 | 12.8038
|  | 76 | 592.689 | 12.2961
|  | 77 | 605.1639 | 13.0501
|  | 78 | 604.8734 | 13.1457
|  | 79 | 698.8828 | 15.6132
|  | 80 | 853.6327 | 18.6202
|  | 81 | 959.2291 | 22.1398
|  | 82 | 1009.2784 | 23.5469
|  | 83 | 1046.7696 | 22.256
|  | 84 | 1068.8378 | 21.7537
|  | 85 | 1074.9163 | 18.9563
|  | 86 | 1088.3713 | 18.6139
|  | 87 | 1074.1722 | 17.4701
|  | 88 | 1046.8315 | 16.8871
|  | 89 | 1039.358 | 16.4571
|  | 90 | 1051.5142 | 16.7584
|  | 91 | 1067.1432 | 17.3876
|  | 92 | 1069.3651 | 17.3425
|  | 93 | 1099.6611 | 17.6345
|  | 94 | 1052.4094 | 16.7543
|  | 95 | 930.2842 | 15.1088
|  | 96 | 811.8988 | 12.3533
|  | 97 | 709.517 | 12.103
|  | 98 | 645.7236 | 11.8102
|  | 99 | 604.3141 | 11.2098
|  | 100 | 587.4269 | 11.4461
|  | 101 | 593.1022 | 11.8707
|  | 102 | 639.7152 | 12.0574
|  | 103 | 730.8844 | 12.4504
|  | 104 | 849.0011 | 14.046
|  | 105 | 961.7817 | 15.8683
|  | 106 | 993.8251 | 16.0882
|  | 107 | 1023.7543 | 16.4032
|  | 108 | 1070.1087 | 16.9878
|  | 109 | 1091.2444 | 16.658
|  | 110 | 1091.2451 | 16.2276
|  | 111 | 1072.4985 | 15.1383
|  | 112 | 1041.9529 | 15.6264
|  | 113 | 1038.3729 | 16.7539
|  | 114 | 1068.5863 | 17.0787
|  | 115 | 1075.979 | 18.9088
|  | 116 | 1078.6079 | 18.7826
|  | 117 | 1109.5734 | 20.1057
|  | 118 | 1042.2677 | 20.0437
|  | 119 | 942.1658 | 17.3133
|  | 120 | 830.5464 | 14.1404
|  | 121 | 729.1643 | 13.0335
|  | 122 | 649.8083 | 13.6683
|  | 123 | 604.6976 | 12.2916
|  | 124 | 574.8409 | 11.8252
|  | 125 | 570.7994 | 12.8072
|  | 126 | 596.4984 | 12.6661
|  | 127 | 696.1914 | 13.487
|  | 128 | 835.1021 | 16.0774
|  | 129 | 933.6936 | 19.4849
|  | 130 | 989.9032 | 21.1505
|  | 131 | 1026.8043 | 23.5845
|  | 132 | 1053.8677 | 24.2756
|  | 133 | 1071.3949 | 23.4062
|  | 134 | 1082.9677 | 23.4354
|  | 135 | 1065.1408 | 22.6201
|  | 136 | 1037.7788 | 20.0572
|  | 137 | 1034.5682 | 20.1861
|  | 138 | 1039.8909 | 21.0314
|  | 139 | 1067.6359 | 21.3782
|  | 140 | 1075.4169 | 20.3466
|  | 141 | 1115.2157 | 21.1936
|  | 142 | 1065.9485 | 20.5562
|  | 143 | 956.0117 | 18.4124
|  | 144 | 845.9336 | 15.0178
|  | 145 | 751.1582 | 12.8656
|  | 146 | 678.6201 | 11.8912
|  | 147 | 637.9742 | 12.2864
|  | 148 | 636.9868 | 12.0581
|  | 149 | 632.3484 | 11.6453
|  | 150 | 644.8641 | 12.0361
|  | 151 | 689.0411 | 13.6671
|  | 152 | 815.2911 | 17.5333
|  | 153 | 882.1856 | 20.3411
|  | 154 | 918.6129 | 22.8751
|  | 155 | 950.1687 | 22.9944
|  | 156 | 981.8651 | 24.0908
|  | 157 | 1009.8547 | 23.2833
|  | 158 | 1015.6131 | 23.3561
|  | 159 | 988.8059 | 21.2121
|  | 160 | 974.7225 | 19.3087
|  | 161 | 981.4505 | 18.6479
|  | 162 | 1005.2804 | 19.1194
|  | 163 | 1034.2049 | 18.9722
|  | 164 | 1051.131 | 18.5471
|  | 165 | 1102.3726 | 18.9505
|  | 166 | 1047.7249 | 19.2737
|  | 167 | 963.7097 | 16.9831
|  | 168 | 839.5118 | 13.6761
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 01/08/2022 | 02/08/2022 | 03/08/2022 | 04/08/2022 | 05/08/2022 | 06/08/2022 | 07/08/2022
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2022-08-02
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 21648 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 01/08/2022 | 02/08/2022 | 03/08/2022 | 04/08/2022 | 05/08/2022 | 06/08/2022 | 07/08/2022
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2022-07-31
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 117.8657 | -607.347 | 725.2127
|  | 2 | 47.2646 | -606.477 | 653.7416
|  | 3 | 53.9544 | -564.404 | 618.3584
|  | 4 | 36.1594 | -562.755 | 598.9144
|  | 5 | 36.3804 | -562.363 | 598.7434
|  | 6 | 37.7081 | -580.801 | 618.5091
|  | 7 | 150.6901 | -537.366 | 688.0561
|  | 8 | 162.4158 | -628.235 | 790.6508
|  | 9 | 265.482 | -604.252 | 869.734
|  | 10 | 400.9495 | -527.326 | 928.2755
|  | 11 | 494.014 | -464.649 | 958.663
|  | 12 | 509.9682 | -478.884 | 988.8522
|  | 13 | 527.9976 | -480.608 | 1008.6056
|  | 14 | 508.683 | -485.647 | 994.33
|  | 15 | 458.2634 | -500.161 | 958.4244
|  | 16 | 432.5127 | -498.526 | 931.0387
|  | 17 | 438.098 | -507.492 | 945.59
|  | 18 | 456.4287 | -515.501 | 971.9297
|  | 19 | 479.5935 | -524.005 | 1003.5985
|  | 20 | 514.6562 | -498.596 | 1013.2522
|  | 21 | 527.3476 | -524.642 | 1051.9896
|  | 22 | 428.7408 | -591.227 | 1019.9678
|  | 23 | 318.1658 | -605.099 | 923.2648
|  | 24 | 185.3694 | -617.508 | 802.8774
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -9.2138 | -74.395 | -15.2269 | -290.004 | 146.0525 | -354.4612
2 | -8.8221 | -84.5583 | -4.933 | -298.3583 | 172.6368 | -365.1857
3 | -4.8072 | -91.1267 | 12.4281 | -306.232 | 199.5867 | -364.6231
4 | -5.0571 | -93.3265 | 17.65 | -303.1322 | 205.7772 | -360.4027
5 | -4.0834 | -91.3176 | 19.7923 | -293.3748 | 206.2691 | -365.4218
6 | -9.387 | -84.6577 | 24.3954 | -272.6406 | 214.5938 | -402.6916
7 | -18.4154 | -71.1683 | 19.412 | -237.0074 | 161.0892 | -446.2901
8 | -20.5245 | -17.6592 | 54.4039 | -194.0295 | 182.4588 | -469.3467
9 | -18.1834 | 34.6322 | 91.369 | -129.1175 | 195.7724 | -435.3179
10 | -18.0835 | 67.7379 | 106.1173 | -120.702 | 205.6965 | -426.7895
11 | -16.6175 | 88.5685 | 91.5301 | -107.7092 | 183.0743 | -423.1187
12 | -15.8296 | 82.4436 | 101.4671 | -116.3377 | 182.2652 | -425.058
13 | -14.9439 | 78.6003 | 90.5111 | -121.6761 | 163.8336 | -383.5638
14 | -9.8902 | 75.9789 | 83.6372 | -128.6176 | 137.9858 | -353.4251
15 | -6.8705 | 67.7585 | 93.2311 | -130.2175 | 171.5697 | -348.6383
16 | -5.2746 | 63.4198 | 76.5764 | -128.2853 | 156.654 | -324.2412
17 | -10.4524 | 71.9283 | 88.3641 | -125.3726 | 205.1777 | -343.8902
18 | -4.1356 | 65.846 | 67.5619 | -128.4531 | 151.7457 | -281.1123
19 | 0.97639 | 66.3456 | 65.84 | -133.4753 | 167.1398 | -248.1415
20 | -2.8271 | 54.0967 | 67.1248 | -156.4513 | 213.1692 | -286.8823
21 | 1.8207 | 50.6684 | 61.7536 | -163.3444 | 200.5786 | -273.2083
22 | -5.1345 | 33.198 | 68.4323 | -175.3081 | 232.9528 | -332.5594
23 | -2.9913 | 6.8054 | 42.6908 | -199.4389 | 202.7209 | -290.9091
24 | -7.5687 | -13.8712 | 47.1724 | -208.4576 | 220.2386 | -344.6992
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2022-08-02
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 442
|  |  | 01:00 - 02:00 | 272.9646
|  |  | 02:00 - 03:00 | 174.4745
|  |  | 03:00 - 04:00 | 128.2242
|  |  | 04:00 - 05:00 | 128.2494
|  |  | 05:00 - 06:00 | 153.2539
|  |  | 06:00 - 07:00 | 471.8189
|  |  | 07:00 - 08:00 | 803.9838
|  |  | 08:00 - 09:00 | 923.5888
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1034.8488
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1064.9937
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1099.2641
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1118
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1128.3187
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1127.3238
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1141.1784
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1121.1236
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1127.1788
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1135.2942
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1133.1991
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1136.2694
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1101.2643
|  |  | 22:00 - 23:00 | 967.8046
|  |  | 23:00 - 00:00 | 706.0845
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1802 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 2.1076 | 0 | 1.8333 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 75.6312 | 72.4194 | 101.7548 | 0 | 1.5264 | 2.0469
9 | 0 | 1.6601 | 76.0063 | 75.4713 | 98.2021 | 0 | 90.0676 | 97.98
10 | 3.7133 | 75.541 | 75.3341 | 74.8321 | 95.4817 | 0 | 94.9818 | 95.4547
11 | 79.5595 | 79.8364 | 79.6676 | 79.0715 | 90.9713 | 0 | 99.2239 | 90.8294
12 | 79.5592 | 79.8769 | 79.672 | 79.2262 | 89.5211 | 0 | 95.4068 | 89.3044
13 | 79.5535 | 79.8812 | 79.5942 | 79.2399 | 89.3923 | 0 | 102.2399 | 89.3796
14 | 79.5762 | 79.5384 | 79.2936 | 77.7787 | 89.4637 | 0 | 98.2095 | 89.2806
15 | 78.35 | 78.262 | 78.0283 | 77.6879 | 89.4892 | 0 | 91.4815 | 89.3008
16 | 75.6224 | 75.981 | 75.739 | 75.4784 | 89.7401 | 0 | 99.4844 | 89.5421
17 | 79.5978 | 79.8937 | 79.7208 | 79.3066 | 89.4942 | 0 | 111.3061 | 89.2472
18 | 75.6267 | 75.9694 | 75.6536 | 75.3795 | 102.5344 | 0 | 121.1267 | 102.3421
19 | 79.5325 | 79.9391 | 79.6671 | 79.3052 | 89.6088 | 0 | 121.9336 | 89.3824
20 | 79.5384 | 79.9105 | 79.7149 | 79.3231 | 89.9295 | 0 | 95.5136 | 89.712
21 | 79.4852 | 79.9225 | 79.6522 | 79.2605 | 89.624 | 0 | 107.1211 | 89.4612
22 | 0.20414 | 79.8833 | 79.7019 | 79.2706 | 90.8134 | 0 | 99.1846 | 90.6232
23 | 0 | 0.15115 | 69.891 | 79.2039 | 102.3048 | 0 | 89.5612 | 101.9347
24 | 0 | 0 | 0 | 79.2323 | 98.2397 | 0 | 112.9855 | 0.16144
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 869.9188 | 1026.2467 | 1245.0752 | 1321.487 | 1588.3984 | 0 | 1631.3542 | 1385.9827
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.6667 | 48.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 709.1225 | 12.8249
|  | 2 | 662.0063 | 12.7438
|  | 3 | 616.6784 | 11.7206
|  | 4 | 594.0659 | 11.8401
|  | 5 | 608.7952 | 11.4746
|  | 6 | 653.1663 | 12.0573
|  | 7 | 726.7544 | 13.7345
|  | 8 | 868.3685 | 16.213
|  | 9 | 961.5288 | 19.2633
|  | 10 | 1009.6151 | 19.877
|  | 11 | 1032.7403 | 18.572
|  | 12 | 1063.9382 | 18.3781
|  | 13 | 1072.071 | 17.3702
|  | 14 | 1075.206 | 17.1763
|  | 15 | 1069.5488 | 17.2977
|  | 16 | 1013.0923 | 17.9875
|  | 17 | 1015.3566 | 17.5939
|  | 18 | 1006.4424 | 18.7185
|  | 19 | 1038.8393 | 18.3678
|  | 20 | 1032.1554 | 17.1915
|  | 21 | 1058.4617 | 18.7517
|  | 22 | 1021.4752 | 18.3305
|  | 23 | 902.5061 | 15.2154
|  | 24 | 811.954 | 12.6307
|  | 25 | 712.1514 | 12.052
|  | 26 | 638.1928 | 11.4231
|  | 27 | 618.9174 | 11.5977
|  | 28 | 592.6773 | 11.3287
|  | 29 | 603.7139 | 11.7247
|  | 30 | 648.7988 | 11.6287
|  | 31 | 741.2786 | 14.2483
|  | 32 | 866.9784 | 17.0451
|  | 33 | 953.6993 | 20.62
|  | 34 | 1001.7722 | 22.2589
|  | 35 | 1027.0623 | 19.4191
|  | 36 | 1057.6752 | 18.7639
|  | 37 | 1056.3776 | 18.2465
|  | 38 | 1071.7207 | 18.5288
|  | 39 | 1059.3295 | 17.7292
|  | 40 | 1037.2405 | 18.7145
|  | 41 | 1019.0754 | 17.388
|  | 42 | 1023.6811 | 17.8201
|  | 43 | 1040.5651 | 16.8314
|  | 44 | 1041.6872 | 17.0437
|  | 45 | 1074.2931 | 17.8475
|  | 46 | 1028.1614 | 17.8024
|  | 47 | 926.2666 | 14.8466
|  | 48 | 807.1256 | 12.4176
|  | 49 | 677.9672 | 12.3936
|  | 50 | 627.0845 | 12.0069
|  | 51 | 593.0762 | 12.008
|  | 52 | 585.4562 | 12.9864
|  | 53 | 584.4083 | 13.6729
|  | 54 | 612.4215 | 13.8021
|  | 55 | 706.6778 | 17.9647
|  | 56 | 842.5049 | 21.5579
|  | 57 | 954.3998 | 23.8173
|  | 58 | 1004.9514 | 24.4366
|  | 59 | 1033.629 | 21.3656
|  | 60 | 1055.9976 | 21.209
|  | 61 | 1067.5823 | 22.1293
|  | 62 | 1056.495 | 21.9776
|  | 63 | 1061.8601 | 22.1338
|  | 64 | 1032.5667 | 20.9424
|  | 65 | 1025.5002 | 19.7787
|  | 66 | 1032.0212 | 19.1081
|  | 67 | 1050.1747 | 18.5131
|  | 68 | 1052.0678 | 17.5111
|  | 69 | 1085.9633 | 19.96
|  | 70 | 1040.6286 | 20.2906
|  | 71 | 947.5827 | 17.4099
|  | 72 | 829.2138 | 14.5921
|  | 73 | 722.8907 | 13.4299
|  | 74 | 657.7872 | 12.7374
|  | 75 | 607.1808 | 12.8038
|  | 76 | 592.689 | 12.2961
|  | 77 | 605.1639 | 13.0501
|  | 78 | 604.8734 | 13.1457
|  | 79 | 698.8828 | 15.6132
|  | 80 | 853.6327 | 18.6202
|  | 81 | 959.2291 | 22.1398
|  | 82 | 1009.2784 | 23.5469
|  | 83 | 1046.7696 | 22.256
|  | 84 | 1068.8378 | 21.7537
|  | 85 | 1074.9163 | 18.9563
|  | 86 | 1088.3713 | 18.6139
|  | 87 | 1074.1722 | 17.4701
|  | 88 | 1046.8315 | 16.8871
|  | 89 | 1039.358 | 16.4571
|  | 90 | 1051.5142 | 16.7584
|  | 91 | 1067.1432 | 17.3876
|  | 92 | 1069.3651 | 17.3425
|  | 93 | 1099.6611 | 17.6345
|  | 94 | 1052.4094 | 16.7543
|  | 95 | 930.2842 | 15.1088
|  | 96 | 811.8988 | 12.3533
|  | 97 | 709.517 | 12.103
|  | 98 | 645.7236 | 11.8102
|  | 99 | 604.3141 | 11.2098
|  | 100 | 587.4269 | 11.4461
|  | 101 | 593.1022 | 11.8707
|  | 102 | 639.7152 | 12.0574
|  | 103 | 730.8844 | 12.4504
|  | 104 | 849.0011 | 14.046
|  | 105 | 961.7817 | 15.8683
|  | 106 | 993.8251 | 16.0882
|  | 107 | 1023.7543 | 16.4032
|  | 108 | 1070.1087 | 16.9878
|  | 109 | 1091.2444 | 16.658
|  | 110 | 1091.2451 | 16.2276
|  | 111 | 1072.4985 | 15.1383
|  | 112 | 1041.9529 | 15.6264
|  | 113 | 1038.3729 | 16.7539
|  | 114 | 1068.5863 | 17.0787
|  | 115 | 1075.979 | 18.9088
|  | 116 | 1078.6079 | 18.7826
|  | 117 | 1109.5734 | 20.1057
|  | 118 | 1042.2677 | 20.0437
|  | 119 | 942.1658 | 17.3133
|  | 120 | 830.5464 | 14.1404
|  | 121 | 729.1643 | 13.0335
|  | 122 | 649.8083 | 13.6683
|  | 123 | 604.6976 | 12.2916
|  | 124 | 574.8409 | 11.8252
|  | 125 | 570.7994 | 12.8072
|  | 126 | 596.4984 | 12.6661
|  | 127 | 696.1914 | 13.487
|  | 128 | 835.1021 | 16.0774
|  | 129 | 933.6936 | 19.4849
|  | 130 | 989.9032 | 21.1505
|  | 131 | 1026.8043 | 23.5845
|  | 132 | 1053.8677 | 24.2756
|  | 133 | 1071.3949 | 23.4062
|  | 134 | 1082.9677 | 23.4354
|  | 135 | 1065.1408 | 22.6201
|  | 136 | 1037.7788 | 20.0572
|  | 137 | 1034.5682 | 20.1861
|  | 138 | 1039.8909 | 21.0314
|  | 139 | 1067.6359 | 21.3782
|  | 140 | 1075.4169 | 20.3466
|  | 141 | 1115.2157 | 21.1936
|  | 142 | 1065.9485 | 20.5562
|  | 143 | 956.0117 | 18.4124
|  | 144 | 845.9336 | 15.0178
|  | 145 | 751.1582 | 12.8656
|  | 146 | 678.6201 | 11.8912
|  | 147 | 637.9742 | 12.2864
|  | 148 | 636.9868 | 12.0581
|  | 149 | 632.3484 | 11.6453
|  | 150 | 644.8641 | 12.0361
|  | 151 | 689.0411 | 13.6671
|  | 152 | 815.2911 | 17.5333
|  | 153 | 882.1856 | 20.3411
|  | 154 | 918.6129 | 22.8751
|  | 155 | 950.1687 | 22.9944
|  | 156 | 981.8651 | 24.0908
|  | 157 | 1009.8547 | 23.2833
|  | 158 | 1015.6131 | 23.3561
|  | 159 | 988.8059 | 21.2121
|  | 160 | 974.7225 | 19.3087
|  | 161 | 981.4505 | 18.6479
|  | 162 | 1005.2804 | 19.1194
|  | 163 | 1034.2049 | 18.9722
|  | 164 | 1051.131 | 18.5471
|  | 165 | 1102.3726 | 18.9505
|  | 166 | 1047.7249 | 19.2737
|  | 167 | 963.7097 | 16.9831
|  | 168 | 839.5118 | 13.6761
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 01/08/2022 | 02/08/2022 | 03/08/2022 | 04/08/2022 | 05/08/2022 | 06/08/2022 | 07/08/2022
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible