## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2022-08-06
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 21892 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 01/08/2022 | 02/08/2022 | 03/08/2022 | 04/08/2022 | 05/08/2022 | 06/08/2022 | 07/08/2022
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2022-08-04
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 115.9622 | -586.722 | 702.6842
|  | 2 | 82.8227 | -555.347 | 638.1697
|  | 3 | 86.6404 | -519.261 | 605.9014
|  | 4 | 99.3484 | -487.574 | 586.9224
|  | 5 | 105.7881 | -483.982 | 589.7701
|  | 6 | 87.6499 | -529.125 | 616.7749
|  | 7 | 255.8828 | -456.451 | 712.3338
|  | 8 | 562.6327 | -290.983 | 853.6157
|  | 9 | 796.2291 | -164.804 | 961.0331
|  | 10 | 815.4239 | -196.952 | 1012.3759
|  | 11 | 838.799 | -210.298 | 1049.097
|  | 12 | 863.6433 | -208.823 | 1072.4663
|  | 13 | 867.1108 | -212.306 | 1079.4168
|  | 14 | 878.3713 | -212.929 | 1091.3003
|  | 15 | 872.8314 | -204.262 | 1077.0934
|  | 16 | 851.4035 | -198.367 | 1049.7705
|  | 17 | 903.942 | -138.689 | 1042.631
|  | 18 | 914.515 | -139.861 | 1054.376
|  | 19 | 1004.9028 | -65.292 | 1070.1948
|  | 20 | 973.6761 | -98.739 | 1072.4151
|  | 21 | 1013.6611 | -89.679 | 1103.3401
|  | 22 | 875.7161 | -179.622 | 1055.3381
|  | 23 | 711.4936 | -230.077 | 941.5706
|  | 24 | 539.8353 | -276.495 | 816.3303
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -18.0022 | -64.7802 | 46.764 | -275.9759 | 250.3308 | -518.7345
2 | -14.2762 | -76.5381 | 49.5692 | -287.2268 | 258.8517 | -492.3182
3 | -8.4096 | -82.3563 | 58.3115 | -287.3107 | 266.8163 | -466.5753
4 | -8.1152 | -81.1031 | 68.4344 | -281.2659 | 271.9315 | -447.9997
5 | -7.6998 | -82.8112 | 70.8284 | -284.4947 | 276.9446 | -452.4756
6 | -12.3239 | -80.727 | 63.4762 | -272.5374 | 269.5607 | -475.0586
7 | -20.3907 | -77.3031 | 63.1342 | -268.2667 | 274.6088 | -522.4543
8 | -17.74 | -19.8683 | 89.1128 | -212.9283 | 311.6198 | -510.3815
9 | -18.0095 | 35.7023 | 96.2726 | -179.5208 | 309.6388 | -487.6604
10 | -24.8807 | 67.679 | 112.0104 | -148.2389 | 326.8662 | -500.1525
11 | -25.284 | 78.161 | 110.6235 | -149.742 | 322.7052 | -517.1733
12 | -27.1875 | 74.9194 | 113.2612 | -155.6804 | 318.2296 | -516.0147
13 | -24.867 | 75.1259 | 108.4538 | -152.4064 | 305.2735 | -499.1693
14 | -22.9696 | 72.3718 | 111.2036 | -155.632 | 311.4559 | -507.3172
15 | -23.8347 | 78.2909 | 112.6612 | -140.162 | 304.2278 | -504.8077
16 | -24.214 | 68.058 | 105.0351 | -139.1266 | 314.7809 | -509.7261
17 | -25.4998 | 77.5479 | 120.7748 | -119.0988 | 338.1961 | -515.2509
18 | -17.8987 | 80.0209 | 117.7773 | -115.8378 | 321.1596 | -467.2036
19 | -13.2042 | 67.3171 | 101.4249 | -136.1558 | 283.1136 | -416.2856
20 | -14.4782 | 59.5254 | 83.6798 | -146.3487 | 251.8737 | -380.2711
21 | -15.3399 | 58.9186 | 83.2398 | -149.1743 | 243.8177 | -366.4333
22 | -18.099 | 39.7876 | 81.7226 | -180.4272 | 256.8653 | -405.9637
23 | -12.9115 | 28.5166 | 70.3366 | -199.8711 | 244.0946 | -382.4181
24 | -10.8629 | 8.8491 | 60.9382 | -207.577 | 239.7481 | -388.8512
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2022-08-06
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 175.3242
|  |  | 01:00 - 02:00 | 160.9572
|  |  | 02:00 - 03:00 | 152.5695
|  |  | 03:00 - 04:00 | 125.7837
|  |  | 04:00 - 05:00 | 124.1988
|  |  | 05:00 - 06:00 | 136.5746
|  |  | 06:00 - 07:00 | 284.3895
|  |  | 07:00 - 08:00 | 292.4347
|  |  | 08:00 - 09:00 | 458.2017
|  |  | 09:00 - 10:00 | 614.6415
|  |  | 10:00 - 11:00 | 511.8702
|  |  | 11:00 - 12:00 | 528.3221
|  |  | 12:00 - 13:00 | 529.251
|  |  | 13:00 - 14:00 | 536.6825
|  |  | 14:00 - 15:00 | 523.3865
|  |  | 15:00 - 16:00 | 522.2684
|  |  | 16:00 - 17:00 | 647.9978
|  |  | 17:00 - 18:00 | 692.7066
|  |  | 18:00 - 19:00 | 697.3552
|  |  | 19:00 - 20:00 | 678.0442
|  |  | 20:00 - 21:00 | 694.2297
|  |  | 21:00 - 22:00 | 556.1293
|  |  | 22:00 - 23:00 | 421.0326
|  |  | 23:00 - 00:00 | 290.9336
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0.11189 | 0.072856 | 0 | 0 | 0 | 0.40626 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2.0369 | 3.4696 | 0 | 0 | 2.4756 | 0 | 0 | 0
8 | 72.8913 | 73.5011 | 0.1476 | 0.055351 | 103.2657 | 0 | 0 | 0
9 | 79.5299 | 79.8244 | 78.0449 | 76.4047 | 95.5619 | 80.9286 | 0 | 1.9749
10 | 79.5557 | 79.8388 | 79.6155 | 79.2027 | 94.4967 | 95.4075 | 0 | 94.3175
11 | 79.5651 | 79.8464 | 79.6141 | 79.2917 | 94.6791 | 100.1702 | 0 | 94.6099
12 | 79.5131 | 79.8421 | 79.6626 | 79.2621 | 91.9672 | 111.2054 | 0 | 91.8512
13 | 79.5143 | 79.8414 | 79.6259 | 79.2673 | 102.4499 | 117.1826 | 0 | 102.3108
14 | 79.5531 | 79.8712 | 79.6363 | 79.3052 | 95.2649 | 127.931 | 0 | 95.1375
15 | 79.5112 | 79.8272 | 79.5803 | 79.2841 | 103.8373 | 108.2207 | 0 | 103.6879
16 | 79.5339 | 79.8341 | 79.6666 | 79.2888 | 94.7036 | 110.2562 | 0 | 94.5521
17 | 79.549 | 79.8741 | 79.6657 | 79.3139 | 111.2831 | 124.0976 | 0 | 111.1518
18 | 79.5682 | 79.8497 | 79.6666 | 79.2562 | 121.6852 | 134.9053 | 0 | 121.7264
19 | 79.5287 | 79.8878 | 79.6683 | 79.2609 | 111.9005 | 128.8245 | 0 | 111.7546
20 | 79.642 | 79.839 | 79.6756 | 79.2884 | 112.476 | 97.4186 | 0 | 112.3688
21 | 79.8532 | 79.8696 | 79.6732 | 79.2624 | 109.7141 | 122.0085 | 0 | 109.6729
22 | 79.8237 | 79.8223 | 79.6288 | 79.2645 | 115.7626 | 119.826 | 0 | 0.24944
23 | 79.5566 | 79.8301 | 79.6536 | 79.265 | 110.3964 | 0.42684 | 0 | 0
24 | 0.06363 | 68.2716 | 79.6337 | 79.1876 | 101.9972 | 0 | 0 | 0
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1268.7895 | 1343.0522 | 1272.9321 | 1265.4608 | 1773.9168 | 1578.8095 | 0.40626 | 1245.3659
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.6667 | 48.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 709.1225 | 12.8249
|  | 2 | 662.0063 | 12.7438
|  | 3 | 616.6784 | 11.7206
|  | 4 | 594.0659 | 11.8401
|  | 5 | 608.7952 | 11.4746
|  | 6 | 653.1663 | 12.0573
|  | 7 | 726.7544 | 13.7345
|  | 8 | 868.3685 | 16.213
|  | 9 | 961.5288 | 19.2633
|  | 10 | 1009.6151 | 19.877
|  | 11 | 1032.7403 | 18.572
|  | 12 | 1063.9382 | 18.3781
|  | 13 | 1072.071 | 17.3702
|  | 14 | 1075.206 | 17.1763
|  | 15 | 1069.5488 | 17.2977
|  | 16 | 1013.0923 | 17.9875
|  | 17 | 1015.3566 | 17.5939
|  | 18 | 1006.4424 | 18.7185
|  | 19 | 1038.8393 | 18.3678
|  | 20 | 1032.1554 | 17.1915
|  | 21 | 1058.4617 | 18.7517
|  | 22 | 1021.4752 | 18.3305
|  | 23 | 902.5061 | 15.2154
|  | 24 | 811.954 | 12.6307
|  | 25 | 712.1514 | 12.052
|  | 26 | 638.1928 | 11.4231
|  | 27 | 618.9174 | 11.5977
|  | 28 | 592.6773 | 11.3287
|  | 29 | 603.7139 | 11.7247
|  | 30 | 648.7988 | 11.6287
|  | 31 | 741.2786 | 14.2483
|  | 32 | 866.9784 | 17.0451
|  | 33 | 953.6993 | 20.62
|  | 34 | 1001.7722 | 22.2589
|  | 35 | 1027.0623 | 19.4191
|  | 36 | 1057.6752 | 18.7639
|  | 37 | 1056.3776 | 18.2465
|  | 38 | 1071.7207 | 18.5288
|  | 39 | 1059.3295 | 17.7292
|  | 40 | 1037.2405 | 18.7145
|  | 41 | 1019.0754 | 17.388
|  | 42 | 1023.6811 | 17.8201
|  | 43 | 1040.5651 | 16.8314
|  | 44 | 1041.6872 | 17.0437
|  | 45 | 1074.2931 | 17.8475
|  | 46 | 1028.1614 | 17.8024
|  | 47 | 926.2666 | 14.8466
|  | 48 | 807.1256 | 12.4176
|  | 49 | 677.9672 | 12.3936
|  | 50 | 627.0845 | 12.0069
|  | 51 | 593.0762 | 12.008
|  | 52 | 585.4562 | 12.9864
|  | 53 | 584.4083 | 13.6729
|  | 54 | 612.4215 | 13.8021
|  | 55 | 706.6778 | 17.9647
|  | 56 | 842.5049 | 21.5579
|  | 57 | 954.3998 | 23.8173
|  | 58 | 1004.9514 | 24.4366
|  | 59 | 1033.629 | 21.3656
|  | 60 | 1055.9976 | 21.209
|  | 61 | 1067.5823 | 22.1293
|  | 62 | 1056.495 | 21.9776
|  | 63 | 1061.8601 | 22.1338
|  | 64 | 1032.5667 | 20.9424
|  | 65 | 1025.5002 | 19.7787
|  | 66 | 1032.0212 | 19.1081
|  | 67 | 1050.1747 | 18.5131
|  | 68 | 1052.0678 | 17.5111
|  | 69 | 1085.9633 | 19.96
|  | 70 | 1040.6286 | 20.2906
|  | 71 | 947.5827 | 17.4099
|  | 72 | 829.2138 | 14.5921
|  | 73 | 722.8907 | 13.4299
|  | 74 | 657.7872 | 12.7374
|  | 75 | 607.1808 | 12.8038
|  | 76 | 592.689 | 12.2961
|  | 77 | 605.1639 | 13.0501
|  | 78 | 604.8734 | 13.1457
|  | 79 | 698.8828 | 15.6132
|  | 80 | 853.6327 | 18.6202
|  | 81 | 959.2291 | 22.1398
|  | 82 | 1009.2784 | 23.5469
|  | 83 | 1046.7696 | 22.256
|  | 84 | 1068.8378 | 21.7537
|  | 85 | 1074.9163 | 18.9563
|  | 86 | 1088.3713 | 18.6139
|  | 87 | 1074.1722 | 17.4701
|  | 88 | 1046.8315 | 16.8871
|  | 89 | 1039.358 | 16.4571
|  | 90 | 1051.5142 | 16.7584
|  | 91 | 1067.1432 | 17.3876
|  | 92 | 1069.3651 | 17.3425
|  | 93 | 1099.6611 | 17.6345
|  | 94 | 1052.4094 | 16.7543
|  | 95 | 930.2842 | 15.1088
|  | 96 | 811.8988 | 12.3533
|  | 97 | 709.517 | 12.103
|  | 98 | 645.7236 | 11.8102
|  | 99 | 604.3141 | 11.2098
|  | 100 | 587.4269 | 11.4461
|  | 101 | 593.1022 | 11.8707
|  | 102 | 639.7152 | 12.0574
|  | 103 | 730.8844 | 12.4504
|  | 104 | 849.0011 | 14.046
|  | 105 | 961.7817 | 15.8683
|  | 106 | 993.8251 | 16.0882
|  | 107 | 1023.7543 | 16.4032
|  | 108 | 1070.1087 | 16.9878
|  | 109 | 1091.2444 | 16.658
|  | 110 | 1091.2451 | 16.2276
|  | 111 | 1072.4985 | 15.1383
|  | 112 | 1041.9529 | 15.6264
|  | 113 | 1038.3729 | 16.7539
|  | 114 | 1068.5863 | 17.0787
|  | 115 | 1075.979 | 18.9088
|  | 116 | 1078.6079 | 18.7826
|  | 117 | 1109.5734 | 20.1057
|  | 118 | 1042.2677 | 20.0437
|  | 119 | 942.1658 | 17.3133
|  | 120 | 830.5464 | 14.1404
|  | 121 | 729.1643 | 13.0335
|  | 122 | 649.8083 | 13.6683
|  | 123 | 604.6976 | 12.2916
|  | 124 | 574.8409 | 11.8252
|  | 125 | 570.7994 | 12.8072
|  | 126 | 596.4984 | 12.6661
|  | 127 | 696.1914 | 13.487
|  | 128 | 835.1021 | 16.0774
|  | 129 | 933.6936 | 19.4849
|  | 130 | 989.9032 | 21.1505
|  | 131 | 1026.8043 | 23.5845
|  | 132 | 1053.8677 | 24.2756
|  | 133 | 1071.3949 | 23.4062
|  | 134 | 1082.9677 | 23.4354
|  | 135 | 1065.1408 | 22.6201
|  | 136 | 1037.7788 | 20.0572
|  | 137 | 1034.5682 | 20.1861
|  | 138 | 1039.8909 | 21.0314
|  | 139 | 1067.6359 | 21.3782
|  | 140 | 1075.4169 | 20.3466
|  | 141 | 1115.2157 | 21.1936
|  | 142 | 1065.9485 | 20.5562
|  | 143 | 956.0117 | 18.4124
|  | 144 | 845.9336 | 15.0178
|  | 145 | 751.1582 | 12.8656
|  | 146 | 678.6201 | 11.8912
|  | 147 | 637.9742 | 12.2864
|  | 148 | 636.9868 | 12.0581
|  | 149 | 632.3484 | 11.6453
|  | 150 | 644.8641 | 12.0361
|  | 151 | 689.0411 | 13.6671
|  | 152 | 815.2911 | 17.5333
|  | 153 | 882.1856 | 20.3411
|  | 154 | 918.6129 | 22.8751
|  | 155 | 950.1687 | 22.9944
|  | 156 | 981.8651 | 24.0908
|  | 157 | 1009.8547 | 23.2833
|  | 158 | 1015.6131 | 23.3561
|  | 159 | 988.8059 | 21.2121
|  | 160 | 974.7225 | 19.3087
|  | 161 | 981.4505 | 18.6479
|  | 162 | 1005.2804 | 19.1194
|  | 163 | 1034.2049 | 18.9722
|  | 164 | 1051.131 | 18.5471
|  | 165 | 1102.3726 | 18.9505
|  | 166 | 1047.7249 | 19.2737
|  | 167 | 963.7097 | 16.9831
|  | 168 | 839.5118 | 13.6761
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 01/08/2022 | 02/08/2022 | 03/08/2022 | 04/08/2022 | 05/08/2022 | 06/08/2022 | 07/08/2022
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2022-08-06
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 21892 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 01/08/2022 | 02/08/2022 | 03/08/2022 | 04/08/2022 | 05/08/2022 | 06/08/2022 | 07/08/2022
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2022-08-04
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 115.9622 | -586.722 | 702.6842
|  | 2 | 82.8227 | -555.347 | 638.1697
|  | 3 | 86.6404 | -519.261 | 605.9014
|  | 4 | 99.3484 | -487.574 | 586.9224
|  | 5 | 105.7881 | -483.982 | 589.7701
|  | 6 | 87.6499 | -529.125 | 616.7749
|  | 7 | 255.8828 | -456.451 | 712.3338
|  | 8 | 562.6327 | -290.983 | 853.6157
|  | 9 | 796.2291 | -164.804 | 961.0331
|  | 10 | 815.4239 | -196.952 | 1012.3759
|  | 11 | 838.799 | -210.298 | 1049.097
|  | 12 | 863.6433 | -208.823 | 1072.4663
|  | 13 | 867.1108 | -212.306 | 1079.4168
|  | 14 | 878.3713 | -212.929 | 1091.3003
|  | 15 | 872.8314 | -204.262 | 1077.0934
|  | 16 | 851.4035 | -198.367 | 1049.7705
|  | 17 | 903.942 | -138.689 | 1042.631
|  | 18 | 914.515 | -139.861 | 1054.376
|  | 19 | 1004.9028 | -65.292 | 1070.1948
|  | 20 | 973.6761 | -98.739 | 1072.4151
|  | 21 | 1013.6611 | -89.679 | 1103.3401
|  | 22 | 875.7161 | -179.622 | 1055.3381
|  | 23 | 711.4936 | -230.077 | 941.5706
|  | 24 | 539.8353 | -276.495 | 816.3303
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -18.0022 | -64.7802 | 46.764 | -275.9759 | 250.3308 | -518.7345
2 | -14.2762 | -76.5381 | 49.5692 | -287.2268 | 258.8517 | -492.3182
3 | -8.4096 | -82.3563 | 58.3115 | -287.3107 | 266.8163 | -466.5753
4 | -8.1152 | -81.1031 | 68.4344 | -281.2659 | 271.9315 | -447.9997
5 | -7.6998 | -82.8112 | 70.8284 | -284.4947 | 276.9446 | -452.4756
6 | -12.3239 | -80.727 | 63.4762 | -272.5374 | 269.5607 | -475.0586
7 | -20.3907 | -77.3031 | 63.1342 | -268.2667 | 274.6088 | -522.4543
8 | -17.74 | -19.8683 | 89.1128 | -212.9283 | 311.6198 | -510.3815
9 | -18.0095 | 35.7023 | 96.2726 | -179.5208 | 309.6388 | -487.6604
10 | -24.8807 | 67.679 | 112.0104 | -148.2389 | 326.8662 | -500.1525
11 | -25.284 | 78.161 | 110.6235 | -149.742 | 322.7052 | -517.1733
12 | -27.1875 | 74.9194 | 113.2612 | -155.6804 | 318.2296 | -516.0147
13 | -24.867 | 75.1259 | 108.4538 | -152.4064 | 305.2735 | -499.1693
14 | -22.9696 | 72.3718 | 111.2036 | -155.632 | 311.4559 | -507.3172
15 | -23.8347 | 78.2909 | 112.6612 | -140.162 | 304.2278 | -504.8077
16 | -24.214 | 68.058 | 105.0351 | -139.1266 | 314.7809 | -509.7261
17 | -25.4998 | 77.5479 | 120.7748 | -119.0988 | 338.1961 | -515.2509
18 | -17.8987 | 80.0209 | 117.7773 | -115.8378 | 321.1596 | -467.2036
19 | -13.2042 | 67.3171 | 101.4249 | -136.1558 | 283.1136 | -416.2856
20 | -14.4782 | 59.5254 | 83.6798 | -146.3487 | 251.8737 | -380.2711
21 | -15.3399 | 58.9186 | 83.2398 | -149.1743 | 243.8177 | -366.4333
22 | -18.099 | 39.7876 | 81.7226 | -180.4272 | 256.8653 | -405.9637
23 | -12.9115 | 28.5166 | 70.3366 | -199.8711 | 244.0946 | -382.4181
24 | -10.8629 | 8.8491 | 60.9382 | -207.577 | 239.7481 | -388.8512
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2022-08-06
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 175.3242
|  |  | 01:00 - 02:00 | 160.9572
|  |  | 02:00 - 03:00 | 152.5695
|  |  | 03:00 - 04:00 | 125.7837
|  |  | 04:00 - 05:00 | 124.1988
|  |  | 05:00 - 06:00 | 136.5746
|  |  | 06:00 - 07:00 | 284.3895
|  |  | 07:00 - 08:00 | 292.4347
|  |  | 08:00 - 09:00 | 458.2017
|  |  | 09:00 - 10:00 | 614.6415
|  |  | 10:00 - 11:00 | 511.8702
|  |  | 11:00 - 12:00 | 528.3221
|  |  | 12:00 - 13:00 | 529.251
|  |  | 13:00 - 14:00 | 536.6825
|  |  | 14:00 - 15:00 | 523.3865
|  |  | 15:00 - 16:00 | 522.2684
|  |  | 16:00 - 17:00 | 647.9978
|  |  | 17:00 - 18:00 | 692.7066
|  |  | 18:00 - 19:00 | 697.3552
|  |  | 19:00 - 20:00 | 678.0442
|  |  | 20:00 - 21:00 | 694.2297
|  |  | 21:00 - 22:00 | 556.1293
|  |  | 22:00 - 23:00 | 421.0326
|  |  | 23:00 - 00:00 | 290.9336
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0.11189 | 0.072856 | 0 | 0 | 0 | 0.40626 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2.0369 | 3.4696 | 0 | 0 | 2.4756 | 0 | 0 | 0
8 | 72.8913 | 73.5011 | 0.1476 | 0.055351 | 103.2657 | 0 | 0 | 0
9 | 79.5299 | 79.8244 | 78.0449 | 76.4047 | 95.5619 | 80.9286 | 0 | 1.9749
10 | 79.5557 | 79.8388 | 79.6155 | 79.2027 | 94.4967 | 95.4075 | 0 | 94.3175
11 | 79.5651 | 79.8464 | 79.6141 | 79.2917 | 94.6791 | 100.1702 | 0 | 94.6099
12 | 79.5131 | 79.8421 | 79.6626 | 79.2621 | 91.9672 | 111.2054 | 0 | 91.8512
13 | 79.5143 | 79.8414 | 79.6259 | 79.2673 | 102.4499 | 117.1826 | 0 | 102.3108
14 | 79.5531 | 79.8712 | 79.6363 | 79.3052 | 95.2649 | 127.931 | 0 | 95.1375
15 | 79.5112 | 79.8272 | 79.5803 | 79.2841 | 103.8373 | 108.2207 | 0 | 103.6879
16 | 79.5339 | 79.8341 | 79.6666 | 79.2888 | 94.7036 | 110.2562 | 0 | 94.5521
17 | 79.549 | 79.8741 | 79.6657 | 79.3139 | 111.2831 | 124.0976 | 0 | 111.1518
18 | 79.5682 | 79.8497 | 79.6666 | 79.2562 | 121.6852 | 134.9053 | 0 | 121.7264
19 | 79.5287 | 79.8878 | 79.6683 | 79.2609 | 111.9005 | 128.8245 | 0 | 111.7546
20 | 79.642 | 79.839 | 79.6756 | 79.2884 | 112.476 | 97.4186 | 0 | 112.3688
21 | 79.8532 | 79.8696 | 79.6732 | 79.2624 | 109.7141 | 122.0085 | 0 | 109.6729
22 | 79.8237 | 79.8223 | 79.6288 | 79.2645 | 115.7626 | 119.826 | 0 | 0.24944
23 | 79.5566 | 79.8301 | 79.6536 | 79.265 | 110.3964 | 0.42684 | 0 | 0
24 | 0.06363 | 68.2716 | 79.6337 | 79.1876 | 101.9972 | 0 | 0 | 0
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1268.7895 | 1342.9404 | 1272.8592 | 1265.4608 | 1773.9168 | 1578.8095 | 0 | 1245.3659
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.6667 | 48.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 709.1225 | 12.8249
|  | 2 | 662.0063 | 12.7438
|  | 3 | 616.6784 | 11.7206
|  | 4 | 594.0659 | 11.8401
|  | 5 | 608.7952 | 11.4746
|  | 6 | 653.1663 | 12.0573
|  | 7 | 726.7544 | 13.7345
|  | 8 | 868.3685 | 16.213
|  | 9 | 961.5288 | 19.2633
|  | 10 | 1009.6151 | 19.877
|  | 11 | 1032.7403 | 18.572
|  | 12 | 1063.9382 | 18.3781
|  | 13 | 1072.071 | 17.3702
|  | 14 | 1075.206 | 17.1763
|  | 15 | 1069.5488 | 17.2977
|  | 16 | 1013.0923 | 17.9875
|  | 17 | 1015.3566 | 17.5939
|  | 18 | 1006.4424 | 18.7185
|  | 19 | 1038.8393 | 18.3678
|  | 20 | 1032.1554 | 17.1915
|  | 21 | 1058.4617 | 18.7517
|  | 22 | 1021.4752 | 18.3305
|  | 23 | 902.5061 | 15.2154
|  | 24 | 811.954 | 12.6307
|  | 25 | 712.1514 | 12.052
|  | 26 | 638.1928 | 11.4231
|  | 27 | 618.9174 | 11.5977
|  | 28 | 592.6773 | 11.3287
|  | 29 | 603.7139 | 11.7247
|  | 30 | 648.7988 | 11.6287
|  | 31 | 741.2786 | 14.2483
|  | 32 | 866.9784 | 17.0451
|  | 33 | 953.6993 | 20.62
|  | 34 | 1001.7722 | 22.2589
|  | 35 | 1027.0623 | 19.4191
|  | 36 | 1057.6752 | 18.7639
|  | 37 | 1056.3776 | 18.2465
|  | 38 | 1071.7207 | 18.5288
|  | 39 | 1059.3295 | 17.7292
|  | 40 | 1037.2405 | 18.7145
|  | 41 | 1019.0754 | 17.388
|  | 42 | 1023.6811 | 17.8201
|  | 43 | 1040.5651 | 16.8314
|  | 44 | 1041.6872 | 17.0437
|  | 45 | 1074.2931 | 17.8475
|  | 46 | 1028.1614 | 17.8024
|  | 47 | 926.2666 | 14.8466
|  | 48 | 807.1256 | 12.4176
|  | 49 | 677.9672 | 12.3936
|  | 50 | 627.0845 | 12.0069
|  | 51 | 593.0762 | 12.008
|  | 52 | 585.4562 | 12.9864
|  | 53 | 584.4083 | 13.6729
|  | 54 | 612.4215 | 13.8021
|  | 55 | 706.6778 | 17.9647
|  | 56 | 842.5049 | 21.5579
|  | 57 | 954.3998 | 23.8173
|  | 58 | 1004.9514 | 24.4366
|  | 59 | 1033.629 | 21.3656
|  | 60 | 1055.9976 | 21.209
|  | 61 | 1067.5823 | 22.1293
|  | 62 | 1056.495 | 21.9776
|  | 63 | 1061.8601 | 22.1338
|  | 64 | 1032.5667 | 20.9424
|  | 65 | 1025.5002 | 19.7787
|  | 66 | 1032.0212 | 19.1081
|  | 67 | 1050.1747 | 18.5131
|  | 68 | 1052.0678 | 17.5111
|  | 69 | 1085.9633 | 19.96
|  | 70 | 1040.6286 | 20.2906
|  | 71 | 947.5827 | 17.4099
|  | 72 | 829.2138 | 14.5921
|  | 73 | 722.8907 | 13.4299
|  | 74 | 657.7872 | 12.7374
|  | 75 | 607.1808 | 12.8038
|  | 76 | 592.689 | 12.2961
|  | 77 | 605.1639 | 13.0501
|  | 78 | 604.8734 | 13.1457
|  | 79 | 698.8828 | 15.6132
|  | 80 | 853.6327 | 18.6202
|  | 81 | 959.2291 | 22.1398
|  | 82 | 1009.2784 | 23.5469
|  | 83 | 1046.7696 | 22.256
|  | 84 | 1068.8378 | 21.7537
|  | 85 | 1074.9163 | 18.9563
|  | 86 | 1088.3713 | 18.6139
|  | 87 | 1074.1722 | 17.4701
|  | 88 | 1046.8315 | 16.8871
|  | 89 | 1039.358 | 16.4571
|  | 90 | 1051.5142 | 16.7584
|  | 91 | 1067.1432 | 17.3876
|  | 92 | 1069.3651 | 17.3425
|  | 93 | 1099.6611 | 17.6345
|  | 94 | 1052.4094 | 16.7543
|  | 95 | 930.2842 | 15.1088
|  | 96 | 811.8988 | 12.3533
|  | 97 | 709.517 | 12.103
|  | 98 | 645.7236 | 11.8102
|  | 99 | 604.3141 | 11.2098
|  | 100 | 587.4269 | 11.4461
|  | 101 | 593.1022 | 11.8707
|  | 102 | 639.7152 | 12.0574
|  | 103 | 730.8844 | 12.4504
|  | 104 | 849.0011 | 14.046
|  | 105 | 961.7817 | 15.8683
|  | 106 | 993.8251 | 16.0882
|  | 107 | 1023.7543 | 16.4032
|  | 108 | 1070.1087 | 16.9878
|  | 109 | 1091.2444 | 16.658
|  | 110 | 1091.2451 | 16.2276
|  | 111 | 1072.4985 | 15.1383
|  | 112 | 1041.9529 | 15.6264
|  | 113 | 1038.3729 | 16.7539
|  | 114 | 1068.5863 | 17.0787
|  | 115 | 1075.979 | 18.9088
|  | 116 | 1078.6079 | 18.7826
|  | 117 | 1109.5734 | 20.1057
|  | 118 | 1042.2677 | 20.0437
|  | 119 | 942.1658 | 17.3133
|  | 120 | 830.5464 | 14.1404
|  | 121 | 729.1643 | 13.0335
|  | 122 | 649.8083 | 13.6683
|  | 123 | 604.6976 | 12.2916
|  | 124 | 574.8409 | 11.8252
|  | 125 | 570.7994 | 12.8072
|  | 126 | 596.4984 | 12.6661
|  | 127 | 696.1914 | 13.487
|  | 128 | 835.1021 | 16.0774
|  | 129 | 933.6936 | 19.4849
|  | 130 | 989.9032 | 21.1505
|  | 131 | 1026.8043 | 23.5845
|  | 132 | 1053.8677 | 24.2756
|  | 133 | 1071.3949 | 23.4062
|  | 134 | 1082.9677 | 23.4354
|  | 135 | 1065.1408 | 22.6201
|  | 136 | 1037.7788 | 20.0572
|  | 137 | 1034.5682 | 20.1861
|  | 138 | 1039.8909 | 21.0314
|  | 139 | 1067.6359 | 21.3782
|  | 140 | 1075.4169 | 20.3466
|  | 141 | 1115.2157 | 21.1936
|  | 142 | 1065.9485 | 20.5562
|  | 143 | 956.0117 | 18.4124
|  | 144 | 845.9336 | 15.0178
|  | 145 | 751.1582 | 12.8656
|  | 146 | 678.6201 | 11.8912
|  | 147 | 637.9742 | 12.2864
|  | 148 | 636.9868 | 12.0581
|  | 149 | 632.3484 | 11.6453
|  | 150 | 644.8641 | 12.0361
|  | 151 | 689.0411 | 13.6671
|  | 152 | 815.2911 | 17.5333
|  | 153 | 882.1856 | 20.3411
|  | 154 | 918.6129 | 22.8751
|  | 155 | 950.1687 | 22.9944
|  | 156 | 981.8651 | 24.0908
|  | 157 | 1009.8547 | 23.2833
|  | 158 | 1015.6131 | 23.3561
|  | 159 | 988.8059 | 21.2121
|  | 160 | 974.7225 | 19.3087
|  | 161 | 981.4505 | 18.6479
|  | 162 | 1005.2804 | 19.1194
|  | 163 | 1034.2049 | 18.9722
|  | 164 | 1051.131 | 18.5471
|  | 165 | 1102.3726 | 18.9505
|  | 166 | 1047.7249 | 19.2737
|  | 167 | 963.7097 | 16.9831
|  | 168 | 839.5118 | 13.6761
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 01/08/2022 | 02/08/2022 | 03/08/2022 | 04/08/2022 | 05/08/2022 | 06/08/2022 | 07/08/2022
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible