## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2022-08-11
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 21800 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 08/08/2022 | 09/08/2022 | 10/08/2022 | 11/08/2022 | 12/08/2022 | 13/08/2022 | 14/08/2022
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2022-08-09
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 238.0761 | -508.448 | 746.5241
|  | 2 | 82.9293 | -599.709 | 682.6383
|  | 3 | 58.0495 | -588.986 | 647.0355
|  | 4 | 32.0898 | -593.4 | 625.4898
|  | 5 | 31.6424 | -587.938 | 619.5804
|  | 6 | 50.335 | -595.876 | 646.211
|  | 7 | 237.049 | -487.727 | 724.776
|  | 8 | 499.0685 | -359.48 | 858.5485
|  | 9 | 650.427 | -320.785 | 971.212
|  | 10 | 713.4339 | -311.395 | 1024.8289
|  | 11 | 692.5779 | -360.202 | 1052.7799
|  | 12 | 712.9519 | -361.807 | 1074.7589
|  | 13 | 816.1894 | -293.222 | 1109.4114
|  | 14 | 809.2298 | -310.896 | 1120.1258
|  | 15 | 790.3712 | -271.049 | 1061.4202
|  | 16 | 745.7635 | -258.56 | 1004.3235
|  | 17 | 782.7094 | -214.913 | 997.6224
|  | 18 | 774.6555 | -246.355 | 1021.0105
|  | 19 | 817.0017 | -230.3 | 1047.3017
|  | 20 | 861.5649 | -198.909 | 1060.4739
|  | 21 | 899.6282 | -194.799 | 1094.4272
|  | 22 | 818.7996 | -215.849 | 1034.6486
|  | 23 | 686.147 | -248.464 | 934.611
|  | 24 | 460.9289 | -351.02 | 811.9489
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 2.1577 | -37.971 | -15.7897 | -238.6073 | 110.7402 | -291.442
2 | -0.6302 | -75.2735 | -18.2886 | -258.7157 | 122.3604 | -323.996
3 | 0.4986 | -82.939 | -8.1469 | -266.8732 | 143.4532 | -326.4991
4 | -0.16112 | -83.4031 | -6.1028 | -262.7219 | 141.3969 | -308.357
5 | 2.6783 | -81.7503 | -26.2312 | -252.5322 | 98.7114 | -258.995
6 | 1.6959 | -84.4583 | -32.1797 | -256.1546 | 97.6308 | -280.4646
7 | -9.5384 | -55.1327 | 20.8791 | -203.0354 | 185.9397 | -381.3446
8 | -17.216 | -7.2815 | 53.7589 | -182.2141 | 230.324 | -439.0816
9 | -20.9084 | 28.6784 | 71.4773 | -157.4641 | 252.9757 | -469.1184
10 | -25.9718 | 39.6585 | 75.2792 | -162.1445 | 262.244 | -494.669
11 | -25.451 | 33.9566 | 51.2571 | -173.2309 | 225.4856 | -484.0851
12 | -24.8662 | 30.4602 | 43.9323 | -175.9758 | 210.6881 | -463.7664
13 | -19.7453 | 25.8256 | 44.424 | -179.2047 | 207.7636 | -458.4274
14 | -15.6029 | 27.0327 | 47.0085 | -181.8464 | 213.274 | -463.4916
15 | -19.753 | 31.5133 | 53.508 | -174.9791 | 225.6065 | -470.2422
16 | -22.6735 | 34.2156 | 45.3544 | -166.4216 | 209.371 | -454.6212
17 | -22.2707 | 47.0245 | 45.9583 | -150.9613 | 200.1404 | -435.9811
18 | -13.8308 | 44.5542 | 52.505 | -150.2356 | 210.121 | -427.1765
19 | -12.8639 | 40.1155 | 54.7722 | -157.4028 | 203.0999 | -402.5355
20 | -7.372 | 42.2146 | 42.3005 | -151.1355 | 168.6586 | -343.2387
21 | -7.3164 | 40.6946 | 34.6229 | -153.6708 | 156.1647 | -342.9471
22 | -11.9973 | 39.1241 | 40.3316 | -152.9515 | 174.6555 | -352.2213
23 | -13.3658 | 25.2501 | 39.1788 | -155.0352 | 182.8055 | -352.6665
24 | -15.5114 | 2.1324 | 35.1098 | -179.3337 | 183.9748 | -358.6235
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2022-08-11
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 231.1643
|  |  | 01:00 - 02:00 | 68.3088
|  |  | 02:00 - 03:00 | 61.2738
|  |  | 03:00 - 04:00 | 33.4
|  |  | 04:00 - 05:00 | 33.4
|  |  | 05:00 - 06:00 | 33.4
|  |  | 06:00 - 07:00 | 242.0483
|  |  | 07:00 - 08:00 | 512.1882
|  |  | 08:00 - 09:00 | 675.9482
|  |  | 09:00 - 10:00 | 725.1683
|  |  | 10:00 - 11:00 | 694.0031
|  |  | 11:00 - 12:00 | 690.1031
|  |  | 12:00 - 13:00 | 701.1432
|  |  | 13:00 - 14:00 | 713.1882
|  |  | 14:00 - 15:00 | 700.1633
|  |  | 15:00 - 16:00 | 676.1084
|  |  | 16:00 - 17:00 | 728.3783
|  |  | 17:00 - 18:00 | 732.3933
|  |  | 18:00 - 19:00 | 773.5488
|  |  | 19:00 - 20:00 | 845.5034
|  |  | 20:00 - 21:00 | 872.7287
|  |  | 21:00 - 22:00 | 759.5138
|  |  | 22:00 - 23:00 | 646.024
|  |  | 23:00 - 00:00 | 494.4692
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 69.2949 | 69.9077 | 0 | 0 | 0.2356 | 0 | 0 | 0.31366
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7696 | 0 | 0 | 0.90585
7 | 1.6366 | 1.6435 | 0 | 0 | 95.9572 | 0 | 0 | 95.7911
8 | 83.0688 | 82.9037 | 5.5056 | 0 | 100.8554 | 0 | 0.44494 | 100.7287
9 | 75.8949 | 76.1021 | 75.9112 | 0 | 103.3331 | 0 | 95.3334 | 103.1425
10 | 79.2893 | 79.7998 | 79.6025 | 0 | 109.2553 | 0 | 90.4227 | 109.2138
11 | 79.4951 | 79.8577 | 79.6098 | 0 | 90.6097 | 0 | 91.462 | 90.4816
12 | 79.5119 | 79.8393 | 79.598 | 0 | 110.1856 | 0 | 96.4411 | 110.0203
13 | 79.5164 | 79.8336 | 79.5959 | 0 | 115.4809 | 0 | 105.4215 | 115.3954
14 | 79.5058 | 79.8577 | 79.643 | 0 | 114.3923 | 0 | 119.0543 | 114.2891
15 | 79.5457 | 79.8584 | 79.6316 | 0 | 118.3961 | 0 | 103.3267 | 118.3333
16 | 79.5559 | 79.8303 | 79.6515 | 3.8029 | 122.6521 | 0 | 74.5678 | 122.5705
17 | 79.5325 | 79.8341 | 79.6363 | 79.2834 | 111.1209 | 0 | 0 | 111.0801
18 | 79.4859 | 79.8554 | 79.6567 | 79.2721 | 92.3653 | 0 | 0 | 92.2539
19 | 79.5183 | 79.8812 | 79.6337 | 79.2981 | 95.9568 | 0 | 0 | 95.6449
20 | 79.5178 | 79.8348 | 79.6162 | 79.29 | 110.5639 | 0 | 0 | 111.139
21 | 79.5327 | 79.8357 | 79.643 | 79.2931 | 104.5132 | 0 | 0 | 130.6933
22 | 77.7925 | 79.866 | 79.6101 | 79.2988 | 107.3489 | 0 | 0 | 98.09
23 | 0 | 79.8336 | 79.6165 | 79.2387 | 101.6282 | 0 | 0 | 89.1677
24 | 0 | 0.21691 | 79.6131 | 79.2881 | 106.5431 | 0 | 0 | 89.1081
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1261.6951 | 1348.5916 | 1275.7746 | 638.0652 | 1912.1631 | 0 | 776.4744 | 1898.3629
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.6667 | 48.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 697.319 | 12.8249
|  | 2 | 637.0363 | 12.7438
|  | 3 | 593.0462 | 11.7206
|  | 4 | 573.7157 | 11.8401
|  | 5 | 573.12 | 11.4746
|  | 6 | 602.8764 | 12.0573
|  | 7 | 683.8594 | 13.7345
|  | 8 | 801.5877 | 16.213
|  | 9 | 921.9672 | 19.2633
|  | 10 | 970.1455 | 19.877
|  | 11 | 998.2406 | 18.572
|  | 12 | 1052.468 | 18.3781
|  | 13 | 1077.1823 | 17.3702
|  | 14 | 1077.1551 | 17.1763
|  | 15 | 1058.5722 | 17.2977
|  | 16 | 1027.1253 | 17.9875
|  | 17 | 1024.8673 | 17.5939
|  | 18 | 1043.563 | 18.7185
|  | 19 | 1062.4588 | 18.3678
|  | 20 | 1063.5754 | 17.1915
|  | 21 | 1095.4867 | 18.7517
|  | 22 | 1035.6733 | 18.3305
|  | 23 | 925.778 | 15.2154
|  | 24 | 805.227 | 12.6307
|  | 25 | 712.1514 | 12.052
|  | 26 | 638.1928 | 11.4231
|  | 27 | 618.9174 | 11.5977
|  | 28 | 592.6773 | 11.3287
|  | 29 | 603.7139 | 11.7247
|  | 30 | 648.7988 | 11.6287
|  | 31 | 741.2786 | 14.2483
|  | 32 | 866.9784 | 17.0451
|  | 33 | 953.6993 | 20.62
|  | 34 | 1001.7722 | 22.2589
|  | 35 | 1027.0623 | 19.4191
|  | 36 | 1057.6752 | 18.7639
|  | 37 | 1056.3776 | 18.2465
|  | 38 | 1071.7207 | 18.5288
|  | 39 | 1059.3295 | 17.7292
|  | 40 | 1037.2405 | 18.7145
|  | 41 | 1019.0754 | 17.388
|  | 42 | 1023.6811 | 17.8201
|  | 43 | 1040.5651 | 16.8314
|  | 44 | 1041.6872 | 17.0437
|  | 45 | 1074.2931 | 17.8475
|  | 46 | 1028.1614 | 17.8024
|  | 47 | 926.2666 | 14.8466
|  | 48 | 807.1256 | 12.4176
|  | 49 | 688.4742 | 12.3936
|  | 50 | 628.4642 | 12.0069
|  | 51 | 590.0185 | 12.008
|  | 52 | 571.4707 | 12.9864
|  | 53 | 571.4368 | 13.6729
|  | 54 | 600.4656 | 13.8021
|  | 55 | 682.3245 | 17.9647
|  | 56 | 807.9907 | 21.5579
|  | 57 | 912.0887 | 23.8173
|  | 58 | 968.3155 | 24.4366
|  | 59 | 999.4952 | 21.3656
|  | 60 | 1030.9451 | 21.209
|  | 61 | 1048.931 | 22.1293
|  | 62 | 1059.8955 | 21.9776
|  | 63 | 1041.8105 | 22.1338
|  | 64 | 1013.8174 | 20.9424
|  | 65 | 1010.4128 | 19.7787
|  | 66 | 1016.7656 | 19.1081
|  | 67 | 1043.2122 | 18.5131
|  | 68 | 1052.7372 | 17.5111
|  | 69 | 1093.5457 | 19.96
|  | 70 | 1033.0423 | 20.2906
|  | 71 | 918.4096 | 17.4099
|  | 72 | 802.8426 | 14.5921
|  | 73 | 722.8907 | 13.4299
|  | 74 | 657.7872 | 12.7374
|  | 75 | 607.1808 | 12.8038
|  | 76 | 592.689 | 12.2961
|  | 77 | 605.1639 | 13.0501
|  | 78 | 604.8734 | 13.1457
|  | 79 | 698.8828 | 15.6132
|  | 80 | 853.6327 | 18.6202
|  | 81 | 959.2291 | 22.1398
|  | 82 | 1009.2784 | 23.5469
|  | 83 | 1046.7696 | 22.256
|  | 84 | 1068.8378 | 21.7537
|  | 85 | 1074.9163 | 18.9563
|  | 86 | 1088.3713 | 18.6139
|  | 87 | 1074.1722 | 17.4701
|  | 88 | 1046.8315 | 16.8871
|  | 89 | 1039.358 | 16.4571
|  | 90 | 1051.5142 | 16.7584
|  | 91 | 1067.1432 | 17.3876
|  | 92 | 1069.3651 | 17.3425
|  | 93 | 1099.6611 | 17.6345
|  | 94 | 1052.4094 | 16.7543
|  | 95 | 930.2842 | 15.1088
|  | 96 | 811.8988 | 12.3533
|  | 97 | 705.6142 | 12.103
|  | 98 | 654.3163 | 11.8102
|  | 99 | 618.082 | 11.2098
|  | 100 | 597.61 | 11.4461
|  | 101 | 594.3537 | 11.8707
|  | 102 | 614.2388 | 12.0574
|  | 103 | 681.191 | 12.4504
|  | 104 | 770.299 | 14.046
|  | 105 | 847.108 | 15.8683
|  | 106 | 903.4302 | 16.0882
|  | 107 | 939.2955 | 16.4032
|  | 108 | 972.3791 | 16.9878
|  | 109 | 1002.8013 | 16.658
|  | 110 | 1004.1884 | 16.2276
|  | 111 | 977.6681 | 15.1383
|  | 112 | 961.311 | 15.6264
|  | 113 | 968.4892 | 16.7539
|  | 114 | 992.1279 | 17.0787
|  | 115 | 1022.7689 | 18.9088
|  | 116 | 1038.3373 | 18.7826
|  | 117 | 1090.9412 | 20.1057
|  | 118 | 1034.1417 | 20.0437
|  | 119 | 942.6105 | 17.3133
|  | 120 | 829.6908 | 14.1404
|  | 121 | 695.5241 | 13.0335
|  | 122 | 631.6383 | 13.6683
|  | 123 | 596.0355 | 12.2916
|  | 124 | 574.4898 | 11.8252
|  | 125 | 568.5804 | 12.8072
|  | 126 | 595.211 | 12.6661
|  | 127 | 673.776 | 13.487
|  | 128 | 807.5485 | 16.0774
|  | 129 | 920.212 | 19.4849
|  | 130 | 973.8289 | 21.1505
|  | 131 | 1001.7799 | 23.5845
|  | 132 | 1023.7589 | 24.2756
|  | 133 | 1058.4114 | 23.4062
|  | 134 | 1069.1258 | 23.4354
|  | 135 | 1010.4202 | 22.6201
|  | 136 | 953.3235 | 20.0572
|  | 137 | 946.6224 | 20.1861
|  | 138 | 970.0105 | 21.0314
|  | 139 | 996.3017 | 21.3782
|  | 140 | 1009.4739 | 20.3466
|  | 141 | 1043.4272 | 21.1936
|  | 142 | 983.6486 | 20.5562
|  | 143 | 883.611 | 18.4124
|  | 144 | 760.9489 | 15.0178
|  | 145 | 698.3643 | 12.8656
|  | 146 | 631.2363 | 11.8912
|  | 147 | 597.0161 | 12.2864
|  | 148 | 576.3876 | 12.0581
|  | 149 | 573.3495 | 11.6453
|  | 150 | 593.9982 | 12.0361
|  | 151 | 685.8646 | 13.6671
|  | 152 | 827.406 | 17.5333
|  | 153 | 950.9604 | 20.3411
|  | 154 | 1014.5261 | 22.8751
|  | 155 | 1042.0079 | 22.9944
|  | 156 | 1069.7594 | 24.0908
|  | 157 | 1090.7216 | 23.2833
|  | 158 | 1096.9511 | 23.3561
|  | 159 | 1079.4337 | 21.2121
|  | 160 | 1056.7737 | 19.3087
|  | 161 | 1048.1041 | 18.6479
|  | 162 | 1039.6835 | 19.1194
|  | 163 | 1051.614 | 18.9722
|  | 164 | 1060.7896 | 18.5471
|  | 165 | 1100.5107 | 18.9505
|  | 166 | 1042.6734 | 19.2737
|  | 167 | 938.6699 | 16.9831
|  | 168 | 814.3722 | 13.6761
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 08/08/2022 | 09/08/2022 | 10/08/2022 | 11/08/2022 | 12/08/2022 | 13/08/2022 | 14/08/2022
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2022-08-11
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 21800 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 08/08/2022 | 09/08/2022 | 10/08/2022 | 11/08/2022 | 12/08/2022 | 13/08/2022 | 14/08/2022
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2022-08-09
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 238.0761 | -508.448 | 746.5241
|  | 2 | 82.9293 | -599.709 | 682.6383
|  | 3 | 58.0495 | -588.986 | 647.0355
|  | 4 | 32.0898 | -593.4 | 625.4898
|  | 5 | 31.6424 | -587.938 | 619.5804
|  | 6 | 50.335 | -595.876 | 646.211
|  | 7 | 237.049 | -487.727 | 724.776
|  | 8 | 499.0685 | -359.48 | 858.5485
|  | 9 | 650.427 | -320.785 | 971.212
|  | 10 | 713.4339 | -311.395 | 1024.8289
|  | 11 | 692.5779 | -360.202 | 1052.7799
|  | 12 | 712.9519 | -361.807 | 1074.7589
|  | 13 | 816.1894 | -293.222 | 1109.4114
|  | 14 | 809.2298 | -310.896 | 1120.1258
|  | 15 | 790.3712 | -271.049 | 1061.4202
|  | 16 | 745.7635 | -258.56 | 1004.3235
|  | 17 | 782.7094 | -214.913 | 997.6224
|  | 18 | 774.6555 | -246.355 | 1021.0105
|  | 19 | 817.0017 | -230.3 | 1047.3017
|  | 20 | 861.5649 | -198.909 | 1060.4739
|  | 21 | 899.6282 | -194.799 | 1094.4272
|  | 22 | 818.7996 | -215.849 | 1034.6486
|  | 23 | 686.147 | -248.464 | 934.611
|  | 24 | 460.9289 | -351.02 | 811.9489
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 2.1577 | -37.971 | -15.7897 | -238.6073 | 110.7402 | -291.442
2 | -0.6302 | -75.2735 | -18.2886 | -258.7157 | 122.3604 | -323.996
3 | 0.4986 | -82.939 | -8.1469 | -266.8732 | 143.4532 | -326.4991
4 | -0.16112 | -83.4031 | -6.1028 | -262.7219 | 141.3969 | -308.357
5 | 2.6783 | -81.7503 | -26.2312 | -252.5322 | 98.7114 | -258.995
6 | 1.6959 | -84.4583 | -32.1797 | -256.1546 | 97.6308 | -280.4646
7 | -9.5384 | -55.1327 | 20.8791 | -203.0354 | 185.9397 | -381.3446
8 | -17.216 | -7.2815 | 53.7589 | -182.2141 | 230.324 | -439.0816
9 | -20.9084 | 28.6784 | 71.4773 | -157.4641 | 252.9757 | -469.1184
10 | -25.9718 | 39.6585 | 75.2792 | -162.1445 | 262.244 | -494.669
11 | -25.451 | 33.9566 | 51.2571 | -173.2309 | 225.4856 | -484.0851
12 | -24.8662 | 30.4602 | 43.9323 | -175.9758 | 210.6881 | -463.7664
13 | -19.7453 | 25.8256 | 44.424 | -179.2047 | 207.7636 | -458.4274
14 | -15.6029 | 27.0327 | 47.0085 | -181.8464 | 213.274 | -463.4916
15 | -19.753 | 31.5133 | 53.508 | -174.9791 | 225.6065 | -470.2422
16 | -22.6735 | 34.2156 | 45.3544 | -166.4216 | 209.371 | -454.6212
17 | -22.2707 | 47.0245 | 45.9583 | -150.9613 | 200.1404 | -435.9811
18 | -13.8308 | 44.5542 | 52.505 | -150.2356 | 210.121 | -427.1765
19 | -12.8639 | 40.1155 | 54.7722 | -157.4028 | 203.0999 | -402.5355
20 | -7.372 | 42.2146 | 42.3005 | -151.1355 | 168.6586 | -343.2387
21 | -7.3164 | 40.6946 | 34.6229 | -153.6708 | 156.1647 | -342.9471
22 | -11.9973 | 39.1241 | 40.3316 | -152.9515 | 174.6555 | -352.2213
23 | -13.3658 | 25.2501 | 39.1788 | -155.0352 | 182.8055 | -352.6665
24 | -15.5114 | 2.1324 | 35.1098 | -179.3337 | 183.9748 | -358.6235
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2022-08-11
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 231.1643
|  |  | 01:00 - 02:00 | 68.3088
|  |  | 02:00 - 03:00 | 61.2738
|  |  | 03:00 - 04:00 | 33.4
|  |  | 04:00 - 05:00 | 33.4
|  |  | 05:00 - 06:00 | 33.4
|  |  | 06:00 - 07:00 | 242.0483
|  |  | 07:00 - 08:00 | 512.1882
|  |  | 08:00 - 09:00 | 675.9482
|  |  | 09:00 - 10:00 | 725.1683
|  |  | 10:00 - 11:00 | 694.0031
|  |  | 11:00 - 12:00 | 690.1031
|  |  | 12:00 - 13:00 | 701.1432
|  |  | 13:00 - 14:00 | 713.1882
|  |  | 14:00 - 15:00 | 700.1633
|  |  | 15:00 - 16:00 | 676.1084
|  |  | 16:00 - 17:00 | 728.3783
|  |  | 17:00 - 18:00 | 732.3933
|  |  | 18:00 - 19:00 | 773.5488
|  |  | 19:00 - 20:00 | 845.5034
|  |  | 20:00 - 21:00 | 872.7287
|  |  | 21:00 - 22:00 | 759.5138
|  |  | 22:00 - 23:00 | 646.024
|  |  | 23:00 - 00:00 | 494.4692
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 69.2949 | 69.9077 | 0 | 0 | 0.2356 | 0 | 0 | 0.31366
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7696 | 0 | 0 | 0.90585
7 | 1.6366 | 1.6435 | 0 | 0 | 95.9572 | 0 | 0 | 95.7911
8 | 83.0688 | 82.9037 | 5.5056 | 0 | 100.8554 | 0 | 0.44494 | 100.7287
9 | 75.8949 | 76.1021 | 75.9112 | 0 | 103.3331 | 0 | 95.3334 | 103.1425
10 | 79.2893 | 79.7998 | 79.6025 | 0 | 109.2553 | 0 | 90.4227 | 109.2138
11 | 79.4951 | 79.8577 | 79.6098 | 0 | 90.6097 | 0 | 91.462 | 90.4816
12 | 79.5119 | 79.8393 | 79.598 | 0 | 110.1856 | 0 | 96.4411 | 110.0203
13 | 79.5164 | 79.8336 | 79.5959 | 0 | 115.4809 | 0 | 105.4215 | 115.3954
14 | 79.5058 | 79.8577 | 79.643 | 0 | 114.3923 | 0 | 119.0543 | 114.2891
15 | 79.5457 | 79.8584 | 79.6316 | 0 | 118.3961 | 0 | 103.3267 | 118.3333
16 | 79.5559 | 79.8303 | 79.6515 | 3.8029 | 122.6521 | 0 | 74.5678 | 122.5705
17 | 79.5325 | 79.8341 | 79.6363 | 79.2834 | 111.1209 | 0 | 0 | 111.0801
18 | 79.4859 | 79.8554 | 79.6567 | 79.2721 | 92.3653 | 0 | 0 | 92.2539
19 | 79.5183 | 79.8812 | 79.6337 | 79.2981 | 95.9568 | 0 | 0 | 95.6449
20 | 79.5178 | 79.8348 | 79.6162 | 79.29 | 110.5639 | 0 | 0 | 111.139
21 | 79.5327 | 79.8357 | 79.643 | 79.2931 | 104.5132 | 0 | 0 | 130.6933
22 | 77.7925 | 79.866 | 79.6101 | 79.2988 | 107.3489 | 0 | 0 | 98.09
23 | 0 | 79.8336 | 79.6165 | 79.2387 | 101.6282 | 0 | 0 | 89.1677
24 | 0 | 0.21691 | 79.6131 | 79.2881 | 106.5431 | 0 | 0 | 89.1081
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1192.4002 | 1278.6839 | 1275.7746 | 638.0652 | 1911.9275 | 0 | 776.4744 | 1898.0492
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.6667 | 48.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 697.319 | 12.8249
|  | 2 | 637.0363 | 12.7438
|  | 3 | 593.0462 | 11.7206
|  | 4 | 573.7157 | 11.8401
|  | 5 | 573.12 | 11.4746
|  | 6 | 602.8764 | 12.0573
|  | 7 | 683.8594 | 13.7345
|  | 8 | 801.5877 | 16.213
|  | 9 | 921.9672 | 19.2633
|  | 10 | 970.1455 | 19.877
|  | 11 | 998.2406 | 18.572
|  | 12 | 1052.468 | 18.3781
|  | 13 | 1077.1823 | 17.3702
|  | 14 | 1077.1551 | 17.1763
|  | 15 | 1058.5722 | 17.2977
|  | 16 | 1027.1253 | 17.9875
|  | 17 | 1024.8673 | 17.5939
|  | 18 | 1043.563 | 18.7185
|  | 19 | 1062.4588 | 18.3678
|  | 20 | 1063.5754 | 17.1915
|  | 21 | 1095.4867 | 18.7517
|  | 22 | 1035.6733 | 18.3305
|  | 23 | 925.778 | 15.2154
|  | 24 | 805.227 | 12.6307
|  | 25 | 712.1514 | 12.052
|  | 26 | 638.1928 | 11.4231
|  | 27 | 618.9174 | 11.5977
|  | 28 | 592.6773 | 11.3287
|  | 29 | 603.7139 | 11.7247
|  | 30 | 648.7988 | 11.6287
|  | 31 | 741.2786 | 14.2483
|  | 32 | 866.9784 | 17.0451
|  | 33 | 953.6993 | 20.62
|  | 34 | 1001.7722 | 22.2589
|  | 35 | 1027.0623 | 19.4191
|  | 36 | 1057.6752 | 18.7639
|  | 37 | 1056.3776 | 18.2465
|  | 38 | 1071.7207 | 18.5288
|  | 39 | 1059.3295 | 17.7292
|  | 40 | 1037.2405 | 18.7145
|  | 41 | 1019.0754 | 17.388
|  | 42 | 1023.6811 | 17.8201
|  | 43 | 1040.5651 | 16.8314
|  | 44 | 1041.6872 | 17.0437
|  | 45 | 1074.2931 | 17.8475
|  | 46 | 1028.1614 | 17.8024
|  | 47 | 926.2666 | 14.8466
|  | 48 | 807.1256 | 12.4176
|  | 49 | 688.4742 | 12.3936
|  | 50 | 628.4642 | 12.0069
|  | 51 | 590.0185 | 12.008
|  | 52 | 571.4707 | 12.9864
|  | 53 | 571.4368 | 13.6729
|  | 54 | 600.4656 | 13.8021
|  | 55 | 682.3245 | 17.9647
|  | 56 | 807.9907 | 21.5579
|  | 57 | 912.0887 | 23.8173
|  | 58 | 968.3155 | 24.4366
|  | 59 | 999.4952 | 21.3656
|  | 60 | 1030.9451 | 21.209
|  | 61 | 1048.931 | 22.1293
|  | 62 | 1059.8955 | 21.9776
|  | 63 | 1041.8105 | 22.1338
|  | 64 | 1013.8174 | 20.9424
|  | 65 | 1010.4128 | 19.7787
|  | 66 | 1016.7656 | 19.1081
|  | 67 | 1043.2122 | 18.5131
|  | 68 | 1052.7372 | 17.5111
|  | 69 | 1093.5457 | 19.96
|  | 70 | 1033.0423 | 20.2906
|  | 71 | 918.4096 | 17.4099
|  | 72 | 802.8426 | 14.5921
|  | 73 | 722.8907 | 13.4299
|  | 74 | 657.7872 | 12.7374
|  | 75 | 607.1808 | 12.8038
|  | 76 | 592.689 | 12.2961
|  | 77 | 605.1639 | 13.0501
|  | 78 | 604.8734 | 13.1457
|  | 79 | 698.8828 | 15.6132
|  | 80 | 853.6327 | 18.6202
|  | 81 | 959.2291 | 22.1398
|  | 82 | 1009.2784 | 23.5469
|  | 83 | 1046.7696 | 22.256
|  | 84 | 1068.8378 | 21.7537
|  | 85 | 1074.9163 | 18.9563
|  | 86 | 1088.3713 | 18.6139
|  | 87 | 1074.1722 | 17.4701
|  | 88 | 1046.8315 | 16.8871
|  | 89 | 1039.358 | 16.4571
|  | 90 | 1051.5142 | 16.7584
|  | 91 | 1067.1432 | 17.3876
|  | 92 | 1069.3651 | 17.3425
|  | 93 | 1099.6611 | 17.6345
|  | 94 | 1052.4094 | 16.7543
|  | 95 | 930.2842 | 15.1088
|  | 96 | 811.8988 | 12.3533
|  | 97 | 705.6142 | 12.103
|  | 98 | 654.3163 | 11.8102
|  | 99 | 618.082 | 11.2098
|  | 100 | 597.61 | 11.4461
|  | 101 | 594.3537 | 11.8707
|  | 102 | 614.2388 | 12.0574
|  | 103 | 681.191 | 12.4504
|  | 104 | 770.299 | 14.046
|  | 105 | 847.108 | 15.8683
|  | 106 | 903.4302 | 16.0882
|  | 107 | 939.2955 | 16.4032
|  | 108 | 972.3791 | 16.9878
|  | 109 | 1002.8013 | 16.658
|  | 110 | 1004.1884 | 16.2276
|  | 111 | 977.6681 | 15.1383
|  | 112 | 961.311 | 15.6264
|  | 113 | 968.4892 | 16.7539
|  | 114 | 992.1279 | 17.0787
|  | 115 | 1022.7689 | 18.9088
|  | 116 | 1038.3373 | 18.7826
|  | 117 | 1090.9412 | 20.1057
|  | 118 | 1034.1417 | 20.0437
|  | 119 | 942.6105 | 17.3133
|  | 120 | 829.6908 | 14.1404
|  | 121 | 695.5241 | 13.0335
|  | 122 | 631.6383 | 13.6683
|  | 123 | 596.0355 | 12.2916
|  | 124 | 574.4898 | 11.8252
|  | 125 | 568.5804 | 12.8072
|  | 126 | 595.211 | 12.6661
|  | 127 | 673.776 | 13.487
|  | 128 | 807.5485 | 16.0774
|  | 129 | 920.212 | 19.4849
|  | 130 | 973.8289 | 21.1505
|  | 131 | 1001.7799 | 23.5845
|  | 132 | 1023.7589 | 24.2756
|  | 133 | 1058.4114 | 23.4062
|  | 134 | 1069.1258 | 23.4354
|  | 135 | 1010.4202 | 22.6201
|  | 136 | 953.3235 | 20.0572
|  | 137 | 946.6224 | 20.1861
|  | 138 | 970.0105 | 21.0314
|  | 139 | 996.3017 | 21.3782
|  | 140 | 1009.4739 | 20.3466
|  | 141 | 1043.4272 | 21.1936
|  | 142 | 983.6486 | 20.5562
|  | 143 | 883.611 | 18.4124
|  | 144 | 760.9489 | 15.0178
|  | 145 | 698.3643 | 12.8656
|  | 146 | 631.2363 | 11.8912
|  | 147 | 597.0161 | 12.2864
|  | 148 | 576.3876 | 12.0581
|  | 149 | 573.3495 | 11.6453
|  | 150 | 593.9982 | 12.0361
|  | 151 | 685.8646 | 13.6671
|  | 152 | 827.406 | 17.5333
|  | 153 | 950.9604 | 20.3411
|  | 154 | 1014.5261 | 22.8751
|  | 155 | 1042.0079 | 22.9944
|  | 156 | 1069.7594 | 24.0908
|  | 157 | 1090.7216 | 23.2833
|  | 158 | 1096.9511 | 23.3561
|  | 159 | 1079.4337 | 21.2121
|  | 160 | 1056.7737 | 19.3087
|  | 161 | 1048.1041 | 18.6479
|  | 162 | 1039.6835 | 19.1194
|  | 163 | 1051.614 | 18.9722
|  | 164 | 1060.7896 | 18.5471
|  | 165 | 1100.5107 | 18.9505
|  | 166 | 1042.6734 | 19.2737
|  | 167 | 938.6699 | 16.9831
|  | 168 | 814.3722 | 13.6761
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 08/08/2022 | 09/08/2022 | 10/08/2022 | 11/08/2022 | 12/08/2022 | 13/08/2022 | 14/08/2022
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible