## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2022-08-24
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 19286 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 22/08/2022 | 23/08/2022 | 24/08/2022 | 25/08/2022 | 26/08/2022 | 27/08/2022 | 28/08/2022
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2022-08-22
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 592.3555 | -47.173 | 639.5285
|  | 2 | 469.6967 | -114.628 | 584.3247
|  | 3 | 364.2089 | -191.554 | 555.7629
|  | 4 | 315.555 | -222.511 | 538.066
|  | 5 | 307.6035 | -229.122 | 536.7255
|  | 6 | 367.7154 | -199.881 | 567.5964
|  | 7 | 628.6049 | -22.149 | 650.7539
|  | 8 | 874.5463 | 93.719 | 780.8273
|  | 9 | 1093.0652 | 206.196 | 886.8692
|  | 10 | 1088.0545 | 173.066 | 914.9885
|  | 11 | 1096.4756 | 161.097 | 935.3786
|  | 12 | 1083.0021 | 123.945 | 959.0571
|  | 13 | 1095.1125 | 122.915 | 972.1975
|  | 14 | 1088.5331 | 112.471 | 976.0621
|  | 15 | 1082.2454 | 135.229 | 947.0164
|  | 16 | 1059.5503 | 134.887 | 924.6633
|  | 17 | 1113.7288 | 209.413 | 904.3158
|  | 18 | 1100.2784 | 206.315 | 893.9634
|  | 19 | 1120.5767 | 227.843 | 892.7337
|  | 20 | 1187.5598 | 247.471 | 940.0888
|  | 21 | 1231.9963 | 250.41 | 981.5863
|  | 22 | 1101.3042 | 202.363 | 898.9412
|  | 23 | 1037.3892 | 244.436 | 792.9532
|  | 24 | 920.2821 | 216.969 | 703.3131
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 4.9064 | 33.606 | 88.6625 | -130.8658 | 235.415 | -246.7584
2 | -1.2708 | -0.80543 | 88.1306 | -163.2799 | 258.1421 | -332.4007
3 | -0.82858 | -10.2201 | 81.2397 | -176.0081 | 253.8198 | -343.2
4 | -2.3106 | -18.4157 | 73.5416 | -182.5915 | 253.2177 | -362.8645
5 | -1.2943 | -19.3254 | 62.1116 | -179.6369 | 233.4501 | -343.2142
6 | 1.3202 | -10.5054 | 58.8257 | -168.3699 | 207.9356 | -301.4504
7 | 0.45287 | 32.6786 | 117.5395 | -89.9201 | 266.4749 | -291.6007
8 | 5.4865 | 77.7622 | 109.3177 | -36.7718 | 203.9762 | -203.036
9 | 1.2764 | 112.3787 | 124.4287 | 10.6574 | 201.1672 | -193.5257
10 | -4.1806 | 115.3081 | 127.3715 | 11.1864 | 200.8044 | -224.9714
11 | -10.1563 | 107.4213 | 126.8751 | -16.628 | 212.6611 | -280.0634
12 | -22.277 | 105.8061 | 144.8022 | -17.3505 | 249.0916 | -335.8262
13 | -23.399 | 108.0436 | 124.858 | 0.21934 | 214.876 | -310.9091
14 | -22.3858 | 108.3608 | 115.8467 | 4.6868 | 199.541 | -286.9494
15 | -21.7227 | 108.7965 | 122.2866 | -11.1574 | 193.0441 | -254.8766
16 | -14.5179 | 105.0078 | 106.6385 | -14.8732 | 148.8507 | -189.8601
17 | -7.3469 | 97.072 | 100.3452 | -26.0145 | 153.6622 | -178.4892
18 | 6.1491 | 97.2238 | 84.0233 | -10.4961 | 106.7566 | -85.2797
19 | 5.7434 | 108.7561 | 83.3552 | 12.5411 | 99.7839 | -86.3222
20 | -8.7043 | 114.062 | 106.4838 | 20.4342 | 129.9406 | -126.65
21 | -9.5696 | 112.19 | 123.1091 | 16.9505 | 171.6637 | -171.0807
22 | -7.7896 | 102.5525 | 136.0656 | -3.2933 | 227.8188 | -234.314
23 | -9.8324 | 103.7468 | 145.2375 | -8.9446 | 279.302 | -270.3375
24 | -7.1819 | 82.3585 | 122.6205 | -49.2001 | 262.8192 | -281.3859
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2022-08-24
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 603.5893
|  |  | 01:00 - 02:00 | 453.3733
|  |  | 02:00 - 03:00 | 358.4
|  |  | 03:00 - 04:00 | 326.3267
|  |  | 04:00 - 05:00 | 317.2829
|  |  | 05:00 - 06:00 | 438.4
|  |  | 06:00 - 07:00 | 654.5003
|  |  | 07:00 - 08:00 | 905.5528
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1120.1646
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1142.4248
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1140.453
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1116.4606
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1132.597
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1127.5611
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1111.3549
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1105.3451
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1082.0485
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1138.9205
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1140.6034
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1200.0701
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1241.4043
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1142.8147
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1014.9622
|  |  | 23:00 - 00:00 | 822.0968
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 71.0985 | 71.552 | 71.2582 | 70.9665 | 95.3032 | 0 | 0 | 0.89094
2 | 70.2228 | 70.8298 | 70.4818 | 0.50597 | 88.0121 | 0 | 0 | 0
3 | 75.4176 | 75.7849 | 75.5193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 70.238 | 70.5632 | 70.2706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 69.4895 | 69.8252 | 69.5122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 75.3156 | 75.7561 | 75.4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3392
7 | 75.471 | 75.9072 | 75.6281 | 3.014 | 0 | 0.53755 | 0 | 92.9142
8 | 75.5148 | 75.933 | 75.5623 | 75.2856 | 0 | 107.0948 | 0.54074 | 106.8269
9 | 75.4845 | 75.9427 | 75.6184 | 75.2357 | 0 | 111.5591 | 131.8163 | 111.4041
10 | 75.5001 | 75.9138 | 75.6092 | 75.2612 | 0 | 113.0327 | 139.9856 | 112.9532
11 | 75.4805 | 75.8788 | 75.6082 | 75.2993 | 0 | 110.5429 | 141.9853 | 110.4049
12 | 75.5332 | 75.8819 | 75.6402 | 75.2998 | 0 | 108.1238 | 143.9691 | 108.0145
13 | 75.5427 | 75.8996 | 75.6645 | 75.2674 | 0 | 112.0644 | 141.9842 | 111.8951
14 | 76.6325 | 76.7697 | 76.8782 | 76.5402 | 0 | 110.9527 | 143.9996 | 110.8502
15 | 76.8092 | 76.9613 | 76.6833 | 76.3642 | 0 | 112.5423 | 144.007 | 112.4305
16 | 75.5574 | 75.9649 | 75.6681 | 75.3234 | 0 | 107.6405 | 137.9837 | 107.5192
17 | 75.5271 | 75.95 | 75.691 | 75.308 | 0 | 111.9249 | 111.42 | 111.7319
18 | 75.507 | 75.9382 | 75.6118 | 75.3371 | 1.5963 | 110.8708 | 100.2465 | 110.841
19 | 75.5302 | 75.9115 | 75.6193 | 75.3109 | 94.3349 | 104.8197 | 91.4361 | 104.6427
20 | 75.5013 | 75.9018 | 75.6357 | 75.286 | 98.5672 | 117.91 | 89.4949 | 117.7187
21 | 75.467 | 75.9056 | 75.6364 | 75.2879 | 129.1133 | 118.3127 | 99.005 | 118.0821
22 | 75.4904 | 75.9517 | 75.6156 | 75.2529 | 121.1956 | 133.8806 | 0.11461 | 107.2339
23 | 75.5117 | 75.9261 | 75.59 | 75.3291 | 110.7395 | 106.128 | 0 | 97.3534
24 | 75.489 | 75.9427 | 75.6208 | 75.2962 | 0.082317 | 105.7153 | 0 | 100.7663
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1793.3315 | 1802.7916 | 1796.0307 | 1356.7716 | 738.9444 | 1903.6528 | 1617.9887 | 1954.813
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.6667 | 48.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 627.9321 | 15.6771
|  | 2 | 572.5008 | 13.8113
|  | 3 | 544.0278 | 14.7758
|  | 4 | 530.3055 | 13.8314
|  | 5 | 527.5369 | 13.5941
|  | 6 | 554.2558 | 14.2076
|  | 7 | 637.6984 | 14.5529
|  | 8 | 770.1985 | 16.0464
|  | 9 | 873.6193 | 18.3023
|  | 10 | 917.8266 | 20.3935
|  | 11 | 915.3165 | 21.5913
|  | 12 | 942.2976 | 21.675
|  | 13 | 938.6091 | 21.9428
|  | 14 | 937.4712 | 22.639
|  | 15 | 938.3715 | 22.4408
|  | 16 | 911.7936 | 21.5381
|  | 17 | 876.9828 | 20.8324
|  | 18 | 876.9549 | 22.0239
|  | 19 | 915.3289 | 21.4641
|  | 20 | 941.9109 | 20.9284
|  | 21 | 998.5646 | 21.5889
|  | 22 | 923.3929 | 22.102
|  | 23 | 830.2916 | 17.8884
|  | 24 | 719.5645 | 13.9542
|  | 25 | 659.6111 | 12.7364
|  | 26 | 603.3002 | 11.528
|  | 27 | 577.8689 | 11.4718
|  | 28 | 561.4511 | 11.3975
|  | 29 | 557.1421 | 10.9789
|  | 30 | 579.7446 | 11.6483
|  | 31 | 641.3765 | 14.8887
|  | 32 | 752.8359 | 16.4532
|  | 33 | 855.8807 | 21.5397
|  | 34 | 914.0378 | 20.8436
|  | 35 | 931.7461 | 21.596
|  | 36 | 944.816 | 22.7676
|  | 37 | 925.8443 | 22.6755
|  | 38 | 908.514 | 23.4955
|  | 39 | 878.7546 | 23.8602
|  | 40 | 863.1189 | 22.7853
|  | 41 | 869.2116 | 20.8907
|  | 42 | 896.6599 | 21.184
|  | 43 | 925.0545 | 21.4539
|  | 44 | 967.6016 | 20.2131
|  | 45 | 988.3294 | 20.4544
|  | 46 | 927.8957 | 20.4806
|  | 47 | 827.9612 | 17.8348
|  | 48 | 727.4328 | 15.3686
|  | 49 | 643.7716 | 13.1393
|  | 50 | 587.9005 | 12.0961
|  | 51 | 560.9483 | 12.9148
|  | 52 | 545.8783 | 12.3969
|  | 53 | 542.3395 | 12.3244
|  | 54 | 567.0002 | 12.2163
|  | 55 | 639.5375 | 13.5978
|  | 56 | 761.5172 | 17.6528
|  | 57 | 864.75 | 20.1884
|  | 58 | 915.9322 | 21.76
|  | 59 | 923.5313 | 22.7839
|  | 60 | 943.5568 | 23.6169
|  | 61 | 932.2267 | 23.328
|  | 62 | 922.9926 | 23.5255
|  | 63 | 908.563 | 23.1587
|  | 64 | 887.4563 | 22.4121
|  | 65 | 873.0972 | 21.3151
|  | 66 | 886.8074 | 21.8767
|  | 67 | 920.1917 | 21.594
|  | 68 | 954.7563 | 21.4336
|  | 69 | 993.447 | 21.9408
|  | 70 | 925.6443 | 21.5248
|  | 71 | 829.1264 | 17.4357
|  | 72 | 723.4986 | 15.5033
|  | 73 | 671.8219 | 13.0503
|  | 74 | 615.7788 | 12.4025
|  | 75 | 584.8985 | 12.4331
|  | 76 | 565.6144 | 11.9672
|  | 77 | 560.9966 | 12.4605
|  | 78 | 577.2806 | 11.7748
|  | 79 | 634.6487 | 13.2863
|  | 80 | 746.7497 | 15.7437
|  | 81 | 851.6501 | 19.6497
|  | 82 | 911.8315 | 22.4725
|  | 83 | 937.7345 | 23.5137
|  | 84 | 947.5439 | 24.444
|  | 85 | 925.1346 | 23.3615
|  | 86 | 915.2065 | 23.0395
|  | 87 | 873.0846 | 21.9321
|  | 88 | 853.0854 | 20.7873
|  | 89 | 860.1647 | 19.4251
|  | 90 | 884.0132 | 19.789
|  | 91 | 922.9211 | 20.7818
|  | 92 | 955.0137 | 20.1653
|  | 93 | 990.8278 | 21.061
|  | 94 | 926.5893 | 21.2396
|  | 95 | 823.2839 | 19.0826
|  | 96 | 727.4146 | 16.926
|  | 97 | 628.2881 | 15.1846
|  | 98 | 577.6866 | 13.8884
|  | 99 | 547.4009 | 12.9965
|  | 100 | 533.4155 | 12.8635
|  | 101 | 533.6247 | 12.5279
|  | 102 | 563.7211 | 12.6359
|  | 103 | 642.8908 | 13.7909
|  | 104 | 769.4349 | 15.1815
|  | 105 | 874.2129 | 16.7895
|  | 106 | 916.8036 | 17.8524
|  | 107 | 931.534 | 17.6948
|  | 108 | 948.0123 | 18.236
|  | 109 | 956.9336 | 18.6852
|  | 110 | 955.851 | 17.2107
|  | 111 | 932.0424 | 16.8887
|  | 112 | 912.7368 | 15.6672
|  | 113 | 909.1881 | 17.519
|  | 114 | 925.4215 | 20.0888
|  | 115 | 954.0989 | 19.1796
|  | 116 | 983.4519 | 18.7794
|  | 117 | 1012.8521 | 17.9232
|  | 118 | 934.3713 | 18.2874
|  | 119 | 830.5196 | 16.271
|  | 120 | 726.4425 | 14.7342
|  | 121 | 650.055 | 12.0345
|  | 122 | 596.7327 | 11.1877
|  | 123 | 566.1497 | 11.3238
|  | 124 | 549.5149 | 11.2216
|  | 125 | 547.3107 | 11.6059
|  | 126 | 570.5009 | 11.5215
|  | 127 | 638.7698 | 13.5504
|  | 128 | 758.0923 | 17.934
|  | 129 | 862.9315 | 20.3987
|  | 130 | 914.3175 | 22.268
|  | 131 | 934.6343 | 23.1338
|  | 132 | 947.7781 | 23.8218
|  | 133 | 941.0341 | 23.898
|  | 134 | 935.5287 | 24.9167
|  | 135 | 902.5635 | 25.1573
|  | 136 | 882.9111 | 25.7733
|  | 137 | 884.6764 | 26.3552
|  | 138 | 904.7173 | 24.7906
|  | 139 | 938.51 | 24.309
|  | 140 | 969.2328 | 24.3183
|  | 141 | 1001.8399 | 24.1761
|  | 142 | 930.4803 | 24.1694
|  | 143 | 826.9018 | 18.6415
|  | 144 | 726.9285 | 14.1401
|  | 145 | 638.3477 | 13.7075
|  | 146 | 583.6984 | 12.5375
|  | 147 | 560.8878 | 13.0504
|  | 148 | 546.3055 | 13.4087
|  | 149 | 545.7384 | 12.8177
|  | 150 | 574.2567 | 11.9208
|  | 151 | 655.3135 | 13.0828
|  | 152 | 785.7765 | 17.7637
|  | 153 | 889.6142 | 21.7584
|  | 154 | 933.3905 | 28.3404
|  | 155 | 956.4291 | 25.8238
|  | 156 | 982.7748 | 30.0658
|  | 157 | 995.7584 | 27.9668
|  | 158 | 997.9599 | 27.7551
|  | 159 | 976.0906 | 27.9719
|  | 160 | 959.3771 | 26.7564
|  | 161 | 953.7383 | 25.7596
|  | 162 | 968.1568 | 25.8827
|  | 163 | 989.1238 | 24.7472
|  | 164 | 1013.9501 | 24.6559
|  | 165 | 1051.1103 | 25.7157
|  | 166 | 973.2383 | 25.6504
|  | 167 | 866.9654 | 20.8682
|  | 168 | 762.8411 | 15.0638
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 22/08/2022 | 23/08/2022 | 24/08/2022 | 25/08/2022 | 26/08/2022 | 27/08/2022 | 28/08/2022
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2022-08-24
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 19286 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 22/08/2022 | 23/08/2022 | 24/08/2022 | 25/08/2022 | 26/08/2022 | 27/08/2022 | 28/08/2022
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2022-08-22
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 592.3555 | -47.173 | 639.5285
|  | 2 | 469.6967 | -114.628 | 584.3247
|  | 3 | 364.2089 | -191.554 | 555.7629
|  | 4 | 315.555 | -222.511 | 538.066
|  | 5 | 307.6035 | -229.122 | 536.7255
|  | 6 | 367.7154 | -199.881 | 567.5964
|  | 7 | 628.6049 | -22.149 | 650.7539
|  | 8 | 874.5463 | 93.719 | 780.8273
|  | 9 | 1093.0652 | 206.196 | 886.8692
|  | 10 | 1088.0545 | 173.066 | 914.9885
|  | 11 | 1096.4756 | 161.097 | 935.3786
|  | 12 | 1083.0021 | 123.945 | 959.0571
|  | 13 | 1095.1125 | 122.915 | 972.1975
|  | 14 | 1088.5331 | 112.471 | 976.0621
|  | 15 | 1082.2454 | 135.229 | 947.0164
|  | 16 | 1059.5503 | 134.887 | 924.6633
|  | 17 | 1113.7288 | 209.413 | 904.3158
|  | 18 | 1100.2784 | 206.315 | 893.9634
|  | 19 | 1120.5767 | 227.843 | 892.7337
|  | 20 | 1187.5598 | 247.471 | 940.0888
|  | 21 | 1231.9963 | 250.41 | 981.5863
|  | 22 | 1101.3042 | 202.363 | 898.9412
|  | 23 | 1037.3892 | 244.436 | 792.9532
|  | 24 | 920.2821 | 216.969 | 703.3131
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 4.9064 | 33.606 | 88.6625 | -130.8658 | 235.415 | -246.7584
2 | -1.2708 | -0.80543 | 88.1306 | -163.2799 | 258.1421 | -332.4007
3 | -0.82858 | -10.2201 | 81.2397 | -176.0081 | 253.8198 | -343.2
4 | -2.3106 | -18.4157 | 73.5416 | -182.5915 | 253.2177 | -362.8645
5 | -1.2943 | -19.3254 | 62.1116 | -179.6369 | 233.4501 | -343.2142
6 | 1.3202 | -10.5054 | 58.8257 | -168.3699 | 207.9356 | -301.4504
7 | 0.45287 | 32.6786 | 117.5395 | -89.9201 | 266.4749 | -291.6007
8 | 5.4865 | 77.7622 | 109.3177 | -36.7718 | 203.9762 | -203.036
9 | 1.2764 | 112.3787 | 124.4287 | 10.6574 | 201.1672 | -193.5257
10 | -4.1806 | 115.3081 | 127.3715 | 11.1864 | 200.8044 | -224.9714
11 | -10.1563 | 107.4213 | 126.8751 | -16.628 | 212.6611 | -280.0634
12 | -22.277 | 105.8061 | 144.8022 | -17.3505 | 249.0916 | -335.8262
13 | -23.399 | 108.0436 | 124.858 | 0.21934 | 214.876 | -310.9091
14 | -22.3858 | 108.3608 | 115.8467 | 4.6868 | 199.541 | -286.9494
15 | -21.7227 | 108.7965 | 122.2866 | -11.1574 | 193.0441 | -254.8766
16 | -14.5179 | 105.0078 | 106.6385 | -14.8732 | 148.8507 | -189.8601
17 | -7.3469 | 97.072 | 100.3452 | -26.0145 | 153.6622 | -178.4892
18 | 6.1491 | 97.2238 | 84.0233 | -10.4961 | 106.7566 | -85.2797
19 | 5.7434 | 108.7561 | 83.3552 | 12.5411 | 99.7839 | -86.3222
20 | -8.7043 | 114.062 | 106.4838 | 20.4342 | 129.9406 | -126.65
21 | -9.5696 | 112.19 | 123.1091 | 16.9505 | 171.6637 | -171.0807
22 | -7.7896 | 102.5525 | 136.0656 | -3.2933 | 227.8188 | -234.314
23 | -9.8324 | 103.7468 | 145.2375 | -8.9446 | 279.302 | -270.3375
24 | -7.1819 | 82.3585 | 122.6205 | -49.2001 | 262.8192 | -281.3859
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2022-08-24
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 603.5893
|  |  | 01:00 - 02:00 | 453.3733
|  |  | 02:00 - 03:00 | 358.4
|  |  | 03:00 - 04:00 | 326.3267
|  |  | 04:00 - 05:00 | 317.2829
|  |  | 05:00 - 06:00 | 438.4
|  |  | 06:00 - 07:00 | 654.5003
|  |  | 07:00 - 08:00 | 905.5528
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1120.1646
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1142.4248
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1140.453
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1116.4606
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1132.597
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1127.5611
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1111.3549
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1105.3451
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1082.0485
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1138.9205
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1140.6034
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1200.0701
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1241.4043
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1142.8147
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1014.9622
|  |  | 23:00 - 00:00 | 822.0968
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 71.0985 | 71.552 | 71.2582 | 70.9665 | 95.3032 | 0 | 0 | 0.89094
2 | 70.2228 | 70.8298 | 70.4818 | 0.50597 | 88.0121 | 0 | 0 | 0
3 | 75.4176 | 75.7849 | 75.5193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 70.238 | 70.5632 | 70.2706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 69.4895 | 69.8252 | 69.5122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 75.3156 | 75.7561 | 75.4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3392
7 | 75.471 | 75.9072 | 75.6281 | 3.014 | 0 | 0.53755 | 0 | 92.9142
8 | 75.5148 | 75.933 | 75.5623 | 75.2856 | 0 | 107.0948 | 0.54074 | 106.8269
9 | 75.4845 | 75.9427 | 75.6184 | 75.2357 | 0 | 111.5591 | 131.8163 | 111.4041
10 | 75.5001 | 75.9138 | 75.6092 | 75.2612 | 0 | 113.0327 | 139.9856 | 112.9532
11 | 75.4805 | 75.8788 | 75.6082 | 75.2993 | 0 | 110.5429 | 141.9853 | 110.4049
12 | 75.5332 | 75.8819 | 75.6402 | 75.2998 | 0 | 108.1238 | 143.9691 | 108.0145
13 | 75.5427 | 75.8996 | 75.6645 | 75.2674 | 0 | 112.0644 | 141.9842 | 111.8951
14 | 76.6325 | 76.7697 | 76.8782 | 76.5402 | 0 | 110.9527 | 143.9996 | 110.8502
15 | 76.8092 | 76.9613 | 76.6833 | 76.3642 | 0 | 112.5423 | 144.007 | 112.4305
16 | 75.5574 | 75.9649 | 75.6681 | 75.3234 | 0 | 107.6405 | 137.9837 | 107.5192
17 | 75.5271 | 75.95 | 75.691 | 75.308 | 0 | 111.9249 | 111.42 | 111.7319
18 | 75.507 | 75.9382 | 75.6118 | 75.3371 | 1.5963 | 110.8708 | 100.2465 | 110.841
19 | 75.5302 | 75.9115 | 75.6193 | 75.3109 | 94.3349 | 104.8197 | 91.4361 | 104.6427
20 | 75.5013 | 75.9018 | 75.6357 | 75.286 | 98.5672 | 117.91 | 89.4949 | 117.7187
21 | 75.467 | 75.9056 | 75.6364 | 75.2879 | 129.1133 | 118.3127 | 99.005 | 118.0821
22 | 75.4904 | 75.9517 | 75.6156 | 75.2529 | 121.1956 | 133.8806 | 0.11461 | 107.2339
23 | 75.5117 | 75.9261 | 75.59 | 75.3291 | 110.7395 | 106.128 | 0 | 97.3534
24 | 75.489 | 75.9427 | 75.6208 | 75.2962 | 0.082317 | 105.7153 | 0 | 100.7663
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1722.233 | 1731.2397 | 1724.7726 | 1285.805 | 643.6412 | 1903.6528 | 1617.9887 | 1953.9221
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.6667 | 48.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 627.9321 | 15.6771
|  | 2 | 572.5008 | 13.8113
|  | 3 | 544.0278 | 14.7758
|  | 4 | 530.3055 | 13.8314
|  | 5 | 527.5369 | 13.5941
|  | 6 | 554.2558 | 14.2076
|  | 7 | 637.6984 | 14.5529
|  | 8 | 770.1985 | 16.0464
|  | 9 | 873.6193 | 18.3023
|  | 10 | 917.8266 | 20.3935
|  | 11 | 915.3165 | 21.5913
|  | 12 | 942.2976 | 21.675
|  | 13 | 938.6091 | 21.9428
|  | 14 | 937.4712 | 22.639
|  | 15 | 938.3715 | 22.4408
|  | 16 | 911.7936 | 21.5381
|  | 17 | 876.9828 | 20.8324
|  | 18 | 876.9549 | 22.0239
|  | 19 | 915.3289 | 21.4641
|  | 20 | 941.9109 | 20.9284
|  | 21 | 998.5646 | 21.5889
|  | 22 | 923.3929 | 22.102
|  | 23 | 830.2916 | 17.8884
|  | 24 | 719.5645 | 13.9542
|  | 25 | 659.6111 | 12.7364
|  | 26 | 603.3002 | 11.528
|  | 27 | 577.8689 | 11.4718
|  | 28 | 561.4511 | 11.3975
|  | 29 | 557.1421 | 10.9789
|  | 30 | 579.7446 | 11.6483
|  | 31 | 641.3765 | 14.8887
|  | 32 | 752.8359 | 16.4532
|  | 33 | 855.8807 | 21.5397
|  | 34 | 914.0378 | 20.8436
|  | 35 | 931.7461 | 21.596
|  | 36 | 944.816 | 22.7676
|  | 37 | 925.8443 | 22.6755
|  | 38 | 908.514 | 23.4955
|  | 39 | 878.7546 | 23.8602
|  | 40 | 863.1189 | 22.7853
|  | 41 | 869.2116 | 20.8907
|  | 42 | 896.6599 | 21.184
|  | 43 | 925.0545 | 21.4539
|  | 44 | 967.6016 | 20.2131
|  | 45 | 988.3294 | 20.4544
|  | 46 | 927.8957 | 20.4806
|  | 47 | 827.9612 | 17.8348
|  | 48 | 727.4328 | 15.3686
|  | 49 | 643.7716 | 13.1393
|  | 50 | 587.9005 | 12.0961
|  | 51 | 560.9483 | 12.9148
|  | 52 | 545.8783 | 12.3969
|  | 53 | 542.3395 | 12.3244
|  | 54 | 567.0002 | 12.2163
|  | 55 | 639.5375 | 13.5978
|  | 56 | 761.5172 | 17.6528
|  | 57 | 864.75 | 20.1884
|  | 58 | 915.9322 | 21.76
|  | 59 | 923.5313 | 22.7839
|  | 60 | 943.5568 | 23.6169
|  | 61 | 932.2267 | 23.328
|  | 62 | 922.9926 | 23.5255
|  | 63 | 908.563 | 23.1587
|  | 64 | 887.4563 | 22.4121
|  | 65 | 873.0972 | 21.3151
|  | 66 | 886.8074 | 21.8767
|  | 67 | 920.1917 | 21.594
|  | 68 | 954.7563 | 21.4336
|  | 69 | 993.447 | 21.9408
|  | 70 | 925.6443 | 21.5248
|  | 71 | 829.1264 | 17.4357
|  | 72 | 723.4986 | 15.5033
|  | 73 | 671.8219 | 13.0503
|  | 74 | 615.7788 | 12.4025
|  | 75 | 584.8985 | 12.4331
|  | 76 | 565.6144 | 11.9672
|  | 77 | 560.9966 | 12.4605
|  | 78 | 577.2806 | 11.7748
|  | 79 | 634.6487 | 13.2863
|  | 80 | 746.7497 | 15.7437
|  | 81 | 851.6501 | 19.6497
|  | 82 | 911.8315 | 22.4725
|  | 83 | 937.7345 | 23.5137
|  | 84 | 947.5439 | 24.444
|  | 85 | 925.1346 | 23.3615
|  | 86 | 915.2065 | 23.0395
|  | 87 | 873.0846 | 21.9321
|  | 88 | 853.0854 | 20.7873
|  | 89 | 860.1647 | 19.4251
|  | 90 | 884.0132 | 19.789
|  | 91 | 922.9211 | 20.7818
|  | 92 | 955.0137 | 20.1653
|  | 93 | 990.8278 | 21.061
|  | 94 | 926.5893 | 21.2396
|  | 95 | 823.2839 | 19.0826
|  | 96 | 727.4146 | 16.926
|  | 97 | 628.2881 | 15.1846
|  | 98 | 577.6866 | 13.8884
|  | 99 | 547.4009 | 12.9965
|  | 100 | 533.4155 | 12.8635
|  | 101 | 533.6247 | 12.5279
|  | 102 | 563.7211 | 12.6359
|  | 103 | 642.8908 | 13.7909
|  | 104 | 769.4349 | 15.1815
|  | 105 | 874.2129 | 16.7895
|  | 106 | 916.8036 | 17.8524
|  | 107 | 931.534 | 17.6948
|  | 108 | 948.0123 | 18.236
|  | 109 | 956.9336 | 18.6852
|  | 110 | 955.851 | 17.2107
|  | 111 | 932.0424 | 16.8887
|  | 112 | 912.7368 | 15.6672
|  | 113 | 909.1881 | 17.519
|  | 114 | 925.4215 | 20.0888
|  | 115 | 954.0989 | 19.1796
|  | 116 | 983.4519 | 18.7794
|  | 117 | 1012.8521 | 17.9232
|  | 118 | 934.3713 | 18.2874
|  | 119 | 830.5196 | 16.271
|  | 120 | 726.4425 | 14.7342
|  | 121 | 650.055 | 12.0345
|  | 122 | 596.7327 | 11.1877
|  | 123 | 566.1497 | 11.3238
|  | 124 | 549.5149 | 11.2216
|  | 125 | 547.3107 | 11.6059
|  | 126 | 570.5009 | 11.5215
|  | 127 | 638.7698 | 13.5504
|  | 128 | 758.0923 | 17.934
|  | 129 | 862.9315 | 20.3987
|  | 130 | 914.3175 | 22.268
|  | 131 | 934.6343 | 23.1338
|  | 132 | 947.7781 | 23.8218
|  | 133 | 941.0341 | 23.898
|  | 134 | 935.5287 | 24.9167
|  | 135 | 902.5635 | 25.1573
|  | 136 | 882.9111 | 25.7733
|  | 137 | 884.6764 | 26.3552
|  | 138 | 904.7173 | 24.7906
|  | 139 | 938.51 | 24.309
|  | 140 | 969.2328 | 24.3183
|  | 141 | 1001.8399 | 24.1761
|  | 142 | 930.4803 | 24.1694
|  | 143 | 826.9018 | 18.6415
|  | 144 | 726.9285 | 14.1401
|  | 145 | 638.3477 | 13.7075
|  | 146 | 583.6984 | 12.5375
|  | 147 | 560.8878 | 13.0504
|  | 148 | 546.3055 | 13.4087
|  | 149 | 545.7384 | 12.8177
|  | 150 | 574.2567 | 11.9208
|  | 151 | 655.3135 | 13.0828
|  | 152 | 785.7765 | 17.7637
|  | 153 | 889.6142 | 21.7584
|  | 154 | 933.3905 | 28.3404
|  | 155 | 956.4291 | 25.8238
|  | 156 | 982.7748 | 30.0658
|  | 157 | 995.7584 | 27.9668
|  | 158 | 997.9599 | 27.7551
|  | 159 | 976.0906 | 27.9719
|  | 160 | 959.3771 | 26.7564
|  | 161 | 953.7383 | 25.7596
|  | 162 | 968.1568 | 25.8827
|  | 163 | 989.1238 | 24.7472
|  | 164 | 1013.9501 | 24.6559
|  | 165 | 1051.1103 | 25.7157
|  | 166 | 973.2383 | 25.6504
|  | 167 | 866.9654 | 20.8682
|  | 168 | 762.8411 | 15.0638
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 22/08/2022 | 23/08/2022 | 24/08/2022 | 25/08/2022 | 26/08/2022 | 27/08/2022 | 28/08/2022
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible