## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2022-09-10
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 18289 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 05/09/2022 | 06/09/2022 | 07/09/2022 | 08/09/2022 | 09/09/2022 | 10/09/2022 | 11/09/2022
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2022-09-08
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 175.1744 | -396.345 | 571.5194
|  | 2 | 85.5909 | -439.57 | 525.1609
|  | 3 | 73.1651 | -428.882 | 502.0471
|  | 4 | 72.3881 | -418.201 | 490.5891
|  | 5 | 73.3279 | -423.243 | 496.5709
|  | 6 | 77.3308 | -457.439 | 534.7698
|  | 7 | 462.2179 | -169.349 | 631.5669
|  | 8 | 744.2316 | -32.933 | 777.1646
|  | 9 | 896.7664 | 36.232 | 860.5344
|  | 10 | 910.4167 | 27.014 | 883.4027
|  | 11 | 934.136 | 42.331 | 891.805
|  | 12 | 940.1656 | 28.532 | 911.6336
|  | 13 | 856.5814 | -53.926 | 910.5074
|  | 14 | 866.4628 | -51.032 | 917.4948
|  | 15 | 865.0628 | -38.109 | 903.1718
|  | 16 | 856.3121 | -29.592 | 885.9041
|  | 17 | 934.4931 | 57.671 | 876.8221
|  | 18 | 957.1519 | 72.714 | 884.4379
|  | 19 | 981.4153 | 78.766 | 902.6493
|  | 20 | 1076.7322 | 117.157 | 959.5752
|  | 21 | 1046.9251 | 106.494 | 940.4311
|  | 22 | 890.7835 | 36.316 | 854.4675
|  | 23 | 651.4591 | -86.585 | 738.0441
|  | 24 | 528.3032 | -110.534 | 638.8372
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 13.1837 | -69.0862 | -8.6898 | -280.4466 | 130.0831 | -250.4498
2 | 12.4156 | -78.9757 | 3.6606 | -286.2204 | 156.4013 | -233.7463
3 | 12.6967 | -84.5087 | 10.2375 | -286.3107 | 171.6933 | -231.2549
4 | 12.5428 | -90.681 | -4.5338 | -291.1394 | 151.1274 | -222.7909
5 | 12.3057 | -83.034 | -12.8759 | -282.0368 | 131.1395 | -217.2467
6 | 11.0507 | -74.7363 | -12.1333 | -265.9894 | 112.6487 | -189.1827
7 | -0.4865 | -54.3358 | 34.8972 | -237.2526 | 192.4366 | -243.3044
8 | 3.1638 | -26.321 | 38.0036 | -198.0906 | 153.466 | -219.6376
9 | -0.24386 | 7.2964 | 71.2155 | -194.9908 | 228.7703 | -272.42
10 | -12.0837 | 20.1436 | 88.7097 | -204.4837 | 288.0622 | -344.9844
11 | -11.8507 | 22.0944 | 97.4665 | -202.4516 | 299.3142 | -371.9607
12 | -14.3495 | 4.0591 | 95.9816 | -210.6252 | 291.2851 | -370.8988
13 | -21.3139 | -1.7301 | 93.3606 | -192.7199 | 283.6808 | -365.8863
14 | -25.9312 | -5.5876 | 88.0295 | -193.9844 | 275.6248 | -359.1512
15 | -26.1496 | -6.3654 | 74.824 | -190.1717 | 244.1188 | -334.2315
16 | -27.9715 | -4.0137 | 74.7051 | -185.4494 | 238.31 | -330.1376
17 | -20.4509 | -3.0294 | 70.4718 | -186.3074 | 220.6068 | -308.8344
18 | -0.27942 | 0.71886 | 66.0831 | -176.8306 | 175.6931 | -224.6063
19 | 4.506 | 6.2384 | 76.7265 | -166.8377 | 210.7016 | -198.2802
20 | 12.6452 | 27.8999 | 72.6983 | -151.6903 | 176.236 | -151.0007
21 | 16.2783 | 17.0936 | 82.8311 | -177.9693 | 218.4 | -179.6569
22 | 10.2165 | -13.8463 | 76.9255 | -211.2962 | 235.0253 | -256.3217
23 | 7.8762 | -20.7468 | 68.0094 | -217.2732 | 228.5687 | -267.7145
24 | 9.2629 | -30.6192 | 56.5772 | -228.3564 | 223.5825 | -261.6297
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2022-09-10
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 86.0191
|  |  | 01:00 - 02:00 | 85.9688
|  |  | 02:00 - 03:00 | 71.9169
|  |  | 03:00 - 04:00 | 69.9392
|  |  | 04:00 - 05:00 | 68.8587
|  |  | 05:00 - 06:00 | 93.8539
|  |  | 06:00 - 07:00 | 158.2243
|  |  | 07:00 - 08:00 | 322.2348
|  |  | 08:00 - 09:00 | 498.1847
|  |  | 09:00 - 10:00 | 572.6912
|  |  | 10:00 - 11:00 | 588.7673
|  |  | 11:00 - 12:00 | 308.091
|  |  | 12:00 - 13:00 | 293.9606
|  |  | 13:00 - 14:00 | 273.0656
|  |  | 14:00 - 15:00 | 244.7163
|  |  | 15:00 - 16:00 | 244.7747
|  |  | 16:00 - 17:00 | 529.3005
|  |  | 17:00 - 18:00 | 678.4135
|  |  | 18:00 - 19:00 | 692.4513
|  |  | 19:00 - 20:00 | 840.219
|  |  | 20:00 - 21:00 | 833.0464
|  |  | 21:00 - 22:00 | 703.4079
|  |  | 22:00 - 23:00 | 417.9
|  |  | 23:00 - 00:00 | 305.9
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0.092016 | 0.38604 | 0.10171 | 0 | 0.15009 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2081 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.7212 | 0 | 1.0577 | 1.0833
8 | 0 | 0 | 0 | 2.5391 | 114.7769 | 106.4278 | 9.2366 | 97.1036
9 | 0 | 2.1667 | 0 | 73.3149 | 117.5793 | 117.5772 | 0 | 102.9506
10 | 0 | 74.8612 | 0 | 73.3265 | 115.9184 | 115.939 | 0 | 96.0927
11 | 0 | 74.8861 | 0 | 73.3218 | 122.8852 | 122.8763 | 0 | 91.1547
12 | 0 | 0.56037 | 0 | 73.3421 | 107.8045 | 107.7945 | 0.73802 | 119.749
13 | 0 | 0 | 0 | 0.70561 | 97.6904 | 97.706 | 102.2654 | 91.1976
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6957 | 89.6503 | 106.3 | 91.1285
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5862 | 99.6206 | 97.3111 | 89.1557
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.9686 | 97.9548 | 90.3887 | 89.139
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6655 | 95.6552 | 92.4118 | 89.1344
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.7155 | 95.7159 | 95.9508 | 93.0835
19 | 0 | 0 | 0 | 0.16251 | 94.6695 | 94.6607 | 110.2694 | 102.9665
20 | 0 | 0 | 0 | 73.0181 | 105.9094 | 105.9424 | 106.8993 | 111.694
21 | 0 | 0 | 0 | 74.3056 | 91.9396 | 91.9172 | 125.6772 | 92.3522
22 | 0 | 0 | 0 | 0.53672 | 98.7975 | 98.7822 | 93.153 | 89.1667
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.9355 | 95.9348 | 0.38781 | 80.0493
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0495 | 95.0222 | 0 | 0
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 152.5664 | 0.38604 | 444.6746 | 1848.5165 | 1729.3271 | 1032.0469 | 1527.2012
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.6667 | 48.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 573.0515 | 15.6771
|  | 2 | 519.8438 | 13.8113
|  | 3 | 498.1074 | 14.7758
|  | 4 | 487.2869 | 13.8314
|  | 5 | 486.9108 | 13.5941
|  | 6 | 522.8551 | 14.2076
|  | 7 | 617.6844 | 14.5529
|  | 8 | 765.1951 | 16.0464
|  | 9 | 848.2629 | 18.3023
|  | 10 | 877.3149 | 20.3935
|  | 11 | 895.7986 | 21.5913
|  | 12 | 918.1248 | 21.675
|  | 13 | 925.5083 | 21.9428
|  | 14 | 932.3411 | 22.639
|  | 15 | 922.3317 | 22.4408
|  | 16 | 898.3874 | 21.5381
|  | 17 | 876.4448 | 20.8324
|  | 18 | 880.9247 | 22.0239
|  | 19 | 897.9719 | 21.4641
|  | 20 | 950.3972 | 20.9284
|  | 21 | 934.2232 | 21.5889
|  | 22 | 818.6921 | 22.102
|  | 23 | 718.6791 | 17.8884
|  | 24 | 619.8426 | 13.9542
|  | 25 | 588.8665 | 12.7364
|  | 26 | 546.1903 | 11.528
|  | 27 | 527.825 | 11.4718
|  | 28 | 520.4241 | 11.3975
|  | 29 | 520.4364 | 10.9789
|  | 30 | 550.2915 | 11.6483
|  | 31 | 626.6805 | 14.8887
|  | 32 | 755.8584 | 16.4532
|  | 33 | 851.8908 | 21.5397
|  | 34 | 880.5724 | 20.8436
|  | 35 | 905.2326 | 21.596
|  | 36 | 917.8528 | 22.7676
|  | 37 | 918.9531 | 22.6755
|  | 38 | 902.2313 | 23.4955
|  | 39 | 880.6447 | 23.8602
|  | 40 | 851.2016 | 22.7853
|  | 41 | 846.1721 | 20.8907
|  | 42 | 860.9501 | 21.184
|  | 43 | 884.1866 | 21.4539
|  | 44 | 945.794 | 20.2131
|  | 45 | 933.5622 | 20.4544
|  | 46 | 846.5862 | 20.4806
|  | 47 | 749.0689 | 17.8348
|  | 48 | 652.0972 | 15.3686
|  | 49 | 595.959 | 13.1393
|  | 50 | 548.0171 | 12.0961
|  | 51 | 527.9662 | 12.9148
|  | 52 | 518.8555 | 12.3969
|  | 53 | 518.6736 | 12.3244
|  | 54 | 551.5733 | 12.2163
|  | 55 | 637.1825 | 13.5978
|  | 56 | 775.5267 | 17.6528
|  | 57 | 865.0768 | 20.1884
|  | 58 | 893.9437 | 21.76
|  | 59 | 915.5156 | 22.7839
|  | 60 | 932.9888 | 23.6169
|  | 61 | 937.2307 | 23.328
|  | 62 | 932.2862 | 23.5255
|  | 63 | 916.4882 | 23.1587
|  | 64 | 889.7945 | 22.4121
|  | 65 | 876.3084 | 21.3151
|  | 66 | 885.9374 | 21.8767
|  | 67 | 906.0793 | 21.594
|  | 68 | 963.0956 | 21.4336
|  | 69 | 948.8927 | 21.9408
|  | 70 | 847.6391 | 21.5248
|  | 71 | 748.874 | 17.4357
|  | 72 | 650.9699 | 15.5033
|  | 73 | 593.9584 | 13.0503
|  | 74 | 554.7142 | 12.4025
|  | 75 | 536.1431 | 12.4331
|  | 76 | 526.8095 | 11.9672
|  | 77 | 528.2883 | 12.4605
|  | 78 | 561.3581 | 11.7748
|  | 79 | 634.9624 | 13.2863
|  | 80 | 765.3203 | 15.7437
|  | 81 | 858.8096 | 19.6497
|  | 82 | 902.5918 | 22.4725
|  | 83 | 905.4285 | 23.5137
|  | 84 | 919.5269 | 24.444
|  | 85 | 920.5748 | 23.3615
|  | 86 | 913.0707 | 23.0395
|  | 87 | 890.6899 | 21.9321
|  | 88 | 867.5971 | 20.7873
|  | 89 | 858.4569 | 19.4251
|  | 90 | 875.9559 | 19.789
|  | 91 | 903.4836 | 20.7818
|  | 92 | 961.3773 | 20.1653
|  | 93 | 959.2904 | 21.061
|  | 94 | 867.4438 | 21.2396
|  | 95 | 760.0964 | 19.0826
|  | 96 | 672.6674 | 16.926
|  | 97 | 552.8957 | 15.1846
|  | 98 | 513.7687 | 13.8884
|  | 99 | 491.8951 | 12.9965
|  | 100 | 485.3409 | 12.8635
|  | 101 | 488.0476 | 12.5279
|  | 102 | 518.4441 | 12.6359
|  | 103 | 599.227 | 13.7909
|  | 104 | 728.7483 | 15.1815
|  | 105 | 825.8411 | 16.7895
|  | 106 | 861.3154 | 17.8524
|  | 107 | 867.589 | 17.6948
|  | 108 | 884.0383 | 18.236
|  | 109 | 885.4496 | 18.6852
|  | 110 | 882.4504 | 17.2107
|  | 111 | 862.6222 | 16.8887
|  | 112 | 851.5133 | 15.6672
|  | 113 | 847.0182 | 17.519
|  | 114 | 862.0987 | 20.0888
|  | 115 | 888.1365 | 19.1796
|  | 116 | 945.6346 | 18.7794
|  | 117 | 950.6403 | 17.9232
|  | 118 | 867.5369 | 18.2874
|  | 119 | 760.9328 | 16.271
|  | 120 | 654.8389 | 14.7342
|  | 121 | 605.4965 | 12.0345
|  | 122 | 562.5441 | 11.1877
|  | 123 | 540.9887 | 11.3238
|  | 124 | 531.7816 | 11.2216
|  | 125 | 532.5723 | 11.6059
|  | 126 | 558.1141 | 11.5215
|  | 127 | 605.4328 | 13.5504
|  | 128 | 704.8799 | 17.934
|  | 129 | 771.0285 | 20.3987
|  | 130 | 818.2911 | 22.268
|  | 131 | 833.6483 | 23.1338
|  | 132 | 849.8343 | 23.8218
|  | 133 | 856.0393 | 23.898
|  | 134 | 848.5219 | 24.9167
|  | 135 | 823.3194 | 25.1573
|  | 136 | 803.0519 | 25.7733
|  | 137 | 819.6932 | 26.3552
|  | 138 | 843.1824 | 24.7906
|  | 139 | 871.8886 | 24.309
|  | 140 | 938.0729 | 24.3183
|  | 141 | 923.6733 | 24.1761
|  | 142 | 845.3732 | 24.1694
|  | 143 | 741.453 | 18.6415
|  | 144 | 650.9399 | 14.1401
|  | 145 | 565.5941 | 13.7075
|  | 146 | 519.657 | 12.5375
|  | 147 | 502.6004 | 13.0504
|  | 148 | 495.0639 | 13.4087
|  | 149 | 501.2794 | 12.8177
|  | 150 | 536.4468 | 11.9208
|  | 151 | 627.1875 | 13.0828
|  | 152 | 768.5363 | 17.7637
|  | 153 | 846.7129 | 21.7584
|  | 154 | 861.718 | 28.3404
|  | 155 | 869.7278 | 25.8238
|  | 156 | 887.114 | 30.0658
|  | 157 | 887.6663 | 27.9668
|  | 158 | 900.0857 | 27.7551
|  | 159 | 884.27 | 27.9719
|  | 160 | 872.821 | 26.7564
|  | 161 | 862.8476 | 25.7596
|  | 162 | 876.6756 | 25.8827
|  | 163 | 901.288 | 24.7472
|  | 164 | 957.9262 | 24.6559
|  | 165 | 951.6645 | 25.7157
|  | 166 | 864.5685 | 25.6504
|  | 167 | 759.4547 | 20.8682
|  | 168 | 658.8077 | 15.0638
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 05/09/2022 | 06/09/2022 | 07/09/2022 | 08/09/2022 | 09/09/2022 | 10/09/2022 | 11/09/2022
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2022-09-10
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 18289 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 05/09/2022 | 06/09/2022 | 07/09/2022 | 08/09/2022 | 09/09/2022 | 10/09/2022 | 11/09/2022
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2022-09-08
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 175.1744 | -396.345 | 571.5194
|  | 2 | 85.5909 | -439.57 | 525.1609
|  | 3 | 73.1651 | -428.882 | 502.0471
|  | 4 | 72.3881 | -418.201 | 490.5891
|  | 5 | 73.3279 | -423.243 | 496.5709
|  | 6 | 77.3308 | -457.439 | 534.7698
|  | 7 | 462.2179 | -169.349 | 631.5669
|  | 8 | 744.2316 | -32.933 | 777.1646
|  | 9 | 896.7664 | 36.232 | 860.5344
|  | 10 | 910.4167 | 27.014 | 883.4027
|  | 11 | 934.136 | 42.331 | 891.805
|  | 12 | 940.1656 | 28.532 | 911.6336
|  | 13 | 856.5814 | -53.926 | 910.5074
|  | 14 | 866.4628 | -51.032 | 917.4948
|  | 15 | 865.0628 | -38.109 | 903.1718
|  | 16 | 856.3121 | -29.592 | 885.9041
|  | 17 | 934.4931 | 57.671 | 876.8221
|  | 18 | 957.1519 | 72.714 | 884.4379
|  | 19 | 981.4153 | 78.766 | 902.6493
|  | 20 | 1076.7322 | 117.157 | 959.5752
|  | 21 | 1046.9251 | 106.494 | 940.4311
|  | 22 | 890.7835 | 36.316 | 854.4675
|  | 23 | 651.4591 | -86.585 | 738.0441
|  | 24 | 528.3032 | -110.534 | 638.8372
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 13.1837 | -69.0862 | -8.6898 | -280.4466 | 130.0831 | -250.4498
2 | 12.4156 | -78.9757 | 3.6606 | -286.2204 | 156.4013 | -233.7463
3 | 12.6967 | -84.5087 | 10.2375 | -286.3107 | 171.6933 | -231.2549
4 | 12.5428 | -90.681 | -4.5338 | -291.1394 | 151.1274 | -222.7909
5 | 12.3057 | -83.034 | -12.8759 | -282.0368 | 131.1395 | -217.2467
6 | 11.0507 | -74.7363 | -12.1333 | -265.9894 | 112.6487 | -189.1827
7 | -0.4865 | -54.3358 | 34.8972 | -237.2526 | 192.4366 | -243.3044
8 | 3.1638 | -26.321 | 38.0036 | -198.0906 | 153.466 | -219.6376
9 | -0.24386 | 7.2964 | 71.2155 | -194.9908 | 228.7703 | -272.42
10 | -12.0837 | 20.1436 | 88.7097 | -204.4837 | 288.0622 | -344.9844
11 | -11.8507 | 22.0944 | 97.4665 | -202.4516 | 299.3142 | -371.9607
12 | -14.3495 | 4.0591 | 95.9816 | -210.6252 | 291.2851 | -370.8988
13 | -21.3139 | -1.7301 | 93.3606 | -192.7199 | 283.6808 | -365.8863
14 | -25.9312 | -5.5876 | 88.0295 | -193.9844 | 275.6248 | -359.1512
15 | -26.1496 | -6.3654 | 74.824 | -190.1717 | 244.1188 | -334.2315
16 | -27.9715 | -4.0137 | 74.7051 | -185.4494 | 238.31 | -330.1376
17 | -20.4509 | -3.0294 | 70.4718 | -186.3074 | 220.6068 | -308.8344
18 | -0.27942 | 0.71886 | 66.0831 | -176.8306 | 175.6931 | -224.6063
19 | 4.506 | 6.2384 | 76.7265 | -166.8377 | 210.7016 | -198.2802
20 | 12.6452 | 27.8999 | 72.6983 | -151.6903 | 176.236 | -151.0007
21 | 16.2783 | 17.0936 | 82.8311 | -177.9693 | 218.4 | -179.6569
22 | 10.2165 | -13.8463 | 76.9255 | -211.2962 | 235.0253 | -256.3217
23 | 7.8762 | -20.7468 | 68.0094 | -217.2732 | 228.5687 | -267.7145
24 | 9.2629 | -30.6192 | 56.5772 | -228.3564 | 223.5825 | -261.6297
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2022-09-10
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 86.0191
|  |  | 01:00 - 02:00 | 85.9688
|  |  | 02:00 - 03:00 | 71.9169
|  |  | 03:00 - 04:00 | 69.9392
|  |  | 04:00 - 05:00 | 68.8587
|  |  | 05:00 - 06:00 | 93.8539
|  |  | 06:00 - 07:00 | 158.2243
|  |  | 07:00 - 08:00 | 322.2348
|  |  | 08:00 - 09:00 | 498.1847
|  |  | 09:00 - 10:00 | 572.6912
|  |  | 10:00 - 11:00 | 588.7673
|  |  | 11:00 - 12:00 | 308.091
|  |  | 12:00 - 13:00 | 293.9606
|  |  | 13:00 - 14:00 | 273.0656
|  |  | 14:00 - 15:00 | 244.7163
|  |  | 15:00 - 16:00 | 244.7747
|  |  | 16:00 - 17:00 | 529.3005
|  |  | 17:00 - 18:00 | 678.4135
|  |  | 18:00 - 19:00 | 692.4513
|  |  | 19:00 - 20:00 | 840.219
|  |  | 20:00 - 21:00 | 833.0464
|  |  | 21:00 - 22:00 | 703.4079
|  |  | 22:00 - 23:00 | 417.9
|  |  | 23:00 - 00:00 | 305.9
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0.092016 | 0.38604 | 0.10171 | 0 | 0.15009 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2081 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.7212 | 0 | 1.0577 | 1.0833
8 | 0 | 0 | 0 | 2.5391 | 114.7769 | 106.4278 | 9.2366 | 97.1036
9 | 0 | 2.1667 | 0 | 73.3149 | 117.5793 | 117.5772 | 0 | 102.9506
10 | 0 | 74.8612 | 0 | 73.3265 | 115.9184 | 115.939 | 0 | 96.0927
11 | 0 | 74.8861 | 0 | 73.3218 | 122.8852 | 122.8763 | 0 | 91.1547
12 | 0 | 0.56037 | 0 | 73.3421 | 107.8045 | 107.7945 | 0.73802 | 119.749
13 | 0 | 0 | 0 | 0.70561 | 97.6904 | 97.706 | 102.2654 | 91.1976
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6957 | 89.6503 | 106.3 | 91.1285
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5862 | 99.6206 | 97.3111 | 89.1557
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.9686 | 97.9548 | 90.3887 | 89.139
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6655 | 95.6552 | 92.4118 | 89.1344
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.7155 | 95.7159 | 95.9508 | 93.0835
19 | 0 | 0 | 0 | 0.16251 | 94.6695 | 94.6607 | 110.2694 | 102.9665
20 | 0 | 0 | 0 | 73.0181 | 105.9094 | 105.9424 | 106.8993 | 111.694
21 | 0 | 0 | 0 | 74.3056 | 91.9396 | 91.9172 | 125.6772 | 92.3522
22 | 0 | 0 | 0 | 0.53672 | 98.7975 | 98.7822 | 93.153 | 89.1667
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.9355 | 95.9348 | 0.38781 | 80.0493
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0495 | 95.0222 | 0 | 0
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 152.4744 | 0 | 444.5729 | 1848.5165 | 1729.177 | 1032.0469 | 1527.2012
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.6667 | 48.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 573.0515 | 15.6771
|  | 2 | 519.8438 | 13.8113
|  | 3 | 498.1074 | 14.7758
|  | 4 | 487.2869 | 13.8314
|  | 5 | 486.9108 | 13.5941
|  | 6 | 522.8551 | 14.2076
|  | 7 | 617.6844 | 14.5529
|  | 8 | 765.1951 | 16.0464
|  | 9 | 848.2629 | 18.3023
|  | 10 | 877.3149 | 20.3935
|  | 11 | 895.7986 | 21.5913
|  | 12 | 918.1248 | 21.675
|  | 13 | 925.5083 | 21.9428
|  | 14 | 932.3411 | 22.639
|  | 15 | 922.3317 | 22.4408
|  | 16 | 898.3874 | 21.5381
|  | 17 | 876.4448 | 20.8324
|  | 18 | 880.9247 | 22.0239
|  | 19 | 897.9719 | 21.4641
|  | 20 | 950.3972 | 20.9284
|  | 21 | 934.2232 | 21.5889
|  | 22 | 818.6921 | 22.102
|  | 23 | 718.6791 | 17.8884
|  | 24 | 619.8426 | 13.9542
|  | 25 | 588.8665 | 12.7364
|  | 26 | 546.1903 | 11.528
|  | 27 | 527.825 | 11.4718
|  | 28 | 520.4241 | 11.3975
|  | 29 | 520.4364 | 10.9789
|  | 30 | 550.2915 | 11.6483
|  | 31 | 626.6805 | 14.8887
|  | 32 | 755.8584 | 16.4532
|  | 33 | 851.8908 | 21.5397
|  | 34 | 880.5724 | 20.8436
|  | 35 | 905.2326 | 21.596
|  | 36 | 917.8528 | 22.7676
|  | 37 | 918.9531 | 22.6755
|  | 38 | 902.2313 | 23.4955
|  | 39 | 880.6447 | 23.8602
|  | 40 | 851.2016 | 22.7853
|  | 41 | 846.1721 | 20.8907
|  | 42 | 860.9501 | 21.184
|  | 43 | 884.1866 | 21.4539
|  | 44 | 945.794 | 20.2131
|  | 45 | 933.5622 | 20.4544
|  | 46 | 846.5862 | 20.4806
|  | 47 | 749.0689 | 17.8348
|  | 48 | 652.0972 | 15.3686
|  | 49 | 595.959 | 13.1393
|  | 50 | 548.0171 | 12.0961
|  | 51 | 527.9662 | 12.9148
|  | 52 | 518.8555 | 12.3969
|  | 53 | 518.6736 | 12.3244
|  | 54 | 551.5733 | 12.2163
|  | 55 | 637.1825 | 13.5978
|  | 56 | 775.5267 | 17.6528
|  | 57 | 865.0768 | 20.1884
|  | 58 | 893.9437 | 21.76
|  | 59 | 915.5156 | 22.7839
|  | 60 | 932.9888 | 23.6169
|  | 61 | 937.2307 | 23.328
|  | 62 | 932.2862 | 23.5255
|  | 63 | 916.4882 | 23.1587
|  | 64 | 889.7945 | 22.4121
|  | 65 | 876.3084 | 21.3151
|  | 66 | 885.9374 | 21.8767
|  | 67 | 906.0793 | 21.594
|  | 68 | 963.0956 | 21.4336
|  | 69 | 948.8927 | 21.9408
|  | 70 | 847.6391 | 21.5248
|  | 71 | 748.874 | 17.4357
|  | 72 | 650.9699 | 15.5033
|  | 73 | 593.9584 | 13.0503
|  | 74 | 554.7142 | 12.4025
|  | 75 | 536.1431 | 12.4331
|  | 76 | 526.8095 | 11.9672
|  | 77 | 528.2883 | 12.4605
|  | 78 | 561.3581 | 11.7748
|  | 79 | 634.9624 | 13.2863
|  | 80 | 765.3203 | 15.7437
|  | 81 | 858.8096 | 19.6497
|  | 82 | 902.5918 | 22.4725
|  | 83 | 905.4285 | 23.5137
|  | 84 | 919.5269 | 24.444
|  | 85 | 920.5748 | 23.3615
|  | 86 | 913.0707 | 23.0395
|  | 87 | 890.6899 | 21.9321
|  | 88 | 867.5971 | 20.7873
|  | 89 | 858.4569 | 19.4251
|  | 90 | 875.9559 | 19.789
|  | 91 | 903.4836 | 20.7818
|  | 92 | 961.3773 | 20.1653
|  | 93 | 959.2904 | 21.061
|  | 94 | 867.4438 | 21.2396
|  | 95 | 760.0964 | 19.0826
|  | 96 | 672.6674 | 16.926
|  | 97 | 552.8957 | 15.1846
|  | 98 | 513.7687 | 13.8884
|  | 99 | 491.8951 | 12.9965
|  | 100 | 485.3409 | 12.8635
|  | 101 | 488.0476 | 12.5279
|  | 102 | 518.4441 | 12.6359
|  | 103 | 599.227 | 13.7909
|  | 104 | 728.7483 | 15.1815
|  | 105 | 825.8411 | 16.7895
|  | 106 | 861.3154 | 17.8524
|  | 107 | 867.589 | 17.6948
|  | 108 | 884.0383 | 18.236
|  | 109 | 885.4496 | 18.6852
|  | 110 | 882.4504 | 17.2107
|  | 111 | 862.6222 | 16.8887
|  | 112 | 851.5133 | 15.6672
|  | 113 | 847.0182 | 17.519
|  | 114 | 862.0987 | 20.0888
|  | 115 | 888.1365 | 19.1796
|  | 116 | 945.6346 | 18.7794
|  | 117 | 950.6403 | 17.9232
|  | 118 | 867.5369 | 18.2874
|  | 119 | 760.9328 | 16.271
|  | 120 | 654.8389 | 14.7342
|  | 121 | 605.4965 | 12.0345
|  | 122 | 562.5441 | 11.1877
|  | 123 | 540.9887 | 11.3238
|  | 124 | 531.7816 | 11.2216
|  | 125 | 532.5723 | 11.6059
|  | 126 | 558.1141 | 11.5215
|  | 127 | 605.4328 | 13.5504
|  | 128 | 704.8799 | 17.934
|  | 129 | 771.0285 | 20.3987
|  | 130 | 818.2911 | 22.268
|  | 131 | 833.6483 | 23.1338
|  | 132 | 849.8343 | 23.8218
|  | 133 | 856.0393 | 23.898
|  | 134 | 848.5219 | 24.9167
|  | 135 | 823.3194 | 25.1573
|  | 136 | 803.0519 | 25.7733
|  | 137 | 819.6932 | 26.3552
|  | 138 | 843.1824 | 24.7906
|  | 139 | 871.8886 | 24.309
|  | 140 | 938.0729 | 24.3183
|  | 141 | 923.6733 | 24.1761
|  | 142 | 845.3732 | 24.1694
|  | 143 | 741.453 | 18.6415
|  | 144 | 650.9399 | 14.1401
|  | 145 | 565.5941 | 13.7075
|  | 146 | 519.657 | 12.5375
|  | 147 | 502.6004 | 13.0504
|  | 148 | 495.0639 | 13.4087
|  | 149 | 501.2794 | 12.8177
|  | 150 | 536.4468 | 11.9208
|  | 151 | 627.1875 | 13.0828
|  | 152 | 768.5363 | 17.7637
|  | 153 | 846.7129 | 21.7584
|  | 154 | 861.718 | 28.3404
|  | 155 | 869.7278 | 25.8238
|  | 156 | 887.114 | 30.0658
|  | 157 | 887.6663 | 27.9668
|  | 158 | 900.0857 | 27.7551
|  | 159 | 884.27 | 27.9719
|  | 160 | 872.821 | 26.7564
|  | 161 | 862.8476 | 25.7596
|  | 162 | 876.6756 | 25.8827
|  | 163 | 901.288 | 24.7472
|  | 164 | 957.9262 | 24.6559
|  | 165 | 951.6645 | 25.7157
|  | 166 | 864.5685 | 25.6504
|  | 167 | 759.4547 | 20.8682
|  | 168 | 658.8077 | 15.0638
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 05/09/2022 | 06/09/2022 | 07/09/2022 | 08/09/2022 | 09/09/2022 | 10/09/2022 | 11/09/2022
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible