## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2022-09-21
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 15049 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 19/09/2022 | 20/09/2022 | 21/09/2022 | 22/09/2022 | 23/09/2022 | 24/09/2022 | 25/09/2022
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2022-09-19
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 475.7742 | -8.882 | 484.6562
|  | 2 | 443.0246 | -1.921 | 444.9456
|  | 3 | 423.5244 | -7.913 | 431.4374
|  | 4 | 398.2241 | -29.683 | 427.9071
|  | 5 | 413.9061 | -18.361 | 432.2671
|  | 6 | 449.8213 | -24.86 | 474.6813
|  | 7 | 601.9765 | 14.983 | 586.9935
|  | 8 | 767.0588 | 36.699 | 730.3598
|  | 9 | 837.6984 | 58.966 | 778.7324
|  | 10 | 894.4183 | 120.19 | 774.2283
|  | 11 | 899.3232 | 140.038 | 759.2852
|  | 12 | 866.5893 | 105.446 | 761.1433
|  | 13 | 844.4736 | 103.332 | 741.1416
|  | 14 | 850.4161 | 102.736 | 747.6801
|  | 15 | 827.4758 | 94.16 | 733.3158
|  | 16 | 821.4982 | 109.306 | 712.1922
|  | 17 | 844.6813 | 138.581 | 706.1003
|  | 18 | 892.3392 | 166.352 | 725.9872
|  | 19 | 951.2824 | 174.16 | 777.1224
|  | 20 | 1080.9075 | 219.449 | 861.4585
|  | 21 | 978.1739 | 149.11 | 829.0639
|  | 22 | 802.189 | 57.188 | 745.001
|  | 23 | 682.3781 | 42.674 | 639.7041
|  | 24 | 558.136 | 17.959 | 540.177
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 13.5884 | -16.9127 | -7.7449 | -170.1149 | -9.3085 | -20.0839
2 | 15.1396 | -37.4622 | -5.5348 | -194.1295 | 7.8355 | -22.0089
3 | 17.201 | -43.3046 | 4.4937 | -204.2966 | 32.1189 | -21.716
4 | 18.2367 | -44.8615 | 4.3209 | -203.4741 | 24.7054 | -10.3232
5 | 18.832 | -44.22 | -4.1329 | -198.7389 | 2.5939 | 14.003
6 | 16.61 | -35.1424 | -16.522 | -176.6887 | -47.1448 | 49.4717
7 | -15.1964 | 11.0483 | 20.5343 | -98.3969 | 20.3401 | -93.5192
8 | -4.123 | 26.5317 | -15.7191 | -88.8201 | -128.094 | 96.799
9 | -28.9399 | 49.2669 | 21.1076 | -63.0508 | -11.8944 | -95.9835
10 | 8.3506 | 44.2392 | -26.2017 | -100.2355 | -185.265 | 135.7474
11 | 1.6661 | 43.1343 | -19.2885 | -106.1061 | -159.1188 | 108.0189
12 | -1.6177 | 36.2125 | -17.9824 | -117.7247 | -126.5376 | 70.2536
13 | 1.3913 | 34.4888 | -22.43 | -98.5195 | -153.0252 | 84.254
14 | -4.2643 | 40.8854 | -10.9539 | -92.378 | -116.2829 | 80.4232
15 | -7.3258 | 26.8319 | -30.3229 | -113.8314 | -112.8449 | 46.1803
16 | 7.0261 | 21.4415 | -49.3879 | -130.1852 | -160.7424 | 125.4126
17 | -9.1823 | 38.5493 | -33.5177 | -88.4943 | -115.6969 | 27.6666
18 | -9.057 | 52.1211 | -31.5385 | -51.8354 | -131.3491 | 40.0439
19 | 2.8549 | 67.2121 | -49.544 | -18.4601 | -224.1604 | 138.4905
20 | -26.4624 | 91.1246 | -11.0099 | 19.8858 | -98.526 | -31.8831
21 | -5.4659 | 67.0063 | -9.1819 | -38.8265 | -75.5892 | -20.0903
22 | 7.4001 | 37.4515 | -14.9977 | -97.8292 | -55.561 | -44.0101
23 | 9.1504 | 27.7211 | -44.2803 | -110.3381 | -98.4372 | 18.8969
24 | 5.6418 | 17.4669 | -22.7001 | -131.5109 | -20.039 | -50.6393
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2022-09-21
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 289.1
|  |  | 01:00 - 02:00 | 226.87
|  |  | 02:00 - 03:00 | 223.8
|  |  | 03:00 - 04:00 | 217.8
|  |  | 04:00 - 05:00 | 220.8
|  |  | 05:00 - 06:00 | 274.1
|  |  | 06:00 - 07:00 | 430.6042
|  |  | 07:00 - 08:00 | 635.6584
|  |  | 08:00 - 09:00 | 670.8619
|  |  | 09:00 - 10:00 | 649.1
|  |  | 10:00 - 11:00 | 648.872
|  |  | 11:00 - 12:00 | 625.1
|  |  | 12:00 - 13:00 | 591.5541
|  |  | 13:00 - 14:00 | 594.5199
|  |  | 14:00 - 15:00 | 545.272
|  |  | 15:00 - 16:00 | 532.2863
|  |  | 16:00 - 17:00 | 523.1858
|  |  | 17:00 - 18:00 | 591.1
|  |  | 18:00 - 19:00 | 692.8501
|  |  | 19:00 - 20:00 | 823.5463
|  |  | 20:00 - 21:00 | 742.9717
|  |  | 21:00 - 22:00 | 581.6468
|  |  | 22:00 - 23:00 | 469.0708
|  |  | 23:00 - 00:00 | 370.4466
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0.87781 | 0.58024 | 1.1681 | 49.7051 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0.3709 | 0 | 56.4917 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 78.675 | 0 | 101.4831 | 1.4189 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 79.6191 | 0 | 113.6887 | 141.7831 | 1.0971 | 0
9 | 0 | 0 | 79.6858 | 0 | 99.6355 | 99.7065 | 91.4435 | 0
10 | 0 | 0 | 79.6886 | 0 | 112.1187 | 112.1421 | 91.4237 | 0
11 | 0 | 0 | 79.6387 | 0 | 113.0075 | 113.0618 | 91.4095 | 0
12 | 0 | 0 | 79.6628 | 0 | 109.0137 | 109.0573 | 91.3758 | 0
13 | 0 | 0 | 79.6224 | 0 | 112.235 | 112.1879 | 25.0138 | 0
14 | 0 | 0 | 79.6609 | 0 | 105.7707 | 105.7863 | 99.2467 | 0
15 | 0 | 0 | 79.6654 | 0 | 114.1752 | 114.1156 | 1.4785 | 0
16 | 0 | 0 | 79.6359 | 0 | 113.3162 | 113.3286 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 79.6548 | 0 | 118.5586 | 118.4972 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 79.6543 | 0 | 125.0535 | 125.0297 | 0 | 30.7405
19 | 0 | 0 | 79.6153 | 0 | 122.3026 | 122.3147 | 0 | 93.1569
20 | 0 | 0 | 79.638 | 0 | 142.9288 | 143.4844 | 0 | 142.0687
21 | 0 | 0 | 79.6058 | 0 | 114.3412 | 134.8432 | 0 | 110.9957
22 | 0 | 0 | 79.6616 | 0 | 123.5115 | 134.8837 | 0 | 1.0499
23 | 0 | 0 | 79.5935 | 0 | 122.3111 | 100.2206 | 0 | 0
24 | 0 | 0.84162 | 79.5812 | 0 | 117.0343 | 0.55351 | 0 | 0
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 1.7194 | 1433.5102 | 1.1681 | 2186.6825 | 1902.4149 | 492.4885 | 378.0118
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 542.3508 | 15.6771
|  | 2 | 492.0905 | 13.8113
|  | 3 | 470.2289 | 14.7758
|  | 4 | 459.0828 | 13.8314
|  | 5 | 462.1838 | 13.5941
|  | 6 | 503.1051 | 14.2076
|  | 7 | 603.894 | 14.5529
|  | 8 | 738.3185 | 16.0464
|  | 9 | 824.7465 | 18.3023
|  | 10 | 850.7166 | 20.3935
|  | 11 | 863.6382 | 21.5913
|  | 12 | 882.0542 | 21.675
|  | 13 | 879.2202 | 21.9428
|  | 14 | 886.7654 | 22.639
|  | 15 | 876.9033 | 22.4408
|  | 16 | 860.4914 | 21.5381
|  | 17 | 848.5469 | 20.8324
|  | 18 | 860.6317 | 22.0239
|  | 19 | 881.3528 | 21.4641
|  | 20 | 939.2907 | 20.9284
|  | 21 | 925.7866 | 21.5889
|  | 22 | 834.0969 | 22.102
|  | 23 | 724.6551 | 17.8884
|  | 24 | 619.7215 | 13.9542
|  | 25 | 521.7173 | 12.7364
|  | 26 | 481.9987 | 11.528
|  | 27 | 472.2289 | 11.4718
|  | 28 | 461.0828 | 11.3975
|  | 29 | 464.1838 | 10.9789
|  | 30 | 505.1051 | 11.6483
|  | 31 | 536.8486 | 14.8887
|  | 32 | 644.0943 | 16.4532
|  | 33 | 734.7844 | 21.5397
|  | 34 | 767.2471 | 20.8436
|  | 35 | 768.9335 | 21.596
|  | 36 | 776.3374 | 22.7676
|  | 37 | 777.3788 | 22.6755
|  | 38 | 758.6208 | 23.4955
|  | 39 | 722.6242 | 23.8602
|  | 40 | 702.9659 | 22.7853
|  | 41 | 717.6684 | 20.8907
|  | 42 | 740.8229 | 21.184
|  | 43 | 797.261 | 21.4539
|  | 44 | 902.0018 | 20.2131
|  | 45 | 876.7717 | 20.4544
|  | 46 | 786.8268 | 20.4806
|  | 47 | 680.6556 | 17.8348
|  | 48 | 587.6367 | 15.3686
|  | 49 | 537.6662 | 13.1393
|  | 50 | 495.9311 | 12.0961
|  | 51 | 478.6059 | 12.9148
|  | 52 | 475.1372 | 12.3969
|  | 53 | 475.5975 | 12.3244
|  | 54 | 500.181 | 12.2163
|  | 55 | 579.9463 | 13.5978
|  | 56 | 698.9773 | 17.6528
|  | 57 | 777.7844 | 20.1884
|  | 58 | 790.7702 | 21.76
|  | 59 | 822.0167 | 22.7839
|  | 60 | 827.5723 | 23.6169
|  | 61 | 823.1586 | 23.328
|  | 62 | 792.846 | 23.5255
|  | 63 | 767.7724 | 23.1587
|  | 64 | 730.4807 | 22.4121
|  | 65 | 737.7685 | 21.3151
|  | 66 | 747.0803 | 21.8767
|  | 67 | 789.7447 | 21.594
|  | 68 | 866.703 | 21.4336
|  | 69 | 824.6909 | 21.9408
|  | 70 | 744.895 | 21.5248
|  | 71 | 650.4222 | 17.4357
|  | 72 | 567.883 | 15.5033
|  | 73 | 532.5159 | 13.0503
|  | 74 | 492.637 | 12.4025
|  | 75 | 475.4268 | 12.4331
|  | 76 | 471.5493 | 11.9672
|  | 77 | 474.917 | 12.4605
|  | 78 | 507.897 | 11.7748
|  | 79 | 599.5506 | 13.2863
|  | 80 | 728.9039 | 15.7437
|  | 81 | 796.7841 | 19.6497
|  | 82 | 811.6399 | 22.4725
|  | 83 | 828.9452 | 23.5137
|  | 84 | 839.3116 | 24.444
|  | 85 | 827.5142 | 23.3615
|  | 86 | 814.8941 | 23.0395
|  | 87 | 792.6508 | 21.9321
|  | 88 | 765.4596 | 20.7873
|  | 89 | 763.1493 | 19.4251
|  | 90 | 773.9238 | 19.789
|  | 91 | 817.5496 | 20.7818
|  | 92 | 892.0113 | 20.1653
|  | 93 | 845.6823 | 21.061
|  | 94 | 758.415 | 21.2396
|  | 95 | 663.2202 | 19.0826
|  | 96 | 576.6141 | 16.926
|  | 97 | 523.3159 | 15.1846
|  | 98 | 486.6049 | 13.8884
|  | 99 | 467.5232 | 12.9965
|  | 100 | 464.1168 | 12.8635
|  | 101 | 466.1543 | 12.5279
|  | 102 | 498.3078 | 12.6359
|  | 103 | 580.3356 | 13.7909
|  | 104 | 707.5334 | 15.1815
|  | 105 | 778.4475 | 16.7895
|  | 106 | 793.8633 | 17.8524
|  | 107 | 792.6993 | 17.6948
|  | 108 | 798.81 | 18.236
|  | 109 | 799.8737 | 18.6852
|  | 110 | 794.2331 | 17.2107
|  | 111 | 772.4074 | 16.8887
|  | 112 | 753.8558 | 15.6672
|  | 113 | 760.079 | 17.519
|  | 114 | 781.0951 | 20.0888
|  | 115 | 828.3856 | 19.1796
|  | 116 | 915.7253 | 18.7794
|  | 117 | 886.6216 | 17.9232
|  | 118 | 797.282 | 18.2874
|  | 119 | 691.5587 | 16.271
|  | 120 | 596.277 | 14.7342
|  | 121 | 525.619 | 12.0345
|  | 122 | 488.8496 | 11.1877
|  | 123 | 470.5148 | 11.3238
|  | 124 | 469.3664 | 11.2216
|  | 125 | 472.1027 | 11.6059
|  | 126 | 510.8132 | 11.5215
|  | 127 | 623.0186 | 13.5504
|  | 128 | 767.5546 | 17.934
|  | 129 | 814.4409 | 20.3987
|  | 130 | 815.4741 | 22.268
|  | 131 | 808.233 | 23.1338
|  | 132 | 811.6994 | 23.8218
|  | 133 | 808.5791 | 23.898
|  | 134 | 815.1997 | 24.9167
|  | 135 | 809.7966 | 25.1573
|  | 136 | 797.3642 | 25.7733
|  | 137 | 793.5152 | 26.3552
|  | 138 | 812.0764 | 24.7906
|  | 139 | 849.8497 | 24.309
|  | 140 | 922.8607 | 24.3183
|  | 141 | 890.6179 | 24.1761
|  | 142 | 804.2591 | 24.1694
|  | 143 | 703.4253 | 18.6415
|  | 144 | 603.777 | 14.1401
|  | 145 | 523.3657 | 13.7075
|  | 146 | 485.3429 | 12.5375
|  | 147 | 468.2477 | 13.0504
|  | 148 | 463.9614 | 13.4087
|  | 149 | 470.2365 | 12.8177
|  | 150 | 511.613 | 11.9208
|  | 151 | 615.1549 | 13.0828
|  | 152 | 754.8305 | 17.7637
|  | 153 | 811.7838 | 21.7584
|  | 154 | 828.5095 | 28.3404
|  | 155 | 831.8737 | 25.8238
|  | 156 | 847.051 | 30.0658
|  | 157 | 827.8697 | 27.9668
|  | 158 | 832.9422 | 27.7551
|  | 159 | 813.5292 | 27.9719
|  | 160 | 796.4385 | 26.7564
|  | 161 | 784.5302 | 25.7596
|  | 162 | 796.7673 | 25.8827
|  | 163 | 841.3545 | 24.7472
|  | 164 | 913.3197 | 24.6559
|  | 165 | 862.6738 | 25.7157
|  | 166 | 767.9349 | 25.6504
|  | 167 | 672.0181 | 20.8682
|  | 168 | 581.3451 | 15.0638
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 19/09/2022 | 20/09/2022 | 21/09/2022 | 22/09/2022 | 23/09/2022 | 24/09/2022 | 25/09/2022
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Sheet2
Albania Transmission System Operator
2022-09-21
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 15049 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 19/09/2022 | 20/09/2022 | 21/09/2022 | 22/09/2022 | 23/09/2022 | 24/09/2022 | 25/09/2022
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2022-09-19
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 475.7742 | -8.882 | 484.6562
|  | 2 | 443.0246 | -1.921 | 444.9456
|  | 3 | 423.5244 | -7.913 | 431.4374
|  | 4 | 398.2241 | -29.683 | 427.9071
|  | 5 | 413.9061 | -18.361 | 432.2671
|  | 6 | 449.8213 | -24.86 | 474.6813
|  | 7 | 601.9765 | 14.983 | 586.9935
|  | 8 | 767.0588 | 36.699 | 730.3598
|  | 9 | 837.6984 | 58.966 | 778.7324
|  | 10 | 894.4183 | 120.19 | 774.2283
|  | 11 | 899.3232 | 140.038 | 759.2852
|  | 12 | 866.5893 | 105.446 | 761.1433
|  | 13 | 844.4736 | 103.332 | 741.1416
|  | 14 | 850.4161 | 102.736 | 747.6801
|  | 15 | 827.4758 | 94.16 | 733.3158
|  | 16 | 821.4982 | 109.306 | 712.1922
|  | 17 | 844.6813 | 138.581 | 706.1003
|  | 18 | 892.3392 | 166.352 | 725.9872
|  | 19 | 951.2824 | 174.16 | 777.1224
|  | 20 | 1080.9075 | 219.449 | 861.4585
|  | 21 | 978.1739 | 149.11 | 829.0639
|  | 22 | 802.189 | 57.188 | 745.001
|  | 23 | 682.3781 | 42.674 | 639.7041
|  | 24 | 558.136 | 17.959 | 540.177
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 13.5884 | -16.9127 | -7.7449 | -170.1149 | -9.3085 | -20.0839
2 | 15.1396 | -37.4622 | -5.5348 | -194.1295 | 7.8355 | -22.0089
3 | 17.201 | -43.3046 | 4.4937 | -204.2966 | 32.1189 | -21.716
4 | 18.2367 | -44.8615 | 4.3209 | -203.4741 | 24.7054 | -10.3232
5 | 18.832 | -44.22 | -4.1329 | -198.7389 | 2.5939 | 14.003
6 | 16.61 | -35.1424 | -16.522 | -176.6887 | -47.1448 | 49.4717
7 | -15.1964 | 11.0483 | 20.5343 | -98.3969 | 20.3401 | -93.5192
8 | -4.123 | 26.5317 | -15.7191 | -88.8201 | -128.094 | 96.799
9 | -28.9399 | 49.2669 | 21.1076 | -63.0508 | -11.8944 | -95.9835
10 | 8.3506 | 44.2392 | -26.2017 | -100.2355 | -185.265 | 135.7474
11 | 1.6661 | 43.1343 | -19.2885 | -106.1061 | -159.1188 | 108.0189
12 | -1.6177 | 36.2125 | -17.9824 | -117.7247 | -126.5376 | 70.2536
13 | 1.3913 | 34.4888 | -22.43 | -98.5195 | -153.0252 | 84.254
14 | -4.2643 | 40.8854 | -10.9539 | -92.378 | -116.2829 | 80.4232
15 | -7.3258 | 26.8319 | -30.3229 | -113.8314 | -112.8449 | 46.1803
16 | 7.0261 | 21.4415 | -49.3879 | -130.1852 | -160.7424 | 125.4126
17 | -9.1823 | 38.5493 | -33.5177 | -88.4943 | -115.6969 | 27.6666
18 | -9.057 | 52.1211 | -31.5385 | -51.8354 | -131.3491 | 40.0439
19 | 2.8549 | 67.2121 | -49.544 | -18.4601 | -224.1604 | 138.4905
20 | -26.4624 | 91.1246 | -11.0099 | 19.8858 | -98.526 | -31.8831
21 | -5.4659 | 67.0063 | -9.1819 | -38.8265 | -75.5892 | -20.0903
22 | 7.4001 | 37.4515 | -14.9977 | -97.8292 | -55.561 | -44.0101
23 | 9.1504 | 27.7211 | -44.2803 | -110.3381 | -98.4372 | 18.8969
24 | 5.6418 | 17.4669 | -22.7001 | -131.5109 | -20.039 | -50.6393
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2022-09-21
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 289.1
|  |  | 01:00 - 02:00 | 226.87
|  |  | 02:00 - 03:00 | 223.8
|  |  | 03:00 - 04:00 | 217.8
|  |  | 04:00 - 05:00 | 220.8
|  |  | 05:00 - 06:00 | 274.1
|  |  | 06:00 - 07:00 | 430.6042
|  |  | 07:00 - 08:00 | 635.6584
|  |  | 08:00 - 09:00 | 670.8619
|  |  | 09:00 - 10:00 | 649.1
|  |  | 10:00 - 11:00 | 648.872
|  |  | 11:00 - 12:00 | 625.1
|  |  | 12:00 - 13:00 | 591.5541
|  |  | 13:00 - 14:00 | 594.5199
|  |  | 14:00 - 15:00 | 545.272
|  |  | 15:00 - 16:00 | 532.2863
|  |  | 16:00 - 17:00 | 523.1858
|  |  | 17:00 - 18:00 | 591.1
|  |  | 18:00 - 19:00 | 692.8501
|  |  | 19:00 - 20:00 | 823.5463
|  |  | 20:00 - 21:00 | 742.9717
|  |  | 21:00 - 22:00 | 581.6468
|  |  | 22:00 - 23:00 | 469.0708
|  |  | 23:00 - 00:00 | 370.4466
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0.87781 | 0.58024 | 1.1681 | 49.7051 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0.3709 | 0 | 56.4917 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 78.675 | 0 | 101.4831 | 1.4189 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 79.6191 | 0 | 113.6887 | 141.7831 | 1.0971 | 0
9 | 0 | 0 | 79.6858 | 0 | 99.6355 | 99.7065 | 91.4435 | 0
10 | 0 | 0 | 79.6886 | 0 | 112.1187 | 112.1421 | 91.4237 | 0
11 | 0 | 0 | 79.6387 | 0 | 113.0075 | 113.0618 | 91.4095 | 0
12 | 0 | 0 | 79.6628 | 0 | 109.0137 | 109.0573 | 91.3758 | 0
13 | 0 | 0 | 79.6224 | 0 | 112.235 | 112.1879 | 25.0138 | 0
14 | 0 | 0 | 79.6609 | 0 | 105.7707 | 105.7863 | 99.2467 | 0
15 | 0 | 0 | 79.6654 | 0 | 114.1752 | 114.1156 | 1.4785 | 0
16 | 0 | 0 | 79.6359 | 0 | 113.3162 | 113.3286 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 79.6548 | 0 | 118.5586 | 118.4972 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 79.6543 | 0 | 125.0535 | 125.0297 | 0 | 30.7405
19 | 0 | 0 | 79.6153 | 0 | 122.3026 | 122.3147 | 0 | 93.1569
20 | 0 | 0 | 79.638 | 0 | 142.9288 | 143.4844 | 0 | 142.0687
21 | 0 | 0 | 79.6058 | 0 | 114.3412 | 134.8432 | 0 | 110.9957
22 | 0 | 0 | 79.6616 | 0 | 123.5115 | 134.8837 | 0 | 1.0499
23 | 0 | 0 | 79.5935 | 0 | 122.3111 | 100.2206 | 0 | 0
24 | 0 | 0.84162 | 79.5812 | 0 | 117.0343 | 0.55351 | 0 | 0
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 0.84162 | 1432.93 | 0 | 2136.9773 | 1902.4149 | 492.4885 | 378.0118
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 542.3508 | 15.6771
|  | 2 | 492.0905 | 13.8113
|  | 3 | 470.2289 | 14.7758
|  | 4 | 459.0828 | 13.8314
|  | 5 | 462.1838 | 13.5941
|  | 6 | 503.1051 | 14.2076
|  | 7 | 603.894 | 14.5529
|  | 8 | 738.3185 | 16.0464
|  | 9 | 824.7465 | 18.3023
|  | 10 | 850.7166 | 20.3935
|  | 11 | 863.6382 | 21.5913
|  | 12 | 882.0542 | 21.675
|  | 13 | 879.2202 | 21.9428
|  | 14 | 886.7654 | 22.639
|  | 15 | 876.9033 | 22.4408
|  | 16 | 860.4914 | 21.5381
|  | 17 | 848.5469 | 20.8324
|  | 18 | 860.6317 | 22.0239
|  | 19 | 881.3528 | 21.4641
|  | 20 | 939.2907 | 20.9284
|  | 21 | 925.7866 | 21.5889
|  | 22 | 834.0969 | 22.102
|  | 23 | 724.6551 | 17.8884
|  | 24 | 619.7215 | 13.9542
|  | 25 | 521.7173 | 12.7364
|  | 26 | 481.9987 | 11.528
|  | 27 | 472.2289 | 11.4718
|  | 28 | 461.0828 | 11.3975
|  | 29 | 464.1838 | 10.9789
|  | 30 | 505.1051 | 11.6483
|  | 31 | 536.8486 | 14.8887
|  | 32 | 644.0943 | 16.4532
|  | 33 | 734.7844 | 21.5397
|  | 34 | 767.2471 | 20.8436
|  | 35 | 768.9335 | 21.596
|  | 36 | 776.3374 | 22.7676
|  | 37 | 777.3788 | 22.6755
|  | 38 | 758.6208 | 23.4955
|  | 39 | 722.6242 | 23.8602
|  | 40 | 702.9659 | 22.7853
|  | 41 | 717.6684 | 20.8907
|  | 42 | 740.8229 | 21.184
|  | 43 | 797.261 | 21.4539
|  | 44 | 902.0018 | 20.2131
|  | 45 | 876.7717 | 20.4544
|  | 46 | 786.8268 | 20.4806
|  | 47 | 680.6556 | 17.8348
|  | 48 | 587.6367 | 15.3686
|  | 49 | 537.6662 | 13.1393
|  | 50 | 495.9311 | 12.0961
|  | 51 | 478.6059 | 12.9148
|  | 52 | 475.1372 | 12.3969
|  | 53 | 475.5975 | 12.3244
|  | 54 | 500.181 | 12.2163
|  | 55 | 579.9463 | 13.5978
|  | 56 | 698.9773 | 17.6528
|  | 57 | 777.7844 | 20.1884
|  | 58 | 790.7702 | 21.76
|  | 59 | 822.0167 | 22.7839
|  | 60 | 827.5723 | 23.6169
|  | 61 | 823.1586 | 23.328
|  | 62 | 792.846 | 23.5255
|  | 63 | 767.7724 | 23.1587
|  | 64 | 730.4807 | 22.4121
|  | 65 | 737.7685 | 21.3151
|  | 66 | 747.0803 | 21.8767
|  | 67 | 789.7447 | 21.594
|  | 68 | 866.703 | 21.4336
|  | 69 | 824.6909 | 21.9408
|  | 70 | 744.895 | 21.5248
|  | 71 | 650.4222 | 17.4357
|  | 72 | 567.883 | 15.5033
|  | 73 | 532.5159 | 13.0503
|  | 74 | 492.637 | 12.4025
|  | 75 | 475.4268 | 12.4331
|  | 76 | 471.5493 | 11.9672
|  | 77 | 474.917 | 12.4605
|  | 78 | 507.897 | 11.7748
|  | 79 | 599.5506 | 13.2863
|  | 80 | 728.9039 | 15.7437
|  | 81 | 796.7841 | 19.6497
|  | 82 | 811.6399 | 22.4725
|  | 83 | 828.9452 | 23.5137
|  | 84 | 839.3116 | 24.444
|  | 85 | 827.5142 | 23.3615
|  | 86 | 814.8941 | 23.0395
|  | 87 | 792.6508 | 21.9321
|  | 88 | 765.4596 | 20.7873
|  | 89 | 763.1493 | 19.4251
|  | 90 | 773.9238 | 19.789
|  | 91 | 817.5496 | 20.7818
|  | 92 | 892.0113 | 20.1653
|  | 93 | 845.6823 | 21.061
|  | 94 | 758.415 | 21.2396
|  | 95 | 663.2202 | 19.0826
|  | 96 | 576.6141 | 16.926
|  | 97 | 523.3159 | 15.1846
|  | 98 | 486.6049 | 13.8884
|  | 99 | 467.5232 | 12.9965
|  | 100 | 464.1168 | 12.8635
|  | 101 | 466.1543 | 12.5279
|  | 102 | 498.3078 | 12.6359
|  | 103 | 580.3356 | 13.7909
|  | 104 | 707.5334 | 15.1815
|  | 105 | 778.4475 | 16.7895
|  | 106 | 793.8633 | 17.8524
|  | 107 | 792.6993 | 17.6948
|  | 108 | 798.81 | 18.236
|  | 109 | 799.8737 | 18.6852
|  | 110 | 794.2331 | 17.2107
|  | 111 | 772.4074 | 16.8887
|  | 112 | 753.8558 | 15.6672
|  | 113 | 760.079 | 17.519
|  | 114 | 781.0951 | 20.0888
|  | 115 | 828.3856 | 19.1796
|  | 116 | 915.7253 | 18.7794
|  | 117 | 886.6216 | 17.9232
|  | 118 | 797.282 | 18.2874
|  | 119 | 691.5587 | 16.271
|  | 120 | 596.277 | 14.7342
|  | 121 | 525.619 | 12.0345
|  | 122 | 488.8496 | 11.1877
|  | 123 | 470.5148 | 11.3238
|  | 124 | 469.3664 | 11.2216
|  | 125 | 472.1027 | 11.6059
|  | 126 | 510.8132 | 11.5215
|  | 127 | 623.0186 | 13.5504
|  | 128 | 767.5546 | 17.934
|  | 129 | 814.4409 | 20.3987
|  | 130 | 815.4741 | 22.268
|  | 131 | 808.233 | 23.1338
|  | 132 | 811.6994 | 23.8218
|  | 133 | 808.5791 | 23.898
|  | 134 | 815.1997 | 24.9167
|  | 135 | 809.7966 | 25.1573
|  | 136 | 797.3642 | 25.7733
|  | 137 | 793.5152 | 26.3552
|  | 138 | 812.0764 | 24.7906
|  | 139 | 849.8497 | 24.309
|  | 140 | 922.8607 | 24.3183
|  | 141 | 890.6179 | 24.1761
|  | 142 | 804.2591 | 24.1694
|  | 143 | 703.4253 | 18.6415
|  | 144 | 603.777 | 14.1401
|  | 145 | 523.3657 | 13.7075
|  | 146 | 485.3429 | 12.5375
|  | 147 | 468.2477 | 13.0504
|  | 148 | 463.9614 | 13.4087
|  | 149 | 470.2365 | 12.8177
|  | 150 | 511.613 | 11.9208
|  | 151 | 615.1549 | 13.0828
|  | 152 | 754.8305 | 17.7637
|  | 153 | 811.7838 | 21.7584
|  | 154 | 828.5095 | 28.3404
|  | 155 | 831.8737 | 25.8238
|  | 156 | 847.051 | 30.0658
|  | 157 | 827.8697 | 27.9668
|  | 158 | 832.9422 | 27.7551
|  | 159 | 813.5292 | 27.9719
|  | 160 | 796.4385 | 26.7564
|  | 161 | 784.5302 | 25.7596
|  | 162 | 796.7673 | 25.8827
|  | 163 | 841.3545 | 24.7472
|  | 164 | 913.3197 | 24.6559
|  | 165 | 862.6738 | 25.7157
|  | 166 | 767.9349 | 25.6504
|  | 167 | 672.0181 | 20.8682
|  | 168 | 581.3451 | 15.0638
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 19/09/2022 | 20/09/2022 | 21/09/2022 | 22/09/2022 | 23/09/2022 | 24/09/2022 | 25/09/2022
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible