## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2022-11-11
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 17670 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 07/11/2022 | 08/11/2022 | 09/11/2022 | 10/11/2022 | 11/11/2022 | 12/11/2022 | 13/11/2022
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2022-11-09
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 183.7203 | -345.035 | 528.7553
|  | 2 | 140.0035 | -352.211 | 492.2145
|  | 3 | 103.3233 | -370.511 | 473.8343
|  | 4 | 106.5209 | -365.59 | 472.1109
|  | 5 | 134.4514 | -354.11 | 488.5614
|  | 6 | 217.8325 | -332.286 | 550.1185
|  | 7 | 235.1772 | -471.304 | 706.4812
|  | 8 | 400.9827 | -467.697 | 868.6797
|  | 9 | 407.2106 | -481.788 | 888.9986
|  | 10 | 381.8332 | -470.662 | 852.4952
|  | 11 | 363.5211 | -446.863 | 810.3841
|  | 12 | 336.6526 | -437.241 | 773.8936
|  | 13 | 330.4473 | -439.803 | 770.2503
|  | 14 | 347.598 | -443.38 | 790.978
|  | 15 | 352.6243 | -489.061 | 841.6853
|  | 16 | 381.9467 | -480.23 | 862.1767
|  | 17 | 524.3704 | -390.189 | 914.5594
|  | 18 | 787.4358 | -240.345 | 1027.7808
|  | 19 | 763.5829 | -250.866 | 1014.4489
|  | 20 | 751.8794 | -239.167 | 991.0464
|  | 21 | 611.8848 | -339.134 | 951.0188
|  | 22 | 508.7309 | -343.201 | 851.9319
|  | 23 | 372.7794 | -348.765 | 721.5444
|  | 24 | 270.4414 | -339.334 | 609.7754
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 7.6756 | -15.6225 | -6.3381 | -192.0587 | 47.1556 | -173.9966
2 | 10.2153 | -36.5304 | 7.0335 | -218.5602 | 84.3306 | -183.4566
3 | 13.5768 | -48.7503 | -13.3886 | -227.6564 | 54.854 | -141.9393
4 | 15.1086 | -52.4674 | -21.8123 | -228.3306 | 37.3847 | -117.5809
5 | 11.2106 | -50.4293 | -15.4001 | -220.4988 | 43.6908 | -132.087
6 | 15.6563 | -30.2325 | -49.571 | -172.0084 | -60.5311 | -36.8428
7 | -5.292 | -10.1832 | -59.4672 | -116.2958 | -60.7219 | -217.8532
8 | 6.9407 | 22.2541 | -99.1711 | -115.3765 | -186.015 | -97.5409
9 | -4.5314 | 35.8442 | -78.4051 | -105.3449 | -139.8378 | -187.3003
10 | -31.7181 | 37.0825 | 14.975 | -118.5666 | 59.8806 | -429.1596
11 | -19.7687 | 23.0056 | 25.0731 | -170.6633 | 91.1366 | -387.7352
12 | -24.3805 | 17.8338 | 43.1162 | -181.2207 | 134.986 | -421.5446
13 | -30.6099 | 18.0325 | 45.8781 | -170.7826 | 150.8667 | -443.5316
14 | -33.2381 | 23.4895 | 50.3757 | -154.8869 | 154.146 | -470.5441
15 | -26.662 | 34.9721 | -3.8849 | -109.9575 | 17.6736 | -378.817
16 | -11.4885 | 46.2957 | -59.602 | -82.8108 | -111.3827 | -250.362
17 | -12.4869 | 70.5197 | -68.5657 | -49.1323 | -130.0831 | -188.1363
18 | -10.0177 | 98.372 | -66.1633 | -28.5756 | -171.4702 | -46.0822
19 | -11.8088 | 85.4397 | -73.5204 | -48.6453 | -196.1138 | -2.4502
20 | -0.24386 | 78.8344 | -66.5216 | -69.0827 | -166.3603 | -10.8109
21 | -2.598 | 64.0038 | -67.9948 | -98.8646 | -150.9769 | -72.9734
22 | -0.84019 | 45.8891 | -52.2374 | -120.6213 | -116.6968 | -82.4902
23 | 1.9639 | 38.8928 | -63.9879 | -138.5976 | -89.3357 | -71.0161
24 | 6.9008 | 6.6613 | -66.5315 | -153.2289 | -78.1348 | -57.2338
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2022-11-11
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 185.378
|  |  | 01:00 - 02:00 | 143.65
|  |  | 02:00 - 03:00 | 125.71
|  |  | 03:00 - 04:00 | 128.51
|  |  | 04:00 - 05:00 | 144.39
|  |  | 05:00 - 06:00 | 217.5138
|  |  | 06:00 - 07:00 | 243.9601
|  |  | 07:00 - 08:00 | 436.2543
|  |  | 08:00 - 09:00 | 413.3301
|  |  | 09:00 - 10:00 | 385.148
|  |  | 10:00 - 11:00 | 355.2694
|  |  | 11:00 - 12:00 | 347.9152
|  |  | 12:00 - 13:00 | 350.2856
|  |  | 13:00 - 14:00 | 370.5871
|  |  | 14:00 - 15:00 | 386.0492
|  |  | 15:00 - 16:00 | 402.2077
|  |  | 16:00 - 17:00 | 550.4251
|  |  | 17:00 - 18:00 | 802.9854
|  |  | 18:00 - 19:00 | 779.0844
|  |  | 19:00 - 20:00 | 758.7456
|  |  | 20:00 - 21:00 | 612.4779
|  |  | 21:00 - 22:00 | 510.9263
|  |  | 22:00 - 23:00 | 390.8941
|  |  | 23:00 - 00:00 | 280.2844
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2706 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6452 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.1897 | 0
7 | 8.8633 | 2.7132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.4724 | 0
8 | 79.5256 | 79.9041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.9204 | 0
9 | 76.6289 | 79.8703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.349 | 0
10 | 70.8655 | 72.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.5079 | 0
11 | 74.4832 | 74.9128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.253 | 0
12 | 74.4399 | 74.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.4257 | 0
13 | 74.4674 | 74.9258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.3765 | 0
14 | 79.2803 | 79.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.0667 | 0
15 | 79.5048 | 79.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.3085 | 0
16 | 79.5098 | 79.8724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.7408 | 0
17 | 79.5129 | 79.8809 | 2.8286 | 0 | 0 | 0 | 128.0173 | 0
18 | 79.4951 | 79.8364 | 79.6718 | 0 | 0 | 0 | 133.0493 | 129.4933
19 | 79.5642 | 79.8977 | 79.7028 | 0 | 0 | 0 | 125.9341 | 133.9555
20 | 79.5545 | 79.8807 | 79.6427 | 0 | 0 | 0 | 129.8559 | 107.2357
21 | 79.533 | 79.8935 | 79.6387 | 0 | 0 | 0 | 123.4447 | 123.7705
22 | 79.5034 | 79.892 | 0.59396 | 0 | 0 | 0 | 116.3055 | 116.914
23 | 79.5034 | 71.9425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.3661 | 1.2532
24 | 0.55919 | 0.47829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.7229 | 0
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1254.7944 | 1250.9091 | 322.0786 | 0 | 0 | 51.2706 | 2308.9517 | 612.6221
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 506.1291 | 14.4524
|  | 2 | 476.5868 | 13.6066
|  | 3 | 465.6091 | 13.5118
|  | 4 | 456.7115 | 12.6772
|  | 5 | 473.9411 | 12.9953
|  | 6 | 542.2269 | 13.4058
|  | 7 | 661.1475 | 14.3665
|  | 8 | 797.3125 | 17.9898
|  | 9 | 803.4323 | 20.9532
|  | 10 | 777.6898 | 24.5745
|  | 11 | 744.9101 | 22.7238
|  | 12 | 734.1926 | 31.7859
|  | 13 | 730.3117 | 34.3921
|  | 14 | 757.4087 | 33.2483
|  | 15 | 794.6328 | 34.86
|  | 16 | 808.0894 | 30.2828
|  | 17 | 868.4653 | 28.5213
|  | 18 | 969.3525 | 24.185
|  | 19 | 958.439 | 24.6278
|  | 20 | 930.5033 | 23.0924
|  | 21 | 882.3141 | 21.4075
|  | 22 | 786.7714 | 18.6389
|  | 23 | 683.62 | 16.4967
|  | 24 | 592.8082 | 14.7504
|  | 25 | 520.3378 | 12.0803
|  | 26 | 480.9033 | 10.835
|  | 27 | 473.7116 | 11.6278
|  | 28 | 476.3237 | 11.9842
|  | 29 | 492.5313 | 11.3194
|  | 30 | 556.1887 | 11.6368
|  | 31 | 714.4897 | 13.2708
|  | 32 | 853.0691 | 14.6585
|  | 33 | 861.2653 | 16.7617
|  | 34 | 834.5588 | 18.5923
|  | 35 | 769.7038 | 18.3447
|  | 36 | 762.8454 | 20.5531
|  | 37 | 753.9154 | 20.4471
|  | 38 | 773.6833 | 20.7339
|  | 39 | 817.0532 | 18.2118
|  | 40 | 830.3228 | 15.3287
|  | 41 | 872.9024 | 16.0083
|  | 42 | 975.9288 | 16.5749
|  | 43 | 968.0206 | 16.0359
|  | 44 | 933.2418 | 18.9807
|  | 45 | 874.3928 | 18.9476
|  | 46 | 793.6973 | 16.3943
|  | 47 | 690.0207 | 15.2967
|  | 48 | 588.1953 | 12.8386
|  | 49 | 528.0423 | 11.4217
|  | 50 | 491.6817 | 10.978
|  | 51 | 461.3333 | 10.8004
|  | 52 | 474.1841 | 10.5454
|  | 53 | 491.788 | 10.5779
|  | 54 | 553.6224 | 10.5427
|  | 55 | 704.4298 | 11.7785
|  | 56 | 846.0718 | 15.7103
|  | 57 | 849.5831 | 19.747
|  | 58 | 835.6303 | 24.3475
|  | 59 | 796.8651 | 25.8608
|  | 60 | 779.1556 | 29.7781
|  | 61 | 774.8817 | 27.4061
|  | 62 | 803.8263 | 26.9109
|  | 63 | 847.9097 | 25.4088
|  | 64 | 856.9073 | 25.2766
|  | 65 | 894.0285 | 23.2406
|  | 66 | 974.8334 | 26.3326
|  | 67 | 960.7266 | 24.3669
|  | 68 | 922.8133 | 25.662
|  | 69 | 878.5555 | 27.7366
|  | 70 | 789.5939 | 25.6514
|  | 71 | 689.1861 | 20.1091
|  | 72 | 595.7945 | 18.0653
|  | 73 | 518.9735 | 15.3126
|  | 74 | 477.2743 | 13.531
|  | 75 | 457.7197 | 13.6215
|  | 76 | 456.32 | 13.3633
|  | 77 | 469.052 | 13.0356
|  | 78 | 534.04 | 15.4616
|  | 79 | 684.285 | 20.2075
|  | 80 | 843.9173 | 21.9158
|  | 81 | 862.9856 | 26.6196
|  | 82 | 844.7779 | 27.0205
|  | 83 | 789.4731 | 29.0912
|  | 84 | 761.6666 | 29.2743
|  | 85 | 749.6029 | 28.4758
|  | 86 | 768.85 | 30.6133
|  | 87 | 813.7299 | 29.941
|  | 88 | 834.261 | 29.2775
|  | 89 | 882.7624 | 26.2539
|  | 90 | 987.8951 | 24.6984
|  | 91 | 978.2488 | 22.4268
|  | 92 | 948.0262 | 23.0319
|  | 93 | 900.3282 | 24.7808
|  | 94 | 807.2795 | 23.6461
|  | 95 | 702.8212 | 23.9071
|  | 96 | 595.736 | 21.2529
|  | 97 | 535.0602 | 14.0361
|  | 98 | 505.299 | 12.9154
|  | 99 | 484.7496 | 16.7515
|  | 100 | 472.601 | 12.8061
|  | 101 | 481.6409 | 12.4207
|  | 102 | 521.0901 | 12.6075
|  | 103 | 597.2668 | 15.8606
|  | 104 | 729.5001 | 18.5305
|  | 105 | 829.0909 | 24.3915
|  | 106 | 857.7871 | 26.7654
|  | 107 | 850.1437 | 27.8697
|  | 108 | 840.5146 | 29.8155
|  | 109 | 843.7912 | 29.7672
|  | 110 | 845.3554 | 30.3579
|  | 111 | 839.8243 | 30.5205
|  | 112 | 841.7751 | 29.1607
|  | 113 | 895.4338 | 27.4283
|  | 114 | 999.5025 | 26.4221
|  | 115 | 993.8006 | 23.5866
|  | 116 | 964.6655 | 27.1538
|  | 117 | 915.5227 | 25.6331
|  | 118 | 819.9725 | 23.5635
|  | 119 | 705.5913 | 20.7902
|  | 120 | 601.6684 | 17.7987
|  | 121 | 532.3161 | 13.8859
|  | 122 | 488.2926 | 13.4374
|  | 123 | 465.8769 | 14.4888
|  | 124 | 465.1166 | 12.6483
|  | 125 | 482.2578 | 12.6847
|  | 126 | 545.0864 | 12.7275
|  | 127 | 700.2856 | 14.9847
|  | 128 | 854.7433 | 19.2197
|  | 129 | 872.8536 | 28.2805
|  | 130 | 859.5864 | 29.8209
|  | 131 | 799.7803 | 27.8134
|  | 132 | 785.412 | 28.1966
|  | 133 | 774.7625 | 29.0254
|  | 134 | 792.598 | 29.5225
|  | 135 | 833.9623 | 24.6921
|  | 136 | 848.7895 | 23.0265
|  | 137 | 889.5089 | 22.6702
|  | 138 | 994.6297 | 21.6699
|  | 139 | 983.2791 | 22.6405
|  | 140 | 951.0553 | 24.4466
|  | 141 | 909.7997 | 23.1765
|  | 142 | 810.1166 | 20.2963
|  | 143 | 707.3548 | 17.9094
|  | 144 | 605.2922 | 14.9255
|  | 145 | 537.9941 | 11.1326
|  | 146 | 498.8165 | 10.61
|  | 147 | 482.2232 | 10.8611
|  | 148 | 479.8603 | 10.2887
|  | 149 | 488.4895 | 10.4684
|  | 150 | 555.1941 | 10.9752
|  | 151 | 701.7777 | 12.6832
|  | 152 | 866.7761 | 16.8372
|  | 153 | 886.603 | 22.0624
|  | 154 | 863.1963 | 27.7622
|  | 155 | 812.0164 | 29.6337
|  | 156 | 782.976 | 28.3571
|  | 157 | 769.5697 | 23.3956
|  | 158 | 789.8418 | 20.1949
|  | 159 | 838.5751 | 18.8305
|  | 160 | 865.2581 | 18.6319
|  | 161 | 921.6339 | 18.4359
|  | 162 | 1026.8755 | 18.756
|  | 163 | 1018.255 | 19.7888
|  | 164 | 989.6914 | 22.792
|  | 165 | 935.8857 | 24.6998
|  | 166 | 849.4328 | 24.5096
|  | 167 | 744.3275 | 18.9261
|  | 168 | 631.5824 | 18.3372
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 07/11/2022 | 08/11/2022 | 09/11/2022 | 10/11/2022 | 11/11/2022 | 12/11/2022 | 13/11/2022
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2022-11-11
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 17670 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 07/11/2022 | 08/11/2022 | 09/11/2022 | 10/11/2022 | 11/11/2022 | 12/11/2022 | 13/11/2022
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2022-11-09
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 183.7203 | -345.035 | 528.7553
|  | 2 | 140.0035 | -352.211 | 492.2145
|  | 3 | 103.3233 | -370.511 | 473.8343
|  | 4 | 106.5209 | -365.59 | 472.1109
|  | 5 | 134.4514 | -354.11 | 488.5614
|  | 6 | 217.8325 | -332.286 | 550.1185
|  | 7 | 235.1772 | -471.304 | 706.4812
|  | 8 | 400.9827 | -467.697 | 868.6797
|  | 9 | 407.2106 | -481.788 | 888.9986
|  | 10 | 381.8332 | -470.662 | 852.4952
|  | 11 | 363.5211 | -446.863 | 810.3841
|  | 12 | 336.6526 | -437.241 | 773.8936
|  | 13 | 330.4473 | -439.803 | 770.2503
|  | 14 | 347.598 | -443.38 | 790.978
|  | 15 | 352.6243 | -489.061 | 841.6853
|  | 16 | 381.9467 | -480.23 | 862.1767
|  | 17 | 524.3704 | -390.189 | 914.5594
|  | 18 | 787.4358 | -240.345 | 1027.7808
|  | 19 | 763.5829 | -250.866 | 1014.4489
|  | 20 | 751.8794 | -239.167 | 991.0464
|  | 21 | 611.8848 | -339.134 | 951.0188
|  | 22 | 508.7309 | -343.201 | 851.9319
|  | 23 | 372.7794 | -348.765 | 721.5444
|  | 24 | 270.4414 | -339.334 | 609.7754
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 7.6756 | -15.6225 | -6.3381 | -192.0587 | 47.1556 | -173.9966
2 | 10.2153 | -36.5304 | 7.0335 | -218.5602 | 84.3306 | -183.4566
3 | 13.5768 | -48.7503 | -13.3886 | -227.6564 | 54.854 | -141.9393
4 | 15.1086 | -52.4674 | -21.8123 | -228.3306 | 37.3847 | -117.5809
5 | 11.2106 | -50.4293 | -15.4001 | -220.4988 | 43.6908 | -132.087
6 | 15.6563 | -30.2325 | -49.571 | -172.0084 | -60.5311 | -36.8428
7 | -5.292 | -10.1832 | -59.4672 | -116.2958 | -60.7219 | -217.8532
8 | 6.9407 | 22.2541 | -99.1711 | -115.3765 | -186.015 | -97.5409
9 | -4.5314 | 35.8442 | -78.4051 | -105.3449 | -139.8378 | -187.3003
10 | -31.7181 | 37.0825 | 14.975 | -118.5666 | 59.8806 | -429.1596
11 | -19.7687 | 23.0056 | 25.0731 | -170.6633 | 91.1366 | -387.7352
12 | -24.3805 | 17.8338 | 43.1162 | -181.2207 | 134.986 | -421.5446
13 | -30.6099 | 18.0325 | 45.8781 | -170.7826 | 150.8667 | -443.5316
14 | -33.2381 | 23.4895 | 50.3757 | -154.8869 | 154.146 | -470.5441
15 | -26.662 | 34.9721 | -3.8849 | -109.9575 | 17.6736 | -378.817
16 | -11.4885 | 46.2957 | -59.602 | -82.8108 | -111.3827 | -250.362
17 | -12.4869 | 70.5197 | -68.5657 | -49.1323 | -130.0831 | -188.1363
18 | -10.0177 | 98.372 | -66.1633 | -28.5756 | -171.4702 | -46.0822
19 | -11.8088 | 85.4397 | -73.5204 | -48.6453 | -196.1138 | -2.4502
20 | -0.24386 | 78.8344 | -66.5216 | -69.0827 | -166.3603 | -10.8109
21 | -2.598 | 64.0038 | -67.9948 | -98.8646 | -150.9769 | -72.9734
22 | -0.84019 | 45.8891 | -52.2374 | -120.6213 | -116.6968 | -82.4902
23 | 1.9639 | 38.8928 | -63.9879 | -138.5976 | -89.3357 | -71.0161
24 | 6.9008 | 6.6613 | -66.5315 | -153.2289 | -78.1348 | -57.2338
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2022-11-11
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 185.378
|  |  | 01:00 - 02:00 | 143.65
|  |  | 02:00 - 03:00 | 125.71
|  |  | 03:00 - 04:00 | 128.51
|  |  | 04:00 - 05:00 | 144.39
|  |  | 05:00 - 06:00 | 217.5138
|  |  | 06:00 - 07:00 | 243.9601
|  |  | 07:00 - 08:00 | 436.2543
|  |  | 08:00 - 09:00 | 413.3301
|  |  | 09:00 - 10:00 | 385.148
|  |  | 10:00 - 11:00 | 355.2694
|  |  | 11:00 - 12:00 | 347.9152
|  |  | 12:00 - 13:00 | 350.2856
|  |  | 13:00 - 14:00 | 370.5871
|  |  | 14:00 - 15:00 | 386.0492
|  |  | 15:00 - 16:00 | 402.2077
|  |  | 16:00 - 17:00 | 550.4251
|  |  | 17:00 - 18:00 | 802.9854
|  |  | 18:00 - 19:00 | 779.0844
|  |  | 19:00 - 20:00 | 758.7456
|  |  | 20:00 - 21:00 | 612.4779
|  |  | 21:00 - 22:00 | 510.9263
|  |  | 22:00 - 23:00 | 390.8941
|  |  | 23:00 - 00:00 | 280.2844
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2706 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6452 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.1897 | 0
7 | 8.8633 | 2.7132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.4724 | 0
8 | 79.5256 | 79.9041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.9204 | 0
9 | 76.6289 | 79.8703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.349 | 0
10 | 70.8655 | 72.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.5079 | 0
11 | 74.4832 | 74.9128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.253 | 0
12 | 74.4399 | 74.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.4257 | 0
13 | 74.4674 | 74.9258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.3765 | 0
14 | 79.2803 | 79.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.0667 | 0
15 | 79.5048 | 79.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.3085 | 0
16 | 79.5098 | 79.8724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.7408 | 0
17 | 79.5129 | 79.8809 | 2.8286 | 0 | 0 | 0 | 128.0173 | 0
18 | 79.4951 | 79.8364 | 79.6718 | 0 | 0 | 0 | 133.0493 | 129.4933
19 | 79.5642 | 79.8977 | 79.7028 | 0 | 0 | 0 | 125.9341 | 133.9555
20 | 79.5545 | 79.8807 | 79.6427 | 0 | 0 | 0 | 129.8559 | 107.2357
21 | 79.533 | 79.8935 | 79.6387 | 0 | 0 | 0 | 123.4447 | 123.7705
22 | 79.5034 | 79.892 | 0.59396 | 0 | 0 | 0 | 116.3055 | 116.914
23 | 79.5034 | 71.9425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.3661 | 1.2532
24 | 0.55919 | 0.47829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.7229 | 0
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1254.7944 | 1250.9091 | 322.0786 | 0 | 0 | 0 | 2308.9517 | 612.6221
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 506.1291 | 14.4524
|  | 2 | 476.5868 | 13.6066
|  | 3 | 465.6091 | 13.5118
|  | 4 | 456.7115 | 12.6772
|  | 5 | 473.9411 | 12.9953
|  | 6 | 542.2269 | 13.4058
|  | 7 | 661.1475 | 14.3665
|  | 8 | 797.3125 | 17.9898
|  | 9 | 803.4323 | 20.9532
|  | 10 | 777.6898 | 24.5745
|  | 11 | 744.9101 | 22.7238
|  | 12 | 734.1926 | 31.7859
|  | 13 | 730.3117 | 34.3921
|  | 14 | 757.4087 | 33.2483
|  | 15 | 794.6328 | 34.86
|  | 16 | 808.0894 | 30.2828
|  | 17 | 868.4653 | 28.5213
|  | 18 | 969.3525 | 24.185
|  | 19 | 958.439 | 24.6278
|  | 20 | 930.5033 | 23.0924
|  | 21 | 882.3141 | 21.4075
|  | 22 | 786.7714 | 18.6389
|  | 23 | 683.62 | 16.4967
|  | 24 | 592.8082 | 14.7504
|  | 25 | 520.3378 | 12.0803
|  | 26 | 480.9033 | 10.835
|  | 27 | 473.7116 | 11.6278
|  | 28 | 476.3237 | 11.9842
|  | 29 | 492.5313 | 11.3194
|  | 30 | 556.1887 | 11.6368
|  | 31 | 714.4897 | 13.2708
|  | 32 | 853.0691 | 14.6585
|  | 33 | 861.2653 | 16.7617
|  | 34 | 834.5588 | 18.5923
|  | 35 | 769.7038 | 18.3447
|  | 36 | 762.8454 | 20.5531
|  | 37 | 753.9154 | 20.4471
|  | 38 | 773.6833 | 20.7339
|  | 39 | 817.0532 | 18.2118
|  | 40 | 830.3228 | 15.3287
|  | 41 | 872.9024 | 16.0083
|  | 42 | 975.9288 | 16.5749
|  | 43 | 968.0206 | 16.0359
|  | 44 | 933.2418 | 18.9807
|  | 45 | 874.3928 | 18.9476
|  | 46 | 793.6973 | 16.3943
|  | 47 | 690.0207 | 15.2967
|  | 48 | 588.1953 | 12.8386
|  | 49 | 528.0423 | 11.4217
|  | 50 | 491.6817 | 10.978
|  | 51 | 461.3333 | 10.8004
|  | 52 | 474.1841 | 10.5454
|  | 53 | 491.788 | 10.5779
|  | 54 | 553.6224 | 10.5427
|  | 55 | 704.4298 | 11.7785
|  | 56 | 846.0718 | 15.7103
|  | 57 | 849.5831 | 19.747
|  | 58 | 835.6303 | 24.3475
|  | 59 | 796.8651 | 25.8608
|  | 60 | 779.1556 | 29.7781
|  | 61 | 774.8817 | 27.4061
|  | 62 | 803.8263 | 26.9109
|  | 63 | 847.9097 | 25.4088
|  | 64 | 856.9073 | 25.2766
|  | 65 | 894.0285 | 23.2406
|  | 66 | 974.8334 | 26.3326
|  | 67 | 960.7266 | 24.3669
|  | 68 | 922.8133 | 25.662
|  | 69 | 878.5555 | 27.7366
|  | 70 | 789.5939 | 25.6514
|  | 71 | 689.1861 | 20.1091
|  | 72 | 595.7945 | 18.0653
|  | 73 | 518.9735 | 15.3126
|  | 74 | 477.2743 | 13.531
|  | 75 | 457.7197 | 13.6215
|  | 76 | 456.32 | 13.3633
|  | 77 | 469.052 | 13.0356
|  | 78 | 534.04 | 15.4616
|  | 79 | 684.285 | 20.2075
|  | 80 | 843.9173 | 21.9158
|  | 81 | 862.9856 | 26.6196
|  | 82 | 844.7779 | 27.0205
|  | 83 | 789.4731 | 29.0912
|  | 84 | 761.6666 | 29.2743
|  | 85 | 749.6029 | 28.4758
|  | 86 | 768.85 | 30.6133
|  | 87 | 813.7299 | 29.941
|  | 88 | 834.261 | 29.2775
|  | 89 | 882.7624 | 26.2539
|  | 90 | 987.8951 | 24.6984
|  | 91 | 978.2488 | 22.4268
|  | 92 | 948.0262 | 23.0319
|  | 93 | 900.3282 | 24.7808
|  | 94 | 807.2795 | 23.6461
|  | 95 | 702.8212 | 23.9071
|  | 96 | 595.736 | 21.2529
|  | 97 | 535.0602 | 14.0361
|  | 98 | 505.299 | 12.9154
|  | 99 | 484.7496 | 16.7515
|  | 100 | 472.601 | 12.8061
|  | 101 | 481.6409 | 12.4207
|  | 102 | 521.0901 | 12.6075
|  | 103 | 597.2668 | 15.8606
|  | 104 | 729.5001 | 18.5305
|  | 105 | 829.0909 | 24.3915
|  | 106 | 857.7871 | 26.7654
|  | 107 | 850.1437 | 27.8697
|  | 108 | 840.5146 | 29.8155
|  | 109 | 843.7912 | 29.7672
|  | 110 | 845.3554 | 30.3579
|  | 111 | 839.8243 | 30.5205
|  | 112 | 841.7751 | 29.1607
|  | 113 | 895.4338 | 27.4283
|  | 114 | 999.5025 | 26.4221
|  | 115 | 993.8006 | 23.5866
|  | 116 | 964.6655 | 27.1538
|  | 117 | 915.5227 | 25.6331
|  | 118 | 819.9725 | 23.5635
|  | 119 | 705.5913 | 20.7902
|  | 120 | 601.6684 | 17.7987
|  | 121 | 532.3161 | 13.8859
|  | 122 | 488.2926 | 13.4374
|  | 123 | 465.8769 | 14.4888
|  | 124 | 465.1166 | 12.6483
|  | 125 | 482.2578 | 12.6847
|  | 126 | 545.0864 | 12.7275
|  | 127 | 700.2856 | 14.9847
|  | 128 | 854.7433 | 19.2197
|  | 129 | 872.8536 | 28.2805
|  | 130 | 859.5864 | 29.8209
|  | 131 | 799.7803 | 27.8134
|  | 132 | 785.412 | 28.1966
|  | 133 | 774.7625 | 29.0254
|  | 134 | 792.598 | 29.5225
|  | 135 | 833.9623 | 24.6921
|  | 136 | 848.7895 | 23.0265
|  | 137 | 889.5089 | 22.6702
|  | 138 | 994.6297 | 21.6699
|  | 139 | 983.2791 | 22.6405
|  | 140 | 951.0553 | 24.4466
|  | 141 | 909.7997 | 23.1765
|  | 142 | 810.1166 | 20.2963
|  | 143 | 707.3548 | 17.9094
|  | 144 | 605.2922 | 14.9255
|  | 145 | 537.9941 | 11.1326
|  | 146 | 498.8165 | 10.61
|  | 147 | 482.2232 | 10.8611
|  | 148 | 479.8603 | 10.2887
|  | 149 | 488.4895 | 10.4684
|  | 150 | 555.1941 | 10.9752
|  | 151 | 701.7777 | 12.6832
|  | 152 | 866.7761 | 16.8372
|  | 153 | 886.603 | 22.0624
|  | 154 | 863.1963 | 27.7622
|  | 155 | 812.0164 | 29.6337
|  | 156 | 782.976 | 28.3571
|  | 157 | 769.5697 | 23.3956
|  | 158 | 789.8418 | 20.1949
|  | 159 | 838.5751 | 18.8305
|  | 160 | 865.2581 | 18.6319
|  | 161 | 921.6339 | 18.4359
|  | 162 | 1026.8755 | 18.756
|  | 163 | 1018.255 | 19.7888
|  | 164 | 989.6914 | 22.792
|  | 165 | 935.8857 | 24.6998
|  | 166 | 849.4328 | 24.5096
|  | 167 | 744.3275 | 18.9261
|  | 168 | 631.5824 | 18.3372
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 07/11/2022 | 08/11/2022 | 09/11/2022 | 10/11/2022 | 11/11/2022 | 12/11/2022 | 13/11/2022
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible