## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2022-12-02
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 19755 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 28/11/2022 | 29/11/2022 | 30/11/2022 | 01/12/2022 | 02/12/2022 | 03/12/20222 | 04/12/2022
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2022-11-30
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 705.8939 | 111.683 | 594.2109
|  | 2 | 625.3469 | 98.892 | 526.4549
|  | 3 | 584.2257 | 84.802 | 499.4237
|  | 4 | 579.3688 | 85.862 | 493.5068
|  | 5 | 586.1245 | 83.555 | 502.5695
|  | 6 | 681.981 | 116.167 | 565.814
|  | 7 | 888.6668 | 141.008 | 747.6588
|  | 8 | 1211.0127 | 223.129 | 987.8837
|  | 9 | 1317.7228 | 246.16 | 1071.5628
|  | 10 | 1353.4887 | 253.211 | 1100.2777
|  | 11 | 1339.6175 | 283.216 | 1056.4015
|  | 12 | 1349.9401 | 305.101 | 1044.8391
|  | 13 | 1416.1987 | 382.141 | 1034.0577
|  | 14 | 1443.1383 | 385.626 | 1057.5123
|  | 15 | 1459.1322 | 348.401 | 1110.7312
|  | 16 | 1465.2894 | 345.317 | 1119.9724
|  | 17 | 1515.7845 | 342.301 | 1173.4835
|  | 18 | 1585.0207 | 350.708 | 1234.3127
|  | 19 | 1579.03 | 353.348 | 1225.682
|  | 20 | 1557.3353 | 355.678 | 1201.6573
|  | 21 | 1407.6776 | 252.829 | 1154.8486
|  | 22 | 1234.136 | 178.09 | 1056.046
|  | 23 | 1060.6747 | 166.395 | 894.2797
|  | 24 | 867.7426 | 147.338 | 720.4046
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -42.7606 | 89.6819 | 177.5737 | -45.8713 | 399.8427 | -463.2207
2 | -40.0189 | 74.3929 | 189.4739 | -50.9677 | 415.3175 | -440.4428
3 | -35.0617 | 59.5438 | 175.5023 | -60.2123 | 389.4939 | -396.9165
4 | -32.194 | 55.5613 | 173.4518 | -59.3156 | 387.2763 | -381.1833
5 | -31.6146 | 55.2562 | 177.9424 | -56.9512 | 389.3837 | -376.2753
6 | -30.913 | 62.5718 | 176.203 | -43.7327 | 375.1212 | -378.5783
7 | -3.1733 | 104.5302 | 101.5065 | -22.1631 | 217.65 | -226.3365
8 | 0 | 139.921 | 91.4574 | 42.7328 | 175.5156 | -174.3346
9 | 0 | 185.0805 | 81.326 | 101.3193 | 154.0358 | -175.3501
10 | 0 | 195.3149 | 64.1969 | 120.7568 | 99.5662 | -140.4981
11 | 0 | 198.9361 | 65.3926 | 121.8987 | 93.5075 | -137.7654
12 | 0 | 198.0171 | 76.6882 | 119.3408 | 120.5111 | -170.3594
13 | 0 | 197.5921 | 86.7227 | 123.7308 | 98.4399 | -151.8922
14 | 0 | 192.1449 | 88.8094 | 113.925 | 106.5308 | -142.9947
15 | 0 | 185.8938 | 72.5691 | 98.4872 | 93.3838 | -106.3106
16 | -7.7516 | 184.4582 | 64.5872 | 84.2688 | 88.497 | -74.9849
17 | -0.15967 | 185.8342 | 28.0642 | 65.0023 | 18.9235 | 36.1551
18 | 4.0998 | 189.4696 | 24.3329 | 70.3568 | 6.0077 | 46.1003
19 | 7.2849 | 183.3774 | 42.6187 | 52.3805 | 68.6488 | -14.879
20 | 11.1549 | 183.5293 | 35.2031 | 56.9189 | 27.4257 | 32.456
21 | 9.0621 | 159.2173 | 58.0791 | -4.761 | 113.6056 | -72.3709
22 | 7.3178 | 114.0315 | 72.7657 | -49.9839 | 162.667 | -153.5657
23 | 0.44199 | 109.3422 | 107.8357 | -49.4517 | 238.2939 | -252.1219
24 | -3.5424 | 102.1437 | 124.7441 | -60.5574 | 286.3526 | -295.0108
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2022-12-02
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 707.7505
|  |  | 01:00 - 02:00 | 631.7651
|  |  | 02:00 - 03:00 | 600.7351
|  |  | 03:00 - 04:00 | 591.7654
|  |  | 04:00 - 05:00 | 605.7106
|  |  | 05:00 - 06:00 | 677.7114
|  |  | 06:00 - 07:00 | 864.5814
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1210.7644
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1294.9332
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1290.9484
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1267.8595
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1248.8195
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1221.8948
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1248.0076
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1254.9029
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1269.8384
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1457.7399
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1560.9226
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1551.0215
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1504.9274
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1452.8829
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1180.9577
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1019.849
|  |  | 23:00 - 00:00 | 853.7412
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3596 | 102.9527
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.0274
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1713
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9583
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.9386
6 | 0 | 0.3981 | 0.85653 | 0 | 0 | 0 | 78.3192 | 103.4895
7 | 0 | 87.5603 | 98.694 | 0 | 0 | 2.0682 | 90.9312 | 111.6918
8 | 0 | 99.9391 | 99.6988 | 2.395 | 0 | 122.8646 | 128.933 | 104.4766
9 | 0 | 99.9025 | 99.7435 | 99.2283 | 0 | 105.3509 | 103.949 | 118.5607
10 | 0 | 99.898 | 99.7326 | 99.2555 | 0 | 118.1807 | 138.8498 | 90.3794
11 | 0 | 99.9292 | 99.6929 | 99.2721 | 0 | 127.0309 | 116.4669 | 91.9119
12 | 0 | 99.951 | 99.7466 | 99.2849 | 0 | 98.3536 | 138.7423 | 90.1194
13 | 0 | 99.9803 | 99.7596 | 99.2279 | 1.574 | 108.2267 | 108.5549 | 89.9554
14 | 0 | 90.1907 | 89.9305 | 89.5234 | 91.672 | 95.6988 | 92.0559 | 119.4807
15 | 0 | 89.8451 | 89.6864 | 89.3235 | 99.2495 | 112.0619 | 94.402 | 89.6109
16 | 0 | 89.8378 | 89.6365 | 89.2883 | 99.4092 | 97.358 | 99.3535 | 93.6877
17 | 0 | 89.8541 | 89.6911 | 89.311 | 119.2647 | 106.4774 | 103.7908 | 123.6527
18 | 0 | 89.8567 | 89.7174 | 89.3046 | 141.7753 | 139.9919 | 141.8913 | 90.9745
19 | 0 | 89.8415 | 89.6722 | 89.284 | 141.7618 | 141.8629 | 141.6986 | 92.7791
20 | 0 | 89.8617 | 89.6294 | 89.2928 | 144.4981 | 142.9124 | 119.0035 | 92.2699
21 | 0 | 89.8853 | 89.6897 | 89.3022 | 119.1951 | 126.1343 | 119.1532 | 93.3911
22 | 0 | 80.3457 | 1.6184 | 1.9995 | 141.6443 | 141.7905 | 141.6784 | 105.6181
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.1565 | 97.0181 | 127.8125 | 115.0551
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.282 | 0.085865 | 81.348 | 112.2971
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 1487.077 | 1417.196 | 1215.2929 | 1302.4824 | 1883.4677 | 2232.2937 | 2442.4502
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 559.7441 | 11
|  | 2 | 500.2549 | 10
|  | 3 | 470.6329 | 10
|  | 4 | 468.8343 | 11
|  | 5 | 475.2641 | 11
|  | 6 | 534.686 | 12
|  | 7 | 679.7 | 15
|  | 8 | 864.8867 | 18
|  | 9 | 937.6122 | 18
|  | 10 | 958.4706 | 16
|  | 11 | 917.8914 | 16
|  | 12 | 898.5057 | 16
|  | 13 | 909.3721 | 15
|  | 14 | 915.6853 | 15
|  | 15 | 958.4533 | 17
|  | 16 | 963.149 | 18
|  | 17 | 1028.2433 | 21
|  | 18 | 1107.7676 | 26
|  | 19 | 1094.4817 | 25
|  | 20 | 1092.6019 | 22
|  | 21 | 1050.5934 | 21
|  | 22 | 959.44 | 18
|  | 23 | 822.2348 | 15
|  | 24 | 681.2216 | 13
|  | 25 | 555.7019 | 17
|  | 26 | 504.3624 | 15
|  | 27 | 474.0736 | 15
|  | 28 | 466.3724 | 15
|  | 29 | 492.7083 | 16
|  | 30 | 550.1491 | 16
|  | 31 | 697.9711 | 16
|  | 32 | 875.694 | 23
|  | 33 | 945.855 | 23
|  | 34 | 973.9339 | 24
|  | 35 | 931.8498 | 26
|  | 36 | 909.3467 | 27
|  | 37 | 897.8883 | 27
|  | 38 | 924.1638 | 27
|  | 39 | 961.0795 | 27
|  | 40 | 958.0044 | 32
|  | 41 | 1017.6044 | 36
|  | 42 | 1075.7947 | 38
|  | 43 | 1065.0274 | 36
|  | 44 | 1044.728 | 32
|  | 45 | 1008.9793 | 30
|  | 46 | 920.9791 | 28
|  | 47 | 798.5257 | 26
|  | 48 | 668.2796 | 23
|  | 49 | 536.6838 | 20
|  | 50 | 485.3426 | 19
|  | 51 | 454.5359 | 19
|  | 52 | 456.2983 | 19
|  | 53 | 462.1469 | 19
|  | 54 | 513.6717 | 19
|  | 55 | 648.2446 | 20
|  | 56 | 834.8295 | 25
|  | 57 | 913.2666 | 28
|  | 58 | 936.8663 | 28
|  | 59 | 921.339 | 27
|  | 60 | 918.1709 | 28
|  | 61 | 933.7105 | 29
|  | 62 | 945.1926 | 30
|  | 63 | 958.4828 | 30
|  | 64 | 954.8964 | 33
|  | 65 | 1000.6338 | 35
|  | 66 | 1072.2115 | 37
|  | 67 | 1055.405 | 37
|  | 68 | 1048.3501 | 34
|  | 69 | 1011.7676 | 32
|  | 70 | 921.6421 | 30
|  | 71 | 783.4247 | 26
|  | 72 | 654.6391 | 26
|  | 73 | 555.1752 | 24
|  | 74 | 495.2735 | 24
|  | 75 | 471.2975 | 24
|  | 76 | 467.6529 | 24
|  | 77 | 475.5881 | 24
|  | 78 | 533.3996 | 24
|  | 79 | 677.3066 | 25
|  | 80 | 858.6106 | 27
|  | 81 | 930.5015 | 30
|  | 82 | 950.6283 | 32
|  | 83 | 914.5563 | 31
|  | 84 | 891.7393 | 31
|  | 85 | 902.1895 | 31
|  | 86 | 909.8528 | 34
|  | 87 | 940.3776 | 34
|  | 88 | 945.6358 | 34
|  | 89 | 1007.1333 | 39
|  | 90 | 1086.4715 | 43
|  | 91 | 1076.5892 | 40
|  | 92 | 1069.1751 | 36
|  | 93 | 1028.8395 | 34
|  | 94 | 940.3974 | 34
|  | 95 | 805.9046 | 28
|  | 96 | 671.6273 | 28
|  | 97 | 564.6842 | 25
|  | 98 | 504.7834 | 25
|  | 99 | 481.0663 | 25
|  | 100 | 472.69 | 25
|  | 101 | 490.8688 | 25
|  | 102 | 551.6383 | 25
|  | 103 | 702.1698 | 26
|  | 104 | 879.0429 | 28
|  | 105 | 946.7957 | 31
|  | 106 | 969.1621 | 34
|  | 107 | 919.8117 | 34
|  | 108 | 887.3272 | 34
|  | 109 | 884.2784 | 34
|  | 110 | 899.3384 | 35
|  | 111 | 941.676 | 35
|  | 112 | 947.1899 | 36
|  | 113 | 1015.6187 | 38
|  | 114 | 1088.2631 | 40
|  | 115 | 1081.4004 | 40
|  | 116 | 1067.364 | 38
|  | 117 | 1027.4453 | 35
|  | 118 | 940.0659 | 35
|  | 119 | 813.4551 | 26
|  | 120 | 678.4475 | 26
|  | 121 | 559.7441 | 20
|  | 122 | 500.2549 | 20
|  | 123 | 470.6329 | 20
|  | 124 | 468.8343 | 20
|  | 125 | 475.2641 | 20
|  | 126 | 534.686 | 25
|  | 127 | 679.7 | 23
|  | 128 | 864.8867 | 26
|  | 129 | 937.6122 | 28
|  | 130 | 958.4706 | 30
|  | 131 | 917.8914 | 30
|  | 132 | 898.5057 | 30
|  | 133 | 909.3721 | 30
|  | 134 | 915.6853 | 29
|  | 135 | 958.4533 | 29
|  | 136 | 963.149 | 35
|  | 137 | 1028.2433 | 35
|  | 138 | 1107.7676 | 35
|  | 139 | 1094.4817 | 35
|  | 140 | 1092.6019 | 35
|  | 141 | 1050.5934 | 30
|  | 142 | 959.44 | 30
|  | 143 | 822.2348 | 25
|  | 144 | 681.2216 | 25
|  | 145 | 555.7019 | 20
|  | 146 | 504.3624 | 20
|  | 147 | 474.0736 | 20
|  | 148 | 466.3724 | 20
|  | 149 | 492.7083 | 20
|  | 150 | 550.1491 | 25
|  | 151 | 697.9711 | 23
|  | 152 | 875.694 | 26
|  | 153 | 945.855 | 28
|  | 154 | 973.9339 | 30
|  | 155 | 931.8498 | 30
|  | 156 | 909.3467 | 30
|  | 157 | 897.8883 | 30
|  | 158 | 924.1638 | 29
|  | 159 | 961.0795 | 29
|  | 160 | 958.0044 | 35
|  | 161 | 1017.6044 | 35
|  | 162 | 1075.7947 | 35
|  | 163 | 1065.0274 | 35
|  | 164 | 1044.728 | 35
|  | 165 | 1008.9793 | 30
|  | 166 | 920.9791 | 30
|  | 167 | 798.5257 | 25
|  | 168 | 668.2796 | 25
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 28/11/2022 | 29/11/2022 | 30/11/2022 | 01/12/2022 | 02/12/2022 | 03/12/20222 | 04/12/2022
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2022-12-02
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 19755 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 28/11/2022 | 29/11/2022 | 30/11/2022 | 01/12/2022 | 02/12/2022 | 03/12/20222 | 04/12/2022
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2022-11-30
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 705.8939 | 111.683 | 594.2109
|  | 2 | 625.3469 | 98.892 | 526.4549
|  | 3 | 584.2257 | 84.802 | 499.4237
|  | 4 | 579.3688 | 85.862 | 493.5068
|  | 5 | 586.1245 | 83.555 | 502.5695
|  | 6 | 681.981 | 116.167 | 565.814
|  | 7 | 888.6668 | 141.008 | 747.6588
|  | 8 | 1211.0127 | 223.129 | 987.8837
|  | 9 | 1317.7228 | 246.16 | 1071.5628
|  | 10 | 1353.4887 | 253.211 | 1100.2777
|  | 11 | 1339.6175 | 283.216 | 1056.4015
|  | 12 | 1349.9401 | 305.101 | 1044.8391
|  | 13 | 1416.1987 | 382.141 | 1034.0577
|  | 14 | 1443.1383 | 385.626 | 1057.5123
|  | 15 | 1459.1322 | 348.401 | 1110.7312
|  | 16 | 1465.2894 | 345.317 | 1119.9724
|  | 17 | 1515.7845 | 342.301 | 1173.4835
|  | 18 | 1585.0207 | 350.708 | 1234.3127
|  | 19 | 1579.03 | 353.348 | 1225.682
|  | 20 | 1557.3353 | 355.678 | 1201.6573
|  | 21 | 1407.6776 | 252.829 | 1154.8486
|  | 22 | 1234.136 | 178.09 | 1056.046
|  | 23 | 1060.6747 | 166.395 | 894.2797
|  | 24 | 867.7426 | 147.338 | 720.4046
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -42.7606 | 89.6819 | 177.5737 | -45.8713 | 399.8427 | -463.2207
2 | -40.0189 | 74.3929 | 189.4739 | -50.9677 | 415.3175 | -440.4428
3 | -35.0617 | 59.5438 | 175.5023 | -60.2123 | 389.4939 | -396.9165
4 | -32.194 | 55.5613 | 173.4518 | -59.3156 | 387.2763 | -381.1833
5 | -31.6146 | 55.2562 | 177.9424 | -56.9512 | 389.3837 | -376.2753
6 | -30.913 | 62.5718 | 176.203 | -43.7327 | 375.1212 | -378.5783
7 | -3.1733 | 104.5302 | 101.5065 | -22.1631 | 217.65 | -226.3365
8 | 0 | 139.921 | 91.4574 | 42.7328 | 175.5156 | -174.3346
9 | 0 | 185.0805 | 81.326 | 101.3193 | 154.0358 | -175.3501
10 | 0 | 195.3149 | 64.1969 | 120.7568 | 99.5662 | -140.4981
11 | 0 | 198.9361 | 65.3926 | 121.8987 | 93.5075 | -137.7654
12 | 0 | 198.0171 | 76.6882 | 119.3408 | 120.5111 | -170.3594
13 | 0 | 197.5921 | 86.7227 | 123.7308 | 98.4399 | -151.8922
14 | 0 | 192.1449 | 88.8094 | 113.925 | 106.5308 | -142.9947
15 | 0 | 185.8938 | 72.5691 | 98.4872 | 93.3838 | -106.3106
16 | -7.7516 | 184.4582 | 64.5872 | 84.2688 | 88.497 | -74.9849
17 | -0.15967 | 185.8342 | 28.0642 | 65.0023 | 18.9235 | 36.1551
18 | 4.0998 | 189.4696 | 24.3329 | 70.3568 | 6.0077 | 46.1003
19 | 7.2849 | 183.3774 | 42.6187 | 52.3805 | 68.6488 | -14.879
20 | 11.1549 | 183.5293 | 35.2031 | 56.9189 | 27.4257 | 32.456
21 | 9.0621 | 159.2173 | 58.0791 | -4.761 | 113.6056 | -72.3709
22 | 7.3178 | 114.0315 | 72.7657 | -49.9839 | 162.667 | -153.5657
23 | 0.44199 | 109.3422 | 107.8357 | -49.4517 | 238.2939 | -252.1219
24 | -3.5424 | 102.1437 | 124.7441 | -60.5574 | 286.3526 | -295.0108
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2022-12-02
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 707.7505
|  |  | 01:00 - 02:00 | 631.7651
|  |  | 02:00 - 03:00 | 600.7351
|  |  | 03:00 - 04:00 | 591.7654
|  |  | 04:00 - 05:00 | 605.7106
|  |  | 05:00 - 06:00 | 677.7114
|  |  | 06:00 - 07:00 | 864.5814
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1210.7644
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1294.9332
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1290.9484
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1267.8595
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1248.8195
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1221.8948
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1248.0076
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1254.9029
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1269.8384
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1457.7399
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1560.9226
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1551.0215
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1504.9274
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1452.8829
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1180.9577
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1019.849
|  |  | 23:00 - 00:00 | 853.7412
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3596 | 102.9527
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.0274
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1713
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9583
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.9386
6 | 0 | 0.3981 | 0.85653 | 0 | 0 | 0 | 78.3192 | 103.4895
7 | 0 | 87.5603 | 98.694 | 0 | 0 | 2.0682 | 90.9312 | 111.6918
8 | 0 | 99.9391 | 99.6988 | 2.395 | 0 | 122.8646 | 128.933 | 104.4766
9 | 0 | 99.9025 | 99.7435 | 99.2283 | 0 | 105.3509 | 103.949 | 118.5607
10 | 0 | 99.898 | 99.7326 | 99.2555 | 0 | 118.1807 | 138.8498 | 90.3794
11 | 0 | 99.9292 | 99.6929 | 99.2721 | 0 | 127.0309 | 116.4669 | 91.9119
12 | 0 | 99.951 | 99.7466 | 99.2849 | 0 | 98.3536 | 138.7423 | 90.1194
13 | 0 | 99.9803 | 99.7596 | 99.2279 | 1.574 | 108.2267 | 108.5549 | 89.9554
14 | 0 | 90.1907 | 89.9305 | 89.5234 | 91.672 | 95.6988 | 92.0559 | 119.4807
15 | 0 | 89.8451 | 89.6864 | 89.3235 | 99.2495 | 112.0619 | 94.402 | 89.6109
16 | 0 | 89.8378 | 89.6365 | 89.2883 | 99.4092 | 97.358 | 99.3535 | 93.6877
17 | 0 | 89.8541 | 89.6911 | 89.311 | 119.2647 | 106.4774 | 103.7908 | 123.6527
18 | 0 | 89.8567 | 89.7174 | 89.3046 | 141.7753 | 139.9919 | 141.8913 | 90.9745
19 | 0 | 89.8415 | 89.6722 | 89.284 | 141.7618 | 141.8629 | 141.6986 | 92.7791
20 | 0 | 89.8617 | 89.6294 | 89.2928 | 144.4981 | 142.9124 | 119.0035 | 92.2699
21 | 0 | 89.8853 | 89.6897 | 89.3022 | 119.1951 | 126.1343 | 119.1532 | 93.3911
22 | 0 | 80.3457 | 1.6184 | 1.9995 | 141.6443 | 141.7905 | 141.6784 | 105.6181
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.1565 | 97.0181 | 127.8125 | 115.0551
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.282 | 0.085865 | 81.348 | 112.2971
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 1487.077 | 1417.196 | 1215.2929 | 1302.4824 | 1883.4677 | 2166.9341 | 2339.4975
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 559.7441 | 11
|  | 2 | 500.2549 | 10
|  | 3 | 470.6329 | 10
|  | 4 | 468.8343 | 11
|  | 5 | 475.2641 | 11
|  | 6 | 534.686 | 12
|  | 7 | 679.7 | 15
|  | 8 | 864.8867 | 18
|  | 9 | 937.6122 | 18
|  | 10 | 958.4706 | 16
|  | 11 | 917.8914 | 16
|  | 12 | 898.5057 | 16
|  | 13 | 909.3721 | 15
|  | 14 | 915.6853 | 15
|  | 15 | 958.4533 | 17
|  | 16 | 963.149 | 18
|  | 17 | 1028.2433 | 21
|  | 18 | 1107.7676 | 26
|  | 19 | 1094.4817 | 25
|  | 20 | 1092.6019 | 22
|  | 21 | 1050.5934 | 21
|  | 22 | 959.44 | 18
|  | 23 | 822.2348 | 15
|  | 24 | 681.2216 | 13
|  | 25 | 555.7019 | 17
|  | 26 | 504.3624 | 15
|  | 27 | 474.0736 | 15
|  | 28 | 466.3724 | 15
|  | 29 | 492.7083 | 16
|  | 30 | 550.1491 | 16
|  | 31 | 697.9711 | 16
|  | 32 | 875.694 | 23
|  | 33 | 945.855 | 23
|  | 34 | 973.9339 | 24
|  | 35 | 931.8498 | 26
|  | 36 | 909.3467 | 27
|  | 37 | 897.8883 | 27
|  | 38 | 924.1638 | 27
|  | 39 | 961.0795 | 27
|  | 40 | 958.0044 | 32
|  | 41 | 1017.6044 | 36
|  | 42 | 1075.7947 | 38
|  | 43 | 1065.0274 | 36
|  | 44 | 1044.728 | 32
|  | 45 | 1008.9793 | 30
|  | 46 | 920.9791 | 28
|  | 47 | 798.5257 | 26
|  | 48 | 668.2796 | 23
|  | 49 | 536.6838 | 20
|  | 50 | 485.3426 | 19
|  | 51 | 454.5359 | 19
|  | 52 | 456.2983 | 19
|  | 53 | 462.1469 | 19
|  | 54 | 513.6717 | 19
|  | 55 | 648.2446 | 20
|  | 56 | 834.8295 | 25
|  | 57 | 913.2666 | 28
|  | 58 | 936.8663 | 28
|  | 59 | 921.339 | 27
|  | 60 | 918.1709 | 28
|  | 61 | 933.7105 | 29
|  | 62 | 945.1926 | 30
|  | 63 | 958.4828 | 30
|  | 64 | 954.8964 | 33
|  | 65 | 1000.6338 | 35
|  | 66 | 1072.2115 | 37
|  | 67 | 1055.405 | 37
|  | 68 | 1048.3501 | 34
|  | 69 | 1011.7676 | 32
|  | 70 | 921.6421 | 30
|  | 71 | 783.4247 | 26
|  | 72 | 654.6391 | 26
|  | 73 | 555.1752 | 24
|  | 74 | 495.2735 | 24
|  | 75 | 471.2975 | 24
|  | 76 | 467.6529 | 24
|  | 77 | 475.5881 | 24
|  | 78 | 533.3996 | 24
|  | 79 | 677.3066 | 25
|  | 80 | 858.6106 | 27
|  | 81 | 930.5015 | 30
|  | 82 | 950.6283 | 32
|  | 83 | 914.5563 | 31
|  | 84 | 891.7393 | 31
|  | 85 | 902.1895 | 31
|  | 86 | 909.8528 | 34
|  | 87 | 940.3776 | 34
|  | 88 | 945.6358 | 34
|  | 89 | 1007.1333 | 39
|  | 90 | 1086.4715 | 43
|  | 91 | 1076.5892 | 40
|  | 92 | 1069.1751 | 36
|  | 93 | 1028.8395 | 34
|  | 94 | 940.3974 | 34
|  | 95 | 805.9046 | 28
|  | 96 | 671.6273 | 28
|  | 97 | 564.6842 | 25
|  | 98 | 504.7834 | 25
|  | 99 | 481.0663 | 25
|  | 100 | 472.69 | 25
|  | 101 | 490.8688 | 25
|  | 102 | 551.6383 | 25
|  | 103 | 702.1698 | 26
|  | 104 | 879.0429 | 28
|  | 105 | 946.7957 | 31
|  | 106 | 969.1621 | 34
|  | 107 | 919.8117 | 34
|  | 108 | 887.3272 | 34
|  | 109 | 884.2784 | 34
|  | 110 | 899.3384 | 35
|  | 111 | 941.676 | 35
|  | 112 | 947.1899 | 36
|  | 113 | 1015.6187 | 38
|  | 114 | 1088.2631 | 40
|  | 115 | 1081.4004 | 40
|  | 116 | 1067.364 | 38
|  | 117 | 1027.4453 | 35
|  | 118 | 940.0659 | 35
|  | 119 | 813.4551 | 26
|  | 120 | 678.4475 | 26
|  | 121 | 559.7441 | 20
|  | 122 | 500.2549 | 20
|  | 123 | 470.6329 | 20
|  | 124 | 468.8343 | 20
|  | 125 | 475.2641 | 20
|  | 126 | 534.686 | 25
|  | 127 | 679.7 | 23
|  | 128 | 864.8867 | 26
|  | 129 | 937.6122 | 28
|  | 130 | 958.4706 | 30
|  | 131 | 917.8914 | 30
|  | 132 | 898.5057 | 30
|  | 133 | 909.3721 | 30
|  | 134 | 915.6853 | 29
|  | 135 | 958.4533 | 29
|  | 136 | 963.149 | 35
|  | 137 | 1028.2433 | 35
|  | 138 | 1107.7676 | 35
|  | 139 | 1094.4817 | 35
|  | 140 | 1092.6019 | 35
|  | 141 | 1050.5934 | 30
|  | 142 | 959.44 | 30
|  | 143 | 822.2348 | 25
|  | 144 | 681.2216 | 25
|  | 145 | 555.7019 | 20
|  | 146 | 504.3624 | 20
|  | 147 | 474.0736 | 20
|  | 148 | 466.3724 | 20
|  | 149 | 492.7083 | 20
|  | 150 | 550.1491 | 25
|  | 151 | 697.9711 | 23
|  | 152 | 875.694 | 26
|  | 153 | 945.855 | 28
|  | 154 | 973.9339 | 30
|  | 155 | 931.8498 | 30
|  | 156 | 909.3467 | 30
|  | 157 | 897.8883 | 30
|  | 158 | 924.1638 | 29
|  | 159 | 961.0795 | 29
|  | 160 | 958.0044 | 35
|  | 161 | 1017.6044 | 35
|  | 162 | 1075.7947 | 35
|  | 163 | 1065.0274 | 35
|  | 164 | 1044.728 | 35
|  | 165 | 1008.9793 | 30
|  | 166 | 920.9791 | 30
|  | 167 | 798.5257 | 25
|  | 168 | 668.2796 | 25
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 28/11/2022 | 29/11/2022 | 30/11/2022 | 01/12/2022 | 02/12/2022 | 03/12/20222 | 04/12/2022
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible