## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2022-12-11
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 19530 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 05/12/2022 | 06/12/2022 | 07/12/2022 | 08/12/2022 | 09/12/2022 | 10/12/20222 | 11/12/2022
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2022-12-09
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 692.9429 | 152.353 | 540.5899
|  | 2 | 620.6911 | 133.638 | 487.0531
|  | 3 | 584.2044 | 128.828 | 455.3764
|  | 4 | 588.7063 | 152.617 | 436.0893
|  | 5 | 593.13 | 142.072 | 451.058
|  | 6 | 631.1609 | 119.373 | 511.7879
|  | 7 | 1029.0948 | 354.763 | 674.3318
|  | 8 | 1244.249 | 378.401 | 865.848
|  | 9 | 1310.5736 | 375.607 | 934.9666
|  | 10 | 1336.0464 | 401.082 | 934.9644
|  | 11 | 1297.2435 | 392.347 | 904.8965
|  | 12 | 1267.7721 | 392.156 | 875.6161
|  | 13 | 1264.9086 | 383.495 | 881.4136
|  | 14 | 1275.0923 | 372.196 | 902.8963
|  | 15 | 1294.8245 | 374.977 | 919.8475
|  | 16 | 1325.624 | 378.36 | 947.264
|  | 17 | 1471.769 | 451.867 | 1019.902
|  | 18 | 1536.7788 | 467.148 | 1069.6308
|  | 19 | 1480.3879 | 428.825 | 1051.5629
|  | 20 | 1441.5861 | 403.798 | 1037.7881
|  | 21 | 1356.1525 | 366.821 | 989.3315
|  | 22 | 1056.0536 | 156.029 | 900.0246
|  | 23 | 995.1393 | 209.349 | 785.7903
|  | 24 | 843.4334 | 174.173 | 669.2604
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 10.3305 | 132.4784 | 121.4784 | 45.4906 | 230.0713 | -58.3227
2 | 14.3192 | 120.2656 | 117.7102 | 44.2423 | 224.3459 | -44.3133
3 | 11.8282 | 108.2884 | 127.9647 | 36.5719 | 239.7024 | -39.2736
4 | 9.835 | 105.9367 | 131.4214 | 43.3908 | 245.823 | -39.9768
5 | 8.818 | 104.1342 | 128.6886 | 45.4971 | 237.8584 | -26.8473
6 | -1.1416 | 110.423 | 131.5363 | 65.4377 | 233.7969 | -44.7429
7 | -1.16 | 123.0083 | 116.5152 | 82.4238 | 218.2145 | -34.3552
8 | -14.9944 | 148.1875 | 122.75 | 99.2324 | 235.7618 | -115.0507
9 | -20.695 | 186.1258 | 133.992 | 135.7365 | 206.2234 | -151.7632
10 | -18.5049 | 203.3592 | 126.7105 | 159.4156 | 194.3935 | -167.8422
11 | -19.61 | 210.9949 | 119.0723 | 171.0826 | 177.4994 | -171.9335
12 | -20.4301 | 213.1834 | 121.2889 | 175.85 | 175.3597 | -173.1941
13 | -37.7098 | 159.8844 | 106.2245 | 143.2231 | 180.0261 | -253.5812
14 | -37.0094 | 160.5592 | 98.03 | 143.8327 | 161.9493 | -234.2547
15 | -38.5925 | 170.9972 | 79.2812 | 149.913 | 120.5783 | -201.7148
16 | -35.9007 | 184.6924 | 60.076 | 180.3788 | 63.383 | -146.0874
17 | -41.49 | 199.892 | 61.6826 | 204.4966 | 40.8603 | -138.3989
18 | -38.2011 | 204.6948 | 58.0184 | 214.5185 | 3.868 | -106.5712
19 | -43.7776 | 192.6694 | 68.5969 | 194.6134 | 38.5674 | -147.7144
20 | -40.5937 | 191.1869 | 70.6935 | 193.4554 | 41.5511 | -129.4975
21 | -28.7307 | 169.0414 | 88.9325 | 178.7015 | 83.7124 | -157.2325
22 | -14.8962 | 157.4184 | 68.439 | 150.5323 | 59.1387 | -104.5946
23 | -9.7426 | 178.0488 | 82.8957 | 175.8242 | 43.4596 | 11.1296
24 | -15.9433 | 170.0136 | 100.8352 | 162.6767 | 99.2517 | -51.1361
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2022-12-11
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 1208.1057
|  |  | 01:00 - 02:00 | 1134.213
|  |  | 02:00 - 03:00 | 1166.368
|  |  | 03:00 - 04:00 | 1180.8825
|  |  | 04:00 - 05:00 | 1233.3539
|  |  | 05:00 - 06:00 | 1276.7294
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1226.3268
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1307.4085
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1404.064
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1532.6922
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1580.0164
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1553.4711
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1355.2139
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1344.2789
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1312.4745
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1421.7771
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1507.2786
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1591.4017
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1545.3245
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1567.5017
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1447.6072
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1399.3297
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1404.1559
|  |  | 23:00 - 00:00 | 1260.5359
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.1743 | 117.4576 | 0 | 128.0634
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.7471 | 0.21679 | 0 | 134.686
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.1349 | 0 | 0 | 119.9157
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.4195 | 0 | 0 | 120.9944
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.0428 | 0 | 1.9022 | 131.4693
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2417 | 0 | 89.4065 | 107.0189
7 | 0 | 1.5364 | 0 | 0 | 105.0436 | 108.0787 | 99.7959 | 110.0629
8 | 0 | 99.3698 | 0 | 0.70679 | 122.9945 | 108.9736 | 108.969 | 120.9004
9 | 0 | 99.8937 | 0 | 98.4037 | 123.0293 | 129.0728 | 129.0352 | 129.7743
10 | 0 | 110.0609 | 0 | 99.2804 | 134.8549 | 136.8582 | 136.3764 | 135.5351
11 | 0 | 110.0779 | 0 | 104.4179 | 139.3128 | 135.7562 | 135.1916 | 127.6099
12 | 0 | 109.4872 | 0 | 108.7506 | 139.3338 | 137.2623 | 135.9499 | 134.5079
13 | 0 | 0.87285 | 0 | 1.265 | 139.2447 | 137.3911 | 136.0219 | 135.7065
14 | 0 | 21.3384 | 0 | 0 | 130.9299 | 137.4163 | 135.9275 | 135.9453
15 | 0 | 89.8635 | 0 | 0 | 105.3232 | 106.8465 | 119.1799 | 118.0735
16 | 0 | 99.9259 | 0 | 0 | 107.0359 | 107.0998 | 109.4558 | 89.9849
17 | 0 | 99.9112 | 0 | 0 | 95.8965 | 95.9203 | 136.7404 | 131.6772
18 | 0 | 109.8383 | 0 | 0 | 89.3895 | 89.4427 | 136.6187 | 136.7159
19 | 0 | 99.9186 | 0 | 0 | 91.2452 | 91.2789 | 114.6801 | 109.7123
20 | 0 | 99.8999 | 0 | 0 | 100.4481 | 100.5751 | 89.3636 | 89.161
21 | 0 | 0.67179 | 0 | 0 | 94.2924 | 94.3346 | 114.9054 | 114.6868
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3232 | 89.3601 | 94.5414 | 89.3033
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.9083 | 95.0247 | 109.1748 | 96.0551
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.7361 | 120.405 | 89.497 | 2.7867
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 1152.6662 | 0 | 412.8244 | 2797.1022 | 2138.7713 | 2222.7332 | 2750.3467
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 544.4546 | 11
|  | 2 | 480.7107 | 10
|  | 3 | 450.6208 | 10
|  | 4 | 439.9871 | 11
|  | 5 | 450.0394 | 11
|  | 6 | 501.0246 | 12
|  | 7 | 603.6124 | 15
|  | 8 | 764.5716 | 18
|  | 9 | 916.522 | 18
|  | 10 | 994.8011 | 16
|  | 11 | 1020.9374 | 16
|  | 12 | 1035.5969 | 16
|  | 13 | 1035.6696 | 15
|  | 14 | 1037.4553 | 15
|  | 15 | 1005.666 | 17
|  | 16 | 998.7249 | 18
|  | 17 | 1069.6576 | 21
|  | 18 | 1131.6615 | 26
|  | 19 | 1117.362 | 25
|  | 20 | 1100.3438 | 22
|  | 21 | 1051.0914 | 21
|  | 22 | 952.2757 | 18
|  | 23 | 810.8013 | 15
|  | 24 | 660.6539 | 13
|  | 25 | 540.1993 | 17
|  | 26 | 472.6091 | 15
|  | 27 | 442.5488 | 15
|  | 28 | 430.7043 | 15
|  | 29 | 440.3561 | 16
|  | 30 | 493.585 | 16
|  | 31 | 624.0166 | 16
|  | 32 | 810.5913 | 23
|  | 33 | 920.6 | 23
|  | 34 | 972.5277 | 24
|  | 35 | 974.6321 | 26
|  | 36 | 978.5693 | 27
|  | 37 | 980.7971 | 27
|  | 38 | 980.7702 | 27
|  | 39 | 965.2888 | 27
|  | 40 | 964.0381 | 32
|  | 41 | 1043.0943 | 36
|  | 42 | 1119.0809 | 38
|  | 43 | 1115.9486 | 36
|  | 44 | 1103.2189 | 32
|  | 45 | 1059.3761 | 30
|  | 46 | 959.4193 | 28
|  | 47 | 812.7261 | 26
|  | 48 | 658.0033 | 23
|  | 49 | 536.2136 | 20
|  | 50 | 472.5882 | 19
|  | 51 | 443.3393 | 19
|  | 52 | 431.1206 | 19
|  | 53 | 444.6125 | 19
|  | 54 | 495.7202 | 19
|  | 55 | 617.0447 | 20
|  | 56 | 793.9318 | 25
|  | 57 | 908.5711 | 28
|  | 58 | 964.0932 | 28
|  | 59 | 974.4286 | 27
|  | 60 | 981.6297 | 28
|  | 61 | 980.4682 | 29
|  | 62 | 988.8291 | 30
|  | 63 | 969.7453 | 30
|  | 64 | 964.1954 | 33
|  | 65 | 1037.5582 | 35
|  | 66 | 1110.3937 | 37
|  | 67 | 1109.514 | 37
|  | 68 | 1100.7182 | 34
|  | 69 | 1061.9189 | 32
|  | 70 | 961.5767 | 30
|  | 71 | 810.3875 | 26
|  | 72 | 658.1633 | 26
|  | 73 | 536.3653 | 24
|  | 74 | 473.0968 | 24
|  | 75 | 443.0408 | 24
|  | 76 | 432.3054 | 24
|  | 77 | 446.5821 | 24
|  | 78 | 508.4915 | 24
|  | 79 | 667.3596 | 25
|  | 80 | 887.3642 | 27
|  | 81 | 954.0821 | 30
|  | 82 | 953.0423 | 32
|  | 83 | 921.4162 | 31
|  | 84 | 891.0413 | 31
|  | 85 | 872.3424 | 31
|  | 86 | 898.4224 | 34
|  | 87 | 916.6782 | 34
|  | 88 | 938.1123 | 34
|  | 89 | 1019.3502 | 39
|  | 90 | 1097.7279 | 43
|  | 91 | 1097.6627 | 40
|  | 92 | 1083.5425 | 36
|  | 93 | 1038.5271 | 34
|  | 94 | 945.7707 | 34
|  | 95 | 799.8621 | 28
|  | 96 | 651.0338 | 28
|  | 97 | 543.8279 | 25
|  | 98 | 484.0102 | 25
|  | 99 | 454.4363 | 25
|  | 100 | 445.4605 | 25
|  | 101 | 452.3109 | 25
|  | 102 | 512.7915 | 25
|  | 103 | 649.6644 | 26
|  | 104 | 849.9963 | 28
|  | 105 | 950.2188 | 31
|  | 106 | 968.1328 | 34
|  | 107 | 948.5826 | 34
|  | 108 | 926.2583 | 34
|  | 109 | 911.0291 | 34
|  | 110 | 928.5595 | 35
|  | 111 | 937.7182 | 35
|  | 112 | 958.6048 | 36
|  | 113 | 1037.6875 | 38
|  | 114 | 1104.0353 | 40
|  | 115 | 1098.7438 | 40
|  | 116 | 1081.0158 | 38
|  | 117 | 1029.405 | 35
|  | 118 | 937.3508 | 35
|  | 119 | 801.7708 | 26
|  | 120 | 651.7202 | 26
|  | 121 | 545.4873 | 20
|  | 122 | 488.3882 | 20
|  | 123 | 458.8581 | 20
|  | 124 | 444.6198 | 20
|  | 125 | 453.8699 | 20
|  | 126 | 513.3633 | 25
|  | 127 | 652.7173 | 23
|  | 128 | 834.7112 | 26
|  | 129 | 939.2556 | 28
|  | 130 | 958.6832 | 30
|  | 131 | 937.5701 | 30
|  | 132 | 919.0671 | 30
|  | 133 | 916.1967 | 30
|  | 134 | 934.5678 | 29
|  | 135 | 942.3121 | 29
|  | 136 | 964.314 | 35
|  | 137 | 1036.0591 | 35
|  | 138 | 1088.8613 | 35
|  | 139 | 1074.4904 | 35
|  | 140 | 1059.6891 | 35
|  | 141 | 1009.402 | 30
|  | 142 | 916.9206 | 30
|  | 143 | 793.4876 | 25
|  | 144 | 659.3205 | 25
|  | 145 | 553.3566 | 20
|  | 146 | 492.6866 | 20
|  | 147 | 465.4347 | 20
|  | 148 | 454.4847 | 20
|  | 149 | 461.4751 | 20
|  | 150 | 516.4111 | 25
|  | 151 | 638.6066 | 23
|  | 152 | 808.4096 | 26
|  | 153 | 929.2075 | 28
|  | 154 | 962.9455 | 30
|  | 155 | 954.7302 | 30
|  | 156 | 951.7458 | 30
|  | 157 | 944.0023 | 30
|  | 158 | 964.5729 | 29
|  | 159 | 970.7268 | 29
|  | 160 | 981.0655 | 35
|  | 161 | 1038.4337 | 35
|  | 162 | 1071.6371 | 35
|  | 163 | 1060.1437 | 35
|  | 164 | 1032.994 | 35
|  | 165 | 975.906 | 30
|  | 166 | 879.148 | 30
|  | 167 | 772.7992 | 25
|  | 168 | 648.9013 | 25
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 05/12/2022 | 06/12/2022 | 07/12/2022 | 08/12/2022 | 09/12/2022 | 10/12/20222 | 11/12/2022
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2022-12-11
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 19530 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 05/12/2022 | 06/12/2022 | 07/12/2022 | 08/12/2022 | 09/12/2022 | 10/12/20222 | 11/12/2022
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2022-12-09
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 692.9429 | 152.353 | 540.5899
|  | 2 | 620.6911 | 133.638 | 487.0531
|  | 3 | 584.2044 | 128.828 | 455.3764
|  | 4 | 588.7063 | 152.617 | 436.0893
|  | 5 | 593.13 | 142.072 | 451.058
|  | 6 | 631.1609 | 119.373 | 511.7879
|  | 7 | 1029.0948 | 354.763 | 674.3318
|  | 8 | 1244.249 | 378.401 | 865.848
|  | 9 | 1310.5736 | 375.607 | 934.9666
|  | 10 | 1336.0464 | 401.082 | 934.9644
|  | 11 | 1297.2435 | 392.347 | 904.8965
|  | 12 | 1267.7721 | 392.156 | 875.6161
|  | 13 | 1264.9086 | 383.495 | 881.4136
|  | 14 | 1275.0923 | 372.196 | 902.8963
|  | 15 | 1294.8245 | 374.977 | 919.8475
|  | 16 | 1325.624 | 378.36 | 947.264
|  | 17 | 1471.769 | 451.867 | 1019.902
|  | 18 | 1536.7788 | 467.148 | 1069.6308
|  | 19 | 1480.3879 | 428.825 | 1051.5629
|  | 20 | 1441.5861 | 403.798 | 1037.7881
|  | 21 | 1356.1525 | 366.821 | 989.3315
|  | 22 | 1056.0536 | 156.029 | 900.0246
|  | 23 | 995.1393 | 209.349 | 785.7903
|  | 24 | 843.4334 | 174.173 | 669.2604
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 10.3305 | 132.4784 | 121.4784 | 45.4906 | 230.0713 | -58.3227
2 | 14.3192 | 120.2656 | 117.7102 | 44.2423 | 224.3459 | -44.3133
3 | 11.8282 | 108.2884 | 127.9647 | 36.5719 | 239.7024 | -39.2736
4 | 9.835 | 105.9367 | 131.4214 | 43.3908 | 245.823 | -39.9768
5 | 8.818 | 104.1342 | 128.6886 | 45.4971 | 237.8584 | -26.8473
6 | -1.1416 | 110.423 | 131.5363 | 65.4377 | 233.7969 | -44.7429
7 | -1.16 | 123.0083 | 116.5152 | 82.4238 | 218.2145 | -34.3552
8 | -14.9944 | 148.1875 | 122.75 | 99.2324 | 235.7618 | -115.0507
9 | -20.695 | 186.1258 | 133.992 | 135.7365 | 206.2234 | -151.7632
10 | -18.5049 | 203.3592 | 126.7105 | 159.4156 | 194.3935 | -167.8422
11 | -19.61 | 210.9949 | 119.0723 | 171.0826 | 177.4994 | -171.9335
12 | -20.4301 | 213.1834 | 121.2889 | 175.85 | 175.3597 | -173.1941
13 | -37.7098 | 159.8844 | 106.2245 | 143.2231 | 180.0261 | -253.5812
14 | -37.0094 | 160.5592 | 98.03 | 143.8327 | 161.9493 | -234.2547
15 | -38.5925 | 170.9972 | 79.2812 | 149.913 | 120.5783 | -201.7148
16 | -35.9007 | 184.6924 | 60.076 | 180.3788 | 63.383 | -146.0874
17 | -41.49 | 199.892 | 61.6826 | 204.4966 | 40.8603 | -138.3989
18 | -38.2011 | 204.6948 | 58.0184 | 214.5185 | 3.868 | -106.5712
19 | -43.7776 | 192.6694 | 68.5969 | 194.6134 | 38.5674 | -147.7144
20 | -40.5937 | 191.1869 | 70.6935 | 193.4554 | 41.5511 | -129.4975
21 | -28.7307 | 169.0414 | 88.9325 | 178.7015 | 83.7124 | -157.2325
22 | -14.8962 | 157.4184 | 68.439 | 150.5323 | 59.1387 | -104.5946
23 | -9.7426 | 178.0488 | 82.8957 | 175.8242 | 43.4596 | 11.1296
24 | -15.9433 | 170.0136 | 100.8352 | 162.6767 | 99.2517 | -51.1361
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2022-12-11
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 1208.1057
|  |  | 01:00 - 02:00 | 1134.213
|  |  | 02:00 - 03:00 | 1166.368
|  |  | 03:00 - 04:00 | 1180.8825
|  |  | 04:00 - 05:00 | 1233.3539
|  |  | 05:00 - 06:00 | 1276.7294
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1226.3268
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1307.4085
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1404.064
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1532.6922
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1580.0164
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1553.4711
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1355.2139
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1344.2789
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1312.4745
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1421.7771
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1507.2786
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1591.4017
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1545.3245
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1567.5017
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1447.6072
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1399.3297
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1404.1559
|  |  | 23:00 - 00:00 | 1260.5359
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.1743 | 117.4576 | 0 | 128.0634
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.7471 | 0.21679 | 0 | 134.686
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.1349 | 0 | 0 | 119.9157
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.4195 | 0 | 0 | 120.9944
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.0428 | 0 | 1.9022 | 131.4693
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2417 | 0 | 89.4065 | 107.0189
7 | 0 | 1.5364 | 0 | 0 | 105.0436 | 108.0787 | 99.7959 | 110.0629
8 | 0 | 99.3698 | 0 | 0.70679 | 122.9945 | 108.9736 | 108.969 | 120.9004
9 | 0 | 99.8937 | 0 | 98.4037 | 123.0293 | 129.0728 | 129.0352 | 129.7743
10 | 0 | 110.0609 | 0 | 99.2804 | 134.8549 | 136.8582 | 136.3764 | 135.5351
11 | 0 | 110.0779 | 0 | 104.4179 | 139.3128 | 135.7562 | 135.1916 | 127.6099
12 | 0 | 109.4872 | 0 | 108.7506 | 139.3338 | 137.2623 | 135.9499 | 134.5079
13 | 0 | 0.87285 | 0 | 1.265 | 139.2447 | 137.3911 | 136.0219 | 135.7065
14 | 0 | 21.3384 | 0 | 0 | 130.9299 | 137.4163 | 135.9275 | 135.9453
15 | 0 | 89.8635 | 0 | 0 | 105.3232 | 106.8465 | 119.1799 | 118.0735
16 | 0 | 99.9259 | 0 | 0 | 107.0359 | 107.0998 | 109.4558 | 89.9849
17 | 0 | 99.9112 | 0 | 0 | 95.8965 | 95.9203 | 136.7404 | 131.6772
18 | 0 | 109.8383 | 0 | 0 | 89.3895 | 89.4427 | 136.6187 | 136.7159
19 | 0 | 99.9186 | 0 | 0 | 91.2452 | 91.2789 | 114.6801 | 109.7123
20 | 0 | 99.8999 | 0 | 0 | 100.4481 | 100.5751 | 89.3636 | 89.161
21 | 0 | 0.67179 | 0 | 0 | 94.2924 | 94.3346 | 114.9054 | 114.6868
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3232 | 89.3601 | 94.5414 | 89.3033
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.9083 | 95.0247 | 109.1748 | 96.0551
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.7361 | 120.405 | 89.497 | 2.7867
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 1152.6662 | 0 | 412.8244 | 2678.9279 | 2021.3137 | 2222.7332 | 2622.2833
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 544.4546 | 11
|  | 2 | 480.7107 | 10
|  | 3 | 450.6208 | 10
|  | 4 | 439.9871 | 11
|  | 5 | 450.0394 | 11
|  | 6 | 501.0246 | 12
|  | 7 | 603.6124 | 15
|  | 8 | 764.5716 | 18
|  | 9 | 916.522 | 18
|  | 10 | 994.8011 | 16
|  | 11 | 1020.9374 | 16
|  | 12 | 1035.5969 | 16
|  | 13 | 1035.6696 | 15
|  | 14 | 1037.4553 | 15
|  | 15 | 1005.666 | 17
|  | 16 | 998.7249 | 18
|  | 17 | 1069.6576 | 21
|  | 18 | 1131.6615 | 26
|  | 19 | 1117.362 | 25
|  | 20 | 1100.3438 | 22
|  | 21 | 1051.0914 | 21
|  | 22 | 952.2757 | 18
|  | 23 | 810.8013 | 15
|  | 24 | 660.6539 | 13
|  | 25 | 540.1993 | 17
|  | 26 | 472.6091 | 15
|  | 27 | 442.5488 | 15
|  | 28 | 430.7043 | 15
|  | 29 | 440.3561 | 16
|  | 30 | 493.585 | 16
|  | 31 | 624.0166 | 16
|  | 32 | 810.5913 | 23
|  | 33 | 920.6 | 23
|  | 34 | 972.5277 | 24
|  | 35 | 974.6321 | 26
|  | 36 | 978.5693 | 27
|  | 37 | 980.7971 | 27
|  | 38 | 980.7702 | 27
|  | 39 | 965.2888 | 27
|  | 40 | 964.0381 | 32
|  | 41 | 1043.0943 | 36
|  | 42 | 1119.0809 | 38
|  | 43 | 1115.9486 | 36
|  | 44 | 1103.2189 | 32
|  | 45 | 1059.3761 | 30
|  | 46 | 959.4193 | 28
|  | 47 | 812.7261 | 26
|  | 48 | 658.0033 | 23
|  | 49 | 536.2136 | 20
|  | 50 | 472.5882 | 19
|  | 51 | 443.3393 | 19
|  | 52 | 431.1206 | 19
|  | 53 | 444.6125 | 19
|  | 54 | 495.7202 | 19
|  | 55 | 617.0447 | 20
|  | 56 | 793.9318 | 25
|  | 57 | 908.5711 | 28
|  | 58 | 964.0932 | 28
|  | 59 | 974.4286 | 27
|  | 60 | 981.6297 | 28
|  | 61 | 980.4682 | 29
|  | 62 | 988.8291 | 30
|  | 63 | 969.7453 | 30
|  | 64 | 964.1954 | 33
|  | 65 | 1037.5582 | 35
|  | 66 | 1110.3937 | 37
|  | 67 | 1109.514 | 37
|  | 68 | 1100.7182 | 34
|  | 69 | 1061.9189 | 32
|  | 70 | 961.5767 | 30
|  | 71 | 810.3875 | 26
|  | 72 | 658.1633 | 26
|  | 73 | 536.3653 | 24
|  | 74 | 473.0968 | 24
|  | 75 | 443.0408 | 24
|  | 76 | 432.3054 | 24
|  | 77 | 446.5821 | 24
|  | 78 | 508.4915 | 24
|  | 79 | 667.3596 | 25
|  | 80 | 887.3642 | 27
|  | 81 | 954.0821 | 30
|  | 82 | 953.0423 | 32
|  | 83 | 921.4162 | 31
|  | 84 | 891.0413 | 31
|  | 85 | 872.3424 | 31
|  | 86 | 898.4224 | 34
|  | 87 | 916.6782 | 34
|  | 88 | 938.1123 | 34
|  | 89 | 1019.3502 | 39
|  | 90 | 1097.7279 | 43
|  | 91 | 1097.6627 | 40
|  | 92 | 1083.5425 | 36
|  | 93 | 1038.5271 | 34
|  | 94 | 945.7707 | 34
|  | 95 | 799.8621 | 28
|  | 96 | 651.0338 | 28
|  | 97 | 543.8279 | 25
|  | 98 | 484.0102 | 25
|  | 99 | 454.4363 | 25
|  | 100 | 445.4605 | 25
|  | 101 | 452.3109 | 25
|  | 102 | 512.7915 | 25
|  | 103 | 649.6644 | 26
|  | 104 | 849.9963 | 28
|  | 105 | 950.2188 | 31
|  | 106 | 968.1328 | 34
|  | 107 | 948.5826 | 34
|  | 108 | 926.2583 | 34
|  | 109 | 911.0291 | 34
|  | 110 | 928.5595 | 35
|  | 111 | 937.7182 | 35
|  | 112 | 958.6048 | 36
|  | 113 | 1037.6875 | 38
|  | 114 | 1104.0353 | 40
|  | 115 | 1098.7438 | 40
|  | 116 | 1081.0158 | 38
|  | 117 | 1029.405 | 35
|  | 118 | 937.3508 | 35
|  | 119 | 801.7708 | 26
|  | 120 | 651.7202 | 26
|  | 121 | 545.4873 | 20
|  | 122 | 488.3882 | 20
|  | 123 | 458.8581 | 20
|  | 124 | 444.6198 | 20
|  | 125 | 453.8699 | 20
|  | 126 | 513.3633 | 25
|  | 127 | 652.7173 | 23
|  | 128 | 834.7112 | 26
|  | 129 | 939.2556 | 28
|  | 130 | 958.6832 | 30
|  | 131 | 937.5701 | 30
|  | 132 | 919.0671 | 30
|  | 133 | 916.1967 | 30
|  | 134 | 934.5678 | 29
|  | 135 | 942.3121 | 29
|  | 136 | 964.314 | 35
|  | 137 | 1036.0591 | 35
|  | 138 | 1088.8613 | 35
|  | 139 | 1074.4904 | 35
|  | 140 | 1059.6891 | 35
|  | 141 | 1009.402 | 30
|  | 142 | 916.9206 | 30
|  | 143 | 793.4876 | 25
|  | 144 | 659.3205 | 25
|  | 145 | 553.3566 | 20
|  | 146 | 492.6866 | 20
|  | 147 | 465.4347 | 20
|  | 148 | 454.4847 | 20
|  | 149 | 461.4751 | 20
|  | 150 | 516.4111 | 25
|  | 151 | 638.6066 | 23
|  | 152 | 808.4096 | 26
|  | 153 | 929.2075 | 28
|  | 154 | 962.9455 | 30
|  | 155 | 954.7302 | 30
|  | 156 | 951.7458 | 30
|  | 157 | 944.0023 | 30
|  | 158 | 964.5729 | 29
|  | 159 | 970.7268 | 29
|  | 160 | 981.0655 | 35
|  | 161 | 1038.4337 | 35
|  | 162 | 1071.6371 | 35
|  | 163 | 1060.1437 | 35
|  | 164 | 1032.994 | 35
|  | 165 | 975.906 | 30
|  | 166 | 879.148 | 30
|  | 167 | 772.7992 | 25
|  | 168 | 648.9013 | 25
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 05/12/2022 | 06/12/2022 | 07/12/2022 | 08/12/2022 | 09/12/2022 | 10/12/20222 | 11/12/2022
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible