## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2022-12-20
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 19875 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 19/12/2022 | 20/12/2022 | 21/12/2022 | 22/12/2022 | 23/12/2022 | 24/12/20222 | 25/12/2022
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2022-12-18
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 1303.036 | 715.418 | 587.618
|  | 2 | 1203.663 | 667.406 | 536.257
|  | 3 | 1153.9002 | 650.58 | 503.3202
|  | 4 | 1162.1976 | 666.853 | 495.3446
|  | 5 | 1163.9706 | 662.584 | 501.3866
|  | 6 | 1162.3088 | 616.218 | 546.0908
|  | 7 | 1255.0664 | 614.36 | 640.7064
|  | 8 | 1373.9958 | 606.411 | 767.5848
|  | 9 | 1297.7677 | 404.2 | 893.5677
|  | 10 | 1394.4112 | 461.216 | 933.1952
|  | 11 | 1483.2312 | 572.411 | 910.8202
|  | 12 | 1446.4174 | 557.88 | 888.5374
|  | 13 | 1442.3639 | 563.349 | 879.0149
|  | 14 | 1414.4338 | 516.006 | 898.4278
|  | 15 | 1424.4348 | 524.665 | 899.7698
|  | 16 | 1510.067 | 583.129 | 926.938
|  | 17 | 1765.3771 | 760.59 | 1004.7871
|  | 18 | 1882.6107 | 803.474 | 1079.1367
|  | 19 | 1846.7907 | 780.033 | 1066.7577
|  | 20 | 1809.374 | 749.447 | 1059.927
|  | 21 | 1736.7451 | 675.129 | 1061.6161
|  | 22 | 1617.506 | 634.879 | 982.627
|  | 23 | 1689.8965 | 843.916 | 845.9805
|  | 24 | 1523.1459 | 826.442 | 696.7039
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 35.9677 | 216.7919 | 158.7003 | 123.6437 | 243.2882 | 156.6261
2 | 36.8945 | 179.6256 | 141.8129 | 88.9427 | 228.0499 | 148.4537
3 | 32.3612 | 168.2538 | 154.6036 | 86.8525 | 253.7364 | 123.614
4 | 28.1653 | 167.2596 | 171.7043 | 92.0038 | 287.1832 | 92.9966
5 | 28.4812 | 163.2239 | 175.3228 | 83.414 | 293.4866 | 89.9994
6 | 32.2402 | 159.9752 | 134.3564 | 79.2498 | 211.9542 | 159.8569
7 | 38.4754 | 182.4386 | 124.341 | 96.7906 | 177.572 | 184.3985
8 | 32.539 | 217.6647 | 148.2851 | 122.1503 | 210.3306 | 121.5329
9 | 14.2764 | 238.1617 | 158.0084 | 150.5033 | 239.0385 | 53.2637
10 | 3.4261 | 238.7465 | 180.705 | 152.9225 | 286.6913 | -3.9933
11 | 7.1848 | 243.694 | 192.9447 | 163.2186 | 305.1014 | 20.3974
12 | 9.5621 | 248.6785 | 177.7259 | 160.0285 | 314.4772 | 25.4087
13 | 16.743 | 227.4016 | 160.5762 | 155.5191 | 281.2535 | 63.2179
14 | 13.4984 | 223.7661 | 155.9125 | 160.0801 | 274.1142 | 43.5675
15 | 20.518 | 204.0717 | 140.1793 | 160.5252 | 229.5444 | 72.0535
16 | 10.6188 | 222.6549 | 181.5079 | 207.5641 | 294.3333 | 9.7774
17 | -3.5896 | 221.3584 | 184.6938 | 217.9312 | 309.1119 | -40.3626
18 | -0.47586 | 228.7016 | 156.3653 | 190.2491 | 253.6047 | 11.758
19 | -6.4443 | 218.693 | 175.4143 | 189.862 | 292.8146 | -33.8753
20 | -9.4034 | 218.6681 | 198.7938 | 187.4654 | 341.9512 | -95.8648
21 | 11.9269 | 228.4696 | 179.4894 | 157.6577 | 288.7557 | 7.0615
22 | 24.5907 | 228.8769 | 159.7041 | 127.5499 | 236.5682 | 78.6982
23 | 26.7022 | 228.6839 | 167.2663 | 149.8549 | 227.8537 | 170.1156
24 | 20.9687 | 113.3765 | 193.9119 | 202.8032 | 278.7671 | 149.5014
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2022-12-20
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 1619.815
|  |  | 01:00 - 02:00 | 1449.4475
|  |  | 02:00 - 03:00 | 1372.9965
|  |  | 03:00 - 04:00 | 1378.9614
|  |  | 04:00 - 05:00 | 1374.9414
|  |  | 05:00 - 06:00 | 1389.0375
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1554.9841
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1836.8597
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1840.002
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1817.8747
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1821.8429
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1817.8311
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1808.7331
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1797.8743
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1841.027
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1963.11
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1965.9606
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1977.047
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1983.216
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1985.071
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1957.0911
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1858.2736
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1856.938
|  |  | 23:00 - 00:00 | 1880.9625
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 99.648 | 99.854 | 0 | 0 | 113.6401 | 119.0865 | 104.4128 | 95.0985
2 | 82.895 | 82.9815 | 0 | 0 | 96.4613 | 99.9187 | 100.425 | 0.37788
3 | 79.839 | 79.7345 | 0 | 0 | 89.6471 | 99.3052 | 94.4428 | 0
4 | 79.8137 | 79.7019 | 0 | 0 | 89.2692 | 99.3041 | 94.4449 | 0
5 | 79.8111 | 79.7246 | 0 | 0 | 89.2742 | 99.2704 | 94.4534 | 0
6 | 79.8606 | 79.743 | 0 | 0 | 115.5948 | 89.3913 | 97.347 | 0.70502
7 | 99.8698 | 99.7922 | 0.38155 | 0.31129 | 106.4232 | 129.1417 | 119.1249 | 114.5144
8 | 99.9072 | 109.9745 | 106.4526 | 105.4998 | 143.7133 | 130.5609 | 143.9173 | 137.5678
9 | 115.5468 | 119.9101 | 119.4479 | 119.1072 | 143.7097 | 131.8947 | 143.9329 | 140.1427
10 | 114.1209 | 120.1289 | 119.704 | 119.4273 | 143.6778 | 120.7723 | 143.9141 | 142.0148
11 | 116.764 | 122.8773 | 119.7443 | 124.3571 | 143.6909 | 94.5077 | 143.9322 | 143.5419
12 | 117.0484 | 123.1188 | 124.6123 | 124.4834 | 143.692 | 89.3214 | 143.93 | 143.5341
13 | 104.375 | 110.6953 | 111.5284 | 116.2604 | 143.6913 | 90.7233 | 143.9308 | 143.5234
14 | 109.558 | 114.8315 | 109.7176 | 114.4338 | 143.6895 | 89.7713 | 143.9336 | 143.4759
15 | 103.7023 | 102.5364 | 102.3114 | 102.1104 | 143.6927 | 100.3817 | 143.935 | 138.6163
16 | 109.11 | 114.5006 | 109.3224 | 113.7164 | 128.8227 | 107.1974 | 129.3173 | 136.6109
17 | 111.2452 | 111.3032 | 111.0394 | 110.704 | 142.2667 | 105.8672 | 143.9308 | 131.6825
18 | 114.5377 | 114.5159 | 114.7335 | 114.3667 | 143.6909 | 130.5556 | 143.9322 | 135.7242
19 | 114.7709 | 115.037 | 109.6892 | 109.3988 | 143.7037 | 123.6736 | 143.9347 | 140.5827
20 | 109.8361 | 110.0836 | 109.6668 | 109.3884 | 143.6852 | 133.5315 | 143.9258 | 141.5663
21 | 114.6969 | 114.9498 | 114.5796 | 114.2829 | 143.6948 | 137.4401 | 143.9244 | 140.5887
22 | 119.7476 | 119.9836 | 114.9048 | 114.3558 | 143.6806 | 127.3342 | 143.9148 | 139.5772
23 | 114.8393 | 115.1383 | 114.6988 | 114.3586 | 143.4195 | 128.349 | 138.589 | 133.5943
24 | 113.1035 | 113.4195 | 0.87025 | 112.6941 | 141.0756 | 113.0926 | 106.1638 | 129.1722
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 2504.6471 | 2554.5359 | 1813.4049 | 1939.2565 | 3123.9066 | 2690.3924 | 3093.7093 | 2572.2117
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 602.056 | 26.6967
|  | 2 | 543.3953 | 25.7949
|  | 3 | 514.1013 | 23.8706
|  | 4 | 506.513 | 23.8443
|  | 5 | 512.1383 | 24.2807
|  | 6 | 570.0077 | 24.0224
|  | 7 | 703.6606 | 21.4267
|  | 8 | 878.3386 | 24.65
|  | 9 | 976.7279 | 27.06
|  | 10 | 993.4577 | 26.9137
|  | 11 | 939.48 | 25.819
|  | 12 | 923.8481 | 24.9046
|  | 13 | 914.2367 | 23.4873
|  | 14 | 937.4939 | 25.028
|  | 15 | 948.142 | 24.0771
|  | 16 | 972.8959 | 24.0935
|  | 17 | 1055.144 | 26.6318
|  | 18 | 1136.1863 | 29.7927
|  | 19 | 1130.8751 | 29.5963
|  | 20 | 1123.3481 | 29.0357
|  | 21 | 1106.7851 | 26.7496
|  | 22 | 1022.7638 | 22.758
|  | 23 | 881.2426 | 20.3256
|  | 24 | 729.6021 | 18.1349
|  | 25 | 595.4092 | 18.6319
|  | 26 | 536.3335 | 19.6314
|  | 27 | 506.922 | 19.0879
|  | 28 | 499.4751 | 17.9635
|  | 29 | 492.6703 | 17.6843
|  | 30 | 542.3329 | 14.3832
|  | 31 | 635.97 | 14.9921
|  | 32 | 770.8297 | 21.0992
|  | 33 | 901.5176 | 23.1457
|  | 34 | 954.179 | 21.8661
|  | 35 | 955.1549 | 19.9528
|  | 36 | 939.9869 | 20.1687
|  | 37 | 935.0655 | 18.9993
|  | 38 | 946.2962 | 20.0178
|  | 39 | 939.4742 | 20.2647
|  | 40 | 957.9415 | 20.1208
|  | 41 | 1026.5481 | 24.1354
|  | 42 | 1080.2346 | 26.9896
|  | 43 | 1069.0051 | 26.5941
|  | 44 | 1052.0321 | 27.7442
|  | 45 | 1033.343 | 23.0846
|  | 46 | 956.9306 | 23.2106
|  | 47 | 839.2964 | 18.0393
|  | 48 | 707.6947 | 15.1391
|  | 49 | 596.2909 | 14.323
|  | 50 | 526.9389 | 13.9648
|  | 51 | 509.5077 | 13.799
|  | 52 | 505.9075 | 13.9947
|  | 53 | 498.3269 | 13.6523
|  | 54 | 554.7549 | 14.2859
|  | 55 | 670.9748 | 13.846
|  | 56 | 832.3353 | 17.9955
|  | 57 | 932.0091 | 21.5079
|  | 58 | 962.5181 | 23.2699
|  | 59 | 957.5482 | 23.7387
|  | 60 | 945.4048 | 23.5023
|  | 61 | 939.1711 | 22.6355
|  | 62 | 940.1294 | 23.8054
|  | 63 | 934.3063 | 23.2305
|  | 64 | 941.1004 | 23.0966
|  | 65 | 999.6318 | 24.3442
|  | 66 | 1049.5814 | 25.9609
|  | 67 | 1037.9973 | 25.356
|  | 68 | 1015.0371 | 25.3027
|  | 69 | 976.7366 | 23.9533
|  | 70 | 907.2033 | 20.58
|  | 71 | 800.1627 | 18.1238
|  | 72 | 690.3991 | 15.0387
|  | 73 | 606.4997 | 13.0876
|  | 74 | 544.8624 | 12.4801
|  | 75 | 523.906 | 12.9024
|  | 76 | 519.777 | 12.8121
|  | 77 | 525.0433 | 13.5467
|  | 78 | 576.5128 | 13.8568
|  | 79 | 693.7112 | 16.4381
|  | 80 | 847.0904 | 21.3753
|  | 81 | 942.0592 | 26.9862
|  | 82 | 959.5344 | 31.35
|  | 83 | 931.2135 | 32.8381
|  | 84 | 911.9553 | 37.9636
|  | 85 | 901.1205 | 35.48
|  | 86 | 910.2609 | 30.3246
|  | 87 | 912.6019 | 24.9977
|  | 88 | 928.0969 | 22.6591
|  | 89 | 995.8707 | 25.3898
|  | 90 | 1066.4836 | 28.5333
|  | 91 | 1053.7499 | 29.4112
|  | 92 | 1040.9321 | 28.6727
|  | 93 | 1023.0096 | 27.5956
|  | 94 | 950.8997 | 23.784
|  | 95 | 824.8469 | 21.1434
|  | 96 | 697.4082 | 16.2788
|  | 97 | 592.9525 | 17.2094
|  | 98 | 534.7716 | 15.7886
|  | 99 | 505.3729 | 15.6194
|  | 100 | 495.8386 | 16.8817
|  | 101 | 500.3037 | 15.5079
|  | 102 | 554.2889 | 14.7655
|  | 103 | 692.5403 | 16.6042
|  | 104 | 881.3473 | 22.0084
|  | 105 | 966.5084 | 24.2081
|  | 106 | 977.391 | 22.6773
|  | 107 | 951.9209 | 20.0972
|  | 108 | 934.4068 | 19.0462
|  | 109 | 923.9124 | 18.0567
|  | 110 | 948.4596 | 18.4234
|  | 111 | 962.9459 | 19.1245
|  | 112 | 978.5149 | 19.2687
|  | 113 | 1044.0487 | 22.3071
|  | 114 | 1114.7237 | 27.1842
|  | 115 | 1107.4654 | 25.3846
|  | 116 | 1099.7954 | 24.7129
|  | 117 | 1076.4964 | 24.1545
|  | 118 | 993.6415 | 20.5517
|  | 119 | 856.9231 | 16.9566
|  | 120 | 709.4896 | 14.1416
|  | 121 | 612.3242 | 15.0524
|  | 122 | 542.7439 | 14.1518
|  | 123 | 513.6815 | 15.6463
|  | 124 | 509.7861 | 15.5162
|  | 125 | 518.4496 | 12.7465
|  | 126 | 577.5272 | 12.8865
|  | 127 | 715.9532 | 15.1792
|  | 128 | 906.4099 | 18.493
|  | 129 | 1000.7565 | 19.8446
|  | 130 | 1017.0491 | 20.4414
|  | 131 | 997.2852 | 19.2813
|  | 132 | 973.8081 | 18.0662
|  | 133 | 972.0975 | 17.6287
|  | 134 | 992.2278 | 19.3468
|  | 135 | 1009.0564 | 21.4418
|  | 136 | 1028.1128 | 21.2589
|  | 137 | 1089.5089 | 24.3712
|  | 138 | 1141.4572 | 33.6176
|  | 139 | 1128.4847 | 35.3258
|  | 140 | 1105.4457 | 32.0505
|  | 141 | 1069.0016 | 28.7008
|  | 142 | 978.5019 | 25.7199
|  | 143 | 834.152 | 21.8579
|  | 144 | 696.0759 | 18.9708
|  | 145 | 607.2198 | 18.6447
|  | 146 | 533.7822 | 19.0746
|  | 147 | 506.4824 | 18.6753
|  | 148 | 502.8513 | 17.8172
|  | 149 | 505.0914 | 16.7591
|  | 150 | 566.6483 | 15.567
|  | 151 | 704.585 | 17.1383
|  | 152 | 899.0323 | 20.0387
|  | 153 | 995.7315 | 22.166
|  | 154 | 1018.5409 | 23.3897
|  | 155 | 1010.4526 | 22.2847
|  | 156 | 990.5329 | 20.4826
|  | 157 | 991.1228 | 19.4999
|  | 158 | 1007.1621 | 19.5648
|  | 159 | 1019.9086 | 20.5417
|  | 160 | 1034.6145 | 21.8336
|  | 161 | 1091.3894 | 26.827
|  | 162 | 1133.0061 | 30.6124
|  | 163 | 1120.6085 | 29.3464
|  | 164 | 1092.4982 | 29.6726
|  | 165 | 1045.8651 | 27.3884
|  | 166 | 956.6538 | 23.1087
|  | 167 | 821.8099 | 19.5472
|  | 168 | 692.5713 | 17.9317
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 19/12/2022 | 20/12/2022 | 21/12/2022 | 22/12/2022 | 23/12/2022 | 24/12/20222 | 25/12/2022
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2022-12-20
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 19875 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 19/12/2022 | 20/12/2022 | 21/12/2022 | 22/12/2022 | 23/12/2022 | 24/12/20222 | 25/12/2022
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2022-12-18
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 1303.036 | 715.418 | 587.618
|  | 2 | 1203.663 | 667.406 | 536.257
|  | 3 | 1153.9002 | 650.58 | 503.3202
|  | 4 | 1162.1976 | 666.853 | 495.3446
|  | 5 | 1163.9706 | 662.584 | 501.3866
|  | 6 | 1162.3088 | 616.218 | 546.0908
|  | 7 | 1255.0664 | 614.36 | 640.7064
|  | 8 | 1373.9958 | 606.411 | 767.5848
|  | 9 | 1297.7677 | 404.2 | 893.5677
|  | 10 | 1394.4112 | 461.216 | 933.1952
|  | 11 | 1483.2312 | 572.411 | 910.8202
|  | 12 | 1446.4174 | 557.88 | 888.5374
|  | 13 | 1442.3639 | 563.349 | 879.0149
|  | 14 | 1414.4338 | 516.006 | 898.4278
|  | 15 | 1424.4348 | 524.665 | 899.7698
|  | 16 | 1510.067 | 583.129 | 926.938
|  | 17 | 1765.3771 | 760.59 | 1004.7871
|  | 18 | 1882.6107 | 803.474 | 1079.1367
|  | 19 | 1846.7907 | 780.033 | 1066.7577
|  | 20 | 1809.374 | 749.447 | 1059.927
|  | 21 | 1736.7451 | 675.129 | 1061.6161
|  | 22 | 1617.506 | 634.879 | 982.627
|  | 23 | 1689.8965 | 843.916 | 845.9805
|  | 24 | 1523.1459 | 826.442 | 696.7039
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 35.9677 | 216.7919 | 158.7003 | 123.6437 | 243.2882 | 156.6261
2 | 36.8945 | 179.6256 | 141.8129 | 88.9427 | 228.0499 | 148.4537
3 | 32.3612 | 168.2538 | 154.6036 | 86.8525 | 253.7364 | 123.614
4 | 28.1653 | 167.2596 | 171.7043 | 92.0038 | 287.1832 | 92.9966
5 | 28.4812 | 163.2239 | 175.3228 | 83.414 | 293.4866 | 89.9994
6 | 32.2402 | 159.9752 | 134.3564 | 79.2498 | 211.9542 | 159.8569
7 | 38.4754 | 182.4386 | 124.341 | 96.7906 | 177.572 | 184.3985
8 | 32.539 | 217.6647 | 148.2851 | 122.1503 | 210.3306 | 121.5329
9 | 14.2764 | 238.1617 | 158.0084 | 150.5033 | 239.0385 | 53.2637
10 | 3.4261 | 238.7465 | 180.705 | 152.9225 | 286.6913 | -3.9933
11 | 7.1848 | 243.694 | 192.9447 | 163.2186 | 305.1014 | 20.3974
12 | 9.5621 | 248.6785 | 177.7259 | 160.0285 | 314.4772 | 25.4087
13 | 16.743 | 227.4016 | 160.5762 | 155.5191 | 281.2535 | 63.2179
14 | 13.4984 | 223.7661 | 155.9125 | 160.0801 | 274.1142 | 43.5675
15 | 20.518 | 204.0717 | 140.1793 | 160.5252 | 229.5444 | 72.0535
16 | 10.6188 | 222.6549 | 181.5079 | 207.5641 | 294.3333 | 9.7774
17 | -3.5896 | 221.3584 | 184.6938 | 217.9312 | 309.1119 | -40.3626
18 | -0.47586 | 228.7016 | 156.3653 | 190.2491 | 253.6047 | 11.758
19 | -6.4443 | 218.693 | 175.4143 | 189.862 | 292.8146 | -33.8753
20 | -9.4034 | 218.6681 | 198.7938 | 187.4654 | 341.9512 | -95.8648
21 | 11.9269 | 228.4696 | 179.4894 | 157.6577 | 288.7557 | 7.0615
22 | 24.5907 | 228.8769 | 159.7041 | 127.5499 | 236.5682 | 78.6982
23 | 26.7022 | 228.6839 | 167.2663 | 149.8549 | 227.8537 | 170.1156
24 | 20.9687 | 113.3765 | 193.9119 | 202.8032 | 278.7671 | 149.5014
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2022-12-20
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 1619.815
|  |  | 01:00 - 02:00 | 1449.4475
|  |  | 02:00 - 03:00 | 1372.9965
|  |  | 03:00 - 04:00 | 1378.9614
|  |  | 04:00 - 05:00 | 1374.9414
|  |  | 05:00 - 06:00 | 1389.0375
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1554.9841
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1836.8597
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1840.002
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1817.8747
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1821.8429
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1817.8311
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1808.7331
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1797.8743
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1841.027
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1963.11
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1965.9606
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1977.047
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1983.216
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1985.071
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1957.0911
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1858.2736
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1856.938
|  |  | 23:00 - 00:00 | 1880.9625
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 99.648 | 99.854 | 0 | 0 | 113.6401 | 119.0865 | 104.4128 | 95.0985
2 | 82.895 | 82.9815 | 0 | 0 | 96.4613 | 99.9187 | 100.425 | 0.37788
3 | 79.839 | 79.7345 | 0 | 0 | 89.6471 | 99.3052 | 94.4428 | 0
4 | 79.8137 | 79.7019 | 0 | 0 | 89.2692 | 99.3041 | 94.4449 | 0
5 | 79.8111 | 79.7246 | 0 | 0 | 89.2742 | 99.2704 | 94.4534 | 0
6 | 79.8606 | 79.743 | 0 | 0 | 115.5948 | 89.3913 | 97.347 | 0.70502
7 | 99.8698 | 99.7922 | 0.38155 | 0.31129 | 106.4232 | 129.1417 | 119.1249 | 114.5144
8 | 99.9072 | 109.9745 | 106.4526 | 105.4998 | 143.7133 | 130.5609 | 143.9173 | 137.5678
9 | 115.5468 | 119.9101 | 119.4479 | 119.1072 | 143.7097 | 131.8947 | 143.9329 | 140.1427
10 | 114.1209 | 120.1289 | 119.704 | 119.4273 | 143.6778 | 120.7723 | 143.9141 | 142.0148
11 | 116.764 | 122.8773 | 119.7443 | 124.3571 | 143.6909 | 94.5077 | 143.9322 | 143.5419
12 | 117.0484 | 123.1188 | 124.6123 | 124.4834 | 143.692 | 89.3214 | 143.93 | 143.5341
13 | 104.375 | 110.6953 | 111.5284 | 116.2604 | 143.6913 | 90.7233 | 143.9308 | 143.5234
14 | 109.558 | 114.8315 | 109.7176 | 114.4338 | 143.6895 | 89.7713 | 143.9336 | 143.4759
15 | 103.7023 | 102.5364 | 102.3114 | 102.1104 | 143.6927 | 100.3817 | 143.935 | 138.6163
16 | 109.11 | 114.5006 | 109.3224 | 113.7164 | 128.8227 | 107.1974 | 129.3173 | 136.6109
17 | 111.2452 | 111.3032 | 111.0394 | 110.704 | 142.2667 | 105.8672 | 143.9308 | 131.6825
18 | 114.5377 | 114.5159 | 114.7335 | 114.3667 | 143.6909 | 130.5556 | 143.9322 | 135.7242
19 | 114.7709 | 115.037 | 109.6892 | 109.3988 | 143.7037 | 123.6736 | 143.9347 | 140.5827
20 | 109.8361 | 110.0836 | 109.6668 | 109.3884 | 143.6852 | 133.5315 | 143.9258 | 141.5663
21 | 114.6969 | 114.9498 | 114.5796 | 114.2829 | 143.6948 | 137.4401 | 143.9244 | 140.5887
22 | 119.7476 | 119.9836 | 114.9048 | 114.3558 | 143.6806 | 127.3342 | 143.9148 | 139.5772
23 | 114.8393 | 115.1383 | 114.6988 | 114.3586 | 143.4195 | 128.349 | 138.589 | 133.5943
24 | 113.1035 | 113.4195 | 0.87025 | 112.6941 | 141.0756 | 113.0926 | 106.1638 | 129.1722
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 2404.9991 | 2454.6819 | 1813.4049 | 1939.2565 | 3010.2665 | 2571.3058 | 2989.2965 | 2477.1132
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 602.056 | 26.6967
|  | 2 | 543.3953 | 25.7949
|  | 3 | 514.1013 | 23.8706
|  | 4 | 506.513 | 23.8443
|  | 5 | 512.1383 | 24.2807
|  | 6 | 570.0077 | 24.0224
|  | 7 | 703.6606 | 21.4267
|  | 8 | 878.3386 | 24.65
|  | 9 | 976.7279 | 27.06
|  | 10 | 993.4577 | 26.9137
|  | 11 | 939.48 | 25.819
|  | 12 | 923.8481 | 24.9046
|  | 13 | 914.2367 | 23.4873
|  | 14 | 937.4939 | 25.028
|  | 15 | 948.142 | 24.0771
|  | 16 | 972.8959 | 24.0935
|  | 17 | 1055.144 | 26.6318
|  | 18 | 1136.1863 | 29.7927
|  | 19 | 1130.8751 | 29.5963
|  | 20 | 1123.3481 | 29.0357
|  | 21 | 1106.7851 | 26.7496
|  | 22 | 1022.7638 | 22.758
|  | 23 | 881.2426 | 20.3256
|  | 24 | 729.6021 | 18.1349
|  | 25 | 595.4092 | 18.6319
|  | 26 | 536.3335 | 19.6314
|  | 27 | 506.922 | 19.0879
|  | 28 | 499.4751 | 17.9635
|  | 29 | 492.6703 | 17.6843
|  | 30 | 542.3329 | 14.3832
|  | 31 | 635.97 | 14.9921
|  | 32 | 770.8297 | 21.0992
|  | 33 | 901.5176 | 23.1457
|  | 34 | 954.179 | 21.8661
|  | 35 | 955.1549 | 19.9528
|  | 36 | 939.9869 | 20.1687
|  | 37 | 935.0655 | 18.9993
|  | 38 | 946.2962 | 20.0178
|  | 39 | 939.4742 | 20.2647
|  | 40 | 957.9415 | 20.1208
|  | 41 | 1026.5481 | 24.1354
|  | 42 | 1080.2346 | 26.9896
|  | 43 | 1069.0051 | 26.5941
|  | 44 | 1052.0321 | 27.7442
|  | 45 | 1033.343 | 23.0846
|  | 46 | 956.9306 | 23.2106
|  | 47 | 839.2964 | 18.0393
|  | 48 | 707.6947 | 15.1391
|  | 49 | 596.2909 | 14.323
|  | 50 | 526.9389 | 13.9648
|  | 51 | 509.5077 | 13.799
|  | 52 | 505.9075 | 13.9947
|  | 53 | 498.3269 | 13.6523
|  | 54 | 554.7549 | 14.2859
|  | 55 | 670.9748 | 13.846
|  | 56 | 832.3353 | 17.9955
|  | 57 | 932.0091 | 21.5079
|  | 58 | 962.5181 | 23.2699
|  | 59 | 957.5482 | 23.7387
|  | 60 | 945.4048 | 23.5023
|  | 61 | 939.1711 | 22.6355
|  | 62 | 940.1294 | 23.8054
|  | 63 | 934.3063 | 23.2305
|  | 64 | 941.1004 | 23.0966
|  | 65 | 999.6318 | 24.3442
|  | 66 | 1049.5814 | 25.9609
|  | 67 | 1037.9973 | 25.356
|  | 68 | 1015.0371 | 25.3027
|  | 69 | 976.7366 | 23.9533
|  | 70 | 907.2033 | 20.58
|  | 71 | 800.1627 | 18.1238
|  | 72 | 690.3991 | 15.0387
|  | 73 | 606.4997 | 13.0876
|  | 74 | 544.8624 | 12.4801
|  | 75 | 523.906 | 12.9024
|  | 76 | 519.777 | 12.8121
|  | 77 | 525.0433 | 13.5467
|  | 78 | 576.5128 | 13.8568
|  | 79 | 693.7112 | 16.4381
|  | 80 | 847.0904 | 21.3753
|  | 81 | 942.0592 | 26.9862
|  | 82 | 959.5344 | 31.35
|  | 83 | 931.2135 | 32.8381
|  | 84 | 911.9553 | 37.9636
|  | 85 | 901.1205 | 35.48
|  | 86 | 910.2609 | 30.3246
|  | 87 | 912.6019 | 24.9977
|  | 88 | 928.0969 | 22.6591
|  | 89 | 995.8707 | 25.3898
|  | 90 | 1066.4836 | 28.5333
|  | 91 | 1053.7499 | 29.4112
|  | 92 | 1040.9321 | 28.6727
|  | 93 | 1023.0096 | 27.5956
|  | 94 | 950.8997 | 23.784
|  | 95 | 824.8469 | 21.1434
|  | 96 | 697.4082 | 16.2788
|  | 97 | 592.9525 | 17.2094
|  | 98 | 534.7716 | 15.7886
|  | 99 | 505.3729 | 15.6194
|  | 100 | 495.8386 | 16.8817
|  | 101 | 500.3037 | 15.5079
|  | 102 | 554.2889 | 14.7655
|  | 103 | 692.5403 | 16.6042
|  | 104 | 881.3473 | 22.0084
|  | 105 | 966.5084 | 24.2081
|  | 106 | 977.391 | 22.6773
|  | 107 | 951.9209 | 20.0972
|  | 108 | 934.4068 | 19.0462
|  | 109 | 923.9124 | 18.0567
|  | 110 | 948.4596 | 18.4234
|  | 111 | 962.9459 | 19.1245
|  | 112 | 978.5149 | 19.2687
|  | 113 | 1044.0487 | 22.3071
|  | 114 | 1114.7237 | 27.1842
|  | 115 | 1107.4654 | 25.3846
|  | 116 | 1099.7954 | 24.7129
|  | 117 | 1076.4964 | 24.1545
|  | 118 | 993.6415 | 20.5517
|  | 119 | 856.9231 | 16.9566
|  | 120 | 709.4896 | 14.1416
|  | 121 | 612.3242 | 15.0524
|  | 122 | 542.7439 | 14.1518
|  | 123 | 513.6815 | 15.6463
|  | 124 | 509.7861 | 15.5162
|  | 125 | 518.4496 | 12.7465
|  | 126 | 577.5272 | 12.8865
|  | 127 | 715.9532 | 15.1792
|  | 128 | 906.4099 | 18.493
|  | 129 | 1000.7565 | 19.8446
|  | 130 | 1017.0491 | 20.4414
|  | 131 | 997.2852 | 19.2813
|  | 132 | 973.8081 | 18.0662
|  | 133 | 972.0975 | 17.6287
|  | 134 | 992.2278 | 19.3468
|  | 135 | 1009.0564 | 21.4418
|  | 136 | 1028.1128 | 21.2589
|  | 137 | 1089.5089 | 24.3712
|  | 138 | 1141.4572 | 33.6176
|  | 139 | 1128.4847 | 35.3258
|  | 140 | 1105.4457 | 32.0505
|  | 141 | 1069.0016 | 28.7008
|  | 142 | 978.5019 | 25.7199
|  | 143 | 834.152 | 21.8579
|  | 144 | 696.0759 | 18.9708
|  | 145 | 607.2198 | 18.6447
|  | 146 | 533.7822 | 19.0746
|  | 147 | 506.4824 | 18.6753
|  | 148 | 502.8513 | 17.8172
|  | 149 | 505.0914 | 16.7591
|  | 150 | 566.6483 | 15.567
|  | 151 | 704.585 | 17.1383
|  | 152 | 899.0323 | 20.0387
|  | 153 | 995.7315 | 22.166
|  | 154 | 1018.5409 | 23.3897
|  | 155 | 1010.4526 | 22.2847
|  | 156 | 990.5329 | 20.4826
|  | 157 | 991.1228 | 19.4999
|  | 158 | 1007.1621 | 19.5648
|  | 159 | 1019.9086 | 20.5417
|  | 160 | 1034.6145 | 21.8336
|  | 161 | 1091.3894 | 26.827
|  | 162 | 1133.0061 | 30.6124
|  | 163 | 1120.6085 | 29.3464
|  | 164 | 1092.4982 | 29.6726
|  | 165 | 1045.8651 | 27.3884
|  | 166 | 956.6538 | 23.1087
|  | 167 | 821.8099 | 19.5472
|  | 168 | 692.5713 | 17.9317
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 19/12/2022 | 20/12/2022 | 21/12/2022 | 22/12/2022 | 23/12/2022 | 24/12/20222 | 25/12/2022
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible