## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2022-11-22
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 18045 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 21/11/2022 | 22/11/2022 | 23/11/2022 | 24/11/2022 | 25/11/2022 | 26/11/20222 | 27/11/2022
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2022-11-20
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 296.5918 | -204.824 | 501.4158
|  | 2 | 292.7056 | -166.594 | 459.2996
|  | 3 | 301.7268 | -139.717 | 441.4438
|  | 4 | 293.2932 | -142.616 | 435.9092
|  | 5 | 280.0925 | -163.382 | 443.4745
|  | 6 | 296.0977 | -165.481 | 461.5787
|  | 7 | 545.0966 | 9.535 | 535.5616
|  | 8 | 713.538 | 83.917 | 629.621
|  | 9 | 887.3764 | 140.765 | 746.6114
|  | 10 | 919.4808 | 90.123 | 829.3578
|  | 11 | 973.6992 | 101.57 | 872.1292
|  | 12 | 1019.491 | 109.683 | 909.808
|  | 13 | 1040.1002 | 107.512 | 932.5882
|  | 14 | 1024.1817 | 93.833 | 930.3487
|  | 15 | 1015.2313 | 102.139 | 913.0923
|  | 16 | 1023.2096 | 103.889 | 919.3206
|  | 17 | 1146.801 | 167.96 | 978.841
|  | 18 | 1263.6581 | 264.076 | 999.5821
|  | 19 | 1262.7206 | 277.927 | 984.7936
|  | 20 | 1246.7947 | 288.225 | 958.5697
|  | 21 | 1180.8549 | 274.962 | 905.8929
|  | 22 | 986.0533 | 167.698 | 818.3553
|  | 23 | 700.8686 | -15.413 | 716.2816
|  | 24 | 554.4581 | -52.937 | 607.3951
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -17.2448 | 62.2496 | 50.8398 | -26.9725 | 203.5488 | -155.47
2 | -6.1351 | 47.4517 | 47.9772 | -38.904 | 199.6566 | -114.1591
3 | -9.8536 | 38.8147 | 68.3095 | -49.184 | 235.2054 | -141.2929
4 | -6.8248 | 30.5617 | 77.6855 | -66.4409 | 250.2689 | -145.3404
5 | 3.3465 | 29.6882 | 74.7562 | -76.3016 | 235.3021 | -96.497
6 | -3.2301 | 28.2703 | 86.9746 | -81.1271 | 255.1423 | -135.812
7 | -32.9952 | 50.9118 | 97.4101 | -30.6109 | 283.2668 | -245.5185
8 | -47.2017 | 79.0658 | 113.8527 | 6.3867 | 293.4516 | -302.7561
9 | -43.0293 | 143.5337 | 173.7775 | 88.8556 | 360.2619 | -274.6624
10 | -27.2866 | 157.048 | 182.578 | 81.2174 | 369.729 | -271.1994
11 | -17.7177 | 153.6687 | 171.9016 | 66.9699 | 345.5209 | -244.0566
12 | -25.2429 | 161.3277 | 159.934 | 81.9464 | 336.0941 | -233.296
13 | -25.9232 | 161.012 | 159.6967 | 86.0558 | 324.8072 | -215.2069
14 | -35.3685 | 150.2099 | 155.7231 | 89.7201 | 328.3177 | -252.8148
15 | -30.248 | 160.8934 | 147.6283 | 113.3024 | 304.7386 | -217.5745
16 | -14.469 | 173.5966 | 107.4997 | 139.4911 | 195.6622 | -82.5637
17 | -7.2593 | 209.428 | 106.3905 | 177.7015 | 183.8377 | 19.3213
18 | -16.1571 | 216.1042 | 108.3374 | 174.3888 | 193.2511 | 8.5117
19 | 7.8714 | 205.8238 | 56.601 | 152.3935 | 76.4682 | 186.9493
20 | -3.347 | 196.4063 | 95.7407 | 153.6321 | 169.8628 | 62.9792
21 | 7.3962 | 171.941 | 100.1443 | 102.845 | 174.8463 | 40.1368
22 | 32.1292 | 143.6061 | 73.3171 | 52.8676 | 126.9435 | 141.6296
23 | 32.6111 | 109.2528 | 11.4634 | -2.5256 | 53.3541 | 102.5509
24 | 28.8112 | 107.6952 | 23.8855 | -4.3094 | 96.5503 | 92.0741
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2022-11-22
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 1057.8701
|  |  | 01:00 - 02:00 | 1038.662
|  |  | 02:00 - 03:00 | 1039.052
|  |  | 03:00 - 04:00 | 1052.4721
|  |  | 04:00 - 05:00 | 1043.068
|  |  | 05:00 - 06:00 | 1051.116
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1146.7238
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1022.8137
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1399.9081
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1401.1081
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1383.7676
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1365.4296
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1359.4756
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1373.7655
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1378.1596
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1462.8656
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1600.0999
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1660.3378
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1639.2698
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1600.0157
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1407.0918
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1318.5177
|  |  | 22:00 - 23:00 | 976.9081
|  |  | 23:00 - 00:00 | 1134.4883
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.1097 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.6234 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.3661 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.6728 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0974 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.0674 | 2.0452 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.8961 | 99.3063 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.3218 | 103.194 | 87.988 | 2.1094
9 | 0 | 69.2312 | 0 | 0 | 146.1232 | 144.0007 | 141.5797 | 139.9384
10 | 0 | 73.0746 | 0.14287 | 47.8661 | 146.578 | 144.8472 | 142.7765 | 141.2264
11 | 0 | 75.5429 | 73.3935 | 0 | 141.7557 | 143.803 | 143.638 | 142.0368
12 | 0 | 74.857 | 74.5305 | 0 | 143.8353 | 143.7895 | 143.846 | 142.5629
13 | 0 | 74.835 | 40.278 | 0 | 147.5999 | 143.7739 | 143.9343 | 143.0129
14 | 0 | 74.2325 | 0 | 0 | 137.8237 | 143.7672 | 143.9386 | 143.1321
15 | 0 | 74.9031 | 0 | 0 | 139.8408 | 143.7622 | 143.9247 | 143.2367
16 | 0.55541 | 74.8567 | 0 | 0 | 147.5854 | 143.7796 | 143.9332 | 143.2062
17 | 74.0023 | 74.8468 | 0 | 0 | 134.8606 | 143.7534 | 143.9357 | 143.3162
18 | 80.3758 | 79.8059 | 0 | 0 | 144.5013 | 143.7871 | 143.9265 | 143.362
19 | 79.9564 | 79.7849 | 0 | 0 | 117.3476 | 143.7537 | 143.9382 | 143.4681
20 | 84.3341 | 1.1032 | 0 | 0 | 148.3188 | 146.7654 | 145.2077 | 143.4642
21 | 79.9911 | 0 | 0 | 0 | 118.2485 | 143.7512 | 143.9293 | 143.4667
22 | 1.1964 | 0 | 0 | 0 | 143.3006 | 146.472 | 145.0144 | 143.4014
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43323 | 89.2224 | 88.8481 | 122.6233
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5066 | 3.0127 | 92.0602
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 400.4115 | 827.0738 | 188.3449 | 47.8661 | 2866.3073 | 2403.0805 | 2193.3718 | 2215.6237
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 514.1768 | 11
|  | 2 | 470.2872 | 10
|  | 3 | 451.3173 | 10
|  | 4 | 448.277 | 11
|  | 5 | 455.4626 | 11
|  | 6 | 492.6819 | 12
|  | 7 | 579.3988 | 15
|  | 8 | 697.5032 | 18
|  | 9 | 799.5126 | 18
|  | 10 | 854.0279 | 16
|  | 11 | 873.9214 | 16
|  | 12 | 891.4424 | 16
|  | 13 | 904.9248 | 15
|  | 14 | 914.7341 | 15
|  | 15 | 899.7158 | 17
|  | 16 | 900.3725 | 18
|  | 17 | 953.6416 | 21
|  | 18 | 981.259 | 26
|  | 19 | 958.9732 | 25
|  | 20 | 927.7397 | 22
|  | 21 | 876.3598 | 21
|  | 22 | 794.0592 | 18
|  | 23 | 692.5426 | 15
|  | 24 | 586.4556 | 13
|  | 25 | 523.0787 | 17
|  | 26 | 478.6485 | 15
|  | 27 | 462.4847 | 15
|  | 28 | 457.1586 | 15
|  | 29 | 464.2248 | 16
|  | 30 | 512.6242 | 16
|  | 31 | 625.5973 | 16
|  | 32 | 770.793 | 23
|  | 33 | 843.0212 | 23
|  | 34 | 871.064 | 24
|  | 35 | 856.9005 | 26
|  | 36 | 861.4903 | 27
|  | 37 | 868.0481 | 27
|  | 38 | 888.7332 | 27
|  | 39 | 894.3695 | 27
|  | 40 | 897.9487 | 32
|  | 41 | 952.2145 | 36
|  | 42 | 985.3949 | 38
|  | 43 | 957.8884 | 36
|  | 44 | 924.7232 | 32
|  | 45 | 871.5226 | 30
|  | 46 | 793.5305 | 28
|  | 47 | 689.0405 | 26
|  | 48 | 594.588 | 23
|  | 49 | 537.809 | 20
|  | 50 | 495.4549 | 19
|  | 51 | 478.4648 | 19
|  | 52 | 473.6624 | 19
|  | 53 | 478.8502 | 19
|  | 54 | 533.8845 | 19
|  | 55 | 653.1621 | 20
|  | 56 | 804.1814 | 25
|  | 57 | 870.6789 | 28
|  | 58 | 893.1592 | 28
|  | 59 | 874.2951 | 27
|  | 60 | 868.2345 | 28
|  | 61 | 872.6382 | 29
|  | 62 | 887.9213 | 30
|  | 63 | 893.043 | 30
|  | 64 | 897.886 | 33
|  | 65 | 957.9309 | 35
|  | 66 | 1023.7191 | 37
|  | 67 | 1006.1746 | 37
|  | 68 | 974.2138 | 34
|  | 69 | 920.5019 | 32
|  | 70 | 833.7643 | 30
|  | 71 | 713.0683 | 26
|  | 72 | 603.0671 | 26
|  | 73 | 537.6534 | 24
|  | 74 | 498.0908 | 24
|  | 75 | 482.711 | 24
|  | 76 | 477.3181 | 24
|  | 77 | 485.7626 | 24
|  | 78 | 546.8283 | 24
|  | 79 | 682.0149 | 25
|  | 80 | 847.3277 | 27
|  | 81 | 899.641 | 30
|  | 82 | 907.3153 | 32
|  | 83 | 870.4235 | 31
|  | 84 | 858.5139 | 31
|  | 85 | 855.755 | 31
|  | 86 | 874.3871 | 34
|  | 87 | 894.2286 | 34
|  | 88 | 899.8238 | 34
|  | 89 | 961.8055 | 39
|  | 90 | 1027.0199 | 43
|  | 91 | 1003.7591 | 40
|  | 92 | 969.209 | 36
|  | 93 | 916.3148 | 34
|  | 94 | 832.3726 | 34
|  | 95 | 711.6096 | 28
|  | 96 | 611.2 | 28
|  | 97 | 526.8766 | 25
|  | 98 | 495.9487 | 25
|  | 99 | 475.9411 | 25
|  | 100 | 469.9373 | 25
|  | 101 | 485.9799 | 25
|  | 102 | 540.7321 | 25
|  | 103 | 680.4755 | 26
|  | 104 | 839.4251 | 28
|  | 105 | 898.7262 | 31
|  | 106 | 895.3585 | 34
|  | 107 | 864.6699 | 34
|  | 108 | 840.7668 | 34
|  | 109 | 836.7887 | 34
|  | 110 | 846.2307 | 35
|  | 111 | 874.1445 | 35
|  | 112 | 883.0971 | 36
|  | 113 | 942.6417 | 38
|  | 114 | 1025.317 | 40
|  | 115 | 1013.9443 | 40
|  | 116 | 989.0725 | 38
|  | 117 | 940.9096 | 35
|  | 118 | 851.673 | 35
|  | 119 | 726.4372 | 26
|  | 120 | 614.8249 | 26
|  | 121 | 512.0427 | 20
|  | 122 | 479.6536 | 20
|  | 123 | 460.8511 | 20
|  | 124 | 456.8282 | 20
|  | 125 | 467.4968 | 20
|  | 126 | 507.4953 | 25
|  | 127 | 613.3538 | 23
|  | 128 | 740.2589 | 26
|  | 129 | 829.5989 | 28
|  | 130 | 873.8797 | 30
|  | 131 | 886.9963 | 30
|  | 132 | 896.1742 | 30
|  | 133 | 900.8749 | 30
|  | 134 | 901.1347 | 29
|  | 135 | 903.3149 | 29
|  | 136 | 908.133 | 35
|  | 137 | 968.7539 | 35
|  | 138 | 1026.283 | 35
|  | 139 | 1008.8733 | 35
|  | 140 | 979.2658 | 35
|  | 141 | 929.465 | 30
|  | 142 | 838.561 | 30
|  | 143 | 723.2883 | 25
|  | 144 | 612.0615 | 25
|  | 145 | 536.9088 | 20
|  | 146 | 492.7082 | 20
|  | 147 | 475.2754 | 20
|  | 148 | 471.1221 | 20
|  | 149 | 476.3017 | 20
|  | 150 | 529.6584 | 25
|  | 151 | 625.1405 | 23
|  | 152 | 768.4737 | 26
|  | 153 | 863.0489 | 28
|  | 154 | 903.8906 | 30
|  | 155 | 908.5946 | 30
|  | 156 | 901.9355 | 30
|  | 157 | 913.9378 | 30
|  | 158 | 921.2401 | 29
|  | 159 | 902.7456 | 29
|  | 160 | 900.4683 | 35
|  | 161 | 964.4092 | 35
|  | 162 | 1026.3411 | 35
|  | 163 | 1008.9057 | 35
|  | 164 | 974.6858 | 35
|  | 165 | 918.9363 | 30
|  | 166 | 829.5237 | 30
|  | 167 | 714.7658 | 25
|  | 168 | 597.4251 | 25
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 21/11/2022 | 22/11/2022 | 23/11/2022 | 24/11/2022 | 25/11/2022 | 26/11/20222 | 27/11/2022
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2022-11-22
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 18045 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 21/11/2022 | 22/11/2022 | 23/11/2022 | 24/11/2022 | 25/11/2022 | 26/11/20222 | 27/11/2022
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2022-11-20
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 296.5918 | -204.824 | 501.4158
|  | 2 | 292.7056 | -166.594 | 459.2996
|  | 3 | 301.7268 | -139.717 | 441.4438
|  | 4 | 293.2932 | -142.616 | 435.9092
|  | 5 | 280.0925 | -163.382 | 443.4745
|  | 6 | 296.0977 | -165.481 | 461.5787
|  | 7 | 545.0966 | 9.535 | 535.5616
|  | 8 | 713.538 | 83.917 | 629.621
|  | 9 | 887.3764 | 140.765 | 746.6114
|  | 10 | 919.4808 | 90.123 | 829.3578
|  | 11 | 973.6992 | 101.57 | 872.1292
|  | 12 | 1019.491 | 109.683 | 909.808
|  | 13 | 1040.1002 | 107.512 | 932.5882
|  | 14 | 1024.1817 | 93.833 | 930.3487
|  | 15 | 1015.2313 | 102.139 | 913.0923
|  | 16 | 1023.2096 | 103.889 | 919.3206
|  | 17 | 1146.801 | 167.96 | 978.841
|  | 18 | 1263.6581 | 264.076 | 999.5821
|  | 19 | 1262.7206 | 277.927 | 984.7936
|  | 20 | 1246.7947 | 288.225 | 958.5697
|  | 21 | 1180.8549 | 274.962 | 905.8929
|  | 22 | 986.0533 | 167.698 | 818.3553
|  | 23 | 700.8686 | -15.413 | 716.2816
|  | 24 | 554.4581 | -52.937 | 607.3951
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -17.2448 | 62.2496 | 50.8398 | -26.9725 | 203.5488 | -155.47
2 | -6.1351 | 47.4517 | 47.9772 | -38.904 | 199.6566 | -114.1591
3 | -9.8536 | 38.8147 | 68.3095 | -49.184 | 235.2054 | -141.2929
4 | -6.8248 | 30.5617 | 77.6855 | -66.4409 | 250.2689 | -145.3404
5 | 3.3465 | 29.6882 | 74.7562 | -76.3016 | 235.3021 | -96.497
6 | -3.2301 | 28.2703 | 86.9746 | -81.1271 | 255.1423 | -135.812
7 | -32.9952 | 50.9118 | 97.4101 | -30.6109 | 283.2668 | -245.5185
8 | -47.2017 | 79.0658 | 113.8527 | 6.3867 | 293.4516 | -302.7561
9 | -43.0293 | 143.5337 | 173.7775 | 88.8556 | 360.2619 | -274.6624
10 | -27.2866 | 157.048 | 182.578 | 81.2174 | 369.729 | -271.1994
11 | -17.7177 | 153.6687 | 171.9016 | 66.9699 | 345.5209 | -244.0566
12 | -25.2429 | 161.3277 | 159.934 | 81.9464 | 336.0941 | -233.296
13 | -25.9232 | 161.012 | 159.6967 | 86.0558 | 324.8072 | -215.2069
14 | -35.3685 | 150.2099 | 155.7231 | 89.7201 | 328.3177 | -252.8148
15 | -30.248 | 160.8934 | 147.6283 | 113.3024 | 304.7386 | -217.5745
16 | -14.469 | 173.5966 | 107.4997 | 139.4911 | 195.6622 | -82.5637
17 | -7.2593 | 209.428 | 106.3905 | 177.7015 | 183.8377 | 19.3213
18 | -16.1571 | 216.1042 | 108.3374 | 174.3888 | 193.2511 | 8.5117
19 | 7.8714 | 205.8238 | 56.601 | 152.3935 | 76.4682 | 186.9493
20 | -3.347 | 196.4063 | 95.7407 | 153.6321 | 169.8628 | 62.9792
21 | 7.3962 | 171.941 | 100.1443 | 102.845 | 174.8463 | 40.1368
22 | 32.1292 | 143.6061 | 73.3171 | 52.8676 | 126.9435 | 141.6296
23 | 32.6111 | 109.2528 | 11.4634 | -2.5256 | 53.3541 | 102.5509
24 | 28.8112 | 107.6952 | 23.8855 | -4.3094 | 96.5503 | 92.0741
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2022-11-22
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 1057.8701
|  |  | 01:00 - 02:00 | 1038.662
|  |  | 02:00 - 03:00 | 1039.052
|  |  | 03:00 - 04:00 | 1052.4721
|  |  | 04:00 - 05:00 | 1043.068
|  |  | 05:00 - 06:00 | 1051.116
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1146.7238
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1022.8137
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1399.9081
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1401.1081
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1383.7676
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1365.4296
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1359.4756
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1373.7655
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1378.1596
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1462.8656
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1600.0999
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1660.3378
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1639.2698
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1600.0157
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1407.0918
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1318.5177
|  |  | 22:00 - 23:00 | 976.9081
|  |  | 23:00 - 00:00 | 1134.4883
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.1097 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.6234 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.3661 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.6728 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0974 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.0674 | 2.0452 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.8961 | 99.3063 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.3218 | 103.194 | 87.988 | 2.1094
9 | 0 | 69.2312 | 0 | 0 | 146.1232 | 144.0007 | 141.5797 | 139.9384
10 | 0 | 73.0746 | 0.14287 | 47.8661 | 146.578 | 144.8472 | 142.7765 | 141.2264
11 | 0 | 75.5429 | 73.3935 | 0 | 141.7557 | 143.803 | 143.638 | 142.0368
12 | 0 | 74.857 | 74.5305 | 0 | 143.8353 | 143.7895 | 143.846 | 142.5629
13 | 0 | 74.835 | 40.278 | 0 | 147.5999 | 143.7739 | 143.9343 | 143.0129
14 | 0 | 74.2325 | 0 | 0 | 137.8237 | 143.7672 | 143.9386 | 143.1321
15 | 0 | 74.9031 | 0 | 0 | 139.8408 | 143.7622 | 143.9247 | 143.2367
16 | 0.55541 | 74.8567 | 0 | 0 | 147.5854 | 143.7796 | 143.9332 | 143.2062
17 | 74.0023 | 74.8468 | 0 | 0 | 134.8606 | 143.7534 | 143.9357 | 143.3162
18 | 80.3758 | 79.8059 | 0 | 0 | 144.5013 | 143.7871 | 143.9265 | 143.362
19 | 79.9564 | 79.7849 | 0 | 0 | 117.3476 | 143.7537 | 143.9382 | 143.4681
20 | 84.3341 | 1.1032 | 0 | 0 | 148.3188 | 146.7654 | 145.2077 | 143.4642
21 | 79.9911 | 0 | 0 | 0 | 118.2485 | 143.7512 | 143.9293 | 143.4667
22 | 1.1964 | 0 | 0 | 0 | 143.3006 | 146.472 | 145.0144 | 143.4014
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43323 | 89.2224 | 88.8481 | 122.6233
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5066 | 3.0127 | 92.0602
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 400.4115 | 827.0738 | 188.3449 | 47.8661 | 2742.1977 | 2403.0805 | 2193.3718 | 2215.6237
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 514.1768 | 11
|  | 2 | 470.2872 | 10
|  | 3 | 451.3173 | 10
|  | 4 | 448.277 | 11
|  | 5 | 455.4626 | 11
|  | 6 | 492.6819 | 12
|  | 7 | 579.3988 | 15
|  | 8 | 697.5032 | 18
|  | 9 | 799.5126 | 18
|  | 10 | 854.0279 | 16
|  | 11 | 873.9214 | 16
|  | 12 | 891.4424 | 16
|  | 13 | 904.9248 | 15
|  | 14 | 914.7341 | 15
|  | 15 | 899.7158 | 17
|  | 16 | 900.3725 | 18
|  | 17 | 953.6416 | 21
|  | 18 | 981.259 | 26
|  | 19 | 958.9732 | 25
|  | 20 | 927.7397 | 22
|  | 21 | 876.3598 | 21
|  | 22 | 794.0592 | 18
|  | 23 | 692.5426 | 15
|  | 24 | 586.4556 | 13
|  | 25 | 523.0787 | 17
|  | 26 | 478.6485 | 15
|  | 27 | 462.4847 | 15
|  | 28 | 457.1586 | 15
|  | 29 | 464.2248 | 16
|  | 30 | 512.6242 | 16
|  | 31 | 625.5973 | 16
|  | 32 | 770.793 | 23
|  | 33 | 843.0212 | 23
|  | 34 | 871.064 | 24
|  | 35 | 856.9005 | 26
|  | 36 | 861.4903 | 27
|  | 37 | 868.0481 | 27
|  | 38 | 888.7332 | 27
|  | 39 | 894.3695 | 27
|  | 40 | 897.9487 | 32
|  | 41 | 952.2145 | 36
|  | 42 | 985.3949 | 38
|  | 43 | 957.8884 | 36
|  | 44 | 924.7232 | 32
|  | 45 | 871.5226 | 30
|  | 46 | 793.5305 | 28
|  | 47 | 689.0405 | 26
|  | 48 | 594.588 | 23
|  | 49 | 537.809 | 20
|  | 50 | 495.4549 | 19
|  | 51 | 478.4648 | 19
|  | 52 | 473.6624 | 19
|  | 53 | 478.8502 | 19
|  | 54 | 533.8845 | 19
|  | 55 | 653.1621 | 20
|  | 56 | 804.1814 | 25
|  | 57 | 870.6789 | 28
|  | 58 | 893.1592 | 28
|  | 59 | 874.2951 | 27
|  | 60 | 868.2345 | 28
|  | 61 | 872.6382 | 29
|  | 62 | 887.9213 | 30
|  | 63 | 893.043 | 30
|  | 64 | 897.886 | 33
|  | 65 | 957.9309 | 35
|  | 66 | 1023.7191 | 37
|  | 67 | 1006.1746 | 37
|  | 68 | 974.2138 | 34
|  | 69 | 920.5019 | 32
|  | 70 | 833.7643 | 30
|  | 71 | 713.0683 | 26
|  | 72 | 603.0671 | 26
|  | 73 | 537.6534 | 24
|  | 74 | 498.0908 | 24
|  | 75 | 482.711 | 24
|  | 76 | 477.3181 | 24
|  | 77 | 485.7626 | 24
|  | 78 | 546.8283 | 24
|  | 79 | 682.0149 | 25
|  | 80 | 847.3277 | 27
|  | 81 | 899.641 | 30
|  | 82 | 907.3153 | 32
|  | 83 | 870.4235 | 31
|  | 84 | 858.5139 | 31
|  | 85 | 855.755 | 31
|  | 86 | 874.3871 | 34
|  | 87 | 894.2286 | 34
|  | 88 | 899.8238 | 34
|  | 89 | 961.8055 | 39
|  | 90 | 1027.0199 | 43
|  | 91 | 1003.7591 | 40
|  | 92 | 969.209 | 36
|  | 93 | 916.3148 | 34
|  | 94 | 832.3726 | 34
|  | 95 | 711.6096 | 28
|  | 96 | 611.2 | 28
|  | 97 | 526.8766 | 25
|  | 98 | 495.9487 | 25
|  | 99 | 475.9411 | 25
|  | 100 | 469.9373 | 25
|  | 101 | 485.9799 | 25
|  | 102 | 540.7321 | 25
|  | 103 | 680.4755 | 26
|  | 104 | 839.4251 | 28
|  | 105 | 898.7262 | 31
|  | 106 | 895.3585 | 34
|  | 107 | 864.6699 | 34
|  | 108 | 840.7668 | 34
|  | 109 | 836.7887 | 34
|  | 110 | 846.2307 | 35
|  | 111 | 874.1445 | 35
|  | 112 | 883.0971 | 36
|  | 113 | 942.6417 | 38
|  | 114 | 1025.317 | 40
|  | 115 | 1013.9443 | 40
|  | 116 | 989.0725 | 38
|  | 117 | 940.9096 | 35
|  | 118 | 851.673 | 35
|  | 119 | 726.4372 | 26
|  | 120 | 614.8249 | 26
|  | 121 | 512.0427 | 20
|  | 122 | 479.6536 | 20
|  | 123 | 460.8511 | 20
|  | 124 | 456.8282 | 20
|  | 125 | 467.4968 | 20
|  | 126 | 507.4953 | 25
|  | 127 | 613.3538 | 23
|  | 128 | 740.2589 | 26
|  | 129 | 829.5989 | 28
|  | 130 | 873.8797 | 30
|  | 131 | 886.9963 | 30
|  | 132 | 896.1742 | 30
|  | 133 | 900.8749 | 30
|  | 134 | 901.1347 | 29
|  | 135 | 903.3149 | 29
|  | 136 | 908.133 | 35
|  | 137 | 968.7539 | 35
|  | 138 | 1026.283 | 35
|  | 139 | 1008.8733 | 35
|  | 140 | 979.2658 | 35
|  | 141 | 929.465 | 30
|  | 142 | 838.561 | 30
|  | 143 | 723.2883 | 25
|  | 144 | 612.0615 | 25
|  | 145 | 536.9088 | 20
|  | 146 | 492.7082 | 20
|  | 147 | 475.2754 | 20
|  | 148 | 471.1221 | 20
|  | 149 | 476.3017 | 20
|  | 150 | 529.6584 | 25
|  | 151 | 625.1405 | 23
|  | 152 | 768.4737 | 26
|  | 153 | 863.0489 | 28
|  | 154 | 903.8906 | 30
|  | 155 | 908.5946 | 30
|  | 156 | 901.9355 | 30
|  | 157 | 913.9378 | 30
|  | 158 | 921.2401 | 29
|  | 159 | 902.7456 | 29
|  | 160 | 900.4683 | 35
|  | 161 | 964.4092 | 35
|  | 162 | 1026.3411 | 35
|  | 163 | 1008.9057 | 35
|  | 164 | 974.6858 | 35
|  | 165 | 918.9363 | 30
|  | 166 | 829.5237 | 30
|  | 167 | 714.7658 | 25
|  | 168 | 597.4251 | 25
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 21/11/2022 | 22/11/2022 | 23/11/2022 | 24/11/2022 | 25/11/2022 | 26/11/20222 | 27/11/2022
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible