## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2022-11-30
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 19422 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 28/11/2022 | 29/11/2022 | 30/11/2022 | 01/12/2022 | 02/12/2022 | 03/12/20222 | 04/12/2022
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2022-11-28
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 720.313 | 128.925 | 591.388
|  | 2 | 706.4208 | 180.115 | 526.3058
|  | 3 | 664.999 | 165.418 | 499.581
|  | 4 | 658.3659 | 176.403 | 481.9629
|  | 5 | 652.5133 | 158.398 | 494.1153
|  | 6 | 707.0729 | 153.272 | 553.8009
|  | 7 | 844.4094 | 164.458 | 679.9514
|  | 8 | 1014.1627 | 149.968 | 864.1947
|  | 9 | 1240.8439 | 250.38 | 990.4639
|  | 10 | 1299.6213 | 285.075 | 1014.5463
|  | 11 | 1280.791 | 314.729 | 966.062
|  | 12 | 1247.0675 | 312.787 | 934.2805
|  | 13 | 1224.3836 | 303.784 | 920.5996
|  | 14 | 1321.5209 | 381.065 | 940.4559
|  | 15 | 1329.2082 | 340.044 | 989.1642
|  | 16 | 1359.7312 | 339.032 | 1020.6992
|  | 17 | 1507.3349 | 390.616 | 1116.7189
|  | 18 | 1614.4852 | 407.457 | 1207.0282
|  | 19 | 1593.5433 | 407.415 | 1186.1283
|  | 20 | 1562.8679 | 394.945 | 1167.9229
|  | 21 | 1450.5174 | 331.217 | 1119.3004
|  | 22 | 1169.1278 | 152.077 | 1017.0508
|  | 23 | 1049.2927 | 191.265 | 858.0277
|  | 24 | 897.8757 | 186.66 | 711.2157
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 17.5385 | 78.3519 | 88.4358 | -88.7621 | 199.9039 | -112.6354
2 | 18.1266 | 58.9811 | 92.1784 | -106.5706 | 212.9514 | -89.2124
3 | 14.3289 | 45.5612 | 101.6708 | -115.1184 | 230.3267 | -108.9853
4 | 14.6848 | 41.7824 | 103.0407 | -115.1088 | 229.4477 | -95.2958
5 | 19.3517 | 38.89 | 89.6471 | -112.4573 | 201.9145 | -67.3299
6 | -0.45118 | 51.4895 | 94.9434 | -78.6756 | 213.3358 | -126.2022
7 | 0 | 78.9842 | 69.6422 | -13.554 | 126.2285 | -102.3225
8 | 0 | 103.5488 | 29.8187 | 34.4365 | 1.1263 | -29.2626
9 | 0 | 156.6626 | 92.4164 | 88.4556 | 154.1622 | -159.4285
10 | 0 | 182.7111 | 141.8505 | 103.3611 | 262.674 | -335.1747
11 | 0 | 185.9633 | 151.2623 | 102.6063 | 281.4336 | -334.8599
12 | 0 | 187.8857 | 154.2932 | 113.354 | 256.8787 | -315.963
13 | 0 | 185.4616 | 152.4474 | 112.3025 | 248.2825 | -300.0324
14 | 0 | 182.8651 | 151.6569 | 107.7447 | 243.4764 | -295.0611
15 | 0 | 179.8009 | 149.7707 | 97.8937 | 236.0575 | -308.1454
16 | 0 | 185.876 | 88.6178 | 71.8115 | 135.5128 | -131.2239
17 | -11.5836 | 207.3502 | 72.6677 | 70.1149 | 117.0275 | -56.4325
18 | -39.6108 | 216.078 | 86.7163 | 79.3465 | 147.9852 | -79.3717
19 | -46.8708 | 215.8566 | 87.2234 | 84.8462 | 154.474 | -83.0708
20 | -36.745 | 211.5356 | 68.8059 | 76.1758 | 108.9957 | -19.8349
21 | -37.4332 | 196.1203 | 81.1553 | 43.3101 | 134.9752 | -91.8728
22 | -37.314 | 168.5419 | 77.8622 | -10.6316 | 136.752 | -180.2827
23 | -35.5455 | 173.7775 | 93.5536 | 4.303 | 170.0644 | -211.8381
24 | -2.7801 | 129.8478 | 49.8978 | -34.9268 | 91.4646 | -55.8287
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2022-11-30
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 723.5811
|  |  | 01:00 - 02:00 | 619.7041
|  |  | 02:00 - 03:00 | 553.9994
|  |  | 03:00 - 04:00 | 571.2308
|  |  | 04:00 - 05:00 | 582.1232
|  |  | 05:00 - 06:00 | 692.1731
|  |  | 06:00 - 07:00 | 890.8661
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1214.1504
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1320.0124
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1355.6997
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1341.8335
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1350.5411
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1416.7443
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1445.718
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1461.4269
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1467.4764
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1518.6476
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1584.7132
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1581.07
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1561.0838
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1412.5062
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1238.2237
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1072.5457
|  |  | 23:00 - 00:00 | 873.0171
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32501 | 111.9856
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3303
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42862
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0861 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.0763 | 0.57906 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.2218 | 115.6945 | 0.85688 | 0
8 | 0 | 12.2717 | 0 | 0 | 117.8713 | 117.9816 | 133.4811 | 0.7554
9 | 12.4697 | 99.8996 | 0 | 0 | 131.7563 | 131.7797 | 128.9625 | 136.871
10 | 98.9918 | 99.9548 | 0 | 0 | 136.6251 | 136.464 | 124.2431 | 117.4256
11 | 99.8128 | 99.9205 | 0 | 0 | 128.8433 | 128.7698 | 130.0181 | 131.5707
12 | 99.7532 | 99.9562 | 0 | 0 | 102.424 | 102.5723 | 142.2415 | 142.2433
13 | 99.7199 | 99.9578 | 0 | 0 | 112.141 | 112.2641 | 142.0985 | 136.6393
14 | 99.7568 | 99.9983 | 0 | 0 | 128.2749 | 128.4218 | 141.7639 | 132.004
15 | 99.7236 | 99.9786 | 0 | 1.7194 | 138.1884 | 137.6803 | 141.5741 | 125.8291
16 | 99.743 | 100.0207 | 1.12 | 89.1419 | 137.4234 | 137.0005 | 89.5289 | 89.5921
17 | 99.7272 | 100.007 | 88.9673 | 89.2729 | 128.5775 | 128.3522 | 89.507 | 90.1332
18 | 99.6858 | 99.96 | 99.6886 | 89.2473 | 122.5148 | 122.5488 | 137.0211 | 137.3681
19 | 99.696 | 99.9744 | 99.7535 | 89.2497 | 121.4042 | 121.528 | 138.8587 | 130.7557
20 | 99.695 | 99.9741 | 99.7816 | 89.2225 | 121.9286 | 122.0234 | 126.5341 | 128.7606
21 | 99.6858 | 99.9786 | 99.7513 | 99.3192 | 137.1985 | 136.679 | 142.0907 | 0.42436
22 | 99.6787 | 99.968 | 99.7563 | 99.2995 | 125.2188 | 0.59964 | 76.1538 | 0
23 | 99.7066 | 99.9668 | 59.2909 | 99.2692 | 99.6934 | 0 | 0 | 0
24 | 84.5042 | 99.9853 | 0 | 0.64529 | 110.6639 | 0 | 0 | 0
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1492.3501 | 1611.7724 | 648.1096 | 746.387 | 2309.1316 | 1880.9389 | 1885.2588 | 1702.117
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 559.7441 | 11
|  | 2 | 500.2549 | 10
|  | 3 | 470.6329 | 10
|  | 4 | 468.8343 | 11
|  | 5 | 475.2641 | 11
|  | 6 | 534.686 | 12
|  | 7 | 679.7 | 15
|  | 8 | 864.8867 | 18
|  | 9 | 937.6122 | 18
|  | 10 | 958.4706 | 16
|  | 11 | 917.8914 | 16
|  | 12 | 898.5057 | 16
|  | 13 | 909.3721 | 15
|  | 14 | 915.6853 | 15
|  | 15 | 958.4533 | 17
|  | 16 | 963.149 | 18
|  | 17 | 1028.2433 | 21
|  | 18 | 1107.7676 | 26
|  | 19 | 1094.4817 | 25
|  | 20 | 1092.6019 | 22
|  | 21 | 1050.5934 | 21
|  | 22 | 959.44 | 18
|  | 23 | 822.2348 | 15
|  | 24 | 681.2216 | 13
|  | 25 | 555.7019 | 17
|  | 26 | 504.3624 | 15
|  | 27 | 474.0736 | 15
|  | 28 | 466.3724 | 15
|  | 29 | 492.7083 | 16
|  | 30 | 550.1491 | 16
|  | 31 | 697.9711 | 16
|  | 32 | 875.694 | 23
|  | 33 | 945.855 | 23
|  | 34 | 973.9339 | 24
|  | 35 | 931.8498 | 26
|  | 36 | 909.3467 | 27
|  | 37 | 897.8883 | 27
|  | 38 | 924.1638 | 27
|  | 39 | 961.0795 | 27
|  | 40 | 958.0044 | 32
|  | 41 | 1017.6044 | 36
|  | 42 | 1075.7947 | 38
|  | 43 | 1065.0274 | 36
|  | 44 | 1044.728 | 32
|  | 45 | 1008.9793 | 30
|  | 46 | 920.9791 | 28
|  | 47 | 798.5257 | 26
|  | 48 | 668.2796 | 23
|  | 49 | 536.6838 | 20
|  | 50 | 485.3426 | 19
|  | 51 | 454.5359 | 19
|  | 52 | 456.2983 | 19
|  | 53 | 462.1469 | 19
|  | 54 | 513.6717 | 19
|  | 55 | 648.2446 | 20
|  | 56 | 834.8295 | 25
|  | 57 | 913.2666 | 28
|  | 58 | 936.8663 | 28
|  | 59 | 921.339 | 27
|  | 60 | 918.1709 | 28
|  | 61 | 933.7105 | 29
|  | 62 | 945.1926 | 30
|  | 63 | 958.4828 | 30
|  | 64 | 954.8964 | 33
|  | 65 | 1000.6338 | 35
|  | 66 | 1072.2115 | 37
|  | 67 | 1055.405 | 37
|  | 68 | 1048.3501 | 34
|  | 69 | 1011.7676 | 32
|  | 70 | 921.6421 | 30
|  | 71 | 783.4247 | 26
|  | 72 | 654.6391 | 26
|  | 73 | 555.1752 | 24
|  | 74 | 495.2735 | 24
|  | 75 | 471.2975 | 24
|  | 76 | 467.6529 | 24
|  | 77 | 475.5881 | 24
|  | 78 | 533.3996 | 24
|  | 79 | 677.3066 | 25
|  | 80 | 858.6106 | 27
|  | 81 | 930.5015 | 30
|  | 82 | 950.6283 | 32
|  | 83 | 914.5563 | 31
|  | 84 | 891.7393 | 31
|  | 85 | 902.1895 | 31
|  | 86 | 909.8528 | 34
|  | 87 | 940.3776 | 34
|  | 88 | 945.6358 | 34
|  | 89 | 1007.1333 | 39
|  | 90 | 1086.4715 | 43
|  | 91 | 1076.5892 | 40
|  | 92 | 1069.1751 | 36
|  | 93 | 1028.8395 | 34
|  | 94 | 940.3974 | 34
|  | 95 | 805.9046 | 28
|  | 96 | 671.6273 | 28
|  | 97 | 564.6842 | 25
|  | 98 | 504.7834 | 25
|  | 99 | 481.0663 | 25
|  | 100 | 472.69 | 25
|  | 101 | 490.8688 | 25
|  | 102 | 551.6383 | 25
|  | 103 | 702.1698 | 26
|  | 104 | 879.0429 | 28
|  | 105 | 946.7957 | 31
|  | 106 | 969.1621 | 34
|  | 107 | 919.8117 | 34
|  | 108 | 887.3272 | 34
|  | 109 | 884.2784 | 34
|  | 110 | 899.3384 | 35
|  | 111 | 941.676 | 35
|  | 112 | 947.1899 | 36
|  | 113 | 1015.6187 | 38
|  | 114 | 1088.2631 | 40
|  | 115 | 1081.4004 | 40
|  | 116 | 1067.364 | 38
|  | 117 | 1027.4453 | 35
|  | 118 | 940.0659 | 35
|  | 119 | 813.4551 | 26
|  | 120 | 678.4475 | 26
|  | 121 | 559.7441 | 20
|  | 122 | 500.2549 | 20
|  | 123 | 470.6329 | 20
|  | 124 | 468.8343 | 20
|  | 125 | 475.2641 | 20
|  | 126 | 534.686 | 25
|  | 127 | 679.7 | 23
|  | 128 | 864.8867 | 26
|  | 129 | 937.6122 | 28
|  | 130 | 958.4706 | 30
|  | 131 | 917.8914 | 30
|  | 132 | 898.5057 | 30
|  | 133 | 909.3721 | 30
|  | 134 | 915.6853 | 29
|  | 135 | 958.4533 | 29
|  | 136 | 963.149 | 35
|  | 137 | 1028.2433 | 35
|  | 138 | 1107.7676 | 35
|  | 139 | 1094.4817 | 35
|  | 140 | 1092.6019 | 35
|  | 141 | 1050.5934 | 30
|  | 142 | 959.44 | 30
|  | 143 | 822.2348 | 25
|  | 144 | 681.2216 | 25
|  | 145 | 555.7019 | 20
|  | 146 | 504.3624 | 20
|  | 147 | 474.0736 | 20
|  | 148 | 466.3724 | 20
|  | 149 | 492.7083 | 20
|  | 150 | 550.1491 | 25
|  | 151 | 697.9711 | 23
|  | 152 | 875.694 | 26
|  | 153 | 945.855 | 28
|  | 154 | 973.9339 | 30
|  | 155 | 931.8498 | 30
|  | 156 | 909.3467 | 30
|  | 157 | 897.8883 | 30
|  | 158 | 924.1638 | 29
|  | 159 | 961.0795 | 29
|  | 160 | 958.0044 | 35
|  | 161 | 1017.6044 | 35
|  | 162 | 1075.7947 | 35
|  | 163 | 1065.0274 | 35
|  | 164 | 1044.728 | 35
|  | 165 | 1008.9793 | 30
|  | 166 | 920.9791 | 30
|  | 167 | 798.5257 | 25
|  | 168 | 668.2796 | 25
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 28/11/2022 | 29/11/2022 | 30/11/2022 | 01/12/2022 | 02/12/2022 | 03/12/20222 | 04/12/2022
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2022-11-30
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 19422 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 28/11/2022 | 29/11/2022 | 30/11/2022 | 01/12/2022 | 02/12/2022 | 03/12/20222 | 04/12/2022
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2022-11-28
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 720.313 | 128.925 | 591.388
|  | 2 | 706.4208 | 180.115 | 526.3058
|  | 3 | 664.999 | 165.418 | 499.581
|  | 4 | 658.3659 | 176.403 | 481.9629
|  | 5 | 652.5133 | 158.398 | 494.1153
|  | 6 | 707.0729 | 153.272 | 553.8009
|  | 7 | 844.4094 | 164.458 | 679.9514
|  | 8 | 1014.1627 | 149.968 | 864.1947
|  | 9 | 1240.8439 | 250.38 | 990.4639
|  | 10 | 1299.6213 | 285.075 | 1014.5463
|  | 11 | 1280.791 | 314.729 | 966.062
|  | 12 | 1247.0675 | 312.787 | 934.2805
|  | 13 | 1224.3836 | 303.784 | 920.5996
|  | 14 | 1321.5209 | 381.065 | 940.4559
|  | 15 | 1329.2082 | 340.044 | 989.1642
|  | 16 | 1359.7312 | 339.032 | 1020.6992
|  | 17 | 1507.3349 | 390.616 | 1116.7189
|  | 18 | 1614.4852 | 407.457 | 1207.0282
|  | 19 | 1593.5433 | 407.415 | 1186.1283
|  | 20 | 1562.8679 | 394.945 | 1167.9229
|  | 21 | 1450.5174 | 331.217 | 1119.3004
|  | 22 | 1169.1278 | 152.077 | 1017.0508
|  | 23 | 1049.2927 | 191.265 | 858.0277
|  | 24 | 897.8757 | 186.66 | 711.2157
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 17.5385 | 78.3519 | 88.4358 | -88.7621 | 199.9039 | -112.6354
2 | 18.1266 | 58.9811 | 92.1784 | -106.5706 | 212.9514 | -89.2124
3 | 14.3289 | 45.5612 | 101.6708 | -115.1184 | 230.3267 | -108.9853
4 | 14.6848 | 41.7824 | 103.0407 | -115.1088 | 229.4477 | -95.2958
5 | 19.3517 | 38.89 | 89.6471 | -112.4573 | 201.9145 | -67.3299
6 | -0.45118 | 51.4895 | 94.9434 | -78.6756 | 213.3358 | -126.2022
7 | 0 | 78.9842 | 69.6422 | -13.554 | 126.2285 | -102.3225
8 | 0 | 103.5488 | 29.8187 | 34.4365 | 1.1263 | -29.2626
9 | 0 | 156.6626 | 92.4164 | 88.4556 | 154.1622 | -159.4285
10 | 0 | 182.7111 | 141.8505 | 103.3611 | 262.674 | -335.1747
11 | 0 | 185.9633 | 151.2623 | 102.6063 | 281.4336 | -334.8599
12 | 0 | 187.8857 | 154.2932 | 113.354 | 256.8787 | -315.963
13 | 0 | 185.4616 | 152.4474 | 112.3025 | 248.2825 | -300.0324
14 | 0 | 182.8651 | 151.6569 | 107.7447 | 243.4764 | -295.0611
15 | 0 | 179.8009 | 149.7707 | 97.8937 | 236.0575 | -308.1454
16 | 0 | 185.876 | 88.6178 | 71.8115 | 135.5128 | -131.2239
17 | -11.5836 | 207.3502 | 72.6677 | 70.1149 | 117.0275 | -56.4325
18 | -39.6108 | 216.078 | 86.7163 | 79.3465 | 147.9852 | -79.3717
19 | -46.8708 | 215.8566 | 87.2234 | 84.8462 | 154.474 | -83.0708
20 | -36.745 | 211.5356 | 68.8059 | 76.1758 | 108.9957 | -19.8349
21 | -37.4332 | 196.1203 | 81.1553 | 43.3101 | 134.9752 | -91.8728
22 | -37.314 | 168.5419 | 77.8622 | -10.6316 | 136.752 | -180.2827
23 | -35.5455 | 173.7775 | 93.5536 | 4.303 | 170.0644 | -211.8381
24 | -2.7801 | 129.8478 | 49.8978 | -34.9268 | 91.4646 | -55.8287
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2022-11-30
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 723.5811
|  |  | 01:00 - 02:00 | 619.7041
|  |  | 02:00 - 03:00 | 553.9994
|  |  | 03:00 - 04:00 | 571.2308
|  |  | 04:00 - 05:00 | 582.1232
|  |  | 05:00 - 06:00 | 692.1731
|  |  | 06:00 - 07:00 | 890.8661
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1214.1504
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1320.0124
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1355.6997
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1341.8335
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1350.5411
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1416.7443
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1445.718
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1461.4269
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1467.4764
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1518.6476
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1584.7132
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1581.07
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1561.0838
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1412.5062
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1238.2237
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1072.5457
|  |  | 23:00 - 00:00 | 873.0171
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32501 | 111.9856
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3303
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42862
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0861 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.0763 | 0.57906 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.2218 | 115.6945 | 0.85688 | 0
8 | 0 | 12.2717 | 0 | 0 | 117.8713 | 117.9816 | 133.4811 | 0.7554
9 | 12.4697 | 99.8996 | 0 | 0 | 131.7563 | 131.7797 | 128.9625 | 136.871
10 | 98.9918 | 99.9548 | 0 | 0 | 136.6251 | 136.464 | 124.2431 | 117.4256
11 | 99.8128 | 99.9205 | 0 | 0 | 128.8433 | 128.7698 | 130.0181 | 131.5707
12 | 99.7532 | 99.9562 | 0 | 0 | 102.424 | 102.5723 | 142.2415 | 142.2433
13 | 99.7199 | 99.9578 | 0 | 0 | 112.141 | 112.2641 | 142.0985 | 136.6393
14 | 99.7568 | 99.9983 | 0 | 0 | 128.2749 | 128.4218 | 141.7639 | 132.004
15 | 99.7236 | 99.9786 | 0 | 1.7194 | 138.1884 | 137.6803 | 141.5741 | 125.8291
16 | 99.743 | 100.0207 | 1.12 | 89.1419 | 137.4234 | 137.0005 | 89.5289 | 89.5921
17 | 99.7272 | 100.007 | 88.9673 | 89.2729 | 128.5775 | 128.3522 | 89.507 | 90.1332
18 | 99.6858 | 99.96 | 99.6886 | 89.2473 | 122.5148 | 122.5488 | 137.0211 | 137.3681
19 | 99.696 | 99.9744 | 99.7535 | 89.2497 | 121.4042 | 121.528 | 138.8587 | 130.7557
20 | 99.695 | 99.9741 | 99.7816 | 89.2225 | 121.9286 | 122.0234 | 126.5341 | 128.7606
21 | 99.6858 | 99.9786 | 99.7513 | 99.3192 | 137.1985 | 136.679 | 142.0907 | 0.42436
22 | 99.6787 | 99.968 | 99.7563 | 99.2995 | 125.2188 | 0.59964 | 76.1538 | 0
23 | 99.7066 | 99.9668 | 59.2909 | 99.2692 | 99.6934 | 0 | 0 | 0
24 | 84.5042 | 99.9853 | 0 | 0.64529 | 110.6639 | 0 | 0 | 0
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1492.3501 | 1611.7724 | 648.1096 | 746.387 | 2309.1316 | 1880.9389 | 1884.9338 | 1590.1314
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 559.7441 | 11
|  | 2 | 500.2549 | 10
|  | 3 | 470.6329 | 10
|  | 4 | 468.8343 | 11
|  | 5 | 475.2641 | 11
|  | 6 | 534.686 | 12
|  | 7 | 679.7 | 15
|  | 8 | 864.8867 | 18
|  | 9 | 937.6122 | 18
|  | 10 | 958.4706 | 16
|  | 11 | 917.8914 | 16
|  | 12 | 898.5057 | 16
|  | 13 | 909.3721 | 15
|  | 14 | 915.6853 | 15
|  | 15 | 958.4533 | 17
|  | 16 | 963.149 | 18
|  | 17 | 1028.2433 | 21
|  | 18 | 1107.7676 | 26
|  | 19 | 1094.4817 | 25
|  | 20 | 1092.6019 | 22
|  | 21 | 1050.5934 | 21
|  | 22 | 959.44 | 18
|  | 23 | 822.2348 | 15
|  | 24 | 681.2216 | 13
|  | 25 | 555.7019 | 17
|  | 26 | 504.3624 | 15
|  | 27 | 474.0736 | 15
|  | 28 | 466.3724 | 15
|  | 29 | 492.7083 | 16
|  | 30 | 550.1491 | 16
|  | 31 | 697.9711 | 16
|  | 32 | 875.694 | 23
|  | 33 | 945.855 | 23
|  | 34 | 973.9339 | 24
|  | 35 | 931.8498 | 26
|  | 36 | 909.3467 | 27
|  | 37 | 897.8883 | 27
|  | 38 | 924.1638 | 27
|  | 39 | 961.0795 | 27
|  | 40 | 958.0044 | 32
|  | 41 | 1017.6044 | 36
|  | 42 | 1075.7947 | 38
|  | 43 | 1065.0274 | 36
|  | 44 | 1044.728 | 32
|  | 45 | 1008.9793 | 30
|  | 46 | 920.9791 | 28
|  | 47 | 798.5257 | 26
|  | 48 | 668.2796 | 23
|  | 49 | 536.6838 | 20
|  | 50 | 485.3426 | 19
|  | 51 | 454.5359 | 19
|  | 52 | 456.2983 | 19
|  | 53 | 462.1469 | 19
|  | 54 | 513.6717 | 19
|  | 55 | 648.2446 | 20
|  | 56 | 834.8295 | 25
|  | 57 | 913.2666 | 28
|  | 58 | 936.8663 | 28
|  | 59 | 921.339 | 27
|  | 60 | 918.1709 | 28
|  | 61 | 933.7105 | 29
|  | 62 | 945.1926 | 30
|  | 63 | 958.4828 | 30
|  | 64 | 954.8964 | 33
|  | 65 | 1000.6338 | 35
|  | 66 | 1072.2115 | 37
|  | 67 | 1055.405 | 37
|  | 68 | 1048.3501 | 34
|  | 69 | 1011.7676 | 32
|  | 70 | 921.6421 | 30
|  | 71 | 783.4247 | 26
|  | 72 | 654.6391 | 26
|  | 73 | 555.1752 | 24
|  | 74 | 495.2735 | 24
|  | 75 | 471.2975 | 24
|  | 76 | 467.6529 | 24
|  | 77 | 475.5881 | 24
|  | 78 | 533.3996 | 24
|  | 79 | 677.3066 | 25
|  | 80 | 858.6106 | 27
|  | 81 | 930.5015 | 30
|  | 82 | 950.6283 | 32
|  | 83 | 914.5563 | 31
|  | 84 | 891.7393 | 31
|  | 85 | 902.1895 | 31
|  | 86 | 909.8528 | 34
|  | 87 | 940.3776 | 34
|  | 88 | 945.6358 | 34
|  | 89 | 1007.1333 | 39
|  | 90 | 1086.4715 | 43
|  | 91 | 1076.5892 | 40
|  | 92 | 1069.1751 | 36
|  | 93 | 1028.8395 | 34
|  | 94 | 940.3974 | 34
|  | 95 | 805.9046 | 28
|  | 96 | 671.6273 | 28
|  | 97 | 564.6842 | 25
|  | 98 | 504.7834 | 25
|  | 99 | 481.0663 | 25
|  | 100 | 472.69 | 25
|  | 101 | 490.8688 | 25
|  | 102 | 551.6383 | 25
|  | 103 | 702.1698 | 26
|  | 104 | 879.0429 | 28
|  | 105 | 946.7957 | 31
|  | 106 | 969.1621 | 34
|  | 107 | 919.8117 | 34
|  | 108 | 887.3272 | 34
|  | 109 | 884.2784 | 34
|  | 110 | 899.3384 | 35
|  | 111 | 941.676 | 35
|  | 112 | 947.1899 | 36
|  | 113 | 1015.6187 | 38
|  | 114 | 1088.2631 | 40
|  | 115 | 1081.4004 | 40
|  | 116 | 1067.364 | 38
|  | 117 | 1027.4453 | 35
|  | 118 | 940.0659 | 35
|  | 119 | 813.4551 | 26
|  | 120 | 678.4475 | 26
|  | 121 | 559.7441 | 20
|  | 122 | 500.2549 | 20
|  | 123 | 470.6329 | 20
|  | 124 | 468.8343 | 20
|  | 125 | 475.2641 | 20
|  | 126 | 534.686 | 25
|  | 127 | 679.7 | 23
|  | 128 | 864.8867 | 26
|  | 129 | 937.6122 | 28
|  | 130 | 958.4706 | 30
|  | 131 | 917.8914 | 30
|  | 132 | 898.5057 | 30
|  | 133 | 909.3721 | 30
|  | 134 | 915.6853 | 29
|  | 135 | 958.4533 | 29
|  | 136 | 963.149 | 35
|  | 137 | 1028.2433 | 35
|  | 138 | 1107.7676 | 35
|  | 139 | 1094.4817 | 35
|  | 140 | 1092.6019 | 35
|  | 141 | 1050.5934 | 30
|  | 142 | 959.44 | 30
|  | 143 | 822.2348 | 25
|  | 144 | 681.2216 | 25
|  | 145 | 555.7019 | 20
|  | 146 | 504.3624 | 20
|  | 147 | 474.0736 | 20
|  | 148 | 466.3724 | 20
|  | 149 | 492.7083 | 20
|  | 150 | 550.1491 | 25
|  | 151 | 697.9711 | 23
|  | 152 | 875.694 | 26
|  | 153 | 945.855 | 28
|  | 154 | 973.9339 | 30
|  | 155 | 931.8498 | 30
|  | 156 | 909.3467 | 30
|  | 157 | 897.8883 | 30
|  | 158 | 924.1638 | 29
|  | 159 | 961.0795 | 29
|  | 160 | 958.0044 | 35
|  | 161 | 1017.6044 | 35
|  | 162 | 1075.7947 | 35
|  | 163 | 1065.0274 | 35
|  | 164 | 1044.728 | 35
|  | 165 | 1008.9793 | 30
|  | 166 | 920.9791 | 30
|  | 167 | 798.5257 | 25
|  | 168 | 668.2796 | 25
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 28/11/2022 | 29/11/2022 | 30/11/2022 | 01/12/2022 | 02/12/2022 | 03/12/20222 | 04/12/2022
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible