## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2023-01-03
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 18672 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 02/01/2023 | 03/01/2023 | 04/01/2023 | 05/01/2023 | 06/01/2023 | 07/01/2023 | 08/01/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2023-01-01
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 908.649 | 152.308 | 756.341
|  | 2 | 808.5485 | 162.981 | 645.5675
|  | 3 | 708.0064 | 156.737 | 551.2694
|  | 4 | 642.6833 | 145.1 | 497.5833
|  | 5 | 621.9239 | 146.23 | 475.6939
|  | 6 | 607.5461 | 123.837 | 483.7091
|  | 7 | 655.4483 | 129.032 | 526.4163
|  | 8 | 744.0377 | 121.383 | 622.6547
|  | 9 | 913.1357 | 159.201 | 753.9347
|  | 10 | 1005.7709 | 174.463 | 831.3079
|  | 11 | 1061.4987 | 206.659 | 854.8397
|  | 12 | 1054.5617 | 217.179 | 837.3827
|  | 13 | 994.991 | 179.902 | 815.089
|  | 14 | 972.2526 | 176.747 | 795.5056
|  | 15 | 957.6813 | 170.319 | 787.3623
|  | 16 | 962.4801 | 160.202 | 802.2781
|  | 17 | 1049.685 | 163.176 | 886.509
|  | 18 | 1157.2149 | 169.024 | 988.1909
|  | 19 | 1142.5608 | 154.455 | 988.1058
|  | 20 | 1138.5173 | 168.503 | 970.0143
|  | 21 | 1101.2722 | 161.513 | 939.7592
|  | 22 | 1040.2004 | 158.674 | 881.5264
|  | 23 | 951.3447 | 156.68 | 794.6647
|  | 24 | 835.4295 | 155.203 | 680.2265
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 30.5414 | 112.7428 | -5.6238 | -97.2518 | -4.7766 | 119.8104
2 | 33.1423 | 87.2031 | 3.1004 | -110.2833 | 15.7329 | 126.0345
3 | 35.8712 | 66.545 | 11.5425 | -116.7151 | 28.2132 | 136.9874
4 | 35.2649 | 39.9516 | -2.6962 | -138.0299 | 11.002 | 141.2942
5 | 38.1706 | 38.6097 | -16.4379 | -131.2948 | -11.6686 | 166.7558
6 | 37.3701 | 37.5658 | -16.3442 | -131.4819 | -12.5691 | 158.8543
7 | 32.8622 | 36.2906 | 3.7188 | -145.1359 | 7.0076 | 132.936
8 | 29.117 | 57.1552 | 14.2792 | -108.6092 | 3.6154 | 160.1627
9 | 30.7067 | 81.3678 | 19.6007 | -113.5669 | 12.8728 | 124.7378
10 | 29.2496 | 114.5999 | 23.5403 | -102.7386 | 19.7192 | 102.4941
11 | 30.5446 | 118.021 | 16.6214 | -105.332 | 11.9052 | 100.769
12 | 28.2773 | 117.1759 | 28.1933 | -106.8254 | 39.6964 | 63.3792
13 | 33.0985 | 119.8945 | -0.2945 | -102.8289 | -4.9244 | 110.9697
14 | 34.3957 | 133.9459 | 5.5319 | -87.9911 | -8.8166 | 148.7905
15 | 23.6058 | 139.2475 | -2.4017 | -67.6699 | -22.8534 | 163.9224
16 | 29.2489 | 146.1728 | -22.3467 | -49.1549 | -88.0992 | 219.595
17 | 30.622 | 182.6309 | -16.4777 | 27.7531 | -162.6401 | 294.8869
18 | 25.7669 | 183.8955 | -9.8202 | -24.0178 | -74.8447 | 222.9599
19 | 27.7294 | 182.2285 | 10.1215 | -40.7361 | -40.1829 | 198.0209
20 | 24.8077 | 173.1162 | 17.018 | -49.6549 | -25.665 | 181.4864
21 | 23.7887 | 171.3953 | 26.0314 | -54.8965 | -5.0104 | 162.4102
22 | 25.975 | 157.6888 | 18.4927 | -75.679 | -5.7953 | 141.1355
23 | 30.5637 | 139.0879 | -16.6398 | -70.8987 | -67.4661 | 166.5132
24 | 32.599 | 144.0354 | -14.7426 | -68.0311 | -40.2044 | 138.3331
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2023-01-03
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 743.782
|  |  | 01:00 - 02:00 | 663.9163
|  |  | 02:00 - 03:00 | 636.8729
|  |  | 03:00 - 04:00 | 538.8261
|  |  | 04:00 - 05:00 | 538.9817
|  |  | 05:00 - 06:00 | 545.7789
|  |  | 06:00 - 07:00 | 611.7195
|  |  | 07:00 - 08:00 | 835.3828
|  |  | 08:00 - 09:00 | 971.4515
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1097.5257
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1057.5207
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1014.818
|  |  | 12:00 - 13:00 | 984.3181
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1053.8941
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1063.0867
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1092.1871
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1305.0597
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1367.0686
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1398.5267
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1356.4704
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1338.8708
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1214.584
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1005.8286
|  |  | 23:00 - 00:00 | 902.292
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 93.7441 | 0 | 0.65215 | 90.6382 | 0 | 0 | 90.6707 | 113.4833
2 | 102.855 | 0 | 0 | 0.71531 | 0 | 0 | 103.7088 | 96.8907
3 | 50.3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2112 | 106.6346
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.3517 | 89.254
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.3422 | 89.1663
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.2107 | 97.4513
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52052 | 0.67273 | 103.47 | 106.4672
8 | 0 | 1.4782 | 0.145 | 0 | 96.9602 | 99.2236 | 101.3142 | 108.3065
9 | 0 | 107.9114 | 0.98639 | 0 | 116.236 | 96.3063 | 109.1921 | 130.9615
10 | 0 | 120.1492 | 116.2765 | 0 | 95.5931 | 110.269 | 110.7948 | 110.2999
11 | 0 | 108.1903 | 108.0192 | 0 | 89.2855 | 116.1341 | 119.1302 | 93.8212
12 | 0 | 99.994 | 99.6941 | 0 | 89.5059 | 97.419 | 107.2417 | 101.0104
13 | 0 | 120.1123 | 119.6156 | 0 | 89.3491 | 95.2968 | 99.3357 | 95.7095
14 | 0 | 110.9157 | 110.6331 | 82.38 | 92.4271 | 89.3519 | 99.3002 | 106.6957
15 | 0 | 110.0495 | 109.7588 | 89.2128 | 90.2698 | 91.324 | 101.3142 | 116.8203
16 | 0 | 110.0232 | 109.7526 | 89.2431 | 94.2654 | 100.3026 | 101.3106 | 118.3003
17 | 4.0385 | 93.3996 | 93.3748 | 89.2069 | 104.8808 | 101.3046 | 112.224 | 124.7271
18 | 95.05 | 95.266 | 92.0301 | 79.216 | 89.2848 | 111.2032 | 112.2279 | 104.4135
19 | 99.8034 | 99.9025 | 119.6047 | 79.2103 | 89.2838 | 113.1654 | 112.2283 | 89.3675
20 | 95.753 | 95.9148 | 95.6447 | 79.2063 | 93.4766 | 106.2748 | 112.2145 | 98.8198
21 | 97.9432 | 98.145 | 109.2635 | 79.2661 | 90.7282 | 89.4193 | 99.1051 | 90.6527
22 | 99.7345 | 99.955 | 119.4576 | 79.2044 | 95.5378 | 99.3066 | 0.20331 | 95.4778
23 | 119.8429 | 115.0955 | 1.16 | 0.50289 | 103.4906 | 89.3537 | 0 | 102.9871
24 | 119.8514 | 119.9283 | 0 | 0 | 102.479 | 116.1327 | 0 | 0.072737
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 979.0157 | 1706.4305 | 1406.0688 | 838.0024 | 1623.5742 | 1722.4604 | 2217.1023 | 2387.7908
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 777.9697 | 26.6967
|  | 2 | 672.6741 | 25.7949
|  | 3 | 582.4069 | 23.8706
|  | 4 | 520.718 | 23.8443
|  | 5 | 496.6407 | 24.2807
|  | 6 | 506.0535 | 24.0224
|  | 7 | 557.9466 | 21.4267
|  | 8 | 641.718 | 24.65
|  | 9 | 776.1783 | 27.06
|  | 10 | 858.5565 | 26.9137
|  | 11 | 881.2594 | 25.819
|  | 12 | 868.565 | 24.9046
|  | 13 | 839.991 | 23.4873
|  | 14 | 819.2526 | 25.028
|  | 15 | 809.9231 | 24.0771
|  | 16 | 824.63 | 24.0935
|  | 17 | 915.7046 | 26.6318
|  | 18 | 1025.2149 | 29.7927
|  | 19 | 1010.5608 | 29.5963
|  | 20 | 1003.5173 | 29.0357
|  | 21 | 967.2722 | 26.7496
|  | 22 | 908.2004 | 22.758
|  | 23 | 819.3447 | 20.3256
|  | 24 | 703.4295 | 18.1349
|  | 25 | 687.9995 | 18.6319
|  | 26 | 592.9249 | 19.6314
|  | 27 | 521.6571 | 19.0879
|  | 28 | 484.1113 | 17.9635
|  | 29 | 472.3538 | 17.6843
|  | 30 | 491.123 | 14.3832
|  | 31 | 546.4789 | 14.9921
|  | 32 | 661.1628 | 21.0992
|  | 33 | 801.1863 | 23.1457
|  | 34 | 877.3942 | 21.8661
|  | 35 | 883.5192 | 19.9528
|  | 36 | 856.5644 | 20.1687
|  | 37 | 837.6006 | 18.9993
|  | 38 | 827.3499 | 20.0178
|  | 39 | 823.7765 | 20.2647
|  | 40 | 845.142 | 20.1208
|  | 41 | 931.5006 | 24.1354
|  | 42 | 1029.9438 | 26.9896
|  | 43 | 1032.2022 | 26.5941
|  | 44 | 1017.9303 | 27.7442
|  | 45 | 990.499 | 23.0846
|  | 46 | 927.9392 | 23.2106
|  | 47 | 825.4397 | 18.0393
|  | 48 | 706.0702 | 15.1391
|  | 49 | 616.0063 | 14.323
|  | 50 | 542.1806 | 13.9648
|  | 51 | 504.6017 | 13.799
|  | 52 | 485.6373 | 13.9947
|  | 53 | 484.8677 | 13.6523
|  | 54 | 520.8542 | 14.2859
|  | 55 | 602.0072 | 13.846
|  | 56 | 749.5756 | 17.9955
|  | 57 | 902.6575 | 21.5079
|  | 58 | 970.4188 | 23.2699
|  | 59 | 962.0701 | 23.7387
|  | 60 | 932.6915 | 23.5023
|  | 61 | 919.7119 | 22.6355
|  | 62 | 926.5295 | 23.8054
|  | 63 | 925.5315 | 23.2305
|  | 64 | 956.873 | 23.0966
|  | 65 | 1034.1602 | 24.3442
|  | 66 | 1127.8999 | 25.9609
|  | 67 | 1130.7663 | 25.356
|  | 68 | 1116.6203 | 25.3027
|  | 69 | 1092.0537 | 23.9533
|  | 70 | 1012.5947 | 20.58
|  | 71 | 885.5085 | 18.1238
|  | 72 | 753.6245 | 15.0387
|  | 73 | 639.3566 | 13.0876
|  | 74 | 565.514 | 12.4801
|  | 75 | 541.3724 | 12.9024
|  | 76 | 527.3122 | 12.8121
|  | 77 | 532.7908 | 13.5467
|  | 78 | 567.0765 | 13.8568
|  | 79 | 657.9018 | 16.4381
|  | 80 | 814.3603 | 21.3753
|  | 81 | 983.1952 | 26.9862
|  | 82 | 1046.3152 | 31.35
|  | 83 | 1044.4136 | 32.8381
|  | 84 | 1015.3991 | 37.9636
|  | 85 | 1005.0497 | 35.48
|  | 86 | 1019.6859 | 30.3246
|  | 87 | 1015.9183 | 24.9977
|  | 88 | 1052.0701 | 22.6591
|  | 89 | 1119.5053 | 25.3898
|  | 90 | 1209.7982 | 28.5333
|  | 91 | 1210.268 | 29.4112
|  | 92 | 1193.1441 | 28.6727
|  | 93 | 1168.0057 | 27.5956
|  | 94 | 1073.8544 | 23.784
|  | 95 | 937.5633 | 21.1434
|  | 96 | 783.441 | 16.2788
|  | 97 | 672.0324 | 17.2094
|  | 98 | 565.8438 | 15.7886
|  | 99 | 520.7686 | 15.6194
|  | 100 | 504.1886 | 16.8817
|  | 101 | 509.8735 | 15.5079
|  | 102 | 557.3156 | 14.7655
|  | 103 | 710.1836 | 16.6042
|  | 104 | 895.0348 | 22.0084
|  | 105 | 1065.2209 | 24.2081
|  | 106 | 1107.1494 | 22.6773
|  | 107 | 1074.0916 | 20.0972
|  | 108 | 1031.4235 | 19.0462
|  | 109 | 1028.7107 | 18.0567
|  | 110 | 1033.0622 | 18.4234
|  | 111 | 1036.6366 | 19.1245
|  | 112 | 1049.9474 | 19.2687
|  | 113 | 1116.8267 | 22.3071
|  | 114 | 1246.5419 | 27.1842
|  | 115 | 1265.0868 | 25.3846
|  | 116 | 1235.5723 | 24.7129
|  | 117 | 1206.4669 | 24.1545
|  | 118 | 1103.7515 | 20.5517
|  | 119 | 974.9272 | 16.9566
|  | 120 | 786.5277 | 14.1416
|  | 121 | 655.0488 | 15.0524
|  | 122 | 565.5638 | 14.1518
|  | 123 | 520.4867 | 15.6463
|  | 124 | 511.8508 | 15.5162
|  | 125 | 520.3618 | 12.7465
|  | 126 | 572.6469 | 12.8865
|  | 127 | 725.4416 | 15.1792
|  | 128 | 946.0743 | 18.493
|  | 129 | 1090.2017 | 19.8446
|  | 130 | 1113.9616 | 20.4414
|  | 131 | 1077.3629 | 19.2813
|  | 132 | 1036.5142 | 18.0662
|  | 133 | 1023.8554 | 17.6287
|  | 134 | 1037.0305 | 19.3468
|  | 135 | 1040.7483 | 21.4418
|  | 136 | 1056.2954 | 21.2589
|  | 137 | 1130.0885 | 24.3712
|  | 138 | 1246.0665 | 33.6176
|  | 139 | 1262.4764 | 35.3258
|  | 140 | 1247.367 | 32.0505
|  | 141 | 1201.8955 | 28.7008
|  | 142 | 1100.429 | 25.7199
|  | 143 | 949.4081 | 21.8579
|  | 144 | 768.6396 | 18.9708
|  | 145 | 642.3519 | 18.6447
|  | 146 | 574.675 | 19.0746
|  | 147 | 542.2106 | 18.6753
|  | 148 | 533.7412 | 17.8172
|  | 149 | 540.203 | 16.7591
|  | 150 | 599.4313 | 15.567
|  | 151 | 740.6839 | 17.1383
|  | 152 | 958.778 | 20.0387
|  | 153 | 1100.0529 | 22.166
|  | 154 | 1110.8341 | 23.3897
|  | 155 | 1055.2027 | 22.2847
|  | 156 | 1024.8974 | 20.4826
|  | 157 | 1007.9641 | 19.4999
|  | 158 | 1010.3876 | 19.5648
|  | 159 | 1025.3313 | 20.5417
|  | 160 | 1043.0443 | 21.8336
|  | 161 | 1127.3344 | 26.827
|  | 162 | 1254.7422 | 30.6124
|  | 163 | 1263.6508 | 29.3464
|  | 164 | 1251.9852 | 29.6726
|  | 165 | 1214.2588 | 27.3884
|  | 166 | 1102.5949 | 23.1087
|  | 167 | 964.0412 | 19.5472
|  | 168 | 811.3921 | 17.9317
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 02/01/2023 | 03/01/2023 | 04/01/2023 | 05/01/2023 | 06/01/2023 | 07/01/2023 | 08/01/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2023-01-03
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 18672 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 02/01/2023 | 03/01/2023 | 04/01/2023 | 05/01/2023 | 06/01/2023 | 07/01/2023 | 08/01/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2023-01-01
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 908.649 | 152.308 | 756.341
|  | 2 | 808.5485 | 162.981 | 645.5675
|  | 3 | 708.0064 | 156.737 | 551.2694
|  | 4 | 642.6833 | 145.1 | 497.5833
|  | 5 | 621.9239 | 146.23 | 475.6939
|  | 6 | 607.5461 | 123.837 | 483.7091
|  | 7 | 655.4483 | 129.032 | 526.4163
|  | 8 | 744.0377 | 121.383 | 622.6547
|  | 9 | 913.1357 | 159.201 | 753.9347
|  | 10 | 1005.7709 | 174.463 | 831.3079
|  | 11 | 1061.4987 | 206.659 | 854.8397
|  | 12 | 1054.5617 | 217.179 | 837.3827
|  | 13 | 994.991 | 179.902 | 815.089
|  | 14 | 972.2526 | 176.747 | 795.5056
|  | 15 | 957.6813 | 170.319 | 787.3623
|  | 16 | 962.4801 | 160.202 | 802.2781
|  | 17 | 1049.685 | 163.176 | 886.509
|  | 18 | 1157.2149 | 169.024 | 988.1909
|  | 19 | 1142.5608 | 154.455 | 988.1058
|  | 20 | 1138.5173 | 168.503 | 970.0143
|  | 21 | 1101.2722 | 161.513 | 939.7592
|  | 22 | 1040.2004 | 158.674 | 881.5264
|  | 23 | 951.3447 | 156.68 | 794.6647
|  | 24 | 835.4295 | 155.203 | 680.2265
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 30.5414 | 112.7428 | -5.6238 | -97.2518 | -4.7766 | 119.8104
2 | 33.1423 | 87.2031 | 3.1004 | -110.2833 | 15.7329 | 126.0345
3 | 35.8712 | 66.545 | 11.5425 | -116.7151 | 28.2132 | 136.9874
4 | 35.2649 | 39.9516 | -2.6962 | -138.0299 | 11.002 | 141.2942
5 | 38.1706 | 38.6097 | -16.4379 | -131.2948 | -11.6686 | 166.7558
6 | 37.3701 | 37.5658 | -16.3442 | -131.4819 | -12.5691 | 158.8543
7 | 32.8622 | 36.2906 | 3.7188 | -145.1359 | 7.0076 | 132.936
8 | 29.117 | 57.1552 | 14.2792 | -108.6092 | 3.6154 | 160.1627
9 | 30.7067 | 81.3678 | 19.6007 | -113.5669 | 12.8728 | 124.7378
10 | 29.2496 | 114.5999 | 23.5403 | -102.7386 | 19.7192 | 102.4941
11 | 30.5446 | 118.021 | 16.6214 | -105.332 | 11.9052 | 100.769
12 | 28.2773 | 117.1759 | 28.1933 | -106.8254 | 39.6964 | 63.3792
13 | 33.0985 | 119.8945 | -0.2945 | -102.8289 | -4.9244 | 110.9697
14 | 34.3957 | 133.9459 | 5.5319 | -87.9911 | -8.8166 | 148.7905
15 | 23.6058 | 139.2475 | -2.4017 | -67.6699 | -22.8534 | 163.9224
16 | 29.2489 | 146.1728 | -22.3467 | -49.1549 | -88.0992 | 219.595
17 | 30.622 | 182.6309 | -16.4777 | 27.7531 | -162.6401 | 294.8869
18 | 25.7669 | 183.8955 | -9.8202 | -24.0178 | -74.8447 | 222.9599
19 | 27.7294 | 182.2285 | 10.1215 | -40.7361 | -40.1829 | 198.0209
20 | 24.8077 | 173.1162 | 17.018 | -49.6549 | -25.665 | 181.4864
21 | 23.7887 | 171.3953 | 26.0314 | -54.8965 | -5.0104 | 162.4102
22 | 25.975 | 157.6888 | 18.4927 | -75.679 | -5.7953 | 141.1355
23 | 30.5637 | 139.0879 | -16.6398 | -70.8987 | -67.4661 | 166.5132
24 | 32.599 | 144.0354 | -14.7426 | -68.0311 | -40.2044 | 138.3331
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2023-01-03
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 743.782
|  |  | 01:00 - 02:00 | 663.9163
|  |  | 02:00 - 03:00 | 636.8729
|  |  | 03:00 - 04:00 | 538.8261
|  |  | 04:00 - 05:00 | 538.9817
|  |  | 05:00 - 06:00 | 545.7789
|  |  | 06:00 - 07:00 | 611.7195
|  |  | 07:00 - 08:00 | 835.3828
|  |  | 08:00 - 09:00 | 971.4515
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1097.5257
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1057.5207
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1014.818
|  |  | 12:00 - 13:00 | 984.3181
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1053.8941
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1063.0867
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1092.1871
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1305.0597
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1367.0686
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1398.5267
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1356.4704
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1338.8708
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1214.584
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1005.8286
|  |  | 23:00 - 00:00 | 902.292
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 93.7441 | 0 | 0.65215 | 90.6382 | 0 | 0 | 90.6707 | 113.4833
2 | 102.855 | 0 | 0 | 0.71531 | 0 | 0 | 103.7088 | 96.8907
3 | 50.3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2112 | 106.6346
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.3517 | 89.254
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.3422 | 89.1663
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.2107 | 97.4513
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52052 | 0.67273 | 103.47 | 106.4672
8 | 0 | 1.4782 | 0.145 | 0 | 96.9602 | 99.2236 | 101.3142 | 108.3065
9 | 0 | 107.9114 | 0.98639 | 0 | 116.236 | 96.3063 | 109.1921 | 130.9615
10 | 0 | 120.1492 | 116.2765 | 0 | 95.5931 | 110.269 | 110.7948 | 110.2999
11 | 0 | 108.1903 | 108.0192 | 0 | 89.2855 | 116.1341 | 119.1302 | 93.8212
12 | 0 | 99.994 | 99.6941 | 0 | 89.5059 | 97.419 | 107.2417 | 101.0104
13 | 0 | 120.1123 | 119.6156 | 0 | 89.3491 | 95.2968 | 99.3357 | 95.7095
14 | 0 | 110.9157 | 110.6331 | 82.38 | 92.4271 | 89.3519 | 99.3002 | 106.6957
15 | 0 | 110.0495 | 109.7588 | 89.2128 | 90.2698 | 91.324 | 101.3142 | 116.8203
16 | 0 | 110.0232 | 109.7526 | 89.2431 | 94.2654 | 100.3026 | 101.3106 | 118.3003
17 | 4.0385 | 93.3996 | 93.3748 | 89.2069 | 104.8808 | 101.3046 | 112.224 | 124.7271
18 | 95.05 | 95.266 | 92.0301 | 79.216 | 89.2848 | 111.2032 | 112.2279 | 104.4135
19 | 99.8034 | 99.9025 | 119.6047 | 79.2103 | 89.2838 | 113.1654 | 112.2283 | 89.3675
20 | 95.753 | 95.9148 | 95.6447 | 79.2063 | 93.4766 | 106.2748 | 112.2145 | 98.8198
21 | 97.9432 | 98.145 | 109.2635 | 79.2661 | 90.7282 | 89.4193 | 99.1051 | 90.6527
22 | 99.7345 | 99.955 | 119.4576 | 79.2044 | 95.5378 | 99.3066 | 0.20331 | 95.4778
23 | 119.8429 | 115.0955 | 1.16 | 0.50289 | 103.4906 | 89.3537 | 0 | 102.9871
24 | 119.8514 | 119.9283 | 0 | 0 | 102.479 | 116.1327 | 0 | 0.072737
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 885.2717 | 1706.4305 | 1405.4166 | 747.3641 | 1623.5742 | 1722.4604 | 2126.4315 | 2274.3075
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 777.9697 | 26.6967
|  | 2 | 672.6741 | 25.7949
|  | 3 | 582.4069 | 23.8706
|  | 4 | 520.718 | 23.8443
|  | 5 | 496.6407 | 24.2807
|  | 6 | 506.0535 | 24.0224
|  | 7 | 557.9466 | 21.4267
|  | 8 | 641.718 | 24.65
|  | 9 | 776.1783 | 27.06
|  | 10 | 858.5565 | 26.9137
|  | 11 | 881.2594 | 25.819
|  | 12 | 868.565 | 24.9046
|  | 13 | 839.991 | 23.4873
|  | 14 | 819.2526 | 25.028
|  | 15 | 809.9231 | 24.0771
|  | 16 | 824.63 | 24.0935
|  | 17 | 915.7046 | 26.6318
|  | 18 | 1025.2149 | 29.7927
|  | 19 | 1010.5608 | 29.5963
|  | 20 | 1003.5173 | 29.0357
|  | 21 | 967.2722 | 26.7496
|  | 22 | 908.2004 | 22.758
|  | 23 | 819.3447 | 20.3256
|  | 24 | 703.4295 | 18.1349
|  | 25 | 687.9995 | 18.6319
|  | 26 | 592.9249 | 19.6314
|  | 27 | 521.6571 | 19.0879
|  | 28 | 484.1113 | 17.9635
|  | 29 | 472.3538 | 17.6843
|  | 30 | 491.123 | 14.3832
|  | 31 | 546.4789 | 14.9921
|  | 32 | 661.1628 | 21.0992
|  | 33 | 801.1863 | 23.1457
|  | 34 | 877.3942 | 21.8661
|  | 35 | 883.5192 | 19.9528
|  | 36 | 856.5644 | 20.1687
|  | 37 | 837.6006 | 18.9993
|  | 38 | 827.3499 | 20.0178
|  | 39 | 823.7765 | 20.2647
|  | 40 | 845.142 | 20.1208
|  | 41 | 931.5006 | 24.1354
|  | 42 | 1029.9438 | 26.9896
|  | 43 | 1032.2022 | 26.5941
|  | 44 | 1017.9303 | 27.7442
|  | 45 | 990.499 | 23.0846
|  | 46 | 927.9392 | 23.2106
|  | 47 | 825.4397 | 18.0393
|  | 48 | 706.0702 | 15.1391
|  | 49 | 616.0063 | 14.323
|  | 50 | 542.1806 | 13.9648
|  | 51 | 504.6017 | 13.799
|  | 52 | 485.6373 | 13.9947
|  | 53 | 484.8677 | 13.6523
|  | 54 | 520.8542 | 14.2859
|  | 55 | 602.0072 | 13.846
|  | 56 | 749.5756 | 17.9955
|  | 57 | 902.6575 | 21.5079
|  | 58 | 970.4188 | 23.2699
|  | 59 | 962.0701 | 23.7387
|  | 60 | 932.6915 | 23.5023
|  | 61 | 919.7119 | 22.6355
|  | 62 | 926.5295 | 23.8054
|  | 63 | 925.5315 | 23.2305
|  | 64 | 956.873 | 23.0966
|  | 65 | 1034.1602 | 24.3442
|  | 66 | 1127.8999 | 25.9609
|  | 67 | 1130.7663 | 25.356
|  | 68 | 1116.6203 | 25.3027
|  | 69 | 1092.0537 | 23.9533
|  | 70 | 1012.5947 | 20.58
|  | 71 | 885.5085 | 18.1238
|  | 72 | 753.6245 | 15.0387
|  | 73 | 639.3566 | 13.0876
|  | 74 | 565.514 | 12.4801
|  | 75 | 541.3724 | 12.9024
|  | 76 | 527.3122 | 12.8121
|  | 77 | 532.7908 | 13.5467
|  | 78 | 567.0765 | 13.8568
|  | 79 | 657.9018 | 16.4381
|  | 80 | 814.3603 | 21.3753
|  | 81 | 983.1952 | 26.9862
|  | 82 | 1046.3152 | 31.35
|  | 83 | 1044.4136 | 32.8381
|  | 84 | 1015.3991 | 37.9636
|  | 85 | 1005.0497 | 35.48
|  | 86 | 1019.6859 | 30.3246
|  | 87 | 1015.9183 | 24.9977
|  | 88 | 1052.0701 | 22.6591
|  | 89 | 1119.5053 | 25.3898
|  | 90 | 1209.7982 | 28.5333
|  | 91 | 1210.268 | 29.4112
|  | 92 | 1193.1441 | 28.6727
|  | 93 | 1168.0057 | 27.5956
|  | 94 | 1073.8544 | 23.784
|  | 95 | 937.5633 | 21.1434
|  | 96 | 783.441 | 16.2788
|  | 97 | 672.0324 | 17.2094
|  | 98 | 565.8438 | 15.7886
|  | 99 | 520.7686 | 15.6194
|  | 100 | 504.1886 | 16.8817
|  | 101 | 509.8735 | 15.5079
|  | 102 | 557.3156 | 14.7655
|  | 103 | 710.1836 | 16.6042
|  | 104 | 895.0348 | 22.0084
|  | 105 | 1065.2209 | 24.2081
|  | 106 | 1107.1494 | 22.6773
|  | 107 | 1074.0916 | 20.0972
|  | 108 | 1031.4235 | 19.0462
|  | 109 | 1028.7107 | 18.0567
|  | 110 | 1033.0622 | 18.4234
|  | 111 | 1036.6366 | 19.1245
|  | 112 | 1049.9474 | 19.2687
|  | 113 | 1116.8267 | 22.3071
|  | 114 | 1246.5419 | 27.1842
|  | 115 | 1265.0868 | 25.3846
|  | 116 | 1235.5723 | 24.7129
|  | 117 | 1206.4669 | 24.1545
|  | 118 | 1103.7515 | 20.5517
|  | 119 | 974.9272 | 16.9566
|  | 120 | 786.5277 | 14.1416
|  | 121 | 655.0488 | 15.0524
|  | 122 | 565.5638 | 14.1518
|  | 123 | 520.4867 | 15.6463
|  | 124 | 511.8508 | 15.5162
|  | 125 | 520.3618 | 12.7465
|  | 126 | 572.6469 | 12.8865
|  | 127 | 725.4416 | 15.1792
|  | 128 | 946.0743 | 18.493
|  | 129 | 1090.2017 | 19.8446
|  | 130 | 1113.9616 | 20.4414
|  | 131 | 1077.3629 | 19.2813
|  | 132 | 1036.5142 | 18.0662
|  | 133 | 1023.8554 | 17.6287
|  | 134 | 1037.0305 | 19.3468
|  | 135 | 1040.7483 | 21.4418
|  | 136 | 1056.2954 | 21.2589
|  | 137 | 1130.0885 | 24.3712
|  | 138 | 1246.0665 | 33.6176
|  | 139 | 1262.4764 | 35.3258
|  | 140 | 1247.367 | 32.0505
|  | 141 | 1201.8955 | 28.7008
|  | 142 | 1100.429 | 25.7199
|  | 143 | 949.4081 | 21.8579
|  | 144 | 768.6396 | 18.9708
|  | 145 | 642.3519 | 18.6447
|  | 146 | 574.675 | 19.0746
|  | 147 | 542.2106 | 18.6753
|  | 148 | 533.7412 | 17.8172
|  | 149 | 540.203 | 16.7591
|  | 150 | 599.4313 | 15.567
|  | 151 | 740.6839 | 17.1383
|  | 152 | 958.778 | 20.0387
|  | 153 | 1100.0529 | 22.166
|  | 154 | 1110.8341 | 23.3897
|  | 155 | 1055.2027 | 22.2847
|  | 156 | 1024.8974 | 20.4826
|  | 157 | 1007.9641 | 19.4999
|  | 158 | 1010.3876 | 19.5648
|  | 159 | 1025.3313 | 20.5417
|  | 160 | 1043.0443 | 21.8336
|  | 161 | 1127.3344 | 26.827
|  | 162 | 1254.7422 | 30.6124
|  | 163 | 1263.6508 | 29.3464
|  | 164 | 1251.9852 | 29.6726
|  | 165 | 1214.2588 | 27.3884
|  | 166 | 1102.5949 | 23.1087
|  | 167 | 964.0412 | 19.5472
|  | 168 | 811.3921 | 17.9317
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 02/01/2023 | 03/01/2023 | 04/01/2023 | 05/01/2023 | 06/01/2023 | 07/01/2023 | 08/01/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible