## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2023-01-16
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 24016 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 16/01/2023 | 17/01/2023 | 18/01/2023 | 19/01/2023 | 20/01/2023 | 21/01/2023 | 22/01/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2023-01-14
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 982.3483 | 307.916 | 674.4323
|  | 2 | 915.7248 | 313.805 | 601.9198
|  | 3 | 875.2782 | 313.714 | 561.5642
|  | 4 | 867.9092 | 317.171 | 550.7382
|  | 5 | 877.307 | 320.328 | 556.979
|  | 6 | 924.9293 | 305.474 | 619.4553
|  | 7 | 1060.9083 | 303.832 | 757.0763
|  | 8 | 1324.8264 | 362.541 | 962.2854
|  | 9 | 1596.0499 | 450.877 | 1145.1729
|  | 10 | 1628.2019 | 408.366 | 1219.8359
|  | 11 | 1604.1952 | 401.57 | 1202.6252
|  | 12 | 1601.3952 | 428.842 | 1172.5532
|  | 13 | 1594.7647 | 420.723 | 1174.0417
|  | 14 | 1600.1641 | 381.539 | 1218.6251
|  | 15 | 1594.4008 | 380.77 | 1213.6308
|  | 16 | 1625.8245 | 393.379 | 1232.4455
|  | 17 | 1637.3393 | 378.44 | 1258.8993
|  | 18 | 1728.069 | 364.315 | 1363.754
|  | 19 | 1723.5373 | 362.208 | 1361.3293
|  | 20 | 1726.1847 | 381.382 | 1344.8027
|  | 21 | 1724.6329 | 429.535 | 1295.0979
|  | 22 | 1579.2438 | 412.486 | 1166.7578
|  | 23 | 1476.5377 | 447.959 | 1028.5787
|  | 24 | 1334.2 | 439.157 | 895.043
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 23.8248 | 141.1905 | 8.0845 | -6.8125 | -44.2042 | 179.8685
2 | 30.853 | 118.9606 | 15.7244 | -35.2074 | -24.8183 | 198.4325
3 | 30.2018 | 95.3036 | 33.5993 | -32.4044 | 8.9215 | 186.4023
4 | 32.1787 | 85.1856 | 20.3441 | -37.2783 | -12.4508 | 209.8472
5 | 28.9573 | 79.3007 | 20.3856 | -41.7038 | -8.2226 | 200.9755
6 | 31.0756 | 76.4167 | 22.8271 | -46.7228 | -9.7763 | 201.529
7 | 32.5965 | 104.9255 | 13.8573 | -33.1882 | -30.162 | 229.1324
8 | 28.6661 | 129.2715 | 9.9948 | -14.2152 | -48.8732 | 237.9757
9 | 15.6948 | 165.5337 | 34.2295 | 11.3735 | -16.1683 | 185.5984
10 | 19.251 | 191.7156 | 33.9758 | 25.4371 | -37.3578 | 231.3891
11 | 23.0591 | 192.1442 | 49.0136 | 12.9089 | -10.252 | 199.5988
12 | 18.6714 | 185.8335 | 63.1338 | 3.0675 | 26.087 | 156.4584
13 | 21.8942 | 189.5165 | 25.9399 | 22.5889 | -37.9331 | 237.1216
14 | 21.205 | 190.7278 | 5.268 | 45.8196 | -112.5573 | 290.4408
15 | 24.9093 | 185.81 | 11.6259 | 42.6682 | -106.2674 | 260.235
16 | 32.21 | 185.2658 | 12.7102 | 32.5076 | -84.8924 | 244.614
17 | 34.7687 | 208.4707 | -19.4624 | 76.8467 | -217.2307 | 291.8974
18 | 37.4635 | 194.0042 | -15.5917 | 5.9706 | -161.3418 | 203.4025
19 | 30.5443 | 180.1961 | -6.8224 | -37.4234 | -115.7157 | 183.5418
20 | 29.5152 | 165.8247 | -15.2858 | -68.4763 | -106.3857 | 150.4459
21 | 34.8682 | 158.04 | -35.4482 | -76.8209 | -124.398 | 170.4265
22 | 32.3295 | 166.5201 | -15.4132 | -65.6087 | -93.3677 | 182.6438
23 | 32.297 | 169.6893 | 3.732 | -76.1725 | -35.6886 | 129.4936
24 | 35.1771 | 147.5623 | -5.1494 | -78.9885 | -34.7693 | 138.5163
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2023-01-16
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 1185.8331
|  |  | 01:00 - 02:00 | 1073.8744
|  |  | 02:00 - 03:00 | 1034.0866
|  |  | 03:00 - 04:00 | 1010.8646
|  |  | 04:00 - 05:00 | 1003.8321
|  |  | 05:00 - 06:00 | 1100.0273
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1533.8458
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1727.1412
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1674.8121
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1626.7411
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1413.4243
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1430.1665
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1412.9657
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1385.0628
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1389.2346
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1389.3948
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1670.3655
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1702.3857
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1725.1278
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1756.6711
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1706.9362
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1477.8224
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1490.1349
|  |  | 23:00 - 00:00 | 1299.9164
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0.17599 | 99.6872 | 99.2929 | 96.3088 | 99.3467 | 130.4133 | 1.6233
2 | 0 | 0 | 99.6619 | 99.2886 | 1.3299 | 100.2689 | 124.0479 | 0
3 | 0 | 0 | 99.6212 | 0.30017 | 0 | 137.6473 | 117.8706 | 0
4 | 0 | 0 | 99.6929 | 0 | 0 | 107.2218 | 101.4171 | 0
5 | 0 | 0 | 99.6922 | 0 | 0 | 100.3196 | 94.8345 | 0
6 | 0 | 1.583 | 99.7201 | 0 | 0 | 109.2287 | 99.9385 | 0
7 | 0.68621 | 112.018 | 114.703 | 0 | 1.3976 | 130.9995 | 97.6681 | 0
8 | 104.6374 | 108.4599 | 108.1515 | 3.4883 | 109.1024 | 119.0954 | 106.9447 | 0.47191
9 | 105.2902 | 105.681 | 105.3231 | 119.2676 | 104.3503 | 128.9472 | 109.4309 | 117.7212
10 | 124.8702 | 123.5751 | 124.6147 | 124.3226 | 137.4224 | 135.7161 | 110.0891 | 131.2692
11 | 124.8503 | 123.8029 | 124.7334 | 124.3306 | 135.5376 | 133.9015 | 113.7278 | 130.5904
12 | 120.0451 | 120.2334 | 119.7111 | 119.3783 | 109.4011 | 129.0955 | 125.9047 | 128.855
13 | 120.0099 | 120.1272 | 119.6917 | 119.314 | 133.8948 | 133.9952 | 111.5109 | 101.7861
14 | 120.0565 | 120.1305 | 119.6891 | 119.2944 | 136.6787 | 133.9913 | 102.1778 | 90.6502
15 | 120.0932 | 120.1542 | 119.6667 | 119.2768 | 117.5275 | 134.0005 | 104.8911 | 90.675
16 | 120.149 | 120.1729 | 119.6551 | 119.2962 | 137.0732 | 135.4939 | 105.5237 | 99.3073
17 | 124.9901 | 123.6903 | 124.7185 | 124.2693 | 136.4789 | 134.9142 | 129.0952 | 126.2173
18 | 124.9619 | 123.8883 | 124.7436 | 124.3167 | 136.3331 | 134.7183 | 128.1283 | 127.9687
19 | 124.9946 | 123.9599 | 124.7578 | 124.3358 | 136.1386 | 134.5924 | 127.7785 | 127.5904
20 | 124.8661 | 123.9027 | 124.6961 | 124.3131 | 108.6149 | 114.7202 | 114.6286 | 114.6542
21 | 120.0059 | 120.1201 | 119.7012 | 119.3769 | 0.26434 | 133.909 | 127.1529 | 128.4785
22 | 120.004 | 120.0915 | 119.7 | 119.376 | 0 | 126.7811 | 127.518 | 129.0171
23 | 119.7488 | 120.0735 | 119.6461 | 119.389 | 0 | 0.28953 | 115.7765 | 114.7014
24 | 94.8721 | 95.0782 | 94.8709 | 94.6848 | 0 | 0 | 0.41443 | 131.1428
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 2015.1315 | 2126.9187 | 2726.8494 | 2116.9122 | 1737.854 | 2749.1939 | 2626.8832 | 1892.7199
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 726.9405 | 26.6967
|  | 2 | 642.0542 | 25.7949
|  | 3 | 579.2828 | 23.8706
|  | 4 | 554.908 | 23.8443
|  | 5 | 554.4582 | 24.2807
|  | 6 | 604.2167 | 24.0224
|  | 7 | 725.5922 | 21.4267
|  | 8 | 909.8078 | 24.65
|  | 9 | 1090.8769 | 27.06
|  | 10 | 1157.1383 | 26.9137
|  | 11 | 1144.0615 | 25.819
|  | 12 | 1114.6726 | 24.9046
|  | 13 | 1110.1234 | 23.4873
|  | 14 | 1130.8894 | 25.028
|  | 15 | 1130.9999 | 24.0771
|  | 16 | 1153.5559 | 24.0935
|  | 17 | 1224.7862 | 26.6318
|  | 18 | 1349.1725 | 29.7927
|  | 19 | 1363.3652 | 29.5963
|  | 20 | 1359.3726 | 29.0357
|  | 21 | 1310.9419 | 26.7496
|  | 22 | 1188.3829 | 22.758
|  | 23 | 1028.3675 | 20.3256
|  | 24 | 861.7866 | 18.1349
|  | 25 | 728.3117 | 18.6319
|  | 26 | 631.9821 | 19.6314
|  | 27 | 571.2651 | 19.0879
|  | 28 | 548.2227 | 17.9635
|  | 29 | 548.508 | 17.6843
|  | 30 | 591.4236 | 14.3832
|  | 31 | 732.5032 | 14.9921
|  | 32 | 946.2569 | 21.0992
|  | 33 | 1094.4371 | 23.1457
|  | 34 | 1136.7024 | 21.8661
|  | 35 | 1132.6498 | 19.9528
|  | 36 | 1115.6225 | 20.1687
|  | 37 | 1110.2759 | 18.9993
|  | 38 | 1116.5019 | 20.0178
|  | 39 | 1113.4341 | 20.2647
|  | 40 | 1128.1116 | 20.1208
|  | 41 | 1204.7627 | 24.1354
|  | 42 | 1312.6872 | 26.9896
|  | 43 | 1324.339 | 26.5941
|  | 44 | 1317.1087 | 27.7442
|  | 45 | 1266.417 | 23.0846
|  | 46 | 1147.1492 | 23.2106
|  | 47 | 965.113 | 18.0393
|  | 48 | 777.0266 | 15.1391
|  | 49 | 684.7633 | 14.323
|  | 50 | 603.2253 | 13.9648
|  | 51 | 568.8696 | 13.799
|  | 52 | 560.5544 | 13.9947
|  | 53 | 567.6409 | 13.6523
|  | 54 | 621.6501 | 14.2859
|  | 55 | 780.7911 | 13.846
|  | 56 | 1021.9808 | 17.9955
|  | 57 | 1151.1731 | 21.5079
|  | 58 | 1169.8991 | 23.2699
|  | 59 | 1142.5023 | 23.7387
|  | 60 | 1124.6752 | 23.5023
|  | 61 | 1116.1554 | 22.6355
|  | 62 | 1125.1188 | 23.8054
|  | 63 | 1126.9153 | 23.2305
|  | 64 | 1137.3006 | 23.0966
|  | 65 | 1198.0933 | 24.3442
|  | 66 | 1297.7629 | 25.9609
|  | 67 | 1298.4639 | 25.356
|  | 68 | 1281.1301 | 25.3027
|  | 69 | 1235.1534 | 23.9533
|  | 70 | 1118.4427 | 20.58
|  | 71 | 958.0555 | 18.1238
|  | 72 | 793.4576 | 15.0387
|  | 73 | 750.0802 | 13.0876
|  | 74 | 657.0309 | 12.4801
|  | 75 | 598.1352 | 12.9024
|  | 76 | 571.5374 | 12.8121
|  | 77 | 572.1499 | 13.5467
|  | 78 | 616.3532 | 13.8568
|  | 79 | 730.3689 | 16.4381
|  | 80 | 913.7752 | 21.3753
|  | 81 | 1070.7283 | 26.9862
|  | 82 | 1109.616 | 31.35
|  | 83 | 1083.0689 | 32.8381
|  | 84 | 1055.4359 | 37.9636
|  | 85 | 1042.6249 | 35.48
|  | 86 | 1042.1419 | 30.3246
|  | 87 | 1052.8445 | 24.9977
|  | 88 | 1078.1149 | 22.6591
|  | 89 | 1183.1272 | 25.3898
|  | 90 | 1325.3872 | 28.5333
|  | 91 | 1347.361 | 29.4112
|  | 92 | 1348.6654 | 28.6727
|  | 93 | 1306.2973 | 27.5956
|  | 94 | 1188.4412 | 23.784
|  | 95 | 1020.7521 | 21.1434
|  | 96 | 832.0654 | 16.2788
|  | 97 | 677.938 | 17.2094
|  | 98 | 605.7958 | 15.7886
|  | 99 | 574.1463 | 15.6194
|  | 100 | 562.8606 | 16.8817
|  | 101 | 568.6756 | 15.5079
|  | 102 | 629.3027 | 14.7655
|  | 103 | 809.9875 | 16.6042
|  | 104 | 1068.7048 | 22.0084
|  | 105 | 1179.9166 | 24.2081
|  | 106 | 1181.0586 | 22.6773
|  | 107 | 1147.8657 | 20.0972
|  | 108 | 1118.0391 | 19.0462
|  | 109 | 1081.9869 | 18.0567
|  | 110 | 1107.467 | 18.4234
|  | 111 | 1156.8798 | 19.1245
|  | 112 | 1177.5251 | 19.2687
|  | 113 | 1241.3427 | 22.3071
|  | 114 | 1340.5809 | 27.1842
|  | 115 | 1334.7154 | 25.3846
|  | 116 | 1317.4623 | 24.7129
|  | 117 | 1290.8899 | 24.1545
|  | 118 | 1172.4226 | 20.5517
|  | 119 | 1006.2972 | 16.9566
|  | 120 | 832.4865 | 14.1416
|  | 121 | 671.762 | 15.0524
|  | 122 | 590.9078 | 14.1518
|  | 123 | 553.9499 | 15.6463
|  | 124 | 540.179 | 15.5162
|  | 125 | 544.9611 | 12.7465
|  | 126 | 602.1095 | 12.8865
|  | 127 | 737.248 | 15.1792
|  | 128 | 939.2623 | 18.493
|  | 129 | 1098.2753 | 19.8446
|  | 130 | 1151.4322 | 20.4414
|  | 131 | 1137.5595 | 19.2813
|  | 132 | 1112.7337 | 18.0662
|  | 133 | 1109.3702 | 17.6287
|  | 134 | 1140.5593 | 19.3468
|  | 135 | 1150.1993 | 21.4418
|  | 136 | 1168.1932 | 21.2589
|  | 137 | 1220.98 | 24.3712
|  | 138 | 1326.4635 | 33.6176
|  | 139 | 1323.3064 | 35.3258
|  | 140 | 1311.8948 | 32.0505
|  | 141 | 1271.586 | 28.7008
|  | 142 | 1149.1395 | 25.7199
|  | 143 | 996.427 | 21.8579
|  | 144 | 840.5562 | 18.9708
|  | 145 | 752.4503 | 18.6447
|  | 146 | 664.3871 | 19.0746
|  | 147 | 604.7659 | 18.6753
|  | 148 | 579.9157 | 17.8172
|  | 149 | 577.8881 | 16.7591
|  | 150 | 624.4199 | 15.567
|  | 151 | 741.6562 | 17.1383
|  | 152 | 920.4557 | 20.0387
|  | 153 | 1086.7632 | 22.166
|  | 154 | 1131.3584 | 23.3897
|  | 155 | 1115.3776 | 22.2847
|  | 156 | 1086.4456 | 20.4826
|  | 157 | 1074.9584 | 19.4999
|  | 158 | 1078.4133 | 19.5648
|  | 159 | 1088.7498 | 20.5417
|  | 160 | 1110.5359 | 21.8336
|  | 161 | 1210.2156 | 26.827
|  | 162 | 1338.8152 | 30.6124
|  | 163 | 1354.7806 | 29.3464
|  | 164 | 1355.767 | 29.6726
|  | 165 | 1313.9658 | 27.3884
|  | 166 | 1200.6453 | 23.1087
|  | 167 | 1031.8414 | 19.5472
|  | 168 | 851.3717 | 17.9317
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 16/01/2023 | 17/01/2023 | 18/01/2023 | 19/01/2023 | 20/01/2023 | 21/01/2023 | 22/01/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2023-01-16
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 24016 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 16/01/2023 | 17/01/2023 | 18/01/2023 | 19/01/2023 | 20/01/2023 | 21/01/2023 | 22/01/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2023-01-14
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 982.3483 | 307.916 | 674.4323
|  | 2 | 915.7248 | 313.805 | 601.9198
|  | 3 | 875.2782 | 313.714 | 561.5642
|  | 4 | 867.9092 | 317.171 | 550.7382
|  | 5 | 877.307 | 320.328 | 556.979
|  | 6 | 924.9293 | 305.474 | 619.4553
|  | 7 | 1060.9083 | 303.832 | 757.0763
|  | 8 | 1324.8264 | 362.541 | 962.2854
|  | 9 | 1596.0499 | 450.877 | 1145.1729
|  | 10 | 1628.2019 | 408.366 | 1219.8359
|  | 11 | 1604.1952 | 401.57 | 1202.6252
|  | 12 | 1601.3952 | 428.842 | 1172.5532
|  | 13 | 1594.7647 | 420.723 | 1174.0417
|  | 14 | 1600.1641 | 381.539 | 1218.6251
|  | 15 | 1594.4008 | 380.77 | 1213.6308
|  | 16 | 1625.8245 | 393.379 | 1232.4455
|  | 17 | 1637.3393 | 378.44 | 1258.8993
|  | 18 | 1728.069 | 364.315 | 1363.754
|  | 19 | 1723.5373 | 362.208 | 1361.3293
|  | 20 | 1726.1847 | 381.382 | 1344.8027
|  | 21 | 1724.6329 | 429.535 | 1295.0979
|  | 22 | 1579.2438 | 412.486 | 1166.7578
|  | 23 | 1476.5377 | 447.959 | 1028.5787
|  | 24 | 1334.2 | 439.157 | 895.043
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 23.8248 | 141.1905 | 8.0845 | -6.8125 | -44.2042 | 179.8685
2 | 30.853 | 118.9606 | 15.7244 | -35.2074 | -24.8183 | 198.4325
3 | 30.2018 | 95.3036 | 33.5993 | -32.4044 | 8.9215 | 186.4023
4 | 32.1787 | 85.1856 | 20.3441 | -37.2783 | -12.4508 | 209.8472
5 | 28.9573 | 79.3007 | 20.3856 | -41.7038 | -8.2226 | 200.9755
6 | 31.0756 | 76.4167 | 22.8271 | -46.7228 | -9.7763 | 201.529
7 | 32.5965 | 104.9255 | 13.8573 | -33.1882 | -30.162 | 229.1324
8 | 28.6661 | 129.2715 | 9.9948 | -14.2152 | -48.8732 | 237.9757
9 | 15.6948 | 165.5337 | 34.2295 | 11.3735 | -16.1683 | 185.5984
10 | 19.251 | 191.7156 | 33.9758 | 25.4371 | -37.3578 | 231.3891
11 | 23.0591 | 192.1442 | 49.0136 | 12.9089 | -10.252 | 199.5988
12 | 18.6714 | 185.8335 | 63.1338 | 3.0675 | 26.087 | 156.4584
13 | 21.8942 | 189.5165 | 25.9399 | 22.5889 | -37.9331 | 237.1216
14 | 21.205 | 190.7278 | 5.268 | 45.8196 | -112.5573 | 290.4408
15 | 24.9093 | 185.81 | 11.6259 | 42.6682 | -106.2674 | 260.235
16 | 32.21 | 185.2658 | 12.7102 | 32.5076 | -84.8924 | 244.614
17 | 34.7687 | 208.4707 | -19.4624 | 76.8467 | -217.2307 | 291.8974
18 | 37.4635 | 194.0042 | -15.5917 | 5.9706 | -161.3418 | 203.4025
19 | 30.5443 | 180.1961 | -6.8224 | -37.4234 | -115.7157 | 183.5418
20 | 29.5152 | 165.8247 | -15.2858 | -68.4763 | -106.3857 | 150.4459
21 | 34.8682 | 158.04 | -35.4482 | -76.8209 | -124.398 | 170.4265
22 | 32.3295 | 166.5201 | -15.4132 | -65.6087 | -93.3677 | 182.6438
23 | 32.297 | 169.6893 | 3.732 | -76.1725 | -35.6886 | 129.4936
24 | 35.1771 | 147.5623 | -5.1494 | -78.9885 | -34.7693 | 138.5163
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2023-01-16
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 1185.8331
|  |  | 01:00 - 02:00 | 1073.8744
|  |  | 02:00 - 03:00 | 1034.0866
|  |  | 03:00 - 04:00 | 1010.8646
|  |  | 04:00 - 05:00 | 1003.8321
|  |  | 05:00 - 06:00 | 1100.0273
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1533.8458
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1727.1412
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1674.8121
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1626.7411
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1413.4243
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1430.1665
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1412.9657
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1385.0628
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1389.2346
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1389.3948
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1670.3655
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1702.3857
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1725.1278
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1756.6711
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1706.9362
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1477.8224
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1490.1349
|  |  | 23:00 - 00:00 | 1299.9164
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0.17599 | 99.6872 | 99.2929 | 96.3088 | 99.3467 | 130.4133 | 1.6233
2 | 0 | 0 | 99.6619 | 99.2886 | 1.3299 | 100.2689 | 124.0479 | 0
3 | 0 | 0 | 99.6212 | 0.30017 | 0 | 137.6473 | 117.8706 | 0
4 | 0 | 0 | 99.6929 | 0 | 0 | 107.2218 | 101.4171 | 0
5 | 0 | 0 | 99.6922 | 0 | 0 | 100.3196 | 94.8345 | 0
6 | 0 | 1.583 | 99.7201 | 0 | 0 | 109.2287 | 99.9385 | 0
7 | 0.68621 | 112.018 | 114.703 | 0 | 1.3976 | 130.9995 | 97.6681 | 0
8 | 104.6374 | 108.4599 | 108.1515 | 3.4883 | 109.1024 | 119.0954 | 106.9447 | 0.47191
9 | 105.2902 | 105.681 | 105.3231 | 119.2676 | 104.3503 | 128.9472 | 109.4309 | 117.7212
10 | 124.8702 | 123.5751 | 124.6147 | 124.3226 | 137.4224 | 135.7161 | 110.0891 | 131.2692
11 | 124.8503 | 123.8029 | 124.7334 | 124.3306 | 135.5376 | 133.9015 | 113.7278 | 130.5904
12 | 120.0451 | 120.2334 | 119.7111 | 119.3783 | 109.4011 | 129.0955 | 125.9047 | 128.855
13 | 120.0099 | 120.1272 | 119.6917 | 119.314 | 133.8948 | 133.9952 | 111.5109 | 101.7861
14 | 120.0565 | 120.1305 | 119.6891 | 119.2944 | 136.6787 | 133.9913 | 102.1778 | 90.6502
15 | 120.0932 | 120.1542 | 119.6667 | 119.2768 | 117.5275 | 134.0005 | 104.8911 | 90.675
16 | 120.149 | 120.1729 | 119.6551 | 119.2962 | 137.0732 | 135.4939 | 105.5237 | 99.3073
17 | 124.9901 | 123.6903 | 124.7185 | 124.2693 | 136.4789 | 134.9142 | 129.0952 | 126.2173
18 | 124.9619 | 123.8883 | 124.7436 | 124.3167 | 136.3331 | 134.7183 | 128.1283 | 127.9687
19 | 124.9946 | 123.9599 | 124.7578 | 124.3358 | 136.1386 | 134.5924 | 127.7785 | 127.5904
20 | 124.8661 | 123.9027 | 124.6961 | 124.3131 | 108.6149 | 114.7202 | 114.6286 | 114.6542
21 | 120.0059 | 120.1201 | 119.7012 | 119.3769 | 0.26434 | 133.909 | 127.1529 | 128.4785
22 | 120.004 | 120.0915 | 119.7 | 119.376 | 0 | 126.7811 | 127.518 | 129.0171
23 | 119.7488 | 120.0735 | 119.6461 | 119.389 | 0 | 0.28953 | 115.7765 | 114.7014
24 | 94.8721 | 95.0782 | 94.8709 | 94.6848 | 0 | 0 | 0.41443 | 131.1428
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 2015.1315 | 2126.7427 | 2627.1622 | 2017.6193 | 1641.5453 | 2649.8472 | 2496.4698 | 1891.0966
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 726.9405 | 26.6967
|  | 2 | 642.0542 | 25.7949
|  | 3 | 579.2828 | 23.8706
|  | 4 | 554.908 | 23.8443
|  | 5 | 554.4582 | 24.2807
|  | 6 | 604.2167 | 24.0224
|  | 7 | 725.5922 | 21.4267
|  | 8 | 909.8078 | 24.65
|  | 9 | 1090.8769 | 27.06
|  | 10 | 1157.1383 | 26.9137
|  | 11 | 1144.0615 | 25.819
|  | 12 | 1114.6726 | 24.9046
|  | 13 | 1110.1234 | 23.4873
|  | 14 | 1130.8894 | 25.028
|  | 15 | 1130.9999 | 24.0771
|  | 16 | 1153.5559 | 24.0935
|  | 17 | 1224.7862 | 26.6318
|  | 18 | 1349.1725 | 29.7927
|  | 19 | 1363.3652 | 29.5963
|  | 20 | 1359.3726 | 29.0357
|  | 21 | 1310.9419 | 26.7496
|  | 22 | 1188.3829 | 22.758
|  | 23 | 1028.3675 | 20.3256
|  | 24 | 861.7866 | 18.1349
|  | 25 | 728.3117 | 18.6319
|  | 26 | 631.9821 | 19.6314
|  | 27 | 571.2651 | 19.0879
|  | 28 | 548.2227 | 17.9635
|  | 29 | 548.508 | 17.6843
|  | 30 | 591.4236 | 14.3832
|  | 31 | 732.5032 | 14.9921
|  | 32 | 946.2569 | 21.0992
|  | 33 | 1094.4371 | 23.1457
|  | 34 | 1136.7024 | 21.8661
|  | 35 | 1132.6498 | 19.9528
|  | 36 | 1115.6225 | 20.1687
|  | 37 | 1110.2759 | 18.9993
|  | 38 | 1116.5019 | 20.0178
|  | 39 | 1113.4341 | 20.2647
|  | 40 | 1128.1116 | 20.1208
|  | 41 | 1204.7627 | 24.1354
|  | 42 | 1312.6872 | 26.9896
|  | 43 | 1324.339 | 26.5941
|  | 44 | 1317.1087 | 27.7442
|  | 45 | 1266.417 | 23.0846
|  | 46 | 1147.1492 | 23.2106
|  | 47 | 965.113 | 18.0393
|  | 48 | 777.0266 | 15.1391
|  | 49 | 684.7633 | 14.323
|  | 50 | 603.2253 | 13.9648
|  | 51 | 568.8696 | 13.799
|  | 52 | 560.5544 | 13.9947
|  | 53 | 567.6409 | 13.6523
|  | 54 | 621.6501 | 14.2859
|  | 55 | 780.7911 | 13.846
|  | 56 | 1021.9808 | 17.9955
|  | 57 | 1151.1731 | 21.5079
|  | 58 | 1169.8991 | 23.2699
|  | 59 | 1142.5023 | 23.7387
|  | 60 | 1124.6752 | 23.5023
|  | 61 | 1116.1554 | 22.6355
|  | 62 | 1125.1188 | 23.8054
|  | 63 | 1126.9153 | 23.2305
|  | 64 | 1137.3006 | 23.0966
|  | 65 | 1198.0933 | 24.3442
|  | 66 | 1297.7629 | 25.9609
|  | 67 | 1298.4639 | 25.356
|  | 68 | 1281.1301 | 25.3027
|  | 69 | 1235.1534 | 23.9533
|  | 70 | 1118.4427 | 20.58
|  | 71 | 958.0555 | 18.1238
|  | 72 | 793.4576 | 15.0387
|  | 73 | 750.0802 | 13.0876
|  | 74 | 657.0309 | 12.4801
|  | 75 | 598.1352 | 12.9024
|  | 76 | 571.5374 | 12.8121
|  | 77 | 572.1499 | 13.5467
|  | 78 | 616.3532 | 13.8568
|  | 79 | 730.3689 | 16.4381
|  | 80 | 913.7752 | 21.3753
|  | 81 | 1070.7283 | 26.9862
|  | 82 | 1109.616 | 31.35
|  | 83 | 1083.0689 | 32.8381
|  | 84 | 1055.4359 | 37.9636
|  | 85 | 1042.6249 | 35.48
|  | 86 | 1042.1419 | 30.3246
|  | 87 | 1052.8445 | 24.9977
|  | 88 | 1078.1149 | 22.6591
|  | 89 | 1183.1272 | 25.3898
|  | 90 | 1325.3872 | 28.5333
|  | 91 | 1347.361 | 29.4112
|  | 92 | 1348.6654 | 28.6727
|  | 93 | 1306.2973 | 27.5956
|  | 94 | 1188.4412 | 23.784
|  | 95 | 1020.7521 | 21.1434
|  | 96 | 832.0654 | 16.2788
|  | 97 | 677.938 | 17.2094
|  | 98 | 605.7958 | 15.7886
|  | 99 | 574.1463 | 15.6194
|  | 100 | 562.8606 | 16.8817
|  | 101 | 568.6756 | 15.5079
|  | 102 | 629.3027 | 14.7655
|  | 103 | 809.9875 | 16.6042
|  | 104 | 1068.7048 | 22.0084
|  | 105 | 1179.9166 | 24.2081
|  | 106 | 1181.0586 | 22.6773
|  | 107 | 1147.8657 | 20.0972
|  | 108 | 1118.0391 | 19.0462
|  | 109 | 1081.9869 | 18.0567
|  | 110 | 1107.467 | 18.4234
|  | 111 | 1156.8798 | 19.1245
|  | 112 | 1177.5251 | 19.2687
|  | 113 | 1241.3427 | 22.3071
|  | 114 | 1340.5809 | 27.1842
|  | 115 | 1334.7154 | 25.3846
|  | 116 | 1317.4623 | 24.7129
|  | 117 | 1290.8899 | 24.1545
|  | 118 | 1172.4226 | 20.5517
|  | 119 | 1006.2972 | 16.9566
|  | 120 | 832.4865 | 14.1416
|  | 121 | 671.762 | 15.0524
|  | 122 | 590.9078 | 14.1518
|  | 123 | 553.9499 | 15.6463
|  | 124 | 540.179 | 15.5162
|  | 125 | 544.9611 | 12.7465
|  | 126 | 602.1095 | 12.8865
|  | 127 | 737.248 | 15.1792
|  | 128 | 939.2623 | 18.493
|  | 129 | 1098.2753 | 19.8446
|  | 130 | 1151.4322 | 20.4414
|  | 131 | 1137.5595 | 19.2813
|  | 132 | 1112.7337 | 18.0662
|  | 133 | 1109.3702 | 17.6287
|  | 134 | 1140.5593 | 19.3468
|  | 135 | 1150.1993 | 21.4418
|  | 136 | 1168.1932 | 21.2589
|  | 137 | 1220.98 | 24.3712
|  | 138 | 1326.4635 | 33.6176
|  | 139 | 1323.3064 | 35.3258
|  | 140 | 1311.8948 | 32.0505
|  | 141 | 1271.586 | 28.7008
|  | 142 | 1149.1395 | 25.7199
|  | 143 | 996.427 | 21.8579
|  | 144 | 840.5562 | 18.9708
|  | 145 | 752.4503 | 18.6447
|  | 146 | 664.3871 | 19.0746
|  | 147 | 604.7659 | 18.6753
|  | 148 | 579.9157 | 17.8172
|  | 149 | 577.8881 | 16.7591
|  | 150 | 624.4199 | 15.567
|  | 151 | 741.6562 | 17.1383
|  | 152 | 920.4557 | 20.0387
|  | 153 | 1086.7632 | 22.166
|  | 154 | 1131.3584 | 23.3897
|  | 155 | 1115.3776 | 22.2847
|  | 156 | 1086.4456 | 20.4826
|  | 157 | 1074.9584 | 19.4999
|  | 158 | 1078.4133 | 19.5648
|  | 159 | 1088.7498 | 20.5417
|  | 160 | 1110.5359 | 21.8336
|  | 161 | 1210.2156 | 26.827
|  | 162 | 1338.8152 | 30.6124
|  | 163 | 1354.7806 | 29.3464
|  | 164 | 1355.767 | 29.6726
|  | 165 | 1313.9658 | 27.3884
|  | 166 | 1200.6453 | 23.1087
|  | 167 | 1031.8414 | 19.5472
|  | 168 | 851.3717 | 17.9317
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 16/01/2023 | 17/01/2023 | 18/01/2023 | 19/01/2023 | 20/01/2023 | 21/01/2023 | 22/01/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible