## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2022-12-22
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 19887 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 19/12/2022 | 20/12/2022 | 21/12/2022 | 22/12/2022 | 23/12/2022 | 24/12/20222 | 25/12/2022
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2022-12-20
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 1507.6968 | 901.714 | 605.9828
|  | 2 | 1428.9214 | 882.411 | 546.5104
|  | 3 | 1341.8587 | 825.192 | 516.6667
|  | 4 | 1344.1967 | 832.348 | 511.8487
|  | 5 | 1343.2994 | 822.18 | 521.1194
|  | 6 | 1378.8436 | 787.472 | 591.3716
|  | 7 | 1555.3579 | 785.142 | 770.2159
|  | 8 | 1815.2155 | 826.997 | 988.2185
|  | 9 | 1858.9554 | 789.545 | 1069.4104
|  | 10 | 1847.5045 | 798.565 | 1048.9395
|  | 11 | 1832.0728 | 828.858 | 1003.2148
|  | 12 | 1807.0074 | 833.193 | 973.8144
|  | 13 | 1789.7418 | 826.764 | 962.9778
|  | 14 | 1777.4517 | 791.385 | 986.0667
|  | 15 | 1799.8832 | 786.396 | 1013.4872
|  | 16 | 1929.9454 | 887.352 | 1042.5934
|  | 17 | 1940.8281 | 818.495 | 1122.3331
|  | 18 | 1997.228 | 778.669 | 1218.559
|  | 19 | 2010.3536 | 784.158 | 1226.1956
|  | 20 | 2017.273 | 800.218 | 1217.055
|  | 21 | 1997.5747 | 815.342 | 1182.2327
|  | 22 | 1888.9661 | 788.667 | 1100.2991
|  | 23 | 1844.4176 | 911.279 | 933.1386
|  | 24 | 1774.2085 | 1015.202 | 759.0065
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 35.3123 | 241.4736 | 182.5802 | 95.2681 | 292.1937 | 106.3687
2 | 36.6081 | 102.0117 | 192.8116 | 88.7685 | 308.4292 | 124.6927
3 | 36.2423 | 167.5732 | 169.6457 | 29.64 | 286.1967 | 83.9933
4 | 41.4929 | 165.4734 | 153.6382 | 30.3045 | 251.0243 | 133.3205
5 | 43.9612 | 154.3733 | 130.3857 | 24.1178 | 206.804 | 171.678
6 | 41.3301 | 166.5982 | 112.7605 | 38.3556 | 165.2287 | 209.824
7 | 32.0725 | 204.7707 | 96.5671 | 94.6714 | 120.0273 | 217.3396
8 | 38.6078 | 237.5259 | 77.8307 | 179.4401 | 8.5908 | 262.2297
9 | 24.5067 | 244.4945 | 88.5227 | 188.5879 | 30.8394 | 158.4853
10 | -2.3764 | 243.9928 | 151.7339 | 229.0241 | 115.1028 | 34.3139
11 | 2.185 | 243.7167 | 165.2155 | 231.7497 | 129.8707 | 40.4787
12 | 18.9755 | 228.9862 | 150.8788 | 209.7608 | 103.5982 | 98.0273
13 | 27.0404 | 218.8661 | 140.2346 | 199.4227 | 93.6553 | 111.927
14 | 13.803 | 244.4313 | 157.8346 | 219.9085 | 116.9844 | 77.7937
15 | 26.5403 | 244.779 | 97.3793 | 190.6588 | 39.1884 | 182.3922
16 | 46.8202 | 244.794 | 39.5641 | 179.2756 | -37.3471 | 318.6209
17 | 48.4309 | 244.7833 | 10.0945 | 166.3539 | -64.5254 | 318.8867
18 | 45.8736 | 248.7587 | 6.7585 | 133.5915 | -68.9311 | 271.8007
19 | 42.7688 | 248.7856 | 25.1114 | 130.9916 | -51.0371 | 270.153
20 | 40.3653 | 248.7927 | 51.1141 | 137.1815 | -29.3664 | 279.8982
21 | 39.0026 | 248.8012 | 82.1158 | 124.0308 | -5.4513 | 255.5178
22 | 38.1155 | 248.7615 | 126.6292 | 124.8307 | 38.2906 | 223.5986
23 | 48.271 | 248.7856 | 145.4689 | 143.665 | 44.3144 | 258.8041
24 | 56.5374 | 239.2709 | 178.3937 | 163.4121 | 72.6486 | 288.6551
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2022-12-22
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 1065.25
|  |  | 01:00 - 02:00 | 991.25
|  |  | 02:00 - 03:00 | 974.25
|  |  | 03:00 - 04:00 | 962.25
|  |  | 04:00 - 05:00 | 980.25
|  |  | 05:00 - 06:00 | 1054.25
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1299.25
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1677.25
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1702.25
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1710.25
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1699.25
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1591.25
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1570.25
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1600.25
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1618.25
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1705.25
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1700.25
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1727.25
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1720.25
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1721.25
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1647.25
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1576.25
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1462.25
|  |  | 23:00 - 00:00 | 1271.25
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 123.783 | 121.7002 | 123.1869 | 118.7181 | 140.665 | 121.643 | 0.53968 | 1.2663
2 | 119.27 | 118.9549 | 1.3135 | 100.8489 | 122.9718 | 118.868 | 0 | 0
3 | 110.6059 | 110.8684 | 0 | 3.2371 | 127.0227 | 116.9995 | 0 | 0
4 | 114.81 | 115.0519 | 0 | 0 | 141.7479 | 89.9061 | 0 | 0
5 | 100.055 | 99.9313 | 0 | 0 | 127.2672 | 109.3827 | 0 | 0
6 | 119.5472 | 119.8675 | 0 | 0 | 141.7061 | 119.0174 | 0 | 14.6042
7 | 100.6843 | 100.6398 | 0.077586 | 90.8208 | 138.8661 | 136.3019 | 47.8512 | 131.5338
8 | 118.9883 | 119.393 | 115.5473 | 118.2259 | 143.549 | 136.8472 | 143.9308 | 143.1615
9 | 122.8839 | 123.1486 | 122.4808 | 122.4018 | 143.7157 | 143.8247 | 143.9354 | 143.561
10 | 124.8593 | 120.3091 | 120.0101 | 124.3774 | 144.6706 | 142.9092 | 144.9338 | 144.4797
11 | 124.8863 | 120.1629 | 119.7263 | 124.3845 | 144.5932 | 141.3278 | 144.8519 | 143.3804
12 | 110.2487 | 110.1493 | 109.8756 | 119.4881 | 143.715 | 140.4656 | 143.9375 | 138.6216
13 | 110.0741 | 110.0855 | 109.7314 | 109.4981 | 143.7079 | 143.8247 | 143.9137 | 107.2658
14 | 122.9537 | 123.132 | 122.5544 | 122.2876 | 143.7172 | 130.4513 | 143.9606 | 141.3768
15 | 123.0653 | 123.1836 | 122.7699 | 122.4167 | 143.7047 | 127.0298 | 143.9375 | 128.0254
16 | 123.0218 | 123.2082 | 122.7607 | 122.4338 | 143.7168 | 136.2355 | 143.9531 | 143.5369
17 | 123.0235 | 123.2132 | 122.7434 | 122.4338 | 143.7186 | 142.3224 | 143.9375 | 140.6288
18 | 124.8553 | 123.643 | 124.7183 | 124.442 | 144.6535 | 142.7627 | 144.9168 | 144.5694
19 | 124.8754 | 123.7298 | 124.728 | 124.4586 | 143.6991 | 143.83 | 143.9361 | 144.5297
20 | 124.8931 | 123.779 | 124.7334 | 124.4612 | 143.7562 | 143.8236 | 143.9744 | 142.7003
21 | 124.8529 | 123.9465 | 124.7666 | 124.4387 | 144.6844 | 143.8303 | 144.937 | 144.5474
22 | 124.8766 | 124.0714 | 124.7339 | 124.4314 | 143.7019 | 143.8293 | 143.9169 | 138.6678
23 | 124.9061 | 124.0773 | 124.7692 | 124.4302 | 143.7001 | 143.8296 | 143.8382 | 139.613
24 | 120.1655 | 120.3418 | 120.0087 | 119.6553 | 143.5944 | 112.9904 | 128.6918 | 131.3901
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 2862.185 | 2846.5883 | 2181.2361 | 2387.8901 | 3386.8451 | 3172.2528 | 2483.8937 | 2507.4603
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 602.056 | 26.6967
|  | 2 | 543.3953 | 25.7949
|  | 3 | 514.1013 | 23.8706
|  | 4 | 506.513 | 23.8443
|  | 5 | 512.1383 | 24.2807
|  | 6 | 570.0077 | 24.0224
|  | 7 | 703.6606 | 21.4267
|  | 8 | 878.3386 | 24.65
|  | 9 | 976.7279 | 27.06
|  | 10 | 993.4577 | 26.9137
|  | 11 | 939.48 | 25.819
|  | 12 | 923.8481 | 24.9046
|  | 13 | 914.2367 | 23.4873
|  | 14 | 937.4939 | 25.028
|  | 15 | 948.142 | 24.0771
|  | 16 | 972.8959 | 24.0935
|  | 17 | 1055.144 | 26.6318
|  | 18 | 1136.1863 | 29.7927
|  | 19 | 1130.8751 | 29.5963
|  | 20 | 1123.3481 | 29.0357
|  | 21 | 1106.7851 | 26.7496
|  | 22 | 1022.7638 | 22.758
|  | 23 | 881.2426 | 20.3256
|  | 24 | 729.6021 | 18.1349
|  | 25 | 595.4092 | 18.6319
|  | 26 | 536.3335 | 19.6314
|  | 27 | 506.922 | 19.0879
|  | 28 | 499.4751 | 17.9635
|  | 29 | 492.6703 | 17.6843
|  | 30 | 542.3329 | 14.3832
|  | 31 | 635.97 | 14.9921
|  | 32 | 770.8297 | 21.0992
|  | 33 | 901.5176 | 23.1457
|  | 34 | 954.179 | 21.8661
|  | 35 | 955.1549 | 19.9528
|  | 36 | 939.9869 | 20.1687
|  | 37 | 935.0655 | 18.9993
|  | 38 | 946.2962 | 20.0178
|  | 39 | 939.4742 | 20.2647
|  | 40 | 957.9415 | 20.1208
|  | 41 | 1026.5481 | 24.1354
|  | 42 | 1080.2346 | 26.9896
|  | 43 | 1069.0051 | 26.5941
|  | 44 | 1052.0321 | 27.7442
|  | 45 | 1033.343 | 23.0846
|  | 46 | 956.9306 | 23.2106
|  | 47 | 839.2964 | 18.0393
|  | 48 | 707.6947 | 15.1391
|  | 49 | 596.2909 | 14.323
|  | 50 | 526.9389 | 13.9648
|  | 51 | 509.5077 | 13.799
|  | 52 | 505.9075 | 13.9947
|  | 53 | 498.3269 | 13.6523
|  | 54 | 554.7549 | 14.2859
|  | 55 | 670.9748 | 13.846
|  | 56 | 832.3353 | 17.9955
|  | 57 | 932.0091 | 21.5079
|  | 58 | 962.5181 | 23.2699
|  | 59 | 957.5482 | 23.7387
|  | 60 | 945.4048 | 23.5023
|  | 61 | 939.1711 | 22.6355
|  | 62 | 940.1294 | 23.8054
|  | 63 | 934.3063 | 23.2305
|  | 64 | 941.1004 | 23.0966
|  | 65 | 999.6318 | 24.3442
|  | 66 | 1049.5814 | 25.9609
|  | 67 | 1037.9973 | 25.356
|  | 68 | 1015.0371 | 25.3027
|  | 69 | 976.7366 | 23.9533
|  | 70 | 907.2033 | 20.58
|  | 71 | 800.1627 | 18.1238
|  | 72 | 690.3991 | 15.0387
|  | 73 | 606.4997 | 13.0876
|  | 74 | 544.8624 | 12.4801
|  | 75 | 523.906 | 12.9024
|  | 76 | 519.777 | 12.8121
|  | 77 | 525.0433 | 13.5467
|  | 78 | 576.5128 | 13.8568
|  | 79 | 693.7112 | 16.4381
|  | 80 | 847.0904 | 21.3753
|  | 81 | 942.0592 | 26.9862
|  | 82 | 959.5344 | 31.35
|  | 83 | 931.2135 | 32.8381
|  | 84 | 911.9553 | 37.9636
|  | 85 | 901.1205 | 35.48
|  | 86 | 910.2609 | 30.3246
|  | 87 | 912.6019 | 24.9977
|  | 88 | 928.0969 | 22.6591
|  | 89 | 995.8707 | 25.3898
|  | 90 | 1066.4836 | 28.5333
|  | 91 | 1053.7499 | 29.4112
|  | 92 | 1040.9321 | 28.6727
|  | 93 | 1023.0096 | 27.5956
|  | 94 | 950.8997 | 23.784
|  | 95 | 824.8469 | 21.1434
|  | 96 | 697.4082 | 16.2788
|  | 97 | 592.9525 | 17.2094
|  | 98 | 534.7716 | 15.7886
|  | 99 | 505.3729 | 15.6194
|  | 100 | 495.8386 | 16.8817
|  | 101 | 500.3037 | 15.5079
|  | 102 | 554.2889 | 14.7655
|  | 103 | 692.5403 | 16.6042
|  | 104 | 881.3473 | 22.0084
|  | 105 | 966.5084 | 24.2081
|  | 106 | 977.391 | 22.6773
|  | 107 | 951.9209 | 20.0972
|  | 108 | 934.4068 | 19.0462
|  | 109 | 923.9124 | 18.0567
|  | 110 | 948.4596 | 18.4234
|  | 111 | 962.9459 | 19.1245
|  | 112 | 978.5149 | 19.2687
|  | 113 | 1044.0487 | 22.3071
|  | 114 | 1114.7237 | 27.1842
|  | 115 | 1107.4654 | 25.3846
|  | 116 | 1099.7954 | 24.7129
|  | 117 | 1076.4964 | 24.1545
|  | 118 | 993.6415 | 20.5517
|  | 119 | 856.9231 | 16.9566
|  | 120 | 709.4896 | 14.1416
|  | 121 | 612.3242 | 15.0524
|  | 122 | 542.7439 | 14.1518
|  | 123 | 513.6815 | 15.6463
|  | 124 | 509.7861 | 15.5162
|  | 125 | 518.4496 | 12.7465
|  | 126 | 577.5272 | 12.8865
|  | 127 | 715.9532 | 15.1792
|  | 128 | 906.4099 | 18.493
|  | 129 | 1000.7565 | 19.8446
|  | 130 | 1017.0491 | 20.4414
|  | 131 | 997.2852 | 19.2813
|  | 132 | 973.8081 | 18.0662
|  | 133 | 972.0975 | 17.6287
|  | 134 | 992.2278 | 19.3468
|  | 135 | 1009.0564 | 21.4418
|  | 136 | 1028.1128 | 21.2589
|  | 137 | 1089.5089 | 24.3712
|  | 138 | 1141.4572 | 33.6176
|  | 139 | 1128.4847 | 35.3258
|  | 140 | 1105.4457 | 32.0505
|  | 141 | 1069.0016 | 28.7008
|  | 142 | 978.5019 | 25.7199
|  | 143 | 834.152 | 21.8579
|  | 144 | 696.0759 | 18.9708
|  | 145 | 607.2198 | 18.6447
|  | 146 | 533.7822 | 19.0746
|  | 147 | 506.4824 | 18.6753
|  | 148 | 502.8513 | 17.8172
|  | 149 | 505.0914 | 16.7591
|  | 150 | 566.6483 | 15.567
|  | 151 | 704.585 | 17.1383
|  | 152 | 899.0323 | 20.0387
|  | 153 | 995.7315 | 22.166
|  | 154 | 1018.5409 | 23.3897
|  | 155 | 1010.4526 | 22.2847
|  | 156 | 990.5329 | 20.4826
|  | 157 | 991.1228 | 19.4999
|  | 158 | 1007.1621 | 19.5648
|  | 159 | 1019.9086 | 20.5417
|  | 160 | 1034.6145 | 21.8336
|  | 161 | 1091.3894 | 26.827
|  | 162 | 1133.0061 | 30.6124
|  | 163 | 1120.6085 | 29.3464
|  | 164 | 1092.4982 | 29.6726
|  | 165 | 1045.8651 | 27.3884
|  | 166 | 956.6538 | 23.1087
|  | 167 | 821.8099 | 19.5472
|  | 168 | 692.5713 | 17.9317
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 19/12/2022 | 20/12/2022 | 21/12/2022 | 22/12/2022 | 23/12/2022 | 24/12/20222 | 25/12/2022
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2022-12-22
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 19887 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 19/12/2022 | 20/12/2022 | 21/12/2022 | 22/12/2022 | 23/12/2022 | 24/12/20222 | 25/12/2022
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2022-12-20
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 1507.6968 | 901.714 | 605.9828
|  | 2 | 1428.9214 | 882.411 | 546.5104
|  | 3 | 1341.8587 | 825.192 | 516.6667
|  | 4 | 1344.1967 | 832.348 | 511.8487
|  | 5 | 1343.2994 | 822.18 | 521.1194
|  | 6 | 1378.8436 | 787.472 | 591.3716
|  | 7 | 1555.3579 | 785.142 | 770.2159
|  | 8 | 1815.2155 | 826.997 | 988.2185
|  | 9 | 1858.9554 | 789.545 | 1069.4104
|  | 10 | 1847.5045 | 798.565 | 1048.9395
|  | 11 | 1832.0728 | 828.858 | 1003.2148
|  | 12 | 1807.0074 | 833.193 | 973.8144
|  | 13 | 1789.7418 | 826.764 | 962.9778
|  | 14 | 1777.4517 | 791.385 | 986.0667
|  | 15 | 1799.8832 | 786.396 | 1013.4872
|  | 16 | 1929.9454 | 887.352 | 1042.5934
|  | 17 | 1940.8281 | 818.495 | 1122.3331
|  | 18 | 1997.228 | 778.669 | 1218.559
|  | 19 | 2010.3536 | 784.158 | 1226.1956
|  | 20 | 2017.273 | 800.218 | 1217.055
|  | 21 | 1997.5747 | 815.342 | 1182.2327
|  | 22 | 1888.9661 | 788.667 | 1100.2991
|  | 23 | 1844.4176 | 911.279 | 933.1386
|  | 24 | 1774.2085 | 1015.202 | 759.0065
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 35.3123 | 241.4736 | 182.5802 | 95.2681 | 292.1937 | 106.3687
2 | 36.6081 | 102.0117 | 192.8116 | 88.7685 | 308.4292 | 124.6927
3 | 36.2423 | 167.5732 | 169.6457 | 29.64 | 286.1967 | 83.9933
4 | 41.4929 | 165.4734 | 153.6382 | 30.3045 | 251.0243 | 133.3205
5 | 43.9612 | 154.3733 | 130.3857 | 24.1178 | 206.804 | 171.678
6 | 41.3301 | 166.5982 | 112.7605 | 38.3556 | 165.2287 | 209.824
7 | 32.0725 | 204.7707 | 96.5671 | 94.6714 | 120.0273 | 217.3396
8 | 38.6078 | 237.5259 | 77.8307 | 179.4401 | 8.5908 | 262.2297
9 | 24.5067 | 244.4945 | 88.5227 | 188.5879 | 30.8394 | 158.4853
10 | -2.3764 | 243.9928 | 151.7339 | 229.0241 | 115.1028 | 34.3139
11 | 2.185 | 243.7167 | 165.2155 | 231.7497 | 129.8707 | 40.4787
12 | 18.9755 | 228.9862 | 150.8788 | 209.7608 | 103.5982 | 98.0273
13 | 27.0404 | 218.8661 | 140.2346 | 199.4227 | 93.6553 | 111.927
14 | 13.803 | 244.4313 | 157.8346 | 219.9085 | 116.9844 | 77.7937
15 | 26.5403 | 244.779 | 97.3793 | 190.6588 | 39.1884 | 182.3922
16 | 46.8202 | 244.794 | 39.5641 | 179.2756 | -37.3471 | 318.6209
17 | 48.4309 | 244.7833 | 10.0945 | 166.3539 | -64.5254 | 318.8867
18 | 45.8736 | 248.7587 | 6.7585 | 133.5915 | -68.9311 | 271.8007
19 | 42.7688 | 248.7856 | 25.1114 | 130.9916 | -51.0371 | 270.153
20 | 40.3653 | 248.7927 | 51.1141 | 137.1815 | -29.3664 | 279.8982
21 | 39.0026 | 248.8012 | 82.1158 | 124.0308 | -5.4513 | 255.5178
22 | 38.1155 | 248.7615 | 126.6292 | 124.8307 | 38.2906 | 223.5986
23 | 48.271 | 248.7856 | 145.4689 | 143.665 | 44.3144 | 258.8041
24 | 56.5374 | 239.2709 | 178.3937 | 163.4121 | 72.6486 | 288.6551
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2022-12-22
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 1065.25
|  |  | 01:00 - 02:00 | 991.25
|  |  | 02:00 - 03:00 | 974.25
|  |  | 03:00 - 04:00 | 962.25
|  |  | 04:00 - 05:00 | 980.25
|  |  | 05:00 - 06:00 | 1054.25
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1299.25
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1677.25
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1702.25
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1710.25
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1699.25
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1591.25
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1570.25
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1600.25
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1618.25
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1705.25
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1700.25
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1727.25
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1720.25
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1721.25
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1647.25
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1576.25
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1462.25
|  |  | 23:00 - 00:00 | 1271.25
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 123.783 | 121.7002 | 123.1869 | 118.7181 | 140.665 | 121.643 | 0.53968 | 1.2663
2 | 119.27 | 118.9549 | 1.3135 | 100.8489 | 122.9718 | 118.868 | 0 | 0
3 | 110.6059 | 110.8684 | 0 | 3.2371 | 127.0227 | 116.9995 | 0 | 0
4 | 114.81 | 115.0519 | 0 | 0 | 141.7479 | 89.9061 | 0 | 0
5 | 100.055 | 99.9313 | 0 | 0 | 127.2672 | 109.3827 | 0 | 0
6 | 119.5472 | 119.8675 | 0 | 0 | 141.7061 | 119.0174 | 0 | 14.6042
7 | 100.6843 | 100.6398 | 0.077586 | 90.8208 | 138.8661 | 136.3019 | 47.8512 | 131.5338
8 | 118.9883 | 119.393 | 115.5473 | 118.2259 | 143.549 | 136.8472 | 143.9308 | 143.1615
9 | 122.8839 | 123.1486 | 122.4808 | 122.4018 | 143.7157 | 143.8247 | 143.9354 | 143.561
10 | 124.8593 | 120.3091 | 120.0101 | 124.3774 | 144.6706 | 142.9092 | 144.9338 | 144.4797
11 | 124.8863 | 120.1629 | 119.7263 | 124.3845 | 144.5932 | 141.3278 | 144.8519 | 143.3804
12 | 110.2487 | 110.1493 | 109.8756 | 119.4881 | 143.715 | 140.4656 | 143.9375 | 138.6216
13 | 110.0741 | 110.0855 | 109.7314 | 109.4981 | 143.7079 | 143.8247 | 143.9137 | 107.2658
14 | 122.9537 | 123.132 | 122.5544 | 122.2876 | 143.7172 | 130.4513 | 143.9606 | 141.3768
15 | 123.0653 | 123.1836 | 122.7699 | 122.4167 | 143.7047 | 127.0298 | 143.9375 | 128.0254
16 | 123.0218 | 123.2082 | 122.7607 | 122.4338 | 143.7168 | 136.2355 | 143.9531 | 143.5369
17 | 123.0235 | 123.2132 | 122.7434 | 122.4338 | 143.7186 | 142.3224 | 143.9375 | 140.6288
18 | 124.8553 | 123.643 | 124.7183 | 124.442 | 144.6535 | 142.7627 | 144.9168 | 144.5694
19 | 124.8754 | 123.7298 | 124.728 | 124.4586 | 143.6991 | 143.83 | 143.9361 | 144.5297
20 | 124.8931 | 123.779 | 124.7334 | 124.4612 | 143.7562 | 143.8236 | 143.9744 | 142.7003
21 | 124.8529 | 123.9465 | 124.7666 | 124.4387 | 144.6844 | 143.8303 | 144.937 | 144.5474
22 | 124.8766 | 124.0714 | 124.7339 | 124.4314 | 143.7019 | 143.8293 | 143.9169 | 138.6678
23 | 124.9061 | 124.0773 | 124.7692 | 124.4302 | 143.7001 | 143.8296 | 143.8382 | 139.613
24 | 120.1655 | 120.3418 | 120.0087 | 119.6553 | 143.5944 | 112.9904 | 128.6918 | 131.3901
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 2738.402 | 2724.888 | 2058.0491 | 2269.172 | 3246.1801 | 3050.6098 | 2483.3541 | 2506.1939
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 602.056 | 26.6967
|  | 2 | 543.3953 | 25.7949
|  | 3 | 514.1013 | 23.8706
|  | 4 | 506.513 | 23.8443
|  | 5 | 512.1383 | 24.2807
|  | 6 | 570.0077 | 24.0224
|  | 7 | 703.6606 | 21.4267
|  | 8 | 878.3386 | 24.65
|  | 9 | 976.7279 | 27.06
|  | 10 | 993.4577 | 26.9137
|  | 11 | 939.48 | 25.819
|  | 12 | 923.8481 | 24.9046
|  | 13 | 914.2367 | 23.4873
|  | 14 | 937.4939 | 25.028
|  | 15 | 948.142 | 24.0771
|  | 16 | 972.8959 | 24.0935
|  | 17 | 1055.144 | 26.6318
|  | 18 | 1136.1863 | 29.7927
|  | 19 | 1130.8751 | 29.5963
|  | 20 | 1123.3481 | 29.0357
|  | 21 | 1106.7851 | 26.7496
|  | 22 | 1022.7638 | 22.758
|  | 23 | 881.2426 | 20.3256
|  | 24 | 729.6021 | 18.1349
|  | 25 | 595.4092 | 18.6319
|  | 26 | 536.3335 | 19.6314
|  | 27 | 506.922 | 19.0879
|  | 28 | 499.4751 | 17.9635
|  | 29 | 492.6703 | 17.6843
|  | 30 | 542.3329 | 14.3832
|  | 31 | 635.97 | 14.9921
|  | 32 | 770.8297 | 21.0992
|  | 33 | 901.5176 | 23.1457
|  | 34 | 954.179 | 21.8661
|  | 35 | 955.1549 | 19.9528
|  | 36 | 939.9869 | 20.1687
|  | 37 | 935.0655 | 18.9993
|  | 38 | 946.2962 | 20.0178
|  | 39 | 939.4742 | 20.2647
|  | 40 | 957.9415 | 20.1208
|  | 41 | 1026.5481 | 24.1354
|  | 42 | 1080.2346 | 26.9896
|  | 43 | 1069.0051 | 26.5941
|  | 44 | 1052.0321 | 27.7442
|  | 45 | 1033.343 | 23.0846
|  | 46 | 956.9306 | 23.2106
|  | 47 | 839.2964 | 18.0393
|  | 48 | 707.6947 | 15.1391
|  | 49 | 596.2909 | 14.323
|  | 50 | 526.9389 | 13.9648
|  | 51 | 509.5077 | 13.799
|  | 52 | 505.9075 | 13.9947
|  | 53 | 498.3269 | 13.6523
|  | 54 | 554.7549 | 14.2859
|  | 55 | 670.9748 | 13.846
|  | 56 | 832.3353 | 17.9955
|  | 57 | 932.0091 | 21.5079
|  | 58 | 962.5181 | 23.2699
|  | 59 | 957.5482 | 23.7387
|  | 60 | 945.4048 | 23.5023
|  | 61 | 939.1711 | 22.6355
|  | 62 | 940.1294 | 23.8054
|  | 63 | 934.3063 | 23.2305
|  | 64 | 941.1004 | 23.0966
|  | 65 | 999.6318 | 24.3442
|  | 66 | 1049.5814 | 25.9609
|  | 67 | 1037.9973 | 25.356
|  | 68 | 1015.0371 | 25.3027
|  | 69 | 976.7366 | 23.9533
|  | 70 | 907.2033 | 20.58
|  | 71 | 800.1627 | 18.1238
|  | 72 | 690.3991 | 15.0387
|  | 73 | 606.4997 | 13.0876
|  | 74 | 544.8624 | 12.4801
|  | 75 | 523.906 | 12.9024
|  | 76 | 519.777 | 12.8121
|  | 77 | 525.0433 | 13.5467
|  | 78 | 576.5128 | 13.8568
|  | 79 | 693.7112 | 16.4381
|  | 80 | 847.0904 | 21.3753
|  | 81 | 942.0592 | 26.9862
|  | 82 | 959.5344 | 31.35
|  | 83 | 931.2135 | 32.8381
|  | 84 | 911.9553 | 37.9636
|  | 85 | 901.1205 | 35.48
|  | 86 | 910.2609 | 30.3246
|  | 87 | 912.6019 | 24.9977
|  | 88 | 928.0969 | 22.6591
|  | 89 | 995.8707 | 25.3898
|  | 90 | 1066.4836 | 28.5333
|  | 91 | 1053.7499 | 29.4112
|  | 92 | 1040.9321 | 28.6727
|  | 93 | 1023.0096 | 27.5956
|  | 94 | 950.8997 | 23.784
|  | 95 | 824.8469 | 21.1434
|  | 96 | 697.4082 | 16.2788
|  | 97 | 592.9525 | 17.2094
|  | 98 | 534.7716 | 15.7886
|  | 99 | 505.3729 | 15.6194
|  | 100 | 495.8386 | 16.8817
|  | 101 | 500.3037 | 15.5079
|  | 102 | 554.2889 | 14.7655
|  | 103 | 692.5403 | 16.6042
|  | 104 | 881.3473 | 22.0084
|  | 105 | 966.5084 | 24.2081
|  | 106 | 977.391 | 22.6773
|  | 107 | 951.9209 | 20.0972
|  | 108 | 934.4068 | 19.0462
|  | 109 | 923.9124 | 18.0567
|  | 110 | 948.4596 | 18.4234
|  | 111 | 962.9459 | 19.1245
|  | 112 | 978.5149 | 19.2687
|  | 113 | 1044.0487 | 22.3071
|  | 114 | 1114.7237 | 27.1842
|  | 115 | 1107.4654 | 25.3846
|  | 116 | 1099.7954 | 24.7129
|  | 117 | 1076.4964 | 24.1545
|  | 118 | 993.6415 | 20.5517
|  | 119 | 856.9231 | 16.9566
|  | 120 | 709.4896 | 14.1416
|  | 121 | 612.3242 | 15.0524
|  | 122 | 542.7439 | 14.1518
|  | 123 | 513.6815 | 15.6463
|  | 124 | 509.7861 | 15.5162
|  | 125 | 518.4496 | 12.7465
|  | 126 | 577.5272 | 12.8865
|  | 127 | 715.9532 | 15.1792
|  | 128 | 906.4099 | 18.493
|  | 129 | 1000.7565 | 19.8446
|  | 130 | 1017.0491 | 20.4414
|  | 131 | 997.2852 | 19.2813
|  | 132 | 973.8081 | 18.0662
|  | 133 | 972.0975 | 17.6287
|  | 134 | 992.2278 | 19.3468
|  | 135 | 1009.0564 | 21.4418
|  | 136 | 1028.1128 | 21.2589
|  | 137 | 1089.5089 | 24.3712
|  | 138 | 1141.4572 | 33.6176
|  | 139 | 1128.4847 | 35.3258
|  | 140 | 1105.4457 | 32.0505
|  | 141 | 1069.0016 | 28.7008
|  | 142 | 978.5019 | 25.7199
|  | 143 | 834.152 | 21.8579
|  | 144 | 696.0759 | 18.9708
|  | 145 | 607.2198 | 18.6447
|  | 146 | 533.7822 | 19.0746
|  | 147 | 506.4824 | 18.6753
|  | 148 | 502.8513 | 17.8172
|  | 149 | 505.0914 | 16.7591
|  | 150 | 566.6483 | 15.567
|  | 151 | 704.585 | 17.1383
|  | 152 | 899.0323 | 20.0387
|  | 153 | 995.7315 | 22.166
|  | 154 | 1018.5409 | 23.3897
|  | 155 | 1010.4526 | 22.2847
|  | 156 | 990.5329 | 20.4826
|  | 157 | 991.1228 | 19.4999
|  | 158 | 1007.1621 | 19.5648
|  | 159 | 1019.9086 | 20.5417
|  | 160 | 1034.6145 | 21.8336
|  | 161 | 1091.3894 | 26.827
|  | 162 | 1133.0061 | 30.6124
|  | 163 | 1120.6085 | 29.3464
|  | 164 | 1092.4982 | 29.6726
|  | 165 | 1045.8651 | 27.3884
|  | 166 | 956.6538 | 23.1087
|  | 167 | 821.8099 | 19.5472
|  | 168 | 692.5713 | 17.9317
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 19/12/2022 | 20/12/2022 | 21/12/2022 | 22/12/2022 | 23/12/2022 | 24/12/20222 | 25/12/2022
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible