## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2022-12-30
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 22868 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 26/12/2022 | 27/12/2022 | 28/12/2022 | 29/12/2022 | 30/12/2022 | 31/12/2022 | 01/01/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2022-12-28
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 710.6266 | 22.496 | 688.1306
|  | 2 | 614.3289 | 8.778 | 605.5509
|  | 3 | 568.3158 | 9.652 | 558.6638
|  | 4 | 553.2862 | 9.686 | 543.6002
|  | 5 | 558.3894 | 5.918 | 552.4714
|  | 6 | 614.2776 | 0.428 | 613.8496
|  | 7 | 806.9534 | 63.235 | 743.7184
|  | 8 | 1043.5449 | 85.895 | 957.6499
|  | 9 | 1191.6568 | 122.912 | 1068.7448
|  | 10 | 1162.4475 | 78.289 | 1084.1585
|  | 11 | 1122.0502 | 65.819 | 1056.2312
|  | 12 | 1079.9364 | 41.341 | 1038.5954
|  | 13 | 1066.6379 | 39.801 | 1026.8369
|  | 14 | 1100.9002 | 70.748 | 1030.1522
|  | 15 | 1096.943 | 44.609 | 1052.334
|  | 16 | 1264.0961 | 194.877 | 1069.2191
|  | 17 | 1384.302 | 238.064 | 1146.238
|  | 18 | 1452.1578 | 207.543 | 1244.6148
|  | 19 | 1443.4077 | 198.451 | 1244.9567
|  | 20 | 1437.6638 | 202.053 | 1235.6108
|  | 21 | 1375.4651 | 175.157 | 1200.3081
|  | 22 | 1175.6534 | 57.191 | 1118.4624
|  | 23 | 1035.6652 | 73.053 | 962.6122
|  | 24 | 873.0536 | 66.559 | 806.4946
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 36.9828 | 92.1777 | -43.4107 | -94.8939 | -40.4087 | 143.9366
2 | 35.5153 | 71.687 | -33.17 | -109.9897 | -14.2222 | 137.4248
3 | 34.4407 | 59.0087 | -30.8952 | -114.612 | -1.1451 | 136.5371
4 | 36.3124 | 51.2539 | -41.593 | -114.2185 | -21.4691 | 160.7252
5 | 37.5392 | 44.4386 | -52.8495 | -117.9344 | -42.6962 | 179.2647
6 | 31.4869 | 47.7611 | -57.6913 | -111.6316 | -58.4721 | 202.3109
7 | 19.4811 | 79.3298 | -60.9067 | -99.7968 | -68.372 | 203.1754
8 | 18.2657 | 110.3811 | -60.8623 | -92.207 | -82.8038 | 184.8088
9 | 22.7567 | 139.41 | -72.6507 | -74.3436 | -118.393 | 192.1671
10 | 21.0991 | 151.3326 | -57.0136 | -72.6115 | -101.808 | 158.4544
11 | 22.7526 | 142.4863 | -47.0692 | -93.4682 | -93.0424 | 138.5847
12 | 23.9856 | 139.5832 | -37.4679 | -96.9067 | -62.6788 | 117.2338
13 | 24.281 | 141.2501 | -42.1603 | -84.3591 | -83.9516 | 158.0286
14 | 23.0284 | 138.3151 | -47.1185 | -79.9433 | -97.0368 | 163.596
15 | 22.6277 | 132.8041 | -58.8221 | -76.0403 | -118.1914 | 178.3099
16 | 24.7387 | 138.115 | -72.9888 | -68.7375 | -120.9708 | 184.6566
17 | -1.3248 | 172.1418 | -49.0182 | -21.9534 | -65.5308 | 142.7651
18 | 20.5751 | 180.9469 | -61.5318 | -21.8857 | -107.8856 | 208.5079
19 | 22.6737 | 177.8522 | -60.357 | -24.1888 | -106.7727 | 206.1313
20 | 28.1951 | 171.291 | -61.4932 | -34.4236 | -103.5606 | 199.573
21 | 24.5641 | 165.0561 | -55.6227 | -46.4712 | -82.6694 | 180.0556
22 | 32.3321 | 152.363 | -72.2058 | -75.0662 | -107.0066 | 162.1496
23 | 34.0335 | 142.592 | -62.3859 | -78.0595 | -80.6803 | 138.3795
24 | 34.7741 | 124.1799 | -58.0529 | -80.3884 | -61.8536 | 133.0921
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2022-12-30
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 760.6185
|  |  | 01:00 - 02:00 | 705.2843
|  |  | 02:00 - 03:00 | 656.5723
|  |  | 03:00 - 04:00 | 631.2535
|  |  | 04:00 - 05:00 | 619.169
|  |  | 05:00 - 06:00 | 655.2056
|  |  | 06:00 - 07:00 | 803.7112
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1045.8751
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1220.411
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1249.1138
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1206.6197
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1170.5603
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1147.3126
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1166.5266
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1140.9993
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1149.0719
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1267.5173
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1353.2041
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1351.9565
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1325.7425
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1288.8584
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1230.9501
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1107.219
|  |  | 23:00 - 00:00 | 974.0424
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0.7321 | 0 | 0 | 94.3764 | 110.2828
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37575 | 117.1986
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.1532
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9094
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.7839
6 | 0 | 1.1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7037 | 99.5568
7 | 0 | 118.2997 | 1.4576 | 0 | 0 | 1.0797 | 95.6829 | 119.9484
8 | 0 | 120.1632 | 118.5861 | 0.94712 | 0 | 98.9788 | 96.1903 | 120.3788
9 | 0 | 120.1509 | 68.4135 | 118.0776 | 41.0412 | 138.9428 | 127.8654 | 119.2231
10 | 0 | 120.1388 | 102.2393 | 119.3594 | 27.6033 | 138.5933 | 118.6356 | 112.6452
11 | 0 | 120.0903 | 119.6104 | 119.3402 | 90.4103 | 125.6968 | 0 | 94.2927
12 | 0 | 120.0676 | 119.6577 | 119.3523 | 91.0571 | 97.2863 | 0 | 102.8778
13 | 0 | 120.1052 | 119.6835 | 119.3308 | 90.1974 | 89.3146 | 0 | 105.7653
14 | 0 | 120.1175 | 119.6901 | 119.345 | 90.7137 | 89.3711 | 0 | 107.3379
15 | 0 | 120.1528 | 104.8363 | 104.4465 | 96.5014 | 94.2608 | 0 | 117.0442
16 | 0 | 120.1502 | 104.6972 | 104.345 | 94.0089 | 108.3569 | 0 | 107.4188
17 | 0 | 120.1324 | 119.5867 | 119.2059 | 102.8693 | 108.9314 | 30.2924 | 118.5004
18 | 0 | 120.1116 | 119.6759 | 119.3627 | 90.532 | 123.009 | 119.099 | 106.6435
19 | 0 | 120.1258 | 119.634 | 119.3592 | 91.22 | 123.0459 | 119.0958 | 109.5714
20 | 0 | 120.0856 | 119.678 | 119.3462 | 89.7046 | 124.0515 | 119.0876 | 105.1398
21 | 0 | 120.1152 | 119.6915 | 119.3159 | 100.7677 | 108.2239 | 101.3606 | 123.7031
22 | 0 | 120.1005 | 119.6567 | 119.3102 | 97.2998 | 89.3572 | 89.2391 | 115.2669
23 | 0 | 120.0823 | 119.6816 | 0.90454 | 109.5459 | 138.8817 | 0.1877 | 121.2814
24 | 0 | 120.1357 | 0.96297 | 0 | 98.7187 | 95.5626 | 0 | 116.4439
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 2161.5201 | 1817.4392 | 1642.0806 | 1402.1914 | 1892.9441 | 1158.1922 | 2660.3675
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 711.6474 | 26.6967
|  | 2 | 613.7806 | 25.7949
|  | 3 | 565.8127 | 23.8706
|  | 4 | 544.8571 | 23.8443
|  | 5 | 553.1834 | 24.2807
|  | 6 | 610.0389 | 24.0224
|  | 7 | 721.5935 | 21.4267
|  | 8 | 914.6106 | 24.65
|  | 9 | 1063.5622 | 27.06
|  | 10 | 1097.4328 | 26.9137
|  | 11 | 1072.9485 | 25.819
|  | 12 | 1039.9966 | 24.9046
|  | 13 | 1034.1286 | 23.4873
|  | 14 | 1038.0829 | 25.028
|  | 15 | 1034.867 | 24.0771
|  | 16 | 1055.4901 | 24.0935
|  | 17 | 1142.9662 | 26.6318
|  | 18 | 1227.3312 | 29.7927
|  | 19 | 1224.4667 | 29.5963
|  | 20 | 1205.7208 | 29.0357
|  | 21 | 1165.8696 | 26.7496
|  | 22 | 1079.9361 | 22.758
|  | 23 | 956.0592 | 20.3256
|  | 24 | 812.9707 | 18.1349
|  | 25 | 688.6827 | 18.6319
|  | 26 | 595.8458 | 19.6314
|  | 27 | 548.3599 | 19.0879
|  | 28 | 532.9521 | 17.9635
|  | 29 | 542.1492 | 17.6843
|  | 30 | 593.2561 | 14.3832
|  | 31 | 711.1776 | 14.9921
|  | 32 | 895.2475 | 21.0992
|  | 33 | 1051.5515 | 23.1457
|  | 34 | 1082.6055 | 21.8661
|  | 35 | 1047.3282 | 19.9528
|  | 36 | 1018.9692 | 20.1687
|  | 37 | 999.7698 | 18.9993
|  | 38 | 1002.4353 | 20.0178
|  | 39 | 1000.4341 | 20.2647
|  | 40 | 1027.4365 | 20.1208
|  | 41 | 1112.1256 | 24.1354
|  | 42 | 1214.1412 | 26.9896
|  | 43 | 1215.8346 | 26.5941
|  | 44 | 1204.7184 | 27.7442
|  | 45 | 1175.8737 | 23.0846
|  | 46 | 1093.3887 | 23.2106
|  | 47 | 956.7921 | 18.0393
|  | 48 | 802.3909 | 15.1391
|  | 49 | 662.2086 | 14.323
|  | 50 | 578.3692 | 13.9648
|  | 51 | 541.7189 | 13.799
|  | 52 | 528.5275 | 13.9947
|  | 53 | 539.3913 | 13.6523
|  | 54 | 597.2051 | 14.2859
|  | 55 | 736.4543 | 13.846
|  | 56 | 945.0283 | 17.9955
|  | 57 | 1098.1462 | 21.5079
|  | 58 | 1129.2577 | 23.2699
|  | 59 | 1098.0464 | 23.7387
|  | 60 | 1075.029 | 23.5023
|  | 61 | 1056.3736 | 22.6355
|  | 62 | 1061.212 | 23.8054
|  | 63 | 1059.6376 | 23.2305
|  | 64 | 1072.5255 | 23.0966
|  | 65 | 1143.6607 | 24.3442
|  | 66 | 1244.4589 | 25.9609
|  | 67 | 1246.051 | 25.356
|  | 68 | 1232.5283 | 25.3027
|  | 69 | 1202.9971 | 23.9533
|  | 70 | 1115.6033 | 20.58
|  | 71 | 970.5926 | 18.1238
|  | 72 | 820.2522 | 15.0387
|  | 73 | 677.5147 | 13.0876
|  | 74 | 587.5844 | 12.4801
|  | 75 | 564.5806 | 12.9024
|  | 76 | 577.6252 | 12.8121
|  | 77 | 600.6358 | 13.5467
|  | 78 | 602.1179 | 13.8568
|  | 79 | 748.1104 | 16.4381
|  | 80 | 979.1569 | 21.3753
|  | 81 | 1093.7037 | 26.9862
|  | 82 | 1136.701 | 31.35
|  | 83 | 1112.116 | 32.8381
|  | 84 | 1097.7883 | 37.9636
|  | 85 | 1087.7248 | 35.48
|  | 86 | 1090.6271 | 30.3246
|  | 87 | 1105.3405 | 24.9977
|  | 88 | 1107.0341 | 22.6591
|  | 89 | 1151.097 | 25.3898
|  | 90 | 1253.8778 | 28.5333
|  | 91 | 1261.0141 | 29.4112
|  | 92 | 1240.8987 | 28.6727
|  | 93 | 1221.7297 | 27.5956
|  | 94 | 1130.6607 | 23.784
|  | 95 | 987.0962 | 21.1434
|  | 96 | 830.4714 | 16.2788
|  | 97 | 680.3808 | 17.2094
|  | 98 | 596.7655 | 15.7886
|  | 99 | 554.7121 | 15.6194
|  | 100 | 542.5477 | 16.8817
|  | 101 | 552.8473 | 15.5079
|  | 102 | 610.5612 | 14.7655
|  | 103 | 747.3474 | 16.6042
|  | 104 | 963.6562 | 22.0084
|  | 105 | 1097.0935 | 24.2081
|  | 106 | 1122.1865 | 22.6773
|  | 107 | 1088.9947 | 20.0972
|  | 108 | 1066.4629 | 19.0462
|  | 109 | 1047.1831 | 18.0567
|  | 110 | 1049.7919 | 18.4234
|  | 111 | 1066.9779 | 19.1245
|  | 112 | 1080.4065 | 19.2687
|  | 113 | 1151.7516 | 22.3071
|  | 114 | 1242.8217 | 27.1842
|  | 115 | 1246.4958 | 25.3846
|  | 116 | 1236.8784 | 24.7129
|  | 117 | 1205.5267 | 24.1545
|  | 118 | 1124.1263 | 20.5517
|  | 119 | 977.2012 | 16.9566
|  | 120 | 814.8236 | 14.1416
|  | 121 | 718.1073 | 15.0524
|  | 122 | 624.3955 | 14.1518
|  | 123 | 576.0821 | 15.6463
|  | 124 | 558.8064 | 15.5162
|  | 125 | 569.6613 | 12.7465
|  | 126 | 623.5845 | 12.8865
|  | 127 | 755.4577 | 15.1792
|  | 128 | 976.6624 | 18.493
|  | 129 | 1145.4435 | 19.8446
|  | 130 | 1174.9881 | 20.4414
|  | 131 | 1140.9561 | 19.2813
|  | 132 | 1113.5097 | 18.0662
|  | 133 | 1117.699 | 17.6287
|  | 134 | 1121.9252 | 19.3468
|  | 135 | 1143.4953 | 21.4418
|  | 136 | 1173.4034 | 21.2589
|  | 137 | 1256.8843 | 24.3712
|  | 138 | 1368.392 | 33.6176
|  | 139 | 1355.7147 | 35.3258
|  | 140 | 1307.7615 | 32.0505
|  | 141 | 1227.1207 | 28.7008
|  | 142 | 1119.2772 | 25.7199
|  | 143 | 1011.5676 | 21.8579
|  | 144 | 902.565 | 18.9708
|  | 145 | 566.4031 | 18.6447
|  | 146 | 507.0953 | 19.0746
|  | 147 | 480.385 | 18.6753
|  | 148 | 472.8527 | 17.8172
|  | 149 | 476.3182 | 16.7591
|  | 150 | 517.8024 | 15.567
|  | 151 | 601.5208 | 17.1383
|  | 152 | 729.0459 | 20.0387
|  | 153 | 864.7308 | 22.166
|  | 154 | 935.5314 | 23.3897
|  | 155 | 946.555 | 22.2847
|  | 156 | 935.1878 | 20.4826
|  | 157 | 934.3994 | 19.4999
|  | 158 | 946.8882 | 19.5648
|  | 159 | 935.7031 | 20.5417
|  | 160 | 945.9536 | 21.8336
|  | 161 | 1024.2451 | 26.827
|  | 162 | 1084.8735 | 30.6124
|  | 163 | 1072.4411 | 29.3464
|  | 164 | 1070.8164 | 29.6726
|  | 165 | 1056.2646 | 27.3884
|  | 166 | 971.0253 | 23.1087
|  | 167 | 830.0022 | 19.5472
|  | 168 | 683.0184 | 17.9317
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 26/12/2022 | 27/12/2022 | 28/12/2022 | 29/12/2022 | 30/12/2022 | 31/12/2022 | 01/01/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2022-12-30
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 22868 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 26/12/2022 | 27/12/2022 | 28/12/2022 | 29/12/2022 | 30/12/2022 | 31/12/2022 | 01/01/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2022-12-28
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 710.6266 | 22.496 | 688.1306
|  | 2 | 614.3289 | 8.778 | 605.5509
|  | 3 | 568.3158 | 9.652 | 558.6638
|  | 4 | 553.2862 | 9.686 | 543.6002
|  | 5 | 558.3894 | 5.918 | 552.4714
|  | 6 | 614.2776 | 0.428 | 613.8496
|  | 7 | 806.9534 | 63.235 | 743.7184
|  | 8 | 1043.5449 | 85.895 | 957.6499
|  | 9 | 1191.6568 | 122.912 | 1068.7448
|  | 10 | 1162.4475 | 78.289 | 1084.1585
|  | 11 | 1122.0502 | 65.819 | 1056.2312
|  | 12 | 1079.9364 | 41.341 | 1038.5954
|  | 13 | 1066.6379 | 39.801 | 1026.8369
|  | 14 | 1100.9002 | 70.748 | 1030.1522
|  | 15 | 1096.943 | 44.609 | 1052.334
|  | 16 | 1264.0961 | 194.877 | 1069.2191
|  | 17 | 1384.302 | 238.064 | 1146.238
|  | 18 | 1452.1578 | 207.543 | 1244.6148
|  | 19 | 1443.4077 | 198.451 | 1244.9567
|  | 20 | 1437.6638 | 202.053 | 1235.6108
|  | 21 | 1375.4651 | 175.157 | 1200.3081
|  | 22 | 1175.6534 | 57.191 | 1118.4624
|  | 23 | 1035.6652 | 73.053 | 962.6122
|  | 24 | 873.0536 | 66.559 | 806.4946
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 36.9828 | 92.1777 | -43.4107 | -94.8939 | -40.4087 | 143.9366
2 | 35.5153 | 71.687 | -33.17 | -109.9897 | -14.2222 | 137.4248
3 | 34.4407 | 59.0087 | -30.8952 | -114.612 | -1.1451 | 136.5371
4 | 36.3124 | 51.2539 | -41.593 | -114.2185 | -21.4691 | 160.7252
5 | 37.5392 | 44.4386 | -52.8495 | -117.9344 | -42.6962 | 179.2647
6 | 31.4869 | 47.7611 | -57.6913 | -111.6316 | -58.4721 | 202.3109
7 | 19.4811 | 79.3298 | -60.9067 | -99.7968 | -68.372 | 203.1754
8 | 18.2657 | 110.3811 | -60.8623 | -92.207 | -82.8038 | 184.8088
9 | 22.7567 | 139.41 | -72.6507 | -74.3436 | -118.393 | 192.1671
10 | 21.0991 | 151.3326 | -57.0136 | -72.6115 | -101.808 | 158.4544
11 | 22.7526 | 142.4863 | -47.0692 | -93.4682 | -93.0424 | 138.5847
12 | 23.9856 | 139.5832 | -37.4679 | -96.9067 | -62.6788 | 117.2338
13 | 24.281 | 141.2501 | -42.1603 | -84.3591 | -83.9516 | 158.0286
14 | 23.0284 | 138.3151 | -47.1185 | -79.9433 | -97.0368 | 163.596
15 | 22.6277 | 132.8041 | -58.8221 | -76.0403 | -118.1914 | 178.3099
16 | 24.7387 | 138.115 | -72.9888 | -68.7375 | -120.9708 | 184.6566
17 | -1.3248 | 172.1418 | -49.0182 | -21.9534 | -65.5308 | 142.7651
18 | 20.5751 | 180.9469 | -61.5318 | -21.8857 | -107.8856 | 208.5079
19 | 22.6737 | 177.8522 | -60.357 | -24.1888 | -106.7727 | 206.1313
20 | 28.1951 | 171.291 | -61.4932 | -34.4236 | -103.5606 | 199.573
21 | 24.5641 | 165.0561 | -55.6227 | -46.4712 | -82.6694 | 180.0556
22 | 32.3321 | 152.363 | -72.2058 | -75.0662 | -107.0066 | 162.1496
23 | 34.0335 | 142.592 | -62.3859 | -78.0595 | -80.6803 | 138.3795
24 | 34.7741 | 124.1799 | -58.0529 | -80.3884 | -61.8536 | 133.0921
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2022-12-30
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 760.6185
|  |  | 01:00 - 02:00 | 705.2843
|  |  | 02:00 - 03:00 | 656.5723
|  |  | 03:00 - 04:00 | 631.2535
|  |  | 04:00 - 05:00 | 619.169
|  |  | 05:00 - 06:00 | 655.2056
|  |  | 06:00 - 07:00 | 803.7112
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1045.8751
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1220.411
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1249.1138
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1206.6197
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1170.5603
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1147.3126
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1166.5266
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1140.9993
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1149.0719
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1267.5173
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1353.2041
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1351.9565
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1325.7425
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1288.8584
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1230.9501
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1107.219
|  |  | 23:00 - 00:00 | 974.0424
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0.7321 | 0 | 0 | 94.3764 | 110.2828
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37575 | 117.1986
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.1532
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9094
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.7839
6 | 0 | 1.1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7037 | 99.5568
7 | 0 | 118.2997 | 1.4576 | 0 | 0 | 1.0797 | 95.6829 | 119.9484
8 | 0 | 120.1632 | 118.5861 | 0.94712 | 0 | 98.9788 | 96.1903 | 120.3788
9 | 0 | 120.1509 | 68.4135 | 118.0776 | 41.0412 | 138.9428 | 127.8654 | 119.2231
10 | 0 | 120.1388 | 102.2393 | 119.3594 | 27.6033 | 138.5933 | 118.6356 | 112.6452
11 | 0 | 120.0903 | 119.6104 | 119.3402 | 90.4103 | 125.6968 | 0 | 94.2927
12 | 0 | 120.0676 | 119.6577 | 119.3523 | 91.0571 | 97.2863 | 0 | 102.8778
13 | 0 | 120.1052 | 119.6835 | 119.3308 | 90.1974 | 89.3146 | 0 | 105.7653
14 | 0 | 120.1175 | 119.6901 | 119.345 | 90.7137 | 89.3711 | 0 | 107.3379
15 | 0 | 120.1528 | 104.8363 | 104.4465 | 96.5014 | 94.2608 | 0 | 117.0442
16 | 0 | 120.1502 | 104.6972 | 104.345 | 94.0089 | 108.3569 | 0 | 107.4188
17 | 0 | 120.1324 | 119.5867 | 119.2059 | 102.8693 | 108.9314 | 30.2924 | 118.5004
18 | 0 | 120.1116 | 119.6759 | 119.3627 | 90.532 | 123.009 | 119.099 | 106.6435
19 | 0 | 120.1258 | 119.634 | 119.3592 | 91.22 | 123.0459 | 119.0958 | 109.5714
20 | 0 | 120.0856 | 119.678 | 119.3462 | 89.7046 | 124.0515 | 119.0876 | 105.1398
21 | 0 | 120.1152 | 119.6915 | 119.3159 | 100.7677 | 108.2239 | 101.3606 | 123.7031
22 | 0 | 120.1005 | 119.6567 | 119.3102 | 97.2998 | 89.3572 | 89.2391 | 115.2669
23 | 0 | 120.0823 | 119.6816 | 0.90454 | 109.5459 | 138.8817 | 0.1877 | 121.2814
24 | 0 | 120.1357 | 0.96297 | 0 | 98.7187 | 95.5626 | 0 | 116.4439
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 2161.5201 | 1817.4392 | 1641.3485 | 1402.1914 | 1892.9441 | 1063.8157 | 2550.0847
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 711.6474 | 26.6967
|  | 2 | 613.7806 | 25.7949
|  | 3 | 565.8127 | 23.8706
|  | 4 | 544.8571 | 23.8443
|  | 5 | 553.1834 | 24.2807
|  | 6 | 610.0389 | 24.0224
|  | 7 | 721.5935 | 21.4267
|  | 8 | 914.6106 | 24.65
|  | 9 | 1063.5622 | 27.06
|  | 10 | 1097.4328 | 26.9137
|  | 11 | 1072.9485 | 25.819
|  | 12 | 1039.9966 | 24.9046
|  | 13 | 1034.1286 | 23.4873
|  | 14 | 1038.0829 | 25.028
|  | 15 | 1034.867 | 24.0771
|  | 16 | 1055.4901 | 24.0935
|  | 17 | 1142.9662 | 26.6318
|  | 18 | 1227.3312 | 29.7927
|  | 19 | 1224.4667 | 29.5963
|  | 20 | 1205.7208 | 29.0357
|  | 21 | 1165.8696 | 26.7496
|  | 22 | 1079.9361 | 22.758
|  | 23 | 956.0592 | 20.3256
|  | 24 | 812.9707 | 18.1349
|  | 25 | 688.6827 | 18.6319
|  | 26 | 595.8458 | 19.6314
|  | 27 | 548.3599 | 19.0879
|  | 28 | 532.9521 | 17.9635
|  | 29 | 542.1492 | 17.6843
|  | 30 | 593.2561 | 14.3832
|  | 31 | 711.1776 | 14.9921
|  | 32 | 895.2475 | 21.0992
|  | 33 | 1051.5515 | 23.1457
|  | 34 | 1082.6055 | 21.8661
|  | 35 | 1047.3282 | 19.9528
|  | 36 | 1018.9692 | 20.1687
|  | 37 | 999.7698 | 18.9993
|  | 38 | 1002.4353 | 20.0178
|  | 39 | 1000.4341 | 20.2647
|  | 40 | 1027.4365 | 20.1208
|  | 41 | 1112.1256 | 24.1354
|  | 42 | 1214.1412 | 26.9896
|  | 43 | 1215.8346 | 26.5941
|  | 44 | 1204.7184 | 27.7442
|  | 45 | 1175.8737 | 23.0846
|  | 46 | 1093.3887 | 23.2106
|  | 47 | 956.7921 | 18.0393
|  | 48 | 802.3909 | 15.1391
|  | 49 | 662.2086 | 14.323
|  | 50 | 578.3692 | 13.9648
|  | 51 | 541.7189 | 13.799
|  | 52 | 528.5275 | 13.9947
|  | 53 | 539.3913 | 13.6523
|  | 54 | 597.2051 | 14.2859
|  | 55 | 736.4543 | 13.846
|  | 56 | 945.0283 | 17.9955
|  | 57 | 1098.1462 | 21.5079
|  | 58 | 1129.2577 | 23.2699
|  | 59 | 1098.0464 | 23.7387
|  | 60 | 1075.029 | 23.5023
|  | 61 | 1056.3736 | 22.6355
|  | 62 | 1061.212 | 23.8054
|  | 63 | 1059.6376 | 23.2305
|  | 64 | 1072.5255 | 23.0966
|  | 65 | 1143.6607 | 24.3442
|  | 66 | 1244.4589 | 25.9609
|  | 67 | 1246.051 | 25.356
|  | 68 | 1232.5283 | 25.3027
|  | 69 | 1202.9971 | 23.9533
|  | 70 | 1115.6033 | 20.58
|  | 71 | 970.5926 | 18.1238
|  | 72 | 820.2522 | 15.0387
|  | 73 | 677.5147 | 13.0876
|  | 74 | 587.5844 | 12.4801
|  | 75 | 564.5806 | 12.9024
|  | 76 | 577.6252 | 12.8121
|  | 77 | 600.6358 | 13.5467
|  | 78 | 602.1179 | 13.8568
|  | 79 | 748.1104 | 16.4381
|  | 80 | 979.1569 | 21.3753
|  | 81 | 1093.7037 | 26.9862
|  | 82 | 1136.701 | 31.35
|  | 83 | 1112.116 | 32.8381
|  | 84 | 1097.7883 | 37.9636
|  | 85 | 1087.7248 | 35.48
|  | 86 | 1090.6271 | 30.3246
|  | 87 | 1105.3405 | 24.9977
|  | 88 | 1107.0341 | 22.6591
|  | 89 | 1151.097 | 25.3898
|  | 90 | 1253.8778 | 28.5333
|  | 91 | 1261.0141 | 29.4112
|  | 92 | 1240.8987 | 28.6727
|  | 93 | 1221.7297 | 27.5956
|  | 94 | 1130.6607 | 23.784
|  | 95 | 987.0962 | 21.1434
|  | 96 | 830.4714 | 16.2788
|  | 97 | 680.3808 | 17.2094
|  | 98 | 596.7655 | 15.7886
|  | 99 | 554.7121 | 15.6194
|  | 100 | 542.5477 | 16.8817
|  | 101 | 552.8473 | 15.5079
|  | 102 | 610.5612 | 14.7655
|  | 103 | 747.3474 | 16.6042
|  | 104 | 963.6562 | 22.0084
|  | 105 | 1097.0935 | 24.2081
|  | 106 | 1122.1865 | 22.6773
|  | 107 | 1088.9947 | 20.0972
|  | 108 | 1066.4629 | 19.0462
|  | 109 | 1047.1831 | 18.0567
|  | 110 | 1049.7919 | 18.4234
|  | 111 | 1066.9779 | 19.1245
|  | 112 | 1080.4065 | 19.2687
|  | 113 | 1151.7516 | 22.3071
|  | 114 | 1242.8217 | 27.1842
|  | 115 | 1246.4958 | 25.3846
|  | 116 | 1236.8784 | 24.7129
|  | 117 | 1205.5267 | 24.1545
|  | 118 | 1124.1263 | 20.5517
|  | 119 | 977.2012 | 16.9566
|  | 120 | 814.8236 | 14.1416
|  | 121 | 718.1073 | 15.0524
|  | 122 | 624.3955 | 14.1518
|  | 123 | 576.0821 | 15.6463
|  | 124 | 558.8064 | 15.5162
|  | 125 | 569.6613 | 12.7465
|  | 126 | 623.5845 | 12.8865
|  | 127 | 755.4577 | 15.1792
|  | 128 | 976.6624 | 18.493
|  | 129 | 1145.4435 | 19.8446
|  | 130 | 1174.9881 | 20.4414
|  | 131 | 1140.9561 | 19.2813
|  | 132 | 1113.5097 | 18.0662
|  | 133 | 1117.699 | 17.6287
|  | 134 | 1121.9252 | 19.3468
|  | 135 | 1143.4953 | 21.4418
|  | 136 | 1173.4034 | 21.2589
|  | 137 | 1256.8843 | 24.3712
|  | 138 | 1368.392 | 33.6176
|  | 139 | 1355.7147 | 35.3258
|  | 140 | 1307.7615 | 32.0505
|  | 141 | 1227.1207 | 28.7008
|  | 142 | 1119.2772 | 25.7199
|  | 143 | 1011.5676 | 21.8579
|  | 144 | 902.565 | 18.9708
|  | 145 | 566.4031 | 18.6447
|  | 146 | 507.0953 | 19.0746
|  | 147 | 480.385 | 18.6753
|  | 148 | 472.8527 | 17.8172
|  | 149 | 476.3182 | 16.7591
|  | 150 | 517.8024 | 15.567
|  | 151 | 601.5208 | 17.1383
|  | 152 | 729.0459 | 20.0387
|  | 153 | 864.7308 | 22.166
|  | 154 | 935.5314 | 23.3897
|  | 155 | 946.555 | 22.2847
|  | 156 | 935.1878 | 20.4826
|  | 157 | 934.3994 | 19.4999
|  | 158 | 946.8882 | 19.5648
|  | 159 | 935.7031 | 20.5417
|  | 160 | 945.9536 | 21.8336
|  | 161 | 1024.2451 | 26.827
|  | 162 | 1084.8735 | 30.6124
|  | 163 | 1072.4411 | 29.3464
|  | 164 | 1070.8164 | 29.6726
|  | 165 | 1056.2646 | 27.3884
|  | 166 | 971.0253 | 23.1087
|  | 167 | 830.0022 | 19.5472
|  | 168 | 683.0184 | 17.9317
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 26/12/2022 | 27/12/2022 | 28/12/2022 | 29/12/2022 | 30/12/2022 | 31/12/2022 | 01/01/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible