## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2023-02-02
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 24985 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 30/01/2023 | 31/01/2023 | 01/02/2023 | 02/02/2023 | 03/02/2023 | 04/02/2023 | 05/02/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2023-01-31
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 1178.37 | 536 | 642.37
|  | 2 | 1091.49 | 531 | 560.49
|  | 3 | 1031.45 | 502 | 529.45
|  | 4 | 1013.93 | 496 | 517.93
|  | 5 | 1038.24 | 511 | 527.24
|  | 6 | 1112.83 | 517 | 595.83
|  | 7 | 1362.86 | 573 | 789.86
|  | 8 | 1813.4 | 743 | 1070.4
|  | 9 | 1800.14 | 617 | 1183.14
|  | 10 | 1822.46 | 626 | 1196.46
|  | 11 | 1739.17 | 601 | 1138.17
|  | 12 | 1665.19 | 581 | 1084.19
|  | 13 | 1640.76 | 575 | 1065.76
|  | 14 | 1686.95 | 597 | 1089.95
|  | 15 | 1686.8 | 577 | 1109.8
|  | 16 | 1808.33 | 683 | 1125.33
|  | 17 | 1850.43 | 674 | 1176.43
|  | 18 | 1846.36 | 536 | 1310.36
|  | 19 | 1886.05 | 530 | 1356.05
|  | 20 | 1898.74 | 542 | 1356.74
|  | 21 | 1879.71 | 550 | 1329.71
|  | 22 | 1888.56 | 678 | 1210.56
|  | 23 | 1897.47 | 848 | 1049.47
|  | 24 | 1550.56 | 666 | 884.56
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 41.4561 | 248.5202 | 57.6278 | 51.4096 | 75.5516 | 231.8523
2 | 45.4452 | 248.5678 | 55.8023 | 29.5465 | 85.9542 | 238.9937
3 | 48.9457 | 199.3974 | 64.6876 | 45.4455 | 104.0579 | 246.0604
4 | 43.5543 | 198.5557 | 65.3369 | 43.8133 | 92.4833 | 270.7698
5 | 39.4097 | 198.5394 | 58.3254 | 50.9871 | 78.8552 | 283.9109
6 | 35.7084 | 235.49 | 43.0257 | 42.9553 | 56.6604 | 291.3517
7 | 35.0073 | 238.6386 | 83.1965 | 50.4 | 84.0833 | 308.2564
8 | -19.8481 | 248.6991 | 134.9287 | 59.0188 | 231.6653 | -31.2896
9 | -14.9451 | 248.7331 | 116.5262 | 84.8172 | 179.5692 | 36.9692
10 | -21.5352 | 248.7246 | 139.4913 | 77.7305 | 235.1704 | -27.9866
11 | -6.6151 | 248.7892 | 134.1304 | 77.5467 | 187.9611 | 27.6731
12 | -13.4979 | 248.736 | 155.1128 | 96.5487 | 209.2393 | -27.2628
13 | -13.6365 | 208.8866 | 165.4603 | 113.6992 | 206.9679 | -29.3801
14 | -16.67 | 212.1097 | 158.1422 | 121.2181 | 200.0732 | -23.2075
15 | -7.073 | 248.2066 | 115.4727 | 72.3696 | 141.4399 | 51.3245
16 | 2.2211 | 248.6465 | 102.8204 | 65.5377 | 110.3451 | 84.9842
17 | 33.189 | 248.6629 | 53.4591 | 55.6771 | 17.6225 | 259.3873
18 | 24.2157 | 248.6849 | 34.0826 | 83.7882 | -47.4647 | 201.938
19 | 32.2385 | 248.6735 | 11.4634 | 55.4674 | -56.6362 | 231.8484
20 | 32.2283 | 248.7005 | 24.0909 | 23.0792 | 3.3492 | 192.8302
21 | 29.0137 | 248.6827 | 26.0069 | 18.5859 | 26.5359 | 187.5777
22 | 20.03 | 248.6316 | 12.2365 | -60.1091 | 36.8686 | 89.3633
23 | 34.978 | 248.6614 | 36.9864 | -5.1384 | 51.6714 | 168.7015
24 | 55.9871 | 248.6167 | 85.6274 | 59.3317 | 87.9567 | 276.1926
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2023-02-02
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 1408.5903
|  |  | 01:00 - 02:00 | 1329.9715
|  |  | 02:00 - 03:00 | 1265.0879
|  |  | 03:00 - 04:00 | 1260.9855
|  |  | 04:00 - 05:00 | 1278.3237
|  |  | 05:00 - 06:00 | 1472.1894
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1664.7969
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1643.3527
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1790.6935
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1718.5767
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1678.7937
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1636.4647
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1621.7032
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1653.016
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1674.92
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1727.3643
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1838.6866
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1787.2425
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1855.5454
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1847.1138
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1811.317
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1529.4338
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1575.374
|  |  | 23:00 - 00:00 | 1624.4627
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 99.8457 | 125.1509 | 124.5695 | 124.3481 | 121.5543 | 123.4181 | 94.9303 | 0
2 | 0.38959 | 125.1663 | 124.6192 | 124.3495 | 113.6625 | 100.079 | 95.3831 | 0
3 | 0 | 100.1785 | 99.9985 | 99.7315 | 112.5278 | 99.2371 | 120.8876 | 0
4 | 0 | 99.9446 | 99.6023 | 99.2844 | 119.557 | 99.2222 | 92.9043 | 0
5 | 0 | 99.9136 | 99.5831 | 99.2827 | 121.2303 | 99.1984 | 97.2756 | 0
6 | 6.8461 | 118.6183 | 118.1514 | 117.7149 | 122.4016 | 99.2186 | 108.0773 | 0.55458
7 | 119.8668 | 120.1715 | 119.7085 | 119.3234 | 118.2907 | 108.8856 | 99.263 | 93.9436
8 | 117.5387 | 125.1133 | 124.6984 | 124.4006 | 131.6495 | 112.9904 | 96.2616 | 108.8689
9 | 119.5139 | 124.8177 | 124.7015 | 124.439 | 138.727 | 143.7803 | 143.7221 | 143.3968
10 | 119.7849 | 123.1065 | 124.6641 | 124.4808 | 120.6665 | 143.7789 | 143.8928 | 143.5873
11 | 120.1514 | 124.3706 | 124.7342 | 124.4893 | 101.0896 | 143.7895 | 143.9322 | 141.6284
12 | 121.8143 | 123.1216 | 124.7117 | 124.4598 | 91.7842 | 133.8959 | 134.0498 | 135.7519
13 | 121.8128 | 123.1455 | 104.8032 | 104.4484 | 93.1594 | 133.9626 | 134.0523 | 132.7658
14 | 121.8386 | 123.1607 | 106.4659 | 106.0126 | 89.1954 | 143.797 | 143.6387 | 143.5011
15 | 124.9291 | 123.1926 | 124.5144 | 124.112 | 92.7532 | 124.0057 | 124.1735 | 124.0192
16 | 124.9466 | 123.1394 | 124.7086 | 124.3339 | 101.6853 | 119.0784 | 119.0862 | 142.5562
17 | 124.9475 | 123.106 | 124.6783 | 124.3585 | 113.9332 | 121.3957 | 121.3748 | 140.6498
18 | 124.9317 | 123.141 | 124.6885 | 124.3689 | 115.6849 | 143.8112 | 143.6604 | 134.7378
19 | 124.9648 | 123.1756 | 124.7034 | 124.3739 | 143.6281 | 143.7534 | 143.2453 | 143.2516
20 | 124.9227 | 123.1675 | 124.6989 | 124.4101 | 143.6285 | 143.7523 | 143.1104 | 142.8883
21 | 119.9404 | 125.1658 | 124.7313 | 124.3689 | 135.3513 | 143.7665 | 143.2208 | 138.6965
22 | 119.9482 | 125.177 | 124.6859 | 124.3744 | 118.6579 | 99.291 | 99.4666 | 105.3835
23 | 119.982 | 125.164 | 124.6906 | 124.3976 | 142.3916 | 99.3052 | 99.2988 | 108.0227
24 | 119.9536 | 125.1431 | 124.6816 | 124.3689 | 119.386 | 128.9884 | 128.9671 | 130.6564
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 2298.8692 | 2895.5517 | 2867.7932 | 2860.2324 | 2822.5958 | 2952.4013 | 2913.8747 | 2354.8603
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 716.78 | 26.6967
|  | 2 | 612.07 | 25.7949
|  | 3 | 565.075 | 23.8706
|  | 4 | 551.91 | 23.8443
|  | 5 | 561.66 | 24.2807
|  | 6 | 626.35 | 24.0224
|  | 7 | 807.205 | 21.4267
|  | 8 | 1072.05 | 24.65
|  | 9 | 1173.95 | 27.06
|  | 10 | 1175.37 | 26.9137
|  | 11 | 1134.42 | 25.819
|  | 12 | 1120.9 | 24.9046
|  | 13 | 1118.255 | 23.4873
|  | 14 | 1142.085 | 25.028
|  | 15 | 1169.86 | 24.0771
|  | 16 | 1182.3 | 24.0935
|  | 17 | 1221.26 | 26.6318
|  | 18 | 1340.915 | 29.7927
|  | 19 | 1379.955 | 29.5963
|  | 20 | 1371.09 | 29.0357
|  | 21 | 1328.315 | 26.7496
|  | 22 | 1198.855 | 22.758
|  | 23 | 1025.005 | 20.3256
|  | 24 | 834.09 | 18.1349
|  | 25 | 722.72 | 18.6319
|  | 26 | 633.11 | 19.6314
|  | 27 | 577.4 | 19.0879
|  | 28 | 557.645 | 17.9635
|  | 29 | 563.64 | 17.6843
|  | 30 | 625.07 | 14.3832
|  | 31 | 806.465 | 14.9921
|  | 32 | 1073.775 | 21.0992
|  | 33 | 1193.435 | 23.1457
|  | 34 | 1204.855 | 21.8661
|  | 35 | 1180.615 | 19.9528
|  | 36 | 1158.275 | 20.1687
|  | 37 | 1162.545 | 18.9993
|  | 38 | 1176.985 | 20.0178
|  | 39 | 1179.95 | 20.2647
|  | 40 | 1175.03 | 20.1208
|  | 41 | 1197.625 | 24.1354
|  | 42 | 1312.855 | 26.9896
|  | 43 | 1350.795 | 26.5941
|  | 44 | 1341.16 | 27.7442
|  | 45 | 1307.835 | 23.0846
|  | 46 | 1194.85 | 23.2106
|  | 47 | 1017.645 | 18.0393
|  | 48 | 827.645 | 15.1391
|  | 49 | 677.245 | 14.323
|  | 50 | 611.105 | 13.9648
|  | 51 | 576.83 | 13.799
|  | 52 | 562.275 | 13.9947
|  | 53 | 576.01 | 13.6523
|  | 54 | 637.205 | 14.2859
|  | 55 | 806.5 | 13.846
|  | 56 | 1060.85 | 17.9955
|  | 57 | 1162.06 | 21.5079
|  | 58 | 1178.58 | 23.2699
|  | 59 | 1142.215 | 23.7387
|  | 60 | 1130.235 | 23.5023
|  | 61 | 1145.86 | 22.6355
|  | 62 | 1175.05 | 23.8054
|  | 63 | 1184.5 | 23.2305
|  | 64 | 1184.155 | 23.0966
|  | 65 | 1214.77 | 24.3442
|  | 66 | 1321.28 | 25.9609
|  | 67 | 1363.575 | 25.356
|  | 68 | 1352.17 | 25.3027
|  | 69 | 1312.26 | 23.9533
|  | 70 | 1198.085 | 20.58
|  | 71 | 1030.675 | 18.1238
|  | 72 | 849.325 | 15.0387
|  | 73 | 738.76 | 13.0876
|  | 74 | 652.475 | 12.4801
|  | 75 | 596.805 | 12.9024
|  | 76 | 575.14 | 12.8121
|  | 77 | 579.855 | 13.5467
|  | 78 | 639.305 | 13.8568
|  | 79 | 787.845 | 16.4381
|  | 80 | 1021.14 | 21.3753
|  | 81 | 1167.105 | 26.9862
|  | 82 | 1214.795 | 31.35
|  | 83 | 1212.35 | 32.8381
|  | 84 | 1200.295 | 37.9636
|  | 85 | 1225.56 | 35.48
|  | 86 | 1248.28 | 30.3246
|  | 87 | 1210.015 | 24.9977
|  | 88 | 1193.3 | 22.6591
|  | 89 | 1225.885 | 25.3898
|  | 90 | 1334.455 | 28.5333
|  | 91 | 1360.615 | 29.4112
|  | 92 | 1352.255 | 28.6727
|  | 93 | 1320.21 | 27.5956
|  | 94 | 1206.705 | 23.784
|  | 95 | 1041.535 | 21.1434
|  | 96 | 880.145 | 16.2788
|  | 97 | 751.08 | 17.2094
|  | 98 | 652.175 | 15.7886
|  | 99 | 595.24 | 15.6194
|  | 100 | 573.38 | 16.8817
|  | 101 | 573.845 | 15.5079
|  | 102 | 620.12 | 14.7655
|  | 103 | 749.205 | 16.6042
|  | 104 | 969.885 | 22.0084
|  | 105 | 1103.63 | 24.2081
|  | 106 | 1153.3 | 22.6773
|  | 107 | 1140.855 | 20.0972
|  | 108 | 1129.055 | 19.0462
|  | 109 | 1128.495 | 18.0567
|  | 110 | 1141.18 | 18.4234
|  | 111 | 1149.975 | 19.1245
|  | 112 | 1166.64 | 19.2687
|  | 113 | 1225.71 | 22.3071
|  | 114 | 1358.475 | 27.1842
|  | 115 | 1407.27 | 25.3846
|  | 116 | 1407.58 | 24.7129
|  | 117 | 1381.875 | 24.1545
|  | 118 | 1270.59 | 20.5517
|  | 119 | 1096.585 | 16.9566
|  | 120 | 906.455 | 14.1416
|  | 121 | 750.08 | 15.0524
|  | 122 | 651.175 | 14.1518
|  | 123 | 594.24 | 15.6463
|  | 124 | 572.38 | 15.5162
|  | 125 | 572.845 | 12.7465
|  | 126 | 619.12 | 12.8865
|  | 127 | 748.205 | 15.1792
|  | 128 | 968.885 | 18.493
|  | 129 | 1102.63 | 19.8446
|  | 130 | 1152.3 | 20.4414
|  | 131 | 1139.855 | 19.2813
|  | 132 | 1128.055 | 18.0662
|  | 133 | 1127.495 | 17.6287
|  | 134 | 1140.18 | 19.3468
|  | 135 | 1148.975 | 21.4418
|  | 136 | 1165.64 | 21.2589
|  | 137 | 1224.71 | 24.3712
|  | 138 | 1357.475 | 33.6176
|  | 139 | 1406.27 | 35.3258
|  | 140 | 1406.58 | 32.0505
|  | 141 | 1380.875 | 28.7008
|  | 142 | 1269.59 | 25.7199
|  | 143 | 1095.585 | 21.8579
|  | 144 | 905.455 | 18.9708
|  | 145 | 762.9575 | 18.6447
|  | 146 | 666.2138 | 19.0746
|  | 147 | 604.9775 | 18.6753
|  | 148 | 581.3275 | 17.8172
|  | 149 | 582.8437 | 16.7591
|  | 150 | 631.985 | 15.567
|  | 151 | 770.8762 | 17.1383
|  | 152 | 999.0537 | 20.0387
|  | 153 | 1128.76 | 22.166
|  | 154 | 1171.67 | 23.3897
|  | 155 | 1159.0888 | 22.2847
|  | 156 | 1150.3513 | 20.4826
|  | 157 | 1155.8013 | 19.4999
|  | 158 | 1170.3075 | 19.5648
|  | 159 | 1176.5062 | 20.5417
|  | 160 | 1185.9875 | 21.8336
|  | 161 | 1234.5675 | 26.827
|  | 162 | 1357.7512 | 30.6124
|  | 163 | 1399.3775 | 29.3464
|  | 164 | 1397.115 | 29.6726
|  | 165 | 1369.0687 | 27.3884
|  | 166 | 1258.445 | 23.1087
|  | 167 | 1083.8587 | 19.5472
|  | 168 | 896.5438 | 17.9317
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 30/01/2023 | 31/01/2023 | 01/02/2023 | 02/02/2023 | 03/02/2023 | 04/02/2023 | 05/02/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2023-02-02
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 24985 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 30/01/2023 | 31/01/2023 | 01/02/2023 | 02/02/2023 | 03/02/2023 | 04/02/2023 | 05/02/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2023-01-31
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 1178.37 | 536 | 642.37
|  | 2 | 1091.49 | 531 | 560.49
|  | 3 | 1031.45 | 502 | 529.45
|  | 4 | 1013.93 | 496 | 517.93
|  | 5 | 1038.24 | 511 | 527.24
|  | 6 | 1112.83 | 517 | 595.83
|  | 7 | 1362.86 | 573 | 789.86
|  | 8 | 1813.4 | 743 | 1070.4
|  | 9 | 1800.14 | 617 | 1183.14
|  | 10 | 1822.46 | 626 | 1196.46
|  | 11 | 1739.17 | 601 | 1138.17
|  | 12 | 1665.19 | 581 | 1084.19
|  | 13 | 1640.76 | 575 | 1065.76
|  | 14 | 1686.95 | 597 | 1089.95
|  | 15 | 1686.8 | 577 | 1109.8
|  | 16 | 1808.33 | 683 | 1125.33
|  | 17 | 1850.43 | 674 | 1176.43
|  | 18 | 1846.36 | 536 | 1310.36
|  | 19 | 1886.05 | 530 | 1356.05
|  | 20 | 1898.74 | 542 | 1356.74
|  | 21 | 1879.71 | 550 | 1329.71
|  | 22 | 1888.56 | 678 | 1210.56
|  | 23 | 1897.47 | 848 | 1049.47
|  | 24 | 1550.56 | 666 | 884.56
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 41.4561 | 248.5202 | 57.6278 | 51.4096 | 75.5516 | 231.8523
2 | 45.4452 | 248.5678 | 55.8023 | 29.5465 | 85.9542 | 238.9937
3 | 48.9457 | 199.3974 | 64.6876 | 45.4455 | 104.0579 | 246.0604
4 | 43.5543 | 198.5557 | 65.3369 | 43.8133 | 92.4833 | 270.7698
5 | 39.4097 | 198.5394 | 58.3254 | 50.9871 | 78.8552 | 283.9109
6 | 35.7084 | 235.49 | 43.0257 | 42.9553 | 56.6604 | 291.3517
7 | 35.0073 | 238.6386 | 83.1965 | 50.4 | 84.0833 | 308.2564
8 | -19.8481 | 248.6991 | 134.9287 | 59.0188 | 231.6653 | -31.2896
9 | -14.9451 | 248.7331 | 116.5262 | 84.8172 | 179.5692 | 36.9692
10 | -21.5352 | 248.7246 | 139.4913 | 77.7305 | 235.1704 | -27.9866
11 | -6.6151 | 248.7892 | 134.1304 | 77.5467 | 187.9611 | 27.6731
12 | -13.4979 | 248.736 | 155.1128 | 96.5487 | 209.2393 | -27.2628
13 | -13.6365 | 208.8866 | 165.4603 | 113.6992 | 206.9679 | -29.3801
14 | -16.67 | 212.1097 | 158.1422 | 121.2181 | 200.0732 | -23.2075
15 | -7.073 | 248.2066 | 115.4727 | 72.3696 | 141.4399 | 51.3245
16 | 2.2211 | 248.6465 | 102.8204 | 65.5377 | 110.3451 | 84.9842
17 | 33.189 | 248.6629 | 53.4591 | 55.6771 | 17.6225 | 259.3873
18 | 24.2157 | 248.6849 | 34.0826 | 83.7882 | -47.4647 | 201.938
19 | 32.2385 | 248.6735 | 11.4634 | 55.4674 | -56.6362 | 231.8484
20 | 32.2283 | 248.7005 | 24.0909 | 23.0792 | 3.3492 | 192.8302
21 | 29.0137 | 248.6827 | 26.0069 | 18.5859 | 26.5359 | 187.5777
22 | 20.03 | 248.6316 | 12.2365 | -60.1091 | 36.8686 | 89.3633
23 | 34.978 | 248.6614 | 36.9864 | -5.1384 | 51.6714 | 168.7015
24 | 55.9871 | 248.6167 | 85.6274 | 59.3317 | 87.9567 | 276.1926
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2023-02-02
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 1408.5903
|  |  | 01:00 - 02:00 | 1329.9715
|  |  | 02:00 - 03:00 | 1265.0879
|  |  | 03:00 - 04:00 | 1260.9855
|  |  | 04:00 - 05:00 | 1278.3237
|  |  | 05:00 - 06:00 | 1472.1894
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1664.7969
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1643.3527
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1790.6935
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1718.5767
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1678.7937
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1636.4647
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1621.7032
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1653.016
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1674.92
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1727.3643
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1838.6866
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1787.2425
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1855.5454
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1847.1138
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1811.317
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1529.4338
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1575.374
|  |  | 23:00 - 00:00 | 1624.4627
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 99.8457 | 125.1509 | 124.5695 | 124.3481 | 121.5543 | 123.4181 | 94.9303 | 0
2 | 0.38959 | 125.1663 | 124.6192 | 124.3495 | 113.6625 | 100.079 | 95.3831 | 0
3 | 0 | 100.1785 | 99.9985 | 99.7315 | 112.5278 | 99.2371 | 120.8876 | 0
4 | 0 | 99.9446 | 99.6023 | 99.2844 | 119.557 | 99.2222 | 92.9043 | 0
5 | 0 | 99.9136 | 99.5831 | 99.2827 | 121.2303 | 99.1984 | 97.2756 | 0
6 | 6.8461 | 118.6183 | 118.1514 | 117.7149 | 122.4016 | 99.2186 | 108.0773 | 0.55458
7 | 119.8668 | 120.1715 | 119.7085 | 119.3234 | 118.2907 | 108.8856 | 99.263 | 93.9436
8 | 117.5387 | 125.1133 | 124.6984 | 124.4006 | 131.6495 | 112.9904 | 96.2616 | 108.8689
9 | 119.5139 | 124.8177 | 124.7015 | 124.439 | 138.727 | 143.7803 | 143.7221 | 143.3968
10 | 119.7849 | 123.1065 | 124.6641 | 124.4808 | 120.6665 | 143.7789 | 143.8928 | 143.5873
11 | 120.1514 | 124.3706 | 124.7342 | 124.4893 | 101.0896 | 143.7895 | 143.9322 | 141.6284
12 | 121.8143 | 123.1216 | 124.7117 | 124.4598 | 91.7842 | 133.8959 | 134.0498 | 135.7519
13 | 121.8128 | 123.1455 | 104.8032 | 104.4484 | 93.1594 | 133.9626 | 134.0523 | 132.7658
14 | 121.8386 | 123.1607 | 106.4659 | 106.0126 | 89.1954 | 143.797 | 143.6387 | 143.5011
15 | 124.9291 | 123.1926 | 124.5144 | 124.112 | 92.7532 | 124.0057 | 124.1735 | 124.0192
16 | 124.9466 | 123.1394 | 124.7086 | 124.3339 | 101.6853 | 119.0784 | 119.0862 | 142.5562
17 | 124.9475 | 123.106 | 124.6783 | 124.3585 | 113.9332 | 121.3957 | 121.3748 | 140.6498
18 | 124.9317 | 123.141 | 124.6885 | 124.3689 | 115.6849 | 143.8112 | 143.6604 | 134.7378
19 | 124.9648 | 123.1756 | 124.7034 | 124.3739 | 143.6281 | 143.7534 | 143.2453 | 143.2516
20 | 124.9227 | 123.1675 | 124.6989 | 124.4101 | 143.6285 | 143.7523 | 143.1104 | 142.8883
21 | 119.9404 | 125.1658 | 124.7313 | 124.3689 | 135.3513 | 143.7665 | 143.2208 | 138.6965
22 | 119.9482 | 125.177 | 124.6859 | 124.3744 | 118.6579 | 99.291 | 99.4666 | 105.3835
23 | 119.982 | 125.164 | 124.6906 | 124.3976 | 142.3916 | 99.3052 | 99.2988 | 108.0227
24 | 119.9536 | 125.1431 | 124.6816 | 124.3689 | 119.386 | 128.9884 | 128.9671 | 130.6564
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 2199.0235 | 2770.4007 | 2743.2237 | 2735.8842 | 2701.0415 | 2828.9832 | 2818.9444 | 2354.8603
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 716.78 | 26.6967
|  | 2 | 612.07 | 25.7949
|  | 3 | 565.075 | 23.8706
|  | 4 | 551.91 | 23.8443
|  | 5 | 561.66 | 24.2807
|  | 6 | 626.35 | 24.0224
|  | 7 | 807.205 | 21.4267
|  | 8 | 1072.05 | 24.65
|  | 9 | 1173.95 | 27.06
|  | 10 | 1175.37 | 26.9137
|  | 11 | 1134.42 | 25.819
|  | 12 | 1120.9 | 24.9046
|  | 13 | 1118.255 | 23.4873
|  | 14 | 1142.085 | 25.028
|  | 15 | 1169.86 | 24.0771
|  | 16 | 1182.3 | 24.0935
|  | 17 | 1221.26 | 26.6318
|  | 18 | 1340.915 | 29.7927
|  | 19 | 1379.955 | 29.5963
|  | 20 | 1371.09 | 29.0357
|  | 21 | 1328.315 | 26.7496
|  | 22 | 1198.855 | 22.758
|  | 23 | 1025.005 | 20.3256
|  | 24 | 834.09 | 18.1349
|  | 25 | 722.72 | 18.6319
|  | 26 | 633.11 | 19.6314
|  | 27 | 577.4 | 19.0879
|  | 28 | 557.645 | 17.9635
|  | 29 | 563.64 | 17.6843
|  | 30 | 625.07 | 14.3832
|  | 31 | 806.465 | 14.9921
|  | 32 | 1073.775 | 21.0992
|  | 33 | 1193.435 | 23.1457
|  | 34 | 1204.855 | 21.8661
|  | 35 | 1180.615 | 19.9528
|  | 36 | 1158.275 | 20.1687
|  | 37 | 1162.545 | 18.9993
|  | 38 | 1176.985 | 20.0178
|  | 39 | 1179.95 | 20.2647
|  | 40 | 1175.03 | 20.1208
|  | 41 | 1197.625 | 24.1354
|  | 42 | 1312.855 | 26.9896
|  | 43 | 1350.795 | 26.5941
|  | 44 | 1341.16 | 27.7442
|  | 45 | 1307.835 | 23.0846
|  | 46 | 1194.85 | 23.2106
|  | 47 | 1017.645 | 18.0393
|  | 48 | 827.645 | 15.1391
|  | 49 | 677.245 | 14.323
|  | 50 | 611.105 | 13.9648
|  | 51 | 576.83 | 13.799
|  | 52 | 562.275 | 13.9947
|  | 53 | 576.01 | 13.6523
|  | 54 | 637.205 | 14.2859
|  | 55 | 806.5 | 13.846
|  | 56 | 1060.85 | 17.9955
|  | 57 | 1162.06 | 21.5079
|  | 58 | 1178.58 | 23.2699
|  | 59 | 1142.215 | 23.7387
|  | 60 | 1130.235 | 23.5023
|  | 61 | 1145.86 | 22.6355
|  | 62 | 1175.05 | 23.8054
|  | 63 | 1184.5 | 23.2305
|  | 64 | 1184.155 | 23.0966
|  | 65 | 1214.77 | 24.3442
|  | 66 | 1321.28 | 25.9609
|  | 67 | 1363.575 | 25.356
|  | 68 | 1352.17 | 25.3027
|  | 69 | 1312.26 | 23.9533
|  | 70 | 1198.085 | 20.58
|  | 71 | 1030.675 | 18.1238
|  | 72 | 849.325 | 15.0387
|  | 73 | 738.76 | 13.0876
|  | 74 | 652.475 | 12.4801
|  | 75 | 596.805 | 12.9024
|  | 76 | 575.14 | 12.8121
|  | 77 | 579.855 | 13.5467
|  | 78 | 639.305 | 13.8568
|  | 79 | 787.845 | 16.4381
|  | 80 | 1021.14 | 21.3753
|  | 81 | 1167.105 | 26.9862
|  | 82 | 1214.795 | 31.35
|  | 83 | 1212.35 | 32.8381
|  | 84 | 1200.295 | 37.9636
|  | 85 | 1225.56 | 35.48
|  | 86 | 1248.28 | 30.3246
|  | 87 | 1210.015 | 24.9977
|  | 88 | 1193.3 | 22.6591
|  | 89 | 1225.885 | 25.3898
|  | 90 | 1334.455 | 28.5333
|  | 91 | 1360.615 | 29.4112
|  | 92 | 1352.255 | 28.6727
|  | 93 | 1320.21 | 27.5956
|  | 94 | 1206.705 | 23.784
|  | 95 | 1041.535 | 21.1434
|  | 96 | 880.145 | 16.2788
|  | 97 | 751.08 | 17.2094
|  | 98 | 652.175 | 15.7886
|  | 99 | 595.24 | 15.6194
|  | 100 | 573.38 | 16.8817
|  | 101 | 573.845 | 15.5079
|  | 102 | 620.12 | 14.7655
|  | 103 | 749.205 | 16.6042
|  | 104 | 969.885 | 22.0084
|  | 105 | 1103.63 | 24.2081
|  | 106 | 1153.3 | 22.6773
|  | 107 | 1140.855 | 20.0972
|  | 108 | 1129.055 | 19.0462
|  | 109 | 1128.495 | 18.0567
|  | 110 | 1141.18 | 18.4234
|  | 111 | 1149.975 | 19.1245
|  | 112 | 1166.64 | 19.2687
|  | 113 | 1225.71 | 22.3071
|  | 114 | 1358.475 | 27.1842
|  | 115 | 1407.27 | 25.3846
|  | 116 | 1407.58 | 24.7129
|  | 117 | 1381.875 | 24.1545
|  | 118 | 1270.59 | 20.5517
|  | 119 | 1096.585 | 16.9566
|  | 120 | 906.455 | 14.1416
|  | 121 | 750.08 | 15.0524
|  | 122 | 651.175 | 14.1518
|  | 123 | 594.24 | 15.6463
|  | 124 | 572.38 | 15.5162
|  | 125 | 572.845 | 12.7465
|  | 126 | 619.12 | 12.8865
|  | 127 | 748.205 | 15.1792
|  | 128 | 968.885 | 18.493
|  | 129 | 1102.63 | 19.8446
|  | 130 | 1152.3 | 20.4414
|  | 131 | 1139.855 | 19.2813
|  | 132 | 1128.055 | 18.0662
|  | 133 | 1127.495 | 17.6287
|  | 134 | 1140.18 | 19.3468
|  | 135 | 1148.975 | 21.4418
|  | 136 | 1165.64 | 21.2589
|  | 137 | 1224.71 | 24.3712
|  | 138 | 1357.475 | 33.6176
|  | 139 | 1406.27 | 35.3258
|  | 140 | 1406.58 | 32.0505
|  | 141 | 1380.875 | 28.7008
|  | 142 | 1269.59 | 25.7199
|  | 143 | 1095.585 | 21.8579
|  | 144 | 905.455 | 18.9708
|  | 145 | 762.9575 | 18.6447
|  | 146 | 666.2138 | 19.0746
|  | 147 | 604.9775 | 18.6753
|  | 148 | 581.3275 | 17.8172
|  | 149 | 582.8437 | 16.7591
|  | 150 | 631.985 | 15.567
|  | 151 | 770.8762 | 17.1383
|  | 152 | 999.0537 | 20.0387
|  | 153 | 1128.76 | 22.166
|  | 154 | 1171.67 | 23.3897
|  | 155 | 1159.0888 | 22.2847
|  | 156 | 1150.3513 | 20.4826
|  | 157 | 1155.8013 | 19.4999
|  | 158 | 1170.3075 | 19.5648
|  | 159 | 1176.5062 | 20.5417
|  | 160 | 1185.9875 | 21.8336
|  | 161 | 1234.5675 | 26.827
|  | 162 | 1357.7512 | 30.6124
|  | 163 | 1399.3775 | 29.3464
|  | 164 | 1397.115 | 29.6726
|  | 165 | 1369.0687 | 27.3884
|  | 166 | 1258.445 | 23.1087
|  | 167 | 1083.8587 | 19.5472
|  | 168 | 896.5438 | 17.9317
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 30/01/2023 | 31/01/2023 | 01/02/2023 | 02/02/2023 | 03/02/2023 | 04/02/2023 | 05/02/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible