## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2023-03-03
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 19275 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 27/02/2023 | 28/02/2023 | 01/03/2023 | 02/03/2023 | 03/03/2023 | 04/03/2023 | 05/03/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2023-03-01
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 656.799 | 43.559 | 613.24
|  | 2 | 568.9401 | 38.293 | 530.6471
|  | 3 | 518.1348 | 40.443 | 477.6918
|  | 4 | 506.1438 | 45.41 | 460.7338
|  | 5 | 511.5394 | 42.513 | 469.0264
|  | 6 | 557.0092 | 32.147 | 524.8622
|  | 7 | 787.7713 | 111.622 | 676.1493
|  | 8 | 1123.2007 | 245.333 | 877.8677
|  | 9 | 1145.2389 | 214.283 | 930.9559
|  | 10 | 1150.503 | 227.471 | 923.032
|  | 11 | 1131.2468 | 234.522 | 896.7248
|  | 12 | 1041.851 | 161.054 | 880.797
|  | 13 | 1059.1868 | 183.949 | 875.2378
|  | 14 | 1068.4659 | 167.438 | 901.0279
|  | 15 | 1084.5122 | 165.823 | 918.6892
|  | 16 | 1074.1106 | 160.225 | 913.8856
|  | 17 | 1132.7374 | 201.05 | 931.6874
|  | 18 | 1328.2122 | 314.165 | 1014.0472
|  | 19 | 1419.3821 | 330.891 | 1088.4911
|  | 20 | 1407.5838 | 323.357 | 1084.2268
|  | 21 | 1379.6922 | 333.227 | 1046.4652
|  | 22 | 1054.9684 | 114.567 | 940.4014
|  | 23 | 829.0324 | 31.101 | 797.9314
|  | 24 | 712.8798 | 62.783 | 650.0968
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 44.2503 | 59.2238 | -68.7272 | -102.6676 | -43.8252 | 154.9075
2 | 43.5577 | 36.5368 | -57.3475 | -111.4155 | -24.8882 | 160.0104
3 | 45.9619 | 26.8333 | -51.4962 | -117.3989 | -17.0607 | 177.4673
4 | 45.0767 | 20.6638 | -49.1885 | -120.9858 | -11.0557 | 166.4629
5 | 49.3081 | 21.2762 | -63.3975 | -116.3313 | -38.6776 | 188.5195
6 | 49.6105 | 31.3636 | -72.1341 | -94.2037 | -73.7748 | 213.4573
7 | 29.2317 | 104.0697 | -16.059 | 22.1115 | 34.5731 | 171.2974
8 | 26.7943 | 129.9719 | -35.9163 | 36.1816 | -14.4292 | 189.8898
9 | 28.759 | 144.6684 | -43.7925 | 24.1146 | -41.449 | 226.5868
10 | 31.0122 | 144.1014 | -46.3145 | 10.9316 | -41.621 | 236.6752
11 | 14.5469 | 139.8358 | -57.8698 | -0.86124 | -53.0853 | 189.7375
12 | 15.029 | 130.2253 | -59.3749 | -0.79995 | -49.3974 | 170.5259
13 | 12.5639 | 131.5551 | -60.6877 | 4.3191 | -50.7252 | 169.5788
14 | 22.7073 | 129.0019 | -60.9975 | -1.4644 | -59.4532 | 189.4137
15 | 38.3869 | 118.6562 | -94.2146 | -18.1279 | -122.3631 | 272.6032
16 | 53.0806 | 118.3382 | -112.482 | -26.7886 | -160.5811 | 326.9533
17 | 18.1336 | 129.0445 | -52.5337 | 5.5706 | -16.4613 | 102.7328
18 | 3.4965 | 157.6526 | -30.6962 | 33.6043 | 20.754 | 59.2556
19 | 33.2437 | 161.706 | -56.2103 | 12.9024 | -79.6669 | 261.6413
20 | 43.9317 | 156.6101 | -54.1797 | 0.96123 | -78.3364 | 263.129
21 | 51.8993 | 150.7202 | -52.7409 | -8.7123 | -68.8101 | 257.3938
22 | 55.0494 | 130.6972 | -44.5652 | -20.0536 | -42.1371 | 241.44
23 | 57.0518 | 122.3328 | -70.6187 | -49.5259 | -72.1594 | 224.6372
24 | 56.8887 | 82.6963 | -84.0708 | -88.733 | -82.6533 | 192.1941
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2023-03-03
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 595.6479
|  |  | 01:00 - 02:00 | 536.393
|  |  | 02:00 - 03:00 | 488.977
|  |  | 03:00 - 04:00 | 499.7549
|  |  | 04:00 - 05:00 | 494.3709
|  |  | 05:00 - 06:00 | 513.3089
|  |  | 06:00 - 07:00 | 915.7539
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1240.5108
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1271.7725
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1248.5172
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1087.3769
|  |  | 11:00 - 12:00 | 983.0615
|  |  | 12:00 - 13:00 | 967.7524
|  |  | 13:00 - 14:00 | 991.5327
|  |  | 14:00 - 15:00 | 994.2084
|  |  | 15:00 - 16:00 | 994.6333
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1079.2994
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1287.0638
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1405.751
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1403.0919
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1343.2422
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1137.3902
|  |  | 22:00 - 23:00 | 812.627
|  |  | 23:00 - 00:00 | 667.532
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 37.8804 | 0 | 0 | 0 | 105.1927 | 0 | 0 | 0.062802
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7714 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.282 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2731 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.7074 | 0 | 0 | 0
6 | 1.1969 | 0 | 0 | 0 | 104.2524 | 0 | 1.6016 | 0
7 | 99.0093 | 0 | 0 | 0 | 97.3849 | 1.938 | 97.4499 | 0
8 | 99.6543 | 69.0772 | 0 | 0 | 110.7232 | 122.2274 | 110.7494 | 0
9 | 114.6839 | 114.9715 | 0 | 0 | 90.1658 | 133.9533 | 90.2478 | 0
10 | 114.8291 | 115.0985 | 0 | 0 | 93.3847 | 119.0816 | 93.3986 | 0.8363
11 | 111.0607 | 111.4409 | 0 | 0 | 91.0429 | 103.4473 | 0.12454 | 91.9229
12 | 92.1528 | 92.3903 | 0 | 0 | 91.8927 | 94.8256 | 0 | 91.8445
13 | 99.6546 | 99.8535 | 0 | 0 | 90.5313 | 93.0963 | 0 | 90.4777
14 | 99.6815 | 99.9661 | 0 | 0 | 91.9782 | 110.2144 | 0 | 91.8626
15 | 96.0198 | 92.4116 | 0 | 0 | 99.6139 | 101.845 | 0 | 99.445
16 | 99.6245 | 99.844 | 0 | 0 | 91.8409 | 102.9066 | 0 | 91.8335
17 | 99.6345 | 99.9652 | 1.7062 | 0 | 91.3772 | 101.6768 | 0 | 91.2246
18 | 90.9505 | 90.9081 | 89.2126 | 0 | 105.1132 | 120.0971 | 0 | 104.9446
19 | 99.642 | 99.9212 | 99.7454 | 0 | 102.4304 | 116.1476 | 0 | 102.4581
20 | 99.6364 | 99.9041 | 99.7281 | 0 | 100.9019 | 122.0521 | 0 | 100.8366
21 | 99.6886 | 99.915 | 99.7307 | 0 | 95.5346 | 112.1804 | 0 | 95.4742
22 | 97.1773 | 99.9425 | 0.64884 | 0 | 108.3817 | 106.4636 | 0 | 108.2118
23 | 99.5037 | 99.976 | 0 | 0 | 101.3053 | 108.1525 | 0 | 0.71957
24 | 89.6861 | 0.6706 | 0 | 0 | 102.7551 | 60.7899 | 0 | 0
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1841.367 | 1586.2564 | 390.7719 | 0 | 2328.837 | 1831.0954 | 393.5719 | 1162.1548
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 585.375 | 15
|  | 2 | 703.0117 | 14
|  | 3 | 783.9489 | 13
|  | 4 | 803.7887 | 12
|  | 5 | 771.1773 | 13
|  | 6 | 850.7973 | 14
|  | 7 | 896.639 | 18
|  | 8 | 1071.505 | 25
|  | 9 | 1111.5542 | 30
|  | 10 | 1080.3081 | 30
|  | 11 | 1063.4802 | 29
|  | 12 | 1050.4342 | 28
|  | 13 | 1056.552 | 27
|  | 14 | 958.6749 | 28
|  | 15 | 1069.8151 | 29
|  | 16 | 1011.4395 | 29
|  | 17 | 1062.8877 | 31
|  | 18 | 1180.0879 | 35
|  | 19 | 1264.0371 | 38
|  | 20 | 1227.3775 | 37
|  | 21 | 1172.0622 | 36
|  | 22 | 1141.2995 | 31
|  | 23 | 944.2196 | 27
|  | 24 | 801.9489 | 21
|  | 25 | 600.8739 | 16
|  | 26 | 521.5104 | 13
|  | 27 | 497.2289 | 12
|  | 28 | 493.713 | 12
|  | 29 | 498.1545 | 12
|  | 30 | 583.1168 | 14
|  | 31 | 752.4124 | 18
|  | 32 | 950.7634 | 25
|  | 33 | 976.7545 | 30
|  | 34 | 965.6113 | 30
|  | 35 | 928.4614 | 29
|  | 36 | 946.9446 | 27
|  | 37 | 918.9249 | 27
|  | 38 | 927.9791 | 27
|  | 39 | 924.6615 | 28
|  | 40 | 925.8314 | 28
|  | 41 | 886.8707 | 29
|  | 42 | 1007.0061 | 33
|  | 43 | 1094.4862 | 37
|  | 44 | 1093.8448 | 37
|  | 45 | 1083.0178 | 35
|  | 46 | 984.3566 | 30
|  | 47 | 834.3468 | 26
|  | 48 | 713.4523 | 20
|  | 49 | 633.5571 | 16
|  | 50 | 540.8108 | 13
|  | 51 | 491.7476 | 12
|  | 52 | 484.6185 | 12
|  | 53 | 487.0524 | 12
|  | 54 | 522.1828 | 14
|  | 55 | 704.1592 | 18
|  | 56 | 906.9637 | 25
|  | 57 | 923.2619 | 30
|  | 58 | 922.6967 | 30
|  | 59 | 914.778 | 29
|  | 60 | 919.905 | 27
|  | 61 | 938.1358 | 27
|  | 62 | 958.9039 | 27
|  | 63 | 972.1504 | 28
|  | 64 | 956.2886 | 28
|  | 65 | 938.0255 | 29
|  | 66 | 1040.346 | 33
|  | 67 | 1125.6272 | 37
|  | 68 | 1104.1192 | 37
|  | 69 | 1085.9292 | 35
|  | 70 | 974.6253 | 30
|  | 71 | 797.1377 | 26
|  | 72 | 712.6628 | 20
|  | 73 | 572.6868 | 16
|  | 74 | 524.2699 | 13
|  | 75 | 528.8161 | 12
|  | 76 | 532.9491 | 12
|  | 77 | 500.4036 | 12
|  | 78 | 577.6209 | 14
|  | 79 | 734.8405 | 21
|  | 80 | 925.4868 | 27
|  | 81 | 985.1399 | 29
|  | 82 | 959.9773 | 28
|  | 83 | 911.7155 | 28
|  | 84 | 870.1625 | 26
|  | 85 | 843.5514 | 26
|  | 86 | 859.1466 | 25
|  | 87 | 855.2357 | 25
|  | 88 | 857.3247 | 26
|  | 89 | 848.8312 | 27
|  | 90 | 990.1731 | 32
|  | 91 | 1089.8087 | 35
|  | 92 | 1098.1127 | 35
|  | 93 | 1073.1449 | 33
|  | 94 | 963.6059 | 28
|  | 95 | 855.6391 | 24
|  | 96 | 690.7495 | 21
|  | 97 | 576.6479 | 17
|  | 98 | 517.393 | 13
|  | 99 | 482.977 | 12
|  | 100 | 480.7549 | 12
|  | 101 | 475.3709 | 12
|  | 102 | 507.3089 | 14
|  | 103 | 716.7539 | 22
|  | 104 | 930.5108 | 27
|  | 105 | 958.7725 | 29
|  | 106 | 931.5172 | 29
|  | 107 | 878.3769 | 29
|  | 108 | 865.0615 | 27
|  | 109 | 836.7524 | 26
|  | 110 | 868.5327 | 25
|  | 111 | 879.2084 | 25
|  | 112 | 868.6333 | 26
|  | 113 | 878.2994 | 27
|  | 114 | 979.0638 | 32
|  | 115 | 1098.751 | 35
|  | 116 | 1102.0919 | 35
|  | 117 | 1042.2422 | 33
|  | 118 | 944.3902 | 28
|  | 119 | 806.627 | 24
|  | 120 | 648.532 | 21
|  | 121 | 552.0834 | 17
|  | 122 | 508.2493 | 13
|  | 123 | 472.9047 | 12
|  | 124 | 472.2873 | 12
|  | 125 | 474.8551 | 12
|  | 126 | 534.2483 | 14
|  | 127 | 649.977 | 22
|  | 128 | 829.1796 | 27
|  | 129 | 975.1512 | 29
|  | 130 | 1009.5848 | 29
|  | 131 | 1017.2309 | 29
|  | 132 | 1045.309 | 27
|  | 133 | 1005.5655 | 26
|  | 134 | 997.0296 | 25
|  | 135 | 988.0519 | 25
|  | 136 | 990.1977 | 26
|  | 137 | 1008.8354 | 27
|  | 138 | 1078.7434 | 32
|  | 139 | 1130.9105 | 35
|  | 140 | 1118.2861 | 35
|  | 141 | 1085.7147 | 33
|  | 142 | 967.1959 | 28
|  | 143 | 836.9099 | 24
|  | 144 | 750.6252 | 21
|  | 145 | 663.3119 | 17
|  | 146 | 552.8904 | 13
|  | 147 | 506.5613 | 12
|  | 148 | 493.0687 | 12
|  | 149 | 495.3902 | 12
|  | 150 | 531.8681 | 14
|  | 151 | 618.2585 | 22
|  | 152 | 738.7897 | 27
|  | 153 | 877.5953 | 29
|  | 154 | 924.6455 | 29
|  | 155 | 934.1845 | 29
|  | 156 | 898.6753 | 27
|  | 157 | 876.629 | 26
|  | 158 | 956.4072 | 25
|  | 159 | 948.7584 | 25
|  | 160 | 942.0543 | 26
|  | 161 | 965.5354 | 27
|  | 162 | 1045.1425 | 32
|  | 163 | 1151.7356 | 35
|  | 164 | 1183.0438 | 35
|  | 165 | 1154.4729 | 33
|  | 166 | 1040.8718 | 28
|  | 167 | 865.7094 | 24
|  | 168 | 719.9326 | 21
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 27/02/2023 | 28/02/2023 | 01/03/2023 | 02/03/2023 | 03/03/2023 | 04/03/2023 | 05/03/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2023-03-03
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 19275 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 27/02/2023 | 28/02/2023 | 01/03/2023 | 02/03/2023 | 03/03/2023 | 04/03/2023 | 05/03/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2023-03-01
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 656.799 | 43.559 | 613.24
|  | 2 | 568.9401 | 38.293 | 530.6471
|  | 3 | 518.1348 | 40.443 | 477.6918
|  | 4 | 506.1438 | 45.41 | 460.7338
|  | 5 | 511.5394 | 42.513 | 469.0264
|  | 6 | 557.0092 | 32.147 | 524.8622
|  | 7 | 787.7713 | 111.622 | 676.1493
|  | 8 | 1123.2007 | 245.333 | 877.8677
|  | 9 | 1145.2389 | 214.283 | 930.9559
|  | 10 | 1150.503 | 227.471 | 923.032
|  | 11 | 1131.2468 | 234.522 | 896.7248
|  | 12 | 1041.851 | 161.054 | 880.797
|  | 13 | 1059.1868 | 183.949 | 875.2378
|  | 14 | 1068.4659 | 167.438 | 901.0279
|  | 15 | 1084.5122 | 165.823 | 918.6892
|  | 16 | 1074.1106 | 160.225 | 913.8856
|  | 17 | 1132.7374 | 201.05 | 931.6874
|  | 18 | 1328.2122 | 314.165 | 1014.0472
|  | 19 | 1419.3821 | 330.891 | 1088.4911
|  | 20 | 1407.5838 | 323.357 | 1084.2268
|  | 21 | 1379.6922 | 333.227 | 1046.4652
|  | 22 | 1054.9684 | 114.567 | 940.4014
|  | 23 | 829.0324 | 31.101 | 797.9314
|  | 24 | 712.8798 | 62.783 | 650.0968
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 44.2503 | 59.2238 | -68.7272 | -102.6676 | -43.8252 | 154.9075
2 | 43.5577 | 36.5368 | -57.3475 | -111.4155 | -24.8882 | 160.0104
3 | 45.9619 | 26.8333 | -51.4962 | -117.3989 | -17.0607 | 177.4673
4 | 45.0767 | 20.6638 | -49.1885 | -120.9858 | -11.0557 | 166.4629
5 | 49.3081 | 21.2762 | -63.3975 | -116.3313 | -38.6776 | 188.5195
6 | 49.6105 | 31.3636 | -72.1341 | -94.2037 | -73.7748 | 213.4573
7 | 29.2317 | 104.0697 | -16.059 | 22.1115 | 34.5731 | 171.2974
8 | 26.7943 | 129.9719 | -35.9163 | 36.1816 | -14.4292 | 189.8898
9 | 28.759 | 144.6684 | -43.7925 | 24.1146 | -41.449 | 226.5868
10 | 31.0122 | 144.1014 | -46.3145 | 10.9316 | -41.621 | 236.6752
11 | 14.5469 | 139.8358 | -57.8698 | -0.86124 | -53.0853 | 189.7375
12 | 15.029 | 130.2253 | -59.3749 | -0.79995 | -49.3974 | 170.5259
13 | 12.5639 | 131.5551 | -60.6877 | 4.3191 | -50.7252 | 169.5788
14 | 22.7073 | 129.0019 | -60.9975 | -1.4644 | -59.4532 | 189.4137
15 | 38.3869 | 118.6562 | -94.2146 | -18.1279 | -122.3631 | 272.6032
16 | 53.0806 | 118.3382 | -112.482 | -26.7886 | -160.5811 | 326.9533
17 | 18.1336 | 129.0445 | -52.5337 | 5.5706 | -16.4613 | 102.7328
18 | 3.4965 | 157.6526 | -30.6962 | 33.6043 | 20.754 | 59.2556
19 | 33.2437 | 161.706 | -56.2103 | 12.9024 | -79.6669 | 261.6413
20 | 43.9317 | 156.6101 | -54.1797 | 0.96123 | -78.3364 | 263.129
21 | 51.8993 | 150.7202 | -52.7409 | -8.7123 | -68.8101 | 257.3938
22 | 55.0494 | 130.6972 | -44.5652 | -20.0536 | -42.1371 | 241.44
23 | 57.0518 | 122.3328 | -70.6187 | -49.5259 | -72.1594 | 224.6372
24 | 56.8887 | 82.6963 | -84.0708 | -88.733 | -82.6533 | 192.1941
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2023-03-03
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 595.6479
|  |  | 01:00 - 02:00 | 536.393
|  |  | 02:00 - 03:00 | 488.977
|  |  | 03:00 - 04:00 | 499.7549
|  |  | 04:00 - 05:00 | 494.3709
|  |  | 05:00 - 06:00 | 513.3089
|  |  | 06:00 - 07:00 | 915.7539
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1240.5108
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1271.7725
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1248.5172
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1087.3769
|  |  | 11:00 - 12:00 | 983.0615
|  |  | 12:00 - 13:00 | 967.7524
|  |  | 13:00 - 14:00 | 991.5327
|  |  | 14:00 - 15:00 | 994.2084
|  |  | 15:00 - 16:00 | 994.6333
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1079.2994
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1287.0638
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1405.751
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1403.0919
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1343.2422
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1137.3902
|  |  | 22:00 - 23:00 | 812.627
|  |  | 23:00 - 00:00 | 667.532
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 37.8804 | 0 | 0 | 0 | 105.1927 | 0 | 0 | 0.062802
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7714 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.282 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2731 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.7074 | 0 | 0 | 0
6 | 1.1969 | 0 | 0 | 0 | 104.2524 | 0 | 1.6016 | 0
7 | 99.0093 | 0 | 0 | 0 | 97.3849 | 1.938 | 97.4499 | 0
8 | 99.6543 | 69.0772 | 0 | 0 | 110.7232 | 122.2274 | 110.7494 | 0
9 | 114.6839 | 114.9715 | 0 | 0 | 90.1658 | 133.9533 | 90.2478 | 0
10 | 114.8291 | 115.0985 | 0 | 0 | 93.3847 | 119.0816 | 93.3986 | 0.8363
11 | 111.0607 | 111.4409 | 0 | 0 | 91.0429 | 103.4473 | 0.12454 | 91.9229
12 | 92.1528 | 92.3903 | 0 | 0 | 91.8927 | 94.8256 | 0 | 91.8445
13 | 99.6546 | 99.8535 | 0 | 0 | 90.5313 | 93.0963 | 0 | 90.4777
14 | 99.6815 | 99.9661 | 0 | 0 | 91.9782 | 110.2144 | 0 | 91.8626
15 | 96.0198 | 92.4116 | 0 | 0 | 99.6139 | 101.845 | 0 | 99.445
16 | 99.6245 | 99.844 | 0 | 0 | 91.8409 | 102.9066 | 0 | 91.8335
17 | 99.6345 | 99.9652 | 1.7062 | 0 | 91.3772 | 101.6768 | 0 | 91.2246
18 | 90.9505 | 90.9081 | 89.2126 | 0 | 105.1132 | 120.0971 | 0 | 104.9446
19 | 99.642 | 99.9212 | 99.7454 | 0 | 102.4304 | 116.1476 | 0 | 102.4581
20 | 99.6364 | 99.9041 | 99.7281 | 0 | 100.9019 | 122.0521 | 0 | 100.8366
21 | 99.6886 | 99.915 | 99.7307 | 0 | 95.5346 | 112.1804 | 0 | 95.4742
22 | 97.1773 | 99.9425 | 0.64884 | 0 | 108.3817 | 106.4636 | 0 | 108.2118
23 | 99.5037 | 99.976 | 0 | 0 | 101.3053 | 108.1525 | 0 | 0.71957
24 | 89.6861 | 0.6706 | 0 | 0 | 102.7551 | 60.7899 | 0 | 0
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1803.4866 | 1586.2564 | 390.7719 | 0 | 2223.6444 | 1831.0954 | 393.5719 | 1162.092
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 585.375 | 15
|  | 2 | 703.0117 | 14
|  | 3 | 783.9489 | 13
|  | 4 | 803.7887 | 12
|  | 5 | 771.1773 | 13
|  | 6 | 850.7973 | 14
|  | 7 | 896.639 | 18
|  | 8 | 1071.505 | 25
|  | 9 | 1111.5542 | 30
|  | 10 | 1080.3081 | 30
|  | 11 | 1063.4802 | 29
|  | 12 | 1050.4342 | 28
|  | 13 | 1056.552 | 27
|  | 14 | 958.6749 | 28
|  | 15 | 1069.8151 | 29
|  | 16 | 1011.4395 | 29
|  | 17 | 1062.8877 | 31
|  | 18 | 1180.0879 | 35
|  | 19 | 1264.0371 | 38
|  | 20 | 1227.3775 | 37
|  | 21 | 1172.0622 | 36
|  | 22 | 1141.2995 | 31
|  | 23 | 944.2196 | 27
|  | 24 | 801.9489 | 21
|  | 25 | 600.8739 | 16
|  | 26 | 521.5104 | 13
|  | 27 | 497.2289 | 12
|  | 28 | 493.713 | 12
|  | 29 | 498.1545 | 12
|  | 30 | 583.1168 | 14
|  | 31 | 752.4124 | 18
|  | 32 | 950.7634 | 25
|  | 33 | 976.7545 | 30
|  | 34 | 965.6113 | 30
|  | 35 | 928.4614 | 29
|  | 36 | 946.9446 | 27
|  | 37 | 918.9249 | 27
|  | 38 | 927.9791 | 27
|  | 39 | 924.6615 | 28
|  | 40 | 925.8314 | 28
|  | 41 | 886.8707 | 29
|  | 42 | 1007.0061 | 33
|  | 43 | 1094.4862 | 37
|  | 44 | 1093.8448 | 37
|  | 45 | 1083.0178 | 35
|  | 46 | 984.3566 | 30
|  | 47 | 834.3468 | 26
|  | 48 | 713.4523 | 20
|  | 49 | 633.5571 | 16
|  | 50 | 540.8108 | 13
|  | 51 | 491.7476 | 12
|  | 52 | 484.6185 | 12
|  | 53 | 487.0524 | 12
|  | 54 | 522.1828 | 14
|  | 55 | 704.1592 | 18
|  | 56 | 906.9637 | 25
|  | 57 | 923.2619 | 30
|  | 58 | 922.6967 | 30
|  | 59 | 914.778 | 29
|  | 60 | 919.905 | 27
|  | 61 | 938.1358 | 27
|  | 62 | 958.9039 | 27
|  | 63 | 972.1504 | 28
|  | 64 | 956.2886 | 28
|  | 65 | 938.0255 | 29
|  | 66 | 1040.346 | 33
|  | 67 | 1125.6272 | 37
|  | 68 | 1104.1192 | 37
|  | 69 | 1085.9292 | 35
|  | 70 | 974.6253 | 30
|  | 71 | 797.1377 | 26
|  | 72 | 712.6628 | 20
|  | 73 | 572.6868 | 16
|  | 74 | 524.2699 | 13
|  | 75 | 528.8161 | 12
|  | 76 | 532.9491 | 12
|  | 77 | 500.4036 | 12
|  | 78 | 577.6209 | 14
|  | 79 | 734.8405 | 21
|  | 80 | 925.4868 | 27
|  | 81 | 985.1399 | 29
|  | 82 | 959.9773 | 28
|  | 83 | 911.7155 | 28
|  | 84 | 870.1625 | 26
|  | 85 | 843.5514 | 26
|  | 86 | 859.1466 | 25
|  | 87 | 855.2357 | 25
|  | 88 | 857.3247 | 26
|  | 89 | 848.8312 | 27
|  | 90 | 990.1731 | 32
|  | 91 | 1089.8087 | 35
|  | 92 | 1098.1127 | 35
|  | 93 | 1073.1449 | 33
|  | 94 | 963.6059 | 28
|  | 95 | 855.6391 | 24
|  | 96 | 690.7495 | 21
|  | 97 | 576.6479 | 17
|  | 98 | 517.393 | 13
|  | 99 | 482.977 | 12
|  | 100 | 480.7549 | 12
|  | 101 | 475.3709 | 12
|  | 102 | 507.3089 | 14
|  | 103 | 716.7539 | 22
|  | 104 | 930.5108 | 27
|  | 105 | 958.7725 | 29
|  | 106 | 931.5172 | 29
|  | 107 | 878.3769 | 29
|  | 108 | 865.0615 | 27
|  | 109 | 836.7524 | 26
|  | 110 | 868.5327 | 25
|  | 111 | 879.2084 | 25
|  | 112 | 868.6333 | 26
|  | 113 | 878.2994 | 27
|  | 114 | 979.0638 | 32
|  | 115 | 1098.751 | 35
|  | 116 | 1102.0919 | 35
|  | 117 | 1042.2422 | 33
|  | 118 | 944.3902 | 28
|  | 119 | 806.627 | 24
|  | 120 | 648.532 | 21
|  | 121 | 552.0834 | 17
|  | 122 | 508.2493 | 13
|  | 123 | 472.9047 | 12
|  | 124 | 472.2873 | 12
|  | 125 | 474.8551 | 12
|  | 126 | 534.2483 | 14
|  | 127 | 649.977 | 22
|  | 128 | 829.1796 | 27
|  | 129 | 975.1512 | 29
|  | 130 | 1009.5848 | 29
|  | 131 | 1017.2309 | 29
|  | 132 | 1045.309 | 27
|  | 133 | 1005.5655 | 26
|  | 134 | 997.0296 | 25
|  | 135 | 988.0519 | 25
|  | 136 | 990.1977 | 26
|  | 137 | 1008.8354 | 27
|  | 138 | 1078.7434 | 32
|  | 139 | 1130.9105 | 35
|  | 140 | 1118.2861 | 35
|  | 141 | 1085.7147 | 33
|  | 142 | 967.1959 | 28
|  | 143 | 836.9099 | 24
|  | 144 | 750.6252 | 21
|  | 145 | 663.3119 | 17
|  | 146 | 552.8904 | 13
|  | 147 | 506.5613 | 12
|  | 148 | 493.0687 | 12
|  | 149 | 495.3902 | 12
|  | 150 | 531.8681 | 14
|  | 151 | 618.2585 | 22
|  | 152 | 738.7897 | 27
|  | 153 | 877.5953 | 29
|  | 154 | 924.6455 | 29
|  | 155 | 934.1845 | 29
|  | 156 | 898.6753 | 27
|  | 157 | 876.629 | 26
|  | 158 | 956.4072 | 25
|  | 159 | 948.7584 | 25
|  | 160 | 942.0543 | 26
|  | 161 | 965.5354 | 27
|  | 162 | 1045.1425 | 32
|  | 163 | 1151.7356 | 35
|  | 164 | 1183.0438 | 35
|  | 165 | 1154.4729 | 33
|  | 166 | 1040.8718 | 28
|  | 167 | 865.7094 | 24
|  | 168 | 719.9326 | 21
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 27/02/2023 | 28/02/2023 | 01/03/2023 | 02/03/2023 | 03/03/2023 | 04/03/2023 | 05/03/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible