## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2023-03-07
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 20169 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 06/03/2023 | 07/03/2023 | 08/03/2023 | 09/03/2023 | 10/03/2023 | 11/03/2023 | 12/03/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2023-03-05
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 684.4928 | 41.093 | 643.3998
|  | 2 | 575.5871 | 34.449 | 541.1381
|  | 3 | 513.1165 | 24.635 | 488.4815
|  | 4 | 503.8426 | 33.225 | 470.6176
|  | 5 | 515.3398 | 42.574 | 472.7658
|  | 6 | 540.2405 | 28.553 | 511.6875
|  | 7 | 638.5188 | 38.8 | 599.7188
|  | 8 | 858.6987 | 116.732 | 741.9667
|  | 9 | 1006.2922 | 126.656 | 879.6362
|  | 10 | 1064.4386 | 131.969 | 932.4696
|  | 11 | 1081.693 | 143.633 | 938.06
|  | 12 | 954.3398 | 29.105 | 925.2348
|  | 13 | 947.1986 | 13.88 | 933.3186
|  | 14 | 987.9616 | 51.387 | 936.5746
|  | 15 | 961.6586 | 44.098 | 917.5606
|  | 16 | 962.7393 | 50.315 | 912.4243
|  | 17 | 986.7206 | 46.55 | 940.1706
|  | 18 | 1331.1733 | 306.996 | 1024.1773
|  | 19 | 1447.1695 | 306.897 | 1140.2725
|  | 20 | 1479.0341 | 315.033 | 1164.0011
|  | 21 | 1451.3828 | 317.433 | 1133.9498
|  | 22 | 1125.4424 | 98.273 | 1027.1694
|  | 23 | 950.9019 | 92.962 | 857.9399
|  | 24 | 728.8923 | 43.374 | 685.5183
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 26.3862 | 58.8328 | -18.2542 | -110.4929 | 64.2566 | 8.033
2 | 23.9486 | 30.9925 | -5.0685 | -121.9277 | 88.7255 | 8.255
3 | 35.0305 | 12.3277 | -14.3434 | -146.8003 | 61.7407 | 72.447
4 | 35.6851 | 11.0128 | -17.2788 | -143.9972 | 46.0132 | 102.2335
5 | 18.1038 | 18.8975 | 2.8321 | -120.0762 | 88.532 | 32.9308
6 | 29.1826 | 24.7541 | -47.771 | -105.0191 | -34.6322 | 163.267
7 | 32.3423 | 94.4996 | -41.6966 | 8.0834 | -59.73 | 277.2855
8 | 20.3372 | 147.5822 | -21.2563 | 33.7462 | -30.8824 | 172.4754
9 | 16.7544 | 165.335 | 10.8662 | 54.2288 | -15.8915 | 107.5712
10 | -0.54892 | 164.7766 | 35.1108 | 68.6795 | 71.7481 | -61.3883
11 | -29.2784 | 187.5167 | 81.3167 | 108.935 | 178.502 | -288.499
12 | -26.7943 | 178.1113 | 80.4031 | 91.8715 | 176.322 | -271.4846
13 | -27.0382 | 166.4626 | 67.8355 | 75.3661 | 165.8254 | -275.5359
14 | -23.3733 | 166.1625 | 65.2879 | 68.9633 | 147.7782 | -240.653
15 | -12.9178 | 157.3119 | 41.5174 | 55.1674 | 95.0342 | -166.281
16 | -12.2992 | 169.0918 | 38.2392 | 71.0987 | 98.7706 | -133.7579
17 | -16.1649 | 174.1969 | 20.6003 | 80.3432 | 73.8447 | -106.2009
18 | 10.487 | 199.4279 | -2.0902 | 76.6596 | 32.1108 | 19.173
19 | 4.3277 | 199.6273 | 11.0383 | 56.977 | 85.1397 | -9.9555
20 | 6.7321 | 192.7637 | 4.0211 | 41.7683 | 68.8343 | 29.0678
21 | 32.7056 | 179.495 | -23.1315 | 24.221 | 7.0641 | 121.0993
22 | 33.7053 | 158.2153 | -42.7819 | -24.7694 | -30.0438 | 114.3114
23 | 25.6677 | 131.255 | -55.6511 | -74.663 | -14.0125 | 38.2788
24 | 32.0096 | 99.7125 | -48.7226 | -87.4234 | 5.7631 | 50.4703
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2023-03-07
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 607.9227
|  |  | 01:00 - 02:00 | 537.3228
|  |  | 02:00 - 03:00 | 515.8769
|  |  | 03:00 - 04:00 | 502.1519
|  |  | 04:00 - 05:00 | 523.0746
|  |  | 05:00 - 06:00 | 603.5117
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1066.6352
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1260.904
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1288.2688
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1289.6471
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1188.1948
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1129.8455
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1012.6737
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1040.2998
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1062.138
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1061.0881
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1119.8831
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1311.4669
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1433.142
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1444.1063
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1334.0011
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1232.4586
|  |  | 22:00 - 23:00 | 976.8386
|  |  | 23:00 - 00:00 | 877.94
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 60.7265 | 0.58899 | 0 | 126.5054 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.4856 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5484 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2112 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.4005 | 0 | 0
6 | 0.79053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.5708 | 0 | 1.6605
7 | 97.0552 | 0 | 1.0574 | 0.49509 | 0 | 120.068 | 0 | 103.7418
8 | 114.7224 | 0 | 111.3131 | 98.4657 | 0 | 127.0635 | 0 | 105.9793
9 | 114.7574 | 0 | 114.6981 | 99.3229 | 0 | 139.6684 | 0 | 111.2895
10 | 100.2738 | 0 | 100.3961 | 99.2912 | 0 | 140.3911 | 0 | 108.276
11 | 99.7428 | 0 | 99.7213 | 115.863 | 0 | 143.6618 | 0 | 121.8896
12 | 114.668 | 0 | 99.7461 | 99.4109 | 0 | 143.8282 | 0 | 131.5367
13 | 110.6163 | 0 | 110.3686 | 99.3071 | 0 | 138.7845 | 0 | 112.5916
14 | 109.8454 | 0 | 109.7243 | 109.1975 | 0 | 127.8718 | 0 | 93.522
15 | 109.7787 | 0 | 109.7169 | 109.3124 | 0 | 133.8579 | 0 | 98.988
16 | 109.7846 | 0 | 109.6734 | 109.2654 | 0 | 133.8994 | 0 | 114.3902
17 | 109.8075 | 1.1503 | 109.7046 | 109.2852 | 0 | 128.7446 | 0 | 128.5115
18 | 114.722 | 111.7439 | 114.6735 | 114.2872 | 0 | 109.2326 | 1.7585 | 109.1031
19 | 114.7714 | 115.1619 | 114.7416 | 114.3825 | 0 | 106.8692 | 99.3059 | 106.7379
20 | 114.7619 | 115.1754 | 114.7241 | 114.3731 | 0 | 107.2332 | 99.2963 | 107.0285
21 | 99.7726 | 100.0785 | 114.7333 | 114.378 | 0 | 106.574 | 99.1406 | 106.4235
22 | 99.7047 | 99.9978 | 114.5956 | 114.294 | 0 | 108.6372 | 0.26718 | 108.9356
23 | 99.5971 | 100.0437 | 99.7854 | 99.3095 | 0 | 0.0063867 | 0 | 114.1422
24 | 0.1327 | 100.0255 | 49.5463 | 65.627 | 0 | 0 | 0 | 103.365
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1835.3051 | 743.377 | 1859.6462 | 1786.4569 | 0 | 2669.1137 | 299.7684 | 1988.1125
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 548.9251 | 15
|  | 2 | 488.2182 | 14
|  | 3 | 479.6864 | 13
|  | 4 | 470.0161 | 12
|  | 5 | 480.6521 | 13
|  | 6 | 533.8672 | 14
|  | 7 | 698.262 | 18
|  | 8 | 938.1236 | 25
|  | 9 | 1008.0612 | 30
|  | 10 | 983.2465 | 30
|  | 11 | 962.253 | 29
|  | 12 | 953.6537 | 28
|  | 13 | 930.0806 | 27
|  | 14 | 942.0187 | 28
|  | 15 | 960.6608 | 29
|  | 16 | 970.8526 | 29
|  | 17 | 987.2004 | 31
|  | 18 | 1060.0748 | 35
|  | 19 | 1140.7811 | 38
|  | 20 | 1135.6413 | 37
|  | 21 | 1100.5547 | 36
|  | 22 | 1012.5161 | 31
|  | 23 | 872.8854 | 27
|  | 24 | 672.157 | 21
|  | 25 | 579.9227 | 16
|  | 26 | 509.3228 | 13
|  | 27 | 487.8769 | 12
|  | 28 | 482.1519 | 12
|  | 29 | 495.0746 | 12
|  | 30 | 575.5117 | 14
|  | 31 | 747.6352 | 18
|  | 32 | 949.904 | 25
|  | 33 | 976.2688 | 30
|  | 34 | 975.6471 | 30
|  | 35 | 976.1948 | 29
|  | 36 | 981.8455 | 27
|  | 37 | 864.6737 | 27
|  | 38 | 882.2998 | 27
|  | 39 | 908.138 | 28
|  | 40 | 913.0881 | 28
|  | 41 | 907.8831 | 29
|  | 42 | 999.4669 | 33
|  | 43 | 1130.142 | 37
|  | 44 | 1136.1063 | 37
|  | 45 | 1101.0011 | 35
|  | 46 | 1003.4586 | 30
|  | 47 | 846.8386 | 26
|  | 48 | 738.94 | 20
|  | 49 | 642.765 | 16
|  | 50 | 532.932 | 13
|  | 51 | 481.5138 | 12
|  | 52 | 482.609 | 12
|  | 53 | 494.5064 | 12
|  | 54 | 537.3088 | 14
|  | 55 | 729.7547 | 18
|  | 56 | 921.3848 | 25
|  | 57 | 991.8408 | 30
|  | 58 | 968.6124 | 30
|  | 59 | 944.8158 | 29
|  | 60 | 927.6496 | 27
|  | 61 | 883.369 | 27
|  | 62 | 891.3437 | 27
|  | 63 | 925.0851 | 28
|  | 64 | 886.3986 | 28
|  | 65 | 856.2979 | 29
|  | 66 | 940.0697 | 33
|  | 67 | 1019.5355 | 37
|  | 68 | 1025.3676 | 37
|  | 69 | 987.0502 | 35
|  | 70 | 904.0542 | 30
|  | 71 | 815.3584 | 26
|  | 72 | 664.8166 | 20
|  | 73 | 538.4548 | 16
|  | 74 | 485.5598 | 13
|  | 75 | 472.5206 | 12
|  | 76 | 456.7542 | 12
|  | 77 | 474.3309 | 12
|  | 78 | 525.6937 | 14
|  | 79 | 689.1607 | 21
|  | 80 | 905.8293 | 27
|  | 81 | 945.213 | 29
|  | 82 | 938.8625 | 28
|  | 83 | 933.3867 | 28
|  | 84 | 917.3229 | 26
|  | 85 | 920.1932 | 26
|  | 86 | 937.8033 | 25
|  | 87 | 956.9665 | 25
|  | 88 | 950.5553 | 26
|  | 89 | 942.373 | 27
|  | 90 | 1007.5916 | 32
|  | 91 | 1086.5237 | 35
|  | 92 | 1073.2647 | 35
|  | 93 | 1024.9912 | 33
|  | 94 | 908.4533 | 28
|  | 95 | 826.8953 | 24
|  | 96 | 656.2738 | 21
|  | 97 | 544.1438 | 17
|  | 98 | 454.0411 | 13
|  | 99 | 436.0123 | 12
|  | 100 | 449.1706 | 12
|  | 101 | 442.1778 | 12
|  | 102 | 494.632 | 14
|  | 103 | 706.7919 | 22
|  | 104 | 893.4644 | 27
|  | 105 | 970.2157 | 29
|  | 106 | 963.4247 | 29
|  | 107 | 1002.3552 | 29
|  | 108 | 991.1168 | 27
|  | 109 | 1007.0356 | 26
|  | 110 | 1011.5664 | 25
|  | 111 | 1004.6834 | 25
|  | 112 | 1004.767 | 26
|  | 113 | 1021.0692 | 27
|  | 114 | 1050.1181 | 32
|  | 115 | 1149.2394 | 35
|  | 116 | 1224.1223 | 35
|  | 117 | 1222.8725 | 33
|  | 118 | 1125.2025 | 28
|  | 119 | 891.6714 | 24
|  | 120 | 940.8259 | 21
|  | 121 | 825.5636 | 17
|  | 122 | 713.7822 | 13
|  | 123 | 755.7446 | 12
|  | 124 | 732.7681 | 12
|  | 125 | 764.2311 | 12
|  | 126 | 767.0491 | 14
|  | 127 | 842.5234 | 22
|  | 128 | 1032.1255 | 27
|  | 129 | 960.1446 | 29
|  | 130 | 937.4195 | 29
|  | 131 | 945.5568 | 29
|  | 132 | 958.946 | 27
|  | 133 | 965.7835 | 26
|  | 134 | 926.3525 | 25
|  | 135 | 944.809 | 25
|  | 136 | 998.6892 | 26
|  | 137 | 985.5771 | 27
|  | 138 | 1072.8566 | 32
|  | 139 | 1150.9415 | 35
|  | 140 | 1079.3651 | 35
|  | 141 | 1002.1468 | 33
|  | 142 | 934.3783 | 28
|  | 143 | 806.5212 | 24
|  | 144 | 734.6439 | 21
|  | 145 | 708.4792 | 17
|  | 146 | 621.1455 | 13
|  | 147 | 589.5489 | 12
|  | 148 | 579.1331 | 12
|  | 149 | 599.3111 | 12
|  | 150 | 572.0915 | 14
|  | 151 | 638.3561 | 22
|  | 152 | 720.5615 | 27
|  | 153 | 787.6398 | 29
|  | 154 | 817.9539 | 29
|  | 155 | 865.9215 | 29
|  | 156 | 825.4096 | 27
|  | 157 | 844.2938 | 26
|  | 158 | 887.7311 | 25
|  | 159 | 845.0566 | 25
|  | 160 | 811.906 | 26
|  | 161 | 796.9663 | 27
|  | 162 | 916.8971 | 32
|  | 163 | 1036.0758 | 35
|  | 164 | 1065.7797 | 35
|  | 165 | 1045.4343 | 33
|  | 166 | 978.9225 | 28
|  | 167 | 816.3478 | 24
|  | 168 | 613.2177 | 21
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 06/03/2023 | 07/03/2023 | 08/03/2023 | 09/03/2023 | 10/03/2023 | 11/03/2023 | 12/03/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2023-03-07
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 20169 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 06/03/2023 | 07/03/2023 | 08/03/2023 | 09/03/2023 | 10/03/2023 | 11/03/2023 | 12/03/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2023-03-05
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 684.4928 | 41.093 | 643.3998
|  | 2 | 575.5871 | 34.449 | 541.1381
|  | 3 | 513.1165 | 24.635 | 488.4815
|  | 4 | 503.8426 | 33.225 | 470.6176
|  | 5 | 515.3398 | 42.574 | 472.7658
|  | 6 | 540.2405 | 28.553 | 511.6875
|  | 7 | 638.5188 | 38.8 | 599.7188
|  | 8 | 858.6987 | 116.732 | 741.9667
|  | 9 | 1006.2922 | 126.656 | 879.6362
|  | 10 | 1064.4386 | 131.969 | 932.4696
|  | 11 | 1081.693 | 143.633 | 938.06
|  | 12 | 954.3398 | 29.105 | 925.2348
|  | 13 | 947.1986 | 13.88 | 933.3186
|  | 14 | 987.9616 | 51.387 | 936.5746
|  | 15 | 961.6586 | 44.098 | 917.5606
|  | 16 | 962.7393 | 50.315 | 912.4243
|  | 17 | 986.7206 | 46.55 | 940.1706
|  | 18 | 1331.1733 | 306.996 | 1024.1773
|  | 19 | 1447.1695 | 306.897 | 1140.2725
|  | 20 | 1479.0341 | 315.033 | 1164.0011
|  | 21 | 1451.3828 | 317.433 | 1133.9498
|  | 22 | 1125.4424 | 98.273 | 1027.1694
|  | 23 | 950.9019 | 92.962 | 857.9399
|  | 24 | 728.8923 | 43.374 | 685.5183
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 26.3862 | 58.8328 | -18.2542 | -110.4929 | 64.2566 | 8.033
2 | 23.9486 | 30.9925 | -5.0685 | -121.9277 | 88.7255 | 8.255
3 | 35.0305 | 12.3277 | -14.3434 | -146.8003 | 61.7407 | 72.447
4 | 35.6851 | 11.0128 | -17.2788 | -143.9972 | 46.0132 | 102.2335
5 | 18.1038 | 18.8975 | 2.8321 | -120.0762 | 88.532 | 32.9308
6 | 29.1826 | 24.7541 | -47.771 | -105.0191 | -34.6322 | 163.267
7 | 32.3423 | 94.4996 | -41.6966 | 8.0834 | -59.73 | 277.2855
8 | 20.3372 | 147.5822 | -21.2563 | 33.7462 | -30.8824 | 172.4754
9 | 16.7544 | 165.335 | 10.8662 | 54.2288 | -15.8915 | 107.5712
10 | -0.54892 | 164.7766 | 35.1108 | 68.6795 | 71.7481 | -61.3883
11 | -29.2784 | 187.5167 | 81.3167 | 108.935 | 178.502 | -288.499
12 | -26.7943 | 178.1113 | 80.4031 | 91.8715 | 176.322 | -271.4846
13 | -27.0382 | 166.4626 | 67.8355 | 75.3661 | 165.8254 | -275.5359
14 | -23.3733 | 166.1625 | 65.2879 | 68.9633 | 147.7782 | -240.653
15 | -12.9178 | 157.3119 | 41.5174 | 55.1674 | 95.0342 | -166.281
16 | -12.2992 | 169.0918 | 38.2392 | 71.0987 | 98.7706 | -133.7579
17 | -16.1649 | 174.1969 | 20.6003 | 80.3432 | 73.8447 | -106.2009
18 | 10.487 | 199.4279 | -2.0902 | 76.6596 | 32.1108 | 19.173
19 | 4.3277 | 199.6273 | 11.0383 | 56.977 | 85.1397 | -9.9555
20 | 6.7321 | 192.7637 | 4.0211 | 41.7683 | 68.8343 | 29.0678
21 | 32.7056 | 179.495 | -23.1315 | 24.221 | 7.0641 | 121.0993
22 | 33.7053 | 158.2153 | -42.7819 | -24.7694 | -30.0438 | 114.3114
23 | 25.6677 | 131.255 | -55.6511 | -74.663 | -14.0125 | 38.2788
24 | 32.0096 | 99.7125 | -48.7226 | -87.4234 | 5.7631 | 50.4703
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2023-03-07
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 607.9227
|  |  | 01:00 - 02:00 | 537.3228
|  |  | 02:00 - 03:00 | 515.8769
|  |  | 03:00 - 04:00 | 502.1519
|  |  | 04:00 - 05:00 | 523.0746
|  |  | 05:00 - 06:00 | 603.5117
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1066.6352
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1260.904
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1288.2688
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1289.6471
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1188.1948
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1129.8455
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1012.6737
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1040.2998
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1062.138
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1061.0881
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1119.8831
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1311.4669
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1433.142
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1444.1063
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1334.0011
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1232.4586
|  |  | 22:00 - 23:00 | 976.8386
|  |  | 23:00 - 00:00 | 877.94
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 60.7265 | 0.58899 | 0 | 126.5054 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.4856 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5484 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2112 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.4005 | 0 | 0
6 | 0.79053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.5708 | 0 | 1.6605
7 | 97.0552 | 0 | 1.0574 | 0.49509 | 0 | 120.068 | 0 | 103.7418
8 | 114.7224 | 0 | 111.3131 | 98.4657 | 0 | 127.0635 | 0 | 105.9793
9 | 114.7574 | 0 | 114.6981 | 99.3229 | 0 | 139.6684 | 0 | 111.2895
10 | 100.2738 | 0 | 100.3961 | 99.2912 | 0 | 140.3911 | 0 | 108.276
11 | 99.7428 | 0 | 99.7213 | 115.863 | 0 | 143.6618 | 0 | 121.8896
12 | 114.668 | 0 | 99.7461 | 99.4109 | 0 | 143.8282 | 0 | 131.5367
13 | 110.6163 | 0 | 110.3686 | 99.3071 | 0 | 138.7845 | 0 | 112.5916
14 | 109.8454 | 0 | 109.7243 | 109.1975 | 0 | 127.8718 | 0 | 93.522
15 | 109.7787 | 0 | 109.7169 | 109.3124 | 0 | 133.8579 | 0 | 98.988
16 | 109.7846 | 0 | 109.6734 | 109.2654 | 0 | 133.8994 | 0 | 114.3902
17 | 109.8075 | 1.1503 | 109.7046 | 109.2852 | 0 | 128.7446 | 0 | 128.5115
18 | 114.722 | 111.7439 | 114.6735 | 114.2872 | 0 | 109.2326 | 1.7585 | 109.1031
19 | 114.7714 | 115.1619 | 114.7416 | 114.3825 | 0 | 106.8692 | 99.3059 | 106.7379
20 | 114.7619 | 115.1754 | 114.7241 | 114.3731 | 0 | 107.2332 | 99.2963 | 107.0285
21 | 99.7726 | 100.0785 | 114.7333 | 114.378 | 0 | 106.574 | 99.1406 | 106.4235
22 | 99.7047 | 99.9978 | 114.5956 | 114.294 | 0 | 108.6372 | 0.26718 | 108.9356
23 | 99.5971 | 100.0437 | 99.7854 | 99.3095 | 0 | 0.0063867 | 0 | 114.1422
24 | 0.1327 | 100.0255 | 49.5463 | 65.627 | 0 | 0 | 0 | 103.365
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1835.3051 | 743.377 | 1798.9196 | 1785.8679 | 0 | 2542.6083 | 299.7684 | 1988.1125
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 548.9251 | 15
|  | 2 | 488.2182 | 14
|  | 3 | 479.6864 | 13
|  | 4 | 470.0161 | 12
|  | 5 | 480.6521 | 13
|  | 6 | 533.8672 | 14
|  | 7 | 698.262 | 18
|  | 8 | 938.1236 | 25
|  | 9 | 1008.0612 | 30
|  | 10 | 983.2465 | 30
|  | 11 | 962.253 | 29
|  | 12 | 953.6537 | 28
|  | 13 | 930.0806 | 27
|  | 14 | 942.0187 | 28
|  | 15 | 960.6608 | 29
|  | 16 | 970.8526 | 29
|  | 17 | 987.2004 | 31
|  | 18 | 1060.0748 | 35
|  | 19 | 1140.7811 | 38
|  | 20 | 1135.6413 | 37
|  | 21 | 1100.5547 | 36
|  | 22 | 1012.5161 | 31
|  | 23 | 872.8854 | 27
|  | 24 | 672.157 | 21
|  | 25 | 579.9227 | 16
|  | 26 | 509.3228 | 13
|  | 27 | 487.8769 | 12
|  | 28 | 482.1519 | 12
|  | 29 | 495.0746 | 12
|  | 30 | 575.5117 | 14
|  | 31 | 747.6352 | 18
|  | 32 | 949.904 | 25
|  | 33 | 976.2688 | 30
|  | 34 | 975.6471 | 30
|  | 35 | 976.1948 | 29
|  | 36 | 981.8455 | 27
|  | 37 | 864.6737 | 27
|  | 38 | 882.2998 | 27
|  | 39 | 908.138 | 28
|  | 40 | 913.0881 | 28
|  | 41 | 907.8831 | 29
|  | 42 | 999.4669 | 33
|  | 43 | 1130.142 | 37
|  | 44 | 1136.1063 | 37
|  | 45 | 1101.0011 | 35
|  | 46 | 1003.4586 | 30
|  | 47 | 846.8386 | 26
|  | 48 | 738.94 | 20
|  | 49 | 642.765 | 16
|  | 50 | 532.932 | 13
|  | 51 | 481.5138 | 12
|  | 52 | 482.609 | 12
|  | 53 | 494.5064 | 12
|  | 54 | 537.3088 | 14
|  | 55 | 729.7547 | 18
|  | 56 | 921.3848 | 25
|  | 57 | 991.8408 | 30
|  | 58 | 968.6124 | 30
|  | 59 | 944.8158 | 29
|  | 60 | 927.6496 | 27
|  | 61 | 883.369 | 27
|  | 62 | 891.3437 | 27
|  | 63 | 925.0851 | 28
|  | 64 | 886.3986 | 28
|  | 65 | 856.2979 | 29
|  | 66 | 940.0697 | 33
|  | 67 | 1019.5355 | 37
|  | 68 | 1025.3676 | 37
|  | 69 | 987.0502 | 35
|  | 70 | 904.0542 | 30
|  | 71 | 815.3584 | 26
|  | 72 | 664.8166 | 20
|  | 73 | 538.4548 | 16
|  | 74 | 485.5598 | 13
|  | 75 | 472.5206 | 12
|  | 76 | 456.7542 | 12
|  | 77 | 474.3309 | 12
|  | 78 | 525.6937 | 14
|  | 79 | 689.1607 | 21
|  | 80 | 905.8293 | 27
|  | 81 | 945.213 | 29
|  | 82 | 938.8625 | 28
|  | 83 | 933.3867 | 28
|  | 84 | 917.3229 | 26
|  | 85 | 920.1932 | 26
|  | 86 | 937.8033 | 25
|  | 87 | 956.9665 | 25
|  | 88 | 950.5553 | 26
|  | 89 | 942.373 | 27
|  | 90 | 1007.5916 | 32
|  | 91 | 1086.5237 | 35
|  | 92 | 1073.2647 | 35
|  | 93 | 1024.9912 | 33
|  | 94 | 908.4533 | 28
|  | 95 | 826.8953 | 24
|  | 96 | 656.2738 | 21
|  | 97 | 544.1438 | 17
|  | 98 | 454.0411 | 13
|  | 99 | 436.0123 | 12
|  | 100 | 449.1706 | 12
|  | 101 | 442.1778 | 12
|  | 102 | 494.632 | 14
|  | 103 | 706.7919 | 22
|  | 104 | 893.4644 | 27
|  | 105 | 970.2157 | 29
|  | 106 | 963.4247 | 29
|  | 107 | 1002.3552 | 29
|  | 108 | 991.1168 | 27
|  | 109 | 1007.0356 | 26
|  | 110 | 1011.5664 | 25
|  | 111 | 1004.6834 | 25
|  | 112 | 1004.767 | 26
|  | 113 | 1021.0692 | 27
|  | 114 | 1050.1181 | 32
|  | 115 | 1149.2394 | 35
|  | 116 | 1224.1223 | 35
|  | 117 | 1222.8725 | 33
|  | 118 | 1125.2025 | 28
|  | 119 | 891.6714 | 24
|  | 120 | 940.8259 | 21
|  | 121 | 825.5636 | 17
|  | 122 | 713.7822 | 13
|  | 123 | 755.7446 | 12
|  | 124 | 732.7681 | 12
|  | 125 | 764.2311 | 12
|  | 126 | 767.0491 | 14
|  | 127 | 842.5234 | 22
|  | 128 | 1032.1255 | 27
|  | 129 | 960.1446 | 29
|  | 130 | 937.4195 | 29
|  | 131 | 945.5568 | 29
|  | 132 | 958.946 | 27
|  | 133 | 965.7835 | 26
|  | 134 | 926.3525 | 25
|  | 135 | 944.809 | 25
|  | 136 | 998.6892 | 26
|  | 137 | 985.5771 | 27
|  | 138 | 1072.8566 | 32
|  | 139 | 1150.9415 | 35
|  | 140 | 1079.3651 | 35
|  | 141 | 1002.1468 | 33
|  | 142 | 934.3783 | 28
|  | 143 | 806.5212 | 24
|  | 144 | 734.6439 | 21
|  | 145 | 708.4792 | 17
|  | 146 | 621.1455 | 13
|  | 147 | 589.5489 | 12
|  | 148 | 579.1331 | 12
|  | 149 | 599.3111 | 12
|  | 150 | 572.0915 | 14
|  | 151 | 638.3561 | 22
|  | 152 | 720.5615 | 27
|  | 153 | 787.6398 | 29
|  | 154 | 817.9539 | 29
|  | 155 | 865.9215 | 29
|  | 156 | 825.4096 | 27
|  | 157 | 844.2938 | 26
|  | 158 | 887.7311 | 25
|  | 159 | 845.0566 | 25
|  | 160 | 811.906 | 26
|  | 161 | 796.9663 | 27
|  | 162 | 916.8971 | 32
|  | 163 | 1036.0758 | 35
|  | 164 | 1065.7797 | 35
|  | 165 | 1045.4343 | 33
|  | 166 | 978.9225 | 28
|  | 167 | 816.3478 | 24
|  | 168 | 613.2177 | 21
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 06/03/2023 | 07/03/2023 | 08/03/2023 | 09/03/2023 | 10/03/2023 | 11/03/2023 | 12/03/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible