## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2023-02-23
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 21389 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 20/02/2023 | 21/02/2023 | 22/02/2023 | 23/02/2023 | 24/02/2023 | 25/02/2023 | 26/02/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2023-02-21
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 808.506 | 204.262 | 604.244
|  | 2 | 677.6546 | 141.061 | 536.5936
|  | 3 | 633.3278 | 123.534 | 509.7938
|  | 4 | 589.3289 | 92.802 | 496.5269
|  | 5 | 597.1546 | 88.894 | 508.2606
|  | 6 | 657.8275 | 86.248 | 571.5795
|  | 7 | 1054.8817 | 297.878 | 757.0037
|  | 8 | 1475.0513 | 464.04 | 1011.0113
|  | 9 | 1605.3394 | 541.06 | 1064.2794
|  | 10 | 1488.072 | 475.765 | 1012.307
|  | 11 | 1323.9649 | 377.702 | 946.2629
|  | 12 | 1175.149 | 273.705 | 901.444
|  | 13 | 1198.1235 | 311.069 | 887.0545
|  | 14 | 1219.4329 | 323.535 | 895.8979
|  | 15 | 1225.0111 | 313.893 | 911.1181
|  | 16 | 1189.0027 | 265.764 | 923.2387
|  | 17 | 1317.454 | 367.29 | 950.164
|  | 18 | 1493.264 | 413.937 | 1079.327
|  | 19 | 1505.7945 | 314.981 | 1190.8135
|  | 20 | 1524.2583 | 314.985 | 1209.2733
|  | 21 | 1614.2679 | 420.481 | 1193.7869
|  | 22 | 1435.4474 | 357.573 | 1077.8744
|  | 23 | 1149.4831 | 219.018 | 930.4651
|  | 24 | 1023.2396 | 224.982 | 798.2576
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 30.6068 | 50.2881 | -21.1371 | -25.9209 | 37.9949 | 61.4012
2 | 33.4902 | 56.7188 | 4.4554 | -3.3837 | 75.3688 | 96.6416
3 | 37.1633 | 43.8964 | -2.3684 | -8.4866 | 73.4577 | 114.701
4 | 33.0003 | 13.3808 | -27.7888 | -49.8775 | 35.2504 | 98.2556
5 | 33.3905 | 20.1245 | -39.0958 | -26.1757 | 13.182 | 137.9628
6 | 39.5699 | -0.5897 | -74.5827 | -16.8441 | -40.4625 | 174.0082
7 | 48.3905 | 52.4134 | -103.5513 | 27.6756 | -120.71 | 254.5115
8 | 54.7639 | 121.4564 | -59.4615 | 39.5104 | -55.5287 | 240.4917
9 | 41.7118 | 136.0081 | 8.6465 | 43.2134 | 46.7255 | 144.0269
10 | 27.2816 | 141.7809 | 54.0019 | 43.0134 | 138.7384 | 37.0841
11 | 18.608 | 134.4689 | 75.7589 | 19.6762 | 179.6364 | -40.6271
12 | 13.3612 | 124.4347 | 35.3031 | 35.8138 | 149.4474 | -83.8488
13 | 11.6978 | 114.8312 | 22.8558 | 35.2558 | 134.2387 | -84.6526
14 | 9.6444 | 109.2833 | 15.9021 | 42.7166 | 121.511 | -71.9618
15 | 23.7067 | 122.8323 | -13.2928 | 4.5126 | 25.0495 | 46.4203
16 | 35.5847 | 140.9542 | -35.9081 | 20.1955 | -39.2206 | 135.4262
17 | 43.4457 | 161.8933 | -55.1473 | 63.812 | -107.4017 | 240.7459
18 | 43.6022 | 219.685 | -38.1175 | 108.5124 | -99.4856 | 311.2549
19 | 42.8356 | 214.3891 | -40.2106 | 75.2855 | -87.9406 | 255.1308
20 | 34.3064 | 204.5713 | -17.8199 | 51.3935 | -32.6592 | 178.8337
21 | 43.8862 | 194.6088 | -18.7644 | 25.5468 | -47.6502 | 242.8128
22 | 44.0819 | 156.7662 | -41.8243 | -38.7653 | -70.6299 | 176.0391
23 | 41.9927 | 139.3462 | -36.3431 | -52.4192 | -66.7054 | 164.992
24 | 48.7568 | 113.3034 | -34.685 | -66.6635 | -58.1334 | 179.773
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2023-02-23
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 851.8276
|  |  | 01:00 - 02:00 | 690.1707
|  |  | 02:00 - 03:00 | 655.9257
|  |  | 03:00 - 04:00 | 653.969
|  |  | 04:00 - 05:00 | 678.5069
|  |  | 05:00 - 06:00 | 731.18
|  |  | 06:00 - 07:00 | 977.5871
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1341.0417
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1439.1265
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1414.9203
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1295.9919
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1217.7327
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1208.4296
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1212.8231
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1157.8778
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1149.8014
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1225.7943
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1614.8615
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1595.2657
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1591.1225
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1591.2179
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1367.7617
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1161.305
|  |  | 23:00 - 00:00 | 1042.3814
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 95.0204 | 95.1801 | 143.7125 | 0 | 90.1321 | 0.64825
2 | 0 | 0 | 119.3277 | 119.1084 | 136.9221 | 0 | 124.8828 | 0
3 | 0 | 0 | 119.7625 | 100.2419 | 112.1304 | 0 | 143.5252 | 0
4 | 0 | 0 | 119.7178 | 0.67935 | 94.9857 | 0 | 90.0534 | 0
5 | 0 | 0 | 119.7128 | 0 | 106.1798 | 1.5601 | 105.8906 | 0
6 | 0 | 0 | 1.0661 | 5.0954 | 115.9308 | 99.6153 | 136.2518 | 0
7 | 0 | 6.3744 | 1.719 | 99.6137 | 112.3323 | 125.1624 | 143.1246 | 0
8 | 0 | 123.3951 | 121.7362 | 122.6415 | 139.0652 | 140.478 | 133.6656 | 0
9 | 0 | 125.1836 | 124.0418 | 124.3628 | 141.7575 | 143.8268 | 142.0101 | 0
10 | 0 | 122.9236 | 123.4377 | 122.1272 | 137.218 | 139.3288 | 133.2409 | 0
11 | 0 | 125.2669 | 123.0762 | 124.3429 | 104.4114 | 113.0313 | 112.9415 | 0
12 | 0 | 125.2266 | 124.0896 | 124.3394 | 131.7155 | 112.1932 | 112.2233 | 0
13 | 0 | 125.2486 | 124.0633 | 124.35 | 130.7309 | 118.2151 | 118.2297 | 0
14 | 0 | 120.1904 | 119.9195 | 119.432 | 142.757 | 121.9815 | 121.99 | 0
15 | 0 | 120.2159 | 119.7819 | 119.3779 | 139.7812 | 120.2 | 120.1634 | 0
16 | 0 | 123.2711 | 122.8477 | 122.3425 | 132.4894 | 114.1457 | 114.1837 | 1.9068
17 | 1.3883 | 120.2091 | 119.7835 | 119.3873 | 132.9425 | 104.1818 | 104.191 | 99.0611
18 | 110.1124 | 113.4529 | 119.7426 | 119.389 | 142.6676 | 117.9153 | 117.7641 | 142.6336
19 | 119.859 | 120.1279 | 119.7365 | 119.4029 | 140.5955 | 115.6604 | 115.7687 | 143.2797
20 | 119.8531 | 120.154 | 119.7369 | 119.38 | 129.5227 | 116.4953 | 116.5035 | 116.8519
21 | 119.8587 | 120.1469 | 119.7495 | 119.3717 | 143.3059 | 103.7021 | 103.6733 | 143.3379
22 | 114.7941 | 115.1269 | 114.7274 | 114.3943 | 92.1021 | 111.2554 | 111.0741 | 99.1704
23 | 0.72595 | 115.1626 | 114.7331 | 114.3508 | 0.28137 | 116.0976 | 125.0829 | 99.2715
24 | 0 | 0.84068 | 119.7161 | 119.3197 | 0 | 0.75221 | 111.9207 | 120.7638
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 586.5916 | 1942.5172 | 2627.2457 | 2468.2307 | 2803.5372 | 2135.7983 | 2848.4871 | 966.9247
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 604.1142 | 15
|  | 2 | 531.441 | 14
|  | 3 | 522.7453 | 13
|  | 4 | 508.2982 | 12
|  | 5 | 510.0597 | 13
|  | 6 | 618.4394 | 14
|  | 7 | 790.5978 | 18
|  | 8 | 1017.3161 | 25
|  | 9 | 1122.1381 | 30
|  | 10 | 1107.4349 | 30
|  | 11 | 1038.0796 | 29
|  | 12 | 986.4393 | 28
|  | 13 | 955.2662 | 27
|  | 14 | 965.7247 | 28
|  | 15 | 975.1588 | 29
|  | 16 | 967.5828 | 29
|  | 17 | 1000.7785 | 31
|  | 18 | 1139.8734 | 35
|  | 19 | 1240.0379 | 38
|  | 20 | 1242.4753 | 37
|  | 21 | 1210.9266 | 36
|  | 22 | 1101.7233 | 31
|  | 23 | 953.9931 | 27
|  | 24 | 734.2792 | 21
|  | 25 | 631.768 | 16
|  | 26 | 563.7156 | 13
|  | 27 | 523.9451 | 12
|  | 28 | 527.1309 | 12
|  | 29 | 537.0486 | 12
|  | 30 | 573.0755 | 14
|  | 31 | 793.7597 | 18
|  | 32 | 1088.4246 | 25
|  | 33 | 1137.3994 | 30
|  | 34 | 1055.337 | 30
|  | 35 | 972.6669 | 29
|  | 36 | 933.854 | 27
|  | 37 | 956.211 | 27
|  | 38 | 966.0849 | 27
|  | 39 | 978.6029 | 28
|  | 40 | 954.4337 | 28
|  | 41 | 979.7548 | 29
|  | 42 | 1105.9471 | 33
|  | 43 | 1217.7755 | 37
|  | 44 | 1236.2433 | 37
|  | 45 | 1217.7489 | 35
|  | 46 | 1096.0204 | 30
|  | 47 | 909.5936 | 26
|  | 48 | 765.4837 | 20
|  | 49 | 620.4119 | 16
|  | 50 | 589.2694 | 13
|  | 51 | 517.345 | 12
|  | 52 | 425.1366 | 12
|  | 53 | 480.7009 | 12
|  | 54 | 570.507 | 14
|  | 55 | 757.4234 | 18
|  | 56 | 1016.3667 | 25
|  | 57 | 1062.7747 | 30
|  | 58 | 1040.4313 | 30
|  | 59 | 983.5517 | 29
|  | 60 | 946.3085 | 27
|  | 61 | 940.5696 | 27
|  | 62 | 980.6971 | 27
|  | 63 | 986.2346 | 28
|  | 64 | 975.9285 | 28
|  | 65 | 1065.9262 | 29
|  | 66 | 1190.9093 | 33
|  | 67 | 1299.733 | 37
|  | 68 | 1259.9548 | 37
|  | 69 | 1239.85 | 35
|  | 70 | 1080.364 | 30
|  | 71 | 897.1633 | 26
|  | 72 | 695.3044 | 20
|  | 73 | 589.8276 | 16
|  | 74 | 528.1707 | 13
|  | 75 | 506.9257 | 12
|  | 76 | 504.969 | 12
|  | 77 | 516.5069 | 12
|  | 78 | 582.18 | 14
|  | 79 | 763.5871 | 21
|  | 80 | 1004.0417 | 27
|  | 81 | 1049.1265 | 29
|  | 82 | 1018.9203 | 28
|  | 83 | 969.9919 | 28
|  | 84 | 949.7327 | 26
|  | 85 | 953.4296 | 26
|  | 86 | 978.8231 | 25
|  | 87 | 960.8778 | 25
|  | 88 | 962.8014 | 26
|  | 89 | 1012.7943 | 27
|  | 90 | 1139.8615 | 32
|  | 91 | 1220.2657 | 35
|  | 92 | 1216.1225 | 35
|  | 93 | 1179.2179 | 33
|  | 94 | 1071.7617 | 28
|  | 95 | 920.305 | 24
|  | 96 | 788.3814 | 21
|  | 97 | 613.6537 | 17
|  | 98 | 542.8003 | 13
|  | 99 | 512.5742 | 12
|  | 100 | 506.6843 | 12
|  | 101 | 516.2408 | 12
|  | 102 | 571.5196 | 14
|  | 103 | 746.94 | 22
|  | 104 | 1129.5775 | 27
|  | 105 | 1129.9979 | 29
|  | 106 | 1045.5176 | 29
|  | 107 | 944.7329 | 29
|  | 108 | 910.6323 | 27
|  | 109 | 896.8889 | 26
|  | 110 | 919.5238 | 25
|  | 111 | 917.6924 | 25
|  | 112 | 893.848 | 26
|  | 113 | 952.6247 | 27
|  | 114 | 1071.0013 | 32
|  | 115 | 1138.8211 | 35
|  | 116 | 1159.1938 | 35
|  | 117 | 1104.3866 | 33
|  | 118 | 1008.4133 | 28
|  | 119 | 841.5067 | 24
|  | 120 | 667.5022 | 21
|  | 121 | 598.8688 | 17
|  | 122 | 538.8542 | 13
|  | 123 | 508.3696 | 12
|  | 124 | 498.9401 | 12
|  | 125 | 507.9279 | 12
|  | 126 | 568.0841 | 14
|  | 127 | 705.494 | 22
|  | 128 | 869.6666 | 27
|  | 129 | 1014.9272 | 29
|  | 130 | 1060.1696 | 29
|  | 131 | 1046.9565 | 29
|  | 132 | 1030.2037 | 27
|  | 133 | 1031.3871 | 26
|  | 134 | 1047.1159 | 25
|  | 135 | 1035.0385 | 25
|  | 136 | 1015.7493 | 26
|  | 137 | 1035.255 | 27
|  | 138 | 1130.4338 | 32
|  | 139 | 1172.1953 | 35
|  | 140 | 1165.2925 | 35
|  | 141 | 1104.1237 | 33
|  | 142 | 1063.03 | 28
|  | 143 | 845.3859 | 24
|  | 144 | 739.6726 | 21
|  | 145 | 649.5701 | 17
|  | 146 | 556.3974 | 13
|  | 147 | 498.0073 | 12
|  | 148 | 483.0188 | 12
|  | 149 | 478.7022 | 12
|  | 150 | 502.9859 | 14
|  | 151 | 606.8663 | 22
|  | 152 | 754.8568 | 27
|  | 153 | 933.5392 | 29
|  | 154 | 990.3015 | 29
|  | 155 | 956.8823 | 29
|  | 156 | 948.1895 | 27
|  | 157 | 956.3714 | 26
|  | 158 | 960.1115 | 25
|  | 159 | 925.5583 | 25
|  | 160 | 913.8514 | 26
|  | 161 | 953.8624 | 27
|  | 162 | 1077.6071 | 32
|  | 163 | 1130.4321 | 35
|  | 164 | 1137.6725 | 35
|  | 165 | 1135.7016 | 33
|  | 166 | 1011.4001 | 28
|  | 167 | 873.377 | 24
|  | 168 | 721.0492 | 21
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 20/02/2023 | 21/02/2023 | 22/02/2023 | 23/02/2023 | 24/02/2023 | 25/02/2023 | 26/02/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2023-02-23
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 21389 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 20/02/2023 | 21/02/2023 | 22/02/2023 | 23/02/2023 | 24/02/2023 | 25/02/2023 | 26/02/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2023-02-21
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 808.506 | 204.262 | 604.244
|  | 2 | 677.6546 | 141.061 | 536.5936
|  | 3 | 633.3278 | 123.534 | 509.7938
|  | 4 | 589.3289 | 92.802 | 496.5269
|  | 5 | 597.1546 | 88.894 | 508.2606
|  | 6 | 657.8275 | 86.248 | 571.5795
|  | 7 | 1054.8817 | 297.878 | 757.0037
|  | 8 | 1475.0513 | 464.04 | 1011.0113
|  | 9 | 1605.3394 | 541.06 | 1064.2794
|  | 10 | 1488.072 | 475.765 | 1012.307
|  | 11 | 1323.9649 | 377.702 | 946.2629
|  | 12 | 1175.149 | 273.705 | 901.444
|  | 13 | 1198.1235 | 311.069 | 887.0545
|  | 14 | 1219.4329 | 323.535 | 895.8979
|  | 15 | 1225.0111 | 313.893 | 911.1181
|  | 16 | 1189.0027 | 265.764 | 923.2387
|  | 17 | 1317.454 | 367.29 | 950.164
|  | 18 | 1493.264 | 413.937 | 1079.327
|  | 19 | 1505.7945 | 314.981 | 1190.8135
|  | 20 | 1524.2583 | 314.985 | 1209.2733
|  | 21 | 1614.2679 | 420.481 | 1193.7869
|  | 22 | 1435.4474 | 357.573 | 1077.8744
|  | 23 | 1149.4831 | 219.018 | 930.4651
|  | 24 | 1023.2396 | 224.982 | 798.2576
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 30.6068 | 50.2881 | -21.1371 | -25.9209 | 37.9949 | 61.4012
2 | 33.4902 | 56.7188 | 4.4554 | -3.3837 | 75.3688 | 96.6416
3 | 37.1633 | 43.8964 | -2.3684 | -8.4866 | 73.4577 | 114.701
4 | 33.0003 | 13.3808 | -27.7888 | -49.8775 | 35.2504 | 98.2556
5 | 33.3905 | 20.1245 | -39.0958 | -26.1757 | 13.182 | 137.9628
6 | 39.5699 | -0.5897 | -74.5827 | -16.8441 | -40.4625 | 174.0082
7 | 48.3905 | 52.4134 | -103.5513 | 27.6756 | -120.71 | 254.5115
8 | 54.7639 | 121.4564 | -59.4615 | 39.5104 | -55.5287 | 240.4917
9 | 41.7118 | 136.0081 | 8.6465 | 43.2134 | 46.7255 | 144.0269
10 | 27.2816 | 141.7809 | 54.0019 | 43.0134 | 138.7384 | 37.0841
11 | 18.608 | 134.4689 | 75.7589 | 19.6762 | 179.6364 | -40.6271
12 | 13.3612 | 124.4347 | 35.3031 | 35.8138 | 149.4474 | -83.8488
13 | 11.6978 | 114.8312 | 22.8558 | 35.2558 | 134.2387 | -84.6526
14 | 9.6444 | 109.2833 | 15.9021 | 42.7166 | 121.511 | -71.9618
15 | 23.7067 | 122.8323 | -13.2928 | 4.5126 | 25.0495 | 46.4203
16 | 35.5847 | 140.9542 | -35.9081 | 20.1955 | -39.2206 | 135.4262
17 | 43.4457 | 161.8933 | -55.1473 | 63.812 | -107.4017 | 240.7459
18 | 43.6022 | 219.685 | -38.1175 | 108.5124 | -99.4856 | 311.2549
19 | 42.8356 | 214.3891 | -40.2106 | 75.2855 | -87.9406 | 255.1308
20 | 34.3064 | 204.5713 | -17.8199 | 51.3935 | -32.6592 | 178.8337
21 | 43.8862 | 194.6088 | -18.7644 | 25.5468 | -47.6502 | 242.8128
22 | 44.0819 | 156.7662 | -41.8243 | -38.7653 | -70.6299 | 176.0391
23 | 41.9927 | 139.3462 | -36.3431 | -52.4192 | -66.7054 | 164.992
24 | 48.7568 | 113.3034 | -34.685 | -66.6635 | -58.1334 | 179.773
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2023-02-23
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 851.8276
|  |  | 01:00 - 02:00 | 690.1707
|  |  | 02:00 - 03:00 | 655.9257
|  |  | 03:00 - 04:00 | 653.969
|  |  | 04:00 - 05:00 | 678.5069
|  |  | 05:00 - 06:00 | 731.18
|  |  | 06:00 - 07:00 | 977.5871
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1341.0417
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1439.1265
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1414.9203
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1295.9919
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1217.7327
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1208.4296
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1212.8231
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1157.8778
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1149.8014
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1225.7943
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1614.8615
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1595.2657
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1591.1225
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1591.2179
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1367.7617
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1161.305
|  |  | 23:00 - 00:00 | 1042.3814
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 95.0204 | 95.1801 | 143.7125 | 0 | 90.1321 | 0.64825
2 | 0 | 0 | 119.3277 | 119.1084 | 136.9221 | 0 | 124.8828 | 0
3 | 0 | 0 | 119.7625 | 100.2419 | 112.1304 | 0 | 143.5252 | 0
4 | 0 | 0 | 119.7178 | 0.67935 | 94.9857 | 0 | 90.0534 | 0
5 | 0 | 0 | 119.7128 | 0 | 106.1798 | 1.5601 | 105.8906 | 0
6 | 0 | 0 | 1.0661 | 5.0954 | 115.9308 | 99.6153 | 136.2518 | 0
7 | 0 | 6.3744 | 1.719 | 99.6137 | 112.3323 | 125.1624 | 143.1246 | 0
8 | 0 | 123.3951 | 121.7362 | 122.6415 | 139.0652 | 140.478 | 133.6656 | 0
9 | 0 | 125.1836 | 124.0418 | 124.3628 | 141.7575 | 143.8268 | 142.0101 | 0
10 | 0 | 122.9236 | 123.4377 | 122.1272 | 137.218 | 139.3288 | 133.2409 | 0
11 | 0 | 125.2669 | 123.0762 | 124.3429 | 104.4114 | 113.0313 | 112.9415 | 0
12 | 0 | 125.2266 | 124.0896 | 124.3394 | 131.7155 | 112.1932 | 112.2233 | 0
13 | 0 | 125.2486 | 124.0633 | 124.35 | 130.7309 | 118.2151 | 118.2297 | 0
14 | 0 | 120.1904 | 119.9195 | 119.432 | 142.757 | 121.9815 | 121.99 | 0
15 | 0 | 120.2159 | 119.7819 | 119.3779 | 139.7812 | 120.2 | 120.1634 | 0
16 | 0 | 123.2711 | 122.8477 | 122.3425 | 132.4894 | 114.1457 | 114.1837 | 1.9068
17 | 1.3883 | 120.2091 | 119.7835 | 119.3873 | 132.9425 | 104.1818 | 104.191 | 99.0611
18 | 110.1124 | 113.4529 | 119.7426 | 119.389 | 142.6676 | 117.9153 | 117.7641 | 142.6336
19 | 119.859 | 120.1279 | 119.7365 | 119.4029 | 140.5955 | 115.6604 | 115.7687 | 143.2797
20 | 119.8531 | 120.154 | 119.7369 | 119.38 | 129.5227 | 116.4953 | 116.5035 | 116.8519
21 | 119.8587 | 120.1469 | 119.7495 | 119.3717 | 143.3059 | 103.7021 | 103.6733 | 143.3379
22 | 114.7941 | 115.1269 | 114.7274 | 114.3943 | 92.1021 | 111.2554 | 111.0741 | 99.1704
23 | 0.72595 | 115.1626 | 114.7331 | 114.3508 | 0.28137 | 116.0976 | 125.0829 | 99.2715
24 | 0 | 0.84068 | 119.7161 | 119.3197 | 0 | 0.75221 | 111.9207 | 120.7638
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 586.5916 | 1942.5172 | 2532.2253 | 2373.0505 | 2659.8246 | 2135.7983 | 2758.3549 | 966.2765
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 604.1142 | 15
|  | 2 | 531.441 | 14
|  | 3 | 522.7453 | 13
|  | 4 | 508.2982 | 12
|  | 5 | 510.0597 | 13
|  | 6 | 618.4394 | 14
|  | 7 | 790.5978 | 18
|  | 8 | 1017.3161 | 25
|  | 9 | 1122.1381 | 30
|  | 10 | 1107.4349 | 30
|  | 11 | 1038.0796 | 29
|  | 12 | 986.4393 | 28
|  | 13 | 955.2662 | 27
|  | 14 | 965.7247 | 28
|  | 15 | 975.1588 | 29
|  | 16 | 967.5828 | 29
|  | 17 | 1000.7785 | 31
|  | 18 | 1139.8734 | 35
|  | 19 | 1240.0379 | 38
|  | 20 | 1242.4753 | 37
|  | 21 | 1210.9266 | 36
|  | 22 | 1101.7233 | 31
|  | 23 | 953.9931 | 27
|  | 24 | 734.2792 | 21
|  | 25 | 631.768 | 16
|  | 26 | 563.7156 | 13
|  | 27 | 523.9451 | 12
|  | 28 | 527.1309 | 12
|  | 29 | 537.0486 | 12
|  | 30 | 573.0755 | 14
|  | 31 | 793.7597 | 18
|  | 32 | 1088.4246 | 25
|  | 33 | 1137.3994 | 30
|  | 34 | 1055.337 | 30
|  | 35 | 972.6669 | 29
|  | 36 | 933.854 | 27
|  | 37 | 956.211 | 27
|  | 38 | 966.0849 | 27
|  | 39 | 978.6029 | 28
|  | 40 | 954.4337 | 28
|  | 41 | 979.7548 | 29
|  | 42 | 1105.9471 | 33
|  | 43 | 1217.7755 | 37
|  | 44 | 1236.2433 | 37
|  | 45 | 1217.7489 | 35
|  | 46 | 1096.0204 | 30
|  | 47 | 909.5936 | 26
|  | 48 | 765.4837 | 20
|  | 49 | 620.4119 | 16
|  | 50 | 589.2694 | 13
|  | 51 | 517.345 | 12
|  | 52 | 425.1366 | 12
|  | 53 | 480.7009 | 12
|  | 54 | 570.507 | 14
|  | 55 | 757.4234 | 18
|  | 56 | 1016.3667 | 25
|  | 57 | 1062.7747 | 30
|  | 58 | 1040.4313 | 30
|  | 59 | 983.5517 | 29
|  | 60 | 946.3085 | 27
|  | 61 | 940.5696 | 27
|  | 62 | 980.6971 | 27
|  | 63 | 986.2346 | 28
|  | 64 | 975.9285 | 28
|  | 65 | 1065.9262 | 29
|  | 66 | 1190.9093 | 33
|  | 67 | 1299.733 | 37
|  | 68 | 1259.9548 | 37
|  | 69 | 1239.85 | 35
|  | 70 | 1080.364 | 30
|  | 71 | 897.1633 | 26
|  | 72 | 695.3044 | 20
|  | 73 | 589.8276 | 16
|  | 74 | 528.1707 | 13
|  | 75 | 506.9257 | 12
|  | 76 | 504.969 | 12
|  | 77 | 516.5069 | 12
|  | 78 | 582.18 | 14
|  | 79 | 763.5871 | 21
|  | 80 | 1004.0417 | 27
|  | 81 | 1049.1265 | 29
|  | 82 | 1018.9203 | 28
|  | 83 | 969.9919 | 28
|  | 84 | 949.7327 | 26
|  | 85 | 953.4296 | 26
|  | 86 | 978.8231 | 25
|  | 87 | 960.8778 | 25
|  | 88 | 962.8014 | 26
|  | 89 | 1012.7943 | 27
|  | 90 | 1139.8615 | 32
|  | 91 | 1220.2657 | 35
|  | 92 | 1216.1225 | 35
|  | 93 | 1179.2179 | 33
|  | 94 | 1071.7617 | 28
|  | 95 | 920.305 | 24
|  | 96 | 788.3814 | 21
|  | 97 | 613.6537 | 17
|  | 98 | 542.8003 | 13
|  | 99 | 512.5742 | 12
|  | 100 | 506.6843 | 12
|  | 101 | 516.2408 | 12
|  | 102 | 571.5196 | 14
|  | 103 | 746.94 | 22
|  | 104 | 1129.5775 | 27
|  | 105 | 1129.9979 | 29
|  | 106 | 1045.5176 | 29
|  | 107 | 944.7329 | 29
|  | 108 | 910.6323 | 27
|  | 109 | 896.8889 | 26
|  | 110 | 919.5238 | 25
|  | 111 | 917.6924 | 25
|  | 112 | 893.848 | 26
|  | 113 | 952.6247 | 27
|  | 114 | 1071.0013 | 32
|  | 115 | 1138.8211 | 35
|  | 116 | 1159.1938 | 35
|  | 117 | 1104.3866 | 33
|  | 118 | 1008.4133 | 28
|  | 119 | 841.5067 | 24
|  | 120 | 667.5022 | 21
|  | 121 | 598.8688 | 17
|  | 122 | 538.8542 | 13
|  | 123 | 508.3696 | 12
|  | 124 | 498.9401 | 12
|  | 125 | 507.9279 | 12
|  | 126 | 568.0841 | 14
|  | 127 | 705.494 | 22
|  | 128 | 869.6666 | 27
|  | 129 | 1014.9272 | 29
|  | 130 | 1060.1696 | 29
|  | 131 | 1046.9565 | 29
|  | 132 | 1030.2037 | 27
|  | 133 | 1031.3871 | 26
|  | 134 | 1047.1159 | 25
|  | 135 | 1035.0385 | 25
|  | 136 | 1015.7493 | 26
|  | 137 | 1035.255 | 27
|  | 138 | 1130.4338 | 32
|  | 139 | 1172.1953 | 35
|  | 140 | 1165.2925 | 35
|  | 141 | 1104.1237 | 33
|  | 142 | 1063.03 | 28
|  | 143 | 845.3859 | 24
|  | 144 | 739.6726 | 21
|  | 145 | 649.5701 | 17
|  | 146 | 556.3974 | 13
|  | 147 | 498.0073 | 12
|  | 148 | 483.0188 | 12
|  | 149 | 478.7022 | 12
|  | 150 | 502.9859 | 14
|  | 151 | 606.8663 | 22
|  | 152 | 754.8568 | 27
|  | 153 | 933.5392 | 29
|  | 154 | 990.3015 | 29
|  | 155 | 956.8823 | 29
|  | 156 | 948.1895 | 27
|  | 157 | 956.3714 | 26
|  | 158 | 960.1115 | 25
|  | 159 | 925.5583 | 25
|  | 160 | 913.8514 | 26
|  | 161 | 953.8624 | 27
|  | 162 | 1077.6071 | 32
|  | 163 | 1130.4321 | 35
|  | 164 | 1137.6725 | 35
|  | 165 | 1135.7016 | 33
|  | 166 | 1011.4001 | 28
|  | 167 | 873.377 | 24
|  | 168 | 721.0492 | 21
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 20/02/2023 | 21/02/2023 | 22/02/2023 | 23/02/2023 | 24/02/2023 | 25/02/2023 | 26/02/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible