## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2023-02-24
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 20742 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 20/02/2023 | 21/02/2023 | 22/02/2023 | 23/02/2023 | 24/02/2023 | 25/02/2023 | 26/02/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2023-02-22
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 818.4073 | 132.787 | 685.6203
|  | 2 | 845.4284 | 262.841 | 582.5874
|  | 3 | 778.2437 | 258.018 | 520.2257
|  | 4 | 602.3596 | 101.777 | 500.5826
|  | 5 | 646.3287 | 139.257 | 507.0717
|  | 6 | 649.057 | 80.45 | 568.607
|  | 7 | 898.9644 | 157.459 | 741.5054
|  | 8 | 1331.7647 | 339.602 | 992.1627
|  | 9 | 1462.7637 | 419.011 | 1043.7527
|  | 10 | 1445.9373 | 440.494 | 1005.4433
|  | 11 | 1325.6931 | 385.84 | 939.8531
|  | 12 | 1173.3077 | 273.184 | 900.1237
|  | 13 | 1110.2116 | 233.358 | 876.8536
|  | 14 | 1123.4331 | 226.264 | 897.1691
|  | 15 | 1114.2586 | 208.976 | 905.2826
|  | 16 | 1168.7576 | 255.903 | 912.8546
|  | 17 | 1297.5716 | 345.549 | 952.0226
|  | 18 | 1626.4153 | 542.494 | 1083.9213
|  | 19 | 1663.92 | 456.813 | 1207.107
|  | 20 | 1629.1883 | 416.751 | 1212.4373
|  | 21 | 1615.0538 | 438.291 | 1176.7628
|  | 22 | 1285.6993 | 223.989 | 1061.7103
|  | 23 | 1078.4228 | 189.78 | 888.6428
|  | 24 | 878.5347 | 180.843 | 697.6917
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 41.6923 | 103.502 | 25.3683 | -70.7664 | 42.2984 | 133.1902
2 | 45.5538 | 70.8979 | 7.6002 | -109.5414 | 31.2534 | 129.6459
3 | 46.8214 | 59.6942 | 7.5562 | -117.9828 | 36.5245 | 137.1035
4 | 44.745 | 56.7947 | 9.8195 | -114.8797 | 39.7313 | 138.2415
5 | 48.5758 | 60.3819 | -1.0091 | -106.3577 | 14.7921 | 170.4136
6 | 49.6921 | 67.5747 | -21.3979 | -95.152 | -25.7967 | 198.2802
7 | 47.5992 | 121.1157 | -62.5399 | -33.643 | -98.4238 | 265.3366
8 | 25.8071 | 165.9723 | 16.995 | 10.2284 | 38.64 | 96.5835
9 | 33.0843 | 173.5341 | 51.3057 | 5.0771 | 87.2417 | 47.2537
10 | 29.5341 | 176.5855 | 77.3314 | 2.5547 | 144.4558 | -21.2386
11 | 13.4967 | 163.3296 | 117.2841 | -15.6313 | 245.8391 | -183.4373
12 | 8.562 | 155.5222 | 115.8794 | -30.84 | 255.6637 | -210.8626
13 | 18.5195 | 147.876 | 83.1923 | -34.9203 | 184.8618 | -116.7229
14 | 24.0246 | 142.6836 | 57.3301 | -42.4134 | 129.403 | -44.7507
15 | 30.3385 | 129.6796 | 18.0019 | -58.8672 | 54.4105 | 44.4797
16 | 34.9853 | 130.8349 | -18.9209 | -49.6775 | -18.0849 | 133.8547
17 | 39.8462 | 150.2099 | -22.837 | -25.9919 | -50.3758 | 187.1196
18 | 42.9302 | 200.1574 | 25.2994 | 30.1819 | 6.3087 | 237.439
19 | 35.405 | 190.1438 | 7.1137 | -2.6514 | -4.5642 | 190.0588
20 | 41.5171 | 186.1152 | 5.5628 | -10.2026 | 2.2767 | 175.9965
21 | 44.0411 | 184.4752 | 18.1162 | -9.6703 | 17.3537 | 184.8204
22 | 40.8944 | 162.703 | 14.3622 | -54.9836 | 17.2838 | 140.0556
23 | 40.7372 | 145.0374 | 29.4792 | -85.6429 | 49.3033 | 93.585
24 | 45.5908 | 121.7239 | 53.1433 | -89.233 | 91.1044 | 82.7044
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2023-02-24
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 776.6537
|  |  | 01:00 - 02:00 | 557.8003
|  |  | 02:00 - 03:00 | 527.5742
|  |  | 03:00 - 04:00 | 521.6843
|  |  | 04:00 - 05:00 | 541.2408
|  |  | 05:00 - 06:00 | 588.5196
|  |  | 06:00 - 07:00 | 912.94
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1389.5775
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1468.9979
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1400.5176
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1114.7329
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1026.6323
|  |  | 12:00 - 13:00 | 967.8889
|  |  | 13:00 - 14:00 | 972.5238
|  |  | 14:00 - 15:00 | 961.6924
|  |  | 15:00 - 16:00 | 928.848
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1091.6247
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1421.0013
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1396.8211
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1411.1938
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1393.3866
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1128.4133
|  |  | 22:00 - 23:00 | 957.5067
|  |  | 23:00 - 00:00 | 796.5022
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 119.7 | 109.2796 | 0 | 0 | 119.6713 | 96.0746
2 | 0 | 0 | 109.6928 | 114.3326 | 0 | 0 | 113.6681 | 0.35624
3 | 0 | 0 | 109.6852 | 114.3217 | 0 | 0 | 125.5609 | 0
4 | 0 | 0 | 109.7141 | 114.3326 | 0 | 0 | 121.219 | 0
5 | 0 | 0 | 109.7105 | 114.3331 | 0 | 0 | 135.6827 | 0
6 | 0 | 1.4398 | 119.6494 | 114.3392 | 15.2723 | 0 | 127.6156 | 0
7 | 21.5234 | 107.2493 | 119.6766 | 114.3515 | 95.5243 | 2.0054 | 121.9137 | 0
8 | 114.7376 | 110.0512 | 119.6719 | 114.3629 | 130.9938 | 99.4397 | 115.8584 | 0
9 | 114.8083 | 110.0585 | 119.7095 | 114.3695 | 143.7409 | 143.8449 | 112.5863 | 0
10 | 114.867 | 110.0729 | 119.7208 | 114.3906 | 129.9308 | 119.2274 | 119.683 | 0
11 | 114.8081 | 110.0571 | 119.7014 | 114.3773 | 120.9781 | 109.2301 | 133.2469 | 0
12 | 114.8693 | 110.0606 | 119.7225 | 114.3638 | 123.8106 | 126.8148 | 129.0963 | 0
13 | 109.6876 | 109.9852 | 109.7266 | 109.3614 | 127.1611 | 133.2036 | 127.4872 | 0
14 | 106.4065 | 106.6915 | 106.3764 | 105.9712 | 137.796 | 124.1515 | 137.912 | 0
15 | 99.6477 | 99.9621 | 99.7024 | 99.3251 | 142.6797 | 122.0603 | 142.8812 | 0
16 | 99.6331 | 99.9171 | 99.7298 | 99.3156 | 136.7482 | 128.0719 | 136.9111 | 0
17 | 109.6426 | 110.0708 | 109.6497 | 109.2732 | 122.6194 | 116.8239 | 122.6411 | 1.1929
18 | 112.1122 | 120.1961 | 121.5434 | 123.0514 | 112.8957 | 129.0221 | 113.0334 | 121.6565
19 | 111.7995 | 120.1932 | 121.7632 | 123.3603 | 116.3254 | 133.9278 | 115.4876 | 129.7417
20 | 111.7969 | 120.215 | 121.7523 | 123.3639 | 122.2299 | 133.9679 | 122.3526 | 135.7051
21 | 111.7666 | 120.1838 | 121.7102 | 123.3769 | 114.3434 | 138.9268 | 114.4459 | 143.55
22 | 111.7505 | 120.1942 | 121.7258 | 123.33 | 115.7321 | 119.0802 | 115.8425 | 109.2496
23 | 109.8782 | 110.0878 | 109.8321 | 109.5208 | 114.7294 | 1.1847 | 108.9526 | 99.214
24 | 0.65901 | 99.9415 | 99.7615 | 99.3322 | 104.8953 | 0 | 99.2974 | 89.1936
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1790.3939 | 1996.6276 | 2739.6283 | 2715.7364 | 2228.4063 | 1880.9829 | 2933.0468 | 925.9342
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 604.1142 | 15
|  | 2 | 531.441 | 14
|  | 3 | 522.7453 | 13
|  | 4 | 508.2982 | 12
|  | 5 | 510.0597 | 13
|  | 6 | 618.4394 | 14
|  | 7 | 790.5978 | 18
|  | 8 | 1017.3161 | 25
|  | 9 | 1122.1381 | 30
|  | 10 | 1107.4349 | 30
|  | 11 | 1038.0796 | 29
|  | 12 | 986.4393 | 28
|  | 13 | 955.2662 | 27
|  | 14 | 965.7247 | 28
|  | 15 | 975.1588 | 29
|  | 16 | 967.5828 | 29
|  | 17 | 1000.7785 | 31
|  | 18 | 1139.8734 | 35
|  | 19 | 1240.0379 | 38
|  | 20 | 1242.4753 | 37
|  | 21 | 1210.9266 | 36
|  | 22 | 1101.7233 | 31
|  | 23 | 953.9931 | 27
|  | 24 | 734.2792 | 21
|  | 25 | 631.768 | 16
|  | 26 | 563.7156 | 13
|  | 27 | 523.9451 | 12
|  | 28 | 527.1309 | 12
|  | 29 | 537.0486 | 12
|  | 30 | 573.0755 | 14
|  | 31 | 793.7597 | 18
|  | 32 | 1088.4246 | 25
|  | 33 | 1137.3994 | 30
|  | 34 | 1055.337 | 30
|  | 35 | 972.6669 | 29
|  | 36 | 933.854 | 27
|  | 37 | 956.211 | 27
|  | 38 | 966.0849 | 27
|  | 39 | 978.6029 | 28
|  | 40 | 954.4337 | 28
|  | 41 | 979.7548 | 29
|  | 42 | 1105.9471 | 33
|  | 43 | 1217.7755 | 37
|  | 44 | 1236.2433 | 37
|  | 45 | 1217.7489 | 35
|  | 46 | 1096.0204 | 30
|  | 47 | 909.5936 | 26
|  | 48 | 765.4837 | 20
|  | 49 | 620.4119 | 16
|  | 50 | 589.2694 | 13
|  | 51 | 517.345 | 12
|  | 52 | 425.1366 | 12
|  | 53 | 480.7009 | 12
|  | 54 | 570.507 | 14
|  | 55 | 757.4234 | 18
|  | 56 | 1016.3667 | 25
|  | 57 | 1062.7747 | 30
|  | 58 | 1040.4313 | 30
|  | 59 | 983.5517 | 29
|  | 60 | 946.3085 | 27
|  | 61 | 940.5696 | 27
|  | 62 | 980.6971 | 27
|  | 63 | 986.2346 | 28
|  | 64 | 975.9285 | 28
|  | 65 | 1065.9262 | 29
|  | 66 | 1190.9093 | 33
|  | 67 | 1299.733 | 37
|  | 68 | 1259.9548 | 37
|  | 69 | 1239.85 | 35
|  | 70 | 1080.364 | 30
|  | 71 | 897.1633 | 26
|  | 72 | 695.3044 | 20
|  | 73 | 589.8276 | 16
|  | 74 | 528.1707 | 13
|  | 75 | 506.9257 | 12
|  | 76 | 504.969 | 12
|  | 77 | 516.5069 | 12
|  | 78 | 582.18 | 14
|  | 79 | 763.5871 | 21
|  | 80 | 1004.0417 | 27
|  | 81 | 1049.1265 | 29
|  | 82 | 1018.9203 | 28
|  | 83 | 969.9919 | 28
|  | 84 | 949.7327 | 26
|  | 85 | 953.4296 | 26
|  | 86 | 978.8231 | 25
|  | 87 | 960.8778 | 25
|  | 88 | 962.8014 | 26
|  | 89 | 1012.7943 | 27
|  | 90 | 1139.8615 | 32
|  | 91 | 1220.2657 | 35
|  | 92 | 1216.1225 | 35
|  | 93 | 1179.2179 | 33
|  | 94 | 1071.7617 | 28
|  | 95 | 920.305 | 24
|  | 96 | 788.3814 | 21
|  | 97 | 613.6537 | 17
|  | 98 | 542.8003 | 13
|  | 99 | 512.5742 | 12
|  | 100 | 506.6843 | 12
|  | 101 | 516.2408 | 12
|  | 102 | 571.5196 | 14
|  | 103 | 746.94 | 22
|  | 104 | 1129.5775 | 27
|  | 105 | 1129.9979 | 29
|  | 106 | 1045.5176 | 29
|  | 107 | 944.7329 | 29
|  | 108 | 910.6323 | 27
|  | 109 | 896.8889 | 26
|  | 110 | 919.5238 | 25
|  | 111 | 917.6924 | 25
|  | 112 | 893.848 | 26
|  | 113 | 952.6247 | 27
|  | 114 | 1071.0013 | 32
|  | 115 | 1138.8211 | 35
|  | 116 | 1159.1938 | 35
|  | 117 | 1104.3866 | 33
|  | 118 | 1008.4133 | 28
|  | 119 | 841.5067 | 24
|  | 120 | 667.5022 | 21
|  | 121 | 598.8688 | 17
|  | 122 | 538.8542 | 13
|  | 123 | 508.3696 | 12
|  | 124 | 498.9401 | 12
|  | 125 | 507.9279 | 12
|  | 126 | 568.0841 | 14
|  | 127 | 705.494 | 22
|  | 128 | 869.6666 | 27
|  | 129 | 1014.9272 | 29
|  | 130 | 1060.1696 | 29
|  | 131 | 1046.9565 | 29
|  | 132 | 1030.2037 | 27
|  | 133 | 1031.3871 | 26
|  | 134 | 1047.1159 | 25
|  | 135 | 1035.0385 | 25
|  | 136 | 1015.7493 | 26
|  | 137 | 1035.255 | 27
|  | 138 | 1130.4338 | 32
|  | 139 | 1172.1953 | 35
|  | 140 | 1165.2925 | 35
|  | 141 | 1104.1237 | 33
|  | 142 | 1063.03 | 28
|  | 143 | 845.3859 | 24
|  | 144 | 739.6726 | 21
|  | 145 | 649.5701 | 17
|  | 146 | 556.3974 | 13
|  | 147 | 498.0073 | 12
|  | 148 | 483.0188 | 12
|  | 149 | 478.7022 | 12
|  | 150 | 502.9859 | 14
|  | 151 | 606.8663 | 22
|  | 152 | 754.8568 | 27
|  | 153 | 933.5392 | 29
|  | 154 | 990.3015 | 29
|  | 155 | 956.8823 | 29
|  | 156 | 948.1895 | 27
|  | 157 | 956.3714 | 26
|  | 158 | 960.1115 | 25
|  | 159 | 925.5583 | 25
|  | 160 | 913.8514 | 26
|  | 161 | 953.8624 | 27
|  | 162 | 1077.6071 | 32
|  | 163 | 1130.4321 | 35
|  | 164 | 1137.6725 | 35
|  | 165 | 1135.7016 | 33
|  | 166 | 1011.4001 | 28
|  | 167 | 873.377 | 24
|  | 168 | 721.0492 | 21
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 20/02/2023 | 21/02/2023 | 22/02/2023 | 23/02/2023 | 24/02/2023 | 25/02/2023 | 26/02/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2023-02-24
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 20742 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 20/02/2023 | 21/02/2023 | 22/02/2023 | 23/02/2023 | 24/02/2023 | 25/02/2023 | 26/02/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2023-02-22
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 818.4073 | 132.787 | 685.6203
|  | 2 | 845.4284 | 262.841 | 582.5874
|  | 3 | 778.2437 | 258.018 | 520.2257
|  | 4 | 602.3596 | 101.777 | 500.5826
|  | 5 | 646.3287 | 139.257 | 507.0717
|  | 6 | 649.057 | 80.45 | 568.607
|  | 7 | 898.9644 | 157.459 | 741.5054
|  | 8 | 1331.7647 | 339.602 | 992.1627
|  | 9 | 1462.7637 | 419.011 | 1043.7527
|  | 10 | 1445.9373 | 440.494 | 1005.4433
|  | 11 | 1325.6931 | 385.84 | 939.8531
|  | 12 | 1173.3077 | 273.184 | 900.1237
|  | 13 | 1110.2116 | 233.358 | 876.8536
|  | 14 | 1123.4331 | 226.264 | 897.1691
|  | 15 | 1114.2586 | 208.976 | 905.2826
|  | 16 | 1168.7576 | 255.903 | 912.8546
|  | 17 | 1297.5716 | 345.549 | 952.0226
|  | 18 | 1626.4153 | 542.494 | 1083.9213
|  | 19 | 1663.92 | 456.813 | 1207.107
|  | 20 | 1629.1883 | 416.751 | 1212.4373
|  | 21 | 1615.0538 | 438.291 | 1176.7628
|  | 22 | 1285.6993 | 223.989 | 1061.7103
|  | 23 | 1078.4228 | 189.78 | 888.6428
|  | 24 | 878.5347 | 180.843 | 697.6917
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 41.6923 | 103.502 | 25.3683 | -70.7664 | 42.2984 | 133.1902
2 | 45.5538 | 70.8979 | 7.6002 | -109.5414 | 31.2534 | 129.6459
3 | 46.8214 | 59.6942 | 7.5562 | -117.9828 | 36.5245 | 137.1035
4 | 44.745 | 56.7947 | 9.8195 | -114.8797 | 39.7313 | 138.2415
5 | 48.5758 | 60.3819 | -1.0091 | -106.3577 | 14.7921 | 170.4136
6 | 49.6921 | 67.5747 | -21.3979 | -95.152 | -25.7967 | 198.2802
7 | 47.5992 | 121.1157 | -62.5399 | -33.643 | -98.4238 | 265.3366
8 | 25.8071 | 165.9723 | 16.995 | 10.2284 | 38.64 | 96.5835
9 | 33.0843 | 173.5341 | 51.3057 | 5.0771 | 87.2417 | 47.2537
10 | 29.5341 | 176.5855 | 77.3314 | 2.5547 | 144.4558 | -21.2386
11 | 13.4967 | 163.3296 | 117.2841 | -15.6313 | 245.8391 | -183.4373
12 | 8.562 | 155.5222 | 115.8794 | -30.84 | 255.6637 | -210.8626
13 | 18.5195 | 147.876 | 83.1923 | -34.9203 | 184.8618 | -116.7229
14 | 24.0246 | 142.6836 | 57.3301 | -42.4134 | 129.403 | -44.7507
15 | 30.3385 | 129.6796 | 18.0019 | -58.8672 | 54.4105 | 44.4797
16 | 34.9853 | 130.8349 | -18.9209 | -49.6775 | -18.0849 | 133.8547
17 | 39.8462 | 150.2099 | -22.837 | -25.9919 | -50.3758 | 187.1196
18 | 42.9302 | 200.1574 | 25.2994 | 30.1819 | 6.3087 | 237.439
19 | 35.405 | 190.1438 | 7.1137 | -2.6514 | -4.5642 | 190.0588
20 | 41.5171 | 186.1152 | 5.5628 | -10.2026 | 2.2767 | 175.9965
21 | 44.0411 | 184.4752 | 18.1162 | -9.6703 | 17.3537 | 184.8204
22 | 40.8944 | 162.703 | 14.3622 | -54.9836 | 17.2838 | 140.0556
23 | 40.7372 | 145.0374 | 29.4792 | -85.6429 | 49.3033 | 93.585
24 | 45.5908 | 121.7239 | 53.1433 | -89.233 | 91.1044 | 82.7044
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2023-02-24
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 776.6537
|  |  | 01:00 - 02:00 | 557.8003
|  |  | 02:00 - 03:00 | 527.5742
|  |  | 03:00 - 04:00 | 521.6843
|  |  | 04:00 - 05:00 | 541.2408
|  |  | 05:00 - 06:00 | 588.5196
|  |  | 06:00 - 07:00 | 912.94
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1389.5775
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1468.9979
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1400.5176
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1114.7329
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1026.6323
|  |  | 12:00 - 13:00 | 967.8889
|  |  | 13:00 - 14:00 | 972.5238
|  |  | 14:00 - 15:00 | 961.6924
|  |  | 15:00 - 16:00 | 928.848
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1091.6247
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1421.0013
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1396.8211
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1411.1938
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1393.3866
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1128.4133
|  |  | 22:00 - 23:00 | 957.5067
|  |  | 23:00 - 00:00 | 796.5022
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 119.7 | 109.2796 | 0 | 0 | 119.6713 | 96.0746
2 | 0 | 0 | 109.6928 | 114.3326 | 0 | 0 | 113.6681 | 0.35624
3 | 0 | 0 | 109.6852 | 114.3217 | 0 | 0 | 125.5609 | 0
4 | 0 | 0 | 109.7141 | 114.3326 | 0 | 0 | 121.219 | 0
5 | 0 | 0 | 109.7105 | 114.3331 | 0 | 0 | 135.6827 | 0
6 | 0 | 1.4398 | 119.6494 | 114.3392 | 15.2723 | 0 | 127.6156 | 0
7 | 21.5234 | 107.2493 | 119.6766 | 114.3515 | 95.5243 | 2.0054 | 121.9137 | 0
8 | 114.7376 | 110.0512 | 119.6719 | 114.3629 | 130.9938 | 99.4397 | 115.8584 | 0
9 | 114.8083 | 110.0585 | 119.7095 | 114.3695 | 143.7409 | 143.8449 | 112.5863 | 0
10 | 114.867 | 110.0729 | 119.7208 | 114.3906 | 129.9308 | 119.2274 | 119.683 | 0
11 | 114.8081 | 110.0571 | 119.7014 | 114.3773 | 120.9781 | 109.2301 | 133.2469 | 0
12 | 114.8693 | 110.0606 | 119.7225 | 114.3638 | 123.8106 | 126.8148 | 129.0963 | 0
13 | 109.6876 | 109.9852 | 109.7266 | 109.3614 | 127.1611 | 133.2036 | 127.4872 | 0
14 | 106.4065 | 106.6915 | 106.3764 | 105.9712 | 137.796 | 124.1515 | 137.912 | 0
15 | 99.6477 | 99.9621 | 99.7024 | 99.3251 | 142.6797 | 122.0603 | 142.8812 | 0
16 | 99.6331 | 99.9171 | 99.7298 | 99.3156 | 136.7482 | 128.0719 | 136.9111 | 0
17 | 109.6426 | 110.0708 | 109.6497 | 109.2732 | 122.6194 | 116.8239 | 122.6411 | 1.1929
18 | 112.1122 | 120.1961 | 121.5434 | 123.0514 | 112.8957 | 129.0221 | 113.0334 | 121.6565
19 | 111.7995 | 120.1932 | 121.7632 | 123.3603 | 116.3254 | 133.9278 | 115.4876 | 129.7417
20 | 111.7969 | 120.215 | 121.7523 | 123.3639 | 122.2299 | 133.9679 | 122.3526 | 135.7051
21 | 111.7666 | 120.1838 | 121.7102 | 123.3769 | 114.3434 | 138.9268 | 114.4459 | 143.55
22 | 111.7505 | 120.1942 | 121.7258 | 123.33 | 115.7321 | 119.0802 | 115.8425 | 109.2496
23 | 109.8782 | 110.0878 | 109.8321 | 109.5208 | 114.7294 | 1.1847 | 108.9526 | 99.214
24 | 0.65901 | 99.9415 | 99.7615 | 99.3322 | 104.8953 | 0 | 99.2974 | 89.1936
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1790.3939 | 1996.6276 | 2619.9282 | 2606.4568 | 2228.4063 | 1880.9829 | 2813.3755 | 829.8596
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 604.1142 | 15
|  | 2 | 531.441 | 14
|  | 3 | 522.7453 | 13
|  | 4 | 508.2982 | 12
|  | 5 | 510.0597 | 13
|  | 6 | 618.4394 | 14
|  | 7 | 790.5978 | 18
|  | 8 | 1017.3161 | 25
|  | 9 | 1122.1381 | 30
|  | 10 | 1107.4349 | 30
|  | 11 | 1038.0796 | 29
|  | 12 | 986.4393 | 28
|  | 13 | 955.2662 | 27
|  | 14 | 965.7247 | 28
|  | 15 | 975.1588 | 29
|  | 16 | 967.5828 | 29
|  | 17 | 1000.7785 | 31
|  | 18 | 1139.8734 | 35
|  | 19 | 1240.0379 | 38
|  | 20 | 1242.4753 | 37
|  | 21 | 1210.9266 | 36
|  | 22 | 1101.7233 | 31
|  | 23 | 953.9931 | 27
|  | 24 | 734.2792 | 21
|  | 25 | 631.768 | 16
|  | 26 | 563.7156 | 13
|  | 27 | 523.9451 | 12
|  | 28 | 527.1309 | 12
|  | 29 | 537.0486 | 12
|  | 30 | 573.0755 | 14
|  | 31 | 793.7597 | 18
|  | 32 | 1088.4246 | 25
|  | 33 | 1137.3994 | 30
|  | 34 | 1055.337 | 30
|  | 35 | 972.6669 | 29
|  | 36 | 933.854 | 27
|  | 37 | 956.211 | 27
|  | 38 | 966.0849 | 27
|  | 39 | 978.6029 | 28
|  | 40 | 954.4337 | 28
|  | 41 | 979.7548 | 29
|  | 42 | 1105.9471 | 33
|  | 43 | 1217.7755 | 37
|  | 44 | 1236.2433 | 37
|  | 45 | 1217.7489 | 35
|  | 46 | 1096.0204 | 30
|  | 47 | 909.5936 | 26
|  | 48 | 765.4837 | 20
|  | 49 | 620.4119 | 16
|  | 50 | 589.2694 | 13
|  | 51 | 517.345 | 12
|  | 52 | 425.1366 | 12
|  | 53 | 480.7009 | 12
|  | 54 | 570.507 | 14
|  | 55 | 757.4234 | 18
|  | 56 | 1016.3667 | 25
|  | 57 | 1062.7747 | 30
|  | 58 | 1040.4313 | 30
|  | 59 | 983.5517 | 29
|  | 60 | 946.3085 | 27
|  | 61 | 940.5696 | 27
|  | 62 | 980.6971 | 27
|  | 63 | 986.2346 | 28
|  | 64 | 975.9285 | 28
|  | 65 | 1065.9262 | 29
|  | 66 | 1190.9093 | 33
|  | 67 | 1299.733 | 37
|  | 68 | 1259.9548 | 37
|  | 69 | 1239.85 | 35
|  | 70 | 1080.364 | 30
|  | 71 | 897.1633 | 26
|  | 72 | 695.3044 | 20
|  | 73 | 589.8276 | 16
|  | 74 | 528.1707 | 13
|  | 75 | 506.9257 | 12
|  | 76 | 504.969 | 12
|  | 77 | 516.5069 | 12
|  | 78 | 582.18 | 14
|  | 79 | 763.5871 | 21
|  | 80 | 1004.0417 | 27
|  | 81 | 1049.1265 | 29
|  | 82 | 1018.9203 | 28
|  | 83 | 969.9919 | 28
|  | 84 | 949.7327 | 26
|  | 85 | 953.4296 | 26
|  | 86 | 978.8231 | 25
|  | 87 | 960.8778 | 25
|  | 88 | 962.8014 | 26
|  | 89 | 1012.7943 | 27
|  | 90 | 1139.8615 | 32
|  | 91 | 1220.2657 | 35
|  | 92 | 1216.1225 | 35
|  | 93 | 1179.2179 | 33
|  | 94 | 1071.7617 | 28
|  | 95 | 920.305 | 24
|  | 96 | 788.3814 | 21
|  | 97 | 613.6537 | 17
|  | 98 | 542.8003 | 13
|  | 99 | 512.5742 | 12
|  | 100 | 506.6843 | 12
|  | 101 | 516.2408 | 12
|  | 102 | 571.5196 | 14
|  | 103 | 746.94 | 22
|  | 104 | 1129.5775 | 27
|  | 105 | 1129.9979 | 29
|  | 106 | 1045.5176 | 29
|  | 107 | 944.7329 | 29
|  | 108 | 910.6323 | 27
|  | 109 | 896.8889 | 26
|  | 110 | 919.5238 | 25
|  | 111 | 917.6924 | 25
|  | 112 | 893.848 | 26
|  | 113 | 952.6247 | 27
|  | 114 | 1071.0013 | 32
|  | 115 | 1138.8211 | 35
|  | 116 | 1159.1938 | 35
|  | 117 | 1104.3866 | 33
|  | 118 | 1008.4133 | 28
|  | 119 | 841.5067 | 24
|  | 120 | 667.5022 | 21
|  | 121 | 598.8688 | 17
|  | 122 | 538.8542 | 13
|  | 123 | 508.3696 | 12
|  | 124 | 498.9401 | 12
|  | 125 | 507.9279 | 12
|  | 126 | 568.0841 | 14
|  | 127 | 705.494 | 22
|  | 128 | 869.6666 | 27
|  | 129 | 1014.9272 | 29
|  | 130 | 1060.1696 | 29
|  | 131 | 1046.9565 | 29
|  | 132 | 1030.2037 | 27
|  | 133 | 1031.3871 | 26
|  | 134 | 1047.1159 | 25
|  | 135 | 1035.0385 | 25
|  | 136 | 1015.7493 | 26
|  | 137 | 1035.255 | 27
|  | 138 | 1130.4338 | 32
|  | 139 | 1172.1953 | 35
|  | 140 | 1165.2925 | 35
|  | 141 | 1104.1237 | 33
|  | 142 | 1063.03 | 28
|  | 143 | 845.3859 | 24
|  | 144 | 739.6726 | 21
|  | 145 | 649.5701 | 17
|  | 146 | 556.3974 | 13
|  | 147 | 498.0073 | 12
|  | 148 | 483.0188 | 12
|  | 149 | 478.7022 | 12
|  | 150 | 502.9859 | 14
|  | 151 | 606.8663 | 22
|  | 152 | 754.8568 | 27
|  | 153 | 933.5392 | 29
|  | 154 | 990.3015 | 29
|  | 155 | 956.8823 | 29
|  | 156 | 948.1895 | 27
|  | 157 | 956.3714 | 26
|  | 158 | 960.1115 | 25
|  | 159 | 925.5583 | 25
|  | 160 | 913.8514 | 26
|  | 161 | 953.8624 | 27
|  | 162 | 1077.6071 | 32
|  | 163 | 1130.4321 | 35
|  | 164 | 1137.6725 | 35
|  | 165 | 1135.7016 | 33
|  | 166 | 1011.4001 | 28
|  | 167 | 873.377 | 24
|  | 168 | 721.0492 | 21
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 20/02/2023 | 21/02/2023 | 22/02/2023 | 23/02/2023 | 24/02/2023 | 25/02/2023 | 26/02/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible