## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2023-02-25
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 21333 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 20/02/2023 | 21/02/2023 | 22/02/2023 | 23/02/2023 | 24/02/2023 | 25/02/2023 | 26/02/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2023-02-23
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 852.8609 | 274.527 | 578.3339
|  | 2 | 688.7026 | 174.564 | 514.1386
|  | 3 | 656.5905 | 168.811 | 487.7795
|  | 4 | 653.8615 | 173.644 | 480.2175
|  | 5 | 679.3973 | 186.086 | 493.3113
|  | 6 | 732.9059 | 172.265 | 560.6409
|  | 7 | 978.7511 | 237.836 | 740.9151
|  | 8 | 1336.5834 | 353.007 | 983.5764
|  | 9 | 1439.5664 | 395.759 | 1043.8074
|  | 10 | 1416.2937 | 407.019 | 1009.2747
|  | 11 | 1295.9712 | 338.223 | 957.7482
|  | 12 | 1219.392 | 291.253 | 928.139
|  | 13 | 1207.4426 | 280.987 | 926.4556
|  | 14 | 1206.8531 | 264.97 | 941.8831
|  | 15 | 1162.5602 | 217.151 | 945.4092
|  | 16 | 1149.5244 | 212.277 | 937.2474
|  | 17 | 1224.5305 | 276.76 | 947.7705
|  | 18 | 1610.032 | 540.008 | 1070.024
|  | 19 | 1600.5142 | 413.717 | 1186.7972
|  | 20 | 1591.7695 | 399.353 | 1192.4165
|  | 21 | 1590.8399 | 437.378 | 1153.4619
|  | 22 | 1369.7847 | 318.977 | 1050.8077
|  | 23 | 1156.33 | 270.975 | 885.355
|  | 24 | 1006.3968 | 303.951 | 702.4458
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 42.9851 | 60.2641 | 73.8181 | -142.5877 | 148.2566 | 11.309
2 | 42.5569 | 23.5591 | 37.5779 | -180.1336 | 116.9065 | 2.8411
3 | 45.7763 | 15.4423 | 23.8043 | -177.537 | 94.0934 | 40.1381
4 | 47.9277 | 10.8183 | 20.8334 | -179.9401 | 87.4353 | 55.1036
5 | 47.3578 | 17.9423 | 6.5616 | -162.3767 | 55.7599 | 86.8641
6 | 47.2095 | 27.6877 | -15.3337 | -147.7228 | 12.0826 | 115.5191
7 | 45.6496 | 76.521 | -36.9637 | -77.037 | -37.9492 | 216.5565
8 | 41.9228 | 140.3219 | -5.2396 | -11.3057 | -18.3994 | 253.7567
9 | 36.0567 | 159.1655 | 21.6732 | -4.2191 | 18.9531 | 218.0196
10 | 27.5922 | 149.5102 | 41.6263 | -16.528 | 65.1544 | 164.1895
11 | 16.7377 | 109.2202 | 42.5439 | -79.7659 | 81.0781 | 31.2935
12 | 8.1488 | 100.9955 | 54.0275 | -78.2305 | 89.9109 | -29.82
13 | 12.7151 | 78.1958 | 46.3351 | -91.3038 | 69.4472 | -15.11
14 | 8.7411 | 76.8311 | 43.394 | -88.7524 | 69.759 | -29.0988
15 | 15.7587 | 64.9696 | 34.6836 | -120.6407 | 85.844 | -13.2869
16 | 30.037 | 57.4724 | -1.2986 | -130.7142 | 10.6902 | 67.9286
17 | 44.2259 | 81.4856 | -26.4331 | -85.601 | -51.5881 | 197.9731
18 | 41.3756 | 136.7397 | -0.66776 | -23.5404 | -21.1089 | 235.4185
19 | 43.145 | 125.5992 | -18.3195 | -59.264 | -41.164 | 200.6568
20 | 49.4688 | 122.1823 | -17.7355 | -64.7765 | -40.1533 | 200.1962
21 | 52.9461 | 121.3875 | -15.0772 | -60.8058 | -41.1425 | 221.1458
22 | 50.9597 | 90.4341 | -22.0007 | -116.5087 | -57.7006 | 164.5159
23 | 56.4479 | 77.1682 | -11.9037 | -120.8149 | -35.7155 | 135.919
24 | 51.6042 | 66.1633 | 4.2301 | -133.6076 | 12.6605 | 104.7365
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2023-02-25
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 628.8688
|  |  | 01:00 - 02:00 | 555.8542
|  |  | 02:00 - 03:00 | 525.3696
|  |  | 03:00 - 04:00 | 515.9401
|  |  | 04:00 - 05:00 | 534.9279
|  |  | 05:00 - 06:00 | 585.0841
|  |  | 06:00 - 07:00 | 721.494
|  |  | 07:00 - 08:00 | 900.6666
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1051.9272
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1102.1696
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1074.9565
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1072.2037
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1072.3871
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1087.1159
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1074.0385
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1047.7493
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1053.255
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1311.4338
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1338.1953
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1331.2925
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1270.1237
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1095.03
|  |  | 22:00 - 23:00 | 905.3859
|  |  | 23:00 - 00:00 | 804.6726
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0.34701 | 0.66067 | 119.2792 | 123.4785 | 0 | 107.781 | 1.1031
2 | 0 | 0 | 0 | 99.5221 | 0.18025 | 0 | 115.2474 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 99.326 | 0 | 0 | 118.4496 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 99.3154 | 0 | 0 | 118.2712 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 99.2983 | 0 | 0 | 121.638 | 0
6 | 0 | 0 | 1.2416 | 119.1969 | 0 | 0 | 117.5044 | 0.87072
7 | 0 | 1.4633 | 97.5834 | 99.4864 | 0 | 0.92962 | 118.1112 | 121.7065
8 | 0 | 97.9921 | 119.5484 | 119.0886 | 0 | 135.6313 | 123.344 | 133.7337
9 | 0 | 124.9295 | 124.0049 | 124.271 | 0 | 143.6526 | 107.3428 | 143.3808
10 | 0 | 109.5568 | 114.6718 | 114.2893 | 0 | 138.6994 | 110.2055 | 138.5212
11 | 0 | 99.9614 | 99.7795 | 99.4334 | 0 | 112.4987 | 95.8205 | 112.4167
12 | 0 | 91.5518 | 91.3907 | 91.0359 | 0 | 96.8634 | 110.1211 | 107.0629
13 | 0 | 1.4931 | 99.4493 | 99.0046 | 0 | 115.9564 | 95.2376 | 94.9889
14 | 0 | 0 | 99.7026 | 99.2794 | 0 | 95.3632 | 103.9185 | 103.6449
15 | 0 | 0 | 99.7076 | 99.2957 | 0 | 102.3722 | 100.7298 | 100.6084
16 | 0 | 0 | 91.5799 | 91.2275 | 0 | 95.6942 | 97.0163 | 96.7956
17 | 2.5715 | 0 | 99.7386 | 99.2931 | 2.2815 | 105.188 | 93.3705 | 93.2176
18 | 99.6018 | 0 | 99.7823 | 99.2702 | 95.4033 | 99.2995 | 104.2577 | 103.9551
19 | 99.6867 | 0 | 99.7622 | 99.296 | 108.2004 | 99.2942 | 89.4764 | 89.502
20 | 99.713 | 0 | 99.7139 | 99.2778 | 114.2564 | 99.2878 | 89.3774 | 89.166
21 | 99.7066 | 0 | 99.692 | 99.2553 | 116.8792 | 99.3609 | 90.1098 | 89.9054
22 | 95.1002 | 0 | 94.1682 | 94.4374 | 93.8836 | 105.374 | 89.7933 | 89.458
23 | 94.2895 | 0 | 0 | 93.9515 | 93.1332 | 104.444 | 102.3371 | 0.28492
24 | 99.6889 | 0 | 0 | 49.477 | 0.37717 | 135.8349 | 94.9048 | 0
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 690.3582 | 527.2949 | 1632.1774 | 2406.6079 | 748.0735 | 1885.7442 | 2514.366 | 1710.3224
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 604.1142 | 15
|  | 2 | 531.441 | 14
|  | 3 | 522.7453 | 13
|  | 4 | 508.2982 | 12
|  | 5 | 510.0597 | 13
|  | 6 | 618.4394 | 14
|  | 7 | 790.5978 | 18
|  | 8 | 1017.3161 | 25
|  | 9 | 1122.1381 | 30
|  | 10 | 1107.4349 | 30
|  | 11 | 1038.0796 | 29
|  | 12 | 986.4393 | 28
|  | 13 | 955.2662 | 27
|  | 14 | 965.7247 | 28
|  | 15 | 975.1588 | 29
|  | 16 | 967.5828 | 29
|  | 17 | 1000.7785 | 31
|  | 18 | 1139.8734 | 35
|  | 19 | 1240.0379 | 38
|  | 20 | 1242.4753 | 37
|  | 21 | 1210.9266 | 36
|  | 22 | 1101.7233 | 31
|  | 23 | 953.9931 | 27
|  | 24 | 734.2792 | 21
|  | 25 | 631.768 | 16
|  | 26 | 563.7156 | 13
|  | 27 | 523.9451 | 12
|  | 28 | 527.1309 | 12
|  | 29 | 537.0486 | 12
|  | 30 | 573.0755 | 14
|  | 31 | 793.7597 | 18
|  | 32 | 1088.4246 | 25
|  | 33 | 1137.3994 | 30
|  | 34 | 1055.337 | 30
|  | 35 | 972.6669 | 29
|  | 36 | 933.854 | 27
|  | 37 | 956.211 | 27
|  | 38 | 966.0849 | 27
|  | 39 | 978.6029 | 28
|  | 40 | 954.4337 | 28
|  | 41 | 979.7548 | 29
|  | 42 | 1105.9471 | 33
|  | 43 | 1217.7755 | 37
|  | 44 | 1236.2433 | 37
|  | 45 | 1217.7489 | 35
|  | 46 | 1096.0204 | 30
|  | 47 | 909.5936 | 26
|  | 48 | 765.4837 | 20
|  | 49 | 620.4119 | 16
|  | 50 | 589.2694 | 13
|  | 51 | 517.345 | 12
|  | 52 | 425.1366 | 12
|  | 53 | 480.7009 | 12
|  | 54 | 570.507 | 14
|  | 55 | 757.4234 | 18
|  | 56 | 1016.3667 | 25
|  | 57 | 1062.7747 | 30
|  | 58 | 1040.4313 | 30
|  | 59 | 983.5517 | 29
|  | 60 | 946.3085 | 27
|  | 61 | 940.5696 | 27
|  | 62 | 980.6971 | 27
|  | 63 | 986.2346 | 28
|  | 64 | 975.9285 | 28
|  | 65 | 1065.9262 | 29
|  | 66 | 1190.9093 | 33
|  | 67 | 1299.733 | 37
|  | 68 | 1259.9548 | 37
|  | 69 | 1239.85 | 35
|  | 70 | 1080.364 | 30
|  | 71 | 897.1633 | 26
|  | 72 | 695.3044 | 20
|  | 73 | 589.8276 | 16
|  | 74 | 528.1707 | 13
|  | 75 | 506.9257 | 12
|  | 76 | 504.969 | 12
|  | 77 | 516.5069 | 12
|  | 78 | 582.18 | 14
|  | 79 | 763.5871 | 21
|  | 80 | 1004.0417 | 27
|  | 81 | 1049.1265 | 29
|  | 82 | 1018.9203 | 28
|  | 83 | 969.9919 | 28
|  | 84 | 949.7327 | 26
|  | 85 | 953.4296 | 26
|  | 86 | 978.8231 | 25
|  | 87 | 960.8778 | 25
|  | 88 | 962.8014 | 26
|  | 89 | 1012.7943 | 27
|  | 90 | 1139.8615 | 32
|  | 91 | 1220.2657 | 35
|  | 92 | 1216.1225 | 35
|  | 93 | 1179.2179 | 33
|  | 94 | 1071.7617 | 28
|  | 95 | 920.305 | 24
|  | 96 | 788.3814 | 21
|  | 97 | 613.6537 | 17
|  | 98 | 542.8003 | 13
|  | 99 | 512.5742 | 12
|  | 100 | 506.6843 | 12
|  | 101 | 516.2408 | 12
|  | 102 | 571.5196 | 14
|  | 103 | 746.94 | 22
|  | 104 | 1129.5775 | 27
|  | 105 | 1129.9979 | 29
|  | 106 | 1045.5176 | 29
|  | 107 | 944.7329 | 29
|  | 108 | 910.6323 | 27
|  | 109 | 896.8889 | 26
|  | 110 | 919.5238 | 25
|  | 111 | 917.6924 | 25
|  | 112 | 893.848 | 26
|  | 113 | 952.6247 | 27
|  | 114 | 1071.0013 | 32
|  | 115 | 1138.8211 | 35
|  | 116 | 1159.1938 | 35
|  | 117 | 1104.3866 | 33
|  | 118 | 1008.4133 | 28
|  | 119 | 841.5067 | 24
|  | 120 | 667.5022 | 21
|  | 121 | 598.8688 | 17
|  | 122 | 538.8542 | 13
|  | 123 | 508.3696 | 12
|  | 124 | 498.9401 | 12
|  | 125 | 507.9279 | 12
|  | 126 | 568.0841 | 14
|  | 127 | 705.494 | 22
|  | 128 | 869.6666 | 27
|  | 129 | 1014.9272 | 29
|  | 130 | 1060.1696 | 29
|  | 131 | 1046.9565 | 29
|  | 132 | 1030.2037 | 27
|  | 133 | 1031.3871 | 26
|  | 134 | 1047.1159 | 25
|  | 135 | 1035.0385 | 25
|  | 136 | 1015.7493 | 26
|  | 137 | 1035.255 | 27
|  | 138 | 1130.4338 | 32
|  | 139 | 1172.1953 | 35
|  | 140 | 1165.2925 | 35
|  | 141 | 1104.1237 | 33
|  | 142 | 1063.03 | 28
|  | 143 | 845.3859 | 24
|  | 144 | 739.6726 | 21
|  | 145 | 649.5701 | 17
|  | 146 | 556.3974 | 13
|  | 147 | 498.0073 | 12
|  | 148 | 483.0188 | 12
|  | 149 | 478.7022 | 12
|  | 150 | 502.9859 | 14
|  | 151 | 606.8663 | 22
|  | 152 | 754.8568 | 27
|  | 153 | 933.5392 | 29
|  | 154 | 990.3015 | 29
|  | 155 | 956.8823 | 29
|  | 156 | 948.1895 | 27
|  | 157 | 956.3714 | 26
|  | 158 | 960.1115 | 25
|  | 159 | 925.5583 | 25
|  | 160 | 913.8514 | 26
|  | 161 | 953.8624 | 27
|  | 162 | 1077.6071 | 32
|  | 163 | 1130.4321 | 35
|  | 164 | 1137.6725 | 35
|  | 165 | 1135.7016 | 33
|  | 166 | 1011.4001 | 28
|  | 167 | 873.377 | 24
|  | 168 | 721.0492 | 21
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 20/02/2023 | 21/02/2023 | 22/02/2023 | 23/02/2023 | 24/02/2023 | 25/02/2023 | 26/02/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2023-02-25
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 21333 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 20/02/2023 | 21/02/2023 | 22/02/2023 | 23/02/2023 | 24/02/2023 | 25/02/2023 | 26/02/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2023-02-23
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 852.8609 | 274.527 | 578.3339
|  | 2 | 688.7026 | 174.564 | 514.1386
|  | 3 | 656.5905 | 168.811 | 487.7795
|  | 4 | 653.8615 | 173.644 | 480.2175
|  | 5 | 679.3973 | 186.086 | 493.3113
|  | 6 | 732.9059 | 172.265 | 560.6409
|  | 7 | 978.7511 | 237.836 | 740.9151
|  | 8 | 1336.5834 | 353.007 | 983.5764
|  | 9 | 1439.5664 | 395.759 | 1043.8074
|  | 10 | 1416.2937 | 407.019 | 1009.2747
|  | 11 | 1295.9712 | 338.223 | 957.7482
|  | 12 | 1219.392 | 291.253 | 928.139
|  | 13 | 1207.4426 | 280.987 | 926.4556
|  | 14 | 1206.8531 | 264.97 | 941.8831
|  | 15 | 1162.5602 | 217.151 | 945.4092
|  | 16 | 1149.5244 | 212.277 | 937.2474
|  | 17 | 1224.5305 | 276.76 | 947.7705
|  | 18 | 1610.032 | 540.008 | 1070.024
|  | 19 | 1600.5142 | 413.717 | 1186.7972
|  | 20 | 1591.7695 | 399.353 | 1192.4165
|  | 21 | 1590.8399 | 437.378 | 1153.4619
|  | 22 | 1369.7847 | 318.977 | 1050.8077
|  | 23 | 1156.33 | 270.975 | 885.355
|  | 24 | 1006.3968 | 303.951 | 702.4458
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 42.9851 | 60.2641 | 73.8181 | -142.5877 | 148.2566 | 11.309
2 | 42.5569 | 23.5591 | 37.5779 | -180.1336 | 116.9065 | 2.8411
3 | 45.7763 | 15.4423 | 23.8043 | -177.537 | 94.0934 | 40.1381
4 | 47.9277 | 10.8183 | 20.8334 | -179.9401 | 87.4353 | 55.1036
5 | 47.3578 | 17.9423 | 6.5616 | -162.3767 | 55.7599 | 86.8641
6 | 47.2095 | 27.6877 | -15.3337 | -147.7228 | 12.0826 | 115.5191
7 | 45.6496 | 76.521 | -36.9637 | -77.037 | -37.9492 | 216.5565
8 | 41.9228 | 140.3219 | -5.2396 | -11.3057 | -18.3994 | 253.7567
9 | 36.0567 | 159.1655 | 21.6732 | -4.2191 | 18.9531 | 218.0196
10 | 27.5922 | 149.5102 | 41.6263 | -16.528 | 65.1544 | 164.1895
11 | 16.7377 | 109.2202 | 42.5439 | -79.7659 | 81.0781 | 31.2935
12 | 8.1488 | 100.9955 | 54.0275 | -78.2305 | 89.9109 | -29.82
13 | 12.7151 | 78.1958 | 46.3351 | -91.3038 | 69.4472 | -15.11
14 | 8.7411 | 76.8311 | 43.394 | -88.7524 | 69.759 | -29.0988
15 | 15.7587 | 64.9696 | 34.6836 | -120.6407 | 85.844 | -13.2869
16 | 30.037 | 57.4724 | -1.2986 | -130.7142 | 10.6902 | 67.9286
17 | 44.2259 | 81.4856 | -26.4331 | -85.601 | -51.5881 | 197.9731
18 | 41.3756 | 136.7397 | -0.66776 | -23.5404 | -21.1089 | 235.4185
19 | 43.145 | 125.5992 | -18.3195 | -59.264 | -41.164 | 200.6568
20 | 49.4688 | 122.1823 | -17.7355 | -64.7765 | -40.1533 | 200.1962
21 | 52.9461 | 121.3875 | -15.0772 | -60.8058 | -41.1425 | 221.1458
22 | 50.9597 | 90.4341 | -22.0007 | -116.5087 | -57.7006 | 164.5159
23 | 56.4479 | 77.1682 | -11.9037 | -120.8149 | -35.7155 | 135.919
24 | 51.6042 | 66.1633 | 4.2301 | -133.6076 | 12.6605 | 104.7365
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2023-02-25
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 628.8688
|  |  | 01:00 - 02:00 | 555.8542
|  |  | 02:00 - 03:00 | 525.3696
|  |  | 03:00 - 04:00 | 515.9401
|  |  | 04:00 - 05:00 | 534.9279
|  |  | 05:00 - 06:00 | 585.0841
|  |  | 06:00 - 07:00 | 721.494
|  |  | 07:00 - 08:00 | 900.6666
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1051.9272
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1102.1696
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1074.9565
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1072.2037
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1072.3871
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1087.1159
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1074.0385
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1047.7493
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1053.255
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1311.4338
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1338.1953
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1331.2925
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1270.1237
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1095.03
|  |  | 22:00 - 23:00 | 905.3859
|  |  | 23:00 - 00:00 | 804.6726
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0.34701 | 0.66067 | 119.2792 | 123.4785 | 0 | 107.781 | 1.1031
2 | 0 | 0 | 0 | 99.5221 | 0.18025 | 0 | 115.2474 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 99.326 | 0 | 0 | 118.4496 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 99.3154 | 0 | 0 | 118.2712 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 99.2983 | 0 | 0 | 121.638 | 0
6 | 0 | 0 | 1.2416 | 119.1969 | 0 | 0 | 117.5044 | 0.87072
7 | 0 | 1.4633 | 97.5834 | 99.4864 | 0 | 0.92962 | 118.1112 | 121.7065
8 | 0 | 97.9921 | 119.5484 | 119.0886 | 0 | 135.6313 | 123.344 | 133.7337
9 | 0 | 124.9295 | 124.0049 | 124.271 | 0 | 143.6526 | 107.3428 | 143.3808
10 | 0 | 109.5568 | 114.6718 | 114.2893 | 0 | 138.6994 | 110.2055 | 138.5212
11 | 0 | 99.9614 | 99.7795 | 99.4334 | 0 | 112.4987 | 95.8205 | 112.4167
12 | 0 | 91.5518 | 91.3907 | 91.0359 | 0 | 96.8634 | 110.1211 | 107.0629
13 | 0 | 1.4931 | 99.4493 | 99.0046 | 0 | 115.9564 | 95.2376 | 94.9889
14 | 0 | 0 | 99.7026 | 99.2794 | 0 | 95.3632 | 103.9185 | 103.6449
15 | 0 | 0 | 99.7076 | 99.2957 | 0 | 102.3722 | 100.7298 | 100.6084
16 | 0 | 0 | 91.5799 | 91.2275 | 0 | 95.6942 | 97.0163 | 96.7956
17 | 2.5715 | 0 | 99.7386 | 99.2931 | 2.2815 | 105.188 | 93.3705 | 93.2176
18 | 99.6018 | 0 | 99.7823 | 99.2702 | 95.4033 | 99.2995 | 104.2577 | 103.9551
19 | 99.6867 | 0 | 99.7622 | 99.296 | 108.2004 | 99.2942 | 89.4764 | 89.502
20 | 99.713 | 0 | 99.7139 | 99.2778 | 114.2564 | 99.2878 | 89.3774 | 89.166
21 | 99.7066 | 0 | 99.692 | 99.2553 | 116.8792 | 99.3609 | 90.1098 | 89.9054
22 | 95.1002 | 0 | 94.1682 | 94.4374 | 93.8836 | 105.374 | 89.7933 | 89.458
23 | 94.2895 | 0 | 0 | 93.9515 | 93.1332 | 104.444 | 102.3371 | 0.28492
24 | 99.6889 | 0 | 0 | 49.477 | 0.37717 | 135.8349 | 94.9048 | 0
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 690.3582 | 526.9479 | 1631.5167 | 2287.3286 | 624.595 | 1885.7442 | 2406.585 | 1709.2193
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 604.1142 | 15
|  | 2 | 531.441 | 14
|  | 3 | 522.7453 | 13
|  | 4 | 508.2982 | 12
|  | 5 | 510.0597 | 13
|  | 6 | 618.4394 | 14
|  | 7 | 790.5978 | 18
|  | 8 | 1017.3161 | 25
|  | 9 | 1122.1381 | 30
|  | 10 | 1107.4349 | 30
|  | 11 | 1038.0796 | 29
|  | 12 | 986.4393 | 28
|  | 13 | 955.2662 | 27
|  | 14 | 965.7247 | 28
|  | 15 | 975.1588 | 29
|  | 16 | 967.5828 | 29
|  | 17 | 1000.7785 | 31
|  | 18 | 1139.8734 | 35
|  | 19 | 1240.0379 | 38
|  | 20 | 1242.4753 | 37
|  | 21 | 1210.9266 | 36
|  | 22 | 1101.7233 | 31
|  | 23 | 953.9931 | 27
|  | 24 | 734.2792 | 21
|  | 25 | 631.768 | 16
|  | 26 | 563.7156 | 13
|  | 27 | 523.9451 | 12
|  | 28 | 527.1309 | 12
|  | 29 | 537.0486 | 12
|  | 30 | 573.0755 | 14
|  | 31 | 793.7597 | 18
|  | 32 | 1088.4246 | 25
|  | 33 | 1137.3994 | 30
|  | 34 | 1055.337 | 30
|  | 35 | 972.6669 | 29
|  | 36 | 933.854 | 27
|  | 37 | 956.211 | 27
|  | 38 | 966.0849 | 27
|  | 39 | 978.6029 | 28
|  | 40 | 954.4337 | 28
|  | 41 | 979.7548 | 29
|  | 42 | 1105.9471 | 33
|  | 43 | 1217.7755 | 37
|  | 44 | 1236.2433 | 37
|  | 45 | 1217.7489 | 35
|  | 46 | 1096.0204 | 30
|  | 47 | 909.5936 | 26
|  | 48 | 765.4837 | 20
|  | 49 | 620.4119 | 16
|  | 50 | 589.2694 | 13
|  | 51 | 517.345 | 12
|  | 52 | 425.1366 | 12
|  | 53 | 480.7009 | 12
|  | 54 | 570.507 | 14
|  | 55 | 757.4234 | 18
|  | 56 | 1016.3667 | 25
|  | 57 | 1062.7747 | 30
|  | 58 | 1040.4313 | 30
|  | 59 | 983.5517 | 29
|  | 60 | 946.3085 | 27
|  | 61 | 940.5696 | 27
|  | 62 | 980.6971 | 27
|  | 63 | 986.2346 | 28
|  | 64 | 975.9285 | 28
|  | 65 | 1065.9262 | 29
|  | 66 | 1190.9093 | 33
|  | 67 | 1299.733 | 37
|  | 68 | 1259.9548 | 37
|  | 69 | 1239.85 | 35
|  | 70 | 1080.364 | 30
|  | 71 | 897.1633 | 26
|  | 72 | 695.3044 | 20
|  | 73 | 589.8276 | 16
|  | 74 | 528.1707 | 13
|  | 75 | 506.9257 | 12
|  | 76 | 504.969 | 12
|  | 77 | 516.5069 | 12
|  | 78 | 582.18 | 14
|  | 79 | 763.5871 | 21
|  | 80 | 1004.0417 | 27
|  | 81 | 1049.1265 | 29
|  | 82 | 1018.9203 | 28
|  | 83 | 969.9919 | 28
|  | 84 | 949.7327 | 26
|  | 85 | 953.4296 | 26
|  | 86 | 978.8231 | 25
|  | 87 | 960.8778 | 25
|  | 88 | 962.8014 | 26
|  | 89 | 1012.7943 | 27
|  | 90 | 1139.8615 | 32
|  | 91 | 1220.2657 | 35
|  | 92 | 1216.1225 | 35
|  | 93 | 1179.2179 | 33
|  | 94 | 1071.7617 | 28
|  | 95 | 920.305 | 24
|  | 96 | 788.3814 | 21
|  | 97 | 613.6537 | 17
|  | 98 | 542.8003 | 13
|  | 99 | 512.5742 | 12
|  | 100 | 506.6843 | 12
|  | 101 | 516.2408 | 12
|  | 102 | 571.5196 | 14
|  | 103 | 746.94 | 22
|  | 104 | 1129.5775 | 27
|  | 105 | 1129.9979 | 29
|  | 106 | 1045.5176 | 29
|  | 107 | 944.7329 | 29
|  | 108 | 910.6323 | 27
|  | 109 | 896.8889 | 26
|  | 110 | 919.5238 | 25
|  | 111 | 917.6924 | 25
|  | 112 | 893.848 | 26
|  | 113 | 952.6247 | 27
|  | 114 | 1071.0013 | 32
|  | 115 | 1138.8211 | 35
|  | 116 | 1159.1938 | 35
|  | 117 | 1104.3866 | 33
|  | 118 | 1008.4133 | 28
|  | 119 | 841.5067 | 24
|  | 120 | 667.5022 | 21
|  | 121 | 598.8688 | 17
|  | 122 | 538.8542 | 13
|  | 123 | 508.3696 | 12
|  | 124 | 498.9401 | 12
|  | 125 | 507.9279 | 12
|  | 126 | 568.0841 | 14
|  | 127 | 705.494 | 22
|  | 128 | 869.6666 | 27
|  | 129 | 1014.9272 | 29
|  | 130 | 1060.1696 | 29
|  | 131 | 1046.9565 | 29
|  | 132 | 1030.2037 | 27
|  | 133 | 1031.3871 | 26
|  | 134 | 1047.1159 | 25
|  | 135 | 1035.0385 | 25
|  | 136 | 1015.7493 | 26
|  | 137 | 1035.255 | 27
|  | 138 | 1130.4338 | 32
|  | 139 | 1172.1953 | 35
|  | 140 | 1165.2925 | 35
|  | 141 | 1104.1237 | 33
|  | 142 | 1063.03 | 28
|  | 143 | 845.3859 | 24
|  | 144 | 739.6726 | 21
|  | 145 | 649.5701 | 17
|  | 146 | 556.3974 | 13
|  | 147 | 498.0073 | 12
|  | 148 | 483.0188 | 12
|  | 149 | 478.7022 | 12
|  | 150 | 502.9859 | 14
|  | 151 | 606.8663 | 22
|  | 152 | 754.8568 | 27
|  | 153 | 933.5392 | 29
|  | 154 | 990.3015 | 29
|  | 155 | 956.8823 | 29
|  | 156 | 948.1895 | 27
|  | 157 | 956.3714 | 26
|  | 158 | 960.1115 | 25
|  | 159 | 925.5583 | 25
|  | 160 | 913.8514 | 26
|  | 161 | 953.8624 | 27
|  | 162 | 1077.6071 | 32
|  | 163 | 1130.4321 | 35
|  | 164 | 1137.6725 | 35
|  | 165 | 1135.7016 | 33
|  | 166 | 1011.4001 | 28
|  | 167 | 873.377 | 24
|  | 168 | 721.0492 | 21
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 20/02/2023 | 21/02/2023 | 22/02/2023 | 23/02/2023 | 24/02/2023 | 25/02/2023 | 26/02/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible