## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2023-02-27
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 23662 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 27/02/2023 | 28/02/2023 | 01/03/2023 | 02/03/2023 | 03/03/2023 | 04/03/2023 | 05/03/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2023-02-25
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 627.1256 | 51.898 | 575.2276
|  | 2 | 556.0679 | 41.55 | 514.5179
|  | 3 | 525.3595 | 41.706 | 483.6535
|  | 4 | 516.3477 | 40.317 | 476.0307
|  | 5 | 535.7072 | 51.139 | 484.5682
|  | 6 | 586.6233 | 40.456 | 546.1673
|  | 7 | 718.4759 | 43.928 | 674.5479
|  | 8 | 898.0409 | 43 | 855.0409
|  | 9 | 1049.0581 | 57.793 | 991.2651
|  | 10 | 1100.9022 | 58.192 | 1042.7102
|  | 11 | 1074.9223 | 47.4 | 1027.5223
|  | 12 | 1075.722 | 63.478 | 1012.244
|  | 13 | 1072.9691 | 65.418 | 1007.5511
|  | 14 | 1086.3749 | 65.741 | 1020.6339
|  | 15 | 1071.5315 | 66.507 | 1005.0245
|  | 16 | 1045.5523 | 59.197 | 986.3553
|  | 17 | 1050.2712 | 43.515 | 1006.7562
|  | 18 | 1295.2842 | 211.376 | 1083.9082
|  | 19 | 1335.1628 | 186.579 | 1148.5838
|  | 20 | 1317.1488 | 183.017 | 1134.1318
|  | 21 | 1266.3371 | 173.521 | 1092.8161
|  | 22 | 1050.306 | 73.037 | 977.269
|  | 23 | 891.4181 | 51.994 | 839.4241
|  | 24 | 798.4161 | 80.934 | 717.4821
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 11.9571 | 38.3712 | 61.5184 | -150.9452 | 186.3886 | -80.4774
2 | 11.4636 | 17.5797 | 58.027 | -148.8582 | 181.2438 | -60.2878
3 | 6.7539 | 6.5031 | 64.557 | -154.4514 | 213.6745 | -85.619
4 | 4.3098 | 4.5097 | 71.7282 | -156.4545 | 235.5333 | -94.243
5 | 2.3916 | -6.1958 | 83.8654 | -181.8368 | 273.3777 | -105.281
6 | -1.9656 | -34.8145 | 121.0973 | -263.7509 | 390.2519 | -162.3419
7 | -2.8851 | -7.532 | 107.5728 | -221.9019 | 350.6657 | -170.5013
8 | -7.0815 | 29.5086 | 99.6061 | -153.9224 | 299.7953 | -212.2058
9 | -13.7902 | 46.8492 | 104.7711 | -124.9533 | 292.7259 | -246.7907
10 | -19.0406 | 71.1711 | 113.5805 | -101.8161 | 304.6848 | -281.3497
11 | -28.9339 | 84.9827 | 138.3101 | -87.3331 | 376.0646 | -399.9254
12 | -30.5751 | 83.2831 | 130.2671 | -89.3169 | 350.0636 | -371.5414
13 | -28.1237 | 80.0337 | 113.2243 | -94.1617 | 306.9642 | -326.0204
14 | -31.6402 | 86.6979 | 116.8796 | -75.8661 | 302.5962 | -328.9222
15 | -30.2618 | 77.8594 | 102.2615 | -82.1302 | 259.3436 | -257.8906
16 | -23.1689 | 76.7637 | 88.9967 | -88.9233 | 218.314 | -203.3857
17 | -0.33603 | 70.9937 | 51.1921 | -110.9864 | 112.1326 | -62.4412
18 | 12.6144 | 85.8612 | 21.9287 | -79.9368 | 4.5239 | 59.1562
19 | 9.7951 | 103.2224 | 59.5811 | -61.438 | 101.5365 | 25.69
20 | 16.4114 | 103.1833 | 57.1311 | -65.7313 | 87.4541 | 48.3517
21 | 19.7995 | 105.3988 | 53.2589 | -59.1833 | 86.8869 | 39.5304
22 | 22.3239 | 100.6045 | 49.8545 | -63.8959 | 61.0176 | 79.2465
23 | 15.4451 | 100.4009 | 55.187 | -66.0248 | 105.8508 | 28.8756
24 | 9.0093 | 73.1851 | 47.4964 | -93.9424 | 135.9295 | -63.285
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2023-02-27
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 620.375
|  |  | 01:00 - 02:00 | 738.0117
|  |  | 02:00 - 03:00 | 818.9489
|  |  | 03:00 - 04:00 | 838.7887
|  |  | 04:00 - 05:00 | 806.1773
|  |  | 05:00 - 06:00 | 885.7973
|  |  | 06:00 - 07:00 | 937.639
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1311.505
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1367.5542
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1316.3081
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1270.4802
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1228.4342
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1217.552
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1091.6749
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1194.8151
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1170.4395
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1337.8877
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1559.0879
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1634.0371
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1597.3775
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1542.0622
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1342.2995
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1040.2196
|  |  | 23:00 - 00:00 | 888.9489
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 74.5913 | 0 | 0 | 0 | 124.9527 | 102.6121 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.0606 | 97.342 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.9366 | 89.2465 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.1531 | 90.9415 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.1639 | 90.9663 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 2.5951 | 118.0054 | 96.3294 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 1.0853 | 99.2546 | 120.9554 | 89.9271 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 99.3289 | 99.3087 | 92.8603 | 93.4302 | 0.41868 | 0
9 | 0 | 0 | 99.7847 | 99.3125 | 89.2263 | 89.6954 | 92.288 | 0
10 | 0 | 0 | 115.2828 | 114.8991 | 89.6162 | 95.7812 | 126.1126 | 0
11 | 0 | 0 | 118.9684 | 118.5291 | 93.2442 | 93.3404 | 114.7507 | 0
12 | 0 | 0 | 119.7227 | 119.3738 | 105.7061 | 105.7948 | 99.2992 | 0
13 | 0 | 0 | 119.7577 | 119.3838 | 112.3291 | 112.4643 | 113.214 | 0
14 | 0 | 0 | 119.7126 | 119.3452 | 113.1416 | 113.2122 | 117.1177 | 0
15 | 0 | 0 | 100.0302 | 99.6834 | 98.6158 | 98.7946 | 141.9232 | 0
16 | 0 | 0 | 99.7359 | 99.2818 | 90.9032 | 90.9418 | 138.9381 | 0
17 | 0 | 0 | 99.7324 | 111.6339 | 104.3762 | 104.4766 | 107.2343 | 0.86078
18 | 0 | 0 | 91.7793 | 91.5175 | 103.5924 | 103.6559 | 94.0199 | 90.9003
19 | 0 | 0 | 97.336 | 96.9381 | 94.1075 | 94.0259 | 124.0217 | 132.3581
20 | 0 | 0 | 99.5569 | 99.1794 | 105.2118 | 105.3044 | 110.8704 | 120.6421
21 | 0 | 0 | 99.717 | 119.2118 | 89.5481 | 89.6776 | 119.6283 | 113.826
22 | 0 | 0 | 99.7816 | 109.5144 | 89.9703 | 89.7936 | 0.22353 | 112.7439
23 | 0 | 0 | 92.6673 | 98.341 | 95.069 | 0.12631 | 0 | 103.3895
24 | 0 | 0 | 0.51614 | 99.1193 | 92.3352 | 0 | 0 | 37.3256
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 74.5913 | 0 | 1674.4958 | 1916.4227 | 2467.0811 | 2137.88 | 1500.0603 | 712.0462
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 585.375 | 15
|  | 2 | 703.0117 | 14
|  | 3 | 783.9489 | 13
|  | 4 | 803.7887 | 12
|  | 5 | 771.1773 | 13
|  | 6 | 850.7973 | 14
|  | 7 | 896.639 | 18
|  | 8 | 1071.505 | 25
|  | 9 | 1111.5542 | 30
|  | 10 | 1080.3081 | 30
|  | 11 | 1063.4802 | 29
|  | 12 | 1050.4342 | 28
|  | 13 | 1056.552 | 27
|  | 14 | 958.6749 | 28
|  | 15 | 1069.8151 | 29
|  | 16 | 1011.4395 | 29
|  | 17 | 1062.8877 | 31
|  | 18 | 1180.0879 | 35
|  | 19 | 1264.0371 | 38
|  | 20 | 1227.3775 | 37
|  | 21 | 1172.0622 | 36
|  | 22 | 1141.2995 | 31
|  | 23 | 944.2196 | 27
|  | 24 | 801.9489 | 21
|  | 25 | 600.8739 | 16
|  | 26 | 521.5104 | 13
|  | 27 | 497.2289 | 12
|  | 28 | 493.713 | 12
|  | 29 | 498.1545 | 12
|  | 30 | 583.1168 | 14
|  | 31 | 752.4124 | 18
|  | 32 | 950.7634 | 25
|  | 33 | 976.7545 | 30
|  | 34 | 965.6113 | 30
|  | 35 | 928.4614 | 29
|  | 36 | 946.9446 | 27
|  | 37 | 918.9249 | 27
|  | 38 | 927.9791 | 27
|  | 39 | 924.6615 | 28
|  | 40 | 925.8314 | 28
|  | 41 | 886.8707 | 29
|  | 42 | 1007.0061 | 33
|  | 43 | 1094.4862 | 37
|  | 44 | 1093.8448 | 37
|  | 45 | 1083.0178 | 35
|  | 46 | 984.3566 | 30
|  | 47 | 834.3468 | 26
|  | 48 | 713.4523 | 20
|  | 49 | 633.5571 | 16
|  | 50 | 540.8108 | 13
|  | 51 | 491.7476 | 12
|  | 52 | 484.6185 | 12
|  | 53 | 487.0524 | 12
|  | 54 | 522.1828 | 14
|  | 55 | 704.1592 | 18
|  | 56 | 906.9637 | 25
|  | 57 | 923.2619 | 30
|  | 58 | 922.6967 | 30
|  | 59 | 914.778 | 29
|  | 60 | 919.905 | 27
|  | 61 | 938.1358 | 27
|  | 62 | 958.9039 | 27
|  | 63 | 972.1504 | 28
|  | 64 | 956.2886 | 28
|  | 65 | 938.0255 | 29
|  | 66 | 1040.346 | 33
|  | 67 | 1125.6272 | 37
|  | 68 | 1104.1192 | 37
|  | 69 | 1085.9292 | 35
|  | 70 | 974.6253 | 30
|  | 71 | 797.1377 | 26
|  | 72 | 712.6628 | 20
|  | 73 | 572.6868 | 16
|  | 74 | 524.2699 | 13
|  | 75 | 528.8161 | 12
|  | 76 | 532.9491 | 12
|  | 77 | 500.4036 | 12
|  | 78 | 577.6209 | 14
|  | 79 | 734.8405 | 21
|  | 80 | 925.4868 | 27
|  | 81 | 985.1399 | 29
|  | 82 | 959.9773 | 28
|  | 83 | 911.7155 | 28
|  | 84 | 870.1625 | 26
|  | 85 | 843.5514 | 26
|  | 86 | 859.1466 | 25
|  | 87 | 855.2357 | 25
|  | 88 | 857.3247 | 26
|  | 89 | 848.8312 | 27
|  | 90 | 990.1731 | 32
|  | 91 | 1089.8087 | 35
|  | 92 | 1098.1127 | 35
|  | 93 | 1073.1449 | 33
|  | 94 | 963.6059 | 28
|  | 95 | 855.6391 | 24
|  | 96 | 690.7495 | 21
|  | 97 | 576.6479 | 17
|  | 98 | 517.393 | 13
|  | 99 | 482.977 | 12
|  | 100 | 480.7549 | 12
|  | 101 | 475.3709 | 12
|  | 102 | 507.3089 | 14
|  | 103 | 716.7539 | 22
|  | 104 | 930.5108 | 27
|  | 105 | 958.7725 | 29
|  | 106 | 931.5172 | 29
|  | 107 | 878.3769 | 29
|  | 108 | 865.0615 | 27
|  | 109 | 836.7524 | 26
|  | 110 | 868.5327 | 25
|  | 111 | 879.2084 | 25
|  | 112 | 868.6333 | 26
|  | 113 | 878.2994 | 27
|  | 114 | 979.0638 | 32
|  | 115 | 1098.751 | 35
|  | 116 | 1102.0919 | 35
|  | 117 | 1042.2422 | 33
|  | 118 | 944.3902 | 28
|  | 119 | 806.627 | 24
|  | 120 | 648.532 | 21
|  | 121 | 552.0834 | 17
|  | 122 | 508.2493 | 13
|  | 123 | 472.9047 | 12
|  | 124 | 472.2873 | 12
|  | 125 | 474.8551 | 12
|  | 126 | 534.2483 | 14
|  | 127 | 649.977 | 22
|  | 128 | 829.1796 | 27
|  | 129 | 975.1512 | 29
|  | 130 | 1009.5848 | 29
|  | 131 | 1017.2309 | 29
|  | 132 | 1045.309 | 27
|  | 133 | 1005.5655 | 26
|  | 134 | 997.0296 | 25
|  | 135 | 988.0519 | 25
|  | 136 | 990.1977 | 26
|  | 137 | 1008.8354 | 27
|  | 138 | 1078.7434 | 32
|  | 139 | 1130.9105 | 35
|  | 140 | 1118.2861 | 35
|  | 141 | 1085.7147 | 33
|  | 142 | 967.1959 | 28
|  | 143 | 836.9099 | 24
|  | 144 | 750.6252 | 21
|  | 145 | 663.3119 | 17
|  | 146 | 552.8904 | 13
|  | 147 | 506.5613 | 12
|  | 148 | 493.0687 | 12
|  | 149 | 495.3902 | 12
|  | 150 | 531.8681 | 14
|  | 151 | 618.2585 | 22
|  | 152 | 738.7897 | 27
|  | 153 | 877.5953 | 29
|  | 154 | 924.6455 | 29
|  | 155 | 934.1845 | 29
|  | 156 | 898.6753 | 27
|  | 157 | 876.629 | 26
|  | 158 | 956.4072 | 25
|  | 159 | 948.7584 | 25
|  | 160 | 942.0543 | 26
|  | 161 | 965.5354 | 27
|  | 162 | 1045.1425 | 32
|  | 163 | 1151.7356 | 35
|  | 164 | 1183.0438 | 35
|  | 165 | 1154.4729 | 33
|  | 166 | 1040.8718 | 28
|  | 167 | 865.7094 | 24
|  | 168 | 719.9326 | 21
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 27/02/2023 | 28/02/2023 | 01/03/2023 | 02/03/2023 | 03/03/2023 | 04/03/2023 | 05/03/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2023-02-27
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 23662 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 27/02/2023 | 28/02/2023 | 01/03/2023 | 02/03/2023 | 03/03/2023 | 04/03/2023 | 05/03/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2023-02-25
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 627.1256 | 51.898 | 575.2276
|  | 2 | 556.0679 | 41.55 | 514.5179
|  | 3 | 525.3595 | 41.706 | 483.6535
|  | 4 | 516.3477 | 40.317 | 476.0307
|  | 5 | 535.7072 | 51.139 | 484.5682
|  | 6 | 586.6233 | 40.456 | 546.1673
|  | 7 | 718.4759 | 43.928 | 674.5479
|  | 8 | 898.0409 | 43 | 855.0409
|  | 9 | 1049.0581 | 57.793 | 991.2651
|  | 10 | 1100.9022 | 58.192 | 1042.7102
|  | 11 | 1074.9223 | 47.4 | 1027.5223
|  | 12 | 1075.722 | 63.478 | 1012.244
|  | 13 | 1072.9691 | 65.418 | 1007.5511
|  | 14 | 1086.3749 | 65.741 | 1020.6339
|  | 15 | 1071.5315 | 66.507 | 1005.0245
|  | 16 | 1045.5523 | 59.197 | 986.3553
|  | 17 | 1050.2712 | 43.515 | 1006.7562
|  | 18 | 1295.2842 | 211.376 | 1083.9082
|  | 19 | 1335.1628 | 186.579 | 1148.5838
|  | 20 | 1317.1488 | 183.017 | 1134.1318
|  | 21 | 1266.3371 | 173.521 | 1092.8161
|  | 22 | 1050.306 | 73.037 | 977.269
|  | 23 | 891.4181 | 51.994 | 839.4241
|  | 24 | 798.4161 | 80.934 | 717.4821
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 11.9571 | 38.3712 | 61.5184 | -150.9452 | 186.3886 | -80.4774
2 | 11.4636 | 17.5797 | 58.027 | -148.8582 | 181.2438 | -60.2878
3 | 6.7539 | 6.5031 | 64.557 | -154.4514 | 213.6745 | -85.619
4 | 4.3098 | 4.5097 | 71.7282 | -156.4545 | 235.5333 | -94.243
5 | 2.3916 | -6.1958 | 83.8654 | -181.8368 | 273.3777 | -105.281
6 | -1.9656 | -34.8145 | 121.0973 | -263.7509 | 390.2519 | -162.3419
7 | -2.8851 | -7.532 | 107.5728 | -221.9019 | 350.6657 | -170.5013
8 | -7.0815 | 29.5086 | 99.6061 | -153.9224 | 299.7953 | -212.2058
9 | -13.7902 | 46.8492 | 104.7711 | -124.9533 | 292.7259 | -246.7907
10 | -19.0406 | 71.1711 | 113.5805 | -101.8161 | 304.6848 | -281.3497
11 | -28.9339 | 84.9827 | 138.3101 | -87.3331 | 376.0646 | -399.9254
12 | -30.5751 | 83.2831 | 130.2671 | -89.3169 | 350.0636 | -371.5414
13 | -28.1237 | 80.0337 | 113.2243 | -94.1617 | 306.9642 | -326.0204
14 | -31.6402 | 86.6979 | 116.8796 | -75.8661 | 302.5962 | -328.9222
15 | -30.2618 | 77.8594 | 102.2615 | -82.1302 | 259.3436 | -257.8906
16 | -23.1689 | 76.7637 | 88.9967 | -88.9233 | 218.314 | -203.3857
17 | -0.33603 | 70.9937 | 51.1921 | -110.9864 | 112.1326 | -62.4412
18 | 12.6144 | 85.8612 | 21.9287 | -79.9368 | 4.5239 | 59.1562
19 | 9.7951 | 103.2224 | 59.5811 | -61.438 | 101.5365 | 25.69
20 | 16.4114 | 103.1833 | 57.1311 | -65.7313 | 87.4541 | 48.3517
21 | 19.7995 | 105.3988 | 53.2589 | -59.1833 | 86.8869 | 39.5304
22 | 22.3239 | 100.6045 | 49.8545 | -63.8959 | 61.0176 | 79.2465
23 | 15.4451 | 100.4009 | 55.187 | -66.0248 | 105.8508 | 28.8756
24 | 9.0093 | 73.1851 | 47.4964 | -93.9424 | 135.9295 | -63.285
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2023-02-27
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 620.375
|  |  | 01:00 - 02:00 | 738.0117
|  |  | 02:00 - 03:00 | 818.9489
|  |  | 03:00 - 04:00 | 838.7887
|  |  | 04:00 - 05:00 | 806.1773
|  |  | 05:00 - 06:00 | 885.7973
|  |  | 06:00 - 07:00 | 937.639
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1311.505
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1367.5542
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1316.3081
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1270.4802
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1228.4342
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1217.552
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1091.6749
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1194.8151
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1170.4395
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1337.8877
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1559.0879
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1634.0371
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1597.3775
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1542.0622
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1342.2995
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1040.2196
|  |  | 23:00 - 00:00 | 888.9489
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 74.5913 | 0 | 0 | 0 | 124.9527 | 102.6121 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.0606 | 97.342 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.9366 | 89.2465 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.1531 | 90.9415 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.1639 | 90.9663 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 2.5951 | 118.0054 | 96.3294 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 1.0853 | 99.2546 | 120.9554 | 89.9271 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 99.3289 | 99.3087 | 92.8603 | 93.4302 | 0.41868 | 0
9 | 0 | 0 | 99.7847 | 99.3125 | 89.2263 | 89.6954 | 92.288 | 0
10 | 0 | 0 | 115.2828 | 114.8991 | 89.6162 | 95.7812 | 126.1126 | 0
11 | 0 | 0 | 118.9684 | 118.5291 | 93.2442 | 93.3404 | 114.7507 | 0
12 | 0 | 0 | 119.7227 | 119.3738 | 105.7061 | 105.7948 | 99.2992 | 0
13 | 0 | 0 | 119.7577 | 119.3838 | 112.3291 | 112.4643 | 113.214 | 0
14 | 0 | 0 | 119.7126 | 119.3452 | 113.1416 | 113.2122 | 117.1177 | 0
15 | 0 | 0 | 100.0302 | 99.6834 | 98.6158 | 98.7946 | 141.9232 | 0
16 | 0 | 0 | 99.7359 | 99.2818 | 90.9032 | 90.9418 | 138.9381 | 0
17 | 0 | 0 | 99.7324 | 111.6339 | 104.3762 | 104.4766 | 107.2343 | 0.86078
18 | 0 | 0 | 91.7793 | 91.5175 | 103.5924 | 103.6559 | 94.0199 | 90.9003
19 | 0 | 0 | 97.336 | 96.9381 | 94.1075 | 94.0259 | 124.0217 | 132.3581
20 | 0 | 0 | 99.5569 | 99.1794 | 105.2118 | 105.3044 | 110.8704 | 120.6421
21 | 0 | 0 | 99.717 | 119.2118 | 89.5481 | 89.6776 | 119.6283 | 113.826
22 | 0 | 0 | 99.7816 | 109.5144 | 89.9703 | 89.7936 | 0.22353 | 112.7439
23 | 0 | 0 | 92.6673 | 98.341 | 95.069 | 0.12631 | 0 | 103.3895
24 | 0 | 0 | 0.51614 | 99.1193 | 92.3352 | 0 | 0 | 37.3256
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 0 | 1674.4958 | 1916.4227 | 2342.1284 | 2035.2679 | 1500.0603 | 712.0462
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 585.375 | 15
|  | 2 | 703.0117 | 14
|  | 3 | 783.9489 | 13
|  | 4 | 803.7887 | 12
|  | 5 | 771.1773 | 13
|  | 6 | 850.7973 | 14
|  | 7 | 896.639 | 18
|  | 8 | 1071.505 | 25
|  | 9 | 1111.5542 | 30
|  | 10 | 1080.3081 | 30
|  | 11 | 1063.4802 | 29
|  | 12 | 1050.4342 | 28
|  | 13 | 1056.552 | 27
|  | 14 | 958.6749 | 28
|  | 15 | 1069.8151 | 29
|  | 16 | 1011.4395 | 29
|  | 17 | 1062.8877 | 31
|  | 18 | 1180.0879 | 35
|  | 19 | 1264.0371 | 38
|  | 20 | 1227.3775 | 37
|  | 21 | 1172.0622 | 36
|  | 22 | 1141.2995 | 31
|  | 23 | 944.2196 | 27
|  | 24 | 801.9489 | 21
|  | 25 | 600.8739 | 16
|  | 26 | 521.5104 | 13
|  | 27 | 497.2289 | 12
|  | 28 | 493.713 | 12
|  | 29 | 498.1545 | 12
|  | 30 | 583.1168 | 14
|  | 31 | 752.4124 | 18
|  | 32 | 950.7634 | 25
|  | 33 | 976.7545 | 30
|  | 34 | 965.6113 | 30
|  | 35 | 928.4614 | 29
|  | 36 | 946.9446 | 27
|  | 37 | 918.9249 | 27
|  | 38 | 927.9791 | 27
|  | 39 | 924.6615 | 28
|  | 40 | 925.8314 | 28
|  | 41 | 886.8707 | 29
|  | 42 | 1007.0061 | 33
|  | 43 | 1094.4862 | 37
|  | 44 | 1093.8448 | 37
|  | 45 | 1083.0178 | 35
|  | 46 | 984.3566 | 30
|  | 47 | 834.3468 | 26
|  | 48 | 713.4523 | 20
|  | 49 | 633.5571 | 16
|  | 50 | 540.8108 | 13
|  | 51 | 491.7476 | 12
|  | 52 | 484.6185 | 12
|  | 53 | 487.0524 | 12
|  | 54 | 522.1828 | 14
|  | 55 | 704.1592 | 18
|  | 56 | 906.9637 | 25
|  | 57 | 923.2619 | 30
|  | 58 | 922.6967 | 30
|  | 59 | 914.778 | 29
|  | 60 | 919.905 | 27
|  | 61 | 938.1358 | 27
|  | 62 | 958.9039 | 27
|  | 63 | 972.1504 | 28
|  | 64 | 956.2886 | 28
|  | 65 | 938.0255 | 29
|  | 66 | 1040.346 | 33
|  | 67 | 1125.6272 | 37
|  | 68 | 1104.1192 | 37
|  | 69 | 1085.9292 | 35
|  | 70 | 974.6253 | 30
|  | 71 | 797.1377 | 26
|  | 72 | 712.6628 | 20
|  | 73 | 572.6868 | 16
|  | 74 | 524.2699 | 13
|  | 75 | 528.8161 | 12
|  | 76 | 532.9491 | 12
|  | 77 | 500.4036 | 12
|  | 78 | 577.6209 | 14
|  | 79 | 734.8405 | 21
|  | 80 | 925.4868 | 27
|  | 81 | 985.1399 | 29
|  | 82 | 959.9773 | 28
|  | 83 | 911.7155 | 28
|  | 84 | 870.1625 | 26
|  | 85 | 843.5514 | 26
|  | 86 | 859.1466 | 25
|  | 87 | 855.2357 | 25
|  | 88 | 857.3247 | 26
|  | 89 | 848.8312 | 27
|  | 90 | 990.1731 | 32
|  | 91 | 1089.8087 | 35
|  | 92 | 1098.1127 | 35
|  | 93 | 1073.1449 | 33
|  | 94 | 963.6059 | 28
|  | 95 | 855.6391 | 24
|  | 96 | 690.7495 | 21
|  | 97 | 576.6479 | 17
|  | 98 | 517.393 | 13
|  | 99 | 482.977 | 12
|  | 100 | 480.7549 | 12
|  | 101 | 475.3709 | 12
|  | 102 | 507.3089 | 14
|  | 103 | 716.7539 | 22
|  | 104 | 930.5108 | 27
|  | 105 | 958.7725 | 29
|  | 106 | 931.5172 | 29
|  | 107 | 878.3769 | 29
|  | 108 | 865.0615 | 27
|  | 109 | 836.7524 | 26
|  | 110 | 868.5327 | 25
|  | 111 | 879.2084 | 25
|  | 112 | 868.6333 | 26
|  | 113 | 878.2994 | 27
|  | 114 | 979.0638 | 32
|  | 115 | 1098.751 | 35
|  | 116 | 1102.0919 | 35
|  | 117 | 1042.2422 | 33
|  | 118 | 944.3902 | 28
|  | 119 | 806.627 | 24
|  | 120 | 648.532 | 21
|  | 121 | 552.0834 | 17
|  | 122 | 508.2493 | 13
|  | 123 | 472.9047 | 12
|  | 124 | 472.2873 | 12
|  | 125 | 474.8551 | 12
|  | 126 | 534.2483 | 14
|  | 127 | 649.977 | 22
|  | 128 | 829.1796 | 27
|  | 129 | 975.1512 | 29
|  | 130 | 1009.5848 | 29
|  | 131 | 1017.2309 | 29
|  | 132 | 1045.309 | 27
|  | 133 | 1005.5655 | 26
|  | 134 | 997.0296 | 25
|  | 135 | 988.0519 | 25
|  | 136 | 990.1977 | 26
|  | 137 | 1008.8354 | 27
|  | 138 | 1078.7434 | 32
|  | 139 | 1130.9105 | 35
|  | 140 | 1118.2861 | 35
|  | 141 | 1085.7147 | 33
|  | 142 | 967.1959 | 28
|  | 143 | 836.9099 | 24
|  | 144 | 750.6252 | 21
|  | 145 | 663.3119 | 17
|  | 146 | 552.8904 | 13
|  | 147 | 506.5613 | 12
|  | 148 | 493.0687 | 12
|  | 149 | 495.3902 | 12
|  | 150 | 531.8681 | 14
|  | 151 | 618.2585 | 22
|  | 152 | 738.7897 | 27
|  | 153 | 877.5953 | 29
|  | 154 | 924.6455 | 29
|  | 155 | 934.1845 | 29
|  | 156 | 898.6753 | 27
|  | 157 | 876.629 | 26
|  | 158 | 956.4072 | 25
|  | 159 | 948.7584 | 25
|  | 160 | 942.0543 | 26
|  | 161 | 965.5354 | 27
|  | 162 | 1045.1425 | 32
|  | 163 | 1151.7356 | 35
|  | 164 | 1183.0438 | 35
|  | 165 | 1154.4729 | 33
|  | 166 | 1040.8718 | 28
|  | 167 | 865.7094 | 24
|  | 168 | 719.9326 | 21
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 27/02/2023 | 28/02/2023 | 01/03/2023 | 02/03/2023 | 03/03/2023 | 04/03/2023 | 05/03/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible