## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2023-04-02
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 19500 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 27/03/2023 | 28/03/2023 | 29/03/2023 | 30/03/2023 | 31/03/2023 | 01/04/2023 | 02/04/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2023-03-31
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 624.5096 | 4.037 | 620.4726
|  | 2 | 543.1148 | -2.432 | 545.5468
|  | 3 | 518.0643 | 4.574 | 513.4903
|  | 4 | 528.3676 | 7.184 | 521.1836
|  | 5 | 585.4823 | 21.016 | 564.4663
|  | 6 | 615.359 | 39.216 | 576.143
|  | 7 | 781.7289 | 83.673 | 698.0559
|  | 8 | 1145.499 | 239.795 | 905.704
|  | 9 | 1240.4812 | 260.006 | 980.4752
|  | 10 | 1220.9039 | 263.596 | 957.3079
|  | 11 | 1174.5694 | 279.907 | 894.6624
|  | 12 | 1022.5195 | 170.802 | 851.7175
|  | 13 | 987.1256 | 164.538 | 822.5876
|  | 14 | 996.0288 | 174.999 | 821.0298
|  | 15 | 1001.4085 | 185.798 | 815.6105
|  | 16 | 931.6168 | 123.716 | 807.9008
|  | 17 | 937.6487 | 124.067 | 813.5817
|  | 18 | 943.9244 | 83.188 | 860.7364
|  | 19 | 1136.4127 | 189.388 | 947.0247
|  | 20 | 1317.5584 | 269.03 | 1048.5284
|  | 21 | 1328.6448 | 260.613 | 1068.0318
|  | 22 | 1247.0412 | 256.26 | 990.7812
|  | 23 | 921.463 | 55.752 | 865.711
|  | 24 | 749.3555 | 33.149 | 716.2065
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2023-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 42.6026 | 39.6379 | -65.3678 | -114.5604 | -103.6735 | 224.5779
2 | 44.4218 | 25.622 | -59.4139 | -128.0273 | -81.3523 | 228.8641
3 | 43.1404 | 14.9356 | -50.9906 | -136.53 | -61.6708 | 217.1887
4 | 42.5095 | 17.8955 | -55.1146 | -132.2206 | -68.2134 | 219.1924
5 | 42.0575 | 19.231 | -55.358 | -131.8722 | -79.2019 | 231.6974
6 | 39.8179 | 9.5147 | -51.9593 | -141.2555 | -74.5571 | 240.8168
7 | 39.0178 | 17.6429 | -48.4771 | -146.21 | -71.5626 | 234.7734
8 | 31.9301 | 27.9659 | -39.3856 | -131.8077 | -68.7295 | 209.5479
9 | 20.368 | 45.5094 | -3.1806 | -115.7894 | 9.2091 | 71.7412
10 | 10.2893 | 58.0089 | 40.2407 | -108.6479 | 81.0701 | -41.2283
11 | -5.5349 | 77.3634 | 64.0493 | -62.7799 | 101.0312 | -153.0715
12 | -14.6236 | 91.8725 | 79.7772 | -36.6686 | 120.245 | -211.0317
13 | -23.8059 | 94.8494 | 85.4141 | -36.088 | 148.6141 | -245.4088
14 | -33.4561 | 63.2928 | 67.6918 | -67.0022 | 138.0503 | -291.5684
15 | -28.4324 | 74.7966 | 76.8936 | -56.9705 | 140.7437 | -240.9743
16 | -14.5479 | 104.1364 | 83.3023 | -29.4465 | 109.7564 | -104.014
17 | 5.0281 | 80.1607 | 28.8845 | -77.8853 | 69.095 | -14.0133
18 | 25.3997 | 69.3204 | -22.3715 | -94.0811 | -21.0067 | 81.3458
19 | 37.6989 | 92.6936 | -48.4948 | -72.8341 | -100.6307 | 204.4385
20 | 27.089 | 106.8493 | -21.7765 | -69.7181 | -54.4481 | 196.1036
21 | 25.4686 | 108.6858 | -21.0363 | -69.0472 | -49.349 | 174.8624
22 | 46.4399 | 94.5492 | -44.2935 | -80.0529 | -93.3381 | 245.5714
23 | 40.6101 | 70.2607 | -13.0079 | -114.0443 | -21.3427 | 167.5131
24 | 35.3549 | 35.2332 | -17.2341 | -142.349 | -18.0177 | 114.563
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2023-04-02
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 654.33
|  |  | 01:00 - 02:00 | 586.32
|  |  | 02:00 - 03:00 | 554.31
|  |  | 03:00 - 04:00 | 568.34
|  |  | 04:00 - 05:00 | 572.09
|  |  | 05:00 - 06:00 | 583.13
|  |  | 06:00 - 07:00 | 663.1
|  |  | 07:00 - 08:00 | 811.08
|  |  | 08:00 - 09:00 | 951.11
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1022.08
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1029.08
|  |  | 11:00 - 12:00 | 928.06
|  |  | 12:00 - 13:00 | 906.13
|  |  | 13:00 - 14:00 | 817.16
|  |  | 14:00 - 15:00 | 797.12
|  |  | 15:00 - 16:00 | 841.06
|  |  | 16:00 - 17:00 | 845.05
|  |  | 17:00 - 18:00 | 976.1
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1056.12
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1243.1
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1257.13
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1172.12
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1056.14
|  |  | 23:00 - 00:00 | 806.16
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.2011 | 0 | 0 | 39.325
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.1579 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.5744 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.0126 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.9878 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.25216 | 0 | 0 | 135.8846 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 97.8746 | 0 | 0 | 89.5268 | 1.6322 | 0 | 0
8 | 0 | 95.9193 | 0 | 0 | 95.0918 | 95.9493 | 1.0322 | 0
9 | 0 | 115.0895 | 0 | 0 | 118.1612 | 118.3166 | 91.0685 | 0
10 | 0 | 115.1577 | 0 | 0 | 122.8174 | 122.9274 | 134.0016 | 0
11 | 0 | 91.3412 | 0 | 0 | 140.8694 | 141.0426 | 131.9298 | 0
12 | 0 | 0 | 110.0585 | 0 | 142.9951 | 27.2169 | 142.8518 | 118.0686
13 | 0 | 0 | 122.685 | 0 | 143.3592 | 0 | 143.4816 | 143.274
14 | 0 | 0 | 30.5934 | 0.92962 | 101.9447 | 0 | 130.8945 | 102.1189
15 | 0 | 0 | 0.8667 | 88.4694 | 95.6236 | 0 | 112.1293 | 95.5179
16 | 0 | 0 | 99.9389 | 91.257 | 91.1451 | 0 | 117.988 | 91.0877
17 | 0 | 0 | 101.8551 | 45.8183 | 90.6597 | 0 | 94.754 | 90.6069
18 | 0 | 0 | 101.7269 | 0 | 95.1925 | 0 | 103.3093 | 95.0783
19 | 0 | 0 | 114.6202 | 2.4452 | 91.4503 | 0 | 105.7962 | 91.3953
20 | 0 | 0 | 109.746 | 99.4308 | 90.6839 | 0 | 103.305 | 90.0903
21 | 0 | 0 | 114.7276 | 114.3813 | 93.8066 | 0 | 101.2734 | 93.7495
22 | 0 | 0 | 99.67 | 99.3471 | 91.7859 | 0 | 98.2525 | 91.6951
23 | 0 | 0 | 99.7024 | 40.4303 | 119.386 | 0 | 107.6753 | 0.89307
24 | 0 | 0 | 0.61147 | 0 | 142.6733 | 0 | 142.0981 | 0
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 515.6345 | 1106.8023 | 582.509 | 2735.9909 | 507.0849 | 1861.8409 | 1142.9003
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 625.25 | 12
|  | 2 | 559.35 | 13
|  | 3 | 529.26 | 12
|  | 4 | 520.24 | 9
|  | 5 | 530.25 | 11
|  | 6 | 595.29 | 13
|  | 7 | 726.82 | 15
|  | 8 | 908.64 | 22
|  | 9 | 1031.73 | 29
|  | 10 | 1058.72 | 29
|  | 11 | 982.69 | 27
|  | 12 | 954.79 | 25
|  | 13 | 881.91 | 24
|  | 14 | 873.92 | 25
|  | 15 | 870.85 | 28
|  | 16 | 871.84 | 28
|  | 17 | 885.95 | 28
|  | 18 | 1010.97 | 32
|  | 19 | 1116.9 | 36
|  | 20 | 1135.91 | 34
|  | 21 | 1115.91 | 33
|  | 22 | 1006.02 | 28
|  | 23 | 863.02 | 25
|  | 24 | 736.05 | 19
|  | 25 | 650.15 | 15
|  | 26 | 561.15 | 10
|  | 27 | 510.16 | 10
|  | 28 | 487.14 | 10
|  | 29 | 490.15 | 10
|  | 30 | 534.19 | 13
|  | 31 | 622.12 | 17
|  | 32 | 756.04 | 23
|  | 33 | 865.13 | 29
|  | 34 | 909.12 | 28
|  | 35 | 907.09 | 26
|  | 36 | 894.09 | 25
|  | 37 | 825.31 | 26
|  | 38 | 816.32 | 25
|  | 39 | 801.25 | 27
|  | 40 | 796.34 | 25
|  | 41 | 825.35 | 27
|  | 42 | 939.37 | 30
|  | 43 | 1075.4 | 35
|  | 44 | 1113.31 | 34
|  | 45 | 1091.41 | 34
|  | 46 | 989.42 | 28
|  | 47 | 832.42 | 25
|  | 48 | 669.45 | 18
|  | 49 | 567.25 | 14
|  | 50 | 500.35 | 12
|  | 51 | 471.36 | 9
|  | 52 | 465.34 | 10
|  | 53 | 474.35 | 9
|  | 54 | 536.39 | 11
|  | 55 | 689.38 | 15
|  | 56 | 896.4 | 24
|  | 57 | 959.49 | 27
|  | 58 | 960.48 | 28
|  | 59 | 919.45 | 28
|  | 60 | 855.45 | 26
|  | 61 | 841.67 | 24
|  | 62 | 843.78 | 26
|  | 63 | 834.71 | 25
|  | 64 | 852.7 | 25
|  | 65 | 862.71 | 27
|  | 66 | 933.73 | 32
|  | 67 | 1085.76 | 35
|  | 68 | 1084.77 | 34
|  | 69 | 1056.77 | 32
|  | 70 | 965.78 | 28
|  | 71 | 828.78 | 23
|  | 72 | 661.81 | 17
|  | 73 | 568.26 | 14
|  | 74 | 505.27 | 12
|  | 75 | 497.28 | 10
|  | 76 | 490.3 | 11
|  | 77 | 500.26 | 11
|  | 78 | 563.28 | 13
|  | 79 | 711.21 | 18
|  | 80 | 889.19 | 24
|  | 81 | 931.09 | 26
|  | 82 | 923.15 | 26
|  | 83 | 926.15 | 25
|  | 84 | 965.21 | 25
|  | 85 | 986.23 | 23
|  | 86 | 1008.23 | 22
|  | 87 | 1016.2 | 22
|  | 88 | 982.24 | 23
|  | 89 | 1004.23 | 24
|  | 90 | 1084.39 | 31
|  | 91 | 1191.5 | 34
|  | 92 | 1206.49 | 32
|  | 93 | 1099.61 | 31
|  | 94 | 1004.66 | 26
|  | 95 | 869.69 | 22
|  | 96 | 743.66 | 20
|  | 97 | 600.54 | 16
|  | 98 | 530.58 | 12
|  | 99 | 498.58 | 11
|  | 100 | 487.58 | 10
|  | 101 | 493.57 | 11
|  | 102 | 555.61 | 13
|  | 103 | 699.54 | 21
|  | 104 | 878.53 | 24
|  | 105 | 941.61 | 27
|  | 106 | 939.58 | 27
|  | 107 | 853.61 | 26
|  | 108 | 820.6 | 25
|  | 109 | 810.66 | 23
|  | 110 | 795.73 | 24
|  | 111 | 801.7 | 23
|  | 112 | 851.64 | 25
|  | 113 | 879.68 | 24
|  | 114 | 952.7 | 29
|  | 115 | 1043.78 | 34
|  | 116 | 1051.79 | 33
|  | 117 | 1024.78 | 32
|  | 118 | 923.81 | 27
|  | 119 | 795.84 | 23
|  | 120 | 661.79 | 20
|  | 121 | 567.34 | 15
|  | 122 | 513.38 | 11
|  | 123 | 489.38 | 11
|  | 124 | 483.38 | 9
|  | 125 | 491.37 | 11
|  | 126 | 551.41 | 13
|  | 127 | 707.34 | 19
|  | 128 | 906.33 | 24
|  | 129 | 950.41 | 26
|  | 130 | 888.38 | 28
|  | 131 | 856.41 | 26
|  | 132 | 795.5 | 25
|  | 133 | 783.46 | 23
|  | 134 | 793.43 | 24
|  | 135 | 833.4 | 22
|  | 136 | 840.34 | 25
|  | 137 | 864.38 | 24
|  | 138 | 949.4 | 31
|  | 139 | 1059.48 | 34
|  | 140 | 1075.49 | 32
|  | 141 | 1051.48 | 32
|  | 142 | 947.51 | 27
|  | 143 | 813.54 | 21
|  | 144 | 676.49 | 19
|  | 145 | 549.37 | 15
|  | 146 | 488.4 | 11
|  | 147 | 464.37 | 10
|  | 148 | 508.36 | 9
|  | 149 | 492.36 | 9
|  | 150 | 537.36 | 12
|  | 151 | 670.3 | 19
|  | 152 | 846.32 | 24
|  | 153 | 875.34 | 27
|  | 154 | 855.07 | 28
|  | 155 | 809.37 | 28
|  | 156 | 759.3 | 25
|  | 157 | 752.34 | 23
|  | 158 | 734.76 | 24
|  | 159 | 753.4 | 23
|  | 160 | 769.38 | 23
|  | 161 | 794.75 | 24
|  | 162 | 894.3 | 31
|  | 163 | 1000.41 | 33
|  | 164 | 1020.4 | 32
|  | 165 | 991.52 | 31
|  | 166 | 888.64 | 25
|  | 167 | 748.34 | 21
|  | 168 | 641.76 | 20
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 27/03/2023 | 28/03/2023 | 29/03/2023 | 30/03/2023 | 31/03/2023 | 01/04/2023 | 02/04/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2023-04-02
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 19500 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 27/03/2023 | 28/03/2023 | 29/03/2023 | 30/03/2023 | 31/03/2023 | 01/04/2023 | 02/04/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2023-03-31
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 624.5096 | 4.037 | 620.4726
|  | 2 | 543.1148 | -2.432 | 545.5468
|  | 3 | 518.0643 | 4.574 | 513.4903
|  | 4 | 528.3676 | 7.184 | 521.1836
|  | 5 | 585.4823 | 21.016 | 564.4663
|  | 6 | 615.359 | 39.216 | 576.143
|  | 7 | 781.7289 | 83.673 | 698.0559
|  | 8 | 1145.499 | 239.795 | 905.704
|  | 9 | 1240.4812 | 260.006 | 980.4752
|  | 10 | 1220.9039 | 263.596 | 957.3079
|  | 11 | 1174.5694 | 279.907 | 894.6624
|  | 12 | 1022.5195 | 170.802 | 851.7175
|  | 13 | 987.1256 | 164.538 | 822.5876
|  | 14 | 996.0288 | 174.999 | 821.0298
|  | 15 | 1001.4085 | 185.798 | 815.6105
|  | 16 | 931.6168 | 123.716 | 807.9008
|  | 17 | 937.6487 | 124.067 | 813.5817
|  | 18 | 943.9244 | 83.188 | 860.7364
|  | 19 | 1136.4127 | 189.388 | 947.0247
|  | 20 | 1317.5584 | 269.03 | 1048.5284
|  | 21 | 1328.6448 | 260.613 | 1068.0318
|  | 22 | 1247.0412 | 256.26 | 990.7812
|  | 23 | 921.463 | 55.752 | 865.711
|  | 24 | 749.3555 | 33.149 | 716.2065
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2023-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 42.6026 | 39.6379 | -65.3678 | -114.5604 | -103.6735 | 224.5779
2 | 44.4218 | 25.622 | -59.4139 | -128.0273 | -81.3523 | 228.8641
3 | 43.1404 | 14.9356 | -50.9906 | -136.53 | -61.6708 | 217.1887
4 | 42.5095 | 17.8955 | -55.1146 | -132.2206 | -68.2134 | 219.1924
5 | 42.0575 | 19.231 | -55.358 | -131.8722 | -79.2019 | 231.6974
6 | 39.8179 | 9.5147 | -51.9593 | -141.2555 | -74.5571 | 240.8168
7 | 39.0178 | 17.6429 | -48.4771 | -146.21 | -71.5626 | 234.7734
8 | 31.9301 | 27.9659 | -39.3856 | -131.8077 | -68.7295 | 209.5479
9 | 20.368 | 45.5094 | -3.1806 | -115.7894 | 9.2091 | 71.7412
10 | 10.2893 | 58.0089 | 40.2407 | -108.6479 | 81.0701 | -41.2283
11 | -5.5349 | 77.3634 | 64.0493 | -62.7799 | 101.0312 | -153.0715
12 | -14.6236 | 91.8725 | 79.7772 | -36.6686 | 120.245 | -211.0317
13 | -23.8059 | 94.8494 | 85.4141 | -36.088 | 148.6141 | -245.4088
14 | -33.4561 | 63.2928 | 67.6918 | -67.0022 | 138.0503 | -291.5684
15 | -28.4324 | 74.7966 | 76.8936 | -56.9705 | 140.7437 | -240.9743
16 | -14.5479 | 104.1364 | 83.3023 | -29.4465 | 109.7564 | -104.014
17 | 5.0281 | 80.1607 | 28.8845 | -77.8853 | 69.095 | -14.0133
18 | 25.3997 | 69.3204 | -22.3715 | -94.0811 | -21.0067 | 81.3458
19 | 37.6989 | 92.6936 | -48.4948 | -72.8341 | -100.6307 | 204.4385
20 | 27.089 | 106.8493 | -21.7765 | -69.7181 | -54.4481 | 196.1036
21 | 25.4686 | 108.6858 | -21.0363 | -69.0472 | -49.349 | 174.8624
22 | 46.4399 | 94.5492 | -44.2935 | -80.0529 | -93.3381 | 245.5714
23 | 40.6101 | 70.2607 | -13.0079 | -114.0443 | -21.3427 | 167.5131
24 | 35.3549 | 35.2332 | -17.2341 | -142.349 | -18.0177 | 114.563
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2023-04-02
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 654.33
|  |  | 01:00 - 02:00 | 586.32
|  |  | 02:00 - 03:00 | 554.31
|  |  | 03:00 - 04:00 | 568.34
|  |  | 04:00 - 05:00 | 572.09
|  |  | 05:00 - 06:00 | 583.13
|  |  | 06:00 - 07:00 | 663.1
|  |  | 07:00 - 08:00 | 811.08
|  |  | 08:00 - 09:00 | 951.11
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1022.08
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1029.08
|  |  | 11:00 - 12:00 | 928.06
|  |  | 12:00 - 13:00 | 906.13
|  |  | 13:00 - 14:00 | 817.16
|  |  | 14:00 - 15:00 | 797.12
|  |  | 15:00 - 16:00 | 841.06
|  |  | 16:00 - 17:00 | 845.05
|  |  | 17:00 - 18:00 | 976.1
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1056.12
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1243.1
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1257.13
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1172.12
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1056.14
|  |  | 23:00 - 00:00 | 806.16
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.2011 | 0 | 0 | 39.325
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.1579 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.5744 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.0126 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.9878 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.25216 | 0 | 0 | 135.8846 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 97.8746 | 0 | 0 | 89.5268 | 1.6322 | 0 | 0
8 | 0 | 95.9193 | 0 | 0 | 95.0918 | 95.9493 | 1.0322 | 0
9 | 0 | 115.0895 | 0 | 0 | 118.1612 | 118.3166 | 91.0685 | 0
10 | 0 | 115.1577 | 0 | 0 | 122.8174 | 122.9274 | 134.0016 | 0
11 | 0 | 91.3412 | 0 | 0 | 140.8694 | 141.0426 | 131.9298 | 0
12 | 0 | 0 | 110.0585 | 0 | 142.9951 | 27.2169 | 142.8518 | 118.0686
13 | 0 | 0 | 122.685 | 0 | 143.3592 | 0 | 143.4816 | 143.274
14 | 0 | 0 | 30.5934 | 0.92962 | 101.9447 | 0 | 130.8945 | 102.1189
15 | 0 | 0 | 0.8667 | 88.4694 | 95.6236 | 0 | 112.1293 | 95.5179
16 | 0 | 0 | 99.9389 | 91.257 | 91.1451 | 0 | 117.988 | 91.0877
17 | 0 | 0 | 101.8551 | 45.8183 | 90.6597 | 0 | 94.754 | 90.6069
18 | 0 | 0 | 101.7269 | 0 | 95.1925 | 0 | 103.3093 | 95.0783
19 | 0 | 0 | 114.6202 | 2.4452 | 91.4503 | 0 | 105.7962 | 91.3953
20 | 0 | 0 | 109.746 | 99.4308 | 90.6839 | 0 | 103.305 | 90.0903
21 | 0 | 0 | 114.7276 | 114.3813 | 93.8066 | 0 | 101.2734 | 93.7495
22 | 0 | 0 | 99.67 | 99.3471 | 91.7859 | 0 | 98.2525 | 91.6951
23 | 0 | 0 | 99.7024 | 40.4303 | 119.386 | 0 | 107.6753 | 0.89307
24 | 0 | 0 | 0.61147 | 0 | 142.6733 | 0 | 142.0981 | 0
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 515.6345 | 1106.8023 | 582.509 | 2616.7897 | 507.0849 | 1861.8409 | 1103.5754
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 625.25 | 12
|  | 2 | 559.35 | 13
|  | 3 | 529.26 | 12
|  | 4 | 520.24 | 9
|  | 5 | 530.25 | 11
|  | 6 | 595.29 | 13
|  | 7 | 726.82 | 15
|  | 8 | 908.64 | 22
|  | 9 | 1031.73 | 29
|  | 10 | 1058.72 | 29
|  | 11 | 982.69 | 27
|  | 12 | 954.79 | 25
|  | 13 | 881.91 | 24
|  | 14 | 873.92 | 25
|  | 15 | 870.85 | 28
|  | 16 | 871.84 | 28
|  | 17 | 885.95 | 28
|  | 18 | 1010.97 | 32
|  | 19 | 1116.9 | 36
|  | 20 | 1135.91 | 34
|  | 21 | 1115.91 | 33
|  | 22 | 1006.02 | 28
|  | 23 | 863.02 | 25
|  | 24 | 736.05 | 19
|  | 25 | 650.15 | 15
|  | 26 | 561.15 | 10
|  | 27 | 510.16 | 10
|  | 28 | 487.14 | 10
|  | 29 | 490.15 | 10
|  | 30 | 534.19 | 13
|  | 31 | 622.12 | 17
|  | 32 | 756.04 | 23
|  | 33 | 865.13 | 29
|  | 34 | 909.12 | 28
|  | 35 | 907.09 | 26
|  | 36 | 894.09 | 25
|  | 37 | 825.31 | 26
|  | 38 | 816.32 | 25
|  | 39 | 801.25 | 27
|  | 40 | 796.34 | 25
|  | 41 | 825.35 | 27
|  | 42 | 939.37 | 30
|  | 43 | 1075.4 | 35
|  | 44 | 1113.31 | 34
|  | 45 | 1091.41 | 34
|  | 46 | 989.42 | 28
|  | 47 | 832.42 | 25
|  | 48 | 669.45 | 18
|  | 49 | 567.25 | 14
|  | 50 | 500.35 | 12
|  | 51 | 471.36 | 9
|  | 52 | 465.34 | 10
|  | 53 | 474.35 | 9
|  | 54 | 536.39 | 11
|  | 55 | 689.38 | 15
|  | 56 | 896.4 | 24
|  | 57 | 959.49 | 27
|  | 58 | 960.48 | 28
|  | 59 | 919.45 | 28
|  | 60 | 855.45 | 26
|  | 61 | 841.67 | 24
|  | 62 | 843.78 | 26
|  | 63 | 834.71 | 25
|  | 64 | 852.7 | 25
|  | 65 | 862.71 | 27
|  | 66 | 933.73 | 32
|  | 67 | 1085.76 | 35
|  | 68 | 1084.77 | 34
|  | 69 | 1056.77 | 32
|  | 70 | 965.78 | 28
|  | 71 | 828.78 | 23
|  | 72 | 661.81 | 17
|  | 73 | 568.26 | 14
|  | 74 | 505.27 | 12
|  | 75 | 497.28 | 10
|  | 76 | 490.3 | 11
|  | 77 | 500.26 | 11
|  | 78 | 563.28 | 13
|  | 79 | 711.21 | 18
|  | 80 | 889.19 | 24
|  | 81 | 931.09 | 26
|  | 82 | 923.15 | 26
|  | 83 | 926.15 | 25
|  | 84 | 965.21 | 25
|  | 85 | 986.23 | 23
|  | 86 | 1008.23 | 22
|  | 87 | 1016.2 | 22
|  | 88 | 982.24 | 23
|  | 89 | 1004.23 | 24
|  | 90 | 1084.39 | 31
|  | 91 | 1191.5 | 34
|  | 92 | 1206.49 | 32
|  | 93 | 1099.61 | 31
|  | 94 | 1004.66 | 26
|  | 95 | 869.69 | 22
|  | 96 | 743.66 | 20
|  | 97 | 600.54 | 16
|  | 98 | 530.58 | 12
|  | 99 | 498.58 | 11
|  | 100 | 487.58 | 10
|  | 101 | 493.57 | 11
|  | 102 | 555.61 | 13
|  | 103 | 699.54 | 21
|  | 104 | 878.53 | 24
|  | 105 | 941.61 | 27
|  | 106 | 939.58 | 27
|  | 107 | 853.61 | 26
|  | 108 | 820.6 | 25
|  | 109 | 810.66 | 23
|  | 110 | 795.73 | 24
|  | 111 | 801.7 | 23
|  | 112 | 851.64 | 25
|  | 113 | 879.68 | 24
|  | 114 | 952.7 | 29
|  | 115 | 1043.78 | 34
|  | 116 | 1051.79 | 33
|  | 117 | 1024.78 | 32
|  | 118 | 923.81 | 27
|  | 119 | 795.84 | 23
|  | 120 | 661.79 | 20
|  | 121 | 567.34 | 15
|  | 122 | 513.38 | 11
|  | 123 | 489.38 | 11
|  | 124 | 483.38 | 9
|  | 125 | 491.37 | 11
|  | 126 | 551.41 | 13
|  | 127 | 707.34 | 19
|  | 128 | 906.33 | 24
|  | 129 | 950.41 | 26
|  | 130 | 888.38 | 28
|  | 131 | 856.41 | 26
|  | 132 | 795.5 | 25
|  | 133 | 783.46 | 23
|  | 134 | 793.43 | 24
|  | 135 | 833.4 | 22
|  | 136 | 840.34 | 25
|  | 137 | 864.38 | 24
|  | 138 | 949.4 | 31
|  | 139 | 1059.48 | 34
|  | 140 | 1075.49 | 32
|  | 141 | 1051.48 | 32
|  | 142 | 947.51 | 27
|  | 143 | 813.54 | 21
|  | 144 | 676.49 | 19
|  | 145 | 549.37 | 15
|  | 146 | 488.4 | 11
|  | 147 | 464.37 | 10
|  | 148 | 508.36 | 9
|  | 149 | 492.36 | 9
|  | 150 | 537.36 | 12
|  | 151 | 670.3 | 19
|  | 152 | 846.32 | 24
|  | 153 | 875.34 | 27
|  | 154 | 855.07 | 28
|  | 155 | 809.37 | 28
|  | 156 | 759.3 | 25
|  | 157 | 752.34 | 23
|  | 158 | 734.76 | 24
|  | 159 | 753.4 | 23
|  | 160 | 769.38 | 23
|  | 161 | 794.75 | 24
|  | 162 | 894.3 | 31
|  | 163 | 1000.41 | 33
|  | 164 | 1020.4 | 32
|  | 165 | 991.52 | 31
|  | 166 | 888.64 | 25
|  | 167 | 748.34 | 21
|  | 168 | 641.76 | 20
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 27/03/2023 | 28/03/2023 | 29/03/2023 | 30/03/2023 | 31/03/2023 | 01/04/2023 | 02/04/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible