## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2023-04-06
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 22044 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 03/04/2023 | 04/04/2023 | 05/04/2023 | 06/04/2023 | 07/04/2023 | 08/04/2023 | 09/04/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 450 | 450 | 450 | 450
|  | Max (MW) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2023-04-04
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 693.338 | 101.545 | 591.793
|  | 2 | 623.2484 | 94.764 | 528.4844
|  | 3 | 600.619 | 93.809 | 506.81
|  | 4 | 605.8984 | 94.292 | 511.6064
|  | 5 | 645.4855 | 100.301 | 545.1845
|  | 6 | 655.2831 | 94.696 | 560.5871
|  | 7 | 1009.5592 | 350.422 | 659.1372
|  | 8 | 1244.4065 | 391.17 | 853.2365
|  | 9 | 1343.8956 | 379.897 | 963.9986
|  | 10 | 1352.9261 | 375.827 | 977.0991
|  | 11 | 1239.5182 | 270.094 | 969.4242
|  | 12 | 1130.9074 | 161.451 | 969.4564
|  | 13 | 1153.586 | 173.499 | 980.087
|  | 14 | 1104.6333 | 113.923 | 990.7103
|  | 15 | 1155.9943 | 163.136 | 992.8583
|  | 16 | 1163.4438 | 169.214 | 994.2298
|  | 17 | 1156.094 | 145.254 | 1010.84
|  | 18 | 1286.6344 | 236.966 | 1049.6684
|  | 19 | 1466.2012 | 361.927 | 1104.2742
|  | 20 | 1537.4507 | 369.736 | 1167.7147
|  | 21 | 1551.906 | 376.501 | 1175.405
|  | 22 | 1432.4788 | 354.403 | 1078.0758
|  | 23 | 1273.3845 | 326.422 | 946.9625
|  | 24 | 934.2492 | 133.042 | 801.2072
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 10.4838 | 72.3576 | 65.1598 | -121.8664 | 183.6979 | -154.8662
2 | 15.8233 | 57.1978 | 64.0372 | -133.7011 | 181.9212 | -97.9653
3 | 17.7385 | 44.7969 | 73.9053 | -143.4715 | 200.2426 | -95.6919
4 | 17.582 | 44.3712 | 79.5171 | -144.7585 | 213.1933 | -113.874
5 | 22.1255 | 52.3084 | 78.8437 | -125.0081 | 194.2322 | -63.1727
6 | 31.5933 | 49.3223 | 78.5105 | -117.4893 | 187.6788 | -3.374
7 | 30.8596 | 77.4464 | 70.0272 | -73.4534 | 179.7708 | 23.9623
8 | 27.4961 | 112.1297 | 70.4792 | -56.1964 | 166.148 | 18.1137
9 | 4.9233 | 144.1071 | 89.6102 | -33.285 | 224.698 | -97.8531
10 | -11.2036 | 162.08 | 103.4051 | -3.5159 | 269.0527 | -183.2541
11 | -15.3619 | 131.7389 | 72.7887 | -83.0173 | 211.2042 | -180.3678
12 | -17.6691 | 126.7743 | 73.1783 | -100.0839 | 218.1957 | -207.2448
13 | -29.0984 | 119.4793 | 90.3017 | -103.8675 | 246.8955 | -258.8905
14 | -36.0957 | 118.1942 | 110.3325 | -97.2035 | 288.7853 | -321.1704
15 | -36.4656 | 129.5057 | 105.6319 | -74.363 | 269.1414 | -270.0137
16 | -26.4145 | 129.0558 | 89.0947 | -74.4372 | 211.1908 | -205.6643
17 | -21.3678 | 134.0715 | 84.7691 | -72.7244 | 201.6511 | -185.4449
18 | -12.6621 | 148.3216 | 71.7289 | -43.852 | 169.3682 | -111.5761
19 | -4.432 | 176.9624 | 69.3921 | 3.3191 | 148.4152 | -38.9923
20 | 5.1827 | 178.7946 | 48.4679 | -12.9508 | 91.1904 | 43.0669
21 | -0.68004 | 177.9218 | 78.2206 | -19.331 | 146.1009 | -23.3366
22 | 12.8813 | 170.565 | 58.7174 | -28.0272 | 126.8548 | 15.3861
23 | 26.646 | 156.6364 | 38.9673 | -21.5857 | 99.2221 | 50.9942
24 | 33.4295 | 155.5414 | 62.0172 | -23.4888 | 151.5468 | 23.0592
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2023-04-06
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 790.38
|  |  | 01:00 - 02:00 | 723.1
|  |  | 02:00 - 03:00 | 641.1
|  |  | 03:00 - 04:00 | 643.09
|  |  | 04:00 - 05:00 | 676.14
|  |  | 05:00 - 06:00 | 758.12
|  |  | 06:00 - 07:00 | 977.99
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1178.15
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1306.19
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1342.2
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1205.15
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1058.27
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1061.22
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1061.25
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1066.24
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1118.3
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1111.3
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1318.3
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1474.21
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1535.26
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1538.29
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1438.35
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1292.41
|  |  | 23:00 - 00:00 | 963.42
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7315 | 143.3031 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.805 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.7135 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.15 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.4122 | 86.0865 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0.087758 | 0 | 95.9951 | 89.1301 | 0
7 | 0 | 13.774 | 0 | 97.6738 | 0 | 131.592 | 0.10183 | 1.7805
8 | 23.2109 | 100.4848 | 0 | 100.3048 | 0 | 118.2169 | 0 | 122.9618
9 | 99.6946 | 100.9428 | 0 | 119.1766 | 0 | 127.5347 | 0 | 127.3275
10 | 99.6832 | 116.871 | 0 | 119.2958 | 0 | 114.5637 | 0 | 114.6233
11 | 107.1876 | 107.9395 | 0 | 119.3622 | 0 | 114.0911 | 0 | 113.8707
12 | 114.8232 | 115.1934 | 0 | 119.3417 | 0 | 123.2354 | 0 | 123.1864
13 | 97.317 | 97.6094 | 0 | 114.5046 | 0 | 95.8809 | 0 | 95.729
14 | 89.6821 | 89.8924 | 0 | 99.3312 | 0 | 120.36 | 0 | 120.1379
15 | 89.6332 | 89.8917 | 0 | 99.3561 | 0 | 121.0135 | 0 | 120.8628
16 | 89.6426 | 89.9201 | 0 | 99.3527 | 0 | 114.3948 | 0 | 114.2646
17 | 94.7874 | 94.9828 | 0 | 109.3413 | 0 | 102.6717 | 0 | 102.4308
18 | 91.5977 | 91.8259 | 0 | 94.8508 | 0 | 96.3276 | 92.2759 | 94.6504
19 | 99.717 | 103.0414 | 0 | 102.1901 | 0 | 99.9016 | 115.3578 | 99.9144
20 | 119.8817 | 120.1036 | 0 | 119.3019 | 0 | 112.3582 | 125.2515 | 112.1751
21 | 119.9103 | 124.9534 | 0 | 124.2431 | 0 | 110.2396 | 134.0009 | 110.2158
22 | 119.8699 | 120.1672 | 0 | 119.4093 | 0 | 114.4193 | 128.8167 | 114.3097
23 | 119.8822 | 120.0844 | 0 | 1.0569 | 0 | 116.8129 | 101.2978 | 116.9371
24 | 99.9148 | 110.1947 | 0 | 0 | 0 | 0.016322 | 130.9161 | 97.7855
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1676.4353 | 1807.8726 | 0 | 1758.1806 | 4.7315 | 2606.009 | 1003.2352 | 1903.1632
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 577.43 | 15
|  | 2 | 511.42 | 14
|  | 3 | 487.41 | 13
|  | 4 | 486.44 | 12
|  | 5 | 523.39 | 13
|  | 6 | 538.43 | 14
|  | 7 | 633.4 | 18
|  | 8 | 836.38 | 25
|  | 9 | 944.41 | 30
|  | 10 | 978.38 | 30
|  | 11 | 963.38 | 29
|  | 12 | 952.36 | 28
|  | 13 | 928.33 | 27
|  | 14 | 917.36 | 28
|  | 15 | 903.32 | 29
|  | 16 | 904.26 | 29
|  | 17 | 991.25 | 31
|  | 18 | 1048.3 | 35
|  | 19 | 1096.32 | 38
|  | 20 | 1146.4 | 37
|  | 21 | 1136.43 | 36
|  | 22 | 1031.42 | 31
|  | 23 | 912.44 | 27
|  | 24 | 738.46 | 21
|  | 25 | 612.66 | 16
|  | 26 | 540.66 | 13
|  | 27 | 510.66 | 12
|  | 28 | 514.62 | 12
|  | 29 | 558.62 | 12
|  | 30 | 575.62 | 14
|  | 31 | 693.53 | 18
|  | 32 | 916.51 | 25
|  | 33 | 999.5 | 30
|  | 34 | 998.49 | 30
|  | 35 | 957.49 | 29
|  | 36 | 935.38 | 27
|  | 37 | 964.38 | 27
|  | 38 | 973.39 | 27
|  | 39 | 975.5 | 28
|  | 40 | 967.48 | 28
|  | 41 | 982.5 | 29
|  | 42 | 986.41 | 33
|  | 43 | 1081.4 | 37
|  | 44 | 1145.42 | 37
|  | 45 | 1175.42 | 35
|  | 46 | 1076.42 | 30
|  | 47 | 928.42 | 26
|  | 48 | 734.41 | 20
|  | 49 | 626.51 | 16
|  | 50 | 551.52 | 13
|  | 51 | 518.47 | 12
|  | 52 | 520.48 | 12
|  | 53 | 555.49 | 12
|  | 54 | 572.53 | 14
|  | 55 | 645.46 | 18
|  | 56 | 854.46 | 25
|  | 57 | 996.55 | 30
|  | 58 | 1013.56 | 30
|  | 59 | 990.58 | 29
|  | 60 | 969.54 | 27
|  | 61 | 1025.53 | 27
|  | 62 | 1033.57 | 27
|  | 63 | 1022.57 | 28
|  | 64 | 1016.48 | 28
|  | 65 | 1016.52 | 29
|  | 66 | 1061.49 | 33
|  | 67 | 1138.55 | 37
|  | 68 | 1201.6 | 37
|  | 69 | 1211.6 | 35
|  | 70 | 1118.5 | 30
|  | 71 | 963.49 | 26
|  | 72 | 791.41 | 20
|  | 73 | 606.38 | 16
|  | 74 | 539.1 | 13
|  | 75 | 519.1 | 12
|  | 76 | 521.09 | 12
|  | 77 | 554.14 | 12
|  | 78 | 574.12 | 14
|  | 79 | 679.99 | 21
|  | 80 | 878.15 | 27
|  | 81 | 1000.19 | 29
|  | 82 | 1030.2 | 28
|  | 83 | 1026.15 | 28
|  | 84 | 1023.27 | 26
|  | 85 | 1027.22 | 26
|  | 86 | 1039.25 | 25
|  | 87 | 1038.24 | 25
|  | 88 | 1086.3 | 26
|  | 89 | 1092.3 | 27
|  | 90 | 1131.3 | 32
|  | 91 | 1183.21 | 35
|  | 92 | 1244.26 | 35
|  | 93 | 1247.29 | 33
|  | 94 | 1147.35 | 28
|  | 95 | 1007.41 | 24
|  | 96 | 848.42 | 21
|  | 97 | 621.39 | 17
|  | 98 | 553.38 | 13
|  | 99 | 524.37 | 12
|  | 100 | 529.4 | 12
|  | 101 | 572.35 | 12
|  | 102 | 590.39 | 14
|  | 103 | 703.36 | 22
|  | 104 | 911.34 | 27
|  | 105 | 1011.87 | 29
|  | 106 | 1021.84 | 29
|  | 107 | 991.84 | 29
|  | 108 | 976.82 | 27
|  | 109 | 919.79 | 26
|  | 110 | 928.82 | 25
|  | 111 | 969.1 | 25
|  | 112 | 971.04 | 26
|  | 113 | 982.03 | 27
|  | 114 | 1029.08 | 32
|  | 115 | 1108.1 | 35
|  | 116 | 1210.28 | 35
|  | 117 | 1233.21 | 33
|  | 118 | 1136.2 | 28
|  | 119 | 983.22 | 24
|  | 120 | 802.14 | 21
|  | 121 | 669.38 | 17
|  | 122 | 602.31 | 13
|  | 123 | 573.3 | 12
|  | 124 | 577.3 | 12
|  | 125 | 613.29 | 12
|  | 126 | 625.29 | 14
|  | 127 | 685.28 | 22
|  | 128 | 843.31 | 27
|  | 129 | 988.37 | 29
|  | 130 | 1071.37 | 29
|  | 131 | 1083.31 | 29
|  | 132 | 1087.3 | 27
|  | 133 | 1008.23 | 26
|  | 134 | 950.2 | 25
|  | 135 | 913.13 | 25
|  | 136 | 865.24 | 26
|  | 137 | 851.23 | 27
|  | 138 | 874.16 | 32
|  | 139 | 1008.18 | 35
|  | 140 | 1101.29 | 35
|  | 141 | 1138.2 | 33
|  | 142 | 1051.5 | 28
|  | 143 | 936.6 | 24
|  | 144 | 824.54 | 21
|  | 145 | 751.68 | 17
|  | 146 | 653.41 | 13
|  | 147 | 600.5 | 0
|  | 148 | 593.5 | 12
|  | 149 | 622.49 | 12
|  | 150 | 621.49 | 14
|  | 151 | 678.48 | 22
|  | 152 | 799.41 | 27
|  | 153 | 928.57 | 29
|  | 154 | 1004.57 | 29
|  | 155 | 1001.51 | 29
|  | 156 | 1018.4 | 27
|  | 157 | 1055.33 | 26
|  | 158 | 1047.3 | 25
|  | 159 | 1019.43 | 25
|  | 160 | 995.44 | 26
|  | 161 | 1014.13 | 27
|  | 162 | 1008.06 | 32
|  | 163 | 1031.08 | 35
|  | 164 | 1223.19 | 35
|  | 165 | 1248.3 | 33
|  | 166 | 1169.2 | 28
|  | 167 | 1003.2 | 24
|  | 168 | 834.24 | 21
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 03/04/2023 | 04/04/2023 | 05/04/2023 | 06/04/2023 | 07/04/2023 | 08/04/2023 | 09/04/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2023-04-06
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 22044 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 03/04/2023 | 04/04/2023 | 05/04/2023 | 06/04/2023 | 07/04/2023 | 08/04/2023 | 09/04/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 450 | 450 | 450 | 450
|  | Max (MW) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2023-04-04
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 693.338 | 101.545 | 591.793
|  | 2 | 623.2484 | 94.764 | 528.4844
|  | 3 | 600.619 | 93.809 | 506.81
|  | 4 | 605.8984 | 94.292 | 511.6064
|  | 5 | 645.4855 | 100.301 | 545.1845
|  | 6 | 655.2831 | 94.696 | 560.5871
|  | 7 | 1009.5592 | 350.422 | 659.1372
|  | 8 | 1244.4065 | 391.17 | 853.2365
|  | 9 | 1343.8956 | 379.897 | 963.9986
|  | 10 | 1352.9261 | 375.827 | 977.0991
|  | 11 | 1239.5182 | 270.094 | 969.4242
|  | 12 | 1130.9074 | 161.451 | 969.4564
|  | 13 | 1153.586 | 173.499 | 980.087
|  | 14 | 1104.6333 | 113.923 | 990.7103
|  | 15 | 1155.9943 | 163.136 | 992.8583
|  | 16 | 1163.4438 | 169.214 | 994.2298
|  | 17 | 1156.094 | 145.254 | 1010.84
|  | 18 | 1286.6344 | 236.966 | 1049.6684
|  | 19 | 1466.2012 | 361.927 | 1104.2742
|  | 20 | 1537.4507 | 369.736 | 1167.7147
|  | 21 | 1551.906 | 376.501 | 1175.405
|  | 22 | 1432.4788 | 354.403 | 1078.0758
|  | 23 | 1273.3845 | 326.422 | 946.9625
|  | 24 | 934.2492 | 133.042 | 801.2072
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 10.4838 | 72.3576 | 65.1598 | -121.8664 | 183.6979 | -154.8662
2 | 15.8233 | 57.1978 | 64.0372 | -133.7011 | 181.9212 | -97.9653
3 | 17.7385 | 44.7969 | 73.9053 | -143.4715 | 200.2426 | -95.6919
4 | 17.582 | 44.3712 | 79.5171 | -144.7585 | 213.1933 | -113.874
5 | 22.1255 | 52.3084 | 78.8437 | -125.0081 | 194.2322 | -63.1727
6 | 31.5933 | 49.3223 | 78.5105 | -117.4893 | 187.6788 | -3.374
7 | 30.8596 | 77.4464 | 70.0272 | -73.4534 | 179.7708 | 23.9623
8 | 27.4961 | 112.1297 | 70.4792 | -56.1964 | 166.148 | 18.1137
9 | 4.9233 | 144.1071 | 89.6102 | -33.285 | 224.698 | -97.8531
10 | -11.2036 | 162.08 | 103.4051 | -3.5159 | 269.0527 | -183.2541
11 | -15.3619 | 131.7389 | 72.7887 | -83.0173 | 211.2042 | -180.3678
12 | -17.6691 | 126.7743 | 73.1783 | -100.0839 | 218.1957 | -207.2448
13 | -29.0984 | 119.4793 | 90.3017 | -103.8675 | 246.8955 | -258.8905
14 | -36.0957 | 118.1942 | 110.3325 | -97.2035 | 288.7853 | -321.1704
15 | -36.4656 | 129.5057 | 105.6319 | -74.363 | 269.1414 | -270.0137
16 | -26.4145 | 129.0558 | 89.0947 | -74.4372 | 211.1908 | -205.6643
17 | -21.3678 | 134.0715 | 84.7691 | -72.7244 | 201.6511 | -185.4449
18 | -12.6621 | 148.3216 | 71.7289 | -43.852 | 169.3682 | -111.5761
19 | -4.432 | 176.9624 | 69.3921 | 3.3191 | 148.4152 | -38.9923
20 | 5.1827 | 178.7946 | 48.4679 | -12.9508 | 91.1904 | 43.0669
21 | -0.68004 | 177.9218 | 78.2206 | -19.331 | 146.1009 | -23.3366
22 | 12.8813 | 170.565 | 58.7174 | -28.0272 | 126.8548 | 15.3861
23 | 26.646 | 156.6364 | 38.9673 | -21.5857 | 99.2221 | 50.9942
24 | 33.4295 | 155.5414 | 62.0172 | -23.4888 | 151.5468 | 23.0592
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2023-04-06
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 790.38
|  |  | 01:00 - 02:00 | 723.1
|  |  | 02:00 - 03:00 | 641.1
|  |  | 03:00 - 04:00 | 643.09
|  |  | 04:00 - 05:00 | 676.14
|  |  | 05:00 - 06:00 | 758.12
|  |  | 06:00 - 07:00 | 977.99
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1178.15
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1306.19
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1342.2
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1205.15
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1058.27
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1061.22
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1061.25
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1066.24
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1118.3
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1111.3
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1318.3
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1474.21
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1535.26
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1538.29
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1438.35
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1292.41
|  |  | 23:00 - 00:00 | 963.42
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7315 | 143.3031 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.805 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.7135 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.15 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.4122 | 86.0865 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0.087758 | 0 | 95.9951 | 89.1301 | 0
7 | 0 | 13.774 | 0 | 97.6738 | 0 | 131.592 | 0.10183 | 1.7805
8 | 23.2109 | 100.4848 | 0 | 100.3048 | 0 | 118.2169 | 0 | 122.9618
9 | 99.6946 | 100.9428 | 0 | 119.1766 | 0 | 127.5347 | 0 | 127.3275
10 | 99.6832 | 116.871 | 0 | 119.2958 | 0 | 114.5637 | 0 | 114.6233
11 | 107.1876 | 107.9395 | 0 | 119.3622 | 0 | 114.0911 | 0 | 113.8707
12 | 114.8232 | 115.1934 | 0 | 119.3417 | 0 | 123.2354 | 0 | 123.1864
13 | 97.317 | 97.6094 | 0 | 114.5046 | 0 | 95.8809 | 0 | 95.729
14 | 89.6821 | 89.8924 | 0 | 99.3312 | 0 | 120.36 | 0 | 120.1379
15 | 89.6332 | 89.8917 | 0 | 99.3561 | 0 | 121.0135 | 0 | 120.8628
16 | 89.6426 | 89.9201 | 0 | 99.3527 | 0 | 114.3948 | 0 | 114.2646
17 | 94.7874 | 94.9828 | 0 | 109.3413 | 0 | 102.6717 | 0 | 102.4308
18 | 91.5977 | 91.8259 | 0 | 94.8508 | 0 | 96.3276 | 92.2759 | 94.6504
19 | 99.717 | 103.0414 | 0 | 102.1901 | 0 | 99.9016 | 115.3578 | 99.9144
20 | 119.8817 | 120.1036 | 0 | 119.3019 | 0 | 112.3582 | 125.2515 | 112.1751
21 | 119.9103 | 124.9534 | 0 | 124.2431 | 0 | 110.2396 | 134.0009 | 110.2158
22 | 119.8699 | 120.1672 | 0 | 119.4093 | 0 | 114.4193 | 128.8167 | 114.3097
23 | 119.8822 | 120.0844 | 0 | 1.0569 | 0 | 116.8129 | 101.2978 | 116.9371
24 | 99.9148 | 110.1947 | 0 | 0 | 0 | 0.016322 | 130.9161 | 97.7855
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1676.4353 | 1807.8726 | 0 | 1758.1806 | 0 | 2462.7059 | 1003.2352 | 1903.1632
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 577.43 | 15
|  | 2 | 511.42 | 14
|  | 3 | 487.41 | 13
|  | 4 | 486.44 | 12
|  | 5 | 523.39 | 13
|  | 6 | 538.43 | 14
|  | 7 | 633.4 | 18
|  | 8 | 836.38 | 25
|  | 9 | 944.41 | 30
|  | 10 | 978.38 | 30
|  | 11 | 963.38 | 29
|  | 12 | 952.36 | 28
|  | 13 | 928.33 | 27
|  | 14 | 917.36 | 28
|  | 15 | 903.32 | 29
|  | 16 | 904.26 | 29
|  | 17 | 991.25 | 31
|  | 18 | 1048.3 | 35
|  | 19 | 1096.32 | 38
|  | 20 | 1146.4 | 37
|  | 21 | 1136.43 | 36
|  | 22 | 1031.42 | 31
|  | 23 | 912.44 | 27
|  | 24 | 738.46 | 21
|  | 25 | 612.66 | 16
|  | 26 | 540.66 | 13
|  | 27 | 510.66 | 12
|  | 28 | 514.62 | 12
|  | 29 | 558.62 | 12
|  | 30 | 575.62 | 14
|  | 31 | 693.53 | 18
|  | 32 | 916.51 | 25
|  | 33 | 999.5 | 30
|  | 34 | 998.49 | 30
|  | 35 | 957.49 | 29
|  | 36 | 935.38 | 27
|  | 37 | 964.38 | 27
|  | 38 | 973.39 | 27
|  | 39 | 975.5 | 28
|  | 40 | 967.48 | 28
|  | 41 | 982.5 | 29
|  | 42 | 986.41 | 33
|  | 43 | 1081.4 | 37
|  | 44 | 1145.42 | 37
|  | 45 | 1175.42 | 35
|  | 46 | 1076.42 | 30
|  | 47 | 928.42 | 26
|  | 48 | 734.41 | 20
|  | 49 | 626.51 | 16
|  | 50 | 551.52 | 13
|  | 51 | 518.47 | 12
|  | 52 | 520.48 | 12
|  | 53 | 555.49 | 12
|  | 54 | 572.53 | 14
|  | 55 | 645.46 | 18
|  | 56 | 854.46 | 25
|  | 57 | 996.55 | 30
|  | 58 | 1013.56 | 30
|  | 59 | 990.58 | 29
|  | 60 | 969.54 | 27
|  | 61 | 1025.53 | 27
|  | 62 | 1033.57 | 27
|  | 63 | 1022.57 | 28
|  | 64 | 1016.48 | 28
|  | 65 | 1016.52 | 29
|  | 66 | 1061.49 | 33
|  | 67 | 1138.55 | 37
|  | 68 | 1201.6 | 37
|  | 69 | 1211.6 | 35
|  | 70 | 1118.5 | 30
|  | 71 | 963.49 | 26
|  | 72 | 791.41 | 20
|  | 73 | 606.38 | 16
|  | 74 | 539.1 | 13
|  | 75 | 519.1 | 12
|  | 76 | 521.09 | 12
|  | 77 | 554.14 | 12
|  | 78 | 574.12 | 14
|  | 79 | 679.99 | 21
|  | 80 | 878.15 | 27
|  | 81 | 1000.19 | 29
|  | 82 | 1030.2 | 28
|  | 83 | 1026.15 | 28
|  | 84 | 1023.27 | 26
|  | 85 | 1027.22 | 26
|  | 86 | 1039.25 | 25
|  | 87 | 1038.24 | 25
|  | 88 | 1086.3 | 26
|  | 89 | 1092.3 | 27
|  | 90 | 1131.3 | 32
|  | 91 | 1183.21 | 35
|  | 92 | 1244.26 | 35
|  | 93 | 1247.29 | 33
|  | 94 | 1147.35 | 28
|  | 95 | 1007.41 | 24
|  | 96 | 848.42 | 21
|  | 97 | 621.39 | 17
|  | 98 | 553.38 | 13
|  | 99 | 524.37 | 12
|  | 100 | 529.4 | 12
|  | 101 | 572.35 | 12
|  | 102 | 590.39 | 14
|  | 103 | 703.36 | 22
|  | 104 | 911.34 | 27
|  | 105 | 1011.87 | 29
|  | 106 | 1021.84 | 29
|  | 107 | 991.84 | 29
|  | 108 | 976.82 | 27
|  | 109 | 919.79 | 26
|  | 110 | 928.82 | 25
|  | 111 | 969.1 | 25
|  | 112 | 971.04 | 26
|  | 113 | 982.03 | 27
|  | 114 | 1029.08 | 32
|  | 115 | 1108.1 | 35
|  | 116 | 1210.28 | 35
|  | 117 | 1233.21 | 33
|  | 118 | 1136.2 | 28
|  | 119 | 983.22 | 24
|  | 120 | 802.14 | 21
|  | 121 | 669.38 | 17
|  | 122 | 602.31 | 13
|  | 123 | 573.3 | 12
|  | 124 | 577.3 | 12
|  | 125 | 613.29 | 12
|  | 126 | 625.29 | 14
|  | 127 | 685.28 | 22
|  | 128 | 843.31 | 27
|  | 129 | 988.37 | 29
|  | 130 | 1071.37 | 29
|  | 131 | 1083.31 | 29
|  | 132 | 1087.3 | 27
|  | 133 | 1008.23 | 26
|  | 134 | 950.2 | 25
|  | 135 | 913.13 | 25
|  | 136 | 865.24 | 26
|  | 137 | 851.23 | 27
|  | 138 | 874.16 | 32
|  | 139 | 1008.18 | 35
|  | 140 | 1101.29 | 35
|  | 141 | 1138.2 | 33
|  | 142 | 1051.5 | 28
|  | 143 | 936.6 | 24
|  | 144 | 824.54 | 21
|  | 145 | 751.68 | 17
|  | 146 | 653.41 | 13
|  | 147 | 600.5 | 0
|  | 148 | 593.5 | 12
|  | 149 | 622.49 | 12
|  | 150 | 621.49 | 14
|  | 151 | 678.48 | 22
|  | 152 | 799.41 | 27
|  | 153 | 928.57 | 29
|  | 154 | 1004.57 | 29
|  | 155 | 1001.51 | 29
|  | 156 | 1018.4 | 27
|  | 157 | 1055.33 | 26
|  | 158 | 1047.3 | 25
|  | 159 | 1019.43 | 25
|  | 160 | 995.44 | 26
|  | 161 | 1014.13 | 27
|  | 162 | 1008.06 | 32
|  | 163 | 1031.08 | 35
|  | 164 | 1223.19 | 35
|  | 165 | 1248.3 | 33
|  | 166 | 1169.2 | 28
|  | 167 | 1003.2 | 24
|  | 168 | 834.24 | 21
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 03/04/2023 | 04/04/2023 | 05/04/2023 | 06/04/2023 | 07/04/2023 | 08/04/2023 | 09/04/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible