## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2023-04-14
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 19194 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 10/04/2023 | 11/04/2023 | 12/04/2023 | 13/04/2023 | 14/04/2023 | 15/04/2023 | 16/04/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 450 | 450 | 450 | 450
|  | Max (MW) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2023-04-12
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 622.2546 | -24.149 | 646.4036
|  | 2 | 532.8857 | -27.216 | 560.1017
|  | 3 | 477.7143 | -39.919 | 517.6333
|  | 4 | 475.8107 | -50.803 | 526.6137
|  | 5 | 496.1296 | -43.085 | 539.2146
|  | 6 | 529.5158 | -32.181 | 561.6968
|  | 7 | 774.2201 | 91.583 | 682.6371
|  | 8 | 1055.7989 | 161.639 | 894.1599
|  | 9 | 1060.8256 | 112.988 | 947.8376
|  | 10 | 1039.1863 | 121.809 | 917.3773
|  | 11 | 853.3887 | -20.762 | 874.1507
|  | 12 | 818.2002 | -23.252 | 841.4522
|  | 13 | 780.8559 | -39.047 | 819.9029
|  | 14 | 799.548 | -23.351 | 822.899
|  | 15 | 836.7525 | 14.317 | 822.4355
|  | 16 | 818.0699 | 8.276 | 809.7939
|  | 17 | 873.5726 | 57.226 | 816.3466
|  | 18 | 1061.894 | 193.174 | 868.72
|  | 19 | 1158.6786 | 230.088 | 928.5906
|  | 20 | 1335.2462 | 302.886 | 1032.3602
|  | 21 | 1383.8523 | 291.986 | 1091.8663
|  | 22 | 1235.4748 | 206.153 | 1029.3218
|  | 23 | 1068.402 | 167.689 | 900.713
|  | 24 | 820.4174 | 92.695 | 727.7224
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 27.0796 | 24.1154 | 23.1156 | -179.1176 | 99.335 | -26.2835
2 | 30.3179 | 4.8716 | 19.7466 | -195.5875 | 94.7439 | 2.3315
3 | 33.5596 | -7.9195 | -2.1186 | -202.9386 | 58.6226 | 34.163
4 | 34.7228 | -0.50597 | -5.9212 | -189.9814 | 45.0509 | 50.9077
5 | 34.6403 | -0.19089 | -20.7039 | -182.7496 | 10.8084 | 86.837
6 | 34.977 | -17.3399 | -30.5624 | -198.2905 | -2.4568 | 80.2439
7 | 21.3378 | 27.8112 | 11.0295 | -91.7651 | 81.4813 | 51.4393
8 | 32.4824 | 72.2483 | 32.2375 | -94.7843 | 91.9296 | 66.7557
9 | 12.201 | 96.3056 | 94.8384 | -75.0565 | 205.5944 | -86.5725
10 | 10.4241 | 86.4339 | 109.7659 | -107.6157 | 214.6476 | -113.2224
11 | 8.4641 | 63.0082 | 84.8812 | -149.4421 | 169.2795 | -118.1163
12 | -0.25015 | 54.6999 | 76.9199 | -161.5768 | 159.1753 | -162.2412
13 | -9.2938 | 52.9031 | 99.39 | -167.4699 | 187.8186 | -207.0074
14 | -26.9915 | 59.5175 | 133.2636 | -164.7927 | 236.3827 | -269.046
15 | -32.1301 | 60.9624 | 128.7312 | -129.4143 | 299.4916 | -321.1769
16 | -20.7219 | 59.3082 | 100.965 | -130.6045 | 249.4061 | -269.0512
17 | -11.3565 | 65.9617 | 76.1904 | -120.8632 | 192.1436 | -217.5706
18 | -9.4588 | 89.2816 | 80.8945 | -71.3696 | 190.3427 | -200.3794
19 | 2.4306 | 128.8273 | 57.7914 | -14.3604 | 125.8307 | -71.8406
20 | 19.8099 | 143.4095 | 20.5179 | 6.0932 | 26.9284 | 92.6612
21 | 18.5674 | 152.881 | 26.3671 | 4.7965 | 40.8737 | 78.0944
22 | 16.2002 | 137.3542 | 43.9241 | -8.0382 | 63.4637 | 57.5292
23 | 22.6502 | 107.4681 | 10.499 | -42.6134 | 35.6026 | 45.2707
24 | 15.9936 | 69.8065 | 26.3951 | -111.0316 | 105.6384 | -52.4483
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2023-04-14
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 544.21
|  |  | 01:00 - 02:00 | 424.94
|  |  | 02:00 - 03:00 | 365.13
|  |  | 03:00 - 04:00 | 362.83
|  |  | 04:00 - 05:00 | 396.72
|  |  | 05:00 - 06:00 | 376.52
|  |  | 06:00 - 07:00 | 561.81
|  |  | 07:00 - 08:00 | 953.34
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1112.8
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1172.8
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1080.64
|  |  | 11:00 - 12:00 | 863.93
|  |  | 12:00 - 13:00 | 773.76
|  |  | 13:00 - 14:00 | 784.43
|  |  | 14:00 - 15:00 | 813.66
|  |  | 15:00 - 16:00 | 865.47
|  |  | 16:00 - 17:00 | 832.96
|  |  | 17:00 - 18:00 | 870.59
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1083.51
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1328.12
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1358.33
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1213.83
|  |  | 22:00 - 23:00 | 930.63
|  |  | 23:00 - 00:00 | 652.47
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0.91992 | 0 | 117.0343 | 0 | 110.1792
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9425 | 0 | 113.4283
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6592
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.7276
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7349
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0914 | 90.3181
7 | 3.9524 | 3.2847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4324 | 113.6291
8 | 99.638 | 99.9768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.1802 | 116.1068
9 | 119.5108 | 119.7788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.1893 | 106.0783
10 | 114.7827 | 115.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.061 | 93.8581
11 | 99.6569 | 99.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.9311 | 91.6699
12 | 99.643 | 99.9037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4012 | 100.012
13 | 99.7 | 99.9514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.4963 | 103.2841
14 | 99.6683 | 99.9623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6497 | 105.4793
15 | 99.6494 | 99.9188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.4778 | 106.2734
16 | 99.6359 | 99.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.7585 | 100.5946
17 | 114.1181 | 114.6325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.8126 | 99.6082
18 | 114.7906 | 115.2187 | 2.9204 | 0 | 0 | 0 | 90.9961 | 90.7893
19 | 101.4379 | 101.7747 | 100.9747 | 0 | 1.3369 | 0 | 91.7136 | 90.8517
20 | 98.2244 | 98.2022 | 97.8178 | 0 | 113.2626 | 0 | 89.9143 | 89.767
21 | 114.7913 | 115.0739 | 114.5829 | 0 | 128.7776 | 0 | 89.854 | 89.7472
22 | 97.7939 | 97.898 | 97.6295 | 0 | 95.0772 | 0 | 91.7575 | 91.484
23 | 41.5894 | 100.0231 | 99.7341 | 0 | 122.7003 | 0 | 105.126 | 0.37007
24 | 0 | 66.5931 | 109.7037 | 0 | 0.36688 | 0 | 110.7455 | 0
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1618.583 | 1747.2253 | 623.363 | 0.91992 | 461.5216 | 152.9768 | 1813.5885 | 2254.6503
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 715.28 | 15
|  | 2 | 636.21 | 14
|  | 3 | 595.2 | 13
|  | 4 | 593.2 | 12
|  | 5 | 626.19 | 13
|  | 6 | 632.19 | 14
|  | 7 | 704.28 | 18
|  | 8 | 841.21 | 25
|  | 9 | 975.27 | 30
|  | 10 | 1052.27 | 30
|  | 11 | 1059.61 | 29
|  | 12 | 1048.6 | 28
|  | 13 | 1025.63 | 27
|  | 14 | 1029.6 | 28
|  | 15 | 956.63 | 29
|  | 16 | 920.54 | 29
|  | 17 | 922.53 | 31
|  | 18 | 964.46 | 35
|  | 19 | 1025.58 | 38
|  | 20 | 1135.69 | 37
|  | 21 | 1166.7 | 36
|  | 22 | 1082.6 | 31
|  | 23 | 990.6 | 27
|  | 24 | 849.64 | 21
|  | 25 | 653.48 | 16
|  | 26 | 593.41 | 13
|  | 27 | 568.4 | 12
|  | 28 | 573.4 | 12
|  | 29 | 605.39 | 12
|  | 30 | 624.39 | 14
|  | 31 | 745.38 | 18
|  | 32 | 937.41 | 25
|  | 33 | 1024.47 | 30
|  | 34 | 1042.47 | 30
|  | 35 | 998.41 | 29
|  | 36 | 994.5 | 27
|  | 37 | 1006.43 | 27
|  | 38 | 955.4 | 27
|  | 39 | 915.43 | 28
|  | 40 | 915.44 | 28
|  | 41 | 928.43 | 29
|  | 42 | 973.36 | 33
|  | 43 | 1081.38 | 37
|  | 44 | 1141.49 | 37
|  | 45 | 1151.5 | 35
|  | 46 | 1058.3 | 30
|  | 47 | 925.3 | 26
|  | 48 | 779.34 | 20
|  | 49 | 653.08 | 16
|  | 50 | 566.99 | 13
|  | 51 | 515.82 | 12
|  | 52 | 520.53 | 12
|  | 53 | 564.27 | 12
|  | 54 | 582.79 | 14
|  | 55 | 710.2 | 18
|  | 56 | 921.23 | 25
|  | 57 | 999.04 | 30
|  | 58 | 983.61 | 30
|  | 59 | 927.44 | 29
|  | 60 | 818.72 | 27
|  | 61 | 800.29 | 27
|  | 62 | 817.31 | 27
|  | 63 | 815.69 | 28
|  | 64 | 799.36 | 28
|  | 65 | 805.45 | 29
|  | 66 | 856.04 | 33
|  | 67 | 973.56 | 37
|  | 68 | 1088.82 | 37
|  | 69 | 1118.3 | 35
|  | 70 | 1042.59 | 30
|  | 71 | 891.92 | 26
|  | 72 | 707.46 | 20
|  | 73 | 607.98 | 16
|  | 74 | 532.11 | 13
|  | 75 | 502 | 12
|  | 76 | 507.2 | 12
|  | 77 | 550.69 | 12
|  | 78 | 569.29 | 14
|  | 79 | 690.38 | 21
|  | 80 | 897.91 | 27
|  | 81 | 960.27 | 29
|  | 82 | 954.77 | 28
|  | 83 | 897.41 | 28
|  | 84 | 814.2 | 26
|  | 85 | 793.93 | 26
|  | 86 | 809.9 | 25
|  | 87 | 812.43 | 25
|  | 88 | 798.14 | 26
|  | 89 | 804.33 | 27
|  | 90 | 849.56 | 32
|  | 91 | 1001.28 | 35
|  | 92 | 1111.69 | 35
|  | 93 | 1089.3 | 33
|  | 94 | 1011.2 | 28
|  | 95 | 875.7 | 24
|  | 96 | 687.94 | 21
|  | 97 | 600.21 | 17
|  | 98 | 527.94 | 13
|  | 99 | 498.13 | 12
|  | 100 | 505.83 | 12
|  | 101 | 535.72 | 12
|  | 102 | 553.52 | 14
|  | 103 | 659.81 | 22
|  | 104 | 841.34 | 27
|  | 105 | 950.8 | 29
|  | 106 | 972.8 | 29
|  | 107 | 936.64 | 29
|  | 108 | 904.93 | 27
|  | 109 | 851.76 | 26
|  | 110 | 853.43 | 25
|  | 111 | 854.66 | 25
|  | 112 | 855.47 | 26
|  | 113 | 830.96 | 27
|  | 114 | 856.59 | 32
|  | 115 | 964.51 | 35
|  | 116 | 1041.12 | 35
|  | 117 | 1071.33 | 33
|  | 118 | 987.83 | 28
|  | 119 | 854.63 | 24
|  | 120 | 684.47 | 21
|  | 121 | 593.52 | 17
|  | 122 | 533.35 | 13
|  | 123 | 504.94 | 12
|  | 124 | 508.04 | 12
|  | 125 | 543.23 | 12
|  | 126 | 554.23 | 14
|  | 127 | 637.12 | 22
|  | 128 | 790.95 | 27
|  | 129 | 932.91 | 29
|  | 130 | 1007.61 | 29
|  | 131 | 1018.05 | 29
|  | 132 | 959.94 | 27
|  | 133 | 929.17 | 26
|  | 134 | 915.64 | 25
|  | 135 | 876.67 | 25
|  | 136 | 786.88 | 26
|  | 137 | 768.47 | 27
|  | 138 | 791.9 | 32
|  | 139 | 856.42 | 35
|  | 140 | 965.23 | 35
|  | 141 | 1000.54 | 33
|  | 142 | 915.04 | 28
|  | 143 | 818.64 | 24
|  | 144 | 710.88 | 21
|  | 145 | 664.697 | 17
|  | 146 | 569.059 | 13
|  | 147 | 516.709 | 12
|  | 148 | 508.051 | 12
|  | 149 | 528.374 | 12
|  | 150 | 528.954 | 14
|  | 151 | 587.056 | 22
|  | 152 | 714.576 | 27
|  | 153 | 849.477 | 29
|  | 154 | 944.636 | 29
|  | 155 | 952.844 | 29
|  | 156 | 940.037 | 27
|  | 157 | 939.331 | 26
|  | 158 | 905.223 | 25
|  | 159 | 880.794 | 25
|  | 160 | 843.378 | 26
|  | 161 | 846.374 | 27
|  | 162 | 883.052 | 32
|  | 163 | 940.483 | 35
|  | 164 | 1030.224 | 35
|  | 165 | 1046.446 | 33
|  | 166 | 972.406 | 28
|  | 167 | 851.314 | 24
|  | 168 | 693.987 | 21
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 10/04/2023 | 11/04/2023 | 12/04/2023 | 13/04/2023 | 14/04/2023 | 15/04/2023 | 16/04/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2023-04-14
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 19194 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 10/04/2023 | 11/04/2023 | 12/04/2023 | 13/04/2023 | 14/04/2023 | 15/04/2023 | 16/04/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 450 | 450 | 450 | 450
|  | Max (MW) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2023-04-12
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 622.2546 | -24.149 | 646.4036
|  | 2 | 532.8857 | -27.216 | 560.1017
|  | 3 | 477.7143 | -39.919 | 517.6333
|  | 4 | 475.8107 | -50.803 | 526.6137
|  | 5 | 496.1296 | -43.085 | 539.2146
|  | 6 | 529.5158 | -32.181 | 561.6968
|  | 7 | 774.2201 | 91.583 | 682.6371
|  | 8 | 1055.7989 | 161.639 | 894.1599
|  | 9 | 1060.8256 | 112.988 | 947.8376
|  | 10 | 1039.1863 | 121.809 | 917.3773
|  | 11 | 853.3887 | -20.762 | 874.1507
|  | 12 | 818.2002 | -23.252 | 841.4522
|  | 13 | 780.8559 | -39.047 | 819.9029
|  | 14 | 799.548 | -23.351 | 822.899
|  | 15 | 836.7525 | 14.317 | 822.4355
|  | 16 | 818.0699 | 8.276 | 809.7939
|  | 17 | 873.5726 | 57.226 | 816.3466
|  | 18 | 1061.894 | 193.174 | 868.72
|  | 19 | 1158.6786 | 230.088 | 928.5906
|  | 20 | 1335.2462 | 302.886 | 1032.3602
|  | 21 | 1383.8523 | 291.986 | 1091.8663
|  | 22 | 1235.4748 | 206.153 | 1029.3218
|  | 23 | 1068.402 | 167.689 | 900.713
|  | 24 | 820.4174 | 92.695 | 727.7224
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 27.0796 | 24.1154 | 23.1156 | -179.1176 | 99.335 | -26.2835
2 | 30.3179 | 4.8716 | 19.7466 | -195.5875 | 94.7439 | 2.3315
3 | 33.5596 | -7.9195 | -2.1186 | -202.9386 | 58.6226 | 34.163
4 | 34.7228 | -0.50597 | -5.9212 | -189.9814 | 45.0509 | 50.9077
5 | 34.6403 | -0.19089 | -20.7039 | -182.7496 | 10.8084 | 86.837
6 | 34.977 | -17.3399 | -30.5624 | -198.2905 | -2.4568 | 80.2439
7 | 21.3378 | 27.8112 | 11.0295 | -91.7651 | 81.4813 | 51.4393
8 | 32.4824 | 72.2483 | 32.2375 | -94.7843 | 91.9296 | 66.7557
9 | 12.201 | 96.3056 | 94.8384 | -75.0565 | 205.5944 | -86.5725
10 | 10.4241 | 86.4339 | 109.7659 | -107.6157 | 214.6476 | -113.2224
11 | 8.4641 | 63.0082 | 84.8812 | -149.4421 | 169.2795 | -118.1163
12 | -0.25015 | 54.6999 | 76.9199 | -161.5768 | 159.1753 | -162.2412
13 | -9.2938 | 52.9031 | 99.39 | -167.4699 | 187.8186 | -207.0074
14 | -26.9915 | 59.5175 | 133.2636 | -164.7927 | 236.3827 | -269.046
15 | -32.1301 | 60.9624 | 128.7312 | -129.4143 | 299.4916 | -321.1769
16 | -20.7219 | 59.3082 | 100.965 | -130.6045 | 249.4061 | -269.0512
17 | -11.3565 | 65.9617 | 76.1904 | -120.8632 | 192.1436 | -217.5706
18 | -9.4588 | 89.2816 | 80.8945 | -71.3696 | 190.3427 | -200.3794
19 | 2.4306 | 128.8273 | 57.7914 | -14.3604 | 125.8307 | -71.8406
20 | 19.8099 | 143.4095 | 20.5179 | 6.0932 | 26.9284 | 92.6612
21 | 18.5674 | 152.881 | 26.3671 | 4.7965 | 40.8737 | 78.0944
22 | 16.2002 | 137.3542 | 43.9241 | -8.0382 | 63.4637 | 57.5292
23 | 22.6502 | 107.4681 | 10.499 | -42.6134 | 35.6026 | 45.2707
24 | 15.9936 | 69.8065 | 26.3951 | -111.0316 | 105.6384 | -52.4483
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2023-04-14
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 544.21
|  |  | 01:00 - 02:00 | 424.94
|  |  | 02:00 - 03:00 | 365.13
|  |  | 03:00 - 04:00 | 362.83
|  |  | 04:00 - 05:00 | 396.72
|  |  | 05:00 - 06:00 | 376.52
|  |  | 06:00 - 07:00 | 561.81
|  |  | 07:00 - 08:00 | 953.34
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1112.8
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1172.8
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1080.64
|  |  | 11:00 - 12:00 | 863.93
|  |  | 12:00 - 13:00 | 773.76
|  |  | 13:00 - 14:00 | 784.43
|  |  | 14:00 - 15:00 | 813.66
|  |  | 15:00 - 16:00 | 865.47
|  |  | 16:00 - 17:00 | 832.96
|  |  | 17:00 - 18:00 | 870.59
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1083.51
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1328.12
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1358.33
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1213.83
|  |  | 22:00 - 23:00 | 930.63
|  |  | 23:00 - 00:00 | 652.47
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0.91992 | 0 | 117.0343 | 0 | 110.1792
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9425 | 0 | 113.4283
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6592
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.7276
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7349
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0914 | 90.3181
7 | 3.9524 | 3.2847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4324 | 113.6291
8 | 99.638 | 99.9768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.1802 | 116.1068
9 | 119.5108 | 119.7788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.1893 | 106.0783
10 | 114.7827 | 115.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.061 | 93.8581
11 | 99.6569 | 99.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.9311 | 91.6699
12 | 99.643 | 99.9037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4012 | 100.012
13 | 99.7 | 99.9514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.4963 | 103.2841
14 | 99.6683 | 99.9623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6497 | 105.4793
15 | 99.6494 | 99.9188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.4778 | 106.2734
16 | 99.6359 | 99.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.7585 | 100.5946
17 | 114.1181 | 114.6325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.8126 | 99.6082
18 | 114.7906 | 115.2187 | 2.9204 | 0 | 0 | 0 | 90.9961 | 90.7893
19 | 101.4379 | 101.7747 | 100.9747 | 0 | 1.3369 | 0 | 91.7136 | 90.8517
20 | 98.2244 | 98.2022 | 97.8178 | 0 | 113.2626 | 0 | 89.9143 | 89.767
21 | 114.7913 | 115.0739 | 114.5829 | 0 | 128.7776 | 0 | 89.854 | 89.7472
22 | 97.7939 | 97.898 | 97.6295 | 0 | 95.0772 | 0 | 91.7575 | 91.484
23 | 41.5894 | 100.0231 | 99.7341 | 0 | 122.7003 | 0 | 105.126 | 0.37007
24 | 0 | 66.5931 | 109.7037 | 0 | 0.36688 | 0 | 110.7455 | 0
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1618.583 | 1747.2253 | 623.363 | 0 | 461.5216 | 35.9425 | 1813.5885 | 2144.4711
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 715.28 | 15
|  | 2 | 636.21 | 14
|  | 3 | 595.2 | 13
|  | 4 | 593.2 | 12
|  | 5 | 626.19 | 13
|  | 6 | 632.19 | 14
|  | 7 | 704.28 | 18
|  | 8 | 841.21 | 25
|  | 9 | 975.27 | 30
|  | 10 | 1052.27 | 30
|  | 11 | 1059.61 | 29
|  | 12 | 1048.6 | 28
|  | 13 | 1025.63 | 27
|  | 14 | 1029.6 | 28
|  | 15 | 956.63 | 29
|  | 16 | 920.54 | 29
|  | 17 | 922.53 | 31
|  | 18 | 964.46 | 35
|  | 19 | 1025.58 | 38
|  | 20 | 1135.69 | 37
|  | 21 | 1166.7 | 36
|  | 22 | 1082.6 | 31
|  | 23 | 990.6 | 27
|  | 24 | 849.64 | 21
|  | 25 | 653.48 | 16
|  | 26 | 593.41 | 13
|  | 27 | 568.4 | 12
|  | 28 | 573.4 | 12
|  | 29 | 605.39 | 12
|  | 30 | 624.39 | 14
|  | 31 | 745.38 | 18
|  | 32 | 937.41 | 25
|  | 33 | 1024.47 | 30
|  | 34 | 1042.47 | 30
|  | 35 | 998.41 | 29
|  | 36 | 994.5 | 27
|  | 37 | 1006.43 | 27
|  | 38 | 955.4 | 27
|  | 39 | 915.43 | 28
|  | 40 | 915.44 | 28
|  | 41 | 928.43 | 29
|  | 42 | 973.36 | 33
|  | 43 | 1081.38 | 37
|  | 44 | 1141.49 | 37
|  | 45 | 1151.5 | 35
|  | 46 | 1058.3 | 30
|  | 47 | 925.3 | 26
|  | 48 | 779.34 | 20
|  | 49 | 653.08 | 16
|  | 50 | 566.99 | 13
|  | 51 | 515.82 | 12
|  | 52 | 520.53 | 12
|  | 53 | 564.27 | 12
|  | 54 | 582.79 | 14
|  | 55 | 710.2 | 18
|  | 56 | 921.23 | 25
|  | 57 | 999.04 | 30
|  | 58 | 983.61 | 30
|  | 59 | 927.44 | 29
|  | 60 | 818.72 | 27
|  | 61 | 800.29 | 27
|  | 62 | 817.31 | 27
|  | 63 | 815.69 | 28
|  | 64 | 799.36 | 28
|  | 65 | 805.45 | 29
|  | 66 | 856.04 | 33
|  | 67 | 973.56 | 37
|  | 68 | 1088.82 | 37
|  | 69 | 1118.3 | 35
|  | 70 | 1042.59 | 30
|  | 71 | 891.92 | 26
|  | 72 | 707.46 | 20
|  | 73 | 607.98 | 16
|  | 74 | 532.11 | 13
|  | 75 | 502 | 12
|  | 76 | 507.2 | 12
|  | 77 | 550.69 | 12
|  | 78 | 569.29 | 14
|  | 79 | 690.38 | 21
|  | 80 | 897.91 | 27
|  | 81 | 960.27 | 29
|  | 82 | 954.77 | 28
|  | 83 | 897.41 | 28
|  | 84 | 814.2 | 26
|  | 85 | 793.93 | 26
|  | 86 | 809.9 | 25
|  | 87 | 812.43 | 25
|  | 88 | 798.14 | 26
|  | 89 | 804.33 | 27
|  | 90 | 849.56 | 32
|  | 91 | 1001.28 | 35
|  | 92 | 1111.69 | 35
|  | 93 | 1089.3 | 33
|  | 94 | 1011.2 | 28
|  | 95 | 875.7 | 24
|  | 96 | 687.94 | 21
|  | 97 | 600.21 | 17
|  | 98 | 527.94 | 13
|  | 99 | 498.13 | 12
|  | 100 | 505.83 | 12
|  | 101 | 535.72 | 12
|  | 102 | 553.52 | 14
|  | 103 | 659.81 | 22
|  | 104 | 841.34 | 27
|  | 105 | 950.8 | 29
|  | 106 | 972.8 | 29
|  | 107 | 936.64 | 29
|  | 108 | 904.93 | 27
|  | 109 | 851.76 | 26
|  | 110 | 853.43 | 25
|  | 111 | 854.66 | 25
|  | 112 | 855.47 | 26
|  | 113 | 830.96 | 27
|  | 114 | 856.59 | 32
|  | 115 | 964.51 | 35
|  | 116 | 1041.12 | 35
|  | 117 | 1071.33 | 33
|  | 118 | 987.83 | 28
|  | 119 | 854.63 | 24
|  | 120 | 684.47 | 21
|  | 121 | 593.52 | 17
|  | 122 | 533.35 | 13
|  | 123 | 504.94 | 12
|  | 124 | 508.04 | 12
|  | 125 | 543.23 | 12
|  | 126 | 554.23 | 14
|  | 127 | 637.12 | 22
|  | 128 | 790.95 | 27
|  | 129 | 932.91 | 29
|  | 130 | 1007.61 | 29
|  | 131 | 1018.05 | 29
|  | 132 | 959.94 | 27
|  | 133 | 929.17 | 26
|  | 134 | 915.64 | 25
|  | 135 | 876.67 | 25
|  | 136 | 786.88 | 26
|  | 137 | 768.47 | 27
|  | 138 | 791.9 | 32
|  | 139 | 856.42 | 35
|  | 140 | 965.23 | 35
|  | 141 | 1000.54 | 33
|  | 142 | 915.04 | 28
|  | 143 | 818.64 | 24
|  | 144 | 710.88 | 21
|  | 145 | 664.697 | 17
|  | 146 | 569.059 | 13
|  | 147 | 516.709 | 12
|  | 148 | 508.051 | 12
|  | 149 | 528.374 | 12
|  | 150 | 528.954 | 14
|  | 151 | 587.056 | 22
|  | 152 | 714.576 | 27
|  | 153 | 849.477 | 29
|  | 154 | 944.636 | 29
|  | 155 | 952.844 | 29
|  | 156 | 940.037 | 27
|  | 157 | 939.331 | 26
|  | 158 | 905.223 | 25
|  | 159 | 880.794 | 25
|  | 160 | 843.378 | 26
|  | 161 | 846.374 | 27
|  | 162 | 883.052 | 32
|  | 163 | 940.483 | 35
|  | 164 | 1030.224 | 35
|  | 165 | 1046.446 | 33
|  | 166 | 972.406 | 28
|  | 167 | 851.314 | 24
|  | 168 | 693.987 | 21
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 10/04/2023 | 11/04/2023 | 12/04/2023 | 13/04/2023 | 14/04/2023 | 15/04/2023 | 16/04/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible