## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2023-03-15
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 18695 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 13/03/2023 | 14/03/2023 | 15/03/2023 | 16/03/2023 | 17/03/2023 | 18/03/2023 | 19/03/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2023-03-13
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 726.708 | 171.0586 | 555.6494
|  | 2 | 591.3909 | 97.4204 | 493.9704
|  | 3 | 611.7368 | 142.6896 | 469.0472
|  | 4 | 612.9103 | 153.564 | 459.3462
|  | 5 | 607.4588 | 143.1802 | 464.2786
|  | 6 | 646.5825 | 110.1376 | 536.4449
|  | 7 | 951.4282 | 240.1381 | 711.2901
|  | 8 | 1271.4172 | 368.2954 | 903.1218
|  | 9 | 1302.4317 | 371.9066 | 930.525
|  | 10 | 1278.3076 | 380.996 | 897.3116
|  | 11 | 1105.7169 | 250.8439 | 854.873
|  | 12 | 961.1971 | 140.9453 | 820.2518
|  | 13 | 937.8637 | 140.0429 | 797.8208
|  | 14 | 936.8429 | 123.4752 | 813.3677
|  | 15 | 960.3919 | 136.3301 | 824.0617
|  | 16 | 979.9009 | 153.9494 | 825.9515
|  | 17 | 1099.7087 | 246.235 | 853.4737
|  | 18 | 1277.4421 | 334.4211 | 943.0209
|  | 19 | 1431.6625 | 361.4125 | 1070.25
|  | 20 | 1453.5292 | 363.3942 | 1090.135
|  | 21 | 1420.4699 | 358.2329 | 1062.237
|  | 22 | 1315.5501 | 351.7315 | 963.8186
|  | 23 | 1060.6361 | 225.4133 | 835.2227
|  | 24 | 793.3879 | 114.6316 | 678.7563
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 46.198 | 62.5895 | -105.689 | -76.8112 | -97.4319 | 223.3393
2 | 49.8771 | 38.8942 | -84.4962 | -107.1867 | -60.0472 | 208.7324
3 | 52.6522 | 31.8632 | -79.3003 | -106.8448 | -56.1738 | 229.7698
4 | 56.4448 | 27.9254 | -91.8832 | -106.2448 | -81.191 | 264.0863
5 | 61.9199 | 30.7029 | -117.5892 | -95.3971 | -132.3302 | 317.9203
6 | 60.8586 | 36.8391 | -107.4745 | -93.1005 | -125.6532 | 311.0923
7 | 63.1535 | 57.8918 | -108.4197 | -50.0355 | -130.6556 | 341.4323
8 | 53.9029 | 95.5981 | -73.7081 | 8.7382 | -77.9977 | 326.6784
9 | 15.2451 | 114.0641 | -17.2338 | 37.9395 | 78.4815 | 102.1651
10 | -13.3133 | 122.2171 | 37.7379 | 49.242 | 205.8524 | -64.1094
11 | -21.3277 | 106.1915 | 52.6731 | 13.183 | 224.9533 | -135.3126
12 | -27.6928 | 90.2049 | 61.1728 | -18.1763 | 238.3611 | -194.3772
13 | -15.6689 | 72.8579 | 28.9533 | -39.2814 | 166.0808 | -102.2438
14 | -22.3169 | 71.3251 | 43.8475 | -29.7691 | 197.9416 | -153.9231
15 | -7.0457 | 69.1331 | 6.0273 | -32.7915 | 115.8636 | -47.4705
16 | 15.898 | 71.8389 | -67.4896 | -25.7629 | -37.4089 | 142.956
17 | 23.1164 | 92.9292 | -70.6354 | 1.8805 | -59.3403 | 243.7496
18 | 32.3418 | 112.1609 | -77.7047 | 24.921 | -103.8563 | 353.1297
19 | 32.7124 | 124.7618 | -72.363 | 26.5177 | -106.2083 | 348.0229
20 | 33.6402 | 125.3302 | -51.1201 | 22.6244 | -63.0578 | 287.7145
21 | 41.4612 | 124.8136 | -69.6766 | 26.8144 | -99.6092 | 324.2889
22 | 40.2848 | 116.545 | -50.4854 | 6.8479 | -45.61 | 286.2101
23 | 22.3292 | 109.1925 | -44.3147 | -7.2866 | 7.564 | 140.6194
24 | 20.6851 | 89.4143 | -64.2838 | -38.9814 | -18.1037 | 113.1024
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2023-03-15
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 722.44
|  |  | 01:00 - 02:00 | 630.32
|  |  | 02:00 - 03:00 | 577.42
|  |  | 03:00 - 04:00 | 568.43
|  |  | 04:00 - 05:00 | 579.42
|  |  | 05:00 - 06:00 | 624.35
|  |  | 06:00 - 07:00 | 809.39
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1046.4
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1117.82
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1079.84
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1028.8
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1064.78
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1039.79
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1050.75
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1043.8
|  |  | 15:00 - 16:00 | 986.72
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1034.72
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1194.24
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1380.29
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1377.3
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1343.31
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1250.33
|  |  | 22:00 - 23:00 | 925.33
|  |  | 23:00 - 00:00 | 752.35
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8166 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8961 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9113 | 0 | 1.261 | 0.96723
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.8535 | 0.94878 | 117.8841 | 100.8561
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.19 | 99.2488 | 101.246 | 101.1297
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6713 | 99.3141 | 97.7969 | 111.9019
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2567 | 94.7994 | 90.1282 | 97.8959
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2581 | 89.4587 | 90.13 | 89.1759
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.8138 | 99.6384 | 109.8007 | 11.386
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.4034 | 124.1079 | 116.4818 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.0599 | 128.1404 | 119.1884 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.8468 | 133.9764 | 120.8837 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.621 | 133.9721 | 110.6657 | 0.99987
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.9428 | 92.8763 | 108.0181 | 88.5585
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.4583 | 133.9768 | 128.5303 | 128.8096
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.7423 | 133.9232 | 138.7295 | 134.7293
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.7143 | 124.0433 | 142.2273 | 117.03
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.7526 | 114.1865 | 137.2524 | 108.7426
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.0987 | 109.7116 | 142.5707 | 2.1168
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.9064 | 102.2523 | 1.3518 | 0
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2141.3973 | 1880.3914 | 1874.1467 | 1094.2994
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 527.3466 | 15
|  | 2 | 463.0602 | 14
|  | 3 | 443.9834 | 13
|  | 4 | 436.3061 | 12
|  | 5 | 446.9116 | 13
|  | 6 | 505.1677 | 14
|  | 7 | 675.8535 | 18
|  | 8 | 905.9796 | 25
|  | 9 | 973.9232 | 30
|  | 10 | 953.927 | 30
|  | 11 | 930.4965 | 29
|  | 12 | 918.9277 | 28
|  | 13 | 899.0871 | 27
|  | 14 | 904.9077 | 28
|  | 15 | 922.4008 | 29
|  | 16 | 937.8861 | 29
|  | 17 | 954.4859 | 31
|  | 18 | 1024.0933 | 35
|  | 19 | 1100.9936 | 38
|  | 20 | 1099.3928 | 37
|  | 21 | 1066.0327 | 36
|  | 22 | 974.8451 | 31
|  | 23 | 828.2004 | 27
|  | 24 | 639.018 | 21
|  | 25 | 535.1522 | 16
|  | 26 | 471.3438 | 13
|  | 27 | 448.5869 | 12
|  | 28 | 444.5009 | 12
|  | 29 | 456.0136 | 12
|  | 30 | 528.0737 | 14
|  | 31 | 699.1267 | 18
|  | 32 | 900.297 | 25
|  | 33 | 930.6353 | 30
|  | 34 | 922.9866 | 30
|  | 35 | 900.6718 | 29
|  | 36 | 893.0365 | 27
|  | 37 | 834.3232 | 27
|  | 38 | 846.6343 | 27
|  | 39 | 866.941 | 28
|  | 40 | 872.7561 | 28
|  | 41 | 876.7096 | 29
|  | 42 | 963.7984 | 33
|  | 43 | 1089.815 | 37
|  | 44 | 1100.9573 | 37
|  | 45 | 1076.3766 | 35
|  | 46 | 981.3871 | 30
|  | 47 | 832.7671 | 26
|  | 48 | 714.9585 | 20
|  | 49 | 618.3735 | 16
|  | 50 | 512.8055 | 13
|  | 51 | 459.0753 | 12
|  | 52 | 449.8695 | 12
|  | 53 | 458.7464 | 12
|  | 54 | 508.0078 | 14
|  | 55 | 677.7607 | 18
|  | 56 | 880.1488 | 25
|  | 57 | 954.6828 | 30
|  | 58 | 929.6624 | 30
|  | 59 | 909.2768 | 29
|  | 60 | 890.6556 | 27
|  | 61 | 843.4915 | 27
|  | 62 | 845.5697 | 27
|  | 63 | 853.3866 | 28
|  | 64 | 835.1936 | 28
|  | 65 | 838.6019 | 29
|  | 66 | 925.1442 | 33
|  | 67 | 1006.879 | 37
|  | 68 | 1010.5986 | 37
|  | 69 | 977.2197 | 35
|  | 70 | 891.8417 | 30
|  | 71 | 783.7519 | 26
|  | 72 | 634.5996 | 20
|  | 73 | 541.6423 | 16
|  | 74 | 482.5658 | 13
|  | 75 | 461.9376 | 12
|  | 76 | 450.5822 | 12
|  | 77 | 463.7274 | 12
|  | 78 | 518.9877 | 14
|  | 79 | 674.0542 | 21
|  | 80 | 882.8498 | 27
|  | 81 | 938.1675 | 29
|  | 82 | 937.595 | 28
|  | 83 | 925.1137 | 28
|  | 84 | 912.1274 | 26
|  | 85 | 912.0287 | 26
|  | 86 | 934.9763 | 25
|  | 87 | 949.7425 | 25
|  | 88 | 944.2163 | 26
|  | 89 | 943.1775 | 27
|  | 90 | 1009.1436 | 32
|  | 91 | 1075.6287 | 35
|  | 92 | 1067.1737 | 35
|  | 93 | 1024.2597 | 33
|  | 94 | 917.3518 | 28
|  | 95 | 801.6008 | 24
|  | 96 | 642.7458 | 21
|  | 97 | 519.4206 | 17
|  | 98 | 464.747 | 13
|  | 99 | 440.2606 | 12
|  | 100 | 433.8806 | 12
|  | 101 | 442.3937 | 12
|  | 102 | 502.5587 | 14
|  | 103 | 653.7211 | 22
|  | 104 | 862.1946 | 27
|  | 105 | 930.573 | 29
|  | 106 | 936.437 | 29
|  | 107 | 904.3131 | 29
|  | 108 | 892.3 | 27
|  | 109 | 888.2349 | 26
|  | 110 | 894.7359 | 25
|  | 111 | 894.2371 | 25
|  | 112 | 888.3073 | 26
|  | 113 | 899.4345 | 27
|  | 114 | 972.4289 | 32
|  | 115 | 1049.2291 | 35
|  | 116 | 1046.471 | 35
|  | 117 | 1011.4259 | 33
|  | 118 | 908.382 | 28
|  | 119 | 767.4861 | 24
|  | 120 | 627.6443 | 21
|  | 121 | 535.1094 | 17
|  | 122 | 477.588 | 13
|  | 123 | 452.1226 | 12
|  | 124 | 444.3758 | 12
|  | 125 | 454.558 | 12
|  | 126 | 510.0476 | 14
|  | 127 | 622.3028 | 22
|  | 128 | 786.2008 | 27
|  | 129 | 911.5041 | 29
|  | 130 | 951.8881 | 29
|  | 131 | 951.405 | 29
|  | 132 | 954.0133 | 27
|  | 133 | 944.4204 | 26
|  | 134 | 956.1871 | 25
|  | 135 | 944.8012 | 25
|  | 136 | 938.4906 | 26
|  | 137 | 948.6544 | 27
|  | 138 | 1007.9569 | 32
|  | 139 | 1077.2987 | 35
|  | 140 | 1076.6419 | 35
|  | 141 | 1044.5882 | 33
|  | 142 | 939.6936 | 28
|  | 143 | 815.8799 | 24
|  | 144 | 705.7291 | 21
|  | 145 | 665.739 | 17
|  | 146 | 582.7088 | 13
|  | 147 | 543.7565 | 12
|  | 148 | 526.0373 | 12
|  | 149 | 537.2538 | 12
|  | 150 | 542.6529 | 14
|  | 151 | 621.1089 | 22
|  | 152 | 727.8155 | 27
|  | 153 | 806.6557 | 29
|  | 154 | 838.7754 | 29
|  | 155 | 858.1396 | 29
|  | 156 | 829.8688 | 27
|  | 157 | 832.7828 | 26
|  | 158 | 852.0276 | 25
|  | 159 | 822.4672 | 25
|  | 160 | 808.2542 | 26
|  | 161 | 818.9678 | 27
|  | 162 | 922.3587 | 32
|  | 163 | 1054.5275 | 35
|  | 164 | 1090.2914 | 35
|  | 165 | 1067.5246 | 33
|  | 166 | 983.0555 | 28
|  | 167 | 825.2759 | 24
|  | 168 | 642.7129 | 21
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 13/03/2023 | 14/03/2023 | 15/03/2023 | 16/03/2023 | 17/03/2023 | 18/03/2023 | 19/03/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2023-03-15
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 18695 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 13/03/2023 | 14/03/2023 | 15/03/2023 | 16/03/2023 | 17/03/2023 | 18/03/2023 | 19/03/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2023-03-13
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 726.708 | 171.0586 | 555.6494
|  | 2 | 591.3909 | 97.4204 | 493.9704
|  | 3 | 611.7368 | 142.6896 | 469.0472
|  | 4 | 612.9103 | 153.564 | 459.3462
|  | 5 | 607.4588 | 143.1802 | 464.2786
|  | 6 | 646.5825 | 110.1376 | 536.4449
|  | 7 | 951.4282 | 240.1381 | 711.2901
|  | 8 | 1271.4172 | 368.2954 | 903.1218
|  | 9 | 1302.4317 | 371.9066 | 930.525
|  | 10 | 1278.3076 | 380.996 | 897.3116
|  | 11 | 1105.7169 | 250.8439 | 854.873
|  | 12 | 961.1971 | 140.9453 | 820.2518
|  | 13 | 937.8637 | 140.0429 | 797.8208
|  | 14 | 936.8429 | 123.4752 | 813.3677
|  | 15 | 960.3919 | 136.3301 | 824.0617
|  | 16 | 979.9009 | 153.9494 | 825.9515
|  | 17 | 1099.7087 | 246.235 | 853.4737
|  | 18 | 1277.4421 | 334.4211 | 943.0209
|  | 19 | 1431.6625 | 361.4125 | 1070.25
|  | 20 | 1453.5292 | 363.3942 | 1090.135
|  | 21 | 1420.4699 | 358.2329 | 1062.237
|  | 22 | 1315.5501 | 351.7315 | 963.8186
|  | 23 | 1060.6361 | 225.4133 | 835.2227
|  | 24 | 793.3879 | 114.6316 | 678.7563
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 46.198 | 62.5895 | -105.689 | -76.8112 | -97.4319 | 223.3393
2 | 49.8771 | 38.8942 | -84.4962 | -107.1867 | -60.0472 | 208.7324
3 | 52.6522 | 31.8632 | -79.3003 | -106.8448 | -56.1738 | 229.7698
4 | 56.4448 | 27.9254 | -91.8832 | -106.2448 | -81.191 | 264.0863
5 | 61.9199 | 30.7029 | -117.5892 | -95.3971 | -132.3302 | 317.9203
6 | 60.8586 | 36.8391 | -107.4745 | -93.1005 | -125.6532 | 311.0923
7 | 63.1535 | 57.8918 | -108.4197 | -50.0355 | -130.6556 | 341.4323
8 | 53.9029 | 95.5981 | -73.7081 | 8.7382 | -77.9977 | 326.6784
9 | 15.2451 | 114.0641 | -17.2338 | 37.9395 | 78.4815 | 102.1651
10 | -13.3133 | 122.2171 | 37.7379 | 49.242 | 205.8524 | -64.1094
11 | -21.3277 | 106.1915 | 52.6731 | 13.183 | 224.9533 | -135.3126
12 | -27.6928 | 90.2049 | 61.1728 | -18.1763 | 238.3611 | -194.3772
13 | -15.6689 | 72.8579 | 28.9533 | -39.2814 | 166.0808 | -102.2438
14 | -22.3169 | 71.3251 | 43.8475 | -29.7691 | 197.9416 | -153.9231
15 | -7.0457 | 69.1331 | 6.0273 | -32.7915 | 115.8636 | -47.4705
16 | 15.898 | 71.8389 | -67.4896 | -25.7629 | -37.4089 | 142.956
17 | 23.1164 | 92.9292 | -70.6354 | 1.8805 | -59.3403 | 243.7496
18 | 32.3418 | 112.1609 | -77.7047 | 24.921 | -103.8563 | 353.1297
19 | 32.7124 | 124.7618 | -72.363 | 26.5177 | -106.2083 | 348.0229
20 | 33.6402 | 125.3302 | -51.1201 | 22.6244 | -63.0578 | 287.7145
21 | 41.4612 | 124.8136 | -69.6766 | 26.8144 | -99.6092 | 324.2889
22 | 40.2848 | 116.545 | -50.4854 | 6.8479 | -45.61 | 286.2101
23 | 22.3292 | 109.1925 | -44.3147 | -7.2866 | 7.564 | 140.6194
24 | 20.6851 | 89.4143 | -64.2838 | -38.9814 | -18.1037 | 113.1024
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2023-03-15
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 722.44
|  |  | 01:00 - 02:00 | 630.32
|  |  | 02:00 - 03:00 | 577.42
|  |  | 03:00 - 04:00 | 568.43
|  |  | 04:00 - 05:00 | 579.42
|  |  | 05:00 - 06:00 | 624.35
|  |  | 06:00 - 07:00 | 809.39
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1046.4
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1117.82
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1079.84
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1028.8
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1064.78
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1039.79
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1050.75
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1043.8
|  |  | 15:00 - 16:00 | 986.72
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1034.72
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1194.24
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1380.29
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1377.3
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1343.31
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1250.33
|  |  | 22:00 - 23:00 | 925.33
|  |  | 23:00 - 00:00 | 752.35
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8166 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8961 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9113 | 0 | 1.261 | 0.96723
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.8535 | 0.94878 | 117.8841 | 100.8561
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.19 | 99.2488 | 101.246 | 101.1297
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6713 | 99.3141 | 97.7969 | 111.9019
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2567 | 94.7994 | 90.1282 | 97.8959
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2581 | 89.4587 | 90.13 | 89.1759
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.8138 | 99.6384 | 109.8007 | 11.386
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.4034 | 124.1079 | 116.4818 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.0599 | 128.1404 | 119.1884 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.8468 | 133.9764 | 120.8837 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.621 | 133.9721 | 110.6657 | 0.99987
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.9428 | 92.8763 | 108.0181 | 88.5585
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.4583 | 133.9768 | 128.5303 | 128.8096
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.7423 | 133.9232 | 138.7295 | 134.7293
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.7143 | 124.0433 | 142.2273 | 117.03
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.7526 | 114.1865 | 137.2524 | 108.7426
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.0987 | 109.7116 | 142.5707 | 2.1168
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.9064 | 102.2523 | 1.3518 | 0
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2141.3973 | 1814.5748 | 1874.1467 | 1094.2994
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 527.3466 | 15
|  | 2 | 463.0602 | 14
|  | 3 | 443.9834 | 13
|  | 4 | 436.3061 | 12
|  | 5 | 446.9116 | 13
|  | 6 | 505.1677 | 14
|  | 7 | 675.8535 | 18
|  | 8 | 905.9796 | 25
|  | 9 | 973.9232 | 30
|  | 10 | 953.927 | 30
|  | 11 | 930.4965 | 29
|  | 12 | 918.9277 | 28
|  | 13 | 899.0871 | 27
|  | 14 | 904.9077 | 28
|  | 15 | 922.4008 | 29
|  | 16 | 937.8861 | 29
|  | 17 | 954.4859 | 31
|  | 18 | 1024.0933 | 35
|  | 19 | 1100.9936 | 38
|  | 20 | 1099.3928 | 37
|  | 21 | 1066.0327 | 36
|  | 22 | 974.8451 | 31
|  | 23 | 828.2004 | 27
|  | 24 | 639.018 | 21
|  | 25 | 535.1522 | 16
|  | 26 | 471.3438 | 13
|  | 27 | 448.5869 | 12
|  | 28 | 444.5009 | 12
|  | 29 | 456.0136 | 12
|  | 30 | 528.0737 | 14
|  | 31 | 699.1267 | 18
|  | 32 | 900.297 | 25
|  | 33 | 930.6353 | 30
|  | 34 | 922.9866 | 30
|  | 35 | 900.6718 | 29
|  | 36 | 893.0365 | 27
|  | 37 | 834.3232 | 27
|  | 38 | 846.6343 | 27
|  | 39 | 866.941 | 28
|  | 40 | 872.7561 | 28
|  | 41 | 876.7096 | 29
|  | 42 | 963.7984 | 33
|  | 43 | 1089.815 | 37
|  | 44 | 1100.9573 | 37
|  | 45 | 1076.3766 | 35
|  | 46 | 981.3871 | 30
|  | 47 | 832.7671 | 26
|  | 48 | 714.9585 | 20
|  | 49 | 618.3735 | 16
|  | 50 | 512.8055 | 13
|  | 51 | 459.0753 | 12
|  | 52 | 449.8695 | 12
|  | 53 | 458.7464 | 12
|  | 54 | 508.0078 | 14
|  | 55 | 677.7607 | 18
|  | 56 | 880.1488 | 25
|  | 57 | 954.6828 | 30
|  | 58 | 929.6624 | 30
|  | 59 | 909.2768 | 29
|  | 60 | 890.6556 | 27
|  | 61 | 843.4915 | 27
|  | 62 | 845.5697 | 27
|  | 63 | 853.3866 | 28
|  | 64 | 835.1936 | 28
|  | 65 | 838.6019 | 29
|  | 66 | 925.1442 | 33
|  | 67 | 1006.879 | 37
|  | 68 | 1010.5986 | 37
|  | 69 | 977.2197 | 35
|  | 70 | 891.8417 | 30
|  | 71 | 783.7519 | 26
|  | 72 | 634.5996 | 20
|  | 73 | 541.6423 | 16
|  | 74 | 482.5658 | 13
|  | 75 | 461.9376 | 12
|  | 76 | 450.5822 | 12
|  | 77 | 463.7274 | 12
|  | 78 | 518.9877 | 14
|  | 79 | 674.0542 | 21
|  | 80 | 882.8498 | 27
|  | 81 | 938.1675 | 29
|  | 82 | 937.595 | 28
|  | 83 | 925.1137 | 28
|  | 84 | 912.1274 | 26
|  | 85 | 912.0287 | 26
|  | 86 | 934.9763 | 25
|  | 87 | 949.7425 | 25
|  | 88 | 944.2163 | 26
|  | 89 | 943.1775 | 27
|  | 90 | 1009.1436 | 32
|  | 91 | 1075.6287 | 35
|  | 92 | 1067.1737 | 35
|  | 93 | 1024.2597 | 33
|  | 94 | 917.3518 | 28
|  | 95 | 801.6008 | 24
|  | 96 | 642.7458 | 21
|  | 97 | 519.4206 | 17
|  | 98 | 464.747 | 13
|  | 99 | 440.2606 | 12
|  | 100 | 433.8806 | 12
|  | 101 | 442.3937 | 12
|  | 102 | 502.5587 | 14
|  | 103 | 653.7211 | 22
|  | 104 | 862.1946 | 27
|  | 105 | 930.573 | 29
|  | 106 | 936.437 | 29
|  | 107 | 904.3131 | 29
|  | 108 | 892.3 | 27
|  | 109 | 888.2349 | 26
|  | 110 | 894.7359 | 25
|  | 111 | 894.2371 | 25
|  | 112 | 888.3073 | 26
|  | 113 | 899.4345 | 27
|  | 114 | 972.4289 | 32
|  | 115 | 1049.2291 | 35
|  | 116 | 1046.471 | 35
|  | 117 | 1011.4259 | 33
|  | 118 | 908.382 | 28
|  | 119 | 767.4861 | 24
|  | 120 | 627.6443 | 21
|  | 121 | 535.1094 | 17
|  | 122 | 477.588 | 13
|  | 123 | 452.1226 | 12
|  | 124 | 444.3758 | 12
|  | 125 | 454.558 | 12
|  | 126 | 510.0476 | 14
|  | 127 | 622.3028 | 22
|  | 128 | 786.2008 | 27
|  | 129 | 911.5041 | 29
|  | 130 | 951.8881 | 29
|  | 131 | 951.405 | 29
|  | 132 | 954.0133 | 27
|  | 133 | 944.4204 | 26
|  | 134 | 956.1871 | 25
|  | 135 | 944.8012 | 25
|  | 136 | 938.4906 | 26
|  | 137 | 948.6544 | 27
|  | 138 | 1007.9569 | 32
|  | 139 | 1077.2987 | 35
|  | 140 | 1076.6419 | 35
|  | 141 | 1044.5882 | 33
|  | 142 | 939.6936 | 28
|  | 143 | 815.8799 | 24
|  | 144 | 705.7291 | 21
|  | 145 | 665.739 | 17
|  | 146 | 582.7088 | 13
|  | 147 | 543.7565 | 12
|  | 148 | 526.0373 | 12
|  | 149 | 537.2538 | 12
|  | 150 | 542.6529 | 14
|  | 151 | 621.1089 | 22
|  | 152 | 727.8155 | 27
|  | 153 | 806.6557 | 29
|  | 154 | 838.7754 | 29
|  | 155 | 858.1396 | 29
|  | 156 | 829.8688 | 27
|  | 157 | 832.7828 | 26
|  | 158 | 852.0276 | 25
|  | 159 | 822.4672 | 25
|  | 160 | 808.2542 | 26
|  | 161 | 818.9678 | 27
|  | 162 | 922.3587 | 32
|  | 163 | 1054.5275 | 35
|  | 164 | 1090.2914 | 35
|  | 165 | 1067.5246 | 33
|  | 166 | 983.0555 | 28
|  | 167 | 825.2759 | 24
|  | 168 | 642.7129 | 21
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 13/03/2023 | 14/03/2023 | 15/03/2023 | 16/03/2023 | 17/03/2023 | 18/03/2023 | 19/03/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible