## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2023-04-15
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 18919 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 10/04/2023 | 11/04/2023 | 12/04/2023 | 13/04/2023 | 14/04/2023 | 15/04/2023 | 16/04/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 450 | 450 | 450 | 450
|  | Max (MW) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2023-04-13
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 564.6254 | -32.542 | 597.1674
|  | 2 | 484.2492 | -44.136 | 528.3852
|  | 3 | 415.9845 | -87.385 | 503.3695
|  | 4 | 452.1488 | -66.504 | 518.6528
|  | 5 | 462.0491 | -71.821 | 533.8701
|  | 6 | 420.8925 | -134.174 | 555.0665
|  | 7 | 783.8293 | 101.177 | 682.6523
|  | 8 | 1076.9659 | 200.015 | 876.9509
|  | 9 | 1167.1778 | 245.558 | 921.6198
|  | 10 | 1087.4874 | 198.639 | 888.8484
|  | 11 | 888.805 | 56.913 | 831.892
|  | 12 | 765.5737 | -34.239 | 799.8127
|  | 13 | 735.9231 | -45.522 | 781.4451
|  | 14 | 759.7486 | -34.156 | 793.9046
|  | 15 | 798.2795 | 3.066 | 795.2135
|  | 16 | 751.8714 | -13.074 | 764.9454
|  | 17 | 767.443 | -17.031 | 784.474
|  | 18 | 915.964 | 77.973 | 837.991
|  | 19 | 1130.1102 | 228.101 | 902.0092
|  | 20 | 1301.7002 | 308.391 | 993.3092
|  | 21 | 1350.6299 | 320.636 | 1029.9939
|  | 22 | 1274.057 | 309.617 | 964.44
|  | 23 | 1017.1475 | 178.431 | 838.7165
|  | 24 | 735.5557 | 53.862 | 681.6937
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 20.3827 | 31.4395 | 10.3354 | -151.8967 | 62.6277 | -15.8248
2 | 24.1826 | -0.25547 | -4.8 | -173.2728 | 33.3312 | 38.0208
3 | 19.5404 | -14.1096 | -10.3837 | -192.8231 | 48.8356 | 11.2677
4 | 19.0016 | -13.8804 | -9.7649 | -193.0651 | 51.5478 | 0.53932
5 | 21.3565 | -15.3955 | -4.3777 | -191.0297 | 34.479 | 11.0999
6 | 15.0888 | -28.5258 | 8.3506 | -198.6002 | 52.1472 | -18.8581
7 | -2.636 | -14.2714 | 53.3118 | -162.6638 | 143.5553 | -127.2112
8 | -23.1019 | 45.833 | 69.7256 | -83.8011 | 366.9873 | -239.4505
9 | -27.3019 | 95.3604 | -10.735 | -13.4959 | 452.8742 | -305.3998
10 | -32.6219 | 106.8834 | 33.7764 | 6.606 | 454.0785 | -355.3773
11 | -20.7113 | 74.7278 | 157.7125 | -62.2541 | 267.6899 | -229.8059
12 | -40.2656 | 53.1011 | 136.1667 | -117.628 | 198.1943 | -225.5262
13 | -38.51 | 46.8272 | 120.6513 | -116.8764 | 163.5997 | -223.6696
14 | -47.538 | 47.8696 | 134.4738 | -110.4929 | 187.0015 | -249.6318
15 | -45.5814 | 48.8234 | 144.2164 | -68.7859 | 270.3241 | -359.2015
16 | -36.1963 | 44.8445 | 121.588 | -83.1398 | 246.8041 | -305.6488
17 | -24.3076 | 43.3301 | 100.6382 | -94.5972 | 216.2604 | -236.1178
18 | -16.137 | 45.4952 | 85.6306 | -104.8546 | 202.8929 | -208.5583
19 | -8.3421 | 84.5661 | 85.6338 | -65.5345 | 192.4662 | -148.9492
20 | -2.6904 | 114.9022 | 110.4294 | -30.0336 | 225.2759 | -105.1455
21 | -0.13257 | 123.762 | 104.7537 | -30.9464 | 208.2716 | -79.6865
22 | 6.7817 | 94.4414 | 72.375 | -60.0252 | 161.2504 | -39.0762
23 | 13.669 | 54.3174 | 23.2898 | -93.9972 | 84.4758 | -0.098058
24 | 15.6038 | 35.9883 | 6.7341 | -136.201 | 64.3642 | -27.6769
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2023-04-15
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 556.52
|  |  | 01:00 - 02:00 | 488.35
|  |  | 02:00 - 03:00 | 464.94
|  |  | 03:00 - 04:00 | 463.04
|  |  | 04:00 - 05:00 | 498.23
|  |  | 05:00 - 06:00 | 509.23
|  |  | 06:00 - 07:00 | 594.12
|  |  | 07:00 - 08:00 | 789.95
|  |  | 08:00 - 09:00 | 959.91
|  |  | 09:00 - 10:00 | 977.61
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1002.05
|  |  | 11:00 - 12:00 | 942.94
|  |  | 12:00 - 13:00 | 914.17
|  |  | 13:00 - 14:00 | 898.64
|  |  | 14:00 - 15:00 | 851.67
|  |  | 15:00 - 16:00 | 749.88
|  |  | 16:00 - 17:00 | 733.47
|  |  | 17:00 - 18:00 | 754.9
|  |  | 18:00 - 19:00 | 901.42
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1179.23
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1214.54
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1056.04
|  |  | 22:00 - 23:00 | 894.64
|  |  | 23:00 - 00:00 | 682.88
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 79.6732 | 0 | 0 | 0 | 96.3613 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6212 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5502 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.393 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.5813 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4172 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5743 | 1.5715 | 89.4268 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.3192 | 105.7575 | 105.7763 | 3.0578
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.022 | 114.2213 | 110.0554 | 118.852
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.0174 | 92.4079 | 92.5183 | 118.918
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.0028 | 89.6042 | 89.6744 | 118.8875
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2088 | 90.498 | 90.592 | 1.1627
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.9178 | 91.1192 | 91.1217 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.9489 | 89.2958 | 89.3441 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.0419 | 89.2462 | 89.299 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.2268 | 102.3034 | 102.297 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.633 | 95.2216 | 95.2429 | 74.7537
18 | 0 | 3.4394 | 0 | 0 | 119.0181 | 108.6244 | 108.6468 | 94.1125
19 | 0 | 99.9417 | 0 | 0 | 114.0251 | 104.5742 | 104.5508 | 94.0894
20 | 0 | 99.9723 | 49.6873 | 0 | 120.5927 | 100.2724 | 100.4151 | 113.6926
21 | 0 | 99.9876 | 99.6456 | 0 | 120.9358 | 89.6893 | 89.679 | 106.5385
22 | 0 | 49.8855 | 99.5531 | 0 | 101.2386 | 101.6179 | 101.6331 | 99.0526
23 | 0 | 0 | 0.085629 | 0 | 118.9985 | 100.1014 | 99.7058 | 98.1041
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86859 | 99.516 | 59.8546 | 94.6436
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 353.2265 | 328.6448 | 0 | 1840.5903 | 1665.6422 | 2282.7574 | 1135.865
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 715.28 | 15
|  | 2 | 636.21 | 14
|  | 3 | 595.2 | 13
|  | 4 | 593.2 | 12
|  | 5 | 626.19 | 13
|  | 6 | 632.19 | 14
|  | 7 | 704.28 | 18
|  | 8 | 841.21 | 25
|  | 9 | 975.27 | 30
|  | 10 | 1052.27 | 30
|  | 11 | 1059.61 | 29
|  | 12 | 1048.6 | 28
|  | 13 | 1025.63 | 27
|  | 14 | 1029.6 | 28
|  | 15 | 956.63 | 29
|  | 16 | 920.54 | 29
|  | 17 | 922.53 | 31
|  | 18 | 964.46 | 35
|  | 19 | 1025.58 | 38
|  | 20 | 1135.69 | 37
|  | 21 | 1166.7 | 36
|  | 22 | 1082.6 | 31
|  | 23 | 990.6 | 27
|  | 24 | 849.64 | 21
|  | 25 | 653.48 | 16
|  | 26 | 593.41 | 13
|  | 27 | 568.4 | 12
|  | 28 | 573.4 | 12
|  | 29 | 605.39 | 12
|  | 30 | 624.39 | 14
|  | 31 | 745.38 | 18
|  | 32 | 937.41 | 25
|  | 33 | 1024.47 | 30
|  | 34 | 1042.47 | 30
|  | 35 | 998.41 | 29
|  | 36 | 994.5 | 27
|  | 37 | 1006.43 | 27
|  | 38 | 955.4 | 27
|  | 39 | 915.43 | 28
|  | 40 | 915.44 | 28
|  | 41 | 928.43 | 29
|  | 42 | 973.36 | 33
|  | 43 | 1081.38 | 37
|  | 44 | 1141.49 | 37
|  | 45 | 1151.5 | 35
|  | 46 | 1058.3 | 30
|  | 47 | 925.3 | 26
|  | 48 | 779.34 | 20
|  | 49 | 653.08 | 16
|  | 50 | 566.99 | 13
|  | 51 | 515.82 | 12
|  | 52 | 520.53 | 12
|  | 53 | 564.27 | 12
|  | 54 | 582.79 | 14
|  | 55 | 710.2 | 18
|  | 56 | 921.23 | 25
|  | 57 | 999.04 | 30
|  | 58 | 983.61 | 30
|  | 59 | 927.44 | 29
|  | 60 | 818.72 | 27
|  | 61 | 800.29 | 27
|  | 62 | 817.31 | 27
|  | 63 | 815.69 | 28
|  | 64 | 799.36 | 28
|  | 65 | 805.45 | 29
|  | 66 | 856.04 | 33
|  | 67 | 973.56 | 37
|  | 68 | 1088.82 | 37
|  | 69 | 1118.3 | 35
|  | 70 | 1042.59 | 30
|  | 71 | 891.92 | 26
|  | 72 | 707.46 | 20
|  | 73 | 607.98 | 16
|  | 74 | 532.11 | 13
|  | 75 | 502 | 12
|  | 76 | 507.2 | 12
|  | 77 | 550.69 | 12
|  | 78 | 569.29 | 14
|  | 79 | 690.38 | 21
|  | 80 | 897.91 | 27
|  | 81 | 960.27 | 29
|  | 82 | 954.77 | 28
|  | 83 | 897.41 | 28
|  | 84 | 814.2 | 26
|  | 85 | 793.93 | 26
|  | 86 | 809.9 | 25
|  | 87 | 812.43 | 25
|  | 88 | 798.14 | 26
|  | 89 | 804.33 | 27
|  | 90 | 849.56 | 32
|  | 91 | 1001.28 | 35
|  | 92 | 1111.69 | 35
|  | 93 | 1089.3 | 33
|  | 94 | 1011.2 | 28
|  | 95 | 875.7 | 24
|  | 96 | 687.94 | 21
|  | 97 | 600.21 | 17
|  | 98 | 527.94 | 13
|  | 99 | 498.13 | 12
|  | 100 | 505.83 | 12
|  | 101 | 535.72 | 12
|  | 102 | 553.52 | 14
|  | 103 | 659.81 | 22
|  | 104 | 841.34 | 27
|  | 105 | 950.8 | 29
|  | 106 | 972.8 | 29
|  | 107 | 936.64 | 29
|  | 108 | 904.93 | 27
|  | 109 | 851.76 | 26
|  | 110 | 853.43 | 25
|  | 111 | 854.66 | 25
|  | 112 | 855.47 | 26
|  | 113 | 830.96 | 27
|  | 114 | 856.59 | 32
|  | 115 | 964.51 | 35
|  | 116 | 1041.12 | 35
|  | 117 | 1071.33 | 33
|  | 118 | 987.83 | 28
|  | 119 | 854.63 | 24
|  | 120 | 684.47 | 21
|  | 121 | 593.52 | 17
|  | 122 | 533.35 | 13
|  | 123 | 504.94 | 12
|  | 124 | 508.04 | 12
|  | 125 | 543.23 | 12
|  | 126 | 554.23 | 14
|  | 127 | 637.12 | 22
|  | 128 | 790.95 | 27
|  | 129 | 932.91 | 29
|  | 130 | 1007.61 | 29
|  | 131 | 1018.05 | 29
|  | 132 | 959.94 | 27
|  | 133 | 929.17 | 26
|  | 134 | 915.64 | 25
|  | 135 | 876.67 | 25
|  | 136 | 786.88 | 26
|  | 137 | 768.47 | 27
|  | 138 | 791.9 | 32
|  | 139 | 856.42 | 35
|  | 140 | 965.23 | 35
|  | 141 | 1000.54 | 33
|  | 142 | 915.04 | 28
|  | 143 | 818.64 | 24
|  | 144 | 710.88 | 21
|  | 145 | 664.697 | 17
|  | 146 | 569.059 | 13
|  | 147 | 516.709 | 12
|  | 148 | 508.051 | 12
|  | 149 | 528.374 | 12
|  | 150 | 528.954 | 14
|  | 151 | 587.056 | 22
|  | 152 | 714.576 | 27
|  | 153 | 849.477 | 29
|  | 154 | 944.636 | 29
|  | 155 | 952.844 | 29
|  | 156 | 940.037 | 27
|  | 157 | 939.331 | 26
|  | 158 | 905.223 | 25
|  | 159 | 880.794 | 25
|  | 160 | 843.378 | 26
|  | 161 | 846.374 | 27
|  | 162 | 883.052 | 32
|  | 163 | 940.483 | 35
|  | 164 | 1030.224 | 35
|  | 165 | 1046.446 | 33
|  | 166 | 972.406 | 28
|  | 167 | 851.314 | 24
|  | 168 | 693.987 | 21
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 10/04/2023 | 11/04/2023 | 12/04/2023 | 13/04/2023 | 14/04/2023 | 15/04/2023 | 16/04/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2023-04-15
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 18919 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 10/04/2023 | 11/04/2023 | 12/04/2023 | 13/04/2023 | 14/04/2023 | 15/04/2023 | 16/04/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 450 | 450 | 450 | 450
|  | Max (MW) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2023-04-13
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 564.6254 | -32.542 | 597.1674
|  | 2 | 484.2492 | -44.136 | 528.3852
|  | 3 | 415.9845 | -87.385 | 503.3695
|  | 4 | 452.1488 | -66.504 | 518.6528
|  | 5 | 462.0491 | -71.821 | 533.8701
|  | 6 | 420.8925 | -134.174 | 555.0665
|  | 7 | 783.8293 | 101.177 | 682.6523
|  | 8 | 1076.9659 | 200.015 | 876.9509
|  | 9 | 1167.1778 | 245.558 | 921.6198
|  | 10 | 1087.4874 | 198.639 | 888.8484
|  | 11 | 888.805 | 56.913 | 831.892
|  | 12 | 765.5737 | -34.239 | 799.8127
|  | 13 | 735.9231 | -45.522 | 781.4451
|  | 14 | 759.7486 | -34.156 | 793.9046
|  | 15 | 798.2795 | 3.066 | 795.2135
|  | 16 | 751.8714 | -13.074 | 764.9454
|  | 17 | 767.443 | -17.031 | 784.474
|  | 18 | 915.964 | 77.973 | 837.991
|  | 19 | 1130.1102 | 228.101 | 902.0092
|  | 20 | 1301.7002 | 308.391 | 993.3092
|  | 21 | 1350.6299 | 320.636 | 1029.9939
|  | 22 | 1274.057 | 309.617 | 964.44
|  | 23 | 1017.1475 | 178.431 | 838.7165
|  | 24 | 735.5557 | 53.862 | 681.6937
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 20.3827 | 31.4395 | 10.3354 | -151.8967 | 62.6277 | -15.8248
2 | 24.1826 | -0.25547 | -4.8 | -173.2728 | 33.3312 | 38.0208
3 | 19.5404 | -14.1096 | -10.3837 | -192.8231 | 48.8356 | 11.2677
4 | 19.0016 | -13.8804 | -9.7649 | -193.0651 | 51.5478 | 0.53932
5 | 21.3565 | -15.3955 | -4.3777 | -191.0297 | 34.479 | 11.0999
6 | 15.0888 | -28.5258 | 8.3506 | -198.6002 | 52.1472 | -18.8581
7 | -2.636 | -14.2714 | 53.3118 | -162.6638 | 143.5553 | -127.2112
8 | -23.1019 | 45.833 | 69.7256 | -83.8011 | 366.9873 | -239.4505
9 | -27.3019 | 95.3604 | -10.735 | -13.4959 | 452.8742 | -305.3998
10 | -32.6219 | 106.8834 | 33.7764 | 6.606 | 454.0785 | -355.3773
11 | -20.7113 | 74.7278 | 157.7125 | -62.2541 | 267.6899 | -229.8059
12 | -40.2656 | 53.1011 | 136.1667 | -117.628 | 198.1943 | -225.5262
13 | -38.51 | 46.8272 | 120.6513 | -116.8764 | 163.5997 | -223.6696
14 | -47.538 | 47.8696 | 134.4738 | -110.4929 | 187.0015 | -249.6318
15 | -45.5814 | 48.8234 | 144.2164 | -68.7859 | 270.3241 | -359.2015
16 | -36.1963 | 44.8445 | 121.588 | -83.1398 | 246.8041 | -305.6488
17 | -24.3076 | 43.3301 | 100.6382 | -94.5972 | 216.2604 | -236.1178
18 | -16.137 | 45.4952 | 85.6306 | -104.8546 | 202.8929 | -208.5583
19 | -8.3421 | 84.5661 | 85.6338 | -65.5345 | 192.4662 | -148.9492
20 | -2.6904 | 114.9022 | 110.4294 | -30.0336 | 225.2759 | -105.1455
21 | -0.13257 | 123.762 | 104.7537 | -30.9464 | 208.2716 | -79.6865
22 | 6.7817 | 94.4414 | 72.375 | -60.0252 | 161.2504 | -39.0762
23 | 13.669 | 54.3174 | 23.2898 | -93.9972 | 84.4758 | -0.098058
24 | 15.6038 | 35.9883 | 6.7341 | -136.201 | 64.3642 | -27.6769
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2023-04-15
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 556.52
|  |  | 01:00 - 02:00 | 488.35
|  |  | 02:00 - 03:00 | 464.94
|  |  | 03:00 - 04:00 | 463.04
|  |  | 04:00 - 05:00 | 498.23
|  |  | 05:00 - 06:00 | 509.23
|  |  | 06:00 - 07:00 | 594.12
|  |  | 07:00 - 08:00 | 789.95
|  |  | 08:00 - 09:00 | 959.91
|  |  | 09:00 - 10:00 | 977.61
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1002.05
|  |  | 11:00 - 12:00 | 942.94
|  |  | 12:00 - 13:00 | 914.17
|  |  | 13:00 - 14:00 | 898.64
|  |  | 14:00 - 15:00 | 851.67
|  |  | 15:00 - 16:00 | 749.88
|  |  | 16:00 - 17:00 | 733.47
|  |  | 17:00 - 18:00 | 754.9
|  |  | 18:00 - 19:00 | 901.42
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1179.23
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1214.54
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1056.04
|  |  | 22:00 - 23:00 | 894.64
|  |  | 23:00 - 00:00 | 682.88
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 79.6732 | 0 | 0 | 0 | 96.3613 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6212 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5502 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.393 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.5813 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4172 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5743 | 1.5715 | 89.4268 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.3192 | 105.7575 | 105.7763 | 3.0578
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.022 | 114.2213 | 110.0554 | 118.852
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.0174 | 92.4079 | 92.5183 | 118.918
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.0028 | 89.6042 | 89.6744 | 118.8875
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2088 | 90.498 | 90.592 | 1.1627
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.9178 | 91.1192 | 91.1217 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.9489 | 89.2958 | 89.3441 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.0419 | 89.2462 | 89.299 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.2268 | 102.3034 | 102.297 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.633 | 95.2216 | 95.2429 | 74.7537
18 | 0 | 3.4394 | 0 | 0 | 119.0181 | 108.6244 | 108.6468 | 94.1125
19 | 0 | 99.9417 | 0 | 0 | 114.0251 | 104.5742 | 104.5508 | 94.0894
20 | 0 | 99.9723 | 49.6873 | 0 | 120.5927 | 100.2724 | 100.4151 | 113.6926
21 | 0 | 99.9876 | 99.6456 | 0 | 120.9358 | 89.6893 | 89.679 | 106.5385
22 | 0 | 49.8855 | 99.5531 | 0 | 101.2386 | 101.6179 | 101.6331 | 99.0526
23 | 0 | 0 | 0.085629 | 0 | 118.9985 | 100.1014 | 99.7058 | 98.1041
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86859 | 99.516 | 59.8546 | 94.6436
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 353.2265 | 248.9716 | 0 | 1840.5903 | 1665.6422 | 2186.3961 | 1135.865
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 715.28 | 15
|  | 2 | 636.21 | 14
|  | 3 | 595.2 | 13
|  | 4 | 593.2 | 12
|  | 5 | 626.19 | 13
|  | 6 | 632.19 | 14
|  | 7 | 704.28 | 18
|  | 8 | 841.21 | 25
|  | 9 | 975.27 | 30
|  | 10 | 1052.27 | 30
|  | 11 | 1059.61 | 29
|  | 12 | 1048.6 | 28
|  | 13 | 1025.63 | 27
|  | 14 | 1029.6 | 28
|  | 15 | 956.63 | 29
|  | 16 | 920.54 | 29
|  | 17 | 922.53 | 31
|  | 18 | 964.46 | 35
|  | 19 | 1025.58 | 38
|  | 20 | 1135.69 | 37
|  | 21 | 1166.7 | 36
|  | 22 | 1082.6 | 31
|  | 23 | 990.6 | 27
|  | 24 | 849.64 | 21
|  | 25 | 653.48 | 16
|  | 26 | 593.41 | 13
|  | 27 | 568.4 | 12
|  | 28 | 573.4 | 12
|  | 29 | 605.39 | 12
|  | 30 | 624.39 | 14
|  | 31 | 745.38 | 18
|  | 32 | 937.41 | 25
|  | 33 | 1024.47 | 30
|  | 34 | 1042.47 | 30
|  | 35 | 998.41 | 29
|  | 36 | 994.5 | 27
|  | 37 | 1006.43 | 27
|  | 38 | 955.4 | 27
|  | 39 | 915.43 | 28
|  | 40 | 915.44 | 28
|  | 41 | 928.43 | 29
|  | 42 | 973.36 | 33
|  | 43 | 1081.38 | 37
|  | 44 | 1141.49 | 37
|  | 45 | 1151.5 | 35
|  | 46 | 1058.3 | 30
|  | 47 | 925.3 | 26
|  | 48 | 779.34 | 20
|  | 49 | 653.08 | 16
|  | 50 | 566.99 | 13
|  | 51 | 515.82 | 12
|  | 52 | 520.53 | 12
|  | 53 | 564.27 | 12
|  | 54 | 582.79 | 14
|  | 55 | 710.2 | 18
|  | 56 | 921.23 | 25
|  | 57 | 999.04 | 30
|  | 58 | 983.61 | 30
|  | 59 | 927.44 | 29
|  | 60 | 818.72 | 27
|  | 61 | 800.29 | 27
|  | 62 | 817.31 | 27
|  | 63 | 815.69 | 28
|  | 64 | 799.36 | 28
|  | 65 | 805.45 | 29
|  | 66 | 856.04 | 33
|  | 67 | 973.56 | 37
|  | 68 | 1088.82 | 37
|  | 69 | 1118.3 | 35
|  | 70 | 1042.59 | 30
|  | 71 | 891.92 | 26
|  | 72 | 707.46 | 20
|  | 73 | 607.98 | 16
|  | 74 | 532.11 | 13
|  | 75 | 502 | 12
|  | 76 | 507.2 | 12
|  | 77 | 550.69 | 12
|  | 78 | 569.29 | 14
|  | 79 | 690.38 | 21
|  | 80 | 897.91 | 27
|  | 81 | 960.27 | 29
|  | 82 | 954.77 | 28
|  | 83 | 897.41 | 28
|  | 84 | 814.2 | 26
|  | 85 | 793.93 | 26
|  | 86 | 809.9 | 25
|  | 87 | 812.43 | 25
|  | 88 | 798.14 | 26
|  | 89 | 804.33 | 27
|  | 90 | 849.56 | 32
|  | 91 | 1001.28 | 35
|  | 92 | 1111.69 | 35
|  | 93 | 1089.3 | 33
|  | 94 | 1011.2 | 28
|  | 95 | 875.7 | 24
|  | 96 | 687.94 | 21
|  | 97 | 600.21 | 17
|  | 98 | 527.94 | 13
|  | 99 | 498.13 | 12
|  | 100 | 505.83 | 12
|  | 101 | 535.72 | 12
|  | 102 | 553.52 | 14
|  | 103 | 659.81 | 22
|  | 104 | 841.34 | 27
|  | 105 | 950.8 | 29
|  | 106 | 972.8 | 29
|  | 107 | 936.64 | 29
|  | 108 | 904.93 | 27
|  | 109 | 851.76 | 26
|  | 110 | 853.43 | 25
|  | 111 | 854.66 | 25
|  | 112 | 855.47 | 26
|  | 113 | 830.96 | 27
|  | 114 | 856.59 | 32
|  | 115 | 964.51 | 35
|  | 116 | 1041.12 | 35
|  | 117 | 1071.33 | 33
|  | 118 | 987.83 | 28
|  | 119 | 854.63 | 24
|  | 120 | 684.47 | 21
|  | 121 | 593.52 | 17
|  | 122 | 533.35 | 13
|  | 123 | 504.94 | 12
|  | 124 | 508.04 | 12
|  | 125 | 543.23 | 12
|  | 126 | 554.23 | 14
|  | 127 | 637.12 | 22
|  | 128 | 790.95 | 27
|  | 129 | 932.91 | 29
|  | 130 | 1007.61 | 29
|  | 131 | 1018.05 | 29
|  | 132 | 959.94 | 27
|  | 133 | 929.17 | 26
|  | 134 | 915.64 | 25
|  | 135 | 876.67 | 25
|  | 136 | 786.88 | 26
|  | 137 | 768.47 | 27
|  | 138 | 791.9 | 32
|  | 139 | 856.42 | 35
|  | 140 | 965.23 | 35
|  | 141 | 1000.54 | 33
|  | 142 | 915.04 | 28
|  | 143 | 818.64 | 24
|  | 144 | 710.88 | 21
|  | 145 | 664.697 | 17
|  | 146 | 569.059 | 13
|  | 147 | 516.709 | 12
|  | 148 | 508.051 | 12
|  | 149 | 528.374 | 12
|  | 150 | 528.954 | 14
|  | 151 | 587.056 | 22
|  | 152 | 714.576 | 27
|  | 153 | 849.477 | 29
|  | 154 | 944.636 | 29
|  | 155 | 952.844 | 29
|  | 156 | 940.037 | 27
|  | 157 | 939.331 | 26
|  | 158 | 905.223 | 25
|  | 159 | 880.794 | 25
|  | 160 | 843.378 | 26
|  | 161 | 846.374 | 27
|  | 162 | 883.052 | 32
|  | 163 | 940.483 | 35
|  | 164 | 1030.224 | 35
|  | 165 | 1046.446 | 33
|  | 166 | 972.406 | 28
|  | 167 | 851.314 | 24
|  | 168 | 693.987 | 21
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 10/04/2023 | 11/04/2023 | 12/04/2023 | 13/04/2023 | 14/04/2023 | 15/04/2023 | 16/04/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible