## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2023-03-18
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 18831 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 13/03/2023 | 14/03/2023 | 15/03/2023 | 16/03/2023 | 17/03/2023 | 18/03/2023 | 19/03/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2023-03-16
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 721.6365 | 139.897 | 581.7395
|  | 2 | 658.6116 | 123.098 | 535.5136
|  | 3 | 640.0484 | 127.742 | 512.3064
|  | 4 | 641.8851 | 137.52 | 504.3651
|  | 5 | 645.6638 | 129.75 | 515.9138
|  | 6 | 699.9418 | 129.051 | 570.8908
|  | 7 | 897.7995 | 169.552 | 728.2475
|  | 8 | 1109.1801 | 165.446 | 943.7341
|  | 9 | 1201.1921 | 212.266 | 988.9261
|  | 10 | 1184.9751 | 224.613 | 960.3621
|  | 11 | 1160.1484 | 231.545 | 928.6034
|  | 12 | 1146.6701 | 230.689 | 915.9811
|  | 13 | 1140.5985 | 231.228 | 909.3705
|  | 14 | 1161.1678 | 228.927 | 932.2408
|  | 15 | 1146.4881 | 221.555 | 924.9331
|  | 16 | 1062.0783 | 136.565 | 925.5133
|  | 17 | 1085.7127 | 133.595 | 952.1177
|  | 18 | 1323.7861 | 295.099 | 1028.6871
|  | 19 | 1483.1755 | 329.109 | 1154.0665
|  | 20 | 1509.1063 | 325.107 | 1183.9993
|  | 21 | 1445.9864 | 286.525 | 1159.4614
|  | 22 | 1265.508 | 210.828 | 1054.68
|  | 23 | 1014.2832 | 124.953 | 889.3302
|  | 24 | 830.3947 | 115.182 | 715.2127
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 34.4625 | 64.9455 | 0.98532 | -103.8934 | 79.6831 | 47.0086
2 | 27.7291 | 42.7731 | 13.3035 | -121.4051 | 90.1394 | 36.1745
3 | 23.8879 | 36.5021 | 28.711 | -114.2443 | 91.7844 | 33.4959
4 | 20.9839 | 27.8786 | 26.3344 | -119.2762 | 89.2497 | 25.8719
5 | 26.1334 | 29.9273 | 9.3771 | -108.7672 | 55.7518 | 53.5682
6 | 25.0348 | 38.7246 | 8.0802 | -96.9164 | 40.1292 | 63.503
7 | 24.4884 | 56.3121 | -51.6332 | -64.3765 | -81.6346 | 200.7536
8 | 12.3295 | 100.0077 | -60.357 | -25.3306 | -124.4087 | 216.3552
9 | -1.2841 | 123.4859 | -42.9079 | -0.24515 | -100.9559 | 232.549
10 | -17.0834 | 141.033 | 42.8579 | -12.0605 | 97.483 | 56.0919
11 | -32.8537 | 133.281 | 84.7893 | -13.7411 | 189.2916 | -122.4386
12 | -29.9361 | 146.2935 | 13.5437 | 13.4475 | 276.4097 | -120.8258
13 | -30.5867 | 105.2271 | 56.9348 | -61.6638 | 178.9751 | -157.4712
14 | -27.4857 | 88.4343 | 43.9067 | -78.7272 | 151.458 | -128.037
15 | -8.3312 | 100.5336 | 32.0182 | -76.7951 | 115.2561 | -10.909
16 | 12.6045 | 100.8167 | -19.296 | -74.8726 | 9.0532 | 109.5014
17 | 28.0426 | 110.8417 | -64.8877 | -44.7778 | -76.4252 | 167.4125
18 | 39.5435 | 147.9561 | -80.9279 | 3.5933 | -109.1704 | 264.5985
19 | 30.5412 | 170.6402 | -69.4655 | 8.7285 | -98.3297 | 218.4312
20 | 23.7684 | 168.4766 | -36.8856 | 0.98703 | -36.1697 | 133.6611
21 | 25.3285 | 163.2267 | -46.4305 | 0.30966 | -54.8809 | 163.9611
22 | 27.3522 | 141.8285 | -32.9521 | -26.9789 | -18.6708 | 132.5489
23 | 15.7928 | 126.8304 | -30.3715 | -61.2767 | 23.778 | 22.3882
24 | 15.9924 | 108.1458 | -15.7758 | -64.8733 | 63.2218 | -3.1546
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2023-03-18
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 710
|  |  | 01:00 - 02:00 | 644.35
|  |  | 02:00 - 03:00 | 540.26
|  |  | 03:00 - 04:00 | 563.24
|  |  | 04:00 - 05:00 | 582.25
|  |  | 05:00 - 06:00 | 671.29
|  |  | 06:00 - 07:00 | 813.82
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1005.64
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1134.73
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1156.72
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1079.69
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1052.79
|  |  | 12:00 - 13:00 | 981.91
|  |  | 13:00 - 14:00 | 972.92
|  |  | 14:00 - 15:00 | 967.85
|  |  | 15:00 - 16:00 | 970.84
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1053.95
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1231.97
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1342.9
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1364.91
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1330.91
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1221.02
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1078.02
|  |  | 23:00 - 00:00 | 960.05
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.0263
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51164
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0771 | 1.316 | 0 | 0
7 | 2.223 | 0 | 0 | 0 | 116.1909 | 92.0875 | 0 | 0
8 | 110.9538 | 0 | 0 | 0 | 136.9586 | 139.6829 | 0 | 0
9 | 113.9281 | 0.24861 | 0 | 0 | 142.6545 | 142.299 | 0 | 0
10 | 99.8126 | 88.0757 | 0 | 0 | 132.2222 | 91.6011 | 0 | 40.6293
11 | 99.7239 | 89.8846 | 0 | 0 | 119.8678 | 0 | 0 | 119.7337
12 | 99.7956 | 91.8403 | 0 | 0 | 105.9945 | 0 | 0 | 106.074
13 | 99.7464 | 89.887 | 0 | 0 | 97.9253 | 0 | 0 | 97.8036
14 | 96.1331 | 0.44778 | 47.0794 | 0 | 96.7307 | 0 | 0 | 96.6242
15 | 91.2764 | 0 | 99.5701 | 0 | 89.6074 | 0 | 0 | 89.4892
16 | 89.6895 | 0 | 99.6158 | 0 | 89.3114 | 0 | 0 | 89.1731
17 | 89.6119 | 1.0391 | 99.5798 | 0 | 91.9687 | 0 | 0 | 91.82
18 | 91.1884 | 89.2698 | 91.2568 | 0 | 102.7338 | 0 | 0 | 102.677
19 | 119.7268 | 119.5978 | 118.8821 | 0 | 97.7138 | 0 | 0 | 97.6851
20 | 120.1095 | 120.1346 | 119.6823 | 0 | 100.1972 | 0 | 0 | 100.1081
21 | 114.5637 | 114.7071 | 119.5531 | 0 | 91.4723 | 0 | 0 | 91.325
22 | 95.3199 | 95.4737 | 95.3374 | 0 | 95.0659 | 0 | 0 | 94.5138
23 | 99.5065 | 96.8681 | 70.7804 | 0 | 93.2017 | 0 | 0 | 0.015612
24 | 95.4264 | 64.4348 | 0 | 0 | 105.561 | 0 | 0 | 0
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1728.7354 | 1061.909 | 961.3371 | 0 | 1907.4547 | 466.9865 | 0 | 1317.2097
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 527.3466 | 15
|  | 2 | 463.0602 | 14
|  | 3 | 443.9834 | 13
|  | 4 | 436.3061 | 12
|  | 5 | 446.9116 | 13
|  | 6 | 505.1677 | 14
|  | 7 | 675.8535 | 18
|  | 8 | 905.9796 | 25
|  | 9 | 973.9232 | 30
|  | 10 | 953.927 | 30
|  | 11 | 930.4965 | 29
|  | 12 | 918.9277 | 28
|  | 13 | 899.0871 | 27
|  | 14 | 904.9077 | 28
|  | 15 | 922.4008 | 29
|  | 16 | 937.8861 | 29
|  | 17 | 954.4859 | 31
|  | 18 | 1024.0933 | 35
|  | 19 | 1100.9936 | 38
|  | 20 | 1099.3928 | 37
|  | 21 | 1066.0327 | 36
|  | 22 | 974.8451 | 31
|  | 23 | 828.2004 | 27
|  | 24 | 639.018 | 21
|  | 25 | 535.1522 | 16
|  | 26 | 471.3438 | 13
|  | 27 | 448.5869 | 12
|  | 28 | 444.5009 | 12
|  | 29 | 456.0136 | 12
|  | 30 | 528.0737 | 14
|  | 31 | 699.1267 | 18
|  | 32 | 900.297 | 25
|  | 33 | 930.6353 | 30
|  | 34 | 922.9866 | 30
|  | 35 | 900.6718 | 29
|  | 36 | 893.0365 | 27
|  | 37 | 834.3232 | 27
|  | 38 | 846.6343 | 27
|  | 39 | 866.941 | 28
|  | 40 | 872.7561 | 28
|  | 41 | 876.7096 | 29
|  | 42 | 963.7984 | 33
|  | 43 | 1089.815 | 37
|  | 44 | 1100.9573 | 37
|  | 45 | 1076.3766 | 35
|  | 46 | 981.3871 | 30
|  | 47 | 832.7671 | 26
|  | 48 | 714.9585 | 20
|  | 49 | 618.3735 | 16
|  | 50 | 512.8055 | 13
|  | 51 | 459.0753 | 12
|  | 52 | 449.8695 | 12
|  | 53 | 458.7464 | 12
|  | 54 | 508.0078 | 14
|  | 55 | 677.7607 | 18
|  | 56 | 880.1488 | 25
|  | 57 | 954.6828 | 30
|  | 58 | 929.6624 | 30
|  | 59 | 909.2768 | 29
|  | 60 | 890.6556 | 27
|  | 61 | 843.4915 | 27
|  | 62 | 845.5697 | 27
|  | 63 | 853.3866 | 28
|  | 64 | 835.1936 | 28
|  | 65 | 838.6019 | 29
|  | 66 | 925.1442 | 33
|  | 67 | 1006.879 | 37
|  | 68 | 1010.5986 | 37
|  | 69 | 977.2197 | 35
|  | 70 | 891.8417 | 30
|  | 71 | 783.7519 | 26
|  | 72 | 634.5996 | 20
|  | 73 | 541.6423 | 16
|  | 74 | 482.5658 | 13
|  | 75 | 461.9376 | 12
|  | 76 | 450.5822 | 12
|  | 77 | 463.7274 | 12
|  | 78 | 518.9877 | 14
|  | 79 | 674.0542 | 21
|  | 80 | 882.8498 | 27
|  | 81 | 938.1675 | 29
|  | 82 | 937.595 | 28
|  | 83 | 925.1137 | 28
|  | 84 | 912.1274 | 26
|  | 85 | 912.0287 | 26
|  | 86 | 934.9763 | 25
|  | 87 | 949.7425 | 25
|  | 88 | 944.2163 | 26
|  | 89 | 943.1775 | 27
|  | 90 | 1009.1436 | 32
|  | 91 | 1075.6287 | 35
|  | 92 | 1067.1737 | 35
|  | 93 | 1024.2597 | 33
|  | 94 | 917.3518 | 28
|  | 95 | 801.6008 | 24
|  | 96 | 642.7458 | 21
|  | 97 | 519.4206 | 17
|  | 98 | 464.747 | 13
|  | 99 | 440.2606 | 12
|  | 100 | 433.8806 | 12
|  | 101 | 442.3937 | 12
|  | 102 | 502.5587 | 14
|  | 103 | 653.7211 | 22
|  | 104 | 862.1946 | 27
|  | 105 | 930.573 | 29
|  | 106 | 936.437 | 29
|  | 107 | 904.3131 | 29
|  | 108 | 892.3 | 27
|  | 109 | 888.2349 | 26
|  | 110 | 894.7359 | 25
|  | 111 | 894.2371 | 25
|  | 112 | 888.3073 | 26
|  | 113 | 899.4345 | 27
|  | 114 | 972.4289 | 32
|  | 115 | 1049.2291 | 35
|  | 116 | 1046.471 | 35
|  | 117 | 1011.4259 | 33
|  | 118 | 908.382 | 28
|  | 119 | 767.4861 | 24
|  | 120 | 627.6443 | 21
|  | 121 | 535.1094 | 17
|  | 122 | 477.588 | 13
|  | 123 | 452.1226 | 12
|  | 124 | 444.3758 | 12
|  | 125 | 454.558 | 12
|  | 126 | 510.0476 | 14
|  | 127 | 622.3028 | 22
|  | 128 | 786.2008 | 27
|  | 129 | 911.5041 | 29
|  | 130 | 951.8881 | 29
|  | 131 | 951.405 | 29
|  | 132 | 954.0133 | 27
|  | 133 | 944.4204 | 26
|  | 134 | 956.1871 | 25
|  | 135 | 944.8012 | 25
|  | 136 | 938.4906 | 26
|  | 137 | 948.6544 | 27
|  | 138 | 1007.9569 | 32
|  | 139 | 1077.2987 | 35
|  | 140 | 1076.6419 | 35
|  | 141 | 1044.5882 | 33
|  | 142 | 939.6936 | 28
|  | 143 | 815.8799 | 24
|  | 144 | 705.7291 | 21
|  | 145 | 665.739 | 17
|  | 146 | 582.7088 | 13
|  | 147 | 543.7565 | 12
|  | 148 | 526.0373 | 12
|  | 149 | 537.2538 | 12
|  | 150 | 542.6529 | 14
|  | 151 | 621.1089 | 22
|  | 152 | 727.8155 | 27
|  | 153 | 806.6557 | 29
|  | 154 | 838.7754 | 29
|  | 155 | 858.1396 | 29
|  | 156 | 829.8688 | 27
|  | 157 | 832.7828 | 26
|  | 158 | 852.0276 | 25
|  | 159 | 822.4672 | 25
|  | 160 | 808.2542 | 26
|  | 161 | 818.9678 | 27
|  | 162 | 922.3587 | 32
|  | 163 | 1054.5275 | 35
|  | 164 | 1090.2914 | 35
|  | 165 | 1067.5246 | 33
|  | 166 | 983.0555 | 28
|  | 167 | 825.2759 | 24
|  | 168 | 642.7129 | 21
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 13/03/2023 | 14/03/2023 | 15/03/2023 | 16/03/2023 | 17/03/2023 | 18/03/2023 | 19/03/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2023-03-18
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 18831 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 13/03/2023 | 14/03/2023 | 15/03/2023 | 16/03/2023 | 17/03/2023 | 18/03/2023 | 19/03/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2023-03-16
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 721.6365 | 139.897 | 581.7395
|  | 2 | 658.6116 | 123.098 | 535.5136
|  | 3 | 640.0484 | 127.742 | 512.3064
|  | 4 | 641.8851 | 137.52 | 504.3651
|  | 5 | 645.6638 | 129.75 | 515.9138
|  | 6 | 699.9418 | 129.051 | 570.8908
|  | 7 | 897.7995 | 169.552 | 728.2475
|  | 8 | 1109.1801 | 165.446 | 943.7341
|  | 9 | 1201.1921 | 212.266 | 988.9261
|  | 10 | 1184.9751 | 224.613 | 960.3621
|  | 11 | 1160.1484 | 231.545 | 928.6034
|  | 12 | 1146.6701 | 230.689 | 915.9811
|  | 13 | 1140.5985 | 231.228 | 909.3705
|  | 14 | 1161.1678 | 228.927 | 932.2408
|  | 15 | 1146.4881 | 221.555 | 924.9331
|  | 16 | 1062.0783 | 136.565 | 925.5133
|  | 17 | 1085.7127 | 133.595 | 952.1177
|  | 18 | 1323.7861 | 295.099 | 1028.6871
|  | 19 | 1483.1755 | 329.109 | 1154.0665
|  | 20 | 1509.1063 | 325.107 | 1183.9993
|  | 21 | 1445.9864 | 286.525 | 1159.4614
|  | 22 | 1265.508 | 210.828 | 1054.68
|  | 23 | 1014.2832 | 124.953 | 889.3302
|  | 24 | 830.3947 | 115.182 | 715.2127
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 34.4625 | 64.9455 | 0.98532 | -103.8934 | 79.6831 | 47.0086
2 | 27.7291 | 42.7731 | 13.3035 | -121.4051 | 90.1394 | 36.1745
3 | 23.8879 | 36.5021 | 28.711 | -114.2443 | 91.7844 | 33.4959
4 | 20.9839 | 27.8786 | 26.3344 | -119.2762 | 89.2497 | 25.8719
5 | 26.1334 | 29.9273 | 9.3771 | -108.7672 | 55.7518 | 53.5682
6 | 25.0348 | 38.7246 | 8.0802 | -96.9164 | 40.1292 | 63.503
7 | 24.4884 | 56.3121 | -51.6332 | -64.3765 | -81.6346 | 200.7536
8 | 12.3295 | 100.0077 | -60.357 | -25.3306 | -124.4087 | 216.3552
9 | -1.2841 | 123.4859 | -42.9079 | -0.24515 | -100.9559 | 232.549
10 | -17.0834 | 141.033 | 42.8579 | -12.0605 | 97.483 | 56.0919
11 | -32.8537 | 133.281 | 84.7893 | -13.7411 | 189.2916 | -122.4386
12 | -29.9361 | 146.2935 | 13.5437 | 13.4475 | 276.4097 | -120.8258
13 | -30.5867 | 105.2271 | 56.9348 | -61.6638 | 178.9751 | -157.4712
14 | -27.4857 | 88.4343 | 43.9067 | -78.7272 | 151.458 | -128.037
15 | -8.3312 | 100.5336 | 32.0182 | -76.7951 | 115.2561 | -10.909
16 | 12.6045 | 100.8167 | -19.296 | -74.8726 | 9.0532 | 109.5014
17 | 28.0426 | 110.8417 | -64.8877 | -44.7778 | -76.4252 | 167.4125
18 | 39.5435 | 147.9561 | -80.9279 | 3.5933 | -109.1704 | 264.5985
19 | 30.5412 | 170.6402 | -69.4655 | 8.7285 | -98.3297 | 218.4312
20 | 23.7684 | 168.4766 | -36.8856 | 0.98703 | -36.1697 | 133.6611
21 | 25.3285 | 163.2267 | -46.4305 | 0.30966 | -54.8809 | 163.9611
22 | 27.3522 | 141.8285 | -32.9521 | -26.9789 | -18.6708 | 132.5489
23 | 15.7928 | 126.8304 | -30.3715 | -61.2767 | 23.778 | 22.3882
24 | 15.9924 | 108.1458 | -15.7758 | -64.8733 | 63.2218 | -3.1546
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2023-03-18
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 710
|  |  | 01:00 - 02:00 | 644.35
|  |  | 02:00 - 03:00 | 540.26
|  |  | 03:00 - 04:00 | 563.24
|  |  | 04:00 - 05:00 | 582.25
|  |  | 05:00 - 06:00 | 671.29
|  |  | 06:00 - 07:00 | 813.82
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1005.64
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1134.73
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1156.72
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1079.69
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1052.79
|  |  | 12:00 - 13:00 | 981.91
|  |  | 13:00 - 14:00 | 972.92
|  |  | 14:00 - 15:00 | 967.85
|  |  | 15:00 - 16:00 | 970.84
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1053.95
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1231.97
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1342.9
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1364.91
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1330.91
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1221.02
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1078.02
|  |  | 23:00 - 00:00 | 960.05
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.0263
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51164
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0771 | 1.316 | 0 | 0
7 | 2.223 | 0 | 0 | 0 | 116.1909 | 92.0875 | 0 | 0
8 | 110.9538 | 0 | 0 | 0 | 136.9586 | 139.6829 | 0 | 0
9 | 113.9281 | 0.24861 | 0 | 0 | 142.6545 | 142.299 | 0 | 0
10 | 99.8126 | 88.0757 | 0 | 0 | 132.2222 | 91.6011 | 0 | 40.6293
11 | 99.7239 | 89.8846 | 0 | 0 | 119.8678 | 0 | 0 | 119.7337
12 | 99.7956 | 91.8403 | 0 | 0 | 105.9945 | 0 | 0 | 106.074
13 | 99.7464 | 89.887 | 0 | 0 | 97.9253 | 0 | 0 | 97.8036
14 | 96.1331 | 0.44778 | 47.0794 | 0 | 96.7307 | 0 | 0 | 96.6242
15 | 91.2764 | 0 | 99.5701 | 0 | 89.6074 | 0 | 0 | 89.4892
16 | 89.6895 | 0 | 99.6158 | 0 | 89.3114 | 0 | 0 | 89.1731
17 | 89.6119 | 1.0391 | 99.5798 | 0 | 91.9687 | 0 | 0 | 91.82
18 | 91.1884 | 89.2698 | 91.2568 | 0 | 102.7338 | 0 | 0 | 102.677
19 | 119.7268 | 119.5978 | 118.8821 | 0 | 97.7138 | 0 | 0 | 97.6851
20 | 120.1095 | 120.1346 | 119.6823 | 0 | 100.1972 | 0 | 0 | 100.1081
21 | 114.5637 | 114.7071 | 119.5531 | 0 | 91.4723 | 0 | 0 | 91.325
22 | 95.3199 | 95.4737 | 95.3374 | 0 | 95.0659 | 0 | 0 | 94.5138
23 | 99.5065 | 96.8681 | 70.7804 | 0 | 93.2017 | 0 | 0 | 0.015612
24 | 95.4264 | 64.4348 | 0 | 0 | 105.561 | 0 | 0 | 0
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1728.7354 | 1061.909 | 961.3371 | 0 | 1907.4547 | 466.9865 | 0 | 1218.1834
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 527.3466 | 15
|  | 2 | 463.0602 | 14
|  | 3 | 443.9834 | 13
|  | 4 | 436.3061 | 12
|  | 5 | 446.9116 | 13
|  | 6 | 505.1677 | 14
|  | 7 | 675.8535 | 18
|  | 8 | 905.9796 | 25
|  | 9 | 973.9232 | 30
|  | 10 | 953.927 | 30
|  | 11 | 930.4965 | 29
|  | 12 | 918.9277 | 28
|  | 13 | 899.0871 | 27
|  | 14 | 904.9077 | 28
|  | 15 | 922.4008 | 29
|  | 16 | 937.8861 | 29
|  | 17 | 954.4859 | 31
|  | 18 | 1024.0933 | 35
|  | 19 | 1100.9936 | 38
|  | 20 | 1099.3928 | 37
|  | 21 | 1066.0327 | 36
|  | 22 | 974.8451 | 31
|  | 23 | 828.2004 | 27
|  | 24 | 639.018 | 21
|  | 25 | 535.1522 | 16
|  | 26 | 471.3438 | 13
|  | 27 | 448.5869 | 12
|  | 28 | 444.5009 | 12
|  | 29 | 456.0136 | 12
|  | 30 | 528.0737 | 14
|  | 31 | 699.1267 | 18
|  | 32 | 900.297 | 25
|  | 33 | 930.6353 | 30
|  | 34 | 922.9866 | 30
|  | 35 | 900.6718 | 29
|  | 36 | 893.0365 | 27
|  | 37 | 834.3232 | 27
|  | 38 | 846.6343 | 27
|  | 39 | 866.941 | 28
|  | 40 | 872.7561 | 28
|  | 41 | 876.7096 | 29
|  | 42 | 963.7984 | 33
|  | 43 | 1089.815 | 37
|  | 44 | 1100.9573 | 37
|  | 45 | 1076.3766 | 35
|  | 46 | 981.3871 | 30
|  | 47 | 832.7671 | 26
|  | 48 | 714.9585 | 20
|  | 49 | 618.3735 | 16
|  | 50 | 512.8055 | 13
|  | 51 | 459.0753 | 12
|  | 52 | 449.8695 | 12
|  | 53 | 458.7464 | 12
|  | 54 | 508.0078 | 14
|  | 55 | 677.7607 | 18
|  | 56 | 880.1488 | 25
|  | 57 | 954.6828 | 30
|  | 58 | 929.6624 | 30
|  | 59 | 909.2768 | 29
|  | 60 | 890.6556 | 27
|  | 61 | 843.4915 | 27
|  | 62 | 845.5697 | 27
|  | 63 | 853.3866 | 28
|  | 64 | 835.1936 | 28
|  | 65 | 838.6019 | 29
|  | 66 | 925.1442 | 33
|  | 67 | 1006.879 | 37
|  | 68 | 1010.5986 | 37
|  | 69 | 977.2197 | 35
|  | 70 | 891.8417 | 30
|  | 71 | 783.7519 | 26
|  | 72 | 634.5996 | 20
|  | 73 | 541.6423 | 16
|  | 74 | 482.5658 | 13
|  | 75 | 461.9376 | 12
|  | 76 | 450.5822 | 12
|  | 77 | 463.7274 | 12
|  | 78 | 518.9877 | 14
|  | 79 | 674.0542 | 21
|  | 80 | 882.8498 | 27
|  | 81 | 938.1675 | 29
|  | 82 | 937.595 | 28
|  | 83 | 925.1137 | 28
|  | 84 | 912.1274 | 26
|  | 85 | 912.0287 | 26
|  | 86 | 934.9763 | 25
|  | 87 | 949.7425 | 25
|  | 88 | 944.2163 | 26
|  | 89 | 943.1775 | 27
|  | 90 | 1009.1436 | 32
|  | 91 | 1075.6287 | 35
|  | 92 | 1067.1737 | 35
|  | 93 | 1024.2597 | 33
|  | 94 | 917.3518 | 28
|  | 95 | 801.6008 | 24
|  | 96 | 642.7458 | 21
|  | 97 | 519.4206 | 17
|  | 98 | 464.747 | 13
|  | 99 | 440.2606 | 12
|  | 100 | 433.8806 | 12
|  | 101 | 442.3937 | 12
|  | 102 | 502.5587 | 14
|  | 103 | 653.7211 | 22
|  | 104 | 862.1946 | 27
|  | 105 | 930.573 | 29
|  | 106 | 936.437 | 29
|  | 107 | 904.3131 | 29
|  | 108 | 892.3 | 27
|  | 109 | 888.2349 | 26
|  | 110 | 894.7359 | 25
|  | 111 | 894.2371 | 25
|  | 112 | 888.3073 | 26
|  | 113 | 899.4345 | 27
|  | 114 | 972.4289 | 32
|  | 115 | 1049.2291 | 35
|  | 116 | 1046.471 | 35
|  | 117 | 1011.4259 | 33
|  | 118 | 908.382 | 28
|  | 119 | 767.4861 | 24
|  | 120 | 627.6443 | 21
|  | 121 | 535.1094 | 17
|  | 122 | 477.588 | 13
|  | 123 | 452.1226 | 12
|  | 124 | 444.3758 | 12
|  | 125 | 454.558 | 12
|  | 126 | 510.0476 | 14
|  | 127 | 622.3028 | 22
|  | 128 | 786.2008 | 27
|  | 129 | 911.5041 | 29
|  | 130 | 951.8881 | 29
|  | 131 | 951.405 | 29
|  | 132 | 954.0133 | 27
|  | 133 | 944.4204 | 26
|  | 134 | 956.1871 | 25
|  | 135 | 944.8012 | 25
|  | 136 | 938.4906 | 26
|  | 137 | 948.6544 | 27
|  | 138 | 1007.9569 | 32
|  | 139 | 1077.2987 | 35
|  | 140 | 1076.6419 | 35
|  | 141 | 1044.5882 | 33
|  | 142 | 939.6936 | 28
|  | 143 | 815.8799 | 24
|  | 144 | 705.7291 | 21
|  | 145 | 665.739 | 17
|  | 146 | 582.7088 | 13
|  | 147 | 543.7565 | 12
|  | 148 | 526.0373 | 12
|  | 149 | 537.2538 | 12
|  | 150 | 542.6529 | 14
|  | 151 | 621.1089 | 22
|  | 152 | 727.8155 | 27
|  | 153 | 806.6557 | 29
|  | 154 | 838.7754 | 29
|  | 155 | 858.1396 | 29
|  | 156 | 829.8688 | 27
|  | 157 | 832.7828 | 26
|  | 158 | 852.0276 | 25
|  | 159 | 822.4672 | 25
|  | 160 | 808.2542 | 26
|  | 161 | 818.9678 | 27
|  | 162 | 922.3587 | 32
|  | 163 | 1054.5275 | 35
|  | 164 | 1090.2914 | 35
|  | 165 | 1067.5246 | 33
|  | 166 | 983.0555 | 28
|  | 167 | 825.2759 | 24
|  | 168 | 642.7129 | 21
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 13/03/2023 | 14/03/2023 | 15/03/2023 | 16/03/2023 | 17/03/2023 | 18/03/2023 | 19/03/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible