## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2023-04-20
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 18835 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 17/04/2023 | 18/04/2023 | 19/04/2023 | 20/04/2023 | 21/04/2023 | 22/04/2023 | 23/04/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 450 | 450 | 450 | 450
|  | Max (MW) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2023-04-18
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 578.3822 | -6.228 | 584.6102
|  | 2 | 518.1171 | -12.051 | 530.1681
|  | 3 | 493.7447 | -11.396 | 505.1407
|  | 4 | 492.4495 | -32.823 | 525.2725
|  | 5 | 543.2969 | 7.907 | 535.3899
|  | 6 | 534.3797 | -20.551 | 554.9307
|  | 7 | 760.4279 | 82.228 | 678.1999
|  | 8 | 989.7926 | 120.575 | 869.2176
|  | 9 | 1061.2053 | 130.959 | 930.2463
|  | 10 | 1029.3276 | 131.818 | 897.5096
|  | 11 | 859.4965 | 5.812 | 853.6845
|  | 12 | 798.9573 | -24.407 | 823.3643
|  | 13 | 801.5467 | 3.494 | 798.0527
|  | 14 | 812.3777 | 7.693 | 804.6847
|  | 15 | 839.8831 | 22.87 | 817.0131
|  | 16 | 846.4959 | 37.809 | 808.6869
|  | 17 | 841.6049 | 32.126 | 809.4789
|  | 18 | 871.6529 | 6.292 | 865.3609
|  | 19 | 1067.9302 | 136.402 | 931.5282
|  | 20 | 1240.7305 | 225.957 | 1014.7735
|  | 21 | 1281.8524 | 217.852 | 1064.0004
|  | 22 | 1210.4714 | 224.526 | 985.9454
|  | 23 | 940.7002 | 82.132 | 858.5682
|  | 24 | 719.3309 | -22.175 | 741.5059
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 42.404 | 42.4793 | -58.9474 | -90.4136 | -57.8001 | 100.0517
2 | 46.8623 | 26.2095 | -58.5606 | -112.1509 | -52.3784 | 131.5942
3 | 54.2143 | 19.4091 | -69.0483 | -111.9283 | -75.8339 | 174.9798
4 | 52.4088 | 17.2455 | -67.5041 | -117.5634 | -69.6488 | 159.733
5 | 55.4592 | 19.4624 | -66.2569 | -106.5642 | -88.6019 | 204.5366
6 | 56.4087 | 6.1759 | -75.5652 | -117.2344 | -113.3073 | 238.9899
7 | 38.3886 | 19.7888 | -86.9984 | -84.0849 | -144.0687 | 241.9716
8 | 36.9124 | 61.7664 | -100.8235 | -45.6487 | -187.1923 | 262.7703
9 | 21.2072 | 88.6309 | -24.6324 | -37.1234 | -140.026 | 134.5398
10 | 22.5085 | 94.3931 | -8.2899 | -43.7746 | -148.719 | 118.0195
11 | 18.4195 | 83.6862 | -7.9163 | -68.9698 | -108.2646 | 75.421
12 | 16.8326 | 77.3414 | -7.6381 | -92.1747 | -57.2195 | 50.3129
13 | -2.5051 | 81.7347 | -7.636 | -78.6466 | 56.1711 | -76.7228
14 | -2.7724 | 77.4727 | -7.7556 | -84.8301 | 37.9599 | -58.9304
15 | -0.88349 | 83.9764 | -5.5234 | -76.179 | 53.9831 | -38.444
16 | 7.5435 | 80.5972 | -14.7504 | -87.7686 | 33.4844 | 19.4336
17 | 9.6766 | 91.908 | -43.2223 | -47.297 | -37.3202 | 57.8363
18 | 16.5548 | 101.3234 | -73.6016 | -33.5849 | -105.2379 | 116.2674
19 | 26.5127 | 123.0537 | -85.7186 | -20.8148 | -159.5839 | 242.0064
20 | 27.6098 | 148.3244 | -57.1719 | 28.3046 | -116.1592 | 269.7221
21 | 25.4696 | 152.92 | -54.7868 | 29.5788 | -141.0259 | 289.5105
22 | 29.9129 | 135.5489 | -56.5346 | 23.2017 | -145.8616 | 301.3872
23 | 24.8539 | 84.3639 | -61.3339 | -34.1817 | -116.5221 | 156.9267
24 | 30.7188 | 52.7065 | -42.4186 | -98.8324 | -47.0561 | 84.8294
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2023-04-20
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 560.39
|  |  | 01:00 - 02:00 | 507.09
|  |  | 02:00 - 03:00 | 496.79
|  |  | 03:00 - 04:00 | 491.47
|  |  | 04:00 - 05:00 | 509.78
|  |  | 05:00 - 06:00 | 531.87
|  |  | 06:00 - 07:00 | 748.35
|  |  | 07:00 - 08:00 | 958.58
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1022.14
|  |  | 09:00 - 10:00 | 913.43
|  |  | 10:00 - 11:00 | 833.71
|  |  | 11:00 - 12:00 | 805.98
|  |  | 12:00 - 13:00 | 788.08
|  |  | 13:00 - 14:00 | 794.26
|  |  | 14:00 - 15:00 | 838.15
|  |  | 15:00 - 16:00 | 820.43
|  |  | 16:00 - 17:00 | 820.12
|  |  | 17:00 - 18:00 | 890.5
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1051.84
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1272.07
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1319.2
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1239.29
|  |  | 22:00 - 23:00 | 909.59
|  |  | 23:00 - 00:00 | 692.89
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0.71247 | 0 | 101.4625 | 102.4911 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3141 | 89.8909 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0637 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0654 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5573 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2249 | 0
7 | 0 | 0 | 2.229 | 0 | 0 | 0 | 117.7138 | 2.813
8 | 0 | 0 | 99.5065 | 0.27463 | 0 | 0 | 125.5747 | 124.881
9 | 0 | 0 | 107.9208 | 116.9514 | 0 | 0 | 98.1276 | 98.0733
10 | 0 | 0 | 119.5401 | 119.3788 | 0 | 0 | 107.9918 | 107.8215
11 | 0 | 0 | 104.7952 | 99.5611 | 0 | 0 | 99.0863 | 98.939
12 | 0 | 0 | 104.7441 | 99.3383 | 0 | 0 | 91.0206 | 90.8113
13 | 0 | 0 | 104.6991 | 99.3118 | 0 | 0 | 90.7836 | 90.6271
14 | 0 | 0 | 104.7003 | 99.3232 | 0 | 0 | 93.3475 | 93.1119
15 | 0 | 0 | 104.6958 | 99.3277 | 0 | 0 | 92.3795 | 92.2685
16 | 0 | 0 | 104.6856 | 95.5919 | 0 | 0 | 89.4637 | 89.2607
17 | 0 | 0 | 104.7452 | 99.3158 | 0 | 0 | 91.0312 | 90.8176
18 | 0 | 0 | 104.8027 | 106.0259 | 0 | 0 | 102.7501 | 102.4911
19 | 0 | 0 | 119.7478 | 119.3814 | 0 | 1.5278 | 97.9477 | 98.0765
20 | 0 | 0 | 104.7985 | 104.5711 | 0 | 119.1046 | 103.5403 | 103.0744
21 | 0 | 0 | 119.5278 | 119.0439 | 0 | 138.2683 | 91.1934 | 118.885
22 | 0 | 0 | 78.7656 | 99.4616 | 0 | 112.2638 | 104.6764 | 118.852
23 | 0 | 0 | 0 | 56.5019 | 0 | 103.2986 | 100.6258 | 89.3349
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2021 | 95.6967 | 0.22602
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 0 | 1589.9041 | 1534.0729 | 0 | 695.4419 | 2344.2438 | 1610.3647
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 561.72 | 17
|  | 2 | 495.15 | 16
|  | 3 | 480.34 | 14
|  | 4 | 478.14 | 15
|  | 5 | 498.33 | 15
|  | 6 | 507.03 | 15
|  | 7 | 591.12 | 20
|  | 8 | 742.85 | 27
|  | 9 | 856.41 | 32
|  | 10 | 901.81 | 31
|  | 11 | 900.65 | 32
|  | 12 | 898.14 | 30
|  | 13 | 927.77 | 29
|  | 14 | 923.54 | 30
|  | 15 | 888.67 | 32
|  | 16 | 859.88 | 30
|  | 17 | 909.87 | 32
|  | 18 | 942.4 | 38
|  | 19 | 988.02 | 39
|  | 20 | 1077.53 | 40
|  | 21 | 1116.54 | 38
|  | 22 | 1042.94 | 34
|  | 23 | 895.24 | 29
|  | 24 | 714.98 | 22
|  | 25 | 593.22 | 17
|  | 26 | 526.15 | 15
|  | 27 | 496.64 | 14
|  | 28 | 507.04 | 15
|  | 29 | 533.33 | 14
|  | 30 | 548.03 | 17
|  | 31 | 640.92 | 21
|  | 32 | 816.35 | 27
|  | 33 | 939.81 | 31
|  | 34 | 965.31 | 31
|  | 35 | 957.15 | 31
|  | 36 | 908.34 | 30
|  | 37 | 829.77 | 28
|  | 38 | 834.34 | 30
|  | 39 | 816.47 | 31
|  | 40 | 853.58 | 30
|  | 41 | 862.57 | 30
|  | 42 | 905.4 | 36
|  | 43 | 975.82 | 40
|  | 44 | 1053.93 | 40
|  | 45 | 1080.84 | 37
|  | 46 | 993.84 | 33
|  | 47 | 855.54 | 28
|  | 48 | 688.28 | 23
|  | 49 | 658.32 | 19
|  | 50 | 570.34 | 16
|  | 51 | 525.36 | 13
|  | 52 | 537.74 | 14
|  | 53 | 551.36 | 13
|  | 54 | 572.68 | 17
|  | 55 | 693.22 | 21
|  | 56 | 914.44 | 26
|  | 57 | 973.55 | 31
|  | 58 | 947.91 | 32
|  | 59 | 897.22 | 30
|  | 60 | 873.85 | 30
|  | 61 | 852.94 | 30
|  | 62 | 854.33 | 30
|  | 63 | 849.95 | 30
|  | 64 | 839.65 | 30
|  | 65 | 844.26 | 32
|  | 66 | 891.07 | 36
|  | 67 | 950.34 | 39
|  | 68 | 1054.69 | 40
|  | 69 | 1111.42 | 38
|  | 70 | 1047.9 | 33
|  | 71 | 916.52 | 29
|  | 72 | 741.63 | 22
|  | 73 | 594.39 | 17
|  | 74 | 532.09 | 15
|  | 75 | 521.79 | 13
|  | 76 | 525.47 | 13
|  | 77 | 534.78 | 13
|  | 78 | 556.87 | 15
|  | 79 | 685.35 | 23
|  | 80 | 876.58 | 30
|  | 81 | 935.14 | 32
|  | 82 | 910.43 | 30
|  | 83 | 855.71 | 30
|  | 84 | 827.98 | 28
|  | 85 | 811.08 | 29
|  | 86 | 817.26 | 28
|  | 87 | 824.15 | 28
|  | 88 | 807.43 | 28
|  | 89 | 811.12 | 28
|  | 90 | 867.5 | 34
|  | 91 | 927.84 | 38
|  | 92 | 1009.07 | 36
|  | 93 | 1052.2 | 35
|  | 94 | 981.29 | 29
|  | 95 | 853.59 | 27
|  | 96 | 715.89 | 22
|  | 97 | 578.61 | 19
|  | 98 | 517.3 | 16
|  | 99 | 496.68 | 14
|  | 100 | 488.97 | 13
|  | 101 | 501.28 | 13
|  | 102 | 536.69 | 16
|  | 103 | 608.58 | 25
|  | 104 | 738.69 | 28
|  | 105 | 855.02 | 32
|  | 106 | 947.98 | 30
|  | 107 | 991.89 | 32
|  | 108 | 989.58 | 30
|  | 109 | 891.84 | 28
|  | 110 | 829.85 | 26
|  | 111 | 788.56 | 26
|  | 112 | 801.79 | 27
|  | 113 | 805.92 | 30
|  | 114 | 843.61 | 34
|  | 115 | 807.43 | 38
|  | 116 | 875.45 | 37
|  | 117 | 907.19 | 35
|  | 118 | 837.09 | 29
|  | 119 | 719.92 | 26
|  | 120 | 580.54 | 24
|  | 121 | 579.31 | 19
|  | 122 | 518.4 | 14
|  | 123 | 493.28 | 13
|  | 124 | 505.47 | 13
|  | 125 | 523.98 | 15
|  | 126 | 537.59 | 15
|  | 127 | 630.88 | 25
|  | 128 | 777.89 | 28
|  | 129 | 890.42 | 31
|  | 130 | 909.78 | 31
|  | 131 | 883.79 | 31
|  | 132 | 858.78 | 30
|  | 133 | 839.64 | 27
|  | 134 | 765.55 | 26
|  | 135 | 750.46 | 26
|  | 136 | 726.29 | 28
|  | 137 | 747.62 | 29
|  | 138 | 768.91 | 34
|  | 139 | 862.53 | 36
|  | 140 | 954.55 | 37
|  | 141 | 994.99 | 34
|  | 142 | 930.79 | 29
|  | 143 | 815.72 | 25
|  | 144 | 697.54 | 24
|  | 145 | 632.59 | 18
|  | 146 | 549.08 | 15
|  | 147 | 501.76 | 13
|  | 148 | 497.85 | 14
|  | 149 | 513.36 | 14
|  | 150 | 512.57 | 15
|  | 151 | 566.36 | 24
|  | 152 | 681.47 | 30
|  | 153 | 799.3 | 30
|  | 154 | 867.46 | 32
|  | 155 | 874.77 | 32
|  | 156 | 767.06 | 28
|  | 157 | 770.02 | 29
|  | 158 | 764.03 | 26
|  | 159 | 733.94 | 27
|  | 160 | 667.57 | 28
|  | 161 | 682.7 | 30
|  | 162 | 725.89 | 33
|  | 163 | 852.11 | 38
|  | 164 | 935.13 | 38
|  | 165 | 945.47 | 34
|  | 166 | 873.67 | 30
|  | 167 | 794.6 | 26
|  | 168 | 647.22 | 22
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 17/04/20232 | 18/04/20232 | 19/04/2023 | 20/04/20232 | 21/04/2023 | 22/04/2023 | 23/04/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2023-04-20
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 18835 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 17/04/2023 | 18/04/2023 | 19/04/2023 | 20/04/2023 | 21/04/2023 | 22/04/2023 | 23/04/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 450 | 450 | 450 | 450
|  | Max (MW) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2023-04-18
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 578.3822 | -6.228 | 584.6102
|  | 2 | 518.1171 | -12.051 | 530.1681
|  | 3 | 493.7447 | -11.396 | 505.1407
|  | 4 | 492.4495 | -32.823 | 525.2725
|  | 5 | 543.2969 | 7.907 | 535.3899
|  | 6 | 534.3797 | -20.551 | 554.9307
|  | 7 | 760.4279 | 82.228 | 678.1999
|  | 8 | 989.7926 | 120.575 | 869.2176
|  | 9 | 1061.2053 | 130.959 | 930.2463
|  | 10 | 1029.3276 | 131.818 | 897.5096
|  | 11 | 859.4965 | 5.812 | 853.6845
|  | 12 | 798.9573 | -24.407 | 823.3643
|  | 13 | 801.5467 | 3.494 | 798.0527
|  | 14 | 812.3777 | 7.693 | 804.6847
|  | 15 | 839.8831 | 22.87 | 817.0131
|  | 16 | 846.4959 | 37.809 | 808.6869
|  | 17 | 841.6049 | 32.126 | 809.4789
|  | 18 | 871.6529 | 6.292 | 865.3609
|  | 19 | 1067.9302 | 136.402 | 931.5282
|  | 20 | 1240.7305 | 225.957 | 1014.7735
|  | 21 | 1281.8524 | 217.852 | 1064.0004
|  | 22 | 1210.4714 | 224.526 | 985.9454
|  | 23 | 940.7002 | 82.132 | 858.5682
|  | 24 | 719.3309 | -22.175 | 741.5059
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 42.404 | 42.4793 | -58.9474 | -90.4136 | -57.8001 | 100.0517
2 | 46.8623 | 26.2095 | -58.5606 | -112.1509 | -52.3784 | 131.5942
3 | 54.2143 | 19.4091 | -69.0483 | -111.9283 | -75.8339 | 174.9798
4 | 52.4088 | 17.2455 | -67.5041 | -117.5634 | -69.6488 | 159.733
5 | 55.4592 | 19.4624 | -66.2569 | -106.5642 | -88.6019 | 204.5366
6 | 56.4087 | 6.1759 | -75.5652 | -117.2344 | -113.3073 | 238.9899
7 | 38.3886 | 19.7888 | -86.9984 | -84.0849 | -144.0687 | 241.9716
8 | 36.9124 | 61.7664 | -100.8235 | -45.6487 | -187.1923 | 262.7703
9 | 21.2072 | 88.6309 | -24.6324 | -37.1234 | -140.026 | 134.5398
10 | 22.5085 | 94.3931 | -8.2899 | -43.7746 | -148.719 | 118.0195
11 | 18.4195 | 83.6862 | -7.9163 | -68.9698 | -108.2646 | 75.421
12 | 16.8326 | 77.3414 | -7.6381 | -92.1747 | -57.2195 | 50.3129
13 | -2.5051 | 81.7347 | -7.636 | -78.6466 | 56.1711 | -76.7228
14 | -2.7724 | 77.4727 | -7.7556 | -84.8301 | 37.9599 | -58.9304
15 | -0.88349 | 83.9764 | -5.5234 | -76.179 | 53.9831 | -38.444
16 | 7.5435 | 80.5972 | -14.7504 | -87.7686 | 33.4844 | 19.4336
17 | 9.6766 | 91.908 | -43.2223 | -47.297 | -37.3202 | 57.8363
18 | 16.5548 | 101.3234 | -73.6016 | -33.5849 | -105.2379 | 116.2674
19 | 26.5127 | 123.0537 | -85.7186 | -20.8148 | -159.5839 | 242.0064
20 | 27.6098 | 148.3244 | -57.1719 | 28.3046 | -116.1592 | 269.7221
21 | 25.4696 | 152.92 | -54.7868 | 29.5788 | -141.0259 | 289.5105
22 | 29.9129 | 135.5489 | -56.5346 | 23.2017 | -145.8616 | 301.3872
23 | 24.8539 | 84.3639 | -61.3339 | -34.1817 | -116.5221 | 156.9267
24 | 30.7188 | 52.7065 | -42.4186 | -98.8324 | -47.0561 | 84.8294
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2023-04-20
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 560.39
|  |  | 01:00 - 02:00 | 507.09
|  |  | 02:00 - 03:00 | 496.79
|  |  | 03:00 - 04:00 | 491.47
|  |  | 04:00 - 05:00 | 509.78
|  |  | 05:00 - 06:00 | 531.87
|  |  | 06:00 - 07:00 | 748.35
|  |  | 07:00 - 08:00 | 958.58
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1022.14
|  |  | 09:00 - 10:00 | 913.43
|  |  | 10:00 - 11:00 | 833.71
|  |  | 11:00 - 12:00 | 805.98
|  |  | 12:00 - 13:00 | 788.08
|  |  | 13:00 - 14:00 | 794.26
|  |  | 14:00 - 15:00 | 838.15
|  |  | 15:00 - 16:00 | 820.43
|  |  | 16:00 - 17:00 | 820.12
|  |  | 17:00 - 18:00 | 890.5
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1051.84
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1272.07
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1319.2
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1239.29
|  |  | 22:00 - 23:00 | 909.59
|  |  | 23:00 - 00:00 | 692.89
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0.71247 | 0 | 101.4625 | 102.4911 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3141 | 89.8909 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0637 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0654 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5573 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2249 | 0
7 | 0 | 0 | 2.229 | 0 | 0 | 0 | 117.7138 | 2.813
8 | 0 | 0 | 99.5065 | 0.27463 | 0 | 0 | 125.5747 | 124.881
9 | 0 | 0 | 107.9208 | 116.9514 | 0 | 0 | 98.1276 | 98.0733
10 | 0 | 0 | 119.5401 | 119.3788 | 0 | 0 | 107.9918 | 107.8215
11 | 0 | 0 | 104.7952 | 99.5611 | 0 | 0 | 99.0863 | 98.939
12 | 0 | 0 | 104.7441 | 99.3383 | 0 | 0 | 91.0206 | 90.8113
13 | 0 | 0 | 104.6991 | 99.3118 | 0 | 0 | 90.7836 | 90.6271
14 | 0 | 0 | 104.7003 | 99.3232 | 0 | 0 | 93.3475 | 93.1119
15 | 0 | 0 | 104.6958 | 99.3277 | 0 | 0 | 92.3795 | 92.2685
16 | 0 | 0 | 104.6856 | 95.5919 | 0 | 0 | 89.4637 | 89.2607
17 | 0 | 0 | 104.7452 | 99.3158 | 0 | 0 | 91.0312 | 90.8176
18 | 0 | 0 | 104.8027 | 106.0259 | 0 | 0 | 102.7501 | 102.4911
19 | 0 | 0 | 119.7478 | 119.3814 | 0 | 1.5278 | 97.9477 | 98.0765
20 | 0 | 0 | 104.7985 | 104.5711 | 0 | 119.1046 | 103.5403 | 103.0744
21 | 0 | 0 | 119.5278 | 119.0439 | 0 | 138.2683 | 91.1934 | 118.885
22 | 0 | 0 | 78.7656 | 99.4616 | 0 | 112.2638 | 104.6764 | 118.852
23 | 0 | 0 | 0 | 56.5019 | 0 | 103.2986 | 100.6258 | 89.3349
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2021 | 95.6967 | 0.22602
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 0 | 1589.9041 | 1533.3604 | 0 | 593.9794 | 2241.7527 | 1610.3647
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 561.72 | 17
|  | 2 | 495.15 | 16
|  | 3 | 480.34 | 14
|  | 4 | 478.14 | 15
|  | 5 | 498.33 | 15
|  | 6 | 507.03 | 15
|  | 7 | 591.12 | 20
|  | 8 | 742.85 | 27
|  | 9 | 856.41 | 32
|  | 10 | 901.81 | 31
|  | 11 | 900.65 | 32
|  | 12 | 898.14 | 30
|  | 13 | 927.77 | 29
|  | 14 | 923.54 | 30
|  | 15 | 888.67 | 32
|  | 16 | 859.88 | 30
|  | 17 | 909.87 | 32
|  | 18 | 942.4 | 38
|  | 19 | 988.02 | 39
|  | 20 | 1077.53 | 40
|  | 21 | 1116.54 | 38
|  | 22 | 1042.94 | 34
|  | 23 | 895.24 | 29
|  | 24 | 714.98 | 22
|  | 25 | 593.22 | 17
|  | 26 | 526.15 | 15
|  | 27 | 496.64 | 14
|  | 28 | 507.04 | 15
|  | 29 | 533.33 | 14
|  | 30 | 548.03 | 17
|  | 31 | 640.92 | 21
|  | 32 | 816.35 | 27
|  | 33 | 939.81 | 31
|  | 34 | 965.31 | 31
|  | 35 | 957.15 | 31
|  | 36 | 908.34 | 30
|  | 37 | 829.77 | 28
|  | 38 | 834.34 | 30
|  | 39 | 816.47 | 31
|  | 40 | 853.58 | 30
|  | 41 | 862.57 | 30
|  | 42 | 905.4 | 36
|  | 43 | 975.82 | 40
|  | 44 | 1053.93 | 40
|  | 45 | 1080.84 | 37
|  | 46 | 993.84 | 33
|  | 47 | 855.54 | 28
|  | 48 | 688.28 | 23
|  | 49 | 658.32 | 19
|  | 50 | 570.34 | 16
|  | 51 | 525.36 | 13
|  | 52 | 537.74 | 14
|  | 53 | 551.36 | 13
|  | 54 | 572.68 | 17
|  | 55 | 693.22 | 21
|  | 56 | 914.44 | 26
|  | 57 | 973.55 | 31
|  | 58 | 947.91 | 32
|  | 59 | 897.22 | 30
|  | 60 | 873.85 | 30
|  | 61 | 852.94 | 30
|  | 62 | 854.33 | 30
|  | 63 | 849.95 | 30
|  | 64 | 839.65 | 30
|  | 65 | 844.26 | 32
|  | 66 | 891.07 | 36
|  | 67 | 950.34 | 39
|  | 68 | 1054.69 | 40
|  | 69 | 1111.42 | 38
|  | 70 | 1047.9 | 33
|  | 71 | 916.52 | 29
|  | 72 | 741.63 | 22
|  | 73 | 594.39 | 17
|  | 74 | 532.09 | 15
|  | 75 | 521.79 | 13
|  | 76 | 525.47 | 13
|  | 77 | 534.78 | 13
|  | 78 | 556.87 | 15
|  | 79 | 685.35 | 23
|  | 80 | 876.58 | 30
|  | 81 | 935.14 | 32
|  | 82 | 910.43 | 30
|  | 83 | 855.71 | 30
|  | 84 | 827.98 | 28
|  | 85 | 811.08 | 29
|  | 86 | 817.26 | 28
|  | 87 | 824.15 | 28
|  | 88 | 807.43 | 28
|  | 89 | 811.12 | 28
|  | 90 | 867.5 | 34
|  | 91 | 927.84 | 38
|  | 92 | 1009.07 | 36
|  | 93 | 1052.2 | 35
|  | 94 | 981.29 | 29
|  | 95 | 853.59 | 27
|  | 96 | 715.89 | 22
|  | 97 | 578.61 | 19
|  | 98 | 517.3 | 16
|  | 99 | 496.68 | 14
|  | 100 | 488.97 | 13
|  | 101 | 501.28 | 13
|  | 102 | 536.69 | 16
|  | 103 | 608.58 | 25
|  | 104 | 738.69 | 28
|  | 105 | 855.02 | 32
|  | 106 | 947.98 | 30
|  | 107 | 991.89 | 32
|  | 108 | 989.58 | 30
|  | 109 | 891.84 | 28
|  | 110 | 829.85 | 26
|  | 111 | 788.56 | 26
|  | 112 | 801.79 | 27
|  | 113 | 805.92 | 30
|  | 114 | 843.61 | 34
|  | 115 | 807.43 | 38
|  | 116 | 875.45 | 37
|  | 117 | 907.19 | 35
|  | 118 | 837.09 | 29
|  | 119 | 719.92 | 26
|  | 120 | 580.54 | 24
|  | 121 | 579.31 | 19
|  | 122 | 518.4 | 14
|  | 123 | 493.28 | 13
|  | 124 | 505.47 | 13
|  | 125 | 523.98 | 15
|  | 126 | 537.59 | 15
|  | 127 | 630.88 | 25
|  | 128 | 777.89 | 28
|  | 129 | 890.42 | 31
|  | 130 | 909.78 | 31
|  | 131 | 883.79 | 31
|  | 132 | 858.78 | 30
|  | 133 | 839.64 | 27
|  | 134 | 765.55 | 26
|  | 135 | 750.46 | 26
|  | 136 | 726.29 | 28
|  | 137 | 747.62 | 29
|  | 138 | 768.91 | 34
|  | 139 | 862.53 | 36
|  | 140 | 954.55 | 37
|  | 141 | 994.99 | 34
|  | 142 | 930.79 | 29
|  | 143 | 815.72 | 25
|  | 144 | 697.54 | 24
|  | 145 | 632.59 | 18
|  | 146 | 549.08 | 15
|  | 147 | 501.76 | 13
|  | 148 | 497.85 | 14
|  | 149 | 513.36 | 14
|  | 150 | 512.57 | 15
|  | 151 | 566.36 | 24
|  | 152 | 681.47 | 30
|  | 153 | 799.3 | 30
|  | 154 | 867.46 | 32
|  | 155 | 874.77 | 32
|  | 156 | 767.06 | 28
|  | 157 | 770.02 | 29
|  | 158 | 764.03 | 26
|  | 159 | 733.94 | 27
|  | 160 | 667.57 | 28
|  | 161 | 682.7 | 30
|  | 162 | 725.89 | 33
|  | 163 | 852.11 | 38
|  | 164 | 935.13 | 38
|  | 165 | 945.47 | 34
|  | 166 | 873.67 | 30
|  | 167 | 794.6 | 26
|  | 168 | 647.22 | 22
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 17/04/20232 | 18/04/20232 | 19/04/2023 | 20/04/20232 | 21/04/2023 | 22/04/2023 | 23/04/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible