## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2023-04-24
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 19507 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 17/04/2023 | 18/04/2023 | 19/04/2023 | 20/04/2023 | 21/04/2023 | 22/04/2023 | 23/04/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 450 | 450 | 450 | 450
|  | Max (MW) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2023-04-22
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 511.1122 | -23.214 | 534.3262
|  | 2 | 468.7397 | -14.193 | 482.9327
|  | 3 | 481.5048 | 20.464 | 461.0408
|  | 4 | 456.2388 | 2.985 | 453.2538
|  | 5 | 453.8083 | -9.661 | 463.4693
|  | 6 | 555.6722 | 58.485 | 497.1872
|  | 7 | 588.3528 | -0.111 | 588.4638
|  | 8 | 731.4077 | 12.792 | 718.6157
|  | 9 | 759.6002 | -45.967 | 805.5672
|  | 10 | 804.6849 | -19.152 | 823.8369
|  | 11 | 771.3897 | -32.299 | 803.6887
|  | 12 | 728.2557 | -49.011 | 777.2667
|  | 13 | 720.7018 | -43.731 | 764.4328
|  | 14 | 664.6927 | -108.536 | 773.2287
|  | 15 | 604.8372 | -176.677 | 781.5142
|  | 16 | 694.9902 | -45.076 | 740.0662
|  | 17 | 679.1011 | -50.218 | 729.3191
|  | 18 | 698.5851 | -49.909 | 748.4941
|  | 19 | 820.4651 | 34.506 | 785.9591
|  | 20 | 996.7984 | 127.715 | 869.0834
|  | 21 | 1090.8832 | 140.062 | 950.8212
|  | 22 | 997.9158 | 118.199 | 879.7168
|  | 23 | 893.7688 | 127.851 | 765.9178
|  | 24 | 732.3798 | 66.341 | 666.0388
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 41.8669 | 33.7891 | -27.4244 | -139.0363 | -26.6193 | 173.3347
2 | 41.3173 | 10.3663 | -19.2339 | -143.4489 | -12.1524 | 175.1423
3 | 39.3715 | -14.3928 | -32.9447 | -167.4119 | -18.2408 | 165.5881
4 | 42.9188 | -23.6251 | -26.2695 | -179.9466 | -7.4888 | 165.9029
5 | 46.2837 | -21.8496 | -20.9767 | -172.0148 | -13.6577 | 187.0125
6 | 44.6045 | -19.3261 | -10.46 | -176.2145 | 5.8222 | 171.5387
7 | 43.2565 | -23.0169 | -21.0782 | -177.0854 | -14.0394 | 166.3132
8 | 28.6786 | -1.9685 | -4.1584 | -167.6473 | 34.1994 | 64.7584
9 | 15.5129 | 12.3242 | 15.9515 | -159.9285 | 79.6508 | -8.3156
10 | 6.8921 | 22.6089 | 42.8149 | -165.5636 | 128.4488 | -62.2192
11 | 4.3321 | 14.832 | 57.7392 | -188.7911 | 156.3072 | -93.0005
12 | -1.8785 | -24.2375 | 27.9304 | -233.927 | 125.9355 | -135.2378
13 | -2.7197 | -25.986 | 25.2679 | -230.5917 | 121.4062 | -125.7623
14 | -5.8351 | -28.2902 | 15.8904 | -222.3084 | 108.7887 | -119.1046
15 | -4.4697 | -33.396 | 4.7428 | -222.9438 | 95.8218 | -104.9701
16 | 11.9325 | 19.4666 | 11.6341 | -180.5143 | 70.1407 | 30.8548
17 | 22.4819 | 24.0388 | -20.2071 | -173.8276 | 2.5859 | 102.7173
18 | 28.3755 | 30.0231 | -36.3449 | -161.7767 | -44.3305 | 141.5626
19 | 46.1612 | 50.381 | -55.1547 | -128.5821 | -103.746 | 229.3982
20 | 47.6841 | 88.7984 | -63.1399 | -89.5265 | -120.6348 | 266.0449
21 | 46.3028 | 111.9005 | -54.9103 | -88.8137 | -104.1788 | 228.8215
22 | 50.6089 | 96.8229 | -52.3716 | -105.2158 | -98.4238 | 241.6181
23 | 46.137 | 82.6118 | -44.7107 | -104.7546 | -81.2636 | 240.1498
24 | 43.0922 | 45.8259 | -31.9657 | -142.249 | -40.4114 | 169.1001
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2023-04-24
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 575.49
|  |  | 01:00 - 02:00 | 514.28
|  |  | 02:00 - 03:00 | 489.96
|  |  | 03:00 - 04:00 | 501.05
|  |  | 04:00 - 05:00 | 510.86
|  |  | 05:00 - 06:00 | 537.47
|  |  | 06:00 - 07:00 | 725.06
|  |  | 07:00 - 08:00 | 910.97
|  |  | 08:00 - 09:00 | 968.1
|  |  | 09:00 - 10:00 | 945.86
|  |  | 10:00 - 11:00 | 905.07
|  |  | 11:00 - 12:00 | 815.96
|  |  | 12:00 - 13:00 | 793.82
|  |  | 13:00 - 14:00 | 798.13
|  |  | 14:00 - 15:00 | 799.44
|  |  | 15:00 - 16:00 | 781.47
|  |  | 16:00 - 17:00 | 782.1
|  |  | 17:00 - 18:00 | 890.79
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1000.01
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1187.23
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1229.87
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1147.37
|  |  | 22:00 - 23:00 | 910.8
|  |  | 23:00 - 00:00 | 785.62
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 99.3348 | 0 | 0 | 100.6957 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0.68976 | 0 | 0 | 102.5071 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.527 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.403 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3902 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3927 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.5587 | 0
8 | 0 | 0 | 85.9506 | 0 | 0 | 2.0058 | 137.3933 | 0
9 | 0 | 0 | 99.6241 | 0 | 0 | 113.6877 | 113.7086 | 0
10 | 0 | 0 | 118.8941 | 0 | 0 | 109.3944 | 109.3646 | 0
11 | 0 | 0 | 99.7416 | 0 | 0 | 103.106 | 103.2348 | 0
12 | 0 | 0 | 1.3246 | 0 | 0 | 91.9332 | 0.75186 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4725 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3583 | 0 | 0
15 | 2.2916 | 0 | 0.13199 | 0 | 0 | 89.4867 | 0 | 0
16 | 99.617 | 0 | 97.6227 | 0 | 0 | 109.8514 | 0 | 0
17 | 99.7558 | 0 | 99.6981 | 0 | 0 | 112.9255 | 0 | 0
18 | 99.7239 | 0 | 99.7289 | 0 | 0 | 100.7429 | 0 | 0
19 | 99.7218 | 0 | 99.7506 | 1.7485 | 0 | 133.4729 | 0 | 0
20 | 99.7367 | 18.5003 | 99.7341 | 98.9468 | 0 | 139.8919 | 0 | 0
21 | 107.4539 | 107.4456 | 107.2748 | 99.3681 | 0 | 131.7868 | 0 | 0
22 | 49.7102 | 99.9391 | 99.7459 | 119.3197 | 0 | 123.4217 | 0 | 0
23 | 0 | 49.8034 | 99.7132 | 119.2759 | 0 | 116.9502 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 49.8235 | 99.3464 | 0 | 110.4773 | 0 | 0
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 658.0108 | 275.6885 | 1258.7588 | 638.03 | 0 | 1767.9651 | 1154.9275 | 0
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 575.49 | 17
|  | 2 | 514.28 | 16
|  | 3 | 489.96 | 14
|  | 4 | 501.05 | 15
|  | 5 | 510.86 | 15
|  | 6 | 537.47 | 15
|  | 7 | 725.06 | 20
|  | 8 | 910.97 | 27
|  | 9 | 968.1 | 32
|  | 10 | 945.86 | 31
|  | 11 | 905.07 | 32
|  | 12 | 815.96 | 30
|  | 13 | 793.82 | 29
|  | 14 | 798.13 | 30
|  | 15 | 799.44 | 32
|  | 16 | 781.47 | 30
|  | 17 | 782.1 | 32
|  | 18 | 890.79 | 38
|  | 19 | 1000.01 | 39
|  | 20 | 1187.23 | 40
|  | 21 | 1229.87 | 38
|  | 22 | 1147.37 | 34
|  | 23 | 910.8 | 29
|  | 24 | 785.62 | 22
|  | 25 | 641.33 | 17
|  | 26 | 519.63 | 15
|  | 27 | 485.42 | 14
|  | 28 | 506.08 | 15
|  | 29 | 581.92 | 14
|  | 30 | 595.91 | 17
|  | 31 | 715.11 | 21
|  | 32 | 897.44 | 27
|  | 33 | 954.7 | 31
|  | 34 | 927.01 | 31
|  | 35 | 825.48 | 31
|  | 36 | 804.83 | 30
|  | 37 | 752.1 | 28
|  | 38 | 771.41 | 30
|  | 39 | 795.86 | 31
|  | 40 | 800.37 | 30
|  | 41 | 762.36 | 30
|  | 42 | 786.5 | 36
|  | 43 | 902.39 | 40
|  | 44 | 1001.83 | 40
|  | 45 | 1025.08 | 37
|  | 46 | 966.7 | 33
|  | 47 | 787.59 | 28
|  | 48 | 659.82 | 23
|  | 49 | 669.32 | 19
|  | 50 | 581.34 | 16
|  | 51 | 538.36 | 13
|  | 52 | 548.74 | 14
|  | 53 | 563.36 | 13
|  | 54 | 586.68 | 17
|  | 55 | 705.22 | 21
|  | 56 | 926.44 | 26
|  | 57 | 986.55 | 31
|  | 58 | 960.91 | 32
|  | 59 | 910.22 | 30
|  | 60 | 888.85 | 30
|  | 61 | 867.94 | 30
|  | 62 | 866.33 | 30
|  | 63 | 861.95 | 30
|  | 64 | 850.65 | 30
|  | 65 | 857.26 | 32
|  | 66 | 905.07 | 36
|  | 67 | 960.34 | 39
|  | 68 | 1067.69 | 40
|  | 69 | 1121.42 | 38
|  | 70 | 1062.9 | 33
|  | 71 | 931.52 | 29
|  | 72 | 756.63 | 22
|  | 73 | 608.39 | 17
|  | 74 | 547.09 | 15
|  | 75 | 534.79 | 13
|  | 76 | 537.47 | 13
|  | 77 | 546.78 | 13
|  | 78 | 567.87 | 15
|  | 79 | 698.35 | 23
|  | 80 | 890.58 | 30
|  | 81 | 945.14 | 32
|  | 82 | 920.43 | 30
|  | 83 | 867.71 | 30
|  | 84 | 842.98 | 28
|  | 85 | 822.08 | 29
|  | 86 | 830.26 | 28
|  | 87 | 839.15 | 28
|  | 88 | 822.43 | 28
|  | 89 | 821.12 | 28
|  | 90 | 881.5 | 34
|  | 91 | 938.84 | 38
|  | 92 | 1019.07 | 36
|  | 93 | 1064.2 | 35
|  | 94 | 993.29 | 29
|  | 95 | 864.59 | 27
|  | 96 | 727.89 | 22
|  | 97 | 588.61 | 19
|  | 98 | 530.3 | 16
|  | 99 | 507.68 | 14
|  | 100 | 502.97 | 13
|  | 101 | 511.28 | 13
|  | 102 | 549.69 | 16
|  | 103 | 621.58 | 25
|  | 104 | 751.69 | 28
|  | 105 | 867.02 | 32
|  | 106 | 958.98 | 30
|  | 107 | 1006.89 | 32
|  | 108 | 1004.58 | 30
|  | 109 | 903.84 | 28
|  | 110 | 840.85 | 26
|  | 111 | 803.56 | 26
|  | 112 | 814.79 | 27
|  | 113 | 820.92 | 30
|  | 114 | 854.61 | 34
|  | 115 | 819.43 | 38
|  | 116 | 887.45 | 37
|  | 117 | 921.19 | 35
|  | 118 | 851.09 | 29
|  | 119 | 729.92 | 26
|  | 120 | 590.54 | 24
|  | 121 | 594.31 | 19
|  | 122 | 532.4 | 14
|  | 123 | 504.28 | 13
|  | 124 | 515.47 | 13
|  | 125 | 536.98 | 15
|  | 126 | 547.59 | 15
|  | 127 | 642.88 | 25
|  | 128 | 790.89 | 28
|  | 129 | 902.42 | 31
|  | 130 | 920.78 | 31
|  | 131 | 898.79 | 31
|  | 132 | 872.78 | 30
|  | 133 | 850.64 | 27
|  | 134 | 780.55 | 26
|  | 135 | 765.46 | 26
|  | 136 | 736.29 | 28
|  | 137 | 762.62 | 29
|  | 138 | 778.91 | 34
|  | 139 | 875.53 | 36
|  | 140 | 964.55 | 37
|  | 141 | 1007.99 | 34
|  | 142 | 940.79 | 29
|  | 143 | 825.72 | 25
|  | 144 | 709.54 | 24
|  | 145 | 647.59 | 18
|  | 146 | 562.08 | 15
|  | 147 | 516.76 | 13
|  | 148 | 508.85 | 14
|  | 149 | 527.36 | 14
|  | 150 | 524.57 | 15
|  | 151 | 579.36 | 24
|  | 152 | 693.47 | 30
|  | 153 | 811.3 | 30
|  | 154 | 877.46 | 32
|  | 155 | 888.77 | 32
|  | 156 | 778.06 | 28
|  | 157 | 782.02 | 29
|  | 158 | 778.03 | 26
|  | 159 | 747.94 | 27
|  | 160 | 678.57 | 28
|  | 161 | 692.7 | 30
|  | 162 | 736.89 | 33
|  | 163 | 865.11 | 38
|  | 164 | 947.13 | 38
|  | 165 | 958.47 | 34
|  | 166 | 886.67 | 30
|  | 167 | 806.6 | 26
|  | 168 | 658.22 | 22
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 17/04/20232 | 18/04/20232 | 19/04/2023 | 20/04/20232 | 21/04/2023 | 22/04/2023 | 23/04/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2023-04-21
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 17940 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 17/04/2023 | 18/04/2023 | 19/04/2023 | 20/04/2023 | 21/04/2023 | 22/04/2023 | 23/04/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 450 | 450 | 450 | 450
|  | Max (MW) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2023-04-19
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 613.5685 | -23.164 | 636.7325
|  | 2 | 536.9879 | -19.124 | 556.1119
|  | 3 | 504.9217 | -9.785 | 514.7067
|  | 4 | 502.0183 | -26.358 | 528.3763
|  | 5 | 548.5101 | 16.215 | 532.2951
|  | 6 | 541.9441 | -6.162 | 548.1061
|  | 7 | 646.6984 | -16.119 | 662.8174
|  | 8 | 880.681 | 25.666 | 855.015
|  | 9 | 962.4521 | 41.742 | 920.7101
|  | 10 | 971.4397 | 33.202 | 938.2377
|  | 11 | 881.9552 | -8.296 | 890.2512
|  | 12 | 847.4633 | -13.115 | 860.5783
|  | 13 | 827.3383 | -28.065 | 855.4033
|  | 14 | 829.2439 | -39.386 | 868.6299
|  | 15 | 867.0317 | 16.748 | 850.2837
|  | 16 | 855.089 | 38.001 | 817.088
|  | 17 | 849.0613 | 31.011 | 818.0503
|  | 18 | 881.663 | 20.93 | 860.733
|  | 19 | 1045.0708 | 123.566 | 921.5048
|  | 20 | 1302.3412 | 298.926 | 1003.4152
|  | 21 | 1359.5212 | 299.57 | 1059.9512
|  | 22 | 1283.2012 | 286.106 | 997.0952
|  | 23 | 925.3499 | 53.268 | 872.0819
|  | 24 | 689.592 | -20.257 | 709.849
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 38.6663 | 31.1656 | -46.7161 | -129.324 | -51.916 | 129.6304
2 | 36.2868 | 14.1749 | -30.3932 | -152.9257 | 3.4353 | 112.7283
3 | 40.0888 | 11.6876 | -27.4943 | -148.0196 | 10.3058 | 111.2574
4 | 40.4306 | 11.6742 | -38.5327 | -145.4036 | -13.3083 | 121.2877
5 | 41.5858 | 9.7163 | -43.1928 | -144.2682 | -32.4092 | 160.4026
6 | 42.2254 | -2.6015 | -44.4709 | -150.9194 | -50.8919 | 198.1912
7 | 54.8587 | 33.3179 | -89.9469 | -99.742 | -150.4151 | 308.6409
8 | 40.7759 | 75.6439 | -60.5948 | -65.2249 | -106.1169 | 224.7934
9 | 14.6042 | 93.1463 | 0.048965 | -46.6615 | 14.8458 | 38.573
10 | 2.5556 | 82.3989 | 27.3592 | -62.5025 | 91.5076 | -108.4898
11 | 7.394 | 68.9975 | 33.7625 | -81.4367 | 101.1978 | -117.4557
12 | 16.4404 | 59.3912 | 3.4463 | -100.4839 | 35.3123 | -10.3155
13 | 10.6682 | 56.6357 | 14.8544 | -108.8898 | 66.6033 | -43.0347
14 | -0.91663 | 59.5608 | 40.0601 | -104.3095 | 112.5681 | -104.1017
15 | 6.521 | 66.8488 | 38.1466 | -83.1495 | 74.9361 | -62.3741
16 | 19.6797 | 56.0851 | 20.8997 | -104.5578 | 34.9198 | -3.8165
17 | 40.1904 | 49.6806 | -21.4192 | -120.8665 | -52.1391 | 103.6592
18 | 39.9265 | 64.8022 | -46.0661 | -99.2098 | -86.1423 | 150.5607
19 | 37.0791 | 109.9284 | -59.4657 | -39.9362 | -113.8476 | 218.6131
20 | 47.4185 | 137.8212 | -59.371 | 3.8675 | -122.6534 | 281.9329
21 | 41.7118 | 146.043 | -46.5983 | 15.999 | -95.9885 | 233.3309
22 | 51.0553 | 120.2486 | -40.4451 | -12.8863 | -93.5128 | 255.9681
23 | 42.4853 | 83.3867 | -67.3267 | -52.1354 | -119.3633 | 186.3339
24 | 43.1699 | 66.8722 | -56.8699 | -91.12 | -84.6397 | 123.6385
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2023-04-21
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 544.61
|  |  | 01:00 - 02:00 | 483.3
|  |  | 02:00 - 03:00 | 471.68
|  |  | 03:00 - 04:00 | 461.97
|  |  | 04:00 - 05:00 | 467.28
|  |  | 05:00 - 06:00 | 511.69
|  |  | 06:00 - 07:00 | 611.58
|  |  | 07:00 - 08:00 | 757.69
|  |  | 08:00 - 09:00 | 883.02
|  |  | 09:00 - 10:00 | 955.98
|  |  | 10:00 - 11:00 | 976.89
|  |  | 11:00 - 12:00 | 975.58
|  |  | 12:00 - 13:00 | 876.84
|  |  | 13:00 - 14:00 | 811.85
|  |  | 14:00 - 15:00 | 808.56
|  |  | 15:00 - 16:00 | 819.79
|  |  | 16:00 - 17:00 | 815.92
|  |  | 17:00 - 18:00 | 866.61
|  |  | 18:00 - 19:00 | 988.43
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1054.45
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1095.19
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1016.09
|  |  | 22:00 - 23:00 | 748.92
|  |  | 23:00 - 00:00 | 548.54
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.0456 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.7677 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2689 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6251 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.7481 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0.68716 | 0 | 0 | 89.3331 | 0
7 | 0 | 0 | 1.643 | 97.8166 | 0 | 0 | 94.7909 | 2.609
8 | 0 | 0 | 98.3283 | 99.3296 | 0 | 0 | 113.9414 | 114.7549
9 | 0 | 0 | 109.3451 | 99.336 | 0 | 0 | 101.0896 | 101.136
10 | 0 | 0 | 99.7705 | 99.34 | 0 | 0 | 100.3395 | 100.2731
11 | 0 | 0 | 99.6454 | 33.0128 | 0 | 0 | 107.3506 | 107.1654
12 | 0 | 0 | 99.63 | 0 | 0 | 0 | 103.6779 | 103.6017
13 | 0 | 0 | 99.6243 | 0 | 0 | 0 | 103.2206 | 103.1095
14 | 0 | 0 | 99.6617 | 0 | 0 | 0 | 108.5247 | 108.4477
15 | 0 | 0 | 99.6631 | 0 | 0 | 0 | 109.4299 | 109.4107
16 | 0 | 0 | 99.7035 | 0 | 0 | 0 | 101.8262 | 101.7783
17 | 0 | 0 | 99.6716 | 0 | 0 | 0 | 91.8956 | 92.5559
18 | 0 | 0 | 99.6941 | 4.5331 | 0 | 0 | 89.8423 | 133.519
19 | 0 | 0 | 99.6858 | 99.3237 | 0 | 3.2615 | 104.1743 | 101.2145
20 | 0 | 0 | 99.6841 | 99.3326 | 0 | 99.5035 | 97.3942 | 102.9939
21 | 0 | 0 | 99.63 | 99.3125 | 0 | 129.075 | 106.9753 | 102.2392
22 | 0 | 0 | 99.6818 | 0.66682 | 0 | 128.6943 | 117.9731 | 128.5985
23 | 0 | 0 | 0.62164 | 0 | 0 | 99.2729 | 142.6857 | 108.8033
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.0057 | 133.7188 | 0.36582
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 0 | 1505.6838 | 732.6908 | 0 | 558.8129 | 2405.5933 | 1722.5764
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 561.72 | 17
|  | 2 | 495.15 | 16
|  | 3 | 480.34 | 14
|  | 4 | 478.14 | 15
|  | 5 | 498.33 | 15
|  | 6 | 507.03 | 15
|  | 7 | 591.12 | 20
|  | 8 | 742.85 | 27
|  | 9 | 856.41 | 32
|  | 10 | 901.81 | 31
|  | 11 | 900.65 | 32
|  | 12 | 898.14 | 30
|  | 13 | 927.77 | 29
|  | 14 | 923.54 | 30
|  | 15 | 888.67 | 32
|  | 16 | 859.88 | 30
|  | 17 | 909.87 | 32
|  | 18 | 942.4 | 38
|  | 19 | 988.02 | 39
|  | 20 | 1077.53 | 40
|  | 21 | 1116.54 | 38
|  | 22 | 1042.94 | 34
|  | 23 | 895.24 | 29
|  | 24 | 714.98 | 22
|  | 25 | 593.22 | 17
|  | 26 | 526.15 | 15
|  | 27 | 496.64 | 14
|  | 28 | 507.04 | 15
|  | 29 | 533.33 | 14
|  | 30 | 548.03 | 17
|  | 31 | 640.92 | 21
|  | 32 | 816.35 | 27
|  | 33 | 939.81 | 31
|  | 34 | 965.31 | 31
|  | 35 | 957.15 | 31
|  | 36 | 908.34 | 30
|  | 37 | 829.77 | 28
|  | 38 | 834.34 | 30
|  | 39 | 816.47 | 31
|  | 40 | 853.58 | 30
|  | 41 | 862.57 | 30
|  | 42 | 905.4 | 36
|  | 43 | 975.82 | 40
|  | 44 | 1053.93 | 40
|  | 45 | 1080.84 | 37
|  | 46 | 993.84 | 33
|  | 47 | 855.54 | 28
|  | 48 | 688.28 | 23
|  | 49 | 658.32 | 19
|  | 50 | 570.34 | 16
|  | 51 | 525.36 | 13
|  | 52 | 537.74 | 14
|  | 53 | 551.36 | 13
|  | 54 | 572.68 | 17
|  | 55 | 693.22 | 21
|  | 56 | 914.44 | 26
|  | 57 | 973.55 | 31
|  | 58 | 947.91 | 32
|  | 59 | 897.22 | 30
|  | 60 | 873.85 | 30
|  | 61 | 852.94 | 30
|  | 62 | 854.33 | 30
|  | 63 | 849.95 | 30
|  | 64 | 839.65 | 30
|  | 65 | 844.26 | 32
|  | 66 | 891.07 | 36
|  | 67 | 950.34 | 39
|  | 68 | 1054.69 | 40
|  | 69 | 1111.42 | 38
|  | 70 | 1047.9 | 33
|  | 71 | 916.52 | 29
|  | 72 | 741.63 | 22
|  | 73 | 594.39 | 17
|  | 74 | 532.09 | 15
|  | 75 | 521.79 | 13
|  | 76 | 525.47 | 13
|  | 77 | 534.78 | 13
|  | 78 | 556.87 | 15
|  | 79 | 685.35 | 23
|  | 80 | 876.58 | 30
|  | 81 | 935.14 | 32
|  | 82 | 910.43 | 30
|  | 83 | 855.71 | 30
|  | 84 | 827.98 | 28
|  | 85 | 811.08 | 29
|  | 86 | 817.26 | 28
|  | 87 | 824.15 | 28
|  | 88 | 807.43 | 28
|  | 89 | 811.12 | 28
|  | 90 | 867.5 | 34
|  | 91 | 927.84 | 38
|  | 92 | 1009.07 | 36
|  | 93 | 1052.2 | 35
|  | 94 | 981.29 | 29
|  | 95 | 853.59 | 27
|  | 96 | 715.89 | 22
|  | 97 | 578.61 | 19
|  | 98 | 517.3 | 16
|  | 99 | 496.68 | 14
|  | 100 | 488.97 | 13
|  | 101 | 501.28 | 13
|  | 102 | 536.69 | 16
|  | 103 | 608.58 | 25
|  | 104 | 738.69 | 28
|  | 105 | 855.02 | 32
|  | 106 | 947.98 | 30
|  | 107 | 991.89 | 32
|  | 108 | 989.58 | 30
|  | 109 | 891.84 | 28
|  | 110 | 829.85 | 26
|  | 111 | 788.56 | 26
|  | 112 | 801.79 | 27
|  | 113 | 805.92 | 30
|  | 114 | 843.61 | 34
|  | 115 | 807.43 | 38
|  | 116 | 875.45 | 37
|  | 117 | 907.19 | 35
|  | 118 | 837.09 | 29
|  | 119 | 719.92 | 26
|  | 120 | 580.54 | 24
|  | 121 | 579.31 | 19
|  | 122 | 518.4 | 14
|  | 123 | 493.28 | 13
|  | 124 | 505.47 | 13
|  | 125 | 523.98 | 15
|  | 126 | 537.59 | 15
|  | 127 | 630.88 | 25
|  | 128 | 777.89 | 28
|  | 129 | 890.42 | 31
|  | 130 | 909.78 | 31
|  | 131 | 883.79 | 31
|  | 132 | 858.78 | 30
|  | 133 | 839.64 | 27
|  | 134 | 765.55 | 26
|  | 135 | 750.46 | 26
|  | 136 | 726.29 | 28
|  | 137 | 747.62 | 29
|  | 138 | 768.91 | 34
|  | 139 | 862.53 | 36
|  | 140 | 954.55 | 37
|  | 141 | 994.99 | 34
|  | 142 | 930.79 | 29
|  | 143 | 815.72 | 25
|  | 144 | 697.54 | 24
|  | 145 | 632.59 | 18
|  | 146 | 549.08 | 15
|  | 147 | 501.76 | 13
|  | 148 | 497.85 | 14
|  | 149 | 513.36 | 14
|  | 150 | 512.57 | 15
|  | 151 | 566.36 | 24
|  | 152 | 681.47 | 30
|  | 153 | 799.3 | 30
|  | 154 | 867.46 | 32
|  | 155 | 874.77 | 32
|  | 156 | 767.06 | 28
|  | 157 | 770.02 | 29
|  | 158 | 764.03 | 26
|  | 159 | 733.94 | 27
|  | 160 | 667.57 | 28
|  | 161 | 682.7 | 30
|  | 162 | 725.89 | 33
|  | 163 | 852.11 | 38
|  | 164 | 935.13 | 38
|  | 165 | 945.47 | 34
|  | 166 | 873.67 | 30
|  | 167 | 794.6 | 26
|  | 168 | 647.22 | 22
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 17/04/20232 | 18/04/20232 | 19/04/2023 | 20/04/20232 | 21/04/2023 | 22/04/2023 | 23/04/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible