## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2023-03-22
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 19149 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 20/03/2023 | 21/03/2023 | 22/03/2023 | 23/03/2023 | 24/03/2023 | 25/03/2023 | 26/03/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2023-03-20
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 759.0827 | 191.942 | 567.1407
|  | 2 | 593.4958 | 92.465 | 501.0308
|  | 3 | 569.7497 | 93.971 | 475.7787
|  | 4 | 557.3182 | 88.056 | 469.2622
|  | 5 | 568.9813 | 88.71 | 480.2713
|  | 6 | 637.3173 | 87.314 | 550.0033
|  | 7 | 791.8957 | 82.519 | 709.3767
|  | 8 | 1172.6495 | 264.01 | 908.6395
|  | 9 | 1206.7234 | 270.643 | 936.0804
|  | 10 | 1177.5056 | 270.061 | 907.4446
|  | 11 | 1132.1126 | 279.032 | 853.0806
|  | 12 | 995.318 | 176.101 | 819.217
|  | 13 | 964.4767 | 153.048 | 811.4287
|  | 14 | 988.5671 | 151.338 | 837.2291
|  | 15 | 1028.6979 | 155.884 | 872.8139
|  | 16 | 1026.4129 | 146.052 | 880.3609
|  | 17 | 1067.7255 | 167.561 | 900.1645
|  | 18 | 1199.7198 | 250.442 | 949.2778
|  | 19 | 1405.4525 | 347.907 | 1057.5455
|  | 20 | 1426.7839 | 344.537 | 1082.2469
|  | 21 | 1381.5677 | 331.38 | 1050.1877
|  | 22 | 1265.827 | 318.536 | 947.291
|  | 23 | 936.6798 | 135.694 | 800.9858
|  | 24 | 734.7725 | 89.329 | 645.4435
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2023-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 57.4652 | 60.3421 | -60.2648 | -112.5218 | -48.677 | 218.9834
2 | 55.4938 | 43.0803 | -48.6864 | -125.8178 | -25.7779 | 212.5516
3 | 56.0918 | 36.5829 | -45.2639 | -123.8566 | -21.7594 | 223.8966
4 | 55.494 | 31.7383 | -51.894 | -122.1825 | -36.3364 | 245.663
5 | 54.6311 | 33.0518 | -61.9097 | -115.5507 | -57.0098 | 263.9986
6 | 47.0774 | 38.1122 | -83.4981 | -98.4711 | -104.4073 | 299.3499
7 | 38.788 | 56.4236 | -123.928 | -61.867 | -176.5935 | 342.8645
8 | 28.4346 | 117.0354 | -85.015 | -26.6144 | -97.5072 | 284.836
9 | 22.3188 | 148.5097 | -79.592 | -2.6966 | -144.1037 | 288.6164
10 | 35.9164 | 172.1248 | -74.7328 | -44.3262 | -174.9727 | 302.8077
11 | 43.0881 | 167.2354 | -52.786 | -90.2942 | -168.1156 | 288.606
12 | 31.4847 | 145.9834 | -64.0305 | -90.32 | -174.005 | 248.6215
13 | 29.9466 | 142.2088 | -71.2045 | -54.0965 | -180.1229 | 278.0557
14 | 22.8237 | 147.4083 | -60.2286 | -42.3263 | -170.5536 | 282.3019
15 | 29.0282 | 151.4759 | -55.8988 | -10.7735 | -165.5002 | 301.0891
16 | 28.3801 | 146.2019 | -70.4352 | -0.8322 | -175.2012 | 317.0107
17 | 32.9991 | 159.025 | -97.6329 | 34.5559 | -226.8 | 384.0296
18 | 30.4582 | 185.3609 | -92.6904 | 79.7143 | -191.7297 | 359.4041
19 | 41.5224 | 207.2835 | -43.0119 | 104.2095 | -112.767 | 386.1766
20 | 55.5093 | 200.9224 | -35.6693 | 89.3653 | -95.3676 | 365.7314
21 | 57.1884 | 189.906 | -32.0083 | 74.1759 | -82.0646 | 350.2382
22 | 56.3678 | 180.485 | -35.7672 | 60.8832 | -64.0228 | 345.9585
23 | 60.6198 | 155.2249 | -65.8233 | 0.13225 | -123.6964 | 314.1889
24 | 64.7337 | 141.243 | -64.3924 | -15.528 | -112.6245 | 304.3457
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2023-03-22
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 934.54
|  |  | 01:00 - 02:00 | 860.58
|  |  | 02:00 - 03:00 | 823.58
|  |  | 03:00 - 04:00 | 812.58
|  |  | 04:00 - 05:00 | 818.57
|  |  | 05:00 - 06:00 | 880.61
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1146.54
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1338.53
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1400.61
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1399.58
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1203.61
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1171.6
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1161.66
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1147.73
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1156.7
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1194.64
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1216.68
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1394.7
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1594.78
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1611.79
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1575.78
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1365.81
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1121.84
|  |  | 23:00 - 00:00 | 986.79
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 99.6506 | 0 | 50.0354 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 99.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 99.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 89.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 99.4672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 94.7806 | 0 | 0 | 0 | 1.7691 | 51.1354
7 | 1.7093 | 1.0266 | 91.5896 | 0 | 0 | 0 | 102.3371 | 102.3307
8 | 99.5053 | 97.5732 | 99.6797 | 0 | 0 | 0 | 116.5649 | 116.4531
9 | 116.4431 | 106.2785 | 116.2396 | 0 | 0 | 0 | 137.2297 | 137.0267
10 | 119.9496 | 120.1684 | 119.6681 | 0 | 0 | 0 | 142.4888 | 142.1985
11 | 119.0571 | 116.6675 | 118.7612 | 0 | 0 | 0 | 143.8247 | 143.4887
12 | 118.9026 | 119.0798 | 118.6308 | 0 | 0 | 0 | 143.6959 | 143.334
13 | 119.9077 | 120.078 | 119.6506 | 0 | 0 | 0 | 142.2624 | 142.0389
14 | 114.8118 | 115.1466 | 114.673 | 0 | 0 | 28.0528 | 141.7515 | 141.5482
15 | 114.8036 | 115.1023 | 114.7163 | 0 | 0 | 99.3219 | 133.0024 | 132.7764
16 | 114.8033 | 115.1108 | 114.7045 | 0 | 0 | 99.3162 | 138.0621 | 137.873
17 | 109.8943 | 110.138 | 114.6943 | 0 | 1.6648 | 133.766 | 118.775 | 118.56
18 | 114.7891 | 115.1295 | 114.7234 | 0 | 119.2125 | 131.0431 | 98.8166 | 98.8443
19 | 118.4475 | 118.729 | 118.2254 | 0 | 123.8251 | 133.9711 | 138.9573 | 89.8437
20 | 119.9479 | 120.2119 | 119.6839 | 0 | 119.0333 | 138.87 | 119.1156 | 89.2043
21 | 114.9838 | 115.3374 | 114.9048 | 0 | 101.6143 | 104.2794 | 101.6605 | 116.1167
22 | 114.7915 | 115.0638 | 114.7709 | 0 | 106.6233 | 104.2297 | 95.9394 | 99.4872
23 | 114.8074 | 115.0964 | 114.725 | 0 | 99.4237 | 31.4559 | 0 | 114.5914
24 | 114.7714 | 103.7023 | 103.3395 | 0 | 65.6502 | 0 | 0 | 90.4571
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1962.3264 | 1939.6402 | 2626.4209 | 0 | 787.0827 | 1004.306 | 2016.253 | 2207.3083
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 567.25 | 15
|  | 2 | 500.35 | 14
|  | 3 | 471.36 | 13
|  | 4 | 465.34 | 12
|  | 5 | 474.35 | 13
|  | 6 | 536.39 | 14
|  | 7 | 689.38 | 18
|  | 8 | 896.4 | 25
|  | 9 | 959.49 | 30
|  | 10 | 960.48 | 30
|  | 11 | 919.45 | 29
|  | 12 | 855.45 | 28
|  | 13 | 841.67 | 27
|  | 14 | 843.78 | 28
|  | 15 | 834.71 | 29
|  | 16 | 852.7 | 29
|  | 17 | 862.71 | 31
|  | 18 | 933.73 | 35
|  | 19 | 1085.76 | 38
|  | 20 | 1084.77 | 37
|  | 21 | 1056.77 | 36
|  | 22 | 965.78 | 31
|  | 23 | 828.78 | 27
|  | 24 | 661.81 | 21
|  | 25 | 568.26 | 16
|  | 26 | 505.27 | 13
|  | 27 | 497.28 | 12
|  | 28 | 490.3 | 12
|  | 29 | 500.26 | 12
|  | 30 | 563.28 | 14
|  | 31 | 711.21 | 18
|  | 32 | 889.19 | 25
|  | 33 | 931.09 | 30
|  | 34 | 923.15 | 30
|  | 35 | 926.15 | 29
|  | 36 | 965.21 | 27
|  | 37 | 986.23 | 27
|  | 38 | 1008.23 | 27
|  | 39 | 1016.2 | 28
|  | 40 | 982.24 | 28
|  | 41 | 1004.23 | 29
|  | 42 | 1084.39 | 33
|  | 43 | 1191.5 | 37
|  | 44 | 1206.49 | 37
|  | 45 | 1099.61 | 35
|  | 46 | 1004.66 | 30
|  | 47 | 869.69 | 26
|  | 48 | 743.66 | 20
|  | 49 | 600.54 | 16
|  | 50 | 530.58 | 13
|  | 51 | 498.58 | 12
|  | 52 | 487.58 | 12
|  | 53 | 493.57 | 12
|  | 54 | 555.61 | 14
|  | 55 | 699.54 | 18
|  | 56 | 878.53 | 25
|  | 57 | 941.61 | 30
|  | 58 | 939.58 | 30
|  | 59 | 853.61 | 29
|  | 60 | 820.6 | 27
|  | 61 | 810.66 | 27
|  | 62 | 795.73 | 27
|  | 63 | 801.7 | 28
|  | 64 | 851.64 | 28
|  | 65 | 879.68 | 29
|  | 66 | 952.7 | 33
|  | 67 | 1043.78 | 37
|  | 68 | 1051.79 | 37
|  | 69 | 1024.78 | 35
|  | 70 | 923.81 | 30
|  | 71 | 795.84 | 26
|  | 72 | 661.79 | 20
|  | 73 | 567.34 | 16
|  | 74 | 513.38 | 13
|  | 75 | 489.38 | 12
|  | 76 | 483.38 | 12
|  | 77 | 491.37 | 12
|  | 78 | 551.41 | 14
|  | 79 | 707.34 | 21
|  | 80 | 906.33 | 27
|  | 81 | 950.41 | 29
|  | 82 | 888.38 | 28
|  | 83 | 856.41 | 28
|  | 84 | 795.5 | 26
|  | 85 | 783.46 | 26
|  | 86 | 793.43 | 25
|  | 87 | 833.4 | 25
|  | 88 | 840.34 | 26
|  | 89 | 864.38 | 27
|  | 90 | 949.4 | 32
|  | 91 | 1059.48 | 35
|  | 92 | 1075.49 | 35
|  | 93 | 1051.48 | 33
|  | 94 | 947.51 | 28
|  | 95 | 813.54 | 24
|  | 96 | 676.49 | 21
|  | 97 | 549.37 | 17
|  | 98 | 488.4 | 13
|  | 99 | 464.37 | 12
|  | 100 | 508.36 | 12
|  | 101 | 492.36 | 12
|  | 102 | 537.36 | 14
|  | 103 | 670.3 | 22
|  | 104 | 846.32 | 27
|  | 105 | 875.34 | 29
|  | 106 | 855.07 | 29
|  | 107 | 809.37 | 29
|  | 108 | 759.3 | 27
|  | 109 | 752.34 | 26
|  | 110 | 734.76 | 25
|  | 111 | 753.4 | 25
|  | 112 | 769.38 | 26
|  | 113 | 794.75 | 27
|  | 114 | 894.3 | 32
|  | 115 | 1000.41 | 35
|  | 116 | 1020.4 | 35
|  | 117 | 991.52 | 33
|  | 118 | 888.64 | 28
|  | 119 | 748.34 | 24
|  | 120 | 597.28 | 21
|  | 121 | 554.46 | 17
|  | 122 | 495.57 | 13
|  | 123 | 472.58 | 12
|  | 124 | 519.6 | 12
|  | 125 | 505.56 | 12
|  | 126 | 530.58 | 14
|  | 127 | 649.51 | 22
|  | 128 | 806.49 | 27
|  | 129 | 872.49 | 29
|  | 130 | 859.45 | 29
|  | 131 | 816.45 | 29
|  | 132 | 779.61 | 27
|  | 133 | 763.63 | 26
|  | 134 | 810.63 | 25
|  | 135 | 816.6 | 25
|  | 136 | 826.64 | 26
|  | 137 | 855.63 | 27
|  | 138 | 932.69 | 32
|  | 139 | 1024.8 | 35
|  | 140 | 1052.79 | 35
|  | 141 | 1028.81 | 33
|  | 142 | 941.86 | 28
|  | 143 | 807.89 | 24
|  | 144 | 684.86 | 21
|  | 145 | 560.36 | 17
|  | 146 | 500.67 | 13
|  | 147 | 0 | 0
|  | 148 | 473.7 | 12
|  | 149 | 468.66 | 12
|  | 150 | 489.68 | 14
|  | 151 | 555.61 | 22
|  | 152 | 700.59 | 27
|  | 153 | 843.59 | 29
|  | 154 | 914.55 | 29
|  | 155 | 913.55 | 29
|  | 156 | 785.51 | 27
|  | 157 | 766.53 | 26
|  | 158 | 759.53 | 25
|  | 159 | 742.5 | 25
|  | 160 | 719.54 | 26
|  | 161 | 720.93 | 27
|  | 162 | 844.59 | 32
|  | 163 | 913.7 | 35
|  | 164 | 980.69 | 35
|  | 165 | 1040.71 | 33
|  | 166 | 968.76 | 28
|  | 167 | 821.79 | 24
|  | 168 | 641.76 | 21
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 20/03/2023 | 21/03/2023 | 22/03/2023 | 23/03/2023 | 24/03/2023 | 25/03/2023 | 26/03/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2023-03-22
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 19149 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 20/03/2023 | 21/03/2023 | 22/03/2023 | 23/03/2023 | 24/03/2023 | 25/03/2023 | 26/03/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2023-03-20
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 759.0827 | 191.942 | 567.1407
|  | 2 | 593.4958 | 92.465 | 501.0308
|  | 3 | 569.7497 | 93.971 | 475.7787
|  | 4 | 557.3182 | 88.056 | 469.2622
|  | 5 | 568.9813 | 88.71 | 480.2713
|  | 6 | 637.3173 | 87.314 | 550.0033
|  | 7 | 791.8957 | 82.519 | 709.3767
|  | 8 | 1172.6495 | 264.01 | 908.6395
|  | 9 | 1206.7234 | 270.643 | 936.0804
|  | 10 | 1177.5056 | 270.061 | 907.4446
|  | 11 | 1132.1126 | 279.032 | 853.0806
|  | 12 | 995.318 | 176.101 | 819.217
|  | 13 | 964.4767 | 153.048 | 811.4287
|  | 14 | 988.5671 | 151.338 | 837.2291
|  | 15 | 1028.6979 | 155.884 | 872.8139
|  | 16 | 1026.4129 | 146.052 | 880.3609
|  | 17 | 1067.7255 | 167.561 | 900.1645
|  | 18 | 1199.7198 | 250.442 | 949.2778
|  | 19 | 1405.4525 | 347.907 | 1057.5455
|  | 20 | 1426.7839 | 344.537 | 1082.2469
|  | 21 | 1381.5677 | 331.38 | 1050.1877
|  | 22 | 1265.827 | 318.536 | 947.291
|  | 23 | 936.6798 | 135.694 | 800.9858
|  | 24 | 734.7725 | 89.329 | 645.4435
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2023-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 57.4652 | 60.3421 | -60.2648 | -112.5218 | -48.677 | 218.9834
2 | 55.4938 | 43.0803 | -48.6864 | -125.8178 | -25.7779 | 212.5516
3 | 56.0918 | 36.5829 | -45.2639 | -123.8566 | -21.7594 | 223.8966
4 | 55.494 | 31.7383 | -51.894 | -122.1825 | -36.3364 | 245.663
5 | 54.6311 | 33.0518 | -61.9097 | -115.5507 | -57.0098 | 263.9986
6 | 47.0774 | 38.1122 | -83.4981 | -98.4711 | -104.4073 | 299.3499
7 | 38.788 | 56.4236 | -123.928 | -61.867 | -176.5935 | 342.8645
8 | 28.4346 | 117.0354 | -85.015 | -26.6144 | -97.5072 | 284.836
9 | 22.3188 | 148.5097 | -79.592 | -2.6966 | -144.1037 | 288.6164
10 | 35.9164 | 172.1248 | -74.7328 | -44.3262 | -174.9727 | 302.8077
11 | 43.0881 | 167.2354 | -52.786 | -90.2942 | -168.1156 | 288.606
12 | 31.4847 | 145.9834 | -64.0305 | -90.32 | -174.005 | 248.6215
13 | 29.9466 | 142.2088 | -71.2045 | -54.0965 | -180.1229 | 278.0557
14 | 22.8237 | 147.4083 | -60.2286 | -42.3263 | -170.5536 | 282.3019
15 | 29.0282 | 151.4759 | -55.8988 | -10.7735 | -165.5002 | 301.0891
16 | 28.3801 | 146.2019 | -70.4352 | -0.8322 | -175.2012 | 317.0107
17 | 32.9991 | 159.025 | -97.6329 | 34.5559 | -226.8 | 384.0296
18 | 30.4582 | 185.3609 | -92.6904 | 79.7143 | -191.7297 | 359.4041
19 | 41.5224 | 207.2835 | -43.0119 | 104.2095 | -112.767 | 386.1766
20 | 55.5093 | 200.9224 | -35.6693 | 89.3653 | -95.3676 | 365.7314
21 | 57.1884 | 189.906 | -32.0083 | 74.1759 | -82.0646 | 350.2382
22 | 56.3678 | 180.485 | -35.7672 | 60.8832 | -64.0228 | 345.9585
23 | 60.6198 | 155.2249 | -65.8233 | 0.13225 | -123.6964 | 314.1889
24 | 64.7337 | 141.243 | -64.3924 | -15.528 | -112.6245 | 304.3457
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2023-03-22
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 934.54
|  |  | 01:00 - 02:00 | 860.58
|  |  | 02:00 - 03:00 | 823.58
|  |  | 03:00 - 04:00 | 812.58
|  |  | 04:00 - 05:00 | 818.57
|  |  | 05:00 - 06:00 | 880.61
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1146.54
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1338.53
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1400.61
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1399.58
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1203.61
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1171.6
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1161.66
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1147.73
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1156.7
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1194.64
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1216.68
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1394.7
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1594.78
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1611.79
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1575.78
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1365.81
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1121.84
|  |  | 23:00 - 00:00 | 986.79
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 99.6506 | 0 | 50.0354 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 99.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 99.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 89.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 99.4672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 94.7806 | 0 | 0 | 0 | 1.7691 | 51.1354
7 | 1.7093 | 1.0266 | 91.5896 | 0 | 0 | 0 | 102.3371 | 102.3307
8 | 99.5053 | 97.5732 | 99.6797 | 0 | 0 | 0 | 116.5649 | 116.4531
9 | 116.4431 | 106.2785 | 116.2396 | 0 | 0 | 0 | 137.2297 | 137.0267
10 | 119.9496 | 120.1684 | 119.6681 | 0 | 0 | 0 | 142.4888 | 142.1985
11 | 119.0571 | 116.6675 | 118.7612 | 0 | 0 | 0 | 143.8247 | 143.4887
12 | 118.9026 | 119.0798 | 118.6308 | 0 | 0 | 0 | 143.6959 | 143.334
13 | 119.9077 | 120.078 | 119.6506 | 0 | 0 | 0 | 142.2624 | 142.0389
14 | 114.8118 | 115.1466 | 114.673 | 0 | 0 | 28.0528 | 141.7515 | 141.5482
15 | 114.8036 | 115.1023 | 114.7163 | 0 | 0 | 99.3219 | 133.0024 | 132.7764
16 | 114.8033 | 115.1108 | 114.7045 | 0 | 0 | 99.3162 | 138.0621 | 137.873
17 | 109.8943 | 110.138 | 114.6943 | 0 | 1.6648 | 133.766 | 118.775 | 118.56
18 | 114.7891 | 115.1295 | 114.7234 | 0 | 119.2125 | 131.0431 | 98.8166 | 98.8443
19 | 118.4475 | 118.729 | 118.2254 | 0 | 123.8251 | 133.9711 | 138.9573 | 89.8437
20 | 119.9479 | 120.2119 | 119.6839 | 0 | 119.0333 | 138.87 | 119.1156 | 89.2043
21 | 114.9838 | 115.3374 | 114.9048 | 0 | 101.6143 | 104.2794 | 101.6605 | 116.1167
22 | 114.7915 | 115.0638 | 114.7709 | 0 | 106.6233 | 104.2297 | 95.9394 | 99.4872
23 | 114.8074 | 115.0964 | 114.725 | 0 | 99.4237 | 31.4559 | 0 | 114.5914
24 | 114.7714 | 103.7023 | 103.3395 | 0 | 65.6502 | 0 | 0 | 90.4571
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1962.3264 | 1939.6402 | 2526.7703 | 0 | 737.0472 | 1004.306 | 2016.253 | 2207.3083
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 567.25 | 15
|  | 2 | 500.35 | 14
|  | 3 | 471.36 | 13
|  | 4 | 465.34 | 12
|  | 5 | 474.35 | 13
|  | 6 | 536.39 | 14
|  | 7 | 689.38 | 18
|  | 8 | 896.4 | 25
|  | 9 | 959.49 | 30
|  | 10 | 960.48 | 30
|  | 11 | 919.45 | 29
|  | 12 | 855.45 | 28
|  | 13 | 841.67 | 27
|  | 14 | 843.78 | 28
|  | 15 | 834.71 | 29
|  | 16 | 852.7 | 29
|  | 17 | 862.71 | 31
|  | 18 | 933.73 | 35
|  | 19 | 1085.76 | 38
|  | 20 | 1084.77 | 37
|  | 21 | 1056.77 | 36
|  | 22 | 965.78 | 31
|  | 23 | 828.78 | 27
|  | 24 | 661.81 | 21
|  | 25 | 568.26 | 16
|  | 26 | 505.27 | 13
|  | 27 | 497.28 | 12
|  | 28 | 490.3 | 12
|  | 29 | 500.26 | 12
|  | 30 | 563.28 | 14
|  | 31 | 711.21 | 18
|  | 32 | 889.19 | 25
|  | 33 | 931.09 | 30
|  | 34 | 923.15 | 30
|  | 35 | 926.15 | 29
|  | 36 | 965.21 | 27
|  | 37 | 986.23 | 27
|  | 38 | 1008.23 | 27
|  | 39 | 1016.2 | 28
|  | 40 | 982.24 | 28
|  | 41 | 1004.23 | 29
|  | 42 | 1084.39 | 33
|  | 43 | 1191.5 | 37
|  | 44 | 1206.49 | 37
|  | 45 | 1099.61 | 35
|  | 46 | 1004.66 | 30
|  | 47 | 869.69 | 26
|  | 48 | 743.66 | 20
|  | 49 | 600.54 | 16
|  | 50 | 530.58 | 13
|  | 51 | 498.58 | 12
|  | 52 | 487.58 | 12
|  | 53 | 493.57 | 12
|  | 54 | 555.61 | 14
|  | 55 | 699.54 | 18
|  | 56 | 878.53 | 25
|  | 57 | 941.61 | 30
|  | 58 | 939.58 | 30
|  | 59 | 853.61 | 29
|  | 60 | 820.6 | 27
|  | 61 | 810.66 | 27
|  | 62 | 795.73 | 27
|  | 63 | 801.7 | 28
|  | 64 | 851.64 | 28
|  | 65 | 879.68 | 29
|  | 66 | 952.7 | 33
|  | 67 | 1043.78 | 37
|  | 68 | 1051.79 | 37
|  | 69 | 1024.78 | 35
|  | 70 | 923.81 | 30
|  | 71 | 795.84 | 26
|  | 72 | 661.79 | 20
|  | 73 | 567.34 | 16
|  | 74 | 513.38 | 13
|  | 75 | 489.38 | 12
|  | 76 | 483.38 | 12
|  | 77 | 491.37 | 12
|  | 78 | 551.41 | 14
|  | 79 | 707.34 | 21
|  | 80 | 906.33 | 27
|  | 81 | 950.41 | 29
|  | 82 | 888.38 | 28
|  | 83 | 856.41 | 28
|  | 84 | 795.5 | 26
|  | 85 | 783.46 | 26
|  | 86 | 793.43 | 25
|  | 87 | 833.4 | 25
|  | 88 | 840.34 | 26
|  | 89 | 864.38 | 27
|  | 90 | 949.4 | 32
|  | 91 | 1059.48 | 35
|  | 92 | 1075.49 | 35
|  | 93 | 1051.48 | 33
|  | 94 | 947.51 | 28
|  | 95 | 813.54 | 24
|  | 96 | 676.49 | 21
|  | 97 | 549.37 | 17
|  | 98 | 488.4 | 13
|  | 99 | 464.37 | 12
|  | 100 | 508.36 | 12
|  | 101 | 492.36 | 12
|  | 102 | 537.36 | 14
|  | 103 | 670.3 | 22
|  | 104 | 846.32 | 27
|  | 105 | 875.34 | 29
|  | 106 | 855.07 | 29
|  | 107 | 809.37 | 29
|  | 108 | 759.3 | 27
|  | 109 | 752.34 | 26
|  | 110 | 734.76 | 25
|  | 111 | 753.4 | 25
|  | 112 | 769.38 | 26
|  | 113 | 794.75 | 27
|  | 114 | 894.3 | 32
|  | 115 | 1000.41 | 35
|  | 116 | 1020.4 | 35
|  | 117 | 991.52 | 33
|  | 118 | 888.64 | 28
|  | 119 | 748.34 | 24
|  | 120 | 597.28 | 21
|  | 121 | 554.46 | 17
|  | 122 | 495.57 | 13
|  | 123 | 472.58 | 12
|  | 124 | 519.6 | 12
|  | 125 | 505.56 | 12
|  | 126 | 530.58 | 14
|  | 127 | 649.51 | 22
|  | 128 | 806.49 | 27
|  | 129 | 872.49 | 29
|  | 130 | 859.45 | 29
|  | 131 | 816.45 | 29
|  | 132 | 779.61 | 27
|  | 133 | 763.63 | 26
|  | 134 | 810.63 | 25
|  | 135 | 816.6 | 25
|  | 136 | 826.64 | 26
|  | 137 | 855.63 | 27
|  | 138 | 932.69 | 32
|  | 139 | 1024.8 | 35
|  | 140 | 1052.79 | 35
|  | 141 | 1028.81 | 33
|  | 142 | 941.86 | 28
|  | 143 | 807.89 | 24
|  | 144 | 684.86 | 21
|  | 145 | 560.36 | 17
|  | 146 | 500.67 | 13
|  | 147 | 0 | 0
|  | 148 | 473.7 | 12
|  | 149 | 468.66 | 12
|  | 150 | 489.68 | 14
|  | 151 | 555.61 | 22
|  | 152 | 700.59 | 27
|  | 153 | 843.59 | 29
|  | 154 | 914.55 | 29
|  | 155 | 913.55 | 29
|  | 156 | 785.51 | 27
|  | 157 | 766.53 | 26
|  | 158 | 759.53 | 25
|  | 159 | 742.5 | 25
|  | 160 | 719.54 | 26
|  | 161 | 720.93 | 27
|  | 162 | 844.59 | 32
|  | 163 | 913.7 | 35
|  | 164 | 980.69 | 35
|  | 165 | 1040.71 | 33
|  | 166 | 968.76 | 28
|  | 167 | 821.79 | 24
|  | 168 | 641.76 | 21
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 20/03/2023 | 21/03/2023 | 22/03/2023 | 23/03/2023 | 24/03/2023 | 25/03/2023 | 26/03/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible