## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2023-03-24
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 19149 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 20/03/2023 | 21/03/2023 | 22/03/2023 | 23/03/2023 | 24/03/2023 | 25/03/2023 | 26/03/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2023-03-22
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 961.5225 | 327.605 | 633.9175
|  | 2 | 872.1445 | 324.192 | 547.9525
|  | 3 | 836.9458 | 326.802 | 510.1438
|  | 4 | 827.0922 | 336.383 | 490.7092
|  | 5 | 828.7403 | 332.829 | 495.9113
|  | 6 | 891.323 | 345.955 | 545.368
|  | 7 | 1105.3934 | 447.014 | 658.3794
|  | 8 | 1259.3657 | 452.61 | 806.7557
|  | 9 | 1344.268 | 459.995 | 884.273
|  | 10 | 1336.9616 | 435.28 | 901.6816
|  | 11 | 1211.0608 | 327.829 | 883.2318
|  | 12 | 1182.4836 | 326.288 | 856.1956
|  | 13 | 1173.652 | 341.179 | 832.473
|  | 14 | 1174.0698 | 338.332 | 835.7378
|  | 15 | 1151.705 | 333.769 | 817.936
|  | 16 | 1154.2964 | 335.532 | 818.7644
|  | 17 | 1165.5005 | 319.795 | 845.7055
|  | 18 | 1355.0273 | 443.18 | 911.8473
|  | 19 | 1608.6031 | 556.906 | 1051.6971
|  | 20 | 1669.8671 | 563.665 | 1106.2021
|  | 21 | 1598.1216 | 522.366 | 1075.7556
|  | 22 | 1399.8671 | 415.158 | 984.7091
|  | 23 | 1146.4151 | 307.816 | 838.5991
|  | 24 | 1001.9141 | 326.437 | 675.4771
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2023-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 42.285 | 58.7355 | -75.0649 | -61.4251 | -100.4748 | 212.0355
2 | 40.9375 | 50.1376 | -74.7118 | -59.7381 | -88.6502 | 226.1339
3 | 40.4684 | 48.128 | -77.7373 | -60.2284 | -81.9759 | 208.1647
4 | 42.3437 | 54.8042 | -95.4363 | -50.3 | -118.8849 | 234.8495
5 | 42.6631 | 52.7164 | -87.8202 | -43.9327 | -115.6969 | 251.7
6 | 34.1652 | 40.2255 | -70.5289 | -49.9323 | -92.9188 | 234.3063
7 | 19.8546 | 65.7914 | -60.5178 | -10.8187 | -70.6299 | 197.7538
8 | 30.628 | 95.2426 | -82.1914 | -4.7158 | -103.746 | 221.8439
9 | 25.4485 | 122.9019 | -61.386 | 22.8695 | -115.7184 | 170.7091
10 | 9.8989 | 114.2806 | -57.488 | -18.7859 | 6.4996 | 59.782
11 | 4.275 | 106.7521 | -30.7955 | -35.0139 | 42.3871 | 14.4455
12 | 8.8395 | 97.7738 | -30.6093 | -53.8998 | 43.1478 | 34.172
13 | 20.8276 | 95.9742 | -66.1998 | -63.4217 | -2.4407 | 118.4298
14 | 10.5625 | 97.9846 | -50.9835 | -55.1836 | 21.2567 | 69.6613
15 | 25.1469 | 100.1504 | -61.3069 | -60.2284 | -10.6767 | 126.9867
16 | 29.8454 | 107.9428 | -66.5851 | -31.9689 | -119.8687 | 185.7055
17 | 40.4243 | 123.0644 | -99.7956 | 5.49 | -221.3541 | 245.983
18 | 41.581 | 148.9773 | -123.0931 | 57.1286 | -247.9008 | 324.2721
19 | 50.4086 | 156.6676 | -97.1121 | 51.4386 | -169.5779 | 318.1242
20 | 50.3641 | 158.2877 | -72.4563 | 38.9072 | -118.6994 | 264.4347
21 | 54.9979 | 150.5066 | -87.3529 | 31.8593 | -150.3022 | 316.7965
22 | 54.3974 | 126.3691 | -95.029 | -12.2315 | -154.0735 | 272.6316
23 | 44.147 | 110.0753 | -95.2245 | -37.2525 | -149.8963 | 225.7455
24 | 43.3697 | 71.577 | -73.4434 | -61.4509 | -97.5986 | 181.2516
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2023-03-24
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 621.37
|  |  | 01:00 - 02:00 | 560.6
|  |  | 02:00 - 03:00 | 523.57
|  |  | 03:00 - 04:00 | 580.56
|  |  | 04:00 - 05:00 | 564.56
|  |  | 05:00 - 06:00 | 611.56
|  |  | 06:00 - 07:00 | 786.5
|  |  | 07:00 - 08:00 | 973.52
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1012.54
|  |  | 09:00 - 10:00 | 900.27
|  |  | 10:00 - 11:00 | 856.37
|  |  | 11:00 - 12:00 | 806.3
|  |  | 12:00 - 13:00 | 797.34
|  |  | 13:00 - 14:00 | 768.76
|  |  | 14:00 - 15:00 | 854.4
|  |  | 15:00 - 16:00 | 874.38
|  |  | 16:00 - 17:00 | 880.75
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1080.3
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1294.41
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1314.4
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1285.52
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1074.64
|  |  | 22:00 - 23:00 | 822.34
|  |  | 23:00 - 00:00 | 669.28
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0.92725 | 0.7463 | 0.73116 | 0 | 0 | 0 | 89.4974 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5045 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5009 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.7106 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.9575 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11354 | 0 | 125.8146 | 0
7 | 53.8682 | 5.5105 | 0 | 0 | 103.5598 | 0 | 93.7413 | 0
8 | 95.1416 | 95.2232 | 0 | 0 | 114.6712 | 0 | 100.6986 | 0
9 | 105.4899 | 105.6566 | 0 | 0 | 89.4261 | 0 | 89.5609 | 0
10 | 98.0898 | 98.2048 | 0 | 0 | 89.3178 | 0 | 89.408 | 0
11 | 94.8156 | 94.8792 | 0 | 0 | 89.2898 | 0 | 89.3938 | 0
12 | 89.8974 | 89.9021 | 0 | 0 | 89.2955 | 0 | 89.3955 | 0
13 | 89.8879 | 89.8922 | 0 | 0 | 89.31 | 0 | 89.4168 | 0
14 | 89.9355 | 89.8919 | 0 | 0 | 89.3146 | 0 | 89.4204 | 0
15 | 89.9284 | 89.8912 | 0 | 0 | 89.32 | 0 | 89.4257 | 0
16 | 89.9698 | 89.9253 | 0 | 0 | 89.3764 | 0 | 89.4832 | 0
17 | 89.9821 | 89.9142 | 0 | 0 | 96.1122 | 0 | 96.1998 | 0
18 | 99.6752 | 99.9905 | 44.5171 | 0 | 113.5092 | 1.068 | 113.6273 | 0
19 | 93.2648 | 90.4608 | 96.2029 | 0 | 101.7343 | 107.1889 | 101.8187 | 0
20 | 99.6929 | 99.9592 | 99.6349 | 0 | 104.989 | 119.0986 | 105.0848 | 0
21 | 99.6688 | 99.9439 | 99.6449 | 0 | 98.5842 | 94.1352 | 98.6956 | 0
22 | 99.6903 | 99.9581 | 75.4069 | 0 | 109.2943 | 0.21395 | 109.1808 | 0
23 | 114.1493 | 114.3286 | 0 | 0 | 116.7909 | 0 | 0.42081 | 0
24 | 66.6335 | 0.71531 | 0 | 0 | 114.5215 | 0 | 0 | 0
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1660.7079 | 1544.9939 | 416.1379 | 0 | 1788.5303 | 321.7046 | 2189.9574 | 0
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 567.25 | 15
|  | 2 | 500.35 | 14
|  | 3 | 471.36 | 13
|  | 4 | 465.34 | 12
|  | 5 | 474.35 | 13
|  | 6 | 536.39 | 14
|  | 7 | 689.38 | 18
|  | 8 | 896.4 | 25
|  | 9 | 959.49 | 30
|  | 10 | 960.48 | 30
|  | 11 | 919.45 | 29
|  | 12 | 855.45 | 28
|  | 13 | 841.67 | 27
|  | 14 | 843.78 | 28
|  | 15 | 834.71 | 29
|  | 16 | 852.7 | 29
|  | 17 | 862.71 | 31
|  | 18 | 933.73 | 35
|  | 19 | 1085.76 | 38
|  | 20 | 1084.77 | 37
|  | 21 | 1056.77 | 36
|  | 22 | 965.78 | 31
|  | 23 | 828.78 | 27
|  | 24 | 661.81 | 21
|  | 25 | 568.26 | 16
|  | 26 | 505.27 | 13
|  | 27 | 497.28 | 12
|  | 28 | 490.3 | 12
|  | 29 | 500.26 | 12
|  | 30 | 563.28 | 14
|  | 31 | 711.21 | 18
|  | 32 | 889.19 | 25
|  | 33 | 931.09 | 30
|  | 34 | 923.15 | 30
|  | 35 | 926.15 | 29
|  | 36 | 965.21 | 27
|  | 37 | 986.23 | 27
|  | 38 | 1008.23 | 27
|  | 39 | 1016.2 | 28
|  | 40 | 982.24 | 28
|  | 41 | 1004.23 | 29
|  | 42 | 1084.39 | 33
|  | 43 | 1191.5 | 37
|  | 44 | 1206.49 | 37
|  | 45 | 1099.61 | 35
|  | 46 | 1004.66 | 30
|  | 47 | 869.69 | 26
|  | 48 | 743.66 | 20
|  | 49 | 600.54 | 16
|  | 50 | 530.58 | 13
|  | 51 | 498.58 | 12
|  | 52 | 487.58 | 12
|  | 53 | 493.57 | 12
|  | 54 | 555.61 | 14
|  | 55 | 699.54 | 18
|  | 56 | 878.53 | 25
|  | 57 | 941.61 | 30
|  | 58 | 939.58 | 30
|  | 59 | 853.61 | 29
|  | 60 | 820.6 | 27
|  | 61 | 810.66 | 27
|  | 62 | 795.73 | 27
|  | 63 | 801.7 | 28
|  | 64 | 851.64 | 28
|  | 65 | 879.68 | 29
|  | 66 | 952.7 | 33
|  | 67 | 1043.78 | 37
|  | 68 | 1051.79 | 37
|  | 69 | 1024.78 | 35
|  | 70 | 923.81 | 30
|  | 71 | 795.84 | 26
|  | 72 | 661.79 | 20
|  | 73 | 567.34 | 16
|  | 74 | 513.38 | 13
|  | 75 | 489.38 | 12
|  | 76 | 483.38 | 12
|  | 77 | 491.37 | 12
|  | 78 | 551.41 | 14
|  | 79 | 707.34 | 21
|  | 80 | 906.33 | 27
|  | 81 | 950.41 | 29
|  | 82 | 888.38 | 28
|  | 83 | 856.41 | 28
|  | 84 | 795.5 | 26
|  | 85 | 783.46 | 26
|  | 86 | 793.43 | 25
|  | 87 | 833.4 | 25
|  | 88 | 840.34 | 26
|  | 89 | 864.38 | 27
|  | 90 | 949.4 | 32
|  | 91 | 1059.48 | 35
|  | 92 | 1075.49 | 35
|  | 93 | 1051.48 | 33
|  | 94 | 947.51 | 28
|  | 95 | 813.54 | 24
|  | 96 | 676.49 | 21
|  | 97 | 549.37 | 17
|  | 98 | 488.4 | 13
|  | 99 | 464.37 | 12
|  | 100 | 508.36 | 12
|  | 101 | 492.36 | 12
|  | 102 | 537.36 | 14
|  | 103 | 670.3 | 22
|  | 104 | 846.32 | 27
|  | 105 | 875.34 | 29
|  | 106 | 855.07 | 29
|  | 107 | 809.37 | 29
|  | 108 | 759.3 | 27
|  | 109 | 752.34 | 26
|  | 110 | 734.76 | 25
|  | 111 | 753.4 | 25
|  | 112 | 769.38 | 26
|  | 113 | 794.75 | 27
|  | 114 | 894.3 | 32
|  | 115 | 1000.41 | 35
|  | 116 | 1020.4 | 35
|  | 117 | 991.52 | 33
|  | 118 | 888.64 | 28
|  | 119 | 748.34 | 24
|  | 120 | 597.28 | 21
|  | 121 | 554.46 | 17
|  | 122 | 495.57 | 13
|  | 123 | 472.58 | 12
|  | 124 | 519.6 | 12
|  | 125 | 505.56 | 12
|  | 126 | 530.58 | 14
|  | 127 | 649.51 | 22
|  | 128 | 806.49 | 27
|  | 129 | 872.49 | 29
|  | 130 | 859.45 | 29
|  | 131 | 816.45 | 29
|  | 132 | 779.61 | 27
|  | 133 | 763.63 | 26
|  | 134 | 810.63 | 25
|  | 135 | 816.6 | 25
|  | 136 | 826.64 | 26
|  | 137 | 855.63 | 27
|  | 138 | 932.69 | 32
|  | 139 | 1024.8 | 35
|  | 140 | 1052.79 | 35
|  | 141 | 1028.81 | 33
|  | 142 | 941.86 | 28
|  | 143 | 807.89 | 24
|  | 144 | 684.86 | 21
|  | 145 | 560.36 | 17
|  | 146 | 500.67 | 13
|  | 147 | 0 | 0
|  | 148 | 473.7 | 12
|  | 149 | 468.66 | 12
|  | 150 | 489.68 | 14
|  | 151 | 555.61 | 22
|  | 152 | 700.59 | 27
|  | 153 | 843.59 | 29
|  | 154 | 914.55 | 29
|  | 155 | 913.55 | 29
|  | 156 | 785.51 | 27
|  | 157 | 766.53 | 26
|  | 158 | 759.53 | 25
|  | 159 | 742.5 | 25
|  | 160 | 719.54 | 26
|  | 161 | 720.93 | 27
|  | 162 | 844.59 | 32
|  | 163 | 913.7 | 35
|  | 164 | 980.69 | 35
|  | 165 | 1040.71 | 33
|  | 166 | 968.76 | 28
|  | 167 | 821.79 | 24
|  | 168 | 641.76 | 21
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 20/03/2023 | 21/03/2023 | 22/03/2023 | 23/03/2023 | 24/03/2023 | 25/03/2023 | 26/03/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2023-03-24
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 19149 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 20/03/2023 | 21/03/2023 | 22/03/2023 | 23/03/2023 | 24/03/2023 | 25/03/2023 | 26/03/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2023-03-22
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 961.5225 | 327.605 | 633.9175
|  | 2 | 872.1445 | 324.192 | 547.9525
|  | 3 | 836.9458 | 326.802 | 510.1438
|  | 4 | 827.0922 | 336.383 | 490.7092
|  | 5 | 828.7403 | 332.829 | 495.9113
|  | 6 | 891.323 | 345.955 | 545.368
|  | 7 | 1105.3934 | 447.014 | 658.3794
|  | 8 | 1259.3657 | 452.61 | 806.7557
|  | 9 | 1344.268 | 459.995 | 884.273
|  | 10 | 1336.9616 | 435.28 | 901.6816
|  | 11 | 1211.0608 | 327.829 | 883.2318
|  | 12 | 1182.4836 | 326.288 | 856.1956
|  | 13 | 1173.652 | 341.179 | 832.473
|  | 14 | 1174.0698 | 338.332 | 835.7378
|  | 15 | 1151.705 | 333.769 | 817.936
|  | 16 | 1154.2964 | 335.532 | 818.7644
|  | 17 | 1165.5005 | 319.795 | 845.7055
|  | 18 | 1355.0273 | 443.18 | 911.8473
|  | 19 | 1608.6031 | 556.906 | 1051.6971
|  | 20 | 1669.8671 | 563.665 | 1106.2021
|  | 21 | 1598.1216 | 522.366 | 1075.7556
|  | 22 | 1399.8671 | 415.158 | 984.7091
|  | 23 | 1146.4151 | 307.816 | 838.5991
|  | 24 | 1001.9141 | 326.437 | 675.4771
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2023-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 42.285 | 58.7355 | -75.0649 | -61.4251 | -100.4748 | 212.0355
2 | 40.9375 | 50.1376 | -74.7118 | -59.7381 | -88.6502 | 226.1339
3 | 40.4684 | 48.128 | -77.7373 | -60.2284 | -81.9759 | 208.1647
4 | 42.3437 | 54.8042 | -95.4363 | -50.3 | -118.8849 | 234.8495
5 | 42.6631 | 52.7164 | -87.8202 | -43.9327 | -115.6969 | 251.7
6 | 34.1652 | 40.2255 | -70.5289 | -49.9323 | -92.9188 | 234.3063
7 | 19.8546 | 65.7914 | -60.5178 | -10.8187 | -70.6299 | 197.7538
8 | 30.628 | 95.2426 | -82.1914 | -4.7158 | -103.746 | 221.8439
9 | 25.4485 | 122.9019 | -61.386 | 22.8695 | -115.7184 | 170.7091
10 | 9.8989 | 114.2806 | -57.488 | -18.7859 | 6.4996 | 59.782
11 | 4.275 | 106.7521 | -30.7955 | -35.0139 | 42.3871 | 14.4455
12 | 8.8395 | 97.7738 | -30.6093 | -53.8998 | 43.1478 | 34.172
13 | 20.8276 | 95.9742 | -66.1998 | -63.4217 | -2.4407 | 118.4298
14 | 10.5625 | 97.9846 | -50.9835 | -55.1836 | 21.2567 | 69.6613
15 | 25.1469 | 100.1504 | -61.3069 | -60.2284 | -10.6767 | 126.9867
16 | 29.8454 | 107.9428 | -66.5851 | -31.9689 | -119.8687 | 185.7055
17 | 40.4243 | 123.0644 | -99.7956 | 5.49 | -221.3541 | 245.983
18 | 41.581 | 148.9773 | -123.0931 | 57.1286 | -247.9008 | 324.2721
19 | 50.4086 | 156.6676 | -97.1121 | 51.4386 | -169.5779 | 318.1242
20 | 50.3641 | 158.2877 | -72.4563 | 38.9072 | -118.6994 | 264.4347
21 | 54.9979 | 150.5066 | -87.3529 | 31.8593 | -150.3022 | 316.7965
22 | 54.3974 | 126.3691 | -95.029 | -12.2315 | -154.0735 | 272.6316
23 | 44.147 | 110.0753 | -95.2245 | -37.2525 | -149.8963 | 225.7455
24 | 43.3697 | 71.577 | -73.4434 | -61.4509 | -97.5986 | 181.2516
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2023-03-24
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 621.37
|  |  | 01:00 - 02:00 | 560.6
|  |  | 02:00 - 03:00 | 523.57
|  |  | 03:00 - 04:00 | 580.56
|  |  | 04:00 - 05:00 | 564.56
|  |  | 05:00 - 06:00 | 611.56
|  |  | 06:00 - 07:00 | 786.5
|  |  | 07:00 - 08:00 | 973.52
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1012.54
|  |  | 09:00 - 10:00 | 900.27
|  |  | 10:00 - 11:00 | 856.37
|  |  | 11:00 - 12:00 | 806.3
|  |  | 12:00 - 13:00 | 797.34
|  |  | 13:00 - 14:00 | 768.76
|  |  | 14:00 - 15:00 | 854.4
|  |  | 15:00 - 16:00 | 874.38
|  |  | 16:00 - 17:00 | 880.75
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1080.3
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1294.41
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1314.4
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1285.52
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1074.64
|  |  | 22:00 - 23:00 | 822.34
|  |  | 23:00 - 00:00 | 669.28
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0.92725 | 0.7463 | 0.73116 | 0 | 0 | 0 | 89.4974 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5045 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5009 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.7106 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.9575 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11354 | 0 | 125.8146 | 0
7 | 53.8682 | 5.5105 | 0 | 0 | 103.5598 | 0 | 93.7413 | 0
8 | 95.1416 | 95.2232 | 0 | 0 | 114.6712 | 0 | 100.6986 | 0
9 | 105.4899 | 105.6566 | 0 | 0 | 89.4261 | 0 | 89.5609 | 0
10 | 98.0898 | 98.2048 | 0 | 0 | 89.3178 | 0 | 89.408 | 0
11 | 94.8156 | 94.8792 | 0 | 0 | 89.2898 | 0 | 89.3938 | 0
12 | 89.8974 | 89.9021 | 0 | 0 | 89.2955 | 0 | 89.3955 | 0
13 | 89.8879 | 89.8922 | 0 | 0 | 89.31 | 0 | 89.4168 | 0
14 | 89.9355 | 89.8919 | 0 | 0 | 89.3146 | 0 | 89.4204 | 0
15 | 89.9284 | 89.8912 | 0 | 0 | 89.32 | 0 | 89.4257 | 0
16 | 89.9698 | 89.9253 | 0 | 0 | 89.3764 | 0 | 89.4832 | 0
17 | 89.9821 | 89.9142 | 0 | 0 | 96.1122 | 0 | 96.1998 | 0
18 | 99.6752 | 99.9905 | 44.5171 | 0 | 113.5092 | 1.068 | 113.6273 | 0
19 | 93.2648 | 90.4608 | 96.2029 | 0 | 101.7343 | 107.1889 | 101.8187 | 0
20 | 99.6929 | 99.9592 | 99.6349 | 0 | 104.989 | 119.0986 | 105.0848 | 0
21 | 99.6688 | 99.9439 | 99.6449 | 0 | 98.5842 | 94.1352 | 98.6956 | 0
22 | 99.6903 | 99.9581 | 75.4069 | 0 | 109.2943 | 0.21395 | 109.1808 | 0
23 | 114.1493 | 114.3286 | 0 | 0 | 116.7909 | 0 | 0.42081 | 0
24 | 66.6335 | 0.71531 | 0 | 0 | 114.5215 | 0 | 0 | 0
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1659.7807 | 1544.2476 | 415.4068 | 0 | 1788.5303 | 321.7046 | 2100.46 | 0
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 567.25 | 15
|  | 2 | 500.35 | 14
|  | 3 | 471.36 | 13
|  | 4 | 465.34 | 12
|  | 5 | 474.35 | 13
|  | 6 | 536.39 | 14
|  | 7 | 689.38 | 18
|  | 8 | 896.4 | 25
|  | 9 | 959.49 | 30
|  | 10 | 960.48 | 30
|  | 11 | 919.45 | 29
|  | 12 | 855.45 | 28
|  | 13 | 841.67 | 27
|  | 14 | 843.78 | 28
|  | 15 | 834.71 | 29
|  | 16 | 852.7 | 29
|  | 17 | 862.71 | 31
|  | 18 | 933.73 | 35
|  | 19 | 1085.76 | 38
|  | 20 | 1084.77 | 37
|  | 21 | 1056.77 | 36
|  | 22 | 965.78 | 31
|  | 23 | 828.78 | 27
|  | 24 | 661.81 | 21
|  | 25 | 568.26 | 16
|  | 26 | 505.27 | 13
|  | 27 | 497.28 | 12
|  | 28 | 490.3 | 12
|  | 29 | 500.26 | 12
|  | 30 | 563.28 | 14
|  | 31 | 711.21 | 18
|  | 32 | 889.19 | 25
|  | 33 | 931.09 | 30
|  | 34 | 923.15 | 30
|  | 35 | 926.15 | 29
|  | 36 | 965.21 | 27
|  | 37 | 986.23 | 27
|  | 38 | 1008.23 | 27
|  | 39 | 1016.2 | 28
|  | 40 | 982.24 | 28
|  | 41 | 1004.23 | 29
|  | 42 | 1084.39 | 33
|  | 43 | 1191.5 | 37
|  | 44 | 1206.49 | 37
|  | 45 | 1099.61 | 35
|  | 46 | 1004.66 | 30
|  | 47 | 869.69 | 26
|  | 48 | 743.66 | 20
|  | 49 | 600.54 | 16
|  | 50 | 530.58 | 13
|  | 51 | 498.58 | 12
|  | 52 | 487.58 | 12
|  | 53 | 493.57 | 12
|  | 54 | 555.61 | 14
|  | 55 | 699.54 | 18
|  | 56 | 878.53 | 25
|  | 57 | 941.61 | 30
|  | 58 | 939.58 | 30
|  | 59 | 853.61 | 29
|  | 60 | 820.6 | 27
|  | 61 | 810.66 | 27
|  | 62 | 795.73 | 27
|  | 63 | 801.7 | 28
|  | 64 | 851.64 | 28
|  | 65 | 879.68 | 29
|  | 66 | 952.7 | 33
|  | 67 | 1043.78 | 37
|  | 68 | 1051.79 | 37
|  | 69 | 1024.78 | 35
|  | 70 | 923.81 | 30
|  | 71 | 795.84 | 26
|  | 72 | 661.79 | 20
|  | 73 | 567.34 | 16
|  | 74 | 513.38 | 13
|  | 75 | 489.38 | 12
|  | 76 | 483.38 | 12
|  | 77 | 491.37 | 12
|  | 78 | 551.41 | 14
|  | 79 | 707.34 | 21
|  | 80 | 906.33 | 27
|  | 81 | 950.41 | 29
|  | 82 | 888.38 | 28
|  | 83 | 856.41 | 28
|  | 84 | 795.5 | 26
|  | 85 | 783.46 | 26
|  | 86 | 793.43 | 25
|  | 87 | 833.4 | 25
|  | 88 | 840.34 | 26
|  | 89 | 864.38 | 27
|  | 90 | 949.4 | 32
|  | 91 | 1059.48 | 35
|  | 92 | 1075.49 | 35
|  | 93 | 1051.48 | 33
|  | 94 | 947.51 | 28
|  | 95 | 813.54 | 24
|  | 96 | 676.49 | 21
|  | 97 | 549.37 | 17
|  | 98 | 488.4 | 13
|  | 99 | 464.37 | 12
|  | 100 | 508.36 | 12
|  | 101 | 492.36 | 12
|  | 102 | 537.36 | 14
|  | 103 | 670.3 | 22
|  | 104 | 846.32 | 27
|  | 105 | 875.34 | 29
|  | 106 | 855.07 | 29
|  | 107 | 809.37 | 29
|  | 108 | 759.3 | 27
|  | 109 | 752.34 | 26
|  | 110 | 734.76 | 25
|  | 111 | 753.4 | 25
|  | 112 | 769.38 | 26
|  | 113 | 794.75 | 27
|  | 114 | 894.3 | 32
|  | 115 | 1000.41 | 35
|  | 116 | 1020.4 | 35
|  | 117 | 991.52 | 33
|  | 118 | 888.64 | 28
|  | 119 | 748.34 | 24
|  | 120 | 597.28 | 21
|  | 121 | 554.46 | 17
|  | 122 | 495.57 | 13
|  | 123 | 472.58 | 12
|  | 124 | 519.6 | 12
|  | 125 | 505.56 | 12
|  | 126 | 530.58 | 14
|  | 127 | 649.51 | 22
|  | 128 | 806.49 | 27
|  | 129 | 872.49 | 29
|  | 130 | 859.45 | 29
|  | 131 | 816.45 | 29
|  | 132 | 779.61 | 27
|  | 133 | 763.63 | 26
|  | 134 | 810.63 | 25
|  | 135 | 816.6 | 25
|  | 136 | 826.64 | 26
|  | 137 | 855.63 | 27
|  | 138 | 932.69 | 32
|  | 139 | 1024.8 | 35
|  | 140 | 1052.79 | 35
|  | 141 | 1028.81 | 33
|  | 142 | 941.86 | 28
|  | 143 | 807.89 | 24
|  | 144 | 684.86 | 21
|  | 145 | 560.36 | 17
|  | 146 | 500.67 | 13
|  | 147 | 0 | 0
|  | 148 | 473.7 | 12
|  | 149 | 468.66 | 12
|  | 150 | 489.68 | 14
|  | 151 | 555.61 | 22
|  | 152 | 700.59 | 27
|  | 153 | 843.59 | 29
|  | 154 | 914.55 | 29
|  | 155 | 913.55 | 29
|  | 156 | 785.51 | 27
|  | 157 | 766.53 | 26
|  | 158 | 759.53 | 25
|  | 159 | 742.5 | 25
|  | 160 | 719.54 | 26
|  | 161 | 720.93 | 27
|  | 162 | 844.59 | 32
|  | 163 | 913.7 | 35
|  | 164 | 980.69 | 35
|  | 165 | 1040.71 | 33
|  | 166 | 968.76 | 28
|  | 167 | 821.79 | 24
|  | 168 | 641.76 | 21
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 20/03/2023 | 21/03/2023 | 22/03/2023 | 23/03/2023 | 24/03/2023 | 25/03/2023 | 26/03/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible