## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2023-03-26
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 19149 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 20/03/2023 | 21/03/2023 | 22/03/2023 | 23/03/2023 | 24/03/2023 | 25/03/2023 | 26/03/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2023-03-24
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 599.4337 | 55.912 | 543.5217
|  | 2 | 569.8245 | 81.439 | 488.3855
|  | 3 | 541.5013 | 70.716 | 470.7853
|  | 4 | 598.1154 | 86.724 | 511.3914
|  | 5 | 593.206 | 87.351 | 505.855
|  | 6 | 615.4353 | 81.092 | 534.3433
|  | 7 | 792.4106 | 125.826 | 666.5846
|  | 8 | 952.0846 | 131.406 | 820.6786
|  | 9 | 972.0987 | 132.025 | 840.0737
|  | 10 | 850.3985 | 40.105 | 810.2935
|  | 11 | 794.6024 | 19.361 | 775.2414
|  | 12 | 778.9512 | 22.778 | 756.1732
|  | 13 | 777.8959 | 32.873 | 745.0229
|  | 14 | 765.4954 | 9.197 | 756.2984
|  | 15 | 831.849 | 80.466 | 751.383
|  | 16 | 847.3028 | 83.507 | 763.7958
|  | 17 | 868.7823 | 63.529 | 805.2533
|  | 18 | 1061.773 | 176.174 | 885.599
|  | 19 | 1273.4111 | 292.808 | 980.6031
|  | 20 | 1303.9789 | 300.594 | 1003.3849
|  | 21 | 1237.1787 | 276.062 | 961.1167
|  | 22 | 1047.8583 | 170.873 | 876.9853
|  | 23 | 820.0727 | 61.705 | 758.3677
|  | 24 | 671.2382 | 43.866 | 627.3722
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2023-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 41.7701 | 23.2128 | -51.8017 | -115.2249 | -64.1142 | 186.6706
2 | 34.2614 | 12.7521 | -47.9644 | -118.3569 | -35.3848 | 164.7198
3 | 40.6902 | 10.5792 | -66.4751 | -114.054 | -84.7553 | 208.0744
4 | 40.9677 | 16.5309 | -75.7742 | -104.6223 | -122.5809 | 220.933
5 | 40.8356 | 11.6365 | -71.3226 | -107.119 | -116.9925 | 228.517
6 | 37.9485 | -5.0902 | -54.8354 | -129.9562 | -91.3893 | 211.0575
7 | 33.4977 | 0.17173 | -41.9634 | -136.3655 | -72.1728 | 174.1772
8 | 29.3534 | 29.6037 | 0.14157 | -139.3975 | -9.7736 | 108.8898
9 | -21.5352 | 56.9976 | 75.4169 | -86.3267 | 168.5591 | -177.4815
10 | -23.8736 | 51.603 | 67.557 | -112.1606 | 180.4643 | -249.0202
11 | -35.1302 | 64.7298 | 70.9994 | -99.8936 | 206.0836 | -286.7739
12 | -44.491 | 61.0035 | 63.5028 | -109.9768 | 217.4888 | -325.8372
13 | -40.4205 | 62.6222 | 64.5091 | -104.5482 | 218.5075 | -319.017
14 | -39.177 | 59.084 | 41.1842 | -92.8263 | 163.6535 | -274.8895
15 | -28.0787 | 59.7248 | 23.9735 | -90.3297 | 124.0136 | -217.6467
16 | -27.0454 | 65.2052 | 6.3576 | -79.2143 | 81.9034 | -152.2703
17 | 13.8056 | 90.6001 | -48.1666 | -72.7792 | -70.6917 | 101.9651
18 | 19.964 | 106.2575 | -63.5994 | -56.1609 | -80.4223 | 157.1228
19 | 33.4079 | 113.099 | -67.9231 | -40.3877 | -99.534 | 198.9679
20 | 43.2698 | 108.2295 | -56.959 | -62.1992 | -82.8361 | 189.4446
21 | 52.9894 | 102.1679 | -66.533 | -66.5506 | -106.3668 | 235.1269
22 | 42.4845 | 89.1922 | -56.8078 | -59.5478 | -90.4781 | 242.209
23 | 33.6656 | 70.2898 | -53.3697 | -83.4269 | -70.6487 | 204.8204
24 | 33.1237 | 41.4319 | -67.0943 | -120.1536 | -89.3222 | 189.2176
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2023-03-26
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 565.36
|  |  | 01:00 - 02:00 | 505.67
|  |  | 02:00 - 03:00 | 0
|  |  | 03:00 - 04:00 | 465.7
|  |  | 04:00 - 05:00 | 473.66
|  |  | 05:00 - 06:00 | 494.68
|  |  | 06:00 - 07:00 | 550.61
|  |  | 07:00 - 08:00 | 709.59
|  |  | 08:00 - 09:00 | 861.59
|  |  | 09:00 - 10:00 | 903.55
|  |  | 10:00 - 11:00 | 937.55
|  |  | 11:00 - 12:00 | 809.51
|  |  | 12:00 - 13:00 | 722.53
|  |  | 13:00 - 14:00 | 670.53
|  |  | 14:00 - 15:00 | 758.5
|  |  | 15:00 - 16:00 | 588.54
|  |  | 16:00 - 17:00 | 732.93
|  |  | 17:00 - 18:00 | 851.59
|  |  | 18:00 - 19:00 | 979.7
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1154.69
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1214.71
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1142.76
|  |  | 22:00 - 23:00 | 933.79
|  |  | 23:00 - 00:00 | 645.76
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.8754 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.9168 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.6001 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9603 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.3433 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.625 | 0 | 0 | 0
7 | 48.804 | 0 | 1.5891 | 0 | 120.2369 | 0 | 0 | 0
8 | 99.7241 | 0 | 97.6861 | 0 | 90.9691 | 0 | 0 | 0
9 | 99.6752 | 0 | 99.6539 | 0 | 141.9963 | 0 | 0 | 0
10 | 99.74 | 0 | 99.687 | 0 | 100.9398 | 0 | 0 | 0
11 | 112.032 | 0 | 111.9376 | 0 | 142.0541 | 0 | 0 | 0
12 | 113.8768 | 0 | 113.6885 | 0 | 143.7509 | 0 | 0 | 0
13 | 114.8251 | 0 | 114.7205 | 0 | 143.5536 | 0 | 0 | 0
14 | 100.2275 | 0 | 100.2407 | 0 | 113.6238 | 0 | 0 | 0
15 | 99.7057 | 0 | 99.6735 | 0 | 108.4531 | 0 | 0 | 0
16 | 99.7989 | 3.88 | 99.7028 | 0 | 99.8733 | 0 | 0 | 0
17 | 103.7756 | 100.464 | 103.8906 | 0 | 114.2625 | 0 | 0 | 0.26327
18 | 103.171 | 99.6643 | 99.6756 | 0 | 104.0172 | 0.067415 | 0 | 88.9804
19 | 103.0291 | 99.2612 | 99.6139 | 0 | 103.6091 | 89.6056 | 0 | 90.24
20 | 107.2491 | 107.4028 | 99.7016 | 0 | 93.7768 | 112.08 | 0 | 89.2146
21 | 106.3436 | 103.8367 | 99.674 | 0 | 89.3182 | 92.3111 | 0 | 89.2029
22 | 111.0006 | 109.9128 | 0.71957 | 0 | 89.6836 | 98.1964 | 0 | 89.1883
23 | 114.6205 | 50.0939 | 0 | 0 | 1.2142 | 116.8246 | 0 | 92.2546
24 | 99.5824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4395 | 0 | 90.4777
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1837.1811 | 674.5157 | 1441.855 | 0 | 2407.6534 | 562.5246 | 0 | 629.8218
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 567.25 | 15
|  | 2 | 500.35 | 14
|  | 3 | 471.36 | 13
|  | 4 | 465.34 | 12
|  | 5 | 474.35 | 13
|  | 6 | 536.39 | 14
|  | 7 | 689.38 | 18
|  | 8 | 896.4 | 25
|  | 9 | 959.49 | 30
|  | 10 | 960.48 | 30
|  | 11 | 919.45 | 29
|  | 12 | 855.45 | 28
|  | 13 | 841.67 | 27
|  | 14 | 843.78 | 28
|  | 15 | 834.71 | 29
|  | 16 | 852.7 | 29
|  | 17 | 862.71 | 31
|  | 18 | 933.73 | 35
|  | 19 | 1085.76 | 38
|  | 20 | 1084.77 | 37
|  | 21 | 1056.77 | 36
|  | 22 | 965.78 | 31
|  | 23 | 828.78 | 27
|  | 24 | 661.81 | 21
|  | 25 | 568.26 | 16
|  | 26 | 505.27 | 13
|  | 27 | 497.28 | 12
|  | 28 | 490.3 | 12
|  | 29 | 500.26 | 12
|  | 30 | 563.28 | 14
|  | 31 | 711.21 | 18
|  | 32 | 889.19 | 25
|  | 33 | 931.09 | 30
|  | 34 | 923.15 | 30
|  | 35 | 926.15 | 29
|  | 36 | 965.21 | 27
|  | 37 | 986.23 | 27
|  | 38 | 1008.23 | 27
|  | 39 | 1016.2 | 28
|  | 40 | 982.24 | 28
|  | 41 | 1004.23 | 29
|  | 42 | 1084.39 | 33
|  | 43 | 1191.5 | 37
|  | 44 | 1206.49 | 37
|  | 45 | 1099.61 | 35
|  | 46 | 1004.66 | 30
|  | 47 | 869.69 | 26
|  | 48 | 743.66 | 20
|  | 49 | 600.54 | 16
|  | 50 | 530.58 | 13
|  | 51 | 498.58 | 12
|  | 52 | 487.58 | 12
|  | 53 | 493.57 | 12
|  | 54 | 555.61 | 14
|  | 55 | 699.54 | 18
|  | 56 | 878.53 | 25
|  | 57 | 941.61 | 30
|  | 58 | 939.58 | 30
|  | 59 | 853.61 | 29
|  | 60 | 820.6 | 27
|  | 61 | 810.66 | 27
|  | 62 | 795.73 | 27
|  | 63 | 801.7 | 28
|  | 64 | 851.64 | 28
|  | 65 | 879.68 | 29
|  | 66 | 952.7 | 33
|  | 67 | 1043.78 | 37
|  | 68 | 1051.79 | 37
|  | 69 | 1024.78 | 35
|  | 70 | 923.81 | 30
|  | 71 | 795.84 | 26
|  | 72 | 661.79 | 20
|  | 73 | 567.34 | 16
|  | 74 | 513.38 | 13
|  | 75 | 489.38 | 12
|  | 76 | 483.38 | 12
|  | 77 | 491.37 | 12
|  | 78 | 551.41 | 14
|  | 79 | 707.34 | 21
|  | 80 | 906.33 | 27
|  | 81 | 950.41 | 29
|  | 82 | 888.38 | 28
|  | 83 | 856.41 | 28
|  | 84 | 795.5 | 26
|  | 85 | 783.46 | 26
|  | 86 | 793.43 | 25
|  | 87 | 833.4 | 25
|  | 88 | 840.34 | 26
|  | 89 | 864.38 | 27
|  | 90 | 949.4 | 32
|  | 91 | 1059.48 | 35
|  | 92 | 1075.49 | 35
|  | 93 | 1051.48 | 33
|  | 94 | 947.51 | 28
|  | 95 | 813.54 | 24
|  | 96 | 676.49 | 21
|  | 97 | 549.37 | 17
|  | 98 | 488.4 | 13
|  | 99 | 464.37 | 12
|  | 100 | 508.36 | 12
|  | 101 | 492.36 | 12
|  | 102 | 537.36 | 14
|  | 103 | 670.3 | 22
|  | 104 | 846.32 | 27
|  | 105 | 875.34 | 29
|  | 106 | 855.07 | 29
|  | 107 | 809.37 | 29
|  | 108 | 759.3 | 27
|  | 109 | 752.34 | 26
|  | 110 | 734.76 | 25
|  | 111 | 753.4 | 25
|  | 112 | 769.38 | 26
|  | 113 | 794.75 | 27
|  | 114 | 894.3 | 32
|  | 115 | 1000.41 | 35
|  | 116 | 1020.4 | 35
|  | 117 | 991.52 | 33
|  | 118 | 888.64 | 28
|  | 119 | 748.34 | 24
|  | 120 | 597.28 | 21
|  | 121 | 554.46 | 17
|  | 122 | 495.57 | 13
|  | 123 | 472.58 | 12
|  | 124 | 519.6 | 12
|  | 125 | 505.56 | 12
|  | 126 | 530.58 | 14
|  | 127 | 649.51 | 22
|  | 128 | 806.49 | 27
|  | 129 | 872.49 | 29
|  | 130 | 859.45 | 29
|  | 131 | 816.45 | 29
|  | 132 | 779.61 | 27
|  | 133 | 763.63 | 26
|  | 134 | 810.63 | 25
|  | 135 | 816.6 | 25
|  | 136 | 826.64 | 26
|  | 137 | 855.63 | 27
|  | 138 | 932.69 | 32
|  | 139 | 1024.8 | 35
|  | 140 | 1052.79 | 35
|  | 141 | 1028.81 | 33
|  | 142 | 941.86 | 28
|  | 143 | 807.89 | 24
|  | 144 | 684.86 | 21
|  | 145 | 560.36 | 17
|  | 146 | 500.67 | 13
|  | 147 | 0 | 0
|  | 148 | 473.7 | 12
|  | 149 | 468.66 | 12
|  | 150 | 489.68 | 14
|  | 151 | 555.61 | 22
|  | 152 | 700.59 | 27
|  | 153 | 843.59 | 29
|  | 154 | 914.55 | 29
|  | 155 | 913.55 | 29
|  | 156 | 785.51 | 27
|  | 157 | 766.53 | 26
|  | 158 | 759.53 | 25
|  | 159 | 742.5 | 25
|  | 160 | 719.54 | 26
|  | 161 | 720.93 | 27
|  | 162 | 844.59 | 32
|  | 163 | 913.7 | 35
|  | 164 | 980.69 | 35
|  | 165 | 1040.71 | 33
|  | 166 | 968.76 | 28
|  | 167 | 821.79 | 24
|  | 168 | 641.76 | 21
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 20/03/2023 | 21/03/2023 | 22/03/2023 | 23/03/2023 | 24/03/2023 | 25/03/2023 | 26/03/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2023-03-26
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 19149 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 20/03/2023 | 21/03/2023 | 22/03/2023 | 23/03/2023 | 24/03/2023 | 25/03/2023 | 26/03/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2023-03-24
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 599.4337 | 55.912 | 543.5217
|  | 2 | 569.8245 | 81.439 | 488.3855
|  | 3 | 541.5013 | 70.716 | 470.7853
|  | 4 | 598.1154 | 86.724 | 511.3914
|  | 5 | 593.206 | 87.351 | 505.855
|  | 6 | 615.4353 | 81.092 | 534.3433
|  | 7 | 792.4106 | 125.826 | 666.5846
|  | 8 | 952.0846 | 131.406 | 820.6786
|  | 9 | 972.0987 | 132.025 | 840.0737
|  | 10 | 850.3985 | 40.105 | 810.2935
|  | 11 | 794.6024 | 19.361 | 775.2414
|  | 12 | 778.9512 | 22.778 | 756.1732
|  | 13 | 777.8959 | 32.873 | 745.0229
|  | 14 | 765.4954 | 9.197 | 756.2984
|  | 15 | 831.849 | 80.466 | 751.383
|  | 16 | 847.3028 | 83.507 | 763.7958
|  | 17 | 868.7823 | 63.529 | 805.2533
|  | 18 | 1061.773 | 176.174 | 885.599
|  | 19 | 1273.4111 | 292.808 | 980.6031
|  | 20 | 1303.9789 | 300.594 | 1003.3849
|  | 21 | 1237.1787 | 276.062 | 961.1167
|  | 22 | 1047.8583 | 170.873 | 876.9853
|  | 23 | 820.0727 | 61.705 | 758.3677
|  | 24 | 671.2382 | 43.866 | 627.3722
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2023-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 41.7701 | 23.2128 | -51.8017 | -115.2249 | -64.1142 | 186.6706
2 | 34.2614 | 12.7521 | -47.9644 | -118.3569 | -35.3848 | 164.7198
3 | 40.6902 | 10.5792 | -66.4751 | -114.054 | -84.7553 | 208.0744
4 | 40.9677 | 16.5309 | -75.7742 | -104.6223 | -122.5809 | 220.933
5 | 40.8356 | 11.6365 | -71.3226 | -107.119 | -116.9925 | 228.517
6 | 37.9485 | -5.0902 | -54.8354 | -129.9562 | -91.3893 | 211.0575
7 | 33.4977 | 0.17173 | -41.9634 | -136.3655 | -72.1728 | 174.1772
8 | 29.3534 | 29.6037 | 0.14157 | -139.3975 | -9.7736 | 108.8898
9 | -21.5352 | 56.9976 | 75.4169 | -86.3267 | 168.5591 | -177.4815
10 | -23.8736 | 51.603 | 67.557 | -112.1606 | 180.4643 | -249.0202
11 | -35.1302 | 64.7298 | 70.9994 | -99.8936 | 206.0836 | -286.7739
12 | -44.491 | 61.0035 | 63.5028 | -109.9768 | 217.4888 | -325.8372
13 | -40.4205 | 62.6222 | 64.5091 | -104.5482 | 218.5075 | -319.017
14 | -39.177 | 59.084 | 41.1842 | -92.8263 | 163.6535 | -274.8895
15 | -28.0787 | 59.7248 | 23.9735 | -90.3297 | 124.0136 | -217.6467
16 | -27.0454 | 65.2052 | 6.3576 | -79.2143 | 81.9034 | -152.2703
17 | 13.8056 | 90.6001 | -48.1666 | -72.7792 | -70.6917 | 101.9651
18 | 19.964 | 106.2575 | -63.5994 | -56.1609 | -80.4223 | 157.1228
19 | 33.4079 | 113.099 | -67.9231 | -40.3877 | -99.534 | 198.9679
20 | 43.2698 | 108.2295 | -56.959 | -62.1992 | -82.8361 | 189.4446
21 | 52.9894 | 102.1679 | -66.533 | -66.5506 | -106.3668 | 235.1269
22 | 42.4845 | 89.1922 | -56.8078 | -59.5478 | -90.4781 | 242.209
23 | 33.6656 | 70.2898 | -53.3697 | -83.4269 | -70.6487 | 204.8204
24 | 33.1237 | 41.4319 | -67.0943 | -120.1536 | -89.3222 | 189.2176
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2023-03-26
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 565.36
|  |  | 01:00 - 02:00 | 505.67
|  |  | 02:00 - 03:00 | 0
|  |  | 03:00 - 04:00 | 465.7
|  |  | 04:00 - 05:00 | 473.66
|  |  | 05:00 - 06:00 | 494.68
|  |  | 06:00 - 07:00 | 550.61
|  |  | 07:00 - 08:00 | 709.59
|  |  | 08:00 - 09:00 | 861.59
|  |  | 09:00 - 10:00 | 903.55
|  |  | 10:00 - 11:00 | 937.55
|  |  | 11:00 - 12:00 | 809.51
|  |  | 12:00 - 13:00 | 722.53
|  |  | 13:00 - 14:00 | 670.53
|  |  | 14:00 - 15:00 | 758.5
|  |  | 15:00 - 16:00 | 588.54
|  |  | 16:00 - 17:00 | 732.93
|  |  | 17:00 - 18:00 | 851.59
|  |  | 18:00 - 19:00 | 979.7
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1154.69
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1214.71
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1142.76
|  |  | 22:00 - 23:00 | 933.79
|  |  | 23:00 - 00:00 | 645.76
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.8754 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.9168 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.6001 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9603 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.3433 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.625 | 0 | 0 | 0
7 | 48.804 | 0 | 1.5891 | 0 | 120.2369 | 0 | 0 | 0
8 | 99.7241 | 0 | 97.6861 | 0 | 90.9691 | 0 | 0 | 0
9 | 99.6752 | 0 | 99.6539 | 0 | 141.9963 | 0 | 0 | 0
10 | 99.74 | 0 | 99.687 | 0 | 100.9398 | 0 | 0 | 0
11 | 112.032 | 0 | 111.9376 | 0 | 142.0541 | 0 | 0 | 0
12 | 113.8768 | 0 | 113.6885 | 0 | 143.7509 | 0 | 0 | 0
13 | 114.8251 | 0 | 114.7205 | 0 | 143.5536 | 0 | 0 | 0
14 | 100.2275 | 0 | 100.2407 | 0 | 113.6238 | 0 | 0 | 0
15 | 99.7057 | 0 | 99.6735 | 0 | 108.4531 | 0 | 0 | 0
16 | 99.7989 | 3.88 | 99.7028 | 0 | 99.8733 | 0 | 0 | 0
17 | 103.7756 | 100.464 | 103.8906 | 0 | 114.2625 | 0 | 0 | 0.26327
18 | 103.171 | 99.6643 | 99.6756 | 0 | 104.0172 | 0.067415 | 0 | 88.9804
19 | 103.0291 | 99.2612 | 99.6139 | 0 | 103.6091 | 89.6056 | 0 | 90.24
20 | 107.2491 | 107.4028 | 99.7016 | 0 | 93.7768 | 112.08 | 0 | 89.2146
21 | 106.3436 | 103.8367 | 99.674 | 0 | 89.3182 | 92.3111 | 0 | 89.2029
22 | 111.0006 | 109.9128 | 0.71957 | 0 | 89.6836 | 98.1964 | 0 | 89.1883
23 | 114.6205 | 50.0939 | 0 | 0 | 1.2142 | 116.8246 | 0 | 92.2546
24 | 99.5824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4395 | 0 | 90.4777
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1837.1811 | 674.5157 | 1441.855 | 0 | 2296.778 | 562.5246 | 0 | 629.8218
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 567.25 | 15
|  | 2 | 500.35 | 14
|  | 3 | 471.36 | 13
|  | 4 | 465.34 | 12
|  | 5 | 474.35 | 13
|  | 6 | 536.39 | 14
|  | 7 | 689.38 | 18
|  | 8 | 896.4 | 25
|  | 9 | 959.49 | 30
|  | 10 | 960.48 | 30
|  | 11 | 919.45 | 29
|  | 12 | 855.45 | 28
|  | 13 | 841.67 | 27
|  | 14 | 843.78 | 28
|  | 15 | 834.71 | 29
|  | 16 | 852.7 | 29
|  | 17 | 862.71 | 31
|  | 18 | 933.73 | 35
|  | 19 | 1085.76 | 38
|  | 20 | 1084.77 | 37
|  | 21 | 1056.77 | 36
|  | 22 | 965.78 | 31
|  | 23 | 828.78 | 27
|  | 24 | 661.81 | 21
|  | 25 | 568.26 | 16
|  | 26 | 505.27 | 13
|  | 27 | 497.28 | 12
|  | 28 | 490.3 | 12
|  | 29 | 500.26 | 12
|  | 30 | 563.28 | 14
|  | 31 | 711.21 | 18
|  | 32 | 889.19 | 25
|  | 33 | 931.09 | 30
|  | 34 | 923.15 | 30
|  | 35 | 926.15 | 29
|  | 36 | 965.21 | 27
|  | 37 | 986.23 | 27
|  | 38 | 1008.23 | 27
|  | 39 | 1016.2 | 28
|  | 40 | 982.24 | 28
|  | 41 | 1004.23 | 29
|  | 42 | 1084.39 | 33
|  | 43 | 1191.5 | 37
|  | 44 | 1206.49 | 37
|  | 45 | 1099.61 | 35
|  | 46 | 1004.66 | 30
|  | 47 | 869.69 | 26
|  | 48 | 743.66 | 20
|  | 49 | 600.54 | 16
|  | 50 | 530.58 | 13
|  | 51 | 498.58 | 12
|  | 52 | 487.58 | 12
|  | 53 | 493.57 | 12
|  | 54 | 555.61 | 14
|  | 55 | 699.54 | 18
|  | 56 | 878.53 | 25
|  | 57 | 941.61 | 30
|  | 58 | 939.58 | 30
|  | 59 | 853.61 | 29
|  | 60 | 820.6 | 27
|  | 61 | 810.66 | 27
|  | 62 | 795.73 | 27
|  | 63 | 801.7 | 28
|  | 64 | 851.64 | 28
|  | 65 | 879.68 | 29
|  | 66 | 952.7 | 33
|  | 67 | 1043.78 | 37
|  | 68 | 1051.79 | 37
|  | 69 | 1024.78 | 35
|  | 70 | 923.81 | 30
|  | 71 | 795.84 | 26
|  | 72 | 661.79 | 20
|  | 73 | 567.34 | 16
|  | 74 | 513.38 | 13
|  | 75 | 489.38 | 12
|  | 76 | 483.38 | 12
|  | 77 | 491.37 | 12
|  | 78 | 551.41 | 14
|  | 79 | 707.34 | 21
|  | 80 | 906.33 | 27
|  | 81 | 950.41 | 29
|  | 82 | 888.38 | 28
|  | 83 | 856.41 | 28
|  | 84 | 795.5 | 26
|  | 85 | 783.46 | 26
|  | 86 | 793.43 | 25
|  | 87 | 833.4 | 25
|  | 88 | 840.34 | 26
|  | 89 | 864.38 | 27
|  | 90 | 949.4 | 32
|  | 91 | 1059.48 | 35
|  | 92 | 1075.49 | 35
|  | 93 | 1051.48 | 33
|  | 94 | 947.51 | 28
|  | 95 | 813.54 | 24
|  | 96 | 676.49 | 21
|  | 97 | 549.37 | 17
|  | 98 | 488.4 | 13
|  | 99 | 464.37 | 12
|  | 100 | 508.36 | 12
|  | 101 | 492.36 | 12
|  | 102 | 537.36 | 14
|  | 103 | 670.3 | 22
|  | 104 | 846.32 | 27
|  | 105 | 875.34 | 29
|  | 106 | 855.07 | 29
|  | 107 | 809.37 | 29
|  | 108 | 759.3 | 27
|  | 109 | 752.34 | 26
|  | 110 | 734.76 | 25
|  | 111 | 753.4 | 25
|  | 112 | 769.38 | 26
|  | 113 | 794.75 | 27
|  | 114 | 894.3 | 32
|  | 115 | 1000.41 | 35
|  | 116 | 1020.4 | 35
|  | 117 | 991.52 | 33
|  | 118 | 888.64 | 28
|  | 119 | 748.34 | 24
|  | 120 | 597.28 | 21
|  | 121 | 554.46 | 17
|  | 122 | 495.57 | 13
|  | 123 | 472.58 | 12
|  | 124 | 519.6 | 12
|  | 125 | 505.56 | 12
|  | 126 | 530.58 | 14
|  | 127 | 649.51 | 22
|  | 128 | 806.49 | 27
|  | 129 | 872.49 | 29
|  | 130 | 859.45 | 29
|  | 131 | 816.45 | 29
|  | 132 | 779.61 | 27
|  | 133 | 763.63 | 26
|  | 134 | 810.63 | 25
|  | 135 | 816.6 | 25
|  | 136 | 826.64 | 26
|  | 137 | 855.63 | 27
|  | 138 | 932.69 | 32
|  | 139 | 1024.8 | 35
|  | 140 | 1052.79 | 35
|  | 141 | 1028.81 | 33
|  | 142 | 941.86 | 28
|  | 143 | 807.89 | 24
|  | 144 | 684.86 | 21
|  | 145 | 560.36 | 17
|  | 146 | 500.67 | 13
|  | 147 | 0 | 0
|  | 148 | 473.7 | 12
|  | 149 | 468.66 | 12
|  | 150 | 489.68 | 14
|  | 151 | 555.61 | 22
|  | 152 | 700.59 | 27
|  | 153 | 843.59 | 29
|  | 154 | 914.55 | 29
|  | 155 | 913.55 | 29
|  | 156 | 785.51 | 27
|  | 157 | 766.53 | 26
|  | 158 | 759.53 | 25
|  | 159 | 742.5 | 25
|  | 160 | 719.54 | 26
|  | 161 | 720.93 | 27
|  | 162 | 844.59 | 32
|  | 163 | 913.7 | 35
|  | 164 | 980.69 | 35
|  | 165 | 1040.71 | 33
|  | 166 | 968.76 | 28
|  | 167 | 821.79 | 24
|  | 168 | 641.76 | 21
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 20/03/2023 | 21/03/2023 | 22/03/2023 | 23/03/2023 | 24/03/2023 | 25/03/2023 | 26/03/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible