## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2023-05-08
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 18000 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 08/05/2023 | 09/05/2023 | 10/05/2023 | 11/05/2023 | 12/05/2023 | 13/05/2023 | 14/05/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 450 | 450 | 450 | 450
|  | Max (MW) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2023-05-06
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 621.1651 | 31.469 | 589.6961
|  | 2 | 509.5178 | -20.486 | 530.0038
|  | 3 | 450.7469 | -62.244 | 512.9909
|  | 4 | 450.9985 | -50.346 | 501.3445
|  | 5 | 473.7577 | -34.616 | 508.3737
|  | 6 | 513.7939 | -28.574 | 542.3679
|  | 7 | 625.4643 | -15.621 | 641.0853
|  | 8 | 738.9336 | -10.311 | 749.2446
|  | 9 | 862.2092 | 32.262 | 829.9472
|  | 10 | 957.0418 | 111.361 | 845.6808
|  | 11 | 938.8463 | 108.946 | 829.9003
|  | 12 | 918.3833 | 98.948 | 819.4353
|  | 13 | 840.8452 | 43.68 | 797.1652
|  | 14 | 837.4737 | 40.603 | 796.8707
|  | 15 | 806.4321 | 32.409 | 774.0231
|  | 16 | 755.4463 | 8.828 | 746.6183
|  | 17 | 785.398 | 38.245 | 747.153
|  | 18 | 879.2406 | 103.15 | 776.0906
|  | 19 | 934.7527 | 121.704 | 813.0487
|  | 20 | 1112.072 | 244.951 | 867.121
|  | 21 | 1199.9422 | 245.924 | 954.0182
|  | 22 | 1130.3871 | 253.763 | 876.6241
|  | 23 | 896.6958 | 139.938 | 756.7578
|  | 24 | 763.277 | 85.298 | 677.979
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 34.2118 | 11.9729 | 11.0077 | -126.69 | 58.8 | 42.1963
2 | 37.1964 | -15.6145 | -3.8509 | -163.3 | 43.223 | 42.8505
3 | 38.4549 | -21.76 | 2.1074 | -169.71 | 63.6303 | 44.8736
4 | 39.1424 | -24.93 | 0.39747 | -165.71 | 65.3748 | 61.9076
5 | 42.7073 | -23.33 | -4.9322 | -163.26 | 50.486 | 94.643
6 | 40.6948 | -21.02 | -0.75461 | -154.48 | 53.1014 | 93.9333
7 | 35.3314 | -19.77 | 13.4242 | -153.06 | 80.1723 | 49.6359
8 | 18.2289 | -17.9808 | 47.0252 | -157.52 | 142.5688 | -67.5013
9 | 1.7139 | 12.3831 | 94.1079 | -135.54 | 215.8894 | -175.83
10 | -10.07 | 28.2916 | 116.1323 | -112.41 | 242.3877 | -215.56
11 | -18.87 | 41.6114 | 138.1348 | -103.16 | 280.6595 | -264.24
12 | -13.22 | 38.9013 | 115.6714 | -109.5 | 221.3165 | -186.36
13 | -8.83 | 28.606 | 91.0107 | -117.4 | 181.8459 | -151.54
14 | -9.84 | 17.2959 | 81.1525 | -109.2 | 166.8603 | -134.71
15 | -6.3 | 7.2475 | 58.2654 | -109.73 | 125.4758 | -88.87
16 | 4.1994 | 2.8504 | 22.6549 | -119.69 | 67.9177 | -5.9295
17 | 23.51 | 4.3521 | -25.3472 | -120.36 | -21.2653 | 115.9177
18 | 21.6315 | 10.7169 | -31.02 | -113.82 | -48.99 | 150.3801
19 | 30.7108 | 46.7754 | -47.95 | -86.52 | -76.85 | 220.6285
20 | 28.4007 | 70.9852 | -54.98 | -41.12 | -83.8 | 218.8892
21 | 29.0618 | 94.4996 | -55.45 | -42.53 | -84.55 | 197.9073
22 | 24.8783 | 90.5207 | -58.03 | -42.19 | -82.48 | 201.7355
23 | 22.3268 | 76.433 | -56.13 | -32.58 | -81.3 | 213.616
24 | 30.8286 | 53.5503 | -54.76 | -39.8319 | -76.68 | 218.7937
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2023-05-08
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 1257.6
|  |  | 01:00 - 02:00 | 1200.54
|  |  | 02:00 - 03:00 | 1178.24
|  |  | 03:00 - 04:00 | 1159.04
|  |  | 04:00 - 05:00 | 1170.24
|  |  | 05:00 - 06:00 | 1217.11
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1338.24
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1506.25
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1685.13
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1681.14
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1637.45
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1631.18
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1625.23
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1620.42
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1604.93
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1611.53
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1593.84
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1612.55
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1597.35
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1671.76
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1710.22
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1646.83
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1600.99
|  |  | 23:00 - 00:00 | 1463.12
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0.60957 | 0 | 0 | 0 | 105.3662 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8857 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32643 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1858 | 0 | 0 | 0
8 | 3.6948 | 0 | 0 | 0 | 125.7028 | 0 | 0 | 0
9 | 100.451 | 0 | 0 | 0 | 89.304 | 0 | 0 | 0
10 | 99.7596 | 0 | 0 | 0 | 89.3334 | 0 | 0 | 0
11 | 119.7277 | 0 | 0 | 0 | 110.9534 | 0 | 0 | 0
12 | 125.0495 | 0 | 0 | 0 | 103.3242 | 0 | 0 | 0
13 | 110.0918 | 0 | 0 | 0 | 111.0255 | 0 | 0 | 0
14 | 31.5483 | 0 | 0 | 0 | 127.3513 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4569 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.751 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.4522 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 3.0564 | 138.0522 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 124.0948 | 112.944 | 0 | 0 | 1.112
20 | 0 | 0 | 0.60366 | 124.368 | 102.4687 | 0 | 0 | 139.96
21 | 0 | 0 | 117.6281 | 119.3833 | 114.1404 | 0 | 0 | 123.9259
22 | 0 | 0 | 109.7183 | 109.3508 | 120.2528 | 0 | 0 | 105.2136
23 | 0 | 0 | 115.3729 | 0.95895 | 104.6991 | 0 | 0 | 113.7757
24 | 1.6073 | 1.1815 | 0.71507 | 0 | 116.1653 | 0 | 0.89733 | 99.0891
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 591.9301 | 1.7911 | 344.0381 | 481.2121 | 2041.8895 | 119.2519 | 0.89733 | 583.0762
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 574.6 | 17
|  | 2 | 517.54 | 16
|  | 3 | 495.24 | 14
|  | 4 | 489.04 | 15
|  | 5 | 493.24 | 15
|  | 6 | 534.11 | 15
|  | 7 | 648.24 | 20
|  | 8 | 811.25 | 27
|  | 9 | 862.13 | 32
|  | 10 | 852.14 | 31
|  | 11 | 784.45 | 32
|  | 12 | 765.18 | 30
|  | 13 | 760.23 | 29
|  | 14 | 771.42 | 30
|  | 15 | 791.93 | 32
|  | 16 | 785.53 | 30
|  | 17 | 775.84 | 32
|  | 18 | 807.55 | 38
|  | 19 | 844.35 | 39
|  | 20 | 925.76 | 40
|  | 21 | 964.22 | 38
|  | 22 | 900.83 | 34
|  | 23 | 796.99 | 29
|  | 24 | 672.12 | 22
|  | 25 | 566.88 | 17
|  | 26 | 514.7 | 15
|  | 27 | 507.59 | 14
|  | 28 | 507.69 | 15
|  | 29 | 507.09 | 14
|  | 30 | 532.44 | 17
|  | 31 | 645.85 | 21
|  | 32 | 806.32 | 27
|  | 33 | 856.52 | 31
|  | 34 | 865.91 | 31
|  | 35 | 775.29 | 31
|  | 36 | 756.99 | 30
|  | 37 | 750.77 | 28
|  | 38 | 773.14 | 30
|  | 39 | 810.34 | 31
|  | 40 | 804.63 | 30
|  | 41 | 802.66 | 30
|  | 42 | 835.89 | 36
|  | 43 | 862.49 | 40
|  | 44 | 914.43 | 40
|  | 45 | 961.65 | 37
|  | 46 | 902.53 | 33
|  | 47 | 802.23 | 28
|  | 48 | 676.89 | 23
|  | 49 | 572.98 | 19
|  | 50 | 518.98 | 16
|  | 51 | 497.68 | 13
|  | 52 | 493.48 | 14
|  | 53 | 495.17 | 13
|  | 54 | 537.29 | 17
|  | 55 | 644.5 | 21
|  | 56 | 803.15 | 26
|  | 57 | 862.51 | 31
|  | 58 | 860.69 | 32
|  | 59 | 796.25 | 30
|  | 60 | 777.29 | 30
|  | 61 | 763.95 | 30
|  | 62 | 766.74 | 30
|  | 63 | 797.93 | 30
|  | 64 | 796.91 | 30
|  | 65 | 791.33 | 32
|  | 66 | 815.02 | 36
|  | 67 | 847.09 | 39
|  | 68 | 902.93 | 40
|  | 69 | 955.1 | 38
|  | 70 | 899.13 | 33
|  | 71 | 796.9 | 29
|  | 72 | 671.4 | 22
|  | 73 | 565.4 | 17
|  | 74 | 515.31 | 15
|  | 75 | 509.41 | 13
|  | 76 | 508.41 | 13
|  | 77 | 507.93 | 13
|  | 78 | 533.06 | 15
|  | 79 | 644.5 | 23
|  | 80 | 793.8 | 30
|  | 81 | 840.81 | 32
|  | 82 | 825.4 | 30
|  | 83 | 835.32 | 30
|  | 84 | 826.53 | 28
|  | 85 | 840.8 | 29
|  | 86 | 841.99 | 28
|  | 87 | 882.19 | 28
|  | 88 | 883.44 | 28
|  | 89 | 874.42 | 28
|  | 90 | 883.54 | 34
|  | 91 | 927.05 | 38
|  | 92 | 973.38 | 36
|  | 93 | 1025.5 | 35
|  | 94 | 974.61 | 29
|  | 95 | 858.81 | 27
|  | 96 | 732.01 | 22
|  | 97 | 602.21 | 19
|  | 98 | 546.75 | 16
|  | 99 | 525.41 | 14
|  | 100 | 520.09 | 13
|  | 101 | 528.42 | 13
|  | 102 | 573.08 | 16
|  | 103 | 686.36 | 25
|  | 104 | 852.9 | 28
|  | 105 | 908.38 | 32
|  | 106 | 904.28 | 30
|  | 107 | 839.24 | 32
|  | 108 | 827.21 | 30
|  | 109 | 765.13 | 28
|  | 110 | 766.12 | 26
|  | 111 | 792.36 | 26
|  | 112 | 798.42 | 27
|  | 113 | 814.5 | 30
|  | 114 | 845.02 | 34
|  | 115 | 879.41 | 38
|  | 116 | 950.37 | 37
|  | 117 | 1000.41 | 35
|  | 118 | 919.64 | 29
|  | 119 | 814.19 | 26
|  | 120 | 681.57 | 24
|  | 121 | 589.1 | 19
|  | 122 | 535.57 | 14
|  | 123 | 516.22 | 13
|  | 124 | 505.05 | 13
|  | 125 | 514.37 | 15
|  | 126 | 556.03 | 15
|  | 127 | 654.46 | 25
|  | 128 | 782.07 | 28
|  | 129 | 870.24 | 31
|  | 130 | 879.15 | 31
|  | 131 | 850.43 | 31
|  | 132 | 835.91 | 30
|  | 133 | 834.5 | 27
|  | 134 | 871.32 | 26
|  | 135 | 855.09 | 26
|  | 136 | 837.86 | 28
|  | 137 | 842.71 | 29
|  | 138 | 869.14 | 34
|  | 139 | 860.65 | 36
|  | 140 | 911.45 | 37
|  | 141 | 982 | 34
|  | 142 | 913.92 | 29
|  | 143 | 790.32 | 25
|  | 144 | 697.43 | 24
|  | 145 | 653.6 | 18
|  | 146 | 597.17 | 15
|  | 147 | 555.92 | 13
|  | 148 | 528.45 | 14
|  | 149 | 524.07 | 14
|  | 150 | 548.23 | 15
|  | 151 | 615.26 | 24
|  | 152 | 706.77 | 30
|  | 153 | 783.44 | 30
|  | 154 | 817.55 | 32
|  | 155 | 836.83 | 32
|  | 156 | 891.51 | 28
|  | 157 | 884.6 | 29
|  | 158 | 865.62 | 26
|  | 159 | 833.09 | 27
|  | 160 | 818.76 | 28
|  | 161 | 762.01 | 30
|  | 162 | 795.54 | 33
|  | 163 | 812.65 | 38
|  | 164 | 885.55 | 38
|  | 165 | 965.2 | 34
|  | 166 | 916.02 | 30
|  | 167 | 810.92 | 26
|  | 168 | 687.63 | 22
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 08/05/2023 | 09/05/2023 | 10/05/2023 | 11/05/2023 | 12/05/2023 | 13/05/2023 | 14/05/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2023-05-08
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 18000 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 08/05/2023 | 09/05/2023 | 10/05/2023 | 11/05/2023 | 12/05/2023 | 13/05/2023 | 14/05/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 450 | 450 | 450 | 450
|  | Max (MW) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2023-05-06
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 621.1651 | 31.469 | 589.6961
|  | 2 | 509.5178 | -20.486 | 530.0038
|  | 3 | 450.7469 | -62.244 | 512.9909
|  | 4 | 450.9985 | -50.346 | 501.3445
|  | 5 | 473.7577 | -34.616 | 508.3737
|  | 6 | 513.7939 | -28.574 | 542.3679
|  | 7 | 625.4643 | -15.621 | 641.0853
|  | 8 | 738.9336 | -10.311 | 749.2446
|  | 9 | 862.2092 | 32.262 | 829.9472
|  | 10 | 957.0418 | 111.361 | 845.6808
|  | 11 | 938.8463 | 108.946 | 829.9003
|  | 12 | 918.3833 | 98.948 | 819.4353
|  | 13 | 840.8452 | 43.68 | 797.1652
|  | 14 | 837.4737 | 40.603 | 796.8707
|  | 15 | 806.4321 | 32.409 | 774.0231
|  | 16 | 755.4463 | 8.828 | 746.6183
|  | 17 | 785.398 | 38.245 | 747.153
|  | 18 | 879.2406 | 103.15 | 776.0906
|  | 19 | 934.7527 | 121.704 | 813.0487
|  | 20 | 1112.072 | 244.951 | 867.121
|  | 21 | 1199.9422 | 245.924 | 954.0182
|  | 22 | 1130.3871 | 253.763 | 876.6241
|  | 23 | 896.6958 | 139.938 | 756.7578
|  | 24 | 763.277 | 85.298 | 677.979
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 34.2118 | 11.9729 | 11.0077 | -126.69 | 58.8 | 42.1963
2 | 37.1964 | -15.6145 | -3.8509 | -163.3 | 43.223 | 42.8505
3 | 38.4549 | -21.76 | 2.1074 | -169.71 | 63.6303 | 44.8736
4 | 39.1424 | -24.93 | 0.39747 | -165.71 | 65.3748 | 61.9076
5 | 42.7073 | -23.33 | -4.9322 | -163.26 | 50.486 | 94.643
6 | 40.6948 | -21.02 | -0.75461 | -154.48 | 53.1014 | 93.9333
7 | 35.3314 | -19.77 | 13.4242 | -153.06 | 80.1723 | 49.6359
8 | 18.2289 | -17.9808 | 47.0252 | -157.52 | 142.5688 | -67.5013
9 | 1.7139 | 12.3831 | 94.1079 | -135.54 | 215.8894 | -175.83
10 | -10.07 | 28.2916 | 116.1323 | -112.41 | 242.3877 | -215.56
11 | -18.87 | 41.6114 | 138.1348 | -103.16 | 280.6595 | -264.24
12 | -13.22 | 38.9013 | 115.6714 | -109.5 | 221.3165 | -186.36
13 | -8.83 | 28.606 | 91.0107 | -117.4 | 181.8459 | -151.54
14 | -9.84 | 17.2959 | 81.1525 | -109.2 | 166.8603 | -134.71
15 | -6.3 | 7.2475 | 58.2654 | -109.73 | 125.4758 | -88.87
16 | 4.1994 | 2.8504 | 22.6549 | -119.69 | 67.9177 | -5.9295
17 | 23.51 | 4.3521 | -25.3472 | -120.36 | -21.2653 | 115.9177
18 | 21.6315 | 10.7169 | -31.02 | -113.82 | -48.99 | 150.3801
19 | 30.7108 | 46.7754 | -47.95 | -86.52 | -76.85 | 220.6285
20 | 28.4007 | 70.9852 | -54.98 | -41.12 | -83.8 | 218.8892
21 | 29.0618 | 94.4996 | -55.45 | -42.53 | -84.55 | 197.9073
22 | 24.8783 | 90.5207 | -58.03 | -42.19 | -82.48 | 201.7355
23 | 22.3268 | 76.433 | -56.13 | -32.58 | -81.3 | 213.616
24 | 30.8286 | 53.5503 | -54.76 | -39.8319 | -76.68 | 218.7937
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2023-05-08
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 1257.6
|  |  | 01:00 - 02:00 | 1200.54
|  |  | 02:00 - 03:00 | 1178.24
|  |  | 03:00 - 04:00 | 1159.04
|  |  | 04:00 - 05:00 | 1170.24
|  |  | 05:00 - 06:00 | 1217.11
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1338.24
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1506.25
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1685.13
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1681.14
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1637.45
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1631.18
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1625.23
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1620.42
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1604.93
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1611.53
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1593.84
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1612.55
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1597.35
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1671.76
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1710.22
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1646.83
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1600.99
|  |  | 23:00 - 00:00 | 1463.12
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0.60957 | 0 | 0 | 0 | 105.3662 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8857 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32643 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1858 | 0 | 0 | 0
8 | 3.6948 | 0 | 0 | 0 | 125.7028 | 0 | 0 | 0
9 | 100.451 | 0 | 0 | 0 | 89.304 | 0 | 0 | 0
10 | 99.7596 | 0 | 0 | 0 | 89.3334 | 0 | 0 | 0
11 | 119.7277 | 0 | 0 | 0 | 110.9534 | 0 | 0 | 0
12 | 125.0495 | 0 | 0 | 0 | 103.3242 | 0 | 0 | 0
13 | 110.0918 | 0 | 0 | 0 | 111.0255 | 0 | 0 | 0
14 | 31.5483 | 0 | 0 | 0 | 127.3513 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4569 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.751 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.4522 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 3.0564 | 138.0522 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 124.0948 | 112.944 | 0 | 0 | 1.112
20 | 0 | 0 | 0.60366 | 124.368 | 102.4687 | 0 | 0 | 139.96
21 | 0 | 0 | 117.6281 | 119.3833 | 114.1404 | 0 | 0 | 123.9259
22 | 0 | 0 | 109.7183 | 109.3508 | 120.2528 | 0 | 0 | 105.2136
23 | 0 | 0 | 115.3729 | 0.95895 | 104.6991 | 0 | 0 | 113.7757
24 | 1.6073 | 1.1815 | 0.71507 | 0 | 116.1653 | 0 | 0.89733 | 99.0891
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 591.9301 | 1.1815 | 344.0381 | 481.2121 | 2041.8895 | 13.8857 | 0.89733 | 583.0762
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 574.6 | 17
|  | 2 | 517.54 | 16
|  | 3 | 495.24 | 14
|  | 4 | 489.04 | 15
|  | 5 | 493.24 | 15
|  | 6 | 534.11 | 15
|  | 7 | 648.24 | 20
|  | 8 | 811.25 | 27
|  | 9 | 862.13 | 32
|  | 10 | 852.14 | 31
|  | 11 | 784.45 | 32
|  | 12 | 765.18 | 30
|  | 13 | 760.23 | 29
|  | 14 | 771.42 | 30
|  | 15 | 791.93 | 32
|  | 16 | 785.53 | 30
|  | 17 | 775.84 | 32
|  | 18 | 807.55 | 38
|  | 19 | 844.35 | 39
|  | 20 | 925.76 | 40
|  | 21 | 964.22 | 38
|  | 22 | 900.83 | 34
|  | 23 | 796.99 | 29
|  | 24 | 672.12 | 22
|  | 25 | 566.88 | 17
|  | 26 | 514.7 | 15
|  | 27 | 507.59 | 14
|  | 28 | 507.69 | 15
|  | 29 | 507.09 | 14
|  | 30 | 532.44 | 17
|  | 31 | 645.85 | 21
|  | 32 | 806.32 | 27
|  | 33 | 856.52 | 31
|  | 34 | 865.91 | 31
|  | 35 | 775.29 | 31
|  | 36 | 756.99 | 30
|  | 37 | 750.77 | 28
|  | 38 | 773.14 | 30
|  | 39 | 810.34 | 31
|  | 40 | 804.63 | 30
|  | 41 | 802.66 | 30
|  | 42 | 835.89 | 36
|  | 43 | 862.49 | 40
|  | 44 | 914.43 | 40
|  | 45 | 961.65 | 37
|  | 46 | 902.53 | 33
|  | 47 | 802.23 | 28
|  | 48 | 676.89 | 23
|  | 49 | 572.98 | 19
|  | 50 | 518.98 | 16
|  | 51 | 497.68 | 13
|  | 52 | 493.48 | 14
|  | 53 | 495.17 | 13
|  | 54 | 537.29 | 17
|  | 55 | 644.5 | 21
|  | 56 | 803.15 | 26
|  | 57 | 862.51 | 31
|  | 58 | 860.69 | 32
|  | 59 | 796.25 | 30
|  | 60 | 777.29 | 30
|  | 61 | 763.95 | 30
|  | 62 | 766.74 | 30
|  | 63 | 797.93 | 30
|  | 64 | 796.91 | 30
|  | 65 | 791.33 | 32
|  | 66 | 815.02 | 36
|  | 67 | 847.09 | 39
|  | 68 | 902.93 | 40
|  | 69 | 955.1 | 38
|  | 70 | 899.13 | 33
|  | 71 | 796.9 | 29
|  | 72 | 671.4 | 22
|  | 73 | 565.4 | 17
|  | 74 | 515.31 | 15
|  | 75 | 509.41 | 13
|  | 76 | 508.41 | 13
|  | 77 | 507.93 | 13
|  | 78 | 533.06 | 15
|  | 79 | 644.5 | 23
|  | 80 | 793.8 | 30
|  | 81 | 840.81 | 32
|  | 82 | 825.4 | 30
|  | 83 | 835.32 | 30
|  | 84 | 826.53 | 28
|  | 85 | 840.8 | 29
|  | 86 | 841.99 | 28
|  | 87 | 882.19 | 28
|  | 88 | 883.44 | 28
|  | 89 | 874.42 | 28
|  | 90 | 883.54 | 34
|  | 91 | 927.05 | 38
|  | 92 | 973.38 | 36
|  | 93 | 1025.5 | 35
|  | 94 | 974.61 | 29
|  | 95 | 858.81 | 27
|  | 96 | 732.01 | 22
|  | 97 | 602.21 | 19
|  | 98 | 546.75 | 16
|  | 99 | 525.41 | 14
|  | 100 | 520.09 | 13
|  | 101 | 528.42 | 13
|  | 102 | 573.08 | 16
|  | 103 | 686.36 | 25
|  | 104 | 852.9 | 28
|  | 105 | 908.38 | 32
|  | 106 | 904.28 | 30
|  | 107 | 839.24 | 32
|  | 108 | 827.21 | 30
|  | 109 | 765.13 | 28
|  | 110 | 766.12 | 26
|  | 111 | 792.36 | 26
|  | 112 | 798.42 | 27
|  | 113 | 814.5 | 30
|  | 114 | 845.02 | 34
|  | 115 | 879.41 | 38
|  | 116 | 950.37 | 37
|  | 117 | 1000.41 | 35
|  | 118 | 919.64 | 29
|  | 119 | 814.19 | 26
|  | 120 | 681.57 | 24
|  | 121 | 589.1 | 19
|  | 122 | 535.57 | 14
|  | 123 | 516.22 | 13
|  | 124 | 505.05 | 13
|  | 125 | 514.37 | 15
|  | 126 | 556.03 | 15
|  | 127 | 654.46 | 25
|  | 128 | 782.07 | 28
|  | 129 | 870.24 | 31
|  | 130 | 879.15 | 31
|  | 131 | 850.43 | 31
|  | 132 | 835.91 | 30
|  | 133 | 834.5 | 27
|  | 134 | 871.32 | 26
|  | 135 | 855.09 | 26
|  | 136 | 837.86 | 28
|  | 137 | 842.71 | 29
|  | 138 | 869.14 | 34
|  | 139 | 860.65 | 36
|  | 140 | 911.45 | 37
|  | 141 | 982 | 34
|  | 142 | 913.92 | 29
|  | 143 | 790.32 | 25
|  | 144 | 697.43 | 24
|  | 145 | 653.6 | 18
|  | 146 | 597.17 | 15
|  | 147 | 555.92 | 13
|  | 148 | 528.45 | 14
|  | 149 | 524.07 | 14
|  | 150 | 548.23 | 15
|  | 151 | 615.26 | 24
|  | 152 | 706.77 | 30
|  | 153 | 783.44 | 30
|  | 154 | 817.55 | 32
|  | 155 | 836.83 | 32
|  | 156 | 891.51 | 28
|  | 157 | 884.6 | 29
|  | 158 | 865.62 | 26
|  | 159 | 833.09 | 27
|  | 160 | 818.76 | 28
|  | 161 | 762.01 | 30
|  | 162 | 795.54 | 33
|  | 163 | 812.65 | 38
|  | 164 | 885.55 | 38
|  | 165 | 965.2 | 34
|  | 166 | 916.02 | 30
|  | 167 | 810.92 | 26
|  | 168 | 687.63 | 22
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 08/05/2023 | 09/05/2023 | 10/05/2023 | 11/05/2023 | 12/05/2023 | 13/05/2023 | 14/05/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible