## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2023-05-12
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 17500 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 08/05/2023 | 09/05/2023 | 10/05/2023 | 11/05/2023 | 12/05/2023 | 13/05/2023 | 14/05/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 450 | 450 | 450 | 450
|  | Max (MW) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2023-05-10
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 1410.5751 | 818.827 | 591.7481
|  | 2 | 1199.4446 | 697.142 | 502.3026
|  | 3 | 1206.0194 | 700.883 | 505.1364
|  | 4 | 1173.6145 | 702.147 | 471.4675
|  | 5 | 1180.7721 | 702.55 | 478.2221
|  | 6 | 1241.7523 | 701.206 | 540.5463
|  | 7 | 1366.8114 | 714.659 | 652.1524
|  | 8 | 1640.25 | 824.505 | 815.745
|  | 9 | 1812.6468 | 950.715 | 861.9318
|  | 10 | 1807.9617 | 954.62 | 853.3417
|  | 11 | 1752.2624 | 973.465 | 778.7974
|  | 12 | 1730.472 | 971.466 | 759.006
|  | 13 | 1666.2747 | 913.604 | 752.6707
|  | 14 | 1663.7516 | 911.662 | 752.0896
|  | 15 | 1649.0566 | 873.063 | 775.9936
|  | 16 | 1662.9329 | 864.128 | 798.8049
|  | 17 | 1659.5803 | 845.498 | 814.0823
|  | 18 | 1670.3869 | 818.178 | 852.2089
|  | 19 | 1630.1695 | 730.607 | 899.5625
|  | 20 | 1677.6305 | 722.939 | 954.6915
|  | 21 | 1750.0942 | 767.703 | 982.3912
|  | 22 | 1669.529 | 768.891 | 900.638
|  | 23 | 1611.0564 | 825.477 | 785.5794
|  | 24 | 1484.9524 | 822.08 | 662.8724
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 37.5194 | 182.5968 | 71.5614 | 181.3819 | 74.6941 | 265.6475
2 | 34.5529 | 139.6627 | 62.8039 | 149.484 | 87.7014 | 250.771
3 | 28.5594 | 116.4315 | 62.2152 | 146.7777 | 96.9965 | 241.262
4 | 29.3669 | 116.4038 | 58.8288 | 154.8836 | 85.973 | 254.9501
5 | 29.9775 | 119.314 | 54.0605 | 160.9445 | 78.7342 | 263.0335
6 | 30.8646 | 138.1512 | 32.3841 | 170.7729 | 39.4902 | 294.1399
7 | 25.3431 | 164.0222 | 17.923 | 173.8405 | 32.1284 | 291.6768
8 | 26.4269 | 208.448 | 61.0245 | 198.9776 | 96.4562 | 243.587
9 | 28.6687 | 235.5425 | 94.551 | 221.9697 | 112.2966 | 254.4715
10 | 24.1531 | 245.979 | 103.9604 | 211.1865 | 123.5647 | 234.8908
11 | 27.462 | 248.0945 | 106.1606 | 182.7883 | 110.2161 | 184.1882
12 | 25.8637 | 248.0554 | 115.9972 | 185.3043 | 110.9015 | 177.697
13 | 22.4245 | 248.0256 | 118.1498 | 184.5753 | 87.0993 | 187.9764
14 | 19.53 | 248.0306 | 132.6778 | 191.1233 | 117.1296 | 167.0616
15 | 20.5467 | 248.2513 | 120.3185 | 167.4215 | 125.2178 | 156.3448
16 | 28.9915 | 247.9334 | 97.1926 | 188.6202 | 57.9264 | 225.8733
17 | 32.4862 | 247.9454 | 69.0951 | 205.6675 | 12.0199 | 265.134
18 | 27.6224 | 247.9121 | 55.3307 | 233.5173 | -8.5301 | 289.4047
19 | 30.7289 | 247.8681 | -3.1427 | 224.6953 | -132.15 | 289.7673
20 | 30.0319 | 247.8078 | 23.3284 | 255.3708 | -91.78 | 313.3709
21 | 28.4687 | 247.7886 | 12.0783 | 270.0311 | -108.11 | 321.1227
22 | 29.0577 | 247.7872 | 22.1717 | 235.9397 | -38.3304 | 275.7604
23 | 30.9474 | 247.7602 | 39.0734 | 231.1497 | -25.0855 | 311.4846
24 | 39.0166 | 247.7318 | 21.8548 | 201.1387 | 27.083 | 292.149
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2023-05-12
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 1403.21
|  |  | 01:00 - 02:00 | 1317.75
|  |  | 02:00 - 03:00 | 1171.41
|  |  | 03:00 - 04:00 | 1153.09
|  |  | 04:00 - 05:00 | 1173.42
|  |  | 05:00 - 06:00 | 1219.08
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1375.36
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1683.9
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1857.38
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1854.28
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1689.24
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1652.21
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1579.13
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1529.12
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1516.36
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1504.42
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1565.5
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1639.02
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1494.41
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1745.37
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1795.41
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1714.64
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1757.19
|  |  | 23:00 - 00:00 | 1432.57
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 109.7098 | 109.386 | 115.7722 | 115.8208 | 101.1673 | 118.7587
2 | 0 | 0 | 0.87285 | 99.44 | 117.5715 | 117.5835 | 93.8134 | 99.3556
3 | 0 | 0 | 0 | 1.6877 | 110.1537 | 110.1878 | 124.0738 | 128.7751
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.3208 | 113.2878 | 124.0589 | 128.794
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.5883 | 119.639 | 123.8159 | 128.6925
6 | 0 | 0 | 0 | 0.62329 | 122.9239 | 122.8689 | 94.3637 | 99.1171
7 | 0 | 0 | 1.9337 | 98.9421 | 116.7011 | 116.4286 | 94.4545 | 99.242
8 | 1.4976 | 0 | 114.1512 | 114.2108 | 133.1415 | 132.5972 | 103.6513 | 118.9524
9 | 115.7235 | 0 | 118.2637 | 117.6182 | 141.407 | 140.1438 | 140.0498 | 135.8683
10 | 122.6244 | 0 | 123.598 | 122.7368 | 140.9925 | 141.3945 | 134.3486 | 138.4492
11 | 124.9444 | 0 | 124.7538 | 123.6986 | 140.544 | 141.3218 | 137.6306 | 139.6417
12 | 124.9291 | 0 | 124.7436 | 123.6718 | 140.2318 | 139.1879 | 138.8264 | 139.5413
13 | 124.9698 | 0 | 124.7519 | 123.6439 | 120.4441 | 120.4827 | 138.8509 | 139.7727
14 | 124.9861 | 0 | 124.7774 | 123.6328 | 130.8459 | 130.8803 | 138.8384 | 138.6312
15 | 125.5822 | 0 | 125.0246 | 123.6037 | 121.9276 | 121.3694 | 120.4224 | 128.4732
16 | 124.9499 | 0 | 124.7193 | 123.5853 | 101.449 | 101.5196 | 139.9089 | 138.6334
17 | 121.7871 | 0 | 124.7413 | 123.5872 | 91.1835 | 91.2768 | 134.9685 | 138.644
18 | 124.9693 | 0 | 124.7379 | 123.5507 | 100.1578 | 100.2093 | 139.9465 | 138.6422
19 | 124.9473 | 0 | 124.729 | 123.5143 | 91.4237 | 91.1168 | 99.3357 | 99.3598
20 | 124.9475 | 0 | 124.7107 | 123.4791 | 96.3386 | 96.3602 | 106.2543 | 99.0593
21 | 124.9724 | 0 | 124.6968 | 123.4599 | 102.9115 | 102.9123 | 138.7834 | 118.763
22 | 125.1493 | 0 | 124.7351 | 123.4216 | 104.2762 | 104.3794 | 99.3471 | 118.9308
23 | 125.1947 | 0 | 124.7131 | 123.4147 | 112.4973 | 112.4653 | 138.7987 | 128.7407
24 | 125.1618 | 0 | 124.7368 | 123.3743 | 110.3737 | 110.2836 | 124.1395 | 1.6992
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1987.3362 | 0 | 2215.1006 | 2394.2827 | 2796.1769 | 2793.7173 | 2929.8485 | 2864.5375
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 574.6 | 17
|  | 2 | 517.54 | 16
|  | 3 | 495.24 | 14
|  | 4 | 489.04 | 15
|  | 5 | 493.24 | 15
|  | 6 | 534.11 | 15
|  | 7 | 648.24 | 20
|  | 8 | 811.25 | 27
|  | 9 | 862.13 | 32
|  | 10 | 852.14 | 31
|  | 11 | 784.45 | 32
|  | 12 | 765.18 | 30
|  | 13 | 760.23 | 29
|  | 14 | 771.42 | 30
|  | 15 | 791.93 | 32
|  | 16 | 785.53 | 30
|  | 17 | 775.84 | 32
|  | 18 | 807.55 | 38
|  | 19 | 844.35 | 39
|  | 20 | 925.76 | 40
|  | 21 | 964.22 | 38
|  | 22 | 900.83 | 34
|  | 23 | 796.99 | 29
|  | 24 | 672.12 | 22
|  | 25 | 566.88 | 17
|  | 26 | 514.7 | 15
|  | 27 | 507.59 | 14
|  | 28 | 507.69 | 15
|  | 29 | 507.09 | 14
|  | 30 | 532.44 | 17
|  | 31 | 645.85 | 21
|  | 32 | 806.32 | 27
|  | 33 | 856.52 | 31
|  | 34 | 865.91 | 31
|  | 35 | 775.29 | 31
|  | 36 | 756.99 | 30
|  | 37 | 750.77 | 28
|  | 38 | 773.14 | 30
|  | 39 | 810.34 | 31
|  | 40 | 804.63 | 30
|  | 41 | 802.66 | 30
|  | 42 | 835.89 | 36
|  | 43 | 862.49 | 40
|  | 44 | 914.43 | 40
|  | 45 | 961.65 | 37
|  | 46 | 902.53 | 33
|  | 47 | 802.23 | 28
|  | 48 | 676.89 | 23
|  | 49 | 572.98 | 19
|  | 50 | 518.98 | 16
|  | 51 | 497.68 | 13
|  | 52 | 493.48 | 14
|  | 53 | 495.17 | 13
|  | 54 | 537.29 | 17
|  | 55 | 644.5 | 21
|  | 56 | 803.15 | 26
|  | 57 | 862.51 | 31
|  | 58 | 860.69 | 32
|  | 59 | 796.25 | 30
|  | 60 | 777.29 | 30
|  | 61 | 763.95 | 30
|  | 62 | 766.74 | 30
|  | 63 | 797.93 | 30
|  | 64 | 796.91 | 30
|  | 65 | 791.33 | 32
|  | 66 | 815.02 | 36
|  | 67 | 847.09 | 39
|  | 68 | 902.93 | 40
|  | 69 | 955.1 | 38
|  | 70 | 899.13 | 33
|  | 71 | 796.9 | 29
|  | 72 | 671.4 | 22
|  | 73 | 565.4 | 17
|  | 74 | 515.31 | 15
|  | 75 | 509.41 | 13
|  | 76 | 508.41 | 13
|  | 77 | 507.93 | 13
|  | 78 | 533.06 | 15
|  | 79 | 644.5 | 23
|  | 80 | 793.8 | 30
|  | 81 | 840.81 | 32
|  | 82 | 825.4 | 30
|  | 83 | 835.32 | 30
|  | 84 | 826.53 | 28
|  | 85 | 840.8 | 29
|  | 86 | 841.99 | 28
|  | 87 | 882.19 | 28
|  | 88 | 883.44 | 28
|  | 89 | 874.42 | 28
|  | 90 | 883.54 | 34
|  | 91 | 927.05 | 38
|  | 92 | 973.38 | 36
|  | 93 | 1025.5 | 35
|  | 94 | 974.61 | 29
|  | 95 | 858.81 | 27
|  | 96 | 732.01 | 22
|  | 97 | 602.21 | 19
|  | 98 | 546.75 | 16
|  | 99 | 525.41 | 14
|  | 100 | 520.09 | 13
|  | 101 | 528.42 | 13
|  | 102 | 573.08 | 16
|  | 103 | 686.36 | 25
|  | 104 | 852.9 | 28
|  | 105 | 908.38 | 32
|  | 106 | 904.28 | 30
|  | 107 | 839.24 | 32
|  | 108 | 827.21 | 30
|  | 109 | 765.13 | 28
|  | 110 | 766.12 | 26
|  | 111 | 792.36 | 26
|  | 112 | 798.42 | 27
|  | 113 | 814.5 | 30
|  | 114 | 845.02 | 34
|  | 115 | 879.41 | 38
|  | 116 | 950.37 | 37
|  | 117 | 1000.41 | 35
|  | 118 | 919.64 | 29
|  | 119 | 814.19 | 26
|  | 120 | 681.57 | 24
|  | 121 | 589.1 | 19
|  | 122 | 535.57 | 14
|  | 123 | 516.22 | 13
|  | 124 | 505.05 | 13
|  | 125 | 514.37 | 15
|  | 126 | 556.03 | 15
|  | 127 | 654.46 | 25
|  | 128 | 782.07 | 28
|  | 129 | 870.24 | 31
|  | 130 | 879.15 | 31
|  | 131 | 850.43 | 31
|  | 132 | 835.91 | 30
|  | 133 | 834.5 | 27
|  | 134 | 871.32 | 26
|  | 135 | 855.09 | 26
|  | 136 | 837.86 | 28
|  | 137 | 842.71 | 29
|  | 138 | 869.14 | 34
|  | 139 | 860.65 | 36
|  | 140 | 911.45 | 37
|  | 141 | 982 | 34
|  | 142 | 913.92 | 29
|  | 143 | 790.32 | 25
|  | 144 | 697.43 | 24
|  | 145 | 653.6 | 18
|  | 146 | 597.17 | 15
|  | 147 | 555.92 | 13
|  | 148 | 528.45 | 14
|  | 149 | 524.07 | 14
|  | 150 | 548.23 | 15
|  | 151 | 615.26 | 24
|  | 152 | 706.77 | 30
|  | 153 | 783.44 | 30
|  | 154 | 817.55 | 32
|  | 155 | 836.83 | 32
|  | 156 | 891.51 | 28
|  | 157 | 884.6 | 29
|  | 158 | 865.62 | 26
|  | 159 | 833.09 | 27
|  | 160 | 818.76 | 28
|  | 161 | 762.01 | 30
|  | 162 | 795.54 | 33
|  | 163 | 812.65 | 38
|  | 164 | 885.55 | 38
|  | 165 | 965.2 | 34
|  | 166 | 916.02 | 30
|  | 167 | 810.92 | 26
|  | 168 | 687.63 | 22
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 08/05/2023 | 09/05/2023 | 10/05/2023 | 11/05/2023 | 12/05/2023 | 13/05/2023 | 14/05/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2023-05-12
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 17500 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 08/05/2023 | 09/05/2023 | 10/05/2023 | 11/05/2023 | 12/05/2023 | 13/05/2023 | 14/05/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 450 | 450 | 450 | 450
|  | Max (MW) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2023-05-10
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 1410.5751 | 818.827 | 591.7481
|  | 2 | 1199.4446 | 697.142 | 502.3026
|  | 3 | 1206.0194 | 700.883 | 505.1364
|  | 4 | 1173.6145 | 702.147 | 471.4675
|  | 5 | 1180.7721 | 702.55 | 478.2221
|  | 6 | 1241.7523 | 701.206 | 540.5463
|  | 7 | 1366.8114 | 714.659 | 652.1524
|  | 8 | 1640.25 | 824.505 | 815.745
|  | 9 | 1812.6468 | 950.715 | 861.9318
|  | 10 | 1807.9617 | 954.62 | 853.3417
|  | 11 | 1752.2624 | 973.465 | 778.7974
|  | 12 | 1730.472 | 971.466 | 759.006
|  | 13 | 1666.2747 | 913.604 | 752.6707
|  | 14 | 1663.7516 | 911.662 | 752.0896
|  | 15 | 1649.0566 | 873.063 | 775.9936
|  | 16 | 1662.9329 | 864.128 | 798.8049
|  | 17 | 1659.5803 | 845.498 | 814.0823
|  | 18 | 1670.3869 | 818.178 | 852.2089
|  | 19 | 1630.1695 | 730.607 | 899.5625
|  | 20 | 1677.6305 | 722.939 | 954.6915
|  | 21 | 1750.0942 | 767.703 | 982.3912
|  | 22 | 1669.529 | 768.891 | 900.638
|  | 23 | 1611.0564 | 825.477 | 785.5794
|  | 24 | 1484.9524 | 822.08 | 662.8724
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 37.5194 | 182.5968 | 71.5614 | 181.3819 | 74.6941 | 265.6475
2 | 34.5529 | 139.6627 | 62.8039 | 149.484 | 87.7014 | 250.771
3 | 28.5594 | 116.4315 | 62.2152 | 146.7777 | 96.9965 | 241.262
4 | 29.3669 | 116.4038 | 58.8288 | 154.8836 | 85.973 | 254.9501
5 | 29.9775 | 119.314 | 54.0605 | 160.9445 | 78.7342 | 263.0335
6 | 30.8646 | 138.1512 | 32.3841 | 170.7729 | 39.4902 | 294.1399
7 | 25.3431 | 164.0222 | 17.923 | 173.8405 | 32.1284 | 291.6768
8 | 26.4269 | 208.448 | 61.0245 | 198.9776 | 96.4562 | 243.587
9 | 28.6687 | 235.5425 | 94.551 | 221.9697 | 112.2966 | 254.4715
10 | 24.1531 | 245.979 | 103.9604 | 211.1865 | 123.5647 | 234.8908
11 | 27.462 | 248.0945 | 106.1606 | 182.7883 | 110.2161 | 184.1882
12 | 25.8637 | 248.0554 | 115.9972 | 185.3043 | 110.9015 | 177.697
13 | 22.4245 | 248.0256 | 118.1498 | 184.5753 | 87.0993 | 187.9764
14 | 19.53 | 248.0306 | 132.6778 | 191.1233 | 117.1296 | 167.0616
15 | 20.5467 | 248.2513 | 120.3185 | 167.4215 | 125.2178 | 156.3448
16 | 28.9915 | 247.9334 | 97.1926 | 188.6202 | 57.9264 | 225.8733
17 | 32.4862 | 247.9454 | 69.0951 | 205.6675 | 12.0199 | 265.134
18 | 27.6224 | 247.9121 | 55.3307 | 233.5173 | -8.5301 | 289.4047
19 | 30.7289 | 247.8681 | -3.1427 | 224.6953 | -132.15 | 289.7673
20 | 30.0319 | 247.8078 | 23.3284 | 255.3708 | -91.78 | 313.3709
21 | 28.4687 | 247.7886 | 12.0783 | 270.0311 | -108.11 | 321.1227
22 | 29.0577 | 247.7872 | 22.1717 | 235.9397 | -38.3304 | 275.7604
23 | 30.9474 | 247.7602 | 39.0734 | 231.1497 | -25.0855 | 311.4846
24 | 39.0166 | 247.7318 | 21.8548 | 201.1387 | 27.083 | 292.149
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2023-05-12
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 1403.21
|  |  | 01:00 - 02:00 | 1317.75
|  |  | 02:00 - 03:00 | 1171.41
|  |  | 03:00 - 04:00 | 1153.09
|  |  | 04:00 - 05:00 | 1173.42
|  |  | 05:00 - 06:00 | 1219.08
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1375.36
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1683.9
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1857.38
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1854.28
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1689.24
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1652.21
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1579.13
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1529.12
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1516.36
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1504.42
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1565.5
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1639.02
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1494.41
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1745.37
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1795.41
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1714.64
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1757.19
|  |  | 23:00 - 00:00 | 1432.57
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 109.7098 | 109.386 | 115.7722 | 115.8208 | 101.1673 | 118.7587
2 | 0 | 0 | 0.87285 | 99.44 | 117.5715 | 117.5835 | 93.8134 | 99.3556
3 | 0 | 0 | 0 | 1.6877 | 110.1537 | 110.1878 | 124.0738 | 128.7751
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.3208 | 113.2878 | 124.0589 | 128.794
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.5883 | 119.639 | 123.8159 | 128.6925
6 | 0 | 0 | 0 | 0.62329 | 122.9239 | 122.8689 | 94.3637 | 99.1171
7 | 0 | 0 | 1.9337 | 98.9421 | 116.7011 | 116.4286 | 94.4545 | 99.242
8 | 1.4976 | 0 | 114.1512 | 114.2108 | 133.1415 | 132.5972 | 103.6513 | 118.9524
9 | 115.7235 | 0 | 118.2637 | 117.6182 | 141.407 | 140.1438 | 140.0498 | 135.8683
10 | 122.6244 | 0 | 123.598 | 122.7368 | 140.9925 | 141.3945 | 134.3486 | 138.4492
11 | 124.9444 | 0 | 124.7538 | 123.6986 | 140.544 | 141.3218 | 137.6306 | 139.6417
12 | 124.9291 | 0 | 124.7436 | 123.6718 | 140.2318 | 139.1879 | 138.8264 | 139.5413
13 | 124.9698 | 0 | 124.7519 | 123.6439 | 120.4441 | 120.4827 | 138.8509 | 139.7727
14 | 124.9861 | 0 | 124.7774 | 123.6328 | 130.8459 | 130.8803 | 138.8384 | 138.6312
15 | 125.5822 | 0 | 125.0246 | 123.6037 | 121.9276 | 121.3694 | 120.4224 | 128.4732
16 | 124.9499 | 0 | 124.7193 | 123.5853 | 101.449 | 101.5196 | 139.9089 | 138.6334
17 | 121.7871 | 0 | 124.7413 | 123.5872 | 91.1835 | 91.2768 | 134.9685 | 138.644
18 | 124.9693 | 0 | 124.7379 | 123.5507 | 100.1578 | 100.2093 | 139.9465 | 138.6422
19 | 124.9473 | 0 | 124.729 | 123.5143 | 91.4237 | 91.1168 | 99.3357 | 99.3598
20 | 124.9475 | 0 | 124.7107 | 123.4791 | 96.3386 | 96.3602 | 106.2543 | 99.0593
21 | 124.9724 | 0 | 124.6968 | 123.4599 | 102.9115 | 102.9123 | 138.7834 | 118.763
22 | 125.1493 | 0 | 124.7351 | 123.4216 | 104.2762 | 104.3794 | 99.3471 | 118.9308
23 | 125.1947 | 0 | 124.7131 | 123.4147 | 112.4973 | 112.4653 | 138.7987 | 128.7407
24 | 125.1618 | 0 | 124.7368 | 123.3743 | 110.3737 | 110.2836 | 124.1395 | 1.6992
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1987.3362 | 0 | 2105.3908 | 2284.8967 | 2680.4047 | 2677.8965 | 2828.6812 | 2745.7788
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 574.6 | 17
|  | 2 | 517.54 | 16
|  | 3 | 495.24 | 14
|  | 4 | 489.04 | 15
|  | 5 | 493.24 | 15
|  | 6 | 534.11 | 15
|  | 7 | 648.24 | 20
|  | 8 | 811.25 | 27
|  | 9 | 862.13 | 32
|  | 10 | 852.14 | 31
|  | 11 | 784.45 | 32
|  | 12 | 765.18 | 30
|  | 13 | 760.23 | 29
|  | 14 | 771.42 | 30
|  | 15 | 791.93 | 32
|  | 16 | 785.53 | 30
|  | 17 | 775.84 | 32
|  | 18 | 807.55 | 38
|  | 19 | 844.35 | 39
|  | 20 | 925.76 | 40
|  | 21 | 964.22 | 38
|  | 22 | 900.83 | 34
|  | 23 | 796.99 | 29
|  | 24 | 672.12 | 22
|  | 25 | 566.88 | 17
|  | 26 | 514.7 | 15
|  | 27 | 507.59 | 14
|  | 28 | 507.69 | 15
|  | 29 | 507.09 | 14
|  | 30 | 532.44 | 17
|  | 31 | 645.85 | 21
|  | 32 | 806.32 | 27
|  | 33 | 856.52 | 31
|  | 34 | 865.91 | 31
|  | 35 | 775.29 | 31
|  | 36 | 756.99 | 30
|  | 37 | 750.77 | 28
|  | 38 | 773.14 | 30
|  | 39 | 810.34 | 31
|  | 40 | 804.63 | 30
|  | 41 | 802.66 | 30
|  | 42 | 835.89 | 36
|  | 43 | 862.49 | 40
|  | 44 | 914.43 | 40
|  | 45 | 961.65 | 37
|  | 46 | 902.53 | 33
|  | 47 | 802.23 | 28
|  | 48 | 676.89 | 23
|  | 49 | 572.98 | 19
|  | 50 | 518.98 | 16
|  | 51 | 497.68 | 13
|  | 52 | 493.48 | 14
|  | 53 | 495.17 | 13
|  | 54 | 537.29 | 17
|  | 55 | 644.5 | 21
|  | 56 | 803.15 | 26
|  | 57 | 862.51 | 31
|  | 58 | 860.69 | 32
|  | 59 | 796.25 | 30
|  | 60 | 777.29 | 30
|  | 61 | 763.95 | 30
|  | 62 | 766.74 | 30
|  | 63 | 797.93 | 30
|  | 64 | 796.91 | 30
|  | 65 | 791.33 | 32
|  | 66 | 815.02 | 36
|  | 67 | 847.09 | 39
|  | 68 | 902.93 | 40
|  | 69 | 955.1 | 38
|  | 70 | 899.13 | 33
|  | 71 | 796.9 | 29
|  | 72 | 671.4 | 22
|  | 73 | 565.4 | 17
|  | 74 | 515.31 | 15
|  | 75 | 509.41 | 13
|  | 76 | 508.41 | 13
|  | 77 | 507.93 | 13
|  | 78 | 533.06 | 15
|  | 79 | 644.5 | 23
|  | 80 | 793.8 | 30
|  | 81 | 840.81 | 32
|  | 82 | 825.4 | 30
|  | 83 | 835.32 | 30
|  | 84 | 826.53 | 28
|  | 85 | 840.8 | 29
|  | 86 | 841.99 | 28
|  | 87 | 882.19 | 28
|  | 88 | 883.44 | 28
|  | 89 | 874.42 | 28
|  | 90 | 883.54 | 34
|  | 91 | 927.05 | 38
|  | 92 | 973.38 | 36
|  | 93 | 1025.5 | 35
|  | 94 | 974.61 | 29
|  | 95 | 858.81 | 27
|  | 96 | 732.01 | 22
|  | 97 | 602.21 | 19
|  | 98 | 546.75 | 16
|  | 99 | 525.41 | 14
|  | 100 | 520.09 | 13
|  | 101 | 528.42 | 13
|  | 102 | 573.08 | 16
|  | 103 | 686.36 | 25
|  | 104 | 852.9 | 28
|  | 105 | 908.38 | 32
|  | 106 | 904.28 | 30
|  | 107 | 839.24 | 32
|  | 108 | 827.21 | 30
|  | 109 | 765.13 | 28
|  | 110 | 766.12 | 26
|  | 111 | 792.36 | 26
|  | 112 | 798.42 | 27
|  | 113 | 814.5 | 30
|  | 114 | 845.02 | 34
|  | 115 | 879.41 | 38
|  | 116 | 950.37 | 37
|  | 117 | 1000.41 | 35
|  | 118 | 919.64 | 29
|  | 119 | 814.19 | 26
|  | 120 | 681.57 | 24
|  | 121 | 589.1 | 19
|  | 122 | 535.57 | 14
|  | 123 | 516.22 | 13
|  | 124 | 505.05 | 13
|  | 125 | 514.37 | 15
|  | 126 | 556.03 | 15
|  | 127 | 654.46 | 25
|  | 128 | 782.07 | 28
|  | 129 | 870.24 | 31
|  | 130 | 879.15 | 31
|  | 131 | 850.43 | 31
|  | 132 | 835.91 | 30
|  | 133 | 834.5 | 27
|  | 134 | 871.32 | 26
|  | 135 | 855.09 | 26
|  | 136 | 837.86 | 28
|  | 137 | 842.71 | 29
|  | 138 | 869.14 | 34
|  | 139 | 860.65 | 36
|  | 140 | 911.45 | 37
|  | 141 | 982 | 34
|  | 142 | 913.92 | 29
|  | 143 | 790.32 | 25
|  | 144 | 697.43 | 24
|  | 145 | 653.6 | 18
|  | 146 | 597.17 | 15
|  | 147 | 555.92 | 13
|  | 148 | 528.45 | 14
|  | 149 | 524.07 | 14
|  | 150 | 548.23 | 15
|  | 151 | 615.26 | 24
|  | 152 | 706.77 | 30
|  | 153 | 783.44 | 30
|  | 154 | 817.55 | 32
|  | 155 | 836.83 | 32
|  | 156 | 891.51 | 28
|  | 157 | 884.6 | 29
|  | 158 | 865.62 | 26
|  | 159 | 833.09 | 27
|  | 160 | 818.76 | 28
|  | 161 | 762.01 | 30
|  | 162 | 795.54 | 33
|  | 163 | 812.65 | 38
|  | 164 | 885.55 | 38
|  | 165 | 965.2 | 34
|  | 166 | 916.02 | 30
|  | 167 | 810.92 | 26
|  | 168 | 687.63 | 22
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 08/05/2023 | 09/05/2023 | 10/05/2023 | 11/05/2023 | 12/05/2023 | 13/05/2023 | 14/05/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible