## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2023-05-13
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 17500 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 08/05/2023 | 09/05/2023 | 10/05/2023 | 11/05/2023 | 12/05/2023 | 13/05/2023 | 14/05/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 450 | 450 | 450 | 450
|  | Max (MW) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2023-05-11
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 1384.5184 | 809.553 | 574.9654
|  | 2 | 1248.1439 | 721.384 | 526.7599
|  | 3 | 1193.8353 | 688.963 | 504.8723
|  | 4 | 1198.1566 | 696.656 | 501.5006
|  | 5 | 1211.964 | 702.414 | 509.55
|  | 6 | 1243.1134 | 702.168 | 540.9454
|  | 7 | 1346.1484 | 701.774 | 644.3744
|  | 8 | 1660.4129 | 831.185 | 829.2279
|  | 9 | 1848.3765 | 943.635 | 904.7415
|  | 10 | 1867.6981 | 939.082 | 928.6161
|  | 11 | 1741.4931 | 853.507 | 887.9861
|  | 12 | 1742.8306 | 858.689 | 884.1416
|  | 13 | 1705.6372 | 843.563 | 862.0742
|  | 14 | 1728.0198 | 871.51 | 856.5098
|  | 15 | 1694.3917 | 833.825 | 860.5667
|  | 16 | 1686.7373 | 842.748 | 843.9893
|  | 17 | 1651.195 | 828.492 | 822.703
|  | 18 | 1682.1635 | 841.305 | 840.8585
|  | 19 | 1515.987 | 653.863 | 862.124
|  | 20 | 1687.9933 | 773.895 | 914.0983
|  | 21 | 1756.2759 | 767.458 | 988.8179
|  | 22 | 1711.3973 | 768.597 | 942.8003
|  | 23 | 1663.0524 | 831.698 | 831.3544
|  | 24 | 1525.0933 | 825.009 | 700.0843
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 31.8059 | 248.3577 | 26.3557 | 158.3899 | 63.0309 | 263.5922
2 | 31.1097 | 247.6949 | 33.3807 | 125.5146 | 93.7359 | 227.4822
3 | 28.444 | 247.6971 | 12.7797 | 73.276 | 77.6778 | 195.5023
4 | 28.189 | 247.6736 | -6.5802 | 81.4432 | 109.2108 | 193.0547
5 | 28.8954 | 247.5303 | -6.677 | 106.6803 | 58.2572 | 221.1265
6 | 26.1046 | 247.4849 | -2.5889 | 127.7531 | 16.8059 | 247.3197
7 | 28.571 | 247.4579 | -4.4032 | 156.5287 | 1.9354 | 270.3182
8 | 30.2494 | 215.4521 | 61.1142 | 229.0112 | 75.221 | 274.8908
9 | 30.0261 | 247.3728 | 78.2043 | 247.9809 | 83.7715 | 286.7649
10 | 24.7579 | 247.3557 | 92.013 | 252.6709 | 97.7196 | 265.7907
11 | 21.7684 | 247.3486 | 88.6494 | 228.2241 | 82.5565 | 199.3872
12 | 16.1736 | 247.2642 | 81.4455 | 210.1124 | 126.5188 | 158.8311
13 | 12.1212 | 238.8976 | 76.812 | 192.6715 | 189.7647 | 124.3572
14 | 3.4884 | 238.8174 | 58.2384 | 174.1179 | 187.0391 | 98.7176
15 | 7.3174 | 238.767 | 46.2673 | 155.7191 | 174.5507 | 104.9365
16 | 9.5389 | 238.789 | 27.1487 | 140.6136 | 145.9853 | 141.0955
17 | 19.0277 | 230.8759 | 22.2551 | 165.2507 | 125.8871 | 205.0037
18 | 17.8905 | 238.7699 | 26.0372 | 191.6394 | 78.5629 | 261.3071
19 | 39.536 | 238.7912 | -82.85 | 142.7457 | -114.13 | 390.5479
20 | 39.1702 | 238.7926 | -61.16 | 212.1606 | -66.12 | 465.6863
21 | 31.2962 | 238.8167 | -47.28 | 227.0564 | -38.3066 | 410.1118
22 | 50.8136 | 238.8004 | -80.87 | 206.7545 | -100.07 | 495.2625
23 | 56.8246 | 238.8146 | -41.37 | 214.6992 | -32.1882 | 515.0703
24 | 54.5133 | 238.8174 | -81.44 | 165.2765 | -59.93 | 436.3398
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2023-05-13
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 1203.1
|  |  | 01:00 - 02:00 | 1148.57
|  |  | 02:00 - 03:00 | 1125.22
|  |  | 03:00 - 04:00 | 1114.05
|  |  | 04:00 - 05:00 | 1123.37
|  |  | 05:00 - 06:00 | 1165.03
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1263.46
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1394.07
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1524.24
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1628.15
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1589.43
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1573.91
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1538.5
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1488.32
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1452.09
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1436.86
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1509.71
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1560.14
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1374.65
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1613.45
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1684
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1615.92
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1605.32
|  |  | 23:00 - 00:00 | 1410.43
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 124.9918 | 125.1796 | 124.745 | 123.3698 | 102.5553 | 0.80188 | 134.9536 | 0
2 | 124.9515 | 125.1843 | 124.7808 | 123.2974 | 103.7989 | 0 | 134.9791 | 0
3 | 124.9631 | 125.2077 | 124.8006 | 123.2778 | 100.777 | 0 | 1.7131 | 0
4 | 124.9705 | 125.2292 | 124.8165 | 123.2368 | 132.3723 | 0 | 0 | 0
5 | 124.9769 | 125.2096 | 124.7349 | 123.1654 | 138.2345 | 0 | 0 | 0
6 | 124.9381 | 125.1985 | 124.7337 | 123.1242 | 134.5544 | 0 | 0 | 0.51945
7 | 124.9733 | 125.1997 | 124.7486 | 123.0748 | 127.4914 | 0 | 0.024482 | 137.5125
8 | 108.279 | 108.5068 | 108.2544 | 107.5819 | 95.674 | 132.7981 | 126.9436 | 138.5709
9 | 125.2068 | 125.0722 | 124.8077 | 122.8815 | 129.0264 | 138.8587 | 138.2959 | 138.6199
10 | 125.1961 | 125.0646 | 124.7758 | 122.9511 | 106.0598 | 138.8526 | 133.9626 | 138.6362
11 | 125.2297 | 125.0783 | 124.7983 | 122.9461 | 99.5834 | 101.3209 | 142.4664 | 141.5365
12 | 125.1363 | 125.18 | 124.772 | 122.899 | 98.5232 | 98.5108 | 136.8802 | 138.6937
13 | 119.9541 | 120.0603 | 119.7755 | 119.5257 | 122.0443 | 122.0837 | 123.1357 | 128.9547
14 | 119.9437 | 120.1712 | 119.7852 | 119.4256 | 129.1055 | 129.0991 | 109.1659 | 128.8521
15 | 119.9221 | 120.17 | 119.7679 | 119.4034 | 109.0665 | 109.0413 | 114.1617 | 118.9776
16 | 119.9162 | 120.1783 | 119.7958 | 119.4058 | 93.7701 | 93.7665 | 94.4414 | 109.0832
17 | 111.8586 | 111.9168 | 111.8581 | 119.4287 | 110.5309 | 110.5671 | 116.1487 | 118.8957
18 | 119.9583 | 120.1866 | 119.7476 | 119.4096 | 110.2048 | 110.2002 | 140.8304 | 128.7844
19 | 119.9616 | 120.136 | 119.7845 | 119.4096 | 100.6475 | 100.7983 | 98.3614 | 99.3027
20 | 119.9342 | 120.1622 | 119.754 | 119.4169 | 102.3903 | 102.3367 | 124.0533 | 128.6492
21 | 119.9316 | 120.0813 | 119.7599 | 119.4138 | 131.6048 | 128.9338 | 139.6747 | 128.7961
22 | 119.8923 | 120.1284 | 119.7391 | 119.4039 | 121.3907 | 116.5393 | 105.3839 | 131.2131
23 | 119.9153 | 120.0969 | 119.7374 | 119.4339 | 126.2155 | 127.9644 | 132.7931 | 114.0875
24 | 0.96534 | 120.1454 | 119.7514 | 119.4043 | 125.6283 | 129.0118 | 129.3979 | 113.864
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 2795.9664 | 2918.7441 | 2910.0244 | 2894.887 | 2751.2497 | 1991.485 | 2377.7668 | 2283.5494
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 574.6 | 17
|  | 2 | 517.54 | 16
|  | 3 | 495.24 | 14
|  | 4 | 489.04 | 15
|  | 5 | 493.24 | 15
|  | 6 | 534.11 | 15
|  | 7 | 648.24 | 20
|  | 8 | 811.25 | 27
|  | 9 | 862.13 | 32
|  | 10 | 852.14 | 31
|  | 11 | 784.45 | 32
|  | 12 | 765.18 | 30
|  | 13 | 760.23 | 29
|  | 14 | 771.42 | 30
|  | 15 | 791.93 | 32
|  | 16 | 785.53 | 30
|  | 17 | 775.84 | 32
|  | 18 | 807.55 | 38
|  | 19 | 844.35 | 39
|  | 20 | 925.76 | 40
|  | 21 | 964.22 | 38
|  | 22 | 900.83 | 34
|  | 23 | 796.99 | 29
|  | 24 | 672.12 | 22
|  | 25 | 566.88 | 17
|  | 26 | 514.7 | 15
|  | 27 | 507.59 | 14
|  | 28 | 507.69 | 15
|  | 29 | 507.09 | 14
|  | 30 | 532.44 | 17
|  | 31 | 645.85 | 21
|  | 32 | 806.32 | 27
|  | 33 | 856.52 | 31
|  | 34 | 865.91 | 31
|  | 35 | 775.29 | 31
|  | 36 | 756.99 | 30
|  | 37 | 750.77 | 28
|  | 38 | 773.14 | 30
|  | 39 | 810.34 | 31
|  | 40 | 804.63 | 30
|  | 41 | 802.66 | 30
|  | 42 | 835.89 | 36
|  | 43 | 862.49 | 40
|  | 44 | 914.43 | 40
|  | 45 | 961.65 | 37
|  | 46 | 902.53 | 33
|  | 47 | 802.23 | 28
|  | 48 | 676.89 | 23
|  | 49 | 572.98 | 19
|  | 50 | 518.98 | 16
|  | 51 | 497.68 | 13
|  | 52 | 493.48 | 14
|  | 53 | 495.17 | 13
|  | 54 | 537.29 | 17
|  | 55 | 644.5 | 21
|  | 56 | 803.15 | 26
|  | 57 | 862.51 | 31
|  | 58 | 860.69 | 32
|  | 59 | 796.25 | 30
|  | 60 | 777.29 | 30
|  | 61 | 763.95 | 30
|  | 62 | 766.74 | 30
|  | 63 | 797.93 | 30
|  | 64 | 796.91 | 30
|  | 65 | 791.33 | 32
|  | 66 | 815.02 | 36
|  | 67 | 847.09 | 39
|  | 68 | 902.93 | 40
|  | 69 | 955.1 | 38
|  | 70 | 899.13 | 33
|  | 71 | 796.9 | 29
|  | 72 | 671.4 | 22
|  | 73 | 565.4 | 17
|  | 74 | 515.31 | 15
|  | 75 | 509.41 | 13
|  | 76 | 508.41 | 13
|  | 77 | 507.93 | 13
|  | 78 | 533.06 | 15
|  | 79 | 644.5 | 23
|  | 80 | 793.8 | 30
|  | 81 | 840.81 | 32
|  | 82 | 825.4 | 30
|  | 83 | 835.32 | 30
|  | 84 | 826.53 | 28
|  | 85 | 840.8 | 29
|  | 86 | 841.99 | 28
|  | 87 | 882.19 | 28
|  | 88 | 883.44 | 28
|  | 89 | 874.42 | 28
|  | 90 | 883.54 | 34
|  | 91 | 927.05 | 38
|  | 92 | 973.38 | 36
|  | 93 | 1025.5 | 35
|  | 94 | 974.61 | 29
|  | 95 | 858.81 | 27
|  | 96 | 732.01 | 22
|  | 97 | 602.21 | 19
|  | 98 | 546.75 | 16
|  | 99 | 525.41 | 14
|  | 100 | 520.09 | 13
|  | 101 | 528.42 | 13
|  | 102 | 573.08 | 16
|  | 103 | 686.36 | 25
|  | 104 | 852.9 | 28
|  | 105 | 908.38 | 32
|  | 106 | 904.28 | 30
|  | 107 | 839.24 | 32
|  | 108 | 827.21 | 30
|  | 109 | 765.13 | 28
|  | 110 | 766.12 | 26
|  | 111 | 792.36 | 26
|  | 112 | 798.42 | 27
|  | 113 | 814.5 | 30
|  | 114 | 845.02 | 34
|  | 115 | 879.41 | 38
|  | 116 | 950.37 | 37
|  | 117 | 1000.41 | 35
|  | 118 | 919.64 | 29
|  | 119 | 814.19 | 26
|  | 120 | 681.57 | 24
|  | 121 | 589.1 | 19
|  | 122 | 535.57 | 14
|  | 123 | 516.22 | 13
|  | 124 | 505.05 | 13
|  | 125 | 514.37 | 15
|  | 126 | 556.03 | 15
|  | 127 | 654.46 | 25
|  | 128 | 782.07 | 28
|  | 129 | 870.24 | 31
|  | 130 | 879.15 | 31
|  | 131 | 850.43 | 31
|  | 132 | 835.91 | 30
|  | 133 | 834.5 | 27
|  | 134 | 871.32 | 26
|  | 135 | 855.09 | 26
|  | 136 | 837.86 | 28
|  | 137 | 842.71 | 29
|  | 138 | 869.14 | 34
|  | 139 | 860.65 | 36
|  | 140 | 911.45 | 37
|  | 141 | 982 | 34
|  | 142 | 913.92 | 29
|  | 143 | 790.32 | 25
|  | 144 | 697.43 | 24
|  | 145 | 653.6 | 18
|  | 146 | 597.17 | 15
|  | 147 | 555.92 | 13
|  | 148 | 528.45 | 14
|  | 149 | 524.07 | 14
|  | 150 | 548.23 | 15
|  | 151 | 615.26 | 24
|  | 152 | 706.77 | 30
|  | 153 | 783.44 | 30
|  | 154 | 817.55 | 32
|  | 155 | 836.83 | 32
|  | 156 | 891.51 | 28
|  | 157 | 884.6 | 29
|  | 158 | 865.62 | 26
|  | 159 | 833.09 | 27
|  | 160 | 818.76 | 28
|  | 161 | 762.01 | 30
|  | 162 | 795.54 | 33
|  | 163 | 812.65 | 38
|  | 164 | 885.55 | 38
|  | 165 | 965.2 | 34
|  | 166 | 916.02 | 30
|  | 167 | 810.92 | 26
|  | 168 | 687.63 | 22
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 08/05/2023 | 09/05/2023 | 10/05/2023 | 11/05/2023 | 12/05/2023 | 13/05/2023 | 14/05/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2023-05-13
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 17500 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 08/05/2023 | 09/05/2023 | 10/05/2023 | 11/05/2023 | 12/05/2023 | 13/05/2023 | 14/05/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 450 | 450 | 450 | 450
|  | Max (MW) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2023-05-11
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 1384.5184 | 809.553 | 574.9654
|  | 2 | 1248.1439 | 721.384 | 526.7599
|  | 3 | 1193.8353 | 688.963 | 504.8723
|  | 4 | 1198.1566 | 696.656 | 501.5006
|  | 5 | 1211.964 | 702.414 | 509.55
|  | 6 | 1243.1134 | 702.168 | 540.9454
|  | 7 | 1346.1484 | 701.774 | 644.3744
|  | 8 | 1660.4129 | 831.185 | 829.2279
|  | 9 | 1848.3765 | 943.635 | 904.7415
|  | 10 | 1867.6981 | 939.082 | 928.6161
|  | 11 | 1741.4931 | 853.507 | 887.9861
|  | 12 | 1742.8306 | 858.689 | 884.1416
|  | 13 | 1705.6372 | 843.563 | 862.0742
|  | 14 | 1728.0198 | 871.51 | 856.5098
|  | 15 | 1694.3917 | 833.825 | 860.5667
|  | 16 | 1686.7373 | 842.748 | 843.9893
|  | 17 | 1651.195 | 828.492 | 822.703
|  | 18 | 1682.1635 | 841.305 | 840.8585
|  | 19 | 1515.987 | 653.863 | 862.124
|  | 20 | 1687.9933 | 773.895 | 914.0983
|  | 21 | 1756.2759 | 767.458 | 988.8179
|  | 22 | 1711.3973 | 768.597 | 942.8003
|  | 23 | 1663.0524 | 831.698 | 831.3544
|  | 24 | 1525.0933 | 825.009 | 700.0843
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 31.8059 | 248.3577 | 26.3557 | 158.3899 | 63.0309 | 263.5922
2 | 31.1097 | 247.6949 | 33.3807 | 125.5146 | 93.7359 | 227.4822
3 | 28.444 | 247.6971 | 12.7797 | 73.276 | 77.6778 | 195.5023
4 | 28.189 | 247.6736 | -6.5802 | 81.4432 | 109.2108 | 193.0547
5 | 28.8954 | 247.5303 | -6.677 | 106.6803 | 58.2572 | 221.1265
6 | 26.1046 | 247.4849 | -2.5889 | 127.7531 | 16.8059 | 247.3197
7 | 28.571 | 247.4579 | -4.4032 | 156.5287 | 1.9354 | 270.3182
8 | 30.2494 | 215.4521 | 61.1142 | 229.0112 | 75.221 | 274.8908
9 | 30.0261 | 247.3728 | 78.2043 | 247.9809 | 83.7715 | 286.7649
10 | 24.7579 | 247.3557 | 92.013 | 252.6709 | 97.7196 | 265.7907
11 | 21.7684 | 247.3486 | 88.6494 | 228.2241 | 82.5565 | 199.3872
12 | 16.1736 | 247.2642 | 81.4455 | 210.1124 | 126.5188 | 158.8311
13 | 12.1212 | 238.8976 | 76.812 | 192.6715 | 189.7647 | 124.3572
14 | 3.4884 | 238.8174 | 58.2384 | 174.1179 | 187.0391 | 98.7176
15 | 7.3174 | 238.767 | 46.2673 | 155.7191 | 174.5507 | 104.9365
16 | 9.5389 | 238.789 | 27.1487 | 140.6136 | 145.9853 | 141.0955
17 | 19.0277 | 230.8759 | 22.2551 | 165.2507 | 125.8871 | 205.0037
18 | 17.8905 | 238.7699 | 26.0372 | 191.6394 | 78.5629 | 261.3071
19 | 39.536 | 238.7912 | -82.85 | 142.7457 | -114.13 | 390.5479
20 | 39.1702 | 238.7926 | -61.16 | 212.1606 | -66.12 | 465.6863
21 | 31.2962 | 238.8167 | -47.28 | 227.0564 | -38.3066 | 410.1118
22 | 50.8136 | 238.8004 | -80.87 | 206.7545 | -100.07 | 495.2625
23 | 56.8246 | 238.8146 | -41.37 | 214.6992 | -32.1882 | 515.0703
24 | 54.5133 | 238.8174 | -81.44 | 165.2765 | -59.93 | 436.3398
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2023-05-13
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 1203.1
|  |  | 01:00 - 02:00 | 1148.57
|  |  | 02:00 - 03:00 | 1125.22
|  |  | 03:00 - 04:00 | 1114.05
|  |  | 04:00 - 05:00 | 1123.37
|  |  | 05:00 - 06:00 | 1165.03
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1263.46
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1394.07
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1524.24
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1628.15
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1589.43
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1573.91
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1538.5
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1488.32
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1452.09
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1436.86
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1509.71
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1560.14
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1374.65
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1613.45
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1684
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1615.92
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1605.32
|  |  | 23:00 - 00:00 | 1410.43
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 124.9918 | 125.1796 | 124.745 | 123.3698 | 102.5553 | 0.80188 | 134.9536 | 0
2 | 124.9515 | 125.1843 | 124.7808 | 123.2974 | 103.7989 | 0 | 134.9791 | 0
3 | 124.9631 | 125.2077 | 124.8006 | 123.2778 | 100.777 | 0 | 1.7131 | 0
4 | 124.9705 | 125.2292 | 124.8165 | 123.2368 | 132.3723 | 0 | 0 | 0
5 | 124.9769 | 125.2096 | 124.7349 | 123.1654 | 138.2345 | 0 | 0 | 0
6 | 124.9381 | 125.1985 | 124.7337 | 123.1242 | 134.5544 | 0 | 0 | 0.51945
7 | 124.9733 | 125.1997 | 124.7486 | 123.0748 | 127.4914 | 0 | 0.024482 | 137.5125
8 | 108.279 | 108.5068 | 108.2544 | 107.5819 | 95.674 | 132.7981 | 126.9436 | 138.5709
9 | 125.2068 | 125.0722 | 124.8077 | 122.8815 | 129.0264 | 138.8587 | 138.2959 | 138.6199
10 | 125.1961 | 125.0646 | 124.7758 | 122.9511 | 106.0598 | 138.8526 | 133.9626 | 138.6362
11 | 125.2297 | 125.0783 | 124.7983 | 122.9461 | 99.5834 | 101.3209 | 142.4664 | 141.5365
12 | 125.1363 | 125.18 | 124.772 | 122.899 | 98.5232 | 98.5108 | 136.8802 | 138.6937
13 | 119.9541 | 120.0603 | 119.7755 | 119.5257 | 122.0443 | 122.0837 | 123.1357 | 128.9547
14 | 119.9437 | 120.1712 | 119.7852 | 119.4256 | 129.1055 | 129.0991 | 109.1659 | 128.8521
15 | 119.9221 | 120.17 | 119.7679 | 119.4034 | 109.0665 | 109.0413 | 114.1617 | 118.9776
16 | 119.9162 | 120.1783 | 119.7958 | 119.4058 | 93.7701 | 93.7665 | 94.4414 | 109.0832
17 | 111.8586 | 111.9168 | 111.8581 | 119.4287 | 110.5309 | 110.5671 | 116.1487 | 118.8957
18 | 119.9583 | 120.1866 | 119.7476 | 119.4096 | 110.2048 | 110.2002 | 140.8304 | 128.7844
19 | 119.9616 | 120.136 | 119.7845 | 119.4096 | 100.6475 | 100.7983 | 98.3614 | 99.3027
20 | 119.9342 | 120.1622 | 119.754 | 119.4169 | 102.3903 | 102.3367 | 124.0533 | 128.6492
21 | 119.9316 | 120.0813 | 119.7599 | 119.4138 | 131.6048 | 128.9338 | 139.6747 | 128.7961
22 | 119.8923 | 120.1284 | 119.7391 | 119.4039 | 121.3907 | 116.5393 | 105.3839 | 131.2131
23 | 119.9153 | 120.0969 | 119.7374 | 119.4339 | 126.2155 | 127.9644 | 132.7931 | 114.0875
24 | 0.96534 | 120.1454 | 119.7514 | 119.4043 | 125.6283 | 129.0118 | 129.3979 | 113.864
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 2670.9747 | 2793.5646 | 2785.2794 | 2771.5172 | 2648.6944 | 1990.6832 | 2242.8133 | 2283.5494
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 574.6 | 17
|  | 2 | 517.54 | 16
|  | 3 | 495.24 | 14
|  | 4 | 489.04 | 15
|  | 5 | 493.24 | 15
|  | 6 | 534.11 | 15
|  | 7 | 648.24 | 20
|  | 8 | 811.25 | 27
|  | 9 | 862.13 | 32
|  | 10 | 852.14 | 31
|  | 11 | 784.45 | 32
|  | 12 | 765.18 | 30
|  | 13 | 760.23 | 29
|  | 14 | 771.42 | 30
|  | 15 | 791.93 | 32
|  | 16 | 785.53 | 30
|  | 17 | 775.84 | 32
|  | 18 | 807.55 | 38
|  | 19 | 844.35 | 39
|  | 20 | 925.76 | 40
|  | 21 | 964.22 | 38
|  | 22 | 900.83 | 34
|  | 23 | 796.99 | 29
|  | 24 | 672.12 | 22
|  | 25 | 566.88 | 17
|  | 26 | 514.7 | 15
|  | 27 | 507.59 | 14
|  | 28 | 507.69 | 15
|  | 29 | 507.09 | 14
|  | 30 | 532.44 | 17
|  | 31 | 645.85 | 21
|  | 32 | 806.32 | 27
|  | 33 | 856.52 | 31
|  | 34 | 865.91 | 31
|  | 35 | 775.29 | 31
|  | 36 | 756.99 | 30
|  | 37 | 750.77 | 28
|  | 38 | 773.14 | 30
|  | 39 | 810.34 | 31
|  | 40 | 804.63 | 30
|  | 41 | 802.66 | 30
|  | 42 | 835.89 | 36
|  | 43 | 862.49 | 40
|  | 44 | 914.43 | 40
|  | 45 | 961.65 | 37
|  | 46 | 902.53 | 33
|  | 47 | 802.23 | 28
|  | 48 | 676.89 | 23
|  | 49 | 572.98 | 19
|  | 50 | 518.98 | 16
|  | 51 | 497.68 | 13
|  | 52 | 493.48 | 14
|  | 53 | 495.17 | 13
|  | 54 | 537.29 | 17
|  | 55 | 644.5 | 21
|  | 56 | 803.15 | 26
|  | 57 | 862.51 | 31
|  | 58 | 860.69 | 32
|  | 59 | 796.25 | 30
|  | 60 | 777.29 | 30
|  | 61 | 763.95 | 30
|  | 62 | 766.74 | 30
|  | 63 | 797.93 | 30
|  | 64 | 796.91 | 30
|  | 65 | 791.33 | 32
|  | 66 | 815.02 | 36
|  | 67 | 847.09 | 39
|  | 68 | 902.93 | 40
|  | 69 | 955.1 | 38
|  | 70 | 899.13 | 33
|  | 71 | 796.9 | 29
|  | 72 | 671.4 | 22
|  | 73 | 565.4 | 17
|  | 74 | 515.31 | 15
|  | 75 | 509.41 | 13
|  | 76 | 508.41 | 13
|  | 77 | 507.93 | 13
|  | 78 | 533.06 | 15
|  | 79 | 644.5 | 23
|  | 80 | 793.8 | 30
|  | 81 | 840.81 | 32
|  | 82 | 825.4 | 30
|  | 83 | 835.32 | 30
|  | 84 | 826.53 | 28
|  | 85 | 840.8 | 29
|  | 86 | 841.99 | 28
|  | 87 | 882.19 | 28
|  | 88 | 883.44 | 28
|  | 89 | 874.42 | 28
|  | 90 | 883.54 | 34
|  | 91 | 927.05 | 38
|  | 92 | 973.38 | 36
|  | 93 | 1025.5 | 35
|  | 94 | 974.61 | 29
|  | 95 | 858.81 | 27
|  | 96 | 732.01 | 22
|  | 97 | 602.21 | 19
|  | 98 | 546.75 | 16
|  | 99 | 525.41 | 14
|  | 100 | 520.09 | 13
|  | 101 | 528.42 | 13
|  | 102 | 573.08 | 16
|  | 103 | 686.36 | 25
|  | 104 | 852.9 | 28
|  | 105 | 908.38 | 32
|  | 106 | 904.28 | 30
|  | 107 | 839.24 | 32
|  | 108 | 827.21 | 30
|  | 109 | 765.13 | 28
|  | 110 | 766.12 | 26
|  | 111 | 792.36 | 26
|  | 112 | 798.42 | 27
|  | 113 | 814.5 | 30
|  | 114 | 845.02 | 34
|  | 115 | 879.41 | 38
|  | 116 | 950.37 | 37
|  | 117 | 1000.41 | 35
|  | 118 | 919.64 | 29
|  | 119 | 814.19 | 26
|  | 120 | 681.57 | 24
|  | 121 | 589.1 | 19
|  | 122 | 535.57 | 14
|  | 123 | 516.22 | 13
|  | 124 | 505.05 | 13
|  | 125 | 514.37 | 15
|  | 126 | 556.03 | 15
|  | 127 | 654.46 | 25
|  | 128 | 782.07 | 28
|  | 129 | 870.24 | 31
|  | 130 | 879.15 | 31
|  | 131 | 850.43 | 31
|  | 132 | 835.91 | 30
|  | 133 | 834.5 | 27
|  | 134 | 871.32 | 26
|  | 135 | 855.09 | 26
|  | 136 | 837.86 | 28
|  | 137 | 842.71 | 29
|  | 138 | 869.14 | 34
|  | 139 | 860.65 | 36
|  | 140 | 911.45 | 37
|  | 141 | 982 | 34
|  | 142 | 913.92 | 29
|  | 143 | 790.32 | 25
|  | 144 | 697.43 | 24
|  | 145 | 653.6 | 18
|  | 146 | 597.17 | 15
|  | 147 | 555.92 | 13
|  | 148 | 528.45 | 14
|  | 149 | 524.07 | 14
|  | 150 | 548.23 | 15
|  | 151 | 615.26 | 24
|  | 152 | 706.77 | 30
|  | 153 | 783.44 | 30
|  | 154 | 817.55 | 32
|  | 155 | 836.83 | 32
|  | 156 | 891.51 | 28
|  | 157 | 884.6 | 29
|  | 158 | 865.62 | 26
|  | 159 | 833.09 | 27
|  | 160 | 818.76 | 28
|  | 161 | 762.01 | 30
|  | 162 | 795.54 | 33
|  | 163 | 812.65 | 38
|  | 164 | 885.55 | 38
|  | 165 | 965.2 | 34
|  | 166 | 916.02 | 30
|  | 167 | 810.92 | 26
|  | 168 | 687.63 | 22
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 08/05/2023 | 09/05/2023 | 10/05/2023 | 11/05/2023 | 12/05/2023 | 13/05/2023 | 14/05/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible