## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2023-05-24
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 17698 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 22/05/2023 | 23/05/2023 | 24/05/2023 | 25/05/2023 | 26/05/2023 | 27/05/2023 | 28/05/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 450 | 450 | 450 | 450
|  | Max (MW) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2023-05-22
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 939.8289 | 365.007 | 574.8219
|  | 2 | 883.844 | 363.787 | 520.057
|  | 3 | 850.2748 | 354.3 | 495.9748
|  | 4 | 843.0126 | 362.594 | 480.4186
|  | 5 | 863.1987 | 364.459 | 498.7397
|  | 6 | 894.4891 | 356.238 | 538.2511
|  | 7 | 1010.8285 | 371.305 | 639.5235
|  | 8 | 1148.7949 | 369.612 | 779.1829
|  | 9 | 1205.7683 | 365.624 | 840.1443
|  | 10 | 1199.9579 | 370.985 | 828.9729
|  | 11 | 1196.6734 | 404.302 | 792.3714
|  | 12 | 1151.0719 | 386.43 | 764.6419
|  | 13 | 1152.5741 | 395.413 | 757.1611
|  | 14 | 1167.7859 | 400.348 | 767.4379
|  | 15 | 1177.6119 | 374.605 | 803.0069
|  | 16 | 1155.0453 | 361.076 | 793.9693
|  | 17 | 1177.9906 | 384.802 | 793.1886
|  | 18 | 1167.7031 | 373.267 | 794.4361
|  | 19 | 1182.0232 | 369.905 | 812.1182
|  | 20 | 1437.0312 | 591.108 | 845.9232
|  | 21 | 1562.1159 | 634.878 | 927.2379
|  | 22 | 1483.4345 | 596.765 | 886.6695
|  | 23 | 1180.9187 | 389.252 | 791.6667
|  | 24 | 1025.9755 | 354.437 | 671.5385
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 16.7808 | 88.8842 | 9.9146 | 41.1748 | 40.5055 | 174.9914
2 | 28.1675 | 68.5845 | 8.379 | 12.0089 | 32.7533 | 213.6883
3 | 34.1683 | 59.2422 | -2.1261 | 3.6482 | 12.5476 | 252.9928
4 | 36.8134 | 54.6395 | -7.2613 | -2.9321 | -2.395 | 281.991
5 | 44.775 | 56.64 | -29.0864 | -1.6709 | -51.8354 | 353.7696
6 | 46.9809 | 59.5381 | -22.7345 | 4.9965 | -49.6205 | 341.693
7 | 43.6719 | 91.776 | -27.6852 | 28.9046 | -48.9969 | 294.7579
8 | 31.9434 | 137.1066 | 16.5039 | 69.3956 | 40.4195 | 189.2124
9 | 23.3339 | 156.1595 | 63.2637 | 55.8448 | 128.1289 | 67.8176
10 | 11.2021 | 174.5723 | 68.9503 | 56.1287 | 150.6167 | 22.3611
11 | 11.5846 | 165.9254 | 54.6147 | 22.176 | 121.4358 | 40.9251
12 | 20.562 | 177.8373 | 24.7853 | -10.1735 | 66.3963 | 116.7074
13 | 24.5121 | 177.1916 | 18.3231 | -14.4442 | 49.5318 | 146.6203
14 | 21.0115 | 177.6706 | 23.1361 | 0.99026 | 49.6474 | 147.0435
15 | 22.801 | 177.6848 | 4.3121 | -13.4927 | 18.2945 | 158.3034
16 | 37.013 | 175.1081 | -11.4506 | -18.8311 | -21.1223 | 212.7761
17 | 47.2465 | 144.3306 | -33.1849 | 7.3189 | -69.7402 | 276.5436
18 | 44.9536 | 139.8074 | 0.87781 | 79.7884 | -29.4632 | 233.7657
19 | 44.5522 | 145.9216 | -13.3783 | 98.226 | -57.3404 | 255.9307
20 | 55.3682 | 168.1438 | -16.2591 | 128.4305 | -71.9336 | 353.9335
21 | 47.2496 | 193.1036 | -11.0561 | 140.2652 | -56.0851 | 305.2424
22 | 51.9922 | 172.1326 | -16.5965 | 98.8614 | -42.3091 | 299.804
23 | 57.0493 | 140.0147 | -49.2822 | 61.967 | -113.9336 | 377.5487
24 | 55.2049 | 115.9042 | -73.6144 | 21.0857 | -148.0685 | 378.6725
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2023-05-24
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 951.51
|  |  | 01:00 - 02:00 | 897.03
|  |  | 02:00 - 03:00 | 870.03
|  |  | 03:00 - 04:00 | 854.23
|  |  | 04:00 - 05:00 | 863.01
|  |  | 05:00 - 06:00 | 914.64
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1027.77
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1177.49
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1231.09
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1234.58
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1213.91
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1184.55
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1178.43
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1194.95
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1180.68
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1183.73
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1173.93
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1200.02
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1333.32
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1509.13
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1570.67
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1524.68
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1268.4
|  |  | 23:00 - 00:00 | 1054.1
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0.57693 | 0 | 119.2778 | 126.8545 | 119.023 | 0 | 99.6146
2 | 0 | 0 | 0 | 114.5318 | 103.151 | 99.2587 | 0 | 95.2174
3 | 0 | 0 | 0 | 114.3392 | 102.1242 | 99.2601 | 0 | 96.6451
4 | 0 | 0 | 0 | 114.3312 | 94.2338 | 99.2516 | 0 | 105.6089
5 | 0 | 0 | 0 | 114.3416 | 105.143 | 99.2548 | 0 | 99.3531
6 | 1.8221 | 0 | 0 | 114.3496 | 114.0584 | 99.2559 | 0 | 110.825
7 | 124.1542 | 0 | 0.21762 | 114.4241 | 108.161 | 99.2598 | 0 | 112.8847
8 | 124.9624 | 0 | 116.936 | 114.3884 | 132.8371 | 110.2977 | 0 | 111.1344
9 | 120.0485 | 0 | 119.7211 | 114.3995 | 137.8925 | 96.9474 | 0 | 96.8484
10 | 117.1283 | 0 | 116.9192 | 111.6668 | 104.8173 | 93.5064 | 0 | 93.4046
11 | 104.7933 | 0 | 104.6255 | 102.5626 | 104.9656 | 96.3737 | 0 | 96.1942
12 | 109.8234 | 0 | 109.7134 | 114.2162 | 109.1308 | 91.424 | 0 | 91.3286
13 | 100.1355 | 0 | 109.7817 | 114.4007 | 102.3016 | 99.2445 | 0 | 99.0469
14 | 99.6896 | 0 | 109.7586 | 114.4005 | 121.0373 | 100.5222 | 0 | 100.4434
15 | 99.6896 | 0 | 99.854 | 114.4206 | 116.9811 | 103.4629 | 0 | 103.3068
16 | 99.7333 | 0 | 109.6997 | 109.4943 | 94.2562 | 101.4401 | 0 | 101.3333
17 | 99.6955 | 0 | 109.7739 | 109.4167 | 92.3199 | 106.0137 | 0 | 105.7969
18 | 99.6773 | 0 | 109.7718 | 109.3815 | 96.4702 | 106.4966 | 0 | 106.5512
19 | 99.8344 | 0 | 109.7846 | 109.394 | 111.4928 | 106.2376 | 0 | 106.0236
20 | 109.7318 | 3.2149 | 109.4707 | 109.3763 | 141.6422 | 104.1985 | 0 | 104.3021
21 | 110.784 | 108.7331 | 110.6288 | 106.7906 | 111.9161 | 109.9004 | 0 | 109.7162
22 | 109.681 | 99.9803 | 109.7992 | 109.4134 | 95.2653 | 109.3614 | 0 | 109.3309
23 | 0.14169 | 99.9105 | 109.7273 | 109.4201 | 100.2128 | 115.796 | 0 | 99.0504
24 | 0 | 100.061 | 99.5959 | 109.0229 | 97.2895 | 106.029 | 0 | 0.80472
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1731.5257 | 412.4767 | 1865.7791 | 2687.7608 | 2624.5542 | 2471.8162 | 0 | 2354.7655
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 564.14 | 21.9257
|  | 2 | 511.62 | 21.4855
|  | 3 | 489.2 | 20.7631
|  | 4 | 482.12 | 20.8846
|  | 5 | 489.38 | 21.1177
|  | 6 | 532.66 | 20.6126
|  | 7 | 643.26 | 21.0895
|  | 8 | 786.51 | 22.4201
|  | 9 | 833.45 | 25.4736
|  | 10 | 837.65 | 26.6164
|  | 11 | 786.69 | 25.0579
|  | 12 | 768.25 | 24.9462
|  | 13 | 749.96 | 23.3048
|  | 14 | 787.62 | 23.4743
|  | 15 | 812.06 | 23.4338
|  | 16 | 807.36 | 22.3002
|  | 17 | 793.62 | 23.9488
|  | 18 | 819.03 | 22.9831
|  | 19 | 858.68 | 24.5534
|  | 20 | 908.02 | 32.8047
|  | 21 | 971.18 | 35.6457
|  | 22 | 917.8 | 30.6263
|  | 23 | 820.9 | 26.3124
|  | 24 | 702.87 | 22.5533
|  | 25 | 598.02 | 19.3909
|  | 26 | 548.45 | 17.7458
|  | 27 | 523.64 | 17.3469
|  | 28 | 514.74 | 17.1935
|  | 29 | 522.75 | 17.9009
|  | 30 | 564.91 | 18.3562
|  | 31 | 673.99 | 18.7158
|  | 32 | 817.35 | 20.6853
|  | 33 | 874.26 | 22.8793
|  | 34 | 874.95 | 24.3465
|  | 35 | 818.58 | 24.0751
|  | 36 | 747.06 | 25.3293
|  | 37 | 730.81 | 26.9237
|  | 38 | 746.26 | 28.9747
|  | 39 | 768.08 | 27.444
|  | 40 | 770.31 | 26.4654
|  | 41 | 770.11 | 26.7658
|  | 42 | 789.25 | 27.114
|  | 43 | 820.05 | 30.3811
|  | 44 | 860.34 | 32.0264
|  | 45 | 937.43 | 32.7288
|  | 46 | 893.42 | 31.0659
|  | 47 | 789.81 | 22.3728
|  | 48 | 671.91 | 21.8258
|  | 49 | 581.51 | 21.4646
|  | 50 | 527.03 | 20.2397
|  | 51 | 506.03 | 20.8999
|  | 52 | 497.23 | 20.9497
|  | 53 | 506.01 | 20.8716
|  | 54 | 544.64 | 21.1964
|  | 55 | 650.77 | 22.6596
|  | 56 | 796.49 | 22.8312
|  | 57 | 847.09 | 30.5603
|  | 58 | 845.58 | 33.5435
|  | 59 | 791.91 | 30.659
|  | 60 | 775.55 | 30.3356
|  | 61 | 764.43 | 30.8931
|  | 62 | 772.95 | 30.2969
|  | 63 | 803.68 | 27.5826
|  | 64 | 803.73 | 26.8762
|  | 65 | 792.93 | 27.406
|  | 66 | 821.02 | 29.644
|  | 67 | 846.32 | 30.1395
|  | 68 | 885.13 | 28.7216
|  | 69 | 946.67 | 28.7452
|  | 70 | 900.68 | 24.2909
|  | 71 | 801.4 | 22.0934
|  | 72 | 689.1 | 19.3117
|  | 73 | 588.13 | 16.6375
|  | 74 | 537.21 | 15.6691
|  | 75 | 515.91 | 15.4265
|  | 76 | 507.7 | 15.1848
|  | 77 | 515.5 | 15.4053
|  | 78 | 556.44 | 15.9924
|  | 79 | 661.59 | 17.3991
|  | 80 | 796.99 | 22.3523
|  | 81 | 838.19 | 24.8723
|  | 82 | 826.76 | 24.5563
|  | 83 | 700.08 | 22.9801
|  | 84 | 696.44 | 23.2895
|  | 85 | 747.54 | 22.0186
|  | 86 | 754.34 | 23.5715
|  | 87 | 785.12 | 22.531
|  | 88 | 774.8 | 21.1006
|  | 89 | 782.02 | 20.6653
|  | 90 | 803.33 | 22.4748
|  | 91 | 827.53 | 24.8707
|  | 92 | 860.56 | 30.0863
|  | 93 | 937.73 | 31.9463
|  | 94 | 900.53 | 29.3609
|  | 95 | 796.21 | 26.1638
|  | 96 | 673.82 | 20.5627
|  | 97 | 581.73 | 16.821
|  | 98 | 532.61 | 15.8079
|  | 99 | 512.01 | 15.4802
|  | 100 | 504.3 | 15.0799
|  | 101 | 510.9 | 15.3136
|  | 102 | 549.74 | 16.3437
|  | 103 | 659.29 | 20.0892
|  | 104 | 792.99 | 25.7368
|  | 105 | 827.69 | 25.816
|  | 106 | 815.96 | 23.4773
|  | 107 | 751.98 | 22.7802
|  | 108 | 741.24 | 21.6176
|  | 109 | 727.04 | 21.2801
|  | 110 | 738.14 | 21.9035
|  | 111 | 772.72 | 22.553
|  | 112 | 760 | 19.6669
|  | 113 | 762.02 | 18.7128
|  | 114 | 788.33 | 20.615
|  | 115 | 819.63 | 21.8682
|  | 116 | 854.46 | 26.4981
|  | 117 | 927.43 | 29.1327
|  | 118 | 890.53 | 27.082
|  | 119 | 788.31 | 22.8482
|  | 120 | 668.32 | 18.007
|  | 121 | 584.03 | 16.4163
|  | 122 | 537.62 | 15.6083
|  | 123 | 524.13 | 15.636
|  | 124 | 522.23 | 15.5752
|  | 125 | 525.33 | 15.6978
|  | 126 | 558.55 | 16.2559
|  | 127 | 654.23 | 16.8701
|  | 128 | 768.81 | 22.4804
|  | 129 | 854.54 | 22.5318
|  | 130 | 872.04 | 21.7841
|  | 131 | 854.27 | 19.2782
|  | 132 | 847.65 | 18.8392
|  | 133 | 849.62 | 20.2356
|  | 134 | 847.43 | 23.0586
|  | 135 | 830.13 | 23.0441
|  | 136 | 801.06 | 19.97
|  | 137 | 799.14 | 18.8171
|  | 138 | 816.46 | 19.1193
|  | 139 | 844.26 | 20.3772
|  | 140 | 874.5 | 26.1843
|  | 141 | 943.34 | 27.4958
|  | 142 | 888.94 | 24.4973
|  | 143 | 775.27 | 20.6436
|  | 144 | 682.67 | 16.7379
|  | 145 | 590.93 | 15.2603
|  | 146 | 542.42 | 15.7035
|  | 147 | 520.13 | 15.1922
|  | 148 | 510.73 | 14.5711
|  | 149 | 514.73 | 18.5926
|  | 150 | 536.65 | 26.9973
|  | 151 | 602.13 | 37.9768
|  | 152 | 698.01 | 42.1293
|  | 153 | 787.34 | 41.9263
|  | 154 | 836.04 | 33.8959
|  | 155 | 850.97 | 25.8557
|  | 156 | 866.25 | 24.7568
|  | 157 | 867.12 | 24.1594
|  | 158 | 836.73 | 25.2148
|  | 159 | 804.13 | 26.3704
|  | 160 | 780.06 | 23.869
|  | 161 | 789.84 | 22.4698
|  | 162 | 809.36 | 23.7058
|  | 163 | 842.16 | 24.6099
|  | 164 | 880.4 | 27.656
|  | 165 | 941.34 | 28.2734
|  | 166 | 908.44 | 27.371
|  | 167 | 796.77 | 23.1721
|  | 168 | 674.97 | 19.4963
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 22/05/2023 | 23/05/2023 | 24/05/2023 | 25/05/2023 | 26/05/2023 | 27/05/2023 | 28/05/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2023-05-24
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 17698 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 22/05/2023 | 23/05/2023 | 24/05/2023 | 25/05/2023 | 26/05/2023 | 27/05/2023 | 28/05/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 450 | 450 | 450 | 450
|  | Max (MW) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2023-05-22
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 939.8289 | 365.007 | 574.8219
|  | 2 | 883.844 | 363.787 | 520.057
|  | 3 | 850.2748 | 354.3 | 495.9748
|  | 4 | 843.0126 | 362.594 | 480.4186
|  | 5 | 863.1987 | 364.459 | 498.7397
|  | 6 | 894.4891 | 356.238 | 538.2511
|  | 7 | 1010.8285 | 371.305 | 639.5235
|  | 8 | 1148.7949 | 369.612 | 779.1829
|  | 9 | 1205.7683 | 365.624 | 840.1443
|  | 10 | 1199.9579 | 370.985 | 828.9729
|  | 11 | 1196.6734 | 404.302 | 792.3714
|  | 12 | 1151.0719 | 386.43 | 764.6419
|  | 13 | 1152.5741 | 395.413 | 757.1611
|  | 14 | 1167.7859 | 400.348 | 767.4379
|  | 15 | 1177.6119 | 374.605 | 803.0069
|  | 16 | 1155.0453 | 361.076 | 793.9693
|  | 17 | 1177.9906 | 384.802 | 793.1886
|  | 18 | 1167.7031 | 373.267 | 794.4361
|  | 19 | 1182.0232 | 369.905 | 812.1182
|  | 20 | 1437.0312 | 591.108 | 845.9232
|  | 21 | 1562.1159 | 634.878 | 927.2379
|  | 22 | 1483.4345 | 596.765 | 886.6695
|  | 23 | 1180.9187 | 389.252 | 791.6667
|  | 24 | 1025.9755 | 354.437 | 671.5385
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 16.7808 | 88.8842 | 9.9146 | 41.1748 | 40.5055 | 174.9914
2 | 28.1675 | 68.5845 | 8.379 | 12.0089 | 32.7533 | 213.6883
3 | 34.1683 | 59.2422 | -2.1261 | 3.6482 | 12.5476 | 252.9928
4 | 36.8134 | 54.6395 | -7.2613 | -2.9321 | -2.395 | 281.991
5 | 44.775 | 56.64 | -29.0864 | -1.6709 | -51.8354 | 353.7696
6 | 46.9809 | 59.5381 | -22.7345 | 4.9965 | -49.6205 | 341.693
7 | 43.6719 | 91.776 | -27.6852 | 28.9046 | -48.9969 | 294.7579
8 | 31.9434 | 137.1066 | 16.5039 | 69.3956 | 40.4195 | 189.2124
9 | 23.3339 | 156.1595 | 63.2637 | 55.8448 | 128.1289 | 67.8176
10 | 11.2021 | 174.5723 | 68.9503 | 56.1287 | 150.6167 | 22.3611
11 | 11.5846 | 165.9254 | 54.6147 | 22.176 | 121.4358 | 40.9251
12 | 20.562 | 177.8373 | 24.7853 | -10.1735 | 66.3963 | 116.7074
13 | 24.5121 | 177.1916 | 18.3231 | -14.4442 | 49.5318 | 146.6203
14 | 21.0115 | 177.6706 | 23.1361 | 0.99026 | 49.6474 | 147.0435
15 | 22.801 | 177.6848 | 4.3121 | -13.4927 | 18.2945 | 158.3034
16 | 37.013 | 175.1081 | -11.4506 | -18.8311 | -21.1223 | 212.7761
17 | 47.2465 | 144.3306 | -33.1849 | 7.3189 | -69.7402 | 276.5436
18 | 44.9536 | 139.8074 | 0.87781 | 79.7884 | -29.4632 | 233.7657
19 | 44.5522 | 145.9216 | -13.3783 | 98.226 | -57.3404 | 255.9307
20 | 55.3682 | 168.1438 | -16.2591 | 128.4305 | -71.9336 | 353.9335
21 | 47.2496 | 193.1036 | -11.0561 | 140.2652 | -56.0851 | 305.2424
22 | 51.9922 | 172.1326 | -16.5965 | 98.8614 | -42.3091 | 299.804
23 | 57.0493 | 140.0147 | -49.2822 | 61.967 | -113.9336 | 377.5487
24 | 55.2049 | 115.9042 | -73.6144 | 21.0857 | -148.0685 | 378.6725
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2023-05-24
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 951.51
|  |  | 01:00 - 02:00 | 897.03
|  |  | 02:00 - 03:00 | 870.03
|  |  | 03:00 - 04:00 | 854.23
|  |  | 04:00 - 05:00 | 863.01
|  |  | 05:00 - 06:00 | 914.64
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1027.77
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1177.49
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1231.09
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1234.58
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1213.91
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1184.55
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1178.43
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1194.95
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1180.68
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1183.73
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1173.93
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1200.02
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1333.32
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1509.13
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1570.67
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1524.68
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1268.4
|  |  | 23:00 - 00:00 | 1054.1
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0.57693 | 0 | 119.2778 | 126.8545 | 119.023 | 0 | 99.6146
2 | 0 | 0 | 0 | 114.5318 | 103.151 | 99.2587 | 0 | 95.2174
3 | 0 | 0 | 0 | 114.3392 | 102.1242 | 99.2601 | 0 | 96.6451
4 | 0 | 0 | 0 | 114.3312 | 94.2338 | 99.2516 | 0 | 105.6089
5 | 0 | 0 | 0 | 114.3416 | 105.143 | 99.2548 | 0 | 99.3531
6 | 1.8221 | 0 | 0 | 114.3496 | 114.0584 | 99.2559 | 0 | 110.825
7 | 124.1542 | 0 | 0.21762 | 114.4241 | 108.161 | 99.2598 | 0 | 112.8847
8 | 124.9624 | 0 | 116.936 | 114.3884 | 132.8371 | 110.2977 | 0 | 111.1344
9 | 120.0485 | 0 | 119.7211 | 114.3995 | 137.8925 | 96.9474 | 0 | 96.8484
10 | 117.1283 | 0 | 116.9192 | 111.6668 | 104.8173 | 93.5064 | 0 | 93.4046
11 | 104.7933 | 0 | 104.6255 | 102.5626 | 104.9656 | 96.3737 | 0 | 96.1942
12 | 109.8234 | 0 | 109.7134 | 114.2162 | 109.1308 | 91.424 | 0 | 91.3286
13 | 100.1355 | 0 | 109.7817 | 114.4007 | 102.3016 | 99.2445 | 0 | 99.0469
14 | 99.6896 | 0 | 109.7586 | 114.4005 | 121.0373 | 100.5222 | 0 | 100.4434
15 | 99.6896 | 0 | 99.854 | 114.4206 | 116.9811 | 103.4629 | 0 | 103.3068
16 | 99.7333 | 0 | 109.6997 | 109.4943 | 94.2562 | 101.4401 | 0 | 101.3333
17 | 99.6955 | 0 | 109.7739 | 109.4167 | 92.3199 | 106.0137 | 0 | 105.7969
18 | 99.6773 | 0 | 109.7718 | 109.3815 | 96.4702 | 106.4966 | 0 | 106.5512
19 | 99.8344 | 0 | 109.7846 | 109.394 | 111.4928 | 106.2376 | 0 | 106.0236
20 | 109.7318 | 3.2149 | 109.4707 | 109.3763 | 141.6422 | 104.1985 | 0 | 104.3021
21 | 110.784 | 108.7331 | 110.6288 | 106.7906 | 111.9161 | 109.9004 | 0 | 109.7162
22 | 109.681 | 99.9803 | 109.7992 | 109.4134 | 95.2653 | 109.3614 | 0 | 109.3309
23 | 0.14169 | 99.9105 | 109.7273 | 109.4201 | 100.2128 | 115.796 | 0 | 99.0504
24 | 0 | 100.061 | 99.5959 | 109.0229 | 97.2895 | 106.029 | 0 | 0.80472
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1731.5257 | 411.8998 | 1865.7791 | 2568.483 | 2497.6996 | 2352.7931 | 0 | 2255.1509
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 564.14 | 21.9257
|  | 2 | 511.62 | 21.4855
|  | 3 | 489.2 | 20.7631
|  | 4 | 482.12 | 20.8846
|  | 5 | 489.38 | 21.1177
|  | 6 | 532.66 | 20.6126
|  | 7 | 643.26 | 21.0895
|  | 8 | 786.51 | 22.4201
|  | 9 | 833.45 | 25.4736
|  | 10 | 837.65 | 26.6164
|  | 11 | 786.69 | 25.0579
|  | 12 | 768.25 | 24.9462
|  | 13 | 749.96 | 23.3048
|  | 14 | 787.62 | 23.4743
|  | 15 | 812.06 | 23.4338
|  | 16 | 807.36 | 22.3002
|  | 17 | 793.62 | 23.9488
|  | 18 | 819.03 | 22.9831
|  | 19 | 858.68 | 24.5534
|  | 20 | 908.02 | 32.8047
|  | 21 | 971.18 | 35.6457
|  | 22 | 917.8 | 30.6263
|  | 23 | 820.9 | 26.3124
|  | 24 | 702.87 | 22.5533
|  | 25 | 598.02 | 19.3909
|  | 26 | 548.45 | 17.7458
|  | 27 | 523.64 | 17.3469
|  | 28 | 514.74 | 17.1935
|  | 29 | 522.75 | 17.9009
|  | 30 | 564.91 | 18.3562
|  | 31 | 673.99 | 18.7158
|  | 32 | 817.35 | 20.6853
|  | 33 | 874.26 | 22.8793
|  | 34 | 874.95 | 24.3465
|  | 35 | 818.58 | 24.0751
|  | 36 | 747.06 | 25.3293
|  | 37 | 730.81 | 26.9237
|  | 38 | 746.26 | 28.9747
|  | 39 | 768.08 | 27.444
|  | 40 | 770.31 | 26.4654
|  | 41 | 770.11 | 26.7658
|  | 42 | 789.25 | 27.114
|  | 43 | 820.05 | 30.3811
|  | 44 | 860.34 | 32.0264
|  | 45 | 937.43 | 32.7288
|  | 46 | 893.42 | 31.0659
|  | 47 | 789.81 | 22.3728
|  | 48 | 671.91 | 21.8258
|  | 49 | 581.51 | 21.4646
|  | 50 | 527.03 | 20.2397
|  | 51 | 506.03 | 20.8999
|  | 52 | 497.23 | 20.9497
|  | 53 | 506.01 | 20.8716
|  | 54 | 544.64 | 21.1964
|  | 55 | 650.77 | 22.6596
|  | 56 | 796.49 | 22.8312
|  | 57 | 847.09 | 30.5603
|  | 58 | 845.58 | 33.5435
|  | 59 | 791.91 | 30.659
|  | 60 | 775.55 | 30.3356
|  | 61 | 764.43 | 30.8931
|  | 62 | 772.95 | 30.2969
|  | 63 | 803.68 | 27.5826
|  | 64 | 803.73 | 26.8762
|  | 65 | 792.93 | 27.406
|  | 66 | 821.02 | 29.644
|  | 67 | 846.32 | 30.1395
|  | 68 | 885.13 | 28.7216
|  | 69 | 946.67 | 28.7452
|  | 70 | 900.68 | 24.2909
|  | 71 | 801.4 | 22.0934
|  | 72 | 689.1 | 19.3117
|  | 73 | 588.13 | 16.6375
|  | 74 | 537.21 | 15.6691
|  | 75 | 515.91 | 15.4265
|  | 76 | 507.7 | 15.1848
|  | 77 | 515.5 | 15.4053
|  | 78 | 556.44 | 15.9924
|  | 79 | 661.59 | 17.3991
|  | 80 | 796.99 | 22.3523
|  | 81 | 838.19 | 24.8723
|  | 82 | 826.76 | 24.5563
|  | 83 | 700.08 | 22.9801
|  | 84 | 696.44 | 23.2895
|  | 85 | 747.54 | 22.0186
|  | 86 | 754.34 | 23.5715
|  | 87 | 785.12 | 22.531
|  | 88 | 774.8 | 21.1006
|  | 89 | 782.02 | 20.6653
|  | 90 | 803.33 | 22.4748
|  | 91 | 827.53 | 24.8707
|  | 92 | 860.56 | 30.0863
|  | 93 | 937.73 | 31.9463
|  | 94 | 900.53 | 29.3609
|  | 95 | 796.21 | 26.1638
|  | 96 | 673.82 | 20.5627
|  | 97 | 581.73 | 16.821
|  | 98 | 532.61 | 15.8079
|  | 99 | 512.01 | 15.4802
|  | 100 | 504.3 | 15.0799
|  | 101 | 510.9 | 15.3136
|  | 102 | 549.74 | 16.3437
|  | 103 | 659.29 | 20.0892
|  | 104 | 792.99 | 25.7368
|  | 105 | 827.69 | 25.816
|  | 106 | 815.96 | 23.4773
|  | 107 | 751.98 | 22.7802
|  | 108 | 741.24 | 21.6176
|  | 109 | 727.04 | 21.2801
|  | 110 | 738.14 | 21.9035
|  | 111 | 772.72 | 22.553
|  | 112 | 760 | 19.6669
|  | 113 | 762.02 | 18.7128
|  | 114 | 788.33 | 20.615
|  | 115 | 819.63 | 21.8682
|  | 116 | 854.46 | 26.4981
|  | 117 | 927.43 | 29.1327
|  | 118 | 890.53 | 27.082
|  | 119 | 788.31 | 22.8482
|  | 120 | 668.32 | 18.007
|  | 121 | 584.03 | 16.4163
|  | 122 | 537.62 | 15.6083
|  | 123 | 524.13 | 15.636
|  | 124 | 522.23 | 15.5752
|  | 125 | 525.33 | 15.6978
|  | 126 | 558.55 | 16.2559
|  | 127 | 654.23 | 16.8701
|  | 128 | 768.81 | 22.4804
|  | 129 | 854.54 | 22.5318
|  | 130 | 872.04 | 21.7841
|  | 131 | 854.27 | 19.2782
|  | 132 | 847.65 | 18.8392
|  | 133 | 849.62 | 20.2356
|  | 134 | 847.43 | 23.0586
|  | 135 | 830.13 | 23.0441
|  | 136 | 801.06 | 19.97
|  | 137 | 799.14 | 18.8171
|  | 138 | 816.46 | 19.1193
|  | 139 | 844.26 | 20.3772
|  | 140 | 874.5 | 26.1843
|  | 141 | 943.34 | 27.4958
|  | 142 | 888.94 | 24.4973
|  | 143 | 775.27 | 20.6436
|  | 144 | 682.67 | 16.7379
|  | 145 | 590.93 | 15.2603
|  | 146 | 542.42 | 15.7035
|  | 147 | 520.13 | 15.1922
|  | 148 | 510.73 | 14.5711
|  | 149 | 514.73 | 18.5926
|  | 150 | 536.65 | 26.9973
|  | 151 | 602.13 | 37.9768
|  | 152 | 698.01 | 42.1293
|  | 153 | 787.34 | 41.9263
|  | 154 | 836.04 | 33.8959
|  | 155 | 850.97 | 25.8557
|  | 156 | 866.25 | 24.7568
|  | 157 | 867.12 | 24.1594
|  | 158 | 836.73 | 25.2148
|  | 159 | 804.13 | 26.3704
|  | 160 | 780.06 | 23.869
|  | 161 | 789.84 | 22.4698
|  | 162 | 809.36 | 23.7058
|  | 163 | 842.16 | 24.6099
|  | 164 | 880.4 | 27.656
|  | 165 | 941.34 | 28.2734
|  | 166 | 908.44 | 27.371
|  | 167 | 796.77 | 23.1721
|  | 168 | 674.97 | 19.4963
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 22/05/2023 | 23/05/2023 | 24/05/2023 | 25/05/2023 | 26/05/2023 | 27/05/2023 | 28/05/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible