## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2023-04-28
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 18600 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 24/04/2023 | 25/04/2023 | 26/04/2023 | 27/04/2023 | 28/04/2023 | 29/04/2023 | 30/04/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 450 | 450 | 450 | 450
|  | Max (MW) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2023-04-26
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 681.548 | 38.287 | 643.261
|  | 2 | 637.7253 | 57.971 | 579.7543
|  | 3 | 612.9318 | 77.127 | 535.8048
|  | 4 | 619.9676 | 93.856 | 526.1116
|  | 5 | 614.3765 | 87.748 | 526.6285
|  | 6 | 637.8925 | 70.843 | 567.0495
|  | 7 | 734.5088 | 68.682 | 665.8268
|  | 8 | 911.5956 | 82.066 | 829.5296
|  | 9 | 999.8765 | 95.728 | 904.1485
|  | 10 | 1051.3965 | 143.231 | 908.1655
|  | 11 | 1027.245 | 150.102 | 877.143
|  | 12 | 1003.4583 | 146.719 | 856.7393
|  | 13 | 966.8577 | 132.677 | 834.1807
|  | 14 | 959.5623 | 134.779 | 824.7833
|  | 15 | 914.0232 | 110.508 | 803.5152
|  | 16 | 921.3945 | 128.757 | 792.6375
|  | 17 | 891.7497 | 103.938 | 787.8117
|  | 18 | 927.2077 | 105.213 | 821.9947
|  | 19 | 936.0118 | 54.143 | 881.8688
|  | 20 | 1121.4971 | 160.412 | 961.0851
|  | 21 | 1236.9269 | 195.328 | 1041.5989
|  | 22 | 1173.8591 | 190.748 | 983.1111
|  | 23 | 946.6392 | 78.259 | 868.3802
|  | 24 | 794.8538 | 80.759 | 714.0948
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 29.5924 | 24.2673 | 46.9989 | -162.9283 | 151.5226 | -9.9348
2 | 38.3951 | 14.3686 | 46.7754 | -163.2734 | 136.0827 | 61.289
3 | 36.1736 | 4.7439 | 59.0616 | -169.7149 | 158.2049 | 56.8906
4 | 33.9097 | 0.13767 | 59.1255 | -168.2505 | 156.9012 | 60.0929
5 | 38.0937 | 0.24198 | 48.432 | -167.1829 | 136.6391 | 81.9173
6 | 47.0438 | -0.26895 | 17.9668 | -171.4342 | 76.2397 | 131.7464
7 | 31.8582 | 19.0508 | -15.9337 | -127.4693 | 15.2571 | 139.3511
8 | 10.403 | 47.8044 | 30.6912 | -107.406 | 82.8334 | 47.8666
9 | -9.8309 | 82.6225 | 79.5526 | -152.2064 | 220.6445 | -92.3941
10 | -5.2552 | 84.6059 | 98.7737 | -165.4539 | 265.4024 | -134.2559
11 | -12.5032 | 71.9574 | 135.7625 | -194.1844 | 357.3212 | -231.5361
12 | -17.494 | 36.6156 | 161.0414 | -212.9122 | 400.9985 | -257.5009
13 | -10.2906 | 37.1712 | 128.6932 | -194.2618 | 336.0995 | -199.8091
14 | -15.361 | 32.0782 | 130.1245 | -197.497 | 337.5214 | -210.1814
15 | -15.3046 | 28.9785 | 119.7259 | -213.7863 | 325.6996 | -195.194
16 | -9.7225 | 39.6514 | 99.7363 | -172.9405 | 261.7789 | -155.6997
17 | -3.9404 | 39.4967 | 66.3825 | -119.4666 | 176.9215 | -100.6787
18 | 13.5635 | 41.9265 | 7.6356 | -112.3122 | 48.513 | 41.4902
19 | 26.4914 | 63.6114 | -14.0855 | -65.7119 | -0.25805 | 121.8219
20 | 43.0518 | 98.3706 | -29.862 | -33.2495 | -39.3012 | 197.657
21 | 41.0889 | 110.3613 | -19.7107 | -25.979 | -17.7919 | 164.9082
22 | 38.991 | 106.9068 | -22.9591 | -33.4946 | -16.257 | 180.9962
23 | 37.889 | 77.2073 | -20.9952 | -72.9018 | -6.134 | 119.7446
24 | 33.9048 | 55.8133 | -17.7891 | -99.1743 | 23.7108 | 58.8969
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2023-04-28
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 695.69
|  |  | 01:00 - 02:00 | 696.01
|  |  | 02:00 - 03:00 | 691.9
|  |  | 03:00 - 04:00 | 693.31
|  |  | 04:00 - 05:00 | 687.39
|  |  | 05:00 - 06:00 | 695.19
|  |  | 06:00 - 07:00 | 754.7662
|  |  | 07:00 - 08:00 | 904.3
|  |  | 08:00 - 09:00 | 971.2
|  |  | 09:00 - 10:00 | 935.2857
|  |  | 10:00 - 11:00 | 901.2
|  |  | 11:00 - 12:00 | 859.8699
|  |  | 12:00 - 13:00 | 816.1887
|  |  | 13:00 - 14:00 | 832.1522
|  |  | 14:00 - 15:00 | 840.2944
|  |  | 15:00 - 16:00 | 820.4434
|  |  | 16:00 - 17:00 | 818.6872
|  |  | 17:00 - 18:00 | 846.3075
|  |  | 18:00 - 19:00 | 900.1
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1088.6424
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1151.2559
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1091.0205
|  |  | 22:00 - 23:00 | 872.4653
|  |  | 23:00 - 00:00 | 756.2141
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.147 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3405 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3629 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3327 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3331 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.8816 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.1901 | 0 | 0
8 | 50.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.8123 | 0 | 0
9 | 99.7927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.8558 | 0 | 0
10 | 99.7248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.7952 | 0 | 0
11 | 75.8216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.1056 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2891 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.0153 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.4961 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.0273 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.7717 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.197 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.0807 | 0.83417 | 0
19 | 0 | 0.9651 | 0 | 0 | 0 | 122.4289 | 99.1345 | 0
20 | 0 | 99.2312 | 0 | 0 | 0 | 97.369 | 117.6517 | 0
21 | 0 | 124.5598 | 0 | 0 | 0 | 140.8254 | 143.957 | 0
22 | 0 | 125.1209 | 0 | 0 | 0 | 109.3114 | 143.0192 | 0
23 | 0 | 51.5011 | 0 | 0 | 0 | 89.2582 | 117.2199 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28385 | 116.5588 | 0
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 325.6852 | 401.3781 | 0 | 0 | 0 | 2465.5107 | 738.3753 | 0
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 575.49 | 17
|  | 2 | 514.28 | 16
|  | 3 | 489.96 | 14
|  | 4 | 501.05 | 15
|  | 5 | 510.86 | 15
|  | 6 | 537.47 | 15
|  | 7 | 725.06 | 20
|  | 8 | 910.97 | 27
|  | 9 | 968.1 | 32
|  | 10 | 945.86 | 31
|  | 11 | 905.07 | 32
|  | 12 | 815.96 | 30
|  | 13 | 793.82 | 29
|  | 14 | 798.13 | 30
|  | 15 | 799.44 | 32
|  | 16 | 781.47 | 30
|  | 17 | 782.1 | 32
|  | 18 | 890.79 | 38
|  | 19 | 1000.01 | 39
|  | 20 | 1187.23 | 40
|  | 21 | 1229.87 | 38
|  | 22 | 1147.37 | 34
|  | 23 | 910.8 | 29
|  | 24 | 785.62 | 22
|  | 25 | 641.33 | 17
|  | 26 | 519.63 | 15
|  | 27 | 485.42 | 14
|  | 28 | 506.08 | 15
|  | 29 | 581.92 | 14
|  | 30 | 595.91 | 17
|  | 31 | 715.11 | 21
|  | 32 | 897.44 | 27
|  | 33 | 954.7 | 31
|  | 34 | 927.01 | 31
|  | 35 | 825.48 | 31
|  | 36 | 804.83 | 30
|  | 37 | 752.1 | 28
|  | 38 | 771.41 | 30
|  | 39 | 795.86 | 31
|  | 40 | 800.37 | 30
|  | 41 | 762.36 | 30
|  | 42 | 786.5 | 36
|  | 43 | 902.39 | 40
|  | 44 | 1001.83 | 40
|  | 45 | 1025.08 | 37
|  | 46 | 966.7 | 33
|  | 47 | 787.59 | 28
|  | 48 | 659.82 | 23
|  | 49 | 669.32 | 19
|  | 50 | 581.34 | 16
|  | 51 | 538.36 | 13
|  | 52 | 548.74 | 14
|  | 53 | 563.36 | 13
|  | 54 | 586.68 | 17
|  | 55 | 705.22 | 21
|  | 56 | 926.44 | 26
|  | 57 | 986.55 | 31
|  | 58 | 960.91 | 32
|  | 59 | 910.22 | 30
|  | 60 | 888.85 | 30
|  | 61 | 867.94 | 30
|  | 62 | 866.33 | 30
|  | 63 | 861.95 | 30
|  | 64 | 850.65 | 30
|  | 65 | 857.26 | 32
|  | 66 | 905.07 | 36
|  | 67 | 960.34 | 39
|  | 68 | 1067.69 | 40
|  | 69 | 1121.42 | 38
|  | 70 | 1062.9 | 33
|  | 71 | 931.52 | 29
|  | 72 | 756.63 | 22
|  | 73 | 608.39 | 17
|  | 74 | 547.09 | 15
|  | 75 | 534.79 | 13
|  | 76 | 537.47 | 13
|  | 77 | 546.78 | 13
|  | 78 | 567.87 | 15
|  | 79 | 698.35 | 23
|  | 80 | 890.58 | 30
|  | 81 | 945.14 | 32
|  | 82 | 920.43 | 30
|  | 83 | 867.71 | 30
|  | 84 | 842.98 | 28
|  | 85 | 822.08 | 29
|  | 86 | 830.26 | 28
|  | 87 | 839.15 | 28
|  | 88 | 822.43 | 28
|  | 89 | 821.12 | 28
|  | 90 | 881.5 | 34
|  | 91 | 938.84 | 38
|  | 92 | 1019.07 | 36
|  | 93 | 1064.2 | 35
|  | 94 | 993.29 | 29
|  | 95 | 864.59 | 27
|  | 96 | 727.89 | 22
|  | 97 | 588.61 | 19
|  | 98 | 530.3 | 16
|  | 99 | 507.68 | 14
|  | 100 | 502.97 | 13
|  | 101 | 511.28 | 13
|  | 102 | 549.69 | 16
|  | 103 | 621.58 | 25
|  | 104 | 751.69 | 28
|  | 105 | 867.02 | 32
|  | 106 | 958.98 | 30
|  | 107 | 1006.89 | 32
|  | 108 | 1004.58 | 30
|  | 109 | 903.84 | 28
|  | 110 | 840.85 | 26
|  | 111 | 803.56 | 26
|  | 112 | 814.79 | 27
|  | 113 | 820.92 | 30
|  | 114 | 854.61 | 34
|  | 115 | 819.43 | 38
|  | 116 | 887.45 | 37
|  | 117 | 921.19 | 35
|  | 118 | 851.09 | 29
|  | 119 | 729.92 | 26
|  | 120 | 590.54 | 24
|  | 121 | 594.31 | 19
|  | 122 | 532.4 | 14
|  | 123 | 504.28 | 13
|  | 124 | 515.47 | 13
|  | 125 | 536.98 | 15
|  | 126 | 547.59 | 15
|  | 127 | 642.88 | 25
|  | 128 | 790.89 | 28
|  | 129 | 902.42 | 31
|  | 130 | 920.78 | 31
|  | 131 | 898.79 | 31
|  | 132 | 872.78 | 30
|  | 133 | 850.64 | 27
|  | 134 | 780.55 | 26
|  | 135 | 765.46 | 26
|  | 136 | 736.29 | 28
|  | 137 | 762.62 | 29
|  | 138 | 778.91 | 34
|  | 139 | 875.53 | 36
|  | 140 | 964.55 | 37
|  | 141 | 1007.99 | 34
|  | 142 | 940.79 | 29
|  | 143 | 825.72 | 25
|  | 144 | 709.54 | 24
|  | 145 | 647.59 | 18
|  | 146 | 562.08 | 15
|  | 147 | 516.76 | 13
|  | 148 | 508.85 | 14
|  | 149 | 527.36 | 14
|  | 150 | 524.57 | 15
|  | 151 | 579.36 | 24
|  | 152 | 693.47 | 30
|  | 153 | 811.3 | 30
|  | 154 | 877.46 | 32
|  | 155 | 888.77 | 32
|  | 156 | 778.06 | 28
|  | 157 | 782.02 | 29
|  | 158 | 778.03 | 26
|  | 159 | 747.94 | 27
|  | 160 | 678.57 | 28
|  | 161 | 692.7 | 30
|  | 162 | 736.89 | 33
|  | 163 | 865.11 | 38
|  | 164 | 947.13 | 38
|  | 165 | 958.47 | 34
|  | 166 | 886.67 | 30
|  | 167 | 806.6 | 26
|  | 168 | 658.22 | 22
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 24/04/2023 | 25/04/2023 | 26/04/2023 | 27/04/2023 | 28/04/2023 | 29/04/2023 | 30/04/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2023-04-28
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 18600 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 24/04/2023 | 25/04/2023 | 26/04/2023 | 27/04/2023 | 28/04/2023 | 29/04/2023 | 30/04/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 450 | 450 | 450 | 450
|  | Max (MW) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2023-04-26
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 681.548 | 38.287 | 643.261
|  | 2 | 637.7253 | 57.971 | 579.7543
|  | 3 | 612.9318 | 77.127 | 535.8048
|  | 4 | 619.9676 | 93.856 | 526.1116
|  | 5 | 614.3765 | 87.748 | 526.6285
|  | 6 | 637.8925 | 70.843 | 567.0495
|  | 7 | 734.5088 | 68.682 | 665.8268
|  | 8 | 911.5956 | 82.066 | 829.5296
|  | 9 | 999.8765 | 95.728 | 904.1485
|  | 10 | 1051.3965 | 143.231 | 908.1655
|  | 11 | 1027.245 | 150.102 | 877.143
|  | 12 | 1003.4583 | 146.719 | 856.7393
|  | 13 | 966.8577 | 132.677 | 834.1807
|  | 14 | 959.5623 | 134.779 | 824.7833
|  | 15 | 914.0232 | 110.508 | 803.5152
|  | 16 | 921.3945 | 128.757 | 792.6375
|  | 17 | 891.7497 | 103.938 | 787.8117
|  | 18 | 927.2077 | 105.213 | 821.9947
|  | 19 | 936.0118 | 54.143 | 881.8688
|  | 20 | 1121.4971 | 160.412 | 961.0851
|  | 21 | 1236.9269 | 195.328 | 1041.5989
|  | 22 | 1173.8591 | 190.748 | 983.1111
|  | 23 | 946.6392 | 78.259 | 868.3802
|  | 24 | 794.8538 | 80.759 | 714.0948
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 350
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 29.5924 | 24.2673 | 46.9989 | -162.9283 | 151.5226 | -9.9348
2 | 38.3951 | 14.3686 | 46.7754 | -163.2734 | 136.0827 | 61.289
3 | 36.1736 | 4.7439 | 59.0616 | -169.7149 | 158.2049 | 56.8906
4 | 33.9097 | 0.13767 | 59.1255 | -168.2505 | 156.9012 | 60.0929
5 | 38.0937 | 0.24198 | 48.432 | -167.1829 | 136.6391 | 81.9173
6 | 47.0438 | -0.26895 | 17.9668 | -171.4342 | 76.2397 | 131.7464
7 | 31.8582 | 19.0508 | -15.9337 | -127.4693 | 15.2571 | 139.3511
8 | 10.403 | 47.8044 | 30.6912 | -107.406 | 82.8334 | 47.8666
9 | -9.8309 | 82.6225 | 79.5526 | -152.2064 | 220.6445 | -92.3941
10 | -5.2552 | 84.6059 | 98.7737 | -165.4539 | 265.4024 | -134.2559
11 | -12.5032 | 71.9574 | 135.7625 | -194.1844 | 357.3212 | -231.5361
12 | -17.494 | 36.6156 | 161.0414 | -212.9122 | 400.9985 | -257.5009
13 | -10.2906 | 37.1712 | 128.6932 | -194.2618 | 336.0995 | -199.8091
14 | -15.361 | 32.0782 | 130.1245 | -197.497 | 337.5214 | -210.1814
15 | -15.3046 | 28.9785 | 119.7259 | -213.7863 | 325.6996 | -195.194
16 | -9.7225 | 39.6514 | 99.7363 | -172.9405 | 261.7789 | -155.6997
17 | -3.9404 | 39.4967 | 66.3825 | -119.4666 | 176.9215 | -100.6787
18 | 13.5635 | 41.9265 | 7.6356 | -112.3122 | 48.513 | 41.4902
19 | 26.4914 | 63.6114 | -14.0855 | -65.7119 | -0.25805 | 121.8219
20 | 43.0518 | 98.3706 | -29.862 | -33.2495 | -39.3012 | 197.657
21 | 41.0889 | 110.3613 | -19.7107 | -25.979 | -17.7919 | 164.9082
22 | 38.991 | 106.9068 | -22.9591 | -33.4946 | -16.257 | 180.9962
23 | 37.889 | 77.2073 | -20.9952 | -72.9018 | -6.134 | 119.7446
24 | 33.9048 | 55.8133 | -17.7891 | -99.1743 | 23.7108 | 58.8969
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2023-04-28
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 695.69
|  |  | 01:00 - 02:00 | 696.01
|  |  | 02:00 - 03:00 | 691.9
|  |  | 03:00 - 04:00 | 693.31
|  |  | 04:00 - 05:00 | 687.39
|  |  | 05:00 - 06:00 | 695.19
|  |  | 06:00 - 07:00 | 754.7662
|  |  | 07:00 - 08:00 | 904.3
|  |  | 08:00 - 09:00 | 971.2
|  |  | 09:00 - 10:00 | 935.2857
|  |  | 10:00 - 11:00 | 901.2
|  |  | 11:00 - 12:00 | 859.8699
|  |  | 12:00 - 13:00 | 816.1887
|  |  | 13:00 - 14:00 | 832.1522
|  |  | 14:00 - 15:00 | 840.2944
|  |  | 15:00 - 16:00 | 820.4434
|  |  | 16:00 - 17:00 | 818.6872
|  |  | 17:00 - 18:00 | 846.3075
|  |  | 18:00 - 19:00 | 900.1
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1088.6424
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1151.2559
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1091.0205
|  |  | 22:00 - 23:00 | 872.4653
|  |  | 23:00 - 00:00 | 756.2141
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.147 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3405 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3629 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3327 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3331 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.8816 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.1901 | 0 | 0
8 | 50.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.8123 | 0 | 0
9 | 99.7927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.8558 | 0 | 0
10 | 99.7248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.7952 | 0 | 0
11 | 75.8216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.1056 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2891 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.0153 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.4961 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.0273 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.7717 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.197 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.0807 | 0.83417 | 0
19 | 0 | 0.9651 | 0 | 0 | 0 | 122.4289 | 99.1345 | 0
20 | 0 | 99.2312 | 0 | 0 | 0 | 97.369 | 117.6517 | 0
21 | 0 | 124.5598 | 0 | 0 | 0 | 140.8254 | 143.957 | 0
22 | 0 | 125.1209 | 0 | 0 | 0 | 109.3114 | 143.0192 | 0
23 | 0 | 51.5011 | 0 | 0 | 0 | 89.2582 | 117.2199 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28385 | 116.5588 | 0
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 325.6852 | 401.3781 | 0 | 0 | 0 | 2358.3637 | 738.3753 | 0
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 575.49 | 17
|  | 2 | 514.28 | 16
|  | 3 | 489.96 | 14
|  | 4 | 501.05 | 15
|  | 5 | 510.86 | 15
|  | 6 | 537.47 | 15
|  | 7 | 725.06 | 20
|  | 8 | 910.97 | 27
|  | 9 | 968.1 | 32
|  | 10 | 945.86 | 31
|  | 11 | 905.07 | 32
|  | 12 | 815.96 | 30
|  | 13 | 793.82 | 29
|  | 14 | 798.13 | 30
|  | 15 | 799.44 | 32
|  | 16 | 781.47 | 30
|  | 17 | 782.1 | 32
|  | 18 | 890.79 | 38
|  | 19 | 1000.01 | 39
|  | 20 | 1187.23 | 40
|  | 21 | 1229.87 | 38
|  | 22 | 1147.37 | 34
|  | 23 | 910.8 | 29
|  | 24 | 785.62 | 22
|  | 25 | 641.33 | 17
|  | 26 | 519.63 | 15
|  | 27 | 485.42 | 14
|  | 28 | 506.08 | 15
|  | 29 | 581.92 | 14
|  | 30 | 595.91 | 17
|  | 31 | 715.11 | 21
|  | 32 | 897.44 | 27
|  | 33 | 954.7 | 31
|  | 34 | 927.01 | 31
|  | 35 | 825.48 | 31
|  | 36 | 804.83 | 30
|  | 37 | 752.1 | 28
|  | 38 | 771.41 | 30
|  | 39 | 795.86 | 31
|  | 40 | 800.37 | 30
|  | 41 | 762.36 | 30
|  | 42 | 786.5 | 36
|  | 43 | 902.39 | 40
|  | 44 | 1001.83 | 40
|  | 45 | 1025.08 | 37
|  | 46 | 966.7 | 33
|  | 47 | 787.59 | 28
|  | 48 | 659.82 | 23
|  | 49 | 669.32 | 19
|  | 50 | 581.34 | 16
|  | 51 | 538.36 | 13
|  | 52 | 548.74 | 14
|  | 53 | 563.36 | 13
|  | 54 | 586.68 | 17
|  | 55 | 705.22 | 21
|  | 56 | 926.44 | 26
|  | 57 | 986.55 | 31
|  | 58 | 960.91 | 32
|  | 59 | 910.22 | 30
|  | 60 | 888.85 | 30
|  | 61 | 867.94 | 30
|  | 62 | 866.33 | 30
|  | 63 | 861.95 | 30
|  | 64 | 850.65 | 30
|  | 65 | 857.26 | 32
|  | 66 | 905.07 | 36
|  | 67 | 960.34 | 39
|  | 68 | 1067.69 | 40
|  | 69 | 1121.42 | 38
|  | 70 | 1062.9 | 33
|  | 71 | 931.52 | 29
|  | 72 | 756.63 | 22
|  | 73 | 608.39 | 17
|  | 74 | 547.09 | 15
|  | 75 | 534.79 | 13
|  | 76 | 537.47 | 13
|  | 77 | 546.78 | 13
|  | 78 | 567.87 | 15
|  | 79 | 698.35 | 23
|  | 80 | 890.58 | 30
|  | 81 | 945.14 | 32
|  | 82 | 920.43 | 30
|  | 83 | 867.71 | 30
|  | 84 | 842.98 | 28
|  | 85 | 822.08 | 29
|  | 86 | 830.26 | 28
|  | 87 | 839.15 | 28
|  | 88 | 822.43 | 28
|  | 89 | 821.12 | 28
|  | 90 | 881.5 | 34
|  | 91 | 938.84 | 38
|  | 92 | 1019.07 | 36
|  | 93 | 1064.2 | 35
|  | 94 | 993.29 | 29
|  | 95 | 864.59 | 27
|  | 96 | 727.89 | 22
|  | 97 | 588.61 | 19
|  | 98 | 530.3 | 16
|  | 99 | 507.68 | 14
|  | 100 | 502.97 | 13
|  | 101 | 511.28 | 13
|  | 102 | 549.69 | 16
|  | 103 | 621.58 | 25
|  | 104 | 751.69 | 28
|  | 105 | 867.02 | 32
|  | 106 | 958.98 | 30
|  | 107 | 1006.89 | 32
|  | 108 | 1004.58 | 30
|  | 109 | 903.84 | 28
|  | 110 | 840.85 | 26
|  | 111 | 803.56 | 26
|  | 112 | 814.79 | 27
|  | 113 | 820.92 | 30
|  | 114 | 854.61 | 34
|  | 115 | 819.43 | 38
|  | 116 | 887.45 | 37
|  | 117 | 921.19 | 35
|  | 118 | 851.09 | 29
|  | 119 | 729.92 | 26
|  | 120 | 590.54 | 24
|  | 121 | 594.31 | 19
|  | 122 | 532.4 | 14
|  | 123 | 504.28 | 13
|  | 124 | 515.47 | 13
|  | 125 | 536.98 | 15
|  | 126 | 547.59 | 15
|  | 127 | 642.88 | 25
|  | 128 | 790.89 | 28
|  | 129 | 902.42 | 31
|  | 130 | 920.78 | 31
|  | 131 | 898.79 | 31
|  | 132 | 872.78 | 30
|  | 133 | 850.64 | 27
|  | 134 | 780.55 | 26
|  | 135 | 765.46 | 26
|  | 136 | 736.29 | 28
|  | 137 | 762.62 | 29
|  | 138 | 778.91 | 34
|  | 139 | 875.53 | 36
|  | 140 | 964.55 | 37
|  | 141 | 1007.99 | 34
|  | 142 | 940.79 | 29
|  | 143 | 825.72 | 25
|  | 144 | 709.54 | 24
|  | 145 | 647.59 | 18
|  | 146 | 562.08 | 15
|  | 147 | 516.76 | 13
|  | 148 | 508.85 | 14
|  | 149 | 527.36 | 14
|  | 150 | 524.57 | 15
|  | 151 | 579.36 | 24
|  | 152 | 693.47 | 30
|  | 153 | 811.3 | 30
|  | 154 | 877.46 | 32
|  | 155 | 888.77 | 32
|  | 156 | 778.06 | 28
|  | 157 | 782.02 | 29
|  | 158 | 778.03 | 26
|  | 159 | 747.94 | 27
|  | 160 | 678.57 | 28
|  | 161 | 692.7 | 30
|  | 162 | 736.89 | 33
|  | 163 | 865.11 | 38
|  | 164 | 947.13 | 38
|  | 165 | 958.47 | 34
|  | 166 | 886.67 | 30
|  | 167 | 806.6 | 26
|  | 168 | 658.22 | 22
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 24/04/2023 | 25/04/2023 | 26/04/2023 | 27/04/2023 | 28/04/2023 | 29/04/2023 | 30/04/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible