## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2023-06-01
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 17670 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 29/05/2023 | 30/05/2023 | 31/05/2023 | 01/06/2023 | 02/06/2023 | 03/06/2023 | 04/06/2023
Min (MW) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450
Max (MW) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 450 | 450 | 450 | 450
|  | Max (MW) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2023-05-30
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 537.1981 | -47.101 | 584.2991
|  | 2 | 468.6893 | -75.241 | 543.9303
|  | 3 | 458.9112 | -66.4 | 525.3112
|  | 4 | 458.2489 | -57.752 | 516.0009
|  | 5 | 454.0639 | -67.944 | 522.0079
|  | 6 | 485.4402 | -73.531 | 558.9712
|  | 7 | 630.0959 | -39.151 | 669.2469
|  | 8 | 845.2105 | 49.589 | 795.6215
|  | 9 | 841.5388 | 53.361 | 788.1778
|  | 10 | 836.7813 | 41.522 | 795.2593
|  | 11 | 729.9078 | -17.37 | 747.2778
|  | 12 | 721.5869 | -29.055 | 750.6419
|  | 13 | 752.0252 | -19.692 | 771.7172
|  | 14 | 745.7445 | -34.974 | 780.7185
|  | 15 | 752.3449 | -63.125 | 815.4699
|  | 16 | 764.5966 | -46.22 | 810.8166
|  | 17 | 738.2189 | -27.585 | 765.8039
|  | 18 | 866.7661 | 72.608 | 794.1581
|  | 19 | 924.0662 | 102.58 | 821.4862
|  | 20 | 999.7401 | 159.992 | 839.7481
|  | 21 | 1066.624 | 136.002 | 930.622
|  | 22 | 1041.3773 | 134.817 | 906.5603
|  | 23 | 873.9588 | 68.013 | 805.9458
|  | 24 | 631.0486 | -46.582 | 677.6306
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 70.1849 | 61.9161 | -90.9124 | -23.4953 | -200.0033 | 403.5277
2 | 69.4315 | 44.7231 | -71.626 | -42.365 | -156.8878 | 388.4784
3 | 69.5205 | 32.3216 | -64.3611 | -60.1929 | -139.3217 | 379.6725
4 | 68.7597 | 29.9841 | -58.5791 | -64.0669 | -124.9866 | 367.8461
5 | 68.2379 | 31.9632 | -57.482 | -57.8995 | -126.4193 | 363.4632
6 | 61.4612 | 32.3692 | -56.9852 | -52.1418 | -135.6956 | 366.6565
7 | 41.3436 | 94.1646 | 24.7424 | 75.2855 | -42.6263 | 281.9407
8 | 17.202 | 131.1691 | 63.791 | 94.0553 | 39.4867 | 144.9985
9 | 14.9536 | 140.2233 | 55.4247 | 81.4303 | 43.6155 | 161.8335
10 | 37.2767 | 104.8197 | -53.4069 | -30.6851 | -1.4865 | 212.509
11 | 46.137 | 95.982 | -43.1101 | -59.2123 | 0 | 240.4362
12 | 47.3614 | 92.91 | -42.4938 | -68.9149 | 0 | 244.1728
13 | 47.1376 | 86.7397 | -23.827 | -69.8246 | 0 | 257.9009
14 | 43.5422 | 80.231 | -46.7782 | -80.0723 | 0 | 266.1365
15 | 45.6818 | 68.8542 | -75.0138 | -104.7901 | 0.010752 | 271.8329
16 | 54.1161 | 83.6741 | -51.8624 | -44.8262 | -144.3348 | 328.0758
17 | 61.0183 | 82.7438 | -59.7578 | -44.1972 | -144.6198 | 320.7588
18 | 62.2276 | 110.4273 | -63.461 | 25.221 | -152.3935 | 369.9673
19 | 51.7614 | 119.1756 | -24.3244 | 151.5 | -151.1677 | 421.4956
20 | 27.6357 | 119.143 | 28.0801 | 211.9768 | -56.7894 | 278.7254
21 | 12.5806 | 119.1642 | 63.2825 | 242.4555 | -9.0639 | 214.4959
22 | 13.4038 | 119.1586 | 31.8022 | 214.2347 | -36.9304 | 232.0019
23 | 33.5954 | 109.3146 | 1.6722 | 160.7575 | -98.8458 | 369.3983
24 | 25.6292 | 105.0617 | -46.6512 | 46.8131 | -130.4325 | 238.4493
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2023-06-01
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 797.49
|  |  | 01:00 - 02:00 | 747.97
|  |  | 02:00 - 03:00 | 728.76
|  |  | 03:00 - 04:00 | 718.39
|  |  | 04:00 - 05:00 | 712.35
|  |  | 05:00 - 06:00 | 755.21
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1131.04
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1263.69
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1309.91
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1050.81
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1021.52
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1017.33
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1037.63
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1031.04
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1023.03
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1029.6
|  |  | 16:00 - 17:00 | 995.07
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1013.29
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1342.29
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1429.6
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1503.07
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1415.66
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1245.43
|  |  | 23:00 - 00:00 | 890.26
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 124.8832 | 0 | 0 | 137.7154 | 143.4273 | 0 | 0
2 | 0 | 120.2131 | 0 | 0 | 137.1208 | 112.6512 | 0 | 0
3 | 0 | 119.8614 | 0 | 0 | 114.849 | 108.7096 | 0 | 0
4 | 0 | 120.1767 | 0 | 0 | 109.515 | 105.402 | 0 | 0
5 | 0 | 120.1206 | 0 | 0 | 115.9879 | 111.0769 | 0 | 0
6 | 0 | 120.1769 | 0 | 0 | 114.3387 | 109.492 | 1.6694 | 0.91223
7 | 0 | 120.149 | 0 | 2.0617 | 122.5527 | 119.3942 | 125.0531 | 123.4856
8 | 0 | 125.9259 | 0 | 121.2563 | 131.8851 | 128.1901 | 107.159 | 114.7191
9 | 0 | 126.6944 | 0 | 122.109 | 130.6021 | 126.1009 | 122.0705 | 128.8117
10 | 0 | 126.6717 | 0 | 122.2824 | 123.1027 | 118.3432 | 106.4083 | 2.0977
11 | 0 | 126.5917 | 0 | 122.3242 | 111.7738 | 106.9618 | 102.2764 | 0
12 | 0 | 120.1374 | 0 | 119.5212 | 116.3005 | 111.3487 | 105.2115 | 0
13 | 0 | 119.3883 | 0 | 119.7466 | 130.6415 | 125.7954 | 95.4164 | 0
14 | 0 | 120.2214 | 0 | 119.4481 | 122.237 | 117.3838 | 102.275 | 0
15 | 0 | 120.1594 | 0 | 119.4722 | 136.3061 | 132.9932 | 99.2523 | 0
16 | 0 | 120.2069 | 0 | 119.4386 | 137.6711 | 134.4994 | 92.3944 | 0
17 | 0 | 120.1942 | 0 | 119.4614 | 114.8763 | 110.1874 | 106.9536 | 0
18 | 6.6523 | 120.21 | 7.397 | 119.4334 | 99.3925 | 96.1076 | 125.0428 | 0
19 | 109.8156 | 120.1043 | 109.8395 | 119.3939 | 103.8334 | 99.7505 | 103.5839 | 0
20 | 119.823 | 120.2162 | 119.7471 | 119.3483 | 122.9594 | 119.0525 | 110.1562 | 0.71886
21 | 109.9402 | 120.026 | 109.8861 | 119.3625 | 112.5526 | 109.0765 | 110.1395 | 94.0827
22 | 109.8269 | 120.1651 | 109.7683 | 119.3528 | 107.6068 | 103.5616 | 95.393 | 99.0724
23 | 109.8404 | 110.1089 | 109.7692 | 109.5024 | 129.0232 | 126.0668 | 0.9431 | 98.1382
24 | 1.0167 | 105.1204 | 0.93198 | 104.4034 | 126.5441 | 123.6715 | 0 | 0.991
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 566.9151 | 2887.7228 | 567.339 | 2017.9185 | 2909.3877 | 2799.2439 | 1711.3986 | 663.0294
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 62.9167 | 52.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 603.63 | 21.9257
|  | 2 | 548.82 | 21.4855
|  | 3 | 524.83 | 20.7631
|  | 4 | 518.93 | 20.8846
|  | 5 | 527.23 | 21.1177
|  | 6 | 571.35 | 20.6126
|  | 7 | 689.33 | 21.0895
|  | 8 | 831.01 | 22.4201
|  | 9 | 867.04 | 25.4736
|  | 10 | 855.24 | 26.6164
|  | 11 | 797.17 | 25.0579
|  | 12 | 787.35 | 24.9462
|  | 13 | 774.72 | 23.3048
|  | 14 | 781.13 | 23.4743
|  | 15 | 803.03 | 23.4338
|  | 16 | 803.76 | 22.3002
|  | 17 | 807.24 | 23.9488
|  | 18 | 831.06 | 22.9831
|  | 19 | 857.66 | 24.5534
|  | 20 | 905 | 32.8047
|  | 21 | 983.14 | 35.6457
|  | 22 | 938.14 | 30.6263
|  | 23 | 826.97 | 26.3124
|  | 24 | 698.17 | 22.5533
|  | 25 | 588.93 | 19.3909
|  | 26 | 539.49 | 17.7458
|  | 27 | 516.07 | 17.3469
|  | 28 | 510.37 | 17.1935
|  | 29 | 519.47 | 17.9009
|  | 30 | 558.31 | 18.3562
|  | 31 | 677.69 | 18.7158
|  | 32 | 808.51 | 20.6853
|  | 33 | 833.87 | 22.8793
|  | 34 | 820.96 | 24.3465
|  | 35 | 762.84 | 24.0751
|  | 36 | 760.25 | 25.3293
|  | 37 | 750.05 | 26.9237
|  | 38 | 766.86 | 28.9747
|  | 39 | 805.83 | 27.444
|  | 40 | 797.32 | 26.4654
|  | 41 | 801.25 | 26.7658
|  | 42 | 820.77 | 27.114
|  | 43 | 839.59 | 30.3811
|  | 44 | 865.5 | 32.0264
|  | 45 | 941.05 | 32.7288
|  | 46 | 908.1 | 31.0659
|  | 47 | 798.59 | 22.3728
|  | 48 | 676.6 | 21.8258
|  | 49 | 592.79 | 21.4646
|  | 50 | 542.09 | 20.2397
|  | 51 | 519.07 | 20.8999
|  | 52 | 514.24 | 20.9497
|  | 53 | 518.45 | 20.8716
|  | 54 | 554.79 | 21.1964
|  | 55 | 668.59 | 22.6596
|  | 56 | 801.29 | 22.8312
|  | 57 | 830.88 | 30.5603
|  | 58 | 822.01 | 33.5435
|  | 59 | 758.3 | 30.659
|  | 60 | 746.99 | 30.3356
|  | 61 | 735.88 | 30.8931
|  | 62 | 750.38 | 30.2969
|  | 63 | 789.58 | 27.5826
|  | 64 | 782.69 | 26.8762
|  | 65 | 771.28 | 27.406
|  | 66 | 811.4 | 29.644
|  | 67 | 826.71 | 30.1395
|  | 68 | 860.02 | 28.7216
|  | 69 | 934.97 | 28.7452
|  | 70 | 902.5 | 24.2909
|  | 71 | 802.99 | 22.0934
|  | 72 | 680.21 | 19.3117
|  | 73 | 596.49 | 16.6375
|  | 74 | 546.97 | 15.6691
|  | 75 | 527.76 | 15.4265
|  | 76 | 520.39 | 15.1848
|  | 77 | 524.35 | 15.4053
|  | 78 | 561.21 | 15.9924
|  | 79 | 666.04 | 17.3991
|  | 80 | 795.69 | 22.3523
|  | 81 | 838.91 | 24.8723
|  | 82 | 824.81 | 24.5563
|  | 83 | 807.52 | 22.9801
|  | 84 | 797.33 | 23.2895
|  | 85 | 804.63 | 22.0186
|  | 86 | 812.04 | 23.5715
|  | 87 | 809.03 | 22.531
|  | 88 | 802.6 | 21.1006
|  | 89 | 778.07 | 20.6653
|  | 90 | 800.29 | 22.4748
|  | 91 | 792.29 | 24.8707
|  | 92 | 820.6 | 30.0863
|  | 93 | 894.07 | 31.9463
|  | 94 | 866.66 | 29.3609
|  | 95 | 797.43 | 26.1638
|  | 96 | 685.26 | 20.5627
|  | 97 | 602.07 | 16.821
|  | 98 | 552.08 | 15.8079
|  | 99 | 530.86 | 15.4802
|  | 100 | 523.25 | 15.0799
|  | 101 | 527.88 | 15.3136
|  | 102 | 567.72 | 16.3437
|  | 103 | 671.66 | 20.0892
|  | 104 | 805.06 | 25.7368
|  | 105 | 831.37 | 25.816
|  | 106 | 825.67 | 23.4773
|  | 107 | 808.82 | 22.7802
|  | 108 | 800.1 | 21.6176
|  | 109 | 798.04 | 21.2801
|  | 110 | 802.05 | 21.9035
|  | 111 | 800.66 | 22.553
|  | 112 | 785.09 | 19.6669
|  | 113 | 768.69 | 18.7128
|  | 114 | 802.23 | 20.615
|  | 115 | 788.15 | 21.8682
|  | 116 | 800.37 | 26.4981
|  | 117 | 883.03 | 29.1327
|  | 118 | 851.23 | 27.082
|  | 119 | 786.14 | 22.8482
|  | 120 | 674.16 | 18.007
|  | 121 | 599.81 | 16.4163
|  | 122 | 553.34 | 15.6083
|  | 123 | 533.01 | 15.636
|  | 124 | 524.1 | 15.5752
|  | 125 | 532.61 | 15.6978
|  | 126 | 572.03 | 16.2559
|  | 127 | 660.83 | 16.8701
|  | 128 | 772.72 | 22.4804
|  | 129 | 849.86 | 22.5318
|  | 130 | 872.39 | 21.7841
|  | 131 | 860.6 | 19.2782
|  | 132 | 854.31 | 18.8392
|  | 133 | 856.13 | 20.2356
|  | 134 | 857.58 | 23.0586
|  | 135 | 844.59 | 23.0441
|  | 136 | 826.07 | 19.97
|  | 137 | 811.37 | 18.8171
|  | 138 | 825.28 | 19.1193
|  | 139 | 843.27 | 20.3772
|  | 140 | 867.19 | 26.1843
|  | 141 | 937.95 | 27.4958
|  | 142 | 898.13 | 24.4973
|  | 143 | 792.91 | 20.6436
|  | 144 | 686.91 | 16.7379
|  | 145 | 626.31 | 15.2603
|  | 146 | 573.94 | 15.7035
|  | 147 | 550.21 | 15.1922
|  | 148 | 542.7 | 14.5711
|  | 149 | 548.71 | 18.5926
|  | 150 | 574.93 | 26.9973
|  | 151 | 647.93 | 37.9768
|  | 152 | 737.52 | 42.1293
|  | 153 | 814.16 | 41.9263
|  | 154 | 828.99 | 33.8959
|  | 155 | 827.7 | 25.8557
|  | 156 | 787.81 | 24.7568
|  | 157 | 786.93 | 24.1594
|  | 158 | 782.28 | 25.2148
|  | 159 | 747.39 | 26.3704
|  | 160 | 724.87 | 23.869
|  | 161 | 740.37 | 22.4698
|  | 162 | 771.78 | 23.7058
|  | 163 | 847.77 | 24.6099
|  | 164 | 893.69 | 27.656
|  | 165 | 979.35 | 28.2734
|  | 166 | 962.63 | 27.371
|  | 167 | 844.61 | 23.1721
|  | 168 | 725.21 | 19.4963
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 29/05/2023 | 30/05/2023 | 31/05/2023 | 01/06/2023 | 02/06/2023 | 03/06/2023 | 04/06/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2023-06-01
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 17670 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 29/05/2023 | 30/05/2023 | 31/05/2023 | 01/06/2023 | 02/06/2023 | 03/06/2023 | 04/06/2023
Min (MW) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450
Max (MW) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 450 | 450 | 450 | 450
|  | Max (MW) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2023-05-30
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 537.1981 | -47.101 | 584.2991
|  | 2 | 468.6893 | -75.241 | 543.9303
|  | 3 | 458.9112 | -66.4 | 525.3112
|  | 4 | 458.2489 | -57.752 | 516.0009
|  | 5 | 454.0639 | -67.944 | 522.0079
|  | 6 | 485.4402 | -73.531 | 558.9712
|  | 7 | 630.0959 | -39.151 | 669.2469
|  | 8 | 845.2105 | 49.589 | 795.6215
|  | 9 | 841.5388 | 53.361 | 788.1778
|  | 10 | 836.7813 | 41.522 | 795.2593
|  | 11 | 729.9078 | -17.37 | 747.2778
|  | 12 | 721.5869 | -29.055 | 750.6419
|  | 13 | 752.0252 | -19.692 | 771.7172
|  | 14 | 745.7445 | -34.974 | 780.7185
|  | 15 | 752.3449 | -63.125 | 815.4699
|  | 16 | 764.5966 | -46.22 | 810.8166
|  | 17 | 738.2189 | -27.585 | 765.8039
|  | 18 | 866.7661 | 72.608 | 794.1581
|  | 19 | 924.0662 | 102.58 | 821.4862
|  | 20 | 999.7401 | 159.992 | 839.7481
|  | 21 | 1066.624 | 136.002 | 930.622
|  | 22 | 1041.3773 | 134.817 | 906.5603
|  | 23 | 873.9588 | 68.013 | 805.9458
|  | 24 | 631.0486 | -46.582 | 677.6306
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 70.1849 | 61.9161 | -90.9124 | -23.4953 | -200.0033 | 403.5277
2 | 69.4315 | 44.7231 | -71.626 | -42.365 | -156.8878 | 388.4784
3 | 69.5205 | 32.3216 | -64.3611 | -60.1929 | -139.3217 | 379.6725
4 | 68.7597 | 29.9841 | -58.5791 | -64.0669 | -124.9866 | 367.8461
5 | 68.2379 | 31.9632 | -57.482 | -57.8995 | -126.4193 | 363.4632
6 | 61.4612 | 32.3692 | -56.9852 | -52.1418 | -135.6956 | 366.6565
7 | 41.3436 | 94.1646 | 24.7424 | 75.2855 | -42.6263 | 281.9407
8 | 17.202 | 131.1691 | 63.791 | 94.0553 | 39.4867 | 144.9985
9 | 14.9536 | 140.2233 | 55.4247 | 81.4303 | 43.6155 | 161.8335
10 | 37.2767 | 104.8197 | -53.4069 | -30.6851 | -1.4865 | 212.509
11 | 46.137 | 95.982 | -43.1101 | -59.2123 | 0 | 240.4362
12 | 47.3614 | 92.91 | -42.4938 | -68.9149 | 0 | 244.1728
13 | 47.1376 | 86.7397 | -23.827 | -69.8246 | 0 | 257.9009
14 | 43.5422 | 80.231 | -46.7782 | -80.0723 | 0 | 266.1365
15 | 45.6818 | 68.8542 | -75.0138 | -104.7901 | 0.010752 | 271.8329
16 | 54.1161 | 83.6741 | -51.8624 | -44.8262 | -144.3348 | 328.0758
17 | 61.0183 | 82.7438 | -59.7578 | -44.1972 | -144.6198 | 320.7588
18 | 62.2276 | 110.4273 | -63.461 | 25.221 | -152.3935 | 369.9673
19 | 51.7614 | 119.1756 | -24.3244 | 151.5 | -151.1677 | 421.4956
20 | 27.6357 | 119.143 | 28.0801 | 211.9768 | -56.7894 | 278.7254
21 | 12.5806 | 119.1642 | 63.2825 | 242.4555 | -9.0639 | 214.4959
22 | 13.4038 | 119.1586 | 31.8022 | 214.2347 | -36.9304 | 232.0019
23 | 33.5954 | 109.3146 | 1.6722 | 160.7575 | -98.8458 | 369.3983
24 | 25.6292 | 105.0617 | -46.6512 | 46.8131 | -130.4325 | 238.4493
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2023-06-01
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 797.49
|  |  | 01:00 - 02:00 | 747.97
|  |  | 02:00 - 03:00 | 728.76
|  |  | 03:00 - 04:00 | 718.39
|  |  | 04:00 - 05:00 | 712.35
|  |  | 05:00 - 06:00 | 755.21
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1131.04
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1263.69
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1309.91
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1050.81
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1021.52
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1017.33
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1037.63
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1031.04
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1023.03
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1029.6
|  |  | 16:00 - 17:00 | 995.07
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1013.29
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1342.29
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1429.6
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1503.07
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1415.66
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1245.43
|  |  | 23:00 - 00:00 | 890.26
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 124.8832 | 0 | 0 | 137.7154 | 143.4273 | 0 | 0
2 | 0 | 120.2131 | 0 | 0 | 137.1208 | 112.6512 | 0 | 0
3 | 0 | 119.8614 | 0 | 0 | 114.849 | 108.7096 | 0 | 0
4 | 0 | 120.1767 | 0 | 0 | 109.515 | 105.402 | 0 | 0
5 | 0 | 120.1206 | 0 | 0 | 115.9879 | 111.0769 | 0 | 0
6 | 0 | 120.1769 | 0 | 0 | 114.3387 | 109.492 | 1.6694 | 0.91223
7 | 0 | 120.149 | 0 | 2.0617 | 122.5527 | 119.3942 | 125.0531 | 123.4856
8 | 0 | 125.9259 | 0 | 121.2563 | 131.8851 | 128.1901 | 107.159 | 114.7191
9 | 0 | 126.6944 | 0 | 122.109 | 130.6021 | 126.1009 | 122.0705 | 128.8117
10 | 0 | 126.6717 | 0 | 122.2824 | 123.1027 | 118.3432 | 106.4083 | 2.0977
11 | 0 | 126.5917 | 0 | 122.3242 | 111.7738 | 106.9618 | 102.2764 | 0
12 | 0 | 120.1374 | 0 | 119.5212 | 116.3005 | 111.3487 | 105.2115 | 0
13 | 0 | 119.3883 | 0 | 119.7466 | 130.6415 | 125.7954 | 95.4164 | 0
14 | 0 | 120.2214 | 0 | 119.4481 | 122.237 | 117.3838 | 102.275 | 0
15 | 0 | 120.1594 | 0 | 119.4722 | 136.3061 | 132.9932 | 99.2523 | 0
16 | 0 | 120.2069 | 0 | 119.4386 | 137.6711 | 134.4994 | 92.3944 | 0
17 | 0 | 120.1942 | 0 | 119.4614 | 114.8763 | 110.1874 | 106.9536 | 0
18 | 6.6523 | 120.21 | 7.397 | 119.4334 | 99.3925 | 96.1076 | 125.0428 | 0
19 | 109.8156 | 120.1043 | 109.8395 | 119.3939 | 103.8334 | 99.7505 | 103.5839 | 0
20 | 119.823 | 120.2162 | 119.7471 | 119.3483 | 122.9594 | 119.0525 | 110.1562 | 0.71886
21 | 109.9402 | 120.026 | 109.8861 | 119.3625 | 112.5526 | 109.0765 | 110.1395 | 94.0827
22 | 109.8269 | 120.1651 | 109.7683 | 119.3528 | 107.6068 | 103.5616 | 95.393 | 99.0724
23 | 109.8404 | 110.1089 | 109.7692 | 109.5024 | 129.0232 | 126.0668 | 0.9431 | 98.1382
24 | 1.0167 | 105.1204 | 0.93198 | 104.4034 | 126.5441 | 123.6715 | 0 | 0.991
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 566.9151 | 2762.8396 | 567.339 | 2017.9185 | 2771.6722 | 2655.8166 | 1711.3986 | 663.0294
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 62.9167 | 52.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 603.63 | 21.9257
|  | 2 | 548.82 | 21.4855
|  | 3 | 524.83 | 20.7631
|  | 4 | 518.93 | 20.8846
|  | 5 | 527.23 | 21.1177
|  | 6 | 571.35 | 20.6126
|  | 7 | 689.33 | 21.0895
|  | 8 | 831.01 | 22.4201
|  | 9 | 867.04 | 25.4736
|  | 10 | 855.24 | 26.6164
|  | 11 | 797.17 | 25.0579
|  | 12 | 787.35 | 24.9462
|  | 13 | 774.72 | 23.3048
|  | 14 | 781.13 | 23.4743
|  | 15 | 803.03 | 23.4338
|  | 16 | 803.76 | 22.3002
|  | 17 | 807.24 | 23.9488
|  | 18 | 831.06 | 22.9831
|  | 19 | 857.66 | 24.5534
|  | 20 | 905 | 32.8047
|  | 21 | 983.14 | 35.6457
|  | 22 | 938.14 | 30.6263
|  | 23 | 826.97 | 26.3124
|  | 24 | 698.17 | 22.5533
|  | 25 | 588.93 | 19.3909
|  | 26 | 539.49 | 17.7458
|  | 27 | 516.07 | 17.3469
|  | 28 | 510.37 | 17.1935
|  | 29 | 519.47 | 17.9009
|  | 30 | 558.31 | 18.3562
|  | 31 | 677.69 | 18.7158
|  | 32 | 808.51 | 20.6853
|  | 33 | 833.87 | 22.8793
|  | 34 | 820.96 | 24.3465
|  | 35 | 762.84 | 24.0751
|  | 36 | 760.25 | 25.3293
|  | 37 | 750.05 | 26.9237
|  | 38 | 766.86 | 28.9747
|  | 39 | 805.83 | 27.444
|  | 40 | 797.32 | 26.4654
|  | 41 | 801.25 | 26.7658
|  | 42 | 820.77 | 27.114
|  | 43 | 839.59 | 30.3811
|  | 44 | 865.5 | 32.0264
|  | 45 | 941.05 | 32.7288
|  | 46 | 908.1 | 31.0659
|  | 47 | 798.59 | 22.3728
|  | 48 | 676.6 | 21.8258
|  | 49 | 592.79 | 21.4646
|  | 50 | 542.09 | 20.2397
|  | 51 | 519.07 | 20.8999
|  | 52 | 514.24 | 20.9497
|  | 53 | 518.45 | 20.8716
|  | 54 | 554.79 | 21.1964
|  | 55 | 668.59 | 22.6596
|  | 56 | 801.29 | 22.8312
|  | 57 | 830.88 | 30.5603
|  | 58 | 822.01 | 33.5435
|  | 59 | 758.3 | 30.659
|  | 60 | 746.99 | 30.3356
|  | 61 | 735.88 | 30.8931
|  | 62 | 750.38 | 30.2969
|  | 63 | 789.58 | 27.5826
|  | 64 | 782.69 | 26.8762
|  | 65 | 771.28 | 27.406
|  | 66 | 811.4 | 29.644
|  | 67 | 826.71 | 30.1395
|  | 68 | 860.02 | 28.7216
|  | 69 | 934.97 | 28.7452
|  | 70 | 902.5 | 24.2909
|  | 71 | 802.99 | 22.0934
|  | 72 | 680.21 | 19.3117
|  | 73 | 596.49 | 16.6375
|  | 74 | 546.97 | 15.6691
|  | 75 | 527.76 | 15.4265
|  | 76 | 520.39 | 15.1848
|  | 77 | 524.35 | 15.4053
|  | 78 | 561.21 | 15.9924
|  | 79 | 666.04 | 17.3991
|  | 80 | 795.69 | 22.3523
|  | 81 | 838.91 | 24.8723
|  | 82 | 824.81 | 24.5563
|  | 83 | 807.52 | 22.9801
|  | 84 | 797.33 | 23.2895
|  | 85 | 804.63 | 22.0186
|  | 86 | 812.04 | 23.5715
|  | 87 | 809.03 | 22.531
|  | 88 | 802.6 | 21.1006
|  | 89 | 778.07 | 20.6653
|  | 90 | 800.29 | 22.4748
|  | 91 | 792.29 | 24.8707
|  | 92 | 820.6 | 30.0863
|  | 93 | 894.07 | 31.9463
|  | 94 | 866.66 | 29.3609
|  | 95 | 797.43 | 26.1638
|  | 96 | 685.26 | 20.5627
|  | 97 | 602.07 | 16.821
|  | 98 | 552.08 | 15.8079
|  | 99 | 530.86 | 15.4802
|  | 100 | 523.25 | 15.0799
|  | 101 | 527.88 | 15.3136
|  | 102 | 567.72 | 16.3437
|  | 103 | 671.66 | 20.0892
|  | 104 | 805.06 | 25.7368
|  | 105 | 831.37 | 25.816
|  | 106 | 825.67 | 23.4773
|  | 107 | 808.82 | 22.7802
|  | 108 | 800.1 | 21.6176
|  | 109 | 798.04 | 21.2801
|  | 110 | 802.05 | 21.9035
|  | 111 | 800.66 | 22.553
|  | 112 | 785.09 | 19.6669
|  | 113 | 768.69 | 18.7128
|  | 114 | 802.23 | 20.615
|  | 115 | 788.15 | 21.8682
|  | 116 | 800.37 | 26.4981
|  | 117 | 883.03 | 29.1327
|  | 118 | 851.23 | 27.082
|  | 119 | 786.14 | 22.8482
|  | 120 | 674.16 | 18.007
|  | 121 | 599.81 | 16.4163
|  | 122 | 553.34 | 15.6083
|  | 123 | 533.01 | 15.636
|  | 124 | 524.1 | 15.5752
|  | 125 | 532.61 | 15.6978
|  | 126 | 572.03 | 16.2559
|  | 127 | 660.83 | 16.8701
|  | 128 | 772.72 | 22.4804
|  | 129 | 849.86 | 22.5318
|  | 130 | 872.39 | 21.7841
|  | 131 | 860.6 | 19.2782
|  | 132 | 854.31 | 18.8392
|  | 133 | 856.13 | 20.2356
|  | 134 | 857.58 | 23.0586
|  | 135 | 844.59 | 23.0441
|  | 136 | 826.07 | 19.97
|  | 137 | 811.37 | 18.8171
|  | 138 | 825.28 | 19.1193
|  | 139 | 843.27 | 20.3772
|  | 140 | 867.19 | 26.1843
|  | 141 | 937.95 | 27.4958
|  | 142 | 898.13 | 24.4973
|  | 143 | 792.91 | 20.6436
|  | 144 | 686.91 | 16.7379
|  | 145 | 626.31 | 15.2603
|  | 146 | 573.94 | 15.7035
|  | 147 | 550.21 | 15.1922
|  | 148 | 542.7 | 14.5711
|  | 149 | 548.71 | 18.5926
|  | 150 | 574.93 | 26.9973
|  | 151 | 647.93 | 37.9768
|  | 152 | 737.52 | 42.1293
|  | 153 | 814.16 | 41.9263
|  | 154 | 828.99 | 33.8959
|  | 155 | 827.7 | 25.8557
|  | 156 | 787.81 | 24.7568
|  | 157 | 786.93 | 24.1594
|  | 158 | 782.28 | 25.2148
|  | 159 | 747.39 | 26.3704
|  | 160 | 724.87 | 23.869
|  | 161 | 740.37 | 22.4698
|  | 162 | 771.78 | 23.7058
|  | 163 | 847.77 | 24.6099
|  | 164 | 893.69 | 27.656
|  | 165 | 979.35 | 28.2734
|  | 166 | 962.63 | 27.371
|  | 167 | 844.61 | 23.1721
|  | 168 | 725.21 | 19.4963
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 29/05/2023 | 30/05/2023 | 31/05/2023 | 01/06/2023 | 02/06/2023 | 03/06/2023 | 04/06/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible