## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2023-06-04
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 17868 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 29/05/2023 | 30/05/2023 | 31/05/2023 | 01/06/2023 | 02/06/2023 | 03/06/2023 | 04/06/2023
Min (MW) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450
Max (MW) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 450 | 450 | 450 | 450
|  | Max (MW) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2023-06-02
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 803.8165 | 203.926 | 599.8905
|  | 2 | 734.6478 | 189.563 | 545.0848
|  | 3 | 718.3822 | 185.137 | 533.2452
|  | 4 | 724.1199 | 199.999 | 524.1209
|  | 5 | 713.6854 | 192.298 | 521.3874
|  | 6 | 745.1474 | 187.951 | 557.1964
|  | 7 | 1128.927 | 473.13 | 655.797
|  | 8 | 1258.7359 | 479.111 | 779.6249
|  | 9 | 1304.6422 | 487.589 | 817.0532
|  | 10 | 1014.1658 | 218.46 | 795.7058
|  | 11 | 1007.9705 | 204.227 | 803.7435
|  | 12 | 1027.9449 | 229.363 | 798.5819
|  | 13 | 1018.4297 | 228.473 | 789.9567
|  | 14 | 1019.9965 | 232.39 | 787.6065
|  | 15 | 998.0005 | 228.908 | 769.0925
|  | 16 | 1017.3472 | 237.861 | 779.4862
|  | 17 | 974.2812 | 195.603 | 778.6782
|  | 18 | 990.4328 | 190.623 | 799.8098
|  | 19 | 1283.2575 | 471.632 | 811.6255
|  | 20 | 1345.1004 | 531.883 | 813.2174
|  | 21 | 1421.3025 | 546.257 | 875.0455
|  | 22 | 1404.2358 | 539.453 | 864.7828
|  | 23 | 1286.0347 | 481.837 | 804.1977
|  | 24 | 881.5556 | 186.799 | 694.7566
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 51.399 | 54.89 | -63.6072 | -35.3429 | -136.1606 | 310.6317
2 | 53.72 | 36.4148 | -57.3439 | -58.4253 | -128.4273 | 320.9201
3 | 52.987 | 31.4246 | -42.1823 | -62.367 | -97.4319 | 305.712
4 | 55.6607 | 29.0899 | -44.0362 | -64.1991 | -104.5202 | 324.5276
5 | 53.4002 | 26.4459 | -32.7665 | -71.3825 | -77.8364 | 293.0961
6 | 54.8193 | 22.8189 | -28.3381 | -74.0662 | -82.6049 | 295.3037
7 | 40.3315 | 34.5974 | 2.6413 | -59.3446 | -24.3587 | 199.942
8 | 29.283 | 49.7424 | 18.1176 | -47.1131 | 9.8004 | 134.2366
9 | 25.8501 | 75.2047 | 10.2336 | -42.4553 | -1.9569 | 126.2358
10 | 21.8577 | 87.6743 | 12.3994 | -44.6584 | -3.1611 | 114.8352
11 | 19.9388 | 85.3893 | 14.8998 | -55.4513 | -1.3117 | 114.1011
12 | 15.3048 | 86.453 | -3.6198 | -44.7842 | -22.3212 | 116.0184
13 | 10.4618 | 76.5948 | -14.2608 | -56.5706 | -22.1464 | 71.9825
14 | 12.0154 | 64.2841 | -8.6916 | -91.2942 | -2.7633 | 71.2251
15 | 6.4871 | 65.2095 | -14.1802 | -73.1373 | -22.6088 | 82.3767
16 | 8.0859 | 58.7639 | -34.9749 | -87.288 | -57.7275 | 149.6665
17 | 22.2233 | 69.2161 | -51.3539 | -64.3572 | -117.2936 | 266.8307
18 | 24.8464 | 80.1827 | -38.2346 | -52.0612 | -108.8748 | 263.5199
19 | 28.0693 | 88.7849 | -57.5075 | -22.5147 | -134.6769 | 273.3528
20 | 36.5473 | 110.5635 | -64.7199 | 4.8674 | -131.6797 | 256.9268
21 | 31.1438 | 108.6056 | -43.1314 | 2.1257 | -86.3386 | 197.4132
22 | 20.853 | 106.3866 | -31.8394 | 11.967 | -55.819 | 153.0805
23 | 35.4263 | 81.8468 | -55.6887 | -24.1759 | -104.4906 | 229.3427
24 | 43.8865 | 71.5103 | -65.35 | -36.0235 | -122.1615 | 270.7943
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2023-06-04
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 815.31
|  |  | 01:00 - 02:00 | 762.94
|  |  | 02:00 - 03:00 | 735.21
|  |  | 03:00 - 04:00 | 718.7
|  |  | 04:00 - 05:00 | 724.71
|  |  | 05:00 - 06:00 | 763.93
|  |  | 06:00 - 07:00 | 838.93
|  |  | 07:00 - 08:00 | 931.52
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1012.16
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1021.99
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1021.7
|  |  | 11:00 - 12:00 | 879.81
|  |  | 12:00 - 13:00 | 823.93
|  |  | 13:00 - 14:00 | 814.28
|  |  | 14:00 - 15:00 | 779.39
|  |  | 15:00 - 16:00 | 866.87
|  |  | 16:00 - 17:00 | 901.37
|  |  | 17:00 - 18:00 | 958.78
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1039.77
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1120.69
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1260.35
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1183.63
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1062.61
|  |  | 23:00 - 00:00 | 901.21
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 119.9006 | 0.084683 | 0 | 0 | 109.057 | 0 | 0 | 140.395
2 | 119.9361 | 0 | 0 | 0 | 114.5531 | 0 | 0 | 94.2782
3 | 119.9139 | 0 | 0 | 0 | 120.6364 | 0 | 0 | 102.0139
4 | 119.9134 | 0 | 0 | 0 | 119.3896 | 0 | 0 | 94.6944
5 | 119.9238 | 0 | 0 | 0 | 118.2201 | 0 | 0 | 106.0091
6 | 119.9387 | 0 | 0 | 0 | 116.9662 | 0 | 0 | 101.2258
7 | 119.9243 | 0 | 0 | 0 | 112.6463 | 0 | 1.0141 | 118.9063
8 | 119.9292 | 0 | 4.0643 | 0 | 99.4283 | 0 | 102.3194 | 126.7048
9 | 103.4802 | 0 | 101.4069 | 0 | 107.5391 | 0 | 111.6116 | 97.1596
10 | 119.6598 | 0 | 119.4365 | 0 | 102.4677 | 0 | 106.7978 | 111.9416
11 | 119.991 | 0 | 119.8181 | 0 | 97.7021 | 0 | 100.8043 | 98.7063
12 | 119.9801 | 0 | 119.7755 | 0 | 106.6854 | 0 | 111.5041 | 99.0639
13 | 119.9784 | 0 | 119.8278 | 0 | 112.3468 | 0 | 117.0552 | 0.70147
14 | 119.9621 | 0 | 119.8105 | 0 | 113.0529 | 0 | 117.9405 | 0
15 | 110.0625 | 0 | 110.0098 | 0 | 109.7311 | 0 | 114.5463 | 0
16 | 109.905 | 0 | 109.8295 | 0 | 95.536 | 0.26221 | 99.0831 | 0
17 | 109.8941 | 0 | 109.794 | 0 | 105.0706 | 99.0008 | 108.8441 | 0
18 | 119.7989 | 0 | 119.6161 | 0 | 116.6766 | 103.2071 | 116.7455 | 0
19 | 119.9801 | 0 | 119.8133 | 1.275 | 101.9347 | 128.6701 | 102.0469 | 0
20 | 120.9511 | 0 | 119.8093 | 99.7802 | 95.7932 | 102.6859 | 95.9117 | 0
21 | 109.232 | 0 | 108.7123 | 108.8715 | 94.5418 | 141.7305 | 94.1714 | 0
22 | 121.0247 | 0 | 71.4403 | 120.2817 | 98.0364 | 114.2713 | 98.0988 | 0
23 | 121.0105 | 0 | 0 | 120.3545 | 100.0496 | 80.0908 | 100.1436 | 0
24 | 100.9213 | 0 | 0 | 100.4709 | 108.2412 | 0 | 108.3207 | 0
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 2805.2117 | 0.084683 | 1573.1642 | 551.0338 | 2576.302 | 769.9188 | 1806.9591 | 1291.8003
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 62.9167 | 52.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 603.63 | 21.9257
|  | 2 | 548.82 | 21.4855
|  | 3 | 524.83 | 20.7631
|  | 4 | 518.93 | 20.8846
|  | 5 | 527.23 | 21.1177
|  | 6 | 571.35 | 20.6126
|  | 7 | 689.33 | 21.0895
|  | 8 | 831.01 | 22.4201
|  | 9 | 867.04 | 25.4736
|  | 10 | 855.24 | 26.6164
|  | 11 | 797.17 | 25.0579
|  | 12 | 787.35 | 24.9462
|  | 13 | 774.72 | 23.3048
|  | 14 | 781.13 | 23.4743
|  | 15 | 803.03 | 23.4338
|  | 16 | 803.76 | 22.3002
|  | 17 | 807.24 | 23.9488
|  | 18 | 831.06 | 22.9831
|  | 19 | 857.66 | 24.5534
|  | 20 | 905 | 32.8047
|  | 21 | 983.14 | 35.6457
|  | 22 | 938.14 | 30.6263
|  | 23 | 826.97 | 26.3124
|  | 24 | 698.17 | 22.5533
|  | 25 | 588.93 | 19.3909
|  | 26 | 539.49 | 17.7458
|  | 27 | 516.07 | 17.3469
|  | 28 | 510.37 | 17.1935
|  | 29 | 519.47 | 17.9009
|  | 30 | 558.31 | 18.3562
|  | 31 | 677.69 | 18.7158
|  | 32 | 808.51 | 20.6853
|  | 33 | 833.87 | 22.8793
|  | 34 | 820.96 | 24.3465
|  | 35 | 762.84 | 24.0751
|  | 36 | 760.25 | 25.3293
|  | 37 | 750.05 | 26.9237
|  | 38 | 766.86 | 28.9747
|  | 39 | 805.83 | 27.444
|  | 40 | 797.32 | 26.4654
|  | 41 | 801.25 | 26.7658
|  | 42 | 820.77 | 27.114
|  | 43 | 839.59 | 30.3811
|  | 44 | 865.5 | 32.0264
|  | 45 | 941.05 | 32.7288
|  | 46 | 908.1 | 31.0659
|  | 47 | 798.59 | 22.3728
|  | 48 | 676.6 | 21.8258
|  | 49 | 592.79 | 21.4646
|  | 50 | 542.09 | 20.2397
|  | 51 | 519.07 | 20.8999
|  | 52 | 514.24 | 20.9497
|  | 53 | 518.45 | 20.8716
|  | 54 | 554.79 | 21.1964
|  | 55 | 668.59 | 22.6596
|  | 56 | 801.29 | 22.8312
|  | 57 | 830.88 | 30.5603
|  | 58 | 822.01 | 33.5435
|  | 59 | 758.3 | 30.659
|  | 60 | 746.99 | 30.3356
|  | 61 | 735.88 | 30.8931
|  | 62 | 750.38 | 30.2969
|  | 63 | 789.58 | 27.5826
|  | 64 | 782.69 | 26.8762
|  | 65 | 771.28 | 27.406
|  | 66 | 811.4 | 29.644
|  | 67 | 826.71 | 30.1395
|  | 68 | 860.02 | 28.7216
|  | 69 | 934.97 | 28.7452
|  | 70 | 902.5 | 24.2909
|  | 71 | 802.99 | 22.0934
|  | 72 | 680.21 | 19.3117
|  | 73 | 596.49 | 16.6375
|  | 74 | 546.97 | 15.6691
|  | 75 | 527.76 | 15.4265
|  | 76 | 520.39 | 15.1848
|  | 77 | 524.35 | 15.4053
|  | 78 | 561.21 | 15.9924
|  | 79 | 666.04 | 17.3991
|  | 80 | 795.69 | 22.3523
|  | 81 | 838.91 | 24.8723
|  | 82 | 824.81 | 24.5563
|  | 83 | 807.52 | 22.9801
|  | 84 | 797.33 | 23.2895
|  | 85 | 804.63 | 22.0186
|  | 86 | 812.04 | 23.5715
|  | 87 | 809.03 | 22.531
|  | 88 | 802.6 | 21.1006
|  | 89 | 778.07 | 20.6653
|  | 90 | 800.29 | 22.4748
|  | 91 | 792.29 | 24.8707
|  | 92 | 820.6 | 30.0863
|  | 93 | 894.07 | 31.9463
|  | 94 | 866.66 | 29.3609
|  | 95 | 797.43 | 26.1638
|  | 96 | 685.26 | 20.5627
|  | 97 | 602.07 | 16.821
|  | 98 | 552.08 | 15.8079
|  | 99 | 530.86 | 15.4802
|  | 100 | 523.25 | 15.0799
|  | 101 | 527.88 | 15.3136
|  | 102 | 567.72 | 16.3437
|  | 103 | 671.66 | 20.0892
|  | 104 | 805.06 | 25.7368
|  | 105 | 831.37 | 25.816
|  | 106 | 825.67 | 23.4773
|  | 107 | 808.82 | 22.7802
|  | 108 | 800.1 | 21.6176
|  | 109 | 798.04 | 21.2801
|  | 110 | 802.05 | 21.9035
|  | 111 | 800.66 | 22.553
|  | 112 | 785.09 | 19.6669
|  | 113 | 768.69 | 18.7128
|  | 114 | 802.23 | 20.615
|  | 115 | 788.15 | 21.8682
|  | 116 | 800.37 | 26.4981
|  | 117 | 883.03 | 29.1327
|  | 118 | 851.23 | 27.082
|  | 119 | 786.14 | 22.8482
|  | 120 | 674.16 | 18.007
|  | 121 | 599.81 | 16.4163
|  | 122 | 553.34 | 15.6083
|  | 123 | 533.01 | 15.636
|  | 124 | 524.1 | 15.5752
|  | 125 | 532.61 | 15.6978
|  | 126 | 572.03 | 16.2559
|  | 127 | 660.83 | 16.8701
|  | 128 | 772.72 | 22.4804
|  | 129 | 849.86 | 22.5318
|  | 130 | 872.39 | 21.7841
|  | 131 | 860.6 | 19.2782
|  | 132 | 854.31 | 18.8392
|  | 133 | 856.13 | 20.2356
|  | 134 | 857.58 | 23.0586
|  | 135 | 844.59 | 23.0441
|  | 136 | 826.07 | 19.97
|  | 137 | 811.37 | 18.8171
|  | 138 | 825.28 | 19.1193
|  | 139 | 843.27 | 20.3772
|  | 140 | 867.19 | 26.1843
|  | 141 | 937.95 | 27.4958
|  | 142 | 898.13 | 24.4973
|  | 143 | 792.91 | 20.6436
|  | 144 | 686.91 | 16.7379
|  | 145 | 626.31 | 15.2603
|  | 146 | 573.94 | 15.7035
|  | 147 | 550.21 | 15.1922
|  | 148 | 542.7 | 14.5711
|  | 149 | 548.71 | 18.5926
|  | 150 | 574.93 | 26.9973
|  | 151 | 647.93 | 37.9768
|  | 152 | 737.52 | 42.1293
|  | 153 | 814.16 | 41.9263
|  | 154 | 828.99 | 33.8959
|  | 155 | 827.7 | 25.8557
|  | 156 | 787.81 | 24.7568
|  | 157 | 786.93 | 24.1594
|  | 158 | 782.28 | 25.2148
|  | 159 | 747.39 | 26.3704
|  | 160 | 724.87 | 23.869
|  | 161 | 740.37 | 22.4698
|  | 162 | 771.78 | 23.7058
|  | 163 | 847.77 | 24.6099
|  | 164 | 893.69 | 27.656
|  | 165 | 979.35 | 28.2734
|  | 166 | 962.63 | 27.371
|  | 167 | 844.61 | 23.1721
|  | 168 | 725.21 | 19.4963
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 29/05/2023 | 30/05/2023 | 31/05/2023 | 01/06/2023 | 02/06/2023 | 03/06/2023 | 04/06/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2023-06-04
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 17868 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 29/05/2023 | 30/05/2023 | 31/05/2023 | 01/06/2023 | 02/06/2023 | 03/06/2023 | 04/06/2023
Min (MW) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450
Max (MW) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 450 | 450 | 450 | 450
|  | Max (MW) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2023-06-02
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 803.8165 | 203.926 | 599.8905
|  | 2 | 734.6478 | 189.563 | 545.0848
|  | 3 | 718.3822 | 185.137 | 533.2452
|  | 4 | 724.1199 | 199.999 | 524.1209
|  | 5 | 713.6854 | 192.298 | 521.3874
|  | 6 | 745.1474 | 187.951 | 557.1964
|  | 7 | 1128.927 | 473.13 | 655.797
|  | 8 | 1258.7359 | 479.111 | 779.6249
|  | 9 | 1304.6422 | 487.589 | 817.0532
|  | 10 | 1014.1658 | 218.46 | 795.7058
|  | 11 | 1007.9705 | 204.227 | 803.7435
|  | 12 | 1027.9449 | 229.363 | 798.5819
|  | 13 | 1018.4297 | 228.473 | 789.9567
|  | 14 | 1019.9965 | 232.39 | 787.6065
|  | 15 | 998.0005 | 228.908 | 769.0925
|  | 16 | 1017.3472 | 237.861 | 779.4862
|  | 17 | 974.2812 | 195.603 | 778.6782
|  | 18 | 990.4328 | 190.623 | 799.8098
|  | 19 | 1283.2575 | 471.632 | 811.6255
|  | 20 | 1345.1004 | 531.883 | 813.2174
|  | 21 | 1421.3025 | 546.257 | 875.0455
|  | 22 | 1404.2358 | 539.453 | 864.7828
|  | 23 | 1286.0347 | 481.837 | 804.1977
|  | 24 | 881.5556 | 186.799 | 694.7566
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 51.399 | 54.89 | -63.6072 | -35.3429 | -136.1606 | 310.6317
2 | 53.72 | 36.4148 | -57.3439 | -58.4253 | -128.4273 | 320.9201
3 | 52.987 | 31.4246 | -42.1823 | -62.367 | -97.4319 | 305.712
4 | 55.6607 | 29.0899 | -44.0362 | -64.1991 | -104.5202 | 324.5276
5 | 53.4002 | 26.4459 | -32.7665 | -71.3825 | -77.8364 | 293.0961
6 | 54.8193 | 22.8189 | -28.3381 | -74.0662 | -82.6049 | 295.3037
7 | 40.3315 | 34.5974 | 2.6413 | -59.3446 | -24.3587 | 199.942
8 | 29.283 | 49.7424 | 18.1176 | -47.1131 | 9.8004 | 134.2366
9 | 25.8501 | 75.2047 | 10.2336 | -42.4553 | -1.9569 | 126.2358
10 | 21.8577 | 87.6743 | 12.3994 | -44.6584 | -3.1611 | 114.8352
11 | 19.9388 | 85.3893 | 14.8998 | -55.4513 | -1.3117 | 114.1011
12 | 15.3048 | 86.453 | -3.6198 | -44.7842 | -22.3212 | 116.0184
13 | 10.4618 | 76.5948 | -14.2608 | -56.5706 | -22.1464 | 71.9825
14 | 12.0154 | 64.2841 | -8.6916 | -91.2942 | -2.7633 | 71.2251
15 | 6.4871 | 65.2095 | -14.1802 | -73.1373 | -22.6088 | 82.3767
16 | 8.0859 | 58.7639 | -34.9749 | -87.288 | -57.7275 | 149.6665
17 | 22.2233 | 69.2161 | -51.3539 | -64.3572 | -117.2936 | 266.8307
18 | 24.8464 | 80.1827 | -38.2346 | -52.0612 | -108.8748 | 263.5199
19 | 28.0693 | 88.7849 | -57.5075 | -22.5147 | -134.6769 | 273.3528
20 | 36.5473 | 110.5635 | -64.7199 | 4.8674 | -131.6797 | 256.9268
21 | 31.1438 | 108.6056 | -43.1314 | 2.1257 | -86.3386 | 197.4132
22 | 20.853 | 106.3866 | -31.8394 | 11.967 | -55.819 | 153.0805
23 | 35.4263 | 81.8468 | -55.6887 | -24.1759 | -104.4906 | 229.3427
24 | 43.8865 | 71.5103 | -65.35 | -36.0235 | -122.1615 | 270.7943
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2023-06-04
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 815.31
|  |  | 01:00 - 02:00 | 762.94
|  |  | 02:00 - 03:00 | 735.21
|  |  | 03:00 - 04:00 | 718.7
|  |  | 04:00 - 05:00 | 724.71
|  |  | 05:00 - 06:00 | 763.93
|  |  | 06:00 - 07:00 | 838.93
|  |  | 07:00 - 08:00 | 931.52
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1012.16
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1021.99
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1021.7
|  |  | 11:00 - 12:00 | 879.81
|  |  | 12:00 - 13:00 | 823.93
|  |  | 13:00 - 14:00 | 814.28
|  |  | 14:00 - 15:00 | 779.39
|  |  | 15:00 - 16:00 | 866.87
|  |  | 16:00 - 17:00 | 901.37
|  |  | 17:00 - 18:00 | 958.78
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1039.77
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1120.69
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1260.35
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1183.63
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1062.61
|  |  | 23:00 - 00:00 | 901.21
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 119.9006 | 0.084683 | 0 | 0 | 109.057 | 0 | 0 | 140.395
2 | 119.9361 | 0 | 0 | 0 | 114.5531 | 0 | 0 | 94.2782
3 | 119.9139 | 0 | 0 | 0 | 120.6364 | 0 | 0 | 102.0139
4 | 119.9134 | 0 | 0 | 0 | 119.3896 | 0 | 0 | 94.6944
5 | 119.9238 | 0 | 0 | 0 | 118.2201 | 0 | 0 | 106.0091
6 | 119.9387 | 0 | 0 | 0 | 116.9662 | 0 | 0 | 101.2258
7 | 119.9243 | 0 | 0 | 0 | 112.6463 | 0 | 1.0141 | 118.9063
8 | 119.9292 | 0 | 4.0643 | 0 | 99.4283 | 0 | 102.3194 | 126.7048
9 | 103.4802 | 0 | 101.4069 | 0 | 107.5391 | 0 | 111.6116 | 97.1596
10 | 119.6598 | 0 | 119.4365 | 0 | 102.4677 | 0 | 106.7978 | 111.9416
11 | 119.991 | 0 | 119.8181 | 0 | 97.7021 | 0 | 100.8043 | 98.7063
12 | 119.9801 | 0 | 119.7755 | 0 | 106.6854 | 0 | 111.5041 | 99.0639
13 | 119.9784 | 0 | 119.8278 | 0 | 112.3468 | 0 | 117.0552 | 0.70147
14 | 119.9621 | 0 | 119.8105 | 0 | 113.0529 | 0 | 117.9405 | 0
15 | 110.0625 | 0 | 110.0098 | 0 | 109.7311 | 0 | 114.5463 | 0
16 | 109.905 | 0 | 109.8295 | 0 | 95.536 | 0.26221 | 99.0831 | 0
17 | 109.8941 | 0 | 109.794 | 0 | 105.0706 | 99.0008 | 108.8441 | 0
18 | 119.7989 | 0 | 119.6161 | 0 | 116.6766 | 103.2071 | 116.7455 | 0
19 | 119.9801 | 0 | 119.8133 | 1.275 | 101.9347 | 128.6701 | 102.0469 | 0
20 | 120.9511 | 0 | 119.8093 | 99.7802 | 95.7932 | 102.6859 | 95.9117 | 0
21 | 109.232 | 0 | 108.7123 | 108.8715 | 94.5418 | 141.7305 | 94.1714 | 0
22 | 121.0247 | 0 | 71.4403 | 120.2817 | 98.0364 | 114.2713 | 98.0988 | 0
23 | 121.0105 | 0 | 0 | 120.3545 | 100.0496 | 80.0908 | 100.1436 | 0
24 | 100.9213 | 0 | 0 | 100.4709 | 108.2412 | 0 | 108.3207 | 0
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 2685.3111 | 0 | 1573.1642 | 551.0338 | 2467.2451 | 769.9188 | 1806.9591 | 1151.4053
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 62.9167 | 52.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 603.63 | 21.9257
|  | 2 | 548.82 | 21.4855
|  | 3 | 524.83 | 20.7631
|  | 4 | 518.93 | 20.8846
|  | 5 | 527.23 | 21.1177
|  | 6 | 571.35 | 20.6126
|  | 7 | 689.33 | 21.0895
|  | 8 | 831.01 | 22.4201
|  | 9 | 867.04 | 25.4736
|  | 10 | 855.24 | 26.6164
|  | 11 | 797.17 | 25.0579
|  | 12 | 787.35 | 24.9462
|  | 13 | 774.72 | 23.3048
|  | 14 | 781.13 | 23.4743
|  | 15 | 803.03 | 23.4338
|  | 16 | 803.76 | 22.3002
|  | 17 | 807.24 | 23.9488
|  | 18 | 831.06 | 22.9831
|  | 19 | 857.66 | 24.5534
|  | 20 | 905 | 32.8047
|  | 21 | 983.14 | 35.6457
|  | 22 | 938.14 | 30.6263
|  | 23 | 826.97 | 26.3124
|  | 24 | 698.17 | 22.5533
|  | 25 | 588.93 | 19.3909
|  | 26 | 539.49 | 17.7458
|  | 27 | 516.07 | 17.3469
|  | 28 | 510.37 | 17.1935
|  | 29 | 519.47 | 17.9009
|  | 30 | 558.31 | 18.3562
|  | 31 | 677.69 | 18.7158
|  | 32 | 808.51 | 20.6853
|  | 33 | 833.87 | 22.8793
|  | 34 | 820.96 | 24.3465
|  | 35 | 762.84 | 24.0751
|  | 36 | 760.25 | 25.3293
|  | 37 | 750.05 | 26.9237
|  | 38 | 766.86 | 28.9747
|  | 39 | 805.83 | 27.444
|  | 40 | 797.32 | 26.4654
|  | 41 | 801.25 | 26.7658
|  | 42 | 820.77 | 27.114
|  | 43 | 839.59 | 30.3811
|  | 44 | 865.5 | 32.0264
|  | 45 | 941.05 | 32.7288
|  | 46 | 908.1 | 31.0659
|  | 47 | 798.59 | 22.3728
|  | 48 | 676.6 | 21.8258
|  | 49 | 592.79 | 21.4646
|  | 50 | 542.09 | 20.2397
|  | 51 | 519.07 | 20.8999
|  | 52 | 514.24 | 20.9497
|  | 53 | 518.45 | 20.8716
|  | 54 | 554.79 | 21.1964
|  | 55 | 668.59 | 22.6596
|  | 56 | 801.29 | 22.8312
|  | 57 | 830.88 | 30.5603
|  | 58 | 822.01 | 33.5435
|  | 59 | 758.3 | 30.659
|  | 60 | 746.99 | 30.3356
|  | 61 | 735.88 | 30.8931
|  | 62 | 750.38 | 30.2969
|  | 63 | 789.58 | 27.5826
|  | 64 | 782.69 | 26.8762
|  | 65 | 771.28 | 27.406
|  | 66 | 811.4 | 29.644
|  | 67 | 826.71 | 30.1395
|  | 68 | 860.02 | 28.7216
|  | 69 | 934.97 | 28.7452
|  | 70 | 902.5 | 24.2909
|  | 71 | 802.99 | 22.0934
|  | 72 | 680.21 | 19.3117
|  | 73 | 596.49 | 16.6375
|  | 74 | 546.97 | 15.6691
|  | 75 | 527.76 | 15.4265
|  | 76 | 520.39 | 15.1848
|  | 77 | 524.35 | 15.4053
|  | 78 | 561.21 | 15.9924
|  | 79 | 666.04 | 17.3991
|  | 80 | 795.69 | 22.3523
|  | 81 | 838.91 | 24.8723
|  | 82 | 824.81 | 24.5563
|  | 83 | 807.52 | 22.9801
|  | 84 | 797.33 | 23.2895
|  | 85 | 804.63 | 22.0186
|  | 86 | 812.04 | 23.5715
|  | 87 | 809.03 | 22.531
|  | 88 | 802.6 | 21.1006
|  | 89 | 778.07 | 20.6653
|  | 90 | 800.29 | 22.4748
|  | 91 | 792.29 | 24.8707
|  | 92 | 820.6 | 30.0863
|  | 93 | 894.07 | 31.9463
|  | 94 | 866.66 | 29.3609
|  | 95 | 797.43 | 26.1638
|  | 96 | 685.26 | 20.5627
|  | 97 | 602.07 | 16.821
|  | 98 | 552.08 | 15.8079
|  | 99 | 530.86 | 15.4802
|  | 100 | 523.25 | 15.0799
|  | 101 | 527.88 | 15.3136
|  | 102 | 567.72 | 16.3437
|  | 103 | 671.66 | 20.0892
|  | 104 | 805.06 | 25.7368
|  | 105 | 831.37 | 25.816
|  | 106 | 825.67 | 23.4773
|  | 107 | 808.82 | 22.7802
|  | 108 | 800.1 | 21.6176
|  | 109 | 798.04 | 21.2801
|  | 110 | 802.05 | 21.9035
|  | 111 | 800.66 | 22.553
|  | 112 | 785.09 | 19.6669
|  | 113 | 768.69 | 18.7128
|  | 114 | 802.23 | 20.615
|  | 115 | 788.15 | 21.8682
|  | 116 | 800.37 | 26.4981
|  | 117 | 883.03 | 29.1327
|  | 118 | 851.23 | 27.082
|  | 119 | 786.14 | 22.8482
|  | 120 | 674.16 | 18.007
|  | 121 | 599.81 | 16.4163
|  | 122 | 553.34 | 15.6083
|  | 123 | 533.01 | 15.636
|  | 124 | 524.1 | 15.5752
|  | 125 | 532.61 | 15.6978
|  | 126 | 572.03 | 16.2559
|  | 127 | 660.83 | 16.8701
|  | 128 | 772.72 | 22.4804
|  | 129 | 849.86 | 22.5318
|  | 130 | 872.39 | 21.7841
|  | 131 | 860.6 | 19.2782
|  | 132 | 854.31 | 18.8392
|  | 133 | 856.13 | 20.2356
|  | 134 | 857.58 | 23.0586
|  | 135 | 844.59 | 23.0441
|  | 136 | 826.07 | 19.97
|  | 137 | 811.37 | 18.8171
|  | 138 | 825.28 | 19.1193
|  | 139 | 843.27 | 20.3772
|  | 140 | 867.19 | 26.1843
|  | 141 | 937.95 | 27.4958
|  | 142 | 898.13 | 24.4973
|  | 143 | 792.91 | 20.6436
|  | 144 | 686.91 | 16.7379
|  | 145 | 626.31 | 15.2603
|  | 146 | 573.94 | 15.7035
|  | 147 | 550.21 | 15.1922
|  | 148 | 542.7 | 14.5711
|  | 149 | 548.71 | 18.5926
|  | 150 | 574.93 | 26.9973
|  | 151 | 647.93 | 37.9768
|  | 152 | 737.52 | 42.1293
|  | 153 | 814.16 | 41.9263
|  | 154 | 828.99 | 33.8959
|  | 155 | 827.7 | 25.8557
|  | 156 | 787.81 | 24.7568
|  | 157 | 786.93 | 24.1594
|  | 158 | 782.28 | 25.2148
|  | 159 | 747.39 | 26.3704
|  | 160 | 724.87 | 23.869
|  | 161 | 740.37 | 22.4698
|  | 162 | 771.78 | 23.7058
|  | 163 | 847.77 | 24.6099
|  | 164 | 893.69 | 27.656
|  | 165 | 979.35 | 28.2734
|  | 166 | 962.63 | 27.371
|  | 167 | 844.61 | 23.1721
|  | 168 | 725.21 | 19.4963
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 29/05/2023 | 30/05/2023 | 31/05/2023 | 01/06/2023 | 02/06/2023 | 03/06/2023 | 04/06/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible