## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2023-06-12
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 18000 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 12/06/2023 | 13/06/2023 | 14/06/2023 | 15/06/2023 | 16/06/2023 | 17/06/2023 | 18/06/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 450 | 450 | 450 | 450
|  | Max (MW) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2023-06-10
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 517.5302 | -103.03 | 620.5602
|  | 2 | 467.0488 | -109.691 | 576.7398
|  | 3 | 449.1359 | -105.576 | 554.7119
|  | 4 | 436.3302 | -108.707 | 545.0372
|  | 5 | 442.5356 | -102.154 | 544.6896
|  | 6 | 450.1397 | -125.528 | 575.6677
|  | 7 | 572.1574 | -81.757 | 653.9144
|  | 8 | 675.642 | -73.486 | 749.128
|  | 9 | 749.5198 | -74.585 | 824.1048
|  | 10 | 757.954 | -81.871 | 839.825
|  | 11 | 757.6375 | -84.488 | 842.1255
|  | 12 | 739.8496 | -97.81 | 837.6596
|  | 13 | 588.6531 | -243.331 | 831.9841
|  | 14 | 590.1303 | -238.555 | 828.6853
|  | 15 | 580.0543 | -229.169 | 809.2233
|  | 16 | 706.1379 | -112.74 | 818.8779
|  | 17 | 679.5583 | -121.491 | 801.0493
|  | 18 | 729.5157 | -105.437 | 834.9527
|  | 19 | 744.282 | -112.901 | 857.183
|  | 20 | 868.7064 | -4.629 | 873.3354
|  | 21 | 976.6915 | 57.357 | 919.3345
|  | 22 | 945.198 | 52.853 | 892.345
|  | 23 | 784.963 | -7.203 | 792.166
|  | 24 | 690.6705 | -9.854 | 700.5245
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2023-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 40.3559 | -4.1447 | -78.27 | -140.43 | -77.08 | 170.0149
2 | 42.0481 | -19.88 | -76.3 | -153.33 | -70.11 | 182.1935
3 | 41.894 | -27.86 | -72.57 | -159.82 | -61.21 | 187.9518
4 | 40.8071 | -31.17 | -67.41 | -163.03 | -49.62 | 179.8066
5 | 39.842 | -30.18 | -53.8 | -164.19 | -26.6043 | 154.1501
6 | 44.9255 | -36.38 | -49.55 | -173.83 | -25.2518 | 150.7581
7 | 43.1491 | -20.28 | -49.13 | -177.25 | -22.5051 | 143.8566
8 | 35.9626 | -4.4827 | -36.224 | -179.4 | -14.387 | 107.7647
9 | 34.2169 | 11.0915 | -35.27 | -183.14 | -22.5759 | 104.3714
10 | 32.2842 | 18.498 | -29.06 | -183.43 | -25.913 | 98.0686
11 | 28.7667 | 15.9405 | -57.58 | -194.11 | -73.19 | 119.5678
12 | 24.5087 | 13.0963 | -64.54 | -192.99 | -82.28 | 120.7445
13 | 18.1588 | 22.4833 | -53.1796 | -177.01 | -77.8938 | 118.8208
14 | 11.1228 | 0.5498 | -29.5996 | -215.17 | -10.0428 | 53.8497
15 | 22.3701 | 13.9562 | -80.03 | -154.81 | -85.54 | 119.3949
16 | 21.9252 | 5.0161 | -91.37 | -157.46 | -107.46 | 155.0585
17 | 29.0918 | 20.5949 | -103.99 | -159.67 | -136.5 | 194.2676
18 | 35.9696 | 9.5339 | -94.92 | -142.52 | -119.81 | 202.7522
19 | 28.2981 | 19.9747 | -83.99 | -118.31 | -88.8192 | 138.0857
20 | 13.0869 | 42.2579 | -22.1343 | -66.32 | 46.04 | -4.4532
21 | 18.6121 | 61.7642 | -17.989 | -43.18 | 40.6721 | 18.5633
22 | 12.1495 | 60.4635 | 0.78708 | -46.78 | 76.2156 | -41.3197
23 | 17.7153 | 53.4289 | -5.9121 | -63.56 | 70.0487 | -11.8234
24 | 33.7326 | 33.0405 | -41.81 | -108.34 | -11.894 | 120.1523
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2023-06-12
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 524.48
|  |  | 01:00 - 02:00 | 474.74
|  |  | 02:00 - 03:00 | 456.04
|  |  | 03:00 - 04:00 | 432.74
|  |  | 04:00 - 05:00 | 439.44
|  |  | 05:00 - 06:00 | 545.81
|  |  | 06:00 - 07:00 | 670.36
|  |  | 07:00 - 08:00 | 802.03
|  |  | 08:00 - 09:00 | 849.48
|  |  | 09:00 - 10:00 | 849.85
|  |  | 10:00 - 11:00 | 755.4
|  |  | 11:00 - 12:00 | 760.43
|  |  | 12:00 - 13:00 | 772.15
|  |  | 13:00 - 14:00 | 772.15
|  |  | 14:00 - 15:00 | 749.86
|  |  | 15:00 - 16:00 | 751.32
|  |  | 16:00 - 17:00 | 835.05
|  |  | 17:00 - 18:00 | 919.45
|  |  | 18:00 - 19:00 | 931.46
|  |  | 19:00 - 20:00 | 956.98
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1015.45
|  |  | 21:00 - 22:00 | 981.68
|  |  | 22:00 - 23:00 | 885.89
|  |  | 23:00 - 00:00 | 766.59
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2683 | 119.0362 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66989 | 129.428 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.1018 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.3334 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.4374 | 0
6 | 5.1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.2156 | 0
7 | 109.8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.463 | 0
8 | 119.8129 | 0 | 62.6525 | 0 | 0 | 0 | 111.5463 | 0
9 | 119.8897 | 0 | 109.8487 | 0 | 0 | 0 | 120.0779 | 0
10 | 105.8896 | 0 | 114.7257 | 0 | 0 | 0 | 113.4858 | 0
11 | 109.8021 | 0 | 105.7011 | 0 | 0 | 0 | 115.3468 | 0
12 | 99.88 | 0 | 100.7313 | 0 | 0 | 0 | 108.2817 | 0
13 | 119.9375 | 0 | 115.7741 | 0 | 0 | 0 | 113.4184 | 0
14 | 99.8055 | 0 | 102.7386 | 0 | 0 | 0 | 91.4152 | 0
15 | 59.8743 | 0 | 102.7152 | 0 | 0 | 0 | 112.8308 | 0
16 | 0 | 0 | 102.8896 | 0 | 0 | 0 | 89.7493 | 0
17 | 0 | 0 | 96.1658 | 0 | 0 | 0 | 117.5917 | 0.86823
18 | 0 | 0 | 96.8037 | 0 | 0 | 0 | 100.8753 | 106.1088
19 | 0 | 0 | 100.043 | 0 | 0 | 0.75789 | 98.1308 | 104.8073
20 | 0 | 0 | 96.2202 | 0 | 0 | 90.6683 | 93.8669 | 98.4224
21 | 0 | 0 | 102.5312 | 0 | 0 | 112.7793 | 102.2381 | 109.2663
22 | 0 | 0 | 108.2014 | 0 | 0 | 110.0114 | 94.2899 | 101.3894
23 | 0 | 0 | 109.4227 | 0 | 0 | 108.8966 | 0.29024 | 108.9523
24 | 0 | 0 | 119.4062 | 0 | 0 | 0.55848 | 0 | 113.6969
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 949.8719 | 0 | 1746.571 | 0 | 0 | 515.6101 | 2440.4504 | 743.5116
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 574.6 | 16.5159
|  | 2 | 517.54 | 14.6134
|  | 3 | 495.24 | 11.0903
|  | 4 | 489.04 | 14.4714
|  | 5 | 493.24 | 12.0412
|  | 6 | 534.11 | 14.7143
|  | 7 | 648.24 | 18.4904
|  | 8 | 811.25 | 25.2714
|  | 9 | 862.13 | 29.5482
|  | 10 | 852.14 | 28.6804
|  | 11 | 784.45 | 30.7851
|  | 12 | 765.18 | 28.5425
|  | 13 | 760.23 | 26.9728
|  | 14 | 771.42 | 27.2398
|  | 15 | 791.93 | 31.6489
|  | 16 | 785.53 | 28.3289
|  | 17 | 775.84 | 30.5876
|  | 18 | 807.55 | 36.065
|  | 19 | 844.35 | 36.3115
|  | 20 | 925.76 | 39.4952
|  | 21 | 964.22 | 37.2607
|  | 22 | 900.83 | 31.2092
|  | 23 | 796.99 | 27.0808
|  | 24 | 672.12 | 20.083
|  | 25 | 566.88 | 14.6016
|  | 26 | 514.7 | 14.2107
|  | 27 | 507.59 | 13.3296
|  | 28 | 507.69 | 14.77
|  | 29 | 507.09 | 13.5476
|  | 30 | 532.44 | 14.6551
|  | 31 | 645.85 | 20.06
|  | 32 | 806.32 | 25.0812
|  | 33 | 856.52 | 28.1406
|  | 34 | 865.91 | 29.5506
|  | 35 | 775.29 | 29.4397
|  | 36 | 756.99 | 29.8804
|  | 37 | 750.77 | 26.1335
|  | 38 | 773.14 | 29.3587
|  | 39 | 810.34 | 28.8982
|  | 40 | 804.63 | 28.5724
|  | 41 | 802.66 | 28.9498
|  | 42 | 835.89 | 34.5337
|  | 43 | 862.49 | 38.3154
|  | 44 | 914.43 | 38.4878
|  | 45 | 961.65 | 36.1278
|  | 46 | 902.53 | 30.1314
|  | 47 | 802.23 | 25.5676
|  | 48 | 676.89 | 20.8596
|  | 49 | 572.98 | 16.2907
|  | 50 | 518.98 | 13.3347
|  | 51 | 497.68 | 10.0908
|  | 52 | 493.48 | 11.1127
|  | 53 | 495.17 | 12.5908
|  | 54 | 537.29 | 15.7996
|  | 55 | 644.5 | 19.2076
|  | 56 | 803.15 | 23.1228
|  | 57 | 862.51 | 29.6571
|  | 58 | 860.69 | 30.9912
|  | 59 | 796.25 | 27.1229
|  | 60 | 777.29 | 27.5368
|  | 61 | 763.95 | 29.4479
|  | 62 | 766.74 | 28.4079
|  | 63 | 797.93 | 28.488
|  | 64 | 796.91 | 29.9009
|  | 65 | 791.33 | 30.0132
|  | 66 | 815.02 | 35.7209
|  | 67 | 847.09 | 36.3434
|  | 68 | 902.93 | 37.9247
|  | 69 | 955.1 | 36.0935
|  | 70 | 899.13 | 32.2788
|  | 71 | 796.9 | 27.1207
|  | 72 | 671.4 | 19.099
|  | 73 | 565.4 | 16.7579
|  | 74 | 515.31 | 12.3179
|  | 75 | 509.41 | 12.0296
|  | 76 | 508.41 | 10.8068
|  | 77 | 507.93 | 10.7379
|  | 78 | 533.06 | 12.4148
|  | 79 | 644.5 | 20.5588
|  | 80 | 793.8 | 28.022
|  | 81 | 840.81 | 31.9181
|  | 82 | 825.4 | 27.6294
|  | 83 | 835.32 | 27.1178
|  | 84 | 826.53 | 27.3704
|  | 85 | 840.8 | 26.9296
|  | 86 | 841.99 | 26.1423
|  | 87 | 882.19 | 27.4214
|  | 88 | 883.44 | 25.9408
|  | 89 | 874.42 | 27.4875
|  | 90 | 883.54 | 33.3401
|  | 91 | 927.05 | 36.4751
|  | 92 | 973.38 | 35.6501
|  | 93 | 1025.5 | 32.7545
|  | 94 | 974.61 | 26.1742
|  | 95 | 858.81 | 24.9098
|  | 96 | 732.01 | 20.9447
|  | 97 | 602.21 | 17.1233
|  | 98 | 546.75 | 14.2498
|  | 99 | 525.41 | 11.0171
|  | 100 | 520.09 | 10.8053
|  | 101 | 528.42 | 10.6612
|  | 102 | 573.08 | 13.274
|  | 103 | 686.36 | 22.424
|  | 104 | 852.9 | 26.6288
|  | 105 | 908.38 | 30.5026
|  | 106 | 904.28 | 28.8167
|  | 107 | 839.24 | 31.0602
|  | 108 | 827.21 | 27.568
|  | 109 | 765.13 | 26.4222
|  | 110 | 766.12 | 24.6887
|  | 111 | 792.36 | 25.7484
|  | 112 | 798.42 | 26.8172
|  | 113 | 814.5 | 27.982
|  | 114 | 845.02 | 33.715
|  | 115 | 879.41 | 37.9366
|  | 116 | 950.37 | 34.6036
|  | 117 | 1000.41 | 32.7154
|  | 118 | 919.64 | 28.3431
|  | 119 | 814.19 | 25.0111
|  | 120 | 681.57 | 21.3507
|  | 121 | 589.1 | 16.2875
|  | 122 | 535.57 | 11.2299
|  | 123 | 516.22 | 12.7184
|  | 124 | 505.05 | 10.5227
|  | 125 | 514.37 | 14.0608
|  | 126 | 556.03 | 14.8718
|  | 127 | 654.46 | 24.763
|  | 128 | 782.07 | 25.8503
|  | 129 | 870.24 | 29.8717
|  | 130 | 879.15 | 30.269
|  | 131 | 850.43 | 29.488
|  | 132 | 835.91 | 28.351
|  | 133 | 834.5 | 24.7032
|  | 134 | 871.32 | 25.4205
|  | 135 | 855.09 | 23.402
|  | 136 | 837.86 | 27.6794
|  | 137 | 842.71 | 28.0323
|  | 138 | 869.14 | 31.9102
|  | 139 | 860.65 | 34.3978
|  | 140 | 911.45 | 35.2322
|  | 141 | 982 | 32.8857
|  | 142 | 913.92 | 26.0707
|  | 143 | 790.32 | 24.0005
|  | 144 | 697.43 | 22.1632
|  | 145 | 653.6 | 17.231
|  | 146 | 597.17 | 12.9416
|  | 147 | 555.92 | 10.1198
|  | 148 | 528.45 | 12.4432
|  | 149 | 524.07 | 13.5263
|  | 150 | 548.23 | 14.6961
|  | 151 | 615.26 | 21.2719
|  | 152 | 706.77 | 28.7737
|  | 153 | 783.44 | 28.0583
|  | 154 | 817.55 | 30.5008
|  | 155 | 836.83 | 31.5011
|  | 156 | 891.51 | 27.9763
|  | 157 | 884.6 | 26.6945
|  | 158 | 865.62 | 24.7006
|  | 159 | 833.09 | 25.9732
|  | 160 | 818.76 | 27.1431
|  | 161 | 762.01 | 29.2691
|  | 162 | 795.54 | 30.4081
|  | 163 | 812.65 | 35.2794
|  | 164 | 885.55 | 37.5358
|  | 165 | 965.2 | 31.1863
|  | 166 | 916.02 | 28.9321
|  | 167 | 810.92 | 25.9012
|  | 168 | 687.63 | 21.8097
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 12/06/2023 | 13/06/2023 | 14/06/2023 | 15/06/2023 | 16/06/2023 | 17/06/2023 | 18/06/2023
Min (MW) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Max (MW) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2023-06-12
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 18000 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 12/06/2023 | 13/06/2023 | 14/06/2023 | 15/06/2023 | 16/06/2023 | 17/06/2023 | 18/06/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 450 | 450 | 450 | 450
|  | Max (MW) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2023-06-10
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 517.5302 | -103.03 | 620.5602
|  | 2 | 467.0488 | -109.691 | 576.7398
|  | 3 | 449.1359 | -105.576 | 554.7119
|  | 4 | 436.3302 | -108.707 | 545.0372
|  | 5 | 442.5356 | -102.154 | 544.6896
|  | 6 | 450.1397 | -125.528 | 575.6677
|  | 7 | 572.1574 | -81.757 | 653.9144
|  | 8 | 675.642 | -73.486 | 749.128
|  | 9 | 749.5198 | -74.585 | 824.1048
|  | 10 | 757.954 | -81.871 | 839.825
|  | 11 | 757.6375 | -84.488 | 842.1255
|  | 12 | 739.8496 | -97.81 | 837.6596
|  | 13 | 588.6531 | -243.331 | 831.9841
|  | 14 | 590.1303 | -238.555 | 828.6853
|  | 15 | 580.0543 | -229.169 | 809.2233
|  | 16 | 706.1379 | -112.74 | 818.8779
|  | 17 | 679.5583 | -121.491 | 801.0493
|  | 18 | 729.5157 | -105.437 | 834.9527
|  | 19 | 744.282 | -112.901 | 857.183
|  | 20 | 868.7064 | -4.629 | 873.3354
|  | 21 | 976.6915 | 57.357 | 919.3345
|  | 22 | 945.198 | 52.853 | 892.345
|  | 23 | 784.963 | -7.203 | 792.166
|  | 24 | 690.6705 | -9.854 | 700.5245
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 40.3559 | -4.1447 | -78.27 | -140.43 | -77.08 | 170.0149
2 | 42.0481 | -19.88 | -76.3 | -153.33 | -70.11 | 182.1935
3 | 41.894 | -27.86 | -72.57 | -159.82 | -61.21 | 187.9518
4 | 40.8071 | -31.17 | -67.41 | -163.03 | -49.62 | 179.8066
5 | 39.842 | -30.18 | -53.8 | -164.19 | -26.6043 | 154.1501
6 | 44.9255 | -36.38 | -49.55 | -173.83 | -25.2518 | 150.7581
7 | 43.1491 | -20.28 | -49.13 | -177.25 | -22.5051 | 143.8566
8 | 35.9626 | -4.4827 | -36.224 | -179.4 | -14.387 | 107.7647
9 | 34.2169 | 11.0915 | -35.27 | -183.14 | -22.5759 | 104.3714
10 | 32.2842 | 18.498 | -29.06 | -183.43 | -25.913 | 98.0686
11 | 28.7667 | 15.9405 | -57.58 | -194.11 | -73.19 | 119.5678
12 | 24.5087 | 13.0963 | -64.54 | -192.99 | -82.28 | 120.7445
13 | 18.1588 | 22.4833 | -53.1796 | -177.01 | -77.8938 | 118.8208
14 | 11.1228 | 0.5498 | -29.5996 | -215.17 | -10.0428 | 53.8497
15 | 22.3701 | 13.9562 | -80.03 | -154.81 | -85.54 | 119.3949
16 | 21.9252 | 5.0161 | -91.37 | -157.46 | -107.46 | 155.0585
17 | 29.0918 | 20.5949 | -103.99 | -159.67 | -136.5 | 194.2676
18 | 35.9696 | 9.5339 | -94.92 | -142.52 | -119.81 | 202.7522
19 | 28.2981 | 19.9747 | -83.99 | -118.31 | -88.8192 | 138.0857
20 | 13.0869 | 42.2579 | -22.1343 | -66.32 | 46.04 | -4.4532
21 | 18.6121 | 61.7642 | -17.989 | -43.18 | 40.6721 | 18.5633
22 | 12.1495 | 60.4635 | 0.78708 | -46.78 | 76.2156 | -41.3197
23 | 17.7153 | 53.4289 | -5.9121 | -63.56 | 70.0487 | -11.8234
24 | 33.7326 | 33.0405 | -41.81 | -108.34 | -11.894 | 120.1523
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2023-06-12
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 524.48
|  |  | 01:00 - 02:00 | 474.74
|  |  | 02:00 - 03:00 | 456.04
|  |  | 03:00 - 04:00 | 432.74
|  |  | 04:00 - 05:00 | 439.44
|  |  | 05:00 - 06:00 | 545.81
|  |  | 06:00 - 07:00 | 670.36
|  |  | 07:00 - 08:00 | 802.03
|  |  | 08:00 - 09:00 | 849.48
|  |  | 09:00 - 10:00 | 849.85
|  |  | 10:00 - 11:00 | 755.4
|  |  | 11:00 - 12:00 | 760.43
|  |  | 12:00 - 13:00 | 772.15
|  |  | 13:00 - 14:00 | 772.15
|  |  | 14:00 - 15:00 | 749.86
|  |  | 15:00 - 16:00 | 751.32
|  |  | 16:00 - 17:00 | 835.05
|  |  | 17:00 - 18:00 | 919.45
|  |  | 18:00 - 19:00 | 931.46
|  |  | 19:00 - 20:00 | 956.98
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1015.45
|  |  | 21:00 - 22:00 | 981.68
|  |  | 22:00 - 23:00 | 885.89
|  |  | 23:00 - 00:00 | 766.59
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2683 | 119.0362 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66989 | 129.428 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.1018 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.3334 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.4374 | 0
6 | 5.1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.2156 | 0
7 | 109.8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.463 | 0
8 | 119.8129 | 0 | 62.6525 | 0 | 0 | 0 | 111.5463 | 0
9 | 119.8897 | 0 | 109.8487 | 0 | 0 | 0 | 120.0779 | 0
10 | 105.8896 | 0 | 114.7257 | 0 | 0 | 0 | 113.4858 | 0
11 | 109.8021 | 0 | 105.7011 | 0 | 0 | 0 | 115.3468 | 0
12 | 99.88 | 0 | 100.7313 | 0 | 0 | 0 | 108.2817 | 0
13 | 119.9375 | 0 | 115.7741 | 0 | 0 | 0 | 113.4184 | 0
14 | 99.8055 | 0 | 102.7386 | 0 | 0 | 0 | 91.4152 | 0
15 | 59.8743 | 0 | 102.7152 | 0 | 0 | 0 | 112.8308 | 0
16 | 0 | 0 | 102.8896 | 0 | 0 | 0 | 89.7493 | 0
17 | 0 | 0 | 96.1658 | 0 | 0 | 0 | 117.5917 | 0.86823
18 | 0 | 0 | 96.8037 | 0 | 0 | 0 | 100.8753 | 106.1088
19 | 0 | 0 | 100.043 | 0 | 0 | 0.75789 | 98.1308 | 104.8073
20 | 0 | 0 | 96.2202 | 0 | 0 | 90.6683 | 93.8669 | 98.4224
21 | 0 | 0 | 102.5312 | 0 | 0 | 112.7793 | 102.2381 | 109.2663
22 | 0 | 0 | 108.2014 | 0 | 0 | 110.0114 | 94.2899 | 101.3894
23 | 0 | 0 | 109.4227 | 0 | 0 | 108.8966 | 0.29024 | 108.9523
24 | 0 | 0 | 119.4062 | 0 | 0 | 0.55848 | 0 | 113.6969
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 949.8719 | 0 | 1746.571 | 0 | 0 | 424.3419 | 2321.4143 | 743.5116
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 574.6 | 16.5159
|  | 2 | 517.54 | 14.6134
|  | 3 | 495.24 | 11.0903
|  | 4 | 489.04 | 14.4714
|  | 5 | 493.24 | 12.0412
|  | 6 | 534.11 | 14.7143
|  | 7 | 648.24 | 18.4904
|  | 8 | 811.25 | 25.2714
|  | 9 | 862.13 | 29.5482
|  | 10 | 852.14 | 28.6804
|  | 11 | 784.45 | 30.7851
|  | 12 | 765.18 | 28.5425
|  | 13 | 760.23 | 26.9728
|  | 14 | 771.42 | 27.2398
|  | 15 | 791.93 | 31.6489
|  | 16 | 785.53 | 28.3289
|  | 17 | 775.84 | 30.5876
|  | 18 | 807.55 | 36.065
|  | 19 | 844.35 | 36.3115
|  | 20 | 925.76 | 39.4952
|  | 21 | 964.22 | 37.2607
|  | 22 | 900.83 | 31.2092
|  | 23 | 796.99 | 27.0808
|  | 24 | 672.12 | 20.083
|  | 25 | 566.88 | 14.6016
|  | 26 | 514.7 | 14.2107
|  | 27 | 507.59 | 13.3296
|  | 28 | 507.69 | 14.77
|  | 29 | 507.09 | 13.5476
|  | 30 | 532.44 | 14.6551
|  | 31 | 645.85 | 20.06
|  | 32 | 806.32 | 25.0812
|  | 33 | 856.52 | 28.1406
|  | 34 | 865.91 | 29.5506
|  | 35 | 775.29 | 29.4397
|  | 36 | 756.99 | 29.8804
|  | 37 | 750.77 | 26.1335
|  | 38 | 773.14 | 29.3587
|  | 39 | 810.34 | 28.8982
|  | 40 | 804.63 | 28.5724
|  | 41 | 802.66 | 28.9498
|  | 42 | 835.89 | 34.5337
|  | 43 | 862.49 | 38.3154
|  | 44 | 914.43 | 38.4878
|  | 45 | 961.65 | 36.1278
|  | 46 | 902.53 | 30.1314
|  | 47 | 802.23 | 25.5676
|  | 48 | 676.89 | 20.8596
|  | 49 | 572.98 | 16.2907
|  | 50 | 518.98 | 13.3347
|  | 51 | 497.68 | 10.0908
|  | 52 | 493.48 | 11.1127
|  | 53 | 495.17 | 12.5908
|  | 54 | 537.29 | 15.7996
|  | 55 | 644.5 | 19.2076
|  | 56 | 803.15 | 23.1228
|  | 57 | 862.51 | 29.6571
|  | 58 | 860.69 | 30.9912
|  | 59 | 796.25 | 27.1229
|  | 60 | 777.29 | 27.5368
|  | 61 | 763.95 | 29.4479
|  | 62 | 766.74 | 28.4079
|  | 63 | 797.93 | 28.488
|  | 64 | 796.91 | 29.9009
|  | 65 | 791.33 | 30.0132
|  | 66 | 815.02 | 35.7209
|  | 67 | 847.09 | 36.3434
|  | 68 | 902.93 | 37.9247
|  | 69 | 955.1 | 36.0935
|  | 70 | 899.13 | 32.2788
|  | 71 | 796.9 | 27.1207
|  | 72 | 671.4 | 19.099
|  | 73 | 565.4 | 16.7579
|  | 74 | 515.31 | 12.3179
|  | 75 | 509.41 | 12.0296
|  | 76 | 508.41 | 10.8068
|  | 77 | 507.93 | 10.7379
|  | 78 | 533.06 | 12.4148
|  | 79 | 644.5 | 20.5588
|  | 80 | 793.8 | 28.022
|  | 81 | 840.81 | 31.9181
|  | 82 | 825.4 | 27.6294
|  | 83 | 835.32 | 27.1178
|  | 84 | 826.53 | 27.3704
|  | 85 | 840.8 | 26.9296
|  | 86 | 841.99 | 26.1423
|  | 87 | 882.19 | 27.4214
|  | 88 | 883.44 | 25.9408
|  | 89 | 874.42 | 27.4875
|  | 90 | 883.54 | 33.3401
|  | 91 | 927.05 | 36.4751
|  | 92 | 973.38 | 35.6501
|  | 93 | 1025.5 | 32.7545
|  | 94 | 974.61 | 26.1742
|  | 95 | 858.81 | 24.9098
|  | 96 | 732.01 | 20.9447
|  | 97 | 602.21 | 17.1233
|  | 98 | 546.75 | 14.2498
|  | 99 | 525.41 | 11.0171
|  | 100 | 520.09 | 10.8053
|  | 101 | 528.42 | 10.6612
|  | 102 | 573.08 | 13.274
|  | 103 | 686.36 | 22.424
|  | 104 | 852.9 | 26.6288
|  | 105 | 908.38 | 30.5026
|  | 106 | 904.28 | 28.8167
|  | 107 | 839.24 | 31.0602
|  | 108 | 827.21 | 27.568
|  | 109 | 765.13 | 26.4222
|  | 110 | 766.12 | 24.6887
|  | 111 | 792.36 | 25.7484
|  | 112 | 798.42 | 26.8172
|  | 113 | 814.5 | 27.982
|  | 114 | 845.02 | 33.715
|  | 115 | 879.41 | 37.9366
|  | 116 | 950.37 | 34.6036
|  | 117 | 1000.41 | 32.7154
|  | 118 | 919.64 | 28.3431
|  | 119 | 814.19 | 25.0111
|  | 120 | 681.57 | 21.3507
|  | 121 | 589.1 | 16.2875
|  | 122 | 535.57 | 11.2299
|  | 123 | 516.22 | 12.7184
|  | 124 | 505.05 | 10.5227
|  | 125 | 514.37 | 14.0608
|  | 126 | 556.03 | 14.8718
|  | 127 | 654.46 | 24.763
|  | 128 | 782.07 | 25.8503
|  | 129 | 870.24 | 29.8717
|  | 130 | 879.15 | 30.269
|  | 131 | 850.43 | 29.488
|  | 132 | 835.91 | 28.351
|  | 133 | 834.5 | 24.7032
|  | 134 | 871.32 | 25.4205
|  | 135 | 855.09 | 23.402
|  | 136 | 837.86 | 27.6794
|  | 137 | 842.71 | 28.0323
|  | 138 | 869.14 | 31.9102
|  | 139 | 860.65 | 34.3978
|  | 140 | 911.45 | 35.2322
|  | 141 | 982 | 32.8857
|  | 142 | 913.92 | 26.0707
|  | 143 | 790.32 | 24.0005
|  | 144 | 697.43 | 22.1632
|  | 145 | 653.6 | 17.231
|  | 146 | 597.17 | 12.9416
|  | 147 | 555.92 | 10.1198
|  | 148 | 528.45 | 12.4432
|  | 149 | 524.07 | 13.5263
|  | 150 | 548.23 | 14.6961
|  | 151 | 615.26 | 21.2719
|  | 152 | 706.77 | 28.7737
|  | 153 | 783.44 | 28.0583
|  | 154 | 817.55 | 30.5008
|  | 155 | 836.83 | 31.5011
|  | 156 | 891.51 | 27.9763
|  | 157 | 884.6 | 26.6945
|  | 158 | 865.62 | 24.7006
|  | 159 | 833.09 | 25.9732
|  | 160 | 818.76 | 27.1431
|  | 161 | 762.01 | 29.2691
|  | 162 | 795.54 | 30.4081
|  | 163 | 812.65 | 35.2794
|  | 164 | 885.55 | 37.5358
|  | 165 | 965.2 | 31.1863
|  | 166 | 916.02 | 28.9321
|  | 167 | 810.92 | 25.9012
|  | 168 | 687.63 | 21.8097
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 12/06/2023 | 13/06/2023 | 14/06/2023 | 15/06/2023 | 16/06/2023 | 17/06/2023 | 18/06/2023
Min (MW) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Max (MW) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible