## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2023-06-21
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 18500 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 19/06/2023 | 20/06/2023 | 21/06/2023 | 22/06/2023 | 23/06/2023 | 24/06/2023 | 25/06/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 450 | 450 | 450 | 450
|  | Max (MW) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2023-06-19
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 963.322 | 380.331 | 582.991
|  | 2 | 958.8926 | 420.857 | 538.0356
|  | 3 | 930.0704 | 419.995 | 510.0754
|  | 4 | 943.9745 | 441.442 | 502.5325
|  | 5 | 927.7144 | 414.909 | 512.8054
|  | 6 | 944.2648 | 403.916 | 540.3488
|  | 7 | 1036.7915 | 412.783 | 624.0085
|  | 8 | 1203.5158 | 455.527 | 747.9888
|  | 9 | 1279.1518 | 484.199 | 794.9528
|  | 10 | 1206.8396 | 412.246 | 794.5936
|  | 11 | 1189.4575 | 409.45 | 780.0075
|  | 12 | 1179.1672 | 396.579 | 782.5882
|  | 13 | 1191.5084 | 404.285 | 787.2234
|  | 14 | 1185.2152 | 388.848 | 796.3672
|  | 15 | 1154.497 | 415.809 | 738.688
|  | 16 | 1149.0785 | 424.761 | 724.3175
|  | 17 | 1158.2032 | 434.014 | 724.1892
|  | 18 | 1226.4566 | 473.578 | 752.8786
|  | 19 | 1298.1593 | 517.406 | 780.7533
|  | 20 | 1315.0375 | 519.009 | 796.0285
|  | 21 | 1366.5378 | 521.988 | 844.5498
|  | 22 | 1364.6209 | 522.987 | 841.6339
|  | 23 | 1257.3542 | 459.299 | 798.0552
|  | 24 | 1061.6069 | 373.888 | 687.7189
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2023-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 47.9142 | 101.1878 | 61.265 | -8.0636 | 113.783 | 221.5071
2 | 50.1014 | 81.8106 | 72.0305 | -34.46 | 144.2703 | 218.9679
3 | 52.2163 | 70.8426 | 70.7911 | -41.54 | 135.8811 | 237.4325
4 | 53.7619 | 68.8364 | 79.6551 | -42.9 | 147.1277 | 240.4414
5 | 53.405 | 71.1633 | 80.1022 | -42.09 | 144.7542 | 226.5687
6 | 50.3646 | 75.92 | 67.678 | -30.4674 | 129.1557 | 240.3588
7 | 48.7967 | 111.3696 | 45.3508 | 40.6006 | 83.8011 | 308.1209
8 | 31.2241 | 153.3628 | 73.5094 | 68.2408 | 141.714 | 192.0187
9 | 15.7233 | 172.1745 | 105.1554 | 89.1782 | 215.6287 | 57.8082
10 | 14.7368 | 170.3408 | 125.4346 | 98.4937 | 248.8443 | -27.6511
11 | 16.391 | 148.9844 | 109.8322 | 79.7368 | 189.1008 | -8.8052
12 | 19.004 | 142.7361 | 94.5084 | 52.6482 | 145.5579 | 81.3696
13 | 13.7955 | 138.1384 | 109.6154 | 56.3158 | 170.3332 | 54.1917
14 | 6.9513 | 137.5054 | 120.481 | 58.4414 | 189.6438 | 16.425
15 | 5.9195 | 132.8481 | 130.2079 | 42.5295 | 225.0985 | 3.0144
16 | 9.6949 | 138.176 | 126.9145 | 56.6738 | 232.2432 | -1.1008
17 | 17.1035 | 152.9867 | 107.1842 | 51.5677 | 190.7889 | 33.9001
18 | 19.8324 | 176.8318 | 87.371 | 111.7412 | 139.7142 | 100.8955
19 | 21.856 | 198.2896 | 43.4181 | 171.2439 | 68.294 | 177.4867
20 | 19.2452 | 199.7898 | 40.9979 | 171.0923 | 71.3933 | 174.8366
21 | 21.8091 | 197.712 | 32.2506 | 152.2677 | 75.6188 | 177.488
22 | 15.8554 | 195.6434 | 59.7943 | 135.701 | 158.2694 | 103.1521
23 | 17.5315 | 176.814 | 48.7549 | 112.2993 | 140.4695 | 107.1957
24 | 30.3968 | 142.6446 | 34.7567 | 71.8728 | 113.1567 | 155.5939
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2023-06-21
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 1226.632
|  |  | 01:00 - 02:00 | 1161.212
|  |  | 02:00 - 03:00 | 1133.719
|  |  | 03:00 - 04:00 | 1130.31
|  |  | 04:00 - 05:00 | 1131.679
|  |  | 05:00 - 06:00 | 1161.757
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1280.086
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1412.904
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1472.811
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1470.166
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1446.671
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1454.084
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1478.717
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1466.487
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1441.164
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1450.9
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1444.112
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1474.302
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1529.337
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1547.197
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1607.634
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1588.006
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1458.825
|  |  | 23:00 - 00:00 | 1340.764
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 118.8078 | 120.0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.1764 | 107.5699
2 | 119.9087 | 120.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.011 | 99.473
3 | 113.3327 | 116.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2327 | 100.3076
4 | 104.1678 | 110.0836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2366 | 110.1189
5 | 104.1428 | 109.9622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.8251 | 125.9508
6 | 119.7738 | 120.035 | 0 | 0 | 0 | 2.747 | 135.6625 | 91.6866
7 | 119.9205 | 119.9862 | 0.52726 | 0 | 0 | 104.8481 | 123.1879 | 123.212
8 | 119.9259 | 119.8242 | 117.6494 | 0 | 0 | 128.1642 | 124.1363 | 119.6319
9 | 119.9399 | 119.9983 | 119.7998 | 0 | 0 | 139.8337 | 138.8572 | 131.6935
10 | 124.2928 | 126.0777 | 124.9565 | 0 | 0 | 140.8921 | 142.932 | 112.7077
11 | 121.3263 | 126.016 | 123.1346 | 0 | 0 | 128.0485 | 138.8725 | 111.0482
12 | 119.9725 | 126.1362 | 124.789 | 0 | 0 | 137.8595 | 138.8484 | 99.7217
13 | 119.9579 | 120.2353 | 119.7873 | 0 | 0 | 123.9646 | 130.8902 | 109.5172
14 | 120.0033 | 120.2341 | 119.8008 | 0 | 0 | 134.8826 | 138.8693 | 114.1997
15 | 119.9872 | 113.2204 | 119.8611 | 0 | 0 | 131.8823 | 119.0865 | 121.9467
16 | 120.0194 | 120.3172 | 119.8538 | 0 | 0 | 118.0523 | 119.0337 | 132.5351
17 | 119.9652 | 120.2923 | 119.8552 | 0 | 0 | 127.0295 | 119.034 | 129.3918
18 | 120.8205 | 121.0888 | 120.6568 | 0 | 0 | 141.4446 | 139.8429 | 140.7864
19 | 119.9801 | 120.3011 | 119.9602 | 0 | 0 | 137.025 | 138.8892 | 141.1345
20 | 120.5267 | 120.8716 | 120.5284 | 0 | 0 | 141.2625 | 138.9562 | 141.3371
21 | 125.0024 | 125.2037 | 124.7957 | 0 | 0 | 143.7714 | 143.8878 | 139.9416
22 | 124.965 | 125.2579 | 124.8032 | 0 | 0 | 143.7392 | 143.8708 | 143.5206
23 | 119.9219 | 120.214 | 119.7646 | 0 | 0 | 133.2373 | 138.9307 | 118.2708
24 | 119.9307 | 120.1819 | 1.0145 | 0 | 0 | 135.715 | 138.798 | 115.6278
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 2856.5917 | 2881.7874 | 1941.5384 | 0 | 0 | 2394.3992 | 3084.0679 | 2881.331
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 585.28 | 16.5159
|  | 2 | 572.46 | 14.6134
|  | 3 | 574.23 | 11.0903
|  | 4 | 571.53 | 14.4714
|  | 5 | 570.95 | 12.0412
|  | 6 | 569.23 | 14.7143
|  | 7 | 598.6 | 18.4904
|  | 8 | 670.47 | 25.2714
|  | 9 | 742.42 | 29.5482
|  | 10 | 776.61 | 28.6804
|  | 11 | 793.31 | 30.7851
|  | 12 | 793.41 | 28.5425
|  | 13 | 796.13 | 26.9728
|  | 14 | 784.95 | 27.2398
|  | 15 | 750.18 | 31.6489
|  | 16 | 728.83 | 28.3289
|  | 17 | 739.82 | 30.5876
|  | 18 | 769.92 | 36.065
|  | 19 | 806.05 | 36.3115
|  | 20 | 830.57 | 39.4952
|  | 21 | 886.83 | 37.2607
|  | 22 | 883.83 | 31.2092
|  | 23 | 794.77 | 27.0808
|  | 24 | 679.83 | 20.083
|  | 25 | 584.28 | 14.6016
|  | 26 | 580.56 | 14.2107
|  | 27 | 579.23 | 13.3296
|  | 28 | 579.63 | 14.77
|  | 29 | 580.05 | 13.5476
|  | 30 | 579.63 | 14.6551
|  | 31 | 631.1 | 20.06
|  | 32 | 738.07 | 25.0812
|  | 33 | 795.12 | 28.1406
|  | 34 | 801.61 | 29.5506
|  | 35 | 794.31 | 29.4397
|  | 36 | 799.21 | 29.8804
|  | 37 | 799.13 | 26.1335
|  | 38 | 811.45 | 29.3587
|  | 39 | 790.68 | 28.8982
|  | 40 | 776.93 | 28.5724
|  | 41 | 787.82 | 28.9498
|  | 42 | 805.72 | 34.5337
|  | 43 | 828.45 | 38.3154
|  | 44 | 850.97 | 38.4878
|  | 45 | 889.03 | 36.1278
|  | 46 | 879.83 | 30.1314
|  | 47 | 824.87 | 25.5676
|  | 48 | 717.53 | 20.8596
|  | 49 | 614.242 | 16.2907
|  | 50 | 565.663 | 13.3347
|  | 51 | 549.16 | 10.0908
|  | 52 | 548.675 | 11.1127
|  | 53 | 546.781 | 12.5908
|  | 54 | 577.807 | 15.7996
|  | 55 | 672.57 | 19.2076
|  | 56 | 783.012 | 23.1228
|  | 57 | 832.617 | 29.6571
|  | 58 | 839.583 | 30.9912
|  | 59 | 838.461 | 27.1229
|  | 60 | 855.079 | 27.5368
|  | 61 | 847.431 | 29.4479
|  | 62 | 853.058 | 28.4079
|  | 63 | 796.505 | 28.488
|  | 64 | 778.303 | 29.9009
|  | 65 | 781.194 | 30.0132
|  | 66 | 803.992 | 35.7209
|  | 67 | 820.543 | 36.3434
|  | 68 | 836.59 | 37.9247
|  | 69 | 879.356 | 36.0935
|  | 70 | 868.257 | 32.2788
|  | 71 | 822.198 | 27.1207
|  | 72 | 708.866 | 19.099
|  | 73 | 565.4 | 16.7579
|  | 74 | 515.31 | 12.3179
|  | 75 | 509.41 | 12.0296
|  | 76 | 508.41 | 10.8068
|  | 77 | 507.93 | 10.7379
|  | 78 | 533.06 | 12.4148
|  | 79 | 644.5 | 20.5588
|  | 80 | 793.8 | 28.022
|  | 81 | 840.81 | 31.9181
|  | 82 | 825.4 | 27.6294
|  | 83 | 835.32 | 27.1178
|  | 84 | 826.53 | 27.3704
|  | 85 | 840.8 | 26.9296
|  | 86 | 841.99 | 26.1423
|  | 87 | 882.19 | 27.4214
|  | 88 | 883.44 | 25.9408
|  | 89 | 874.42 | 27.4875
|  | 90 | 883.54 | 33.3401
|  | 91 | 927.05 | 36.4751
|  | 92 | 973.38 | 35.6501
|  | 93 | 1025.5 | 32.7545
|  | 94 | 974.61 | 26.1742
|  | 95 | 858.81 | 24.9098
|  | 96 | 732.01 | 20.9447
|  | 97 | 602.21 | 17.1233
|  | 98 | 546.75 | 14.2498
|  | 99 | 525.41 | 11.0171
|  | 100 | 520.09 | 10.8053
|  | 101 | 528.42 | 10.6612
|  | 102 | 573.08 | 13.274
|  | 103 | 686.36 | 22.424
|  | 104 | 852.9 | 26.6288
|  | 105 | 908.38 | 30.5026
|  | 106 | 904.28 | 28.8167
|  | 107 | 839.24 | 31.0602
|  | 108 | 827.21 | 27.568
|  | 109 | 765.13 | 26.4222
|  | 110 | 766.12 | 24.6887
|  | 111 | 792.36 | 25.7484
|  | 112 | 798.42 | 26.8172
|  | 113 | 814.5 | 27.982
|  | 114 | 845.02 | 33.715
|  | 115 | 879.41 | 37.9366
|  | 116 | 950.37 | 34.6036
|  | 117 | 1000.41 | 32.7154
|  | 118 | 919.64 | 28.3431
|  | 119 | 814.19 | 25.0111
|  | 120 | 681.57 | 21.3507
|  | 121 | 589.1 | 16.2875
|  | 122 | 535.57 | 11.2299
|  | 123 | 516.22 | 12.7184
|  | 124 | 505.05 | 10.5227
|  | 125 | 514.37 | 14.0608
|  | 126 | 556.03 | 14.8718
|  | 127 | 654.46 | 24.763
|  | 128 | 782.07 | 25.8503
|  | 129 | 870.24 | 29.8717
|  | 130 | 879.15 | 30.269
|  | 131 | 850.43 | 29.488
|  | 132 | 835.91 | 28.351
|  | 133 | 834.5 | 24.7032
|  | 134 | 871.32 | 25.4205
|  | 135 | 855.09 | 23.402
|  | 136 | 837.86 | 27.6794
|  | 137 | 842.71 | 28.0323
|  | 138 | 869.14 | 31.9102
|  | 139 | 860.65 | 34.3978
|  | 140 | 911.45 | 35.2322
|  | 141 | 982 | 32.8857
|  | 142 | 913.92 | 26.0707
|  | 143 | 790.32 | 24.0005
|  | 144 | 697.43 | 22.1632
|  | 145 | 653.6 | 17.231
|  | 146 | 597.17 | 12.9416
|  | 147 | 555.92 | 10.1198
|  | 148 | 528.45 | 12.4432
|  | 149 | 524.07 | 13.5263
|  | 150 | 548.23 | 14.6961
|  | 151 | 615.26 | 21.2719
|  | 152 | 706.77 | 28.7737
|  | 153 | 783.44 | 28.0583
|  | 154 | 817.55 | 30.5008
|  | 155 | 836.83 | 31.5011
|  | 156 | 891.51 | 27.9763
|  | 157 | 884.6 | 26.6945
|  | 158 | 865.62 | 24.7006
|  | 159 | 833.09 | 25.9732
|  | 160 | 818.76 | 27.1431
|  | 161 | 762.01 | 29.2691
|  | 162 | 795.54 | 30.4081
|  | 163 | 812.65 | 35.2794
|  | 164 | 885.55 | 37.5358
|  | 165 | 965.2 | 31.1863
|  | 166 | 916.02 | 28.9321
|  | 167 | 810.92 | 25.9012
|  | 168 | 687.63 | 21.8097
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 19/06/2023 | 20/06/2023 | 21/06/2023 | 22/06/2023 | 23/06/2023 | 24/06/2023 | 25/06/2023
Min (MW) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Max (MW) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2023-06-21
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 18500 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 19/06/2023 | 20/06/2023 | 21/06/2023 | 22/06/2023 | 23/06/2023 | 24/06/2023 | 25/06/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 450 | 450 | 450 | 450
|  | Max (MW) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2023-06-19
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 963.322 | 380.331 | 582.991
|  | 2 | 958.8926 | 420.857 | 538.0356
|  | 3 | 930.0704 | 419.995 | 510.0754
|  | 4 | 943.9745 | 441.442 | 502.5325
|  | 5 | 927.7144 | 414.909 | 512.8054
|  | 6 | 944.2648 | 403.916 | 540.3488
|  | 7 | 1036.7915 | 412.783 | 624.0085
|  | 8 | 1203.5158 | 455.527 | 747.9888
|  | 9 | 1279.1518 | 484.199 | 794.9528
|  | 10 | 1206.8396 | 412.246 | 794.5936
|  | 11 | 1189.4575 | 409.45 | 780.0075
|  | 12 | 1179.1672 | 396.579 | 782.5882
|  | 13 | 1191.5084 | 404.285 | 787.2234
|  | 14 | 1185.2152 | 388.848 | 796.3672
|  | 15 | 1154.497 | 415.809 | 738.688
|  | 16 | 1149.0785 | 424.761 | 724.3175
|  | 17 | 1158.2032 | 434.014 | 724.1892
|  | 18 | 1226.4566 | 473.578 | 752.8786
|  | 19 | 1298.1593 | 517.406 | 780.7533
|  | 20 | 1315.0375 | 519.009 | 796.0285
|  | 21 | 1366.5378 | 521.988 | 844.5498
|  | 22 | 1364.6209 | 522.987 | 841.6339
|  | 23 | 1257.3542 | 459.299 | 798.0552
|  | 24 | 1061.6069 | 373.888 | 687.7189
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 47.9142 | 101.1878 | 61.265 | -8.0636 | 113.783 | 221.5071
2 | 50.1014 | 81.8106 | 72.0305 | -34.46 | 144.2703 | 218.9679
3 | 52.2163 | 70.8426 | 70.7911 | -41.54 | 135.8811 | 237.4325
4 | 53.7619 | 68.8364 | 79.6551 | -42.9 | 147.1277 | 240.4414
5 | 53.405 | 71.1633 | 80.1022 | -42.09 | 144.7542 | 226.5687
6 | 50.3646 | 75.92 | 67.678 | -30.4674 | 129.1557 | 240.3588
7 | 48.7967 | 111.3696 | 45.3508 | 40.6006 | 83.8011 | 308.1209
8 | 31.2241 | 153.3628 | 73.5094 | 68.2408 | 141.714 | 192.0187
9 | 15.7233 | 172.1745 | 105.1554 | 89.1782 | 215.6287 | 57.8082
10 | 14.7368 | 170.3408 | 125.4346 | 98.4937 | 248.8443 | -27.6511
11 | 16.391 | 148.9844 | 109.8322 | 79.7368 | 189.1008 | -8.8052
12 | 19.004 | 142.7361 | 94.5084 | 52.6482 | 145.5579 | 81.3696
13 | 13.7955 | 138.1384 | 109.6154 | 56.3158 | 170.3332 | 54.1917
14 | 6.9513 | 137.5054 | 120.481 | 58.4414 | 189.6438 | 16.425
15 | 5.9195 | 132.8481 | 130.2079 | 42.5295 | 225.0985 | 3.0144
16 | 9.6949 | 138.176 | 126.9145 | 56.6738 | 232.2432 | -1.1008
17 | 17.1035 | 152.9867 | 107.1842 | 51.5677 | 190.7889 | 33.9001
18 | 19.8324 | 176.8318 | 87.371 | 111.7412 | 139.7142 | 100.8955
19 | 21.856 | 198.2896 | 43.4181 | 171.2439 | 68.294 | 177.4867
20 | 19.2452 | 199.7898 | 40.9979 | 171.0923 | 71.3933 | 174.8366
21 | 21.8091 | 197.712 | 32.2506 | 152.2677 | 75.6188 | 177.488
22 | 15.8554 | 195.6434 | 59.7943 | 135.701 | 158.2694 | 103.1521
23 | 17.5315 | 176.814 | 48.7549 | 112.2993 | 140.4695 | 107.1957
24 | 30.3968 | 142.6446 | 34.7567 | 71.8728 | 113.1567 | 155.5939
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2023-06-21
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 1226.632
|  |  | 01:00 - 02:00 | 1161.212
|  |  | 02:00 - 03:00 | 1133.719
|  |  | 03:00 - 04:00 | 1130.31
|  |  | 04:00 - 05:00 | 1131.679
|  |  | 05:00 - 06:00 | 1161.757
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1280.086
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1412.904
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1472.811
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1470.166
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1446.671
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1454.084
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1478.717
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1466.487
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1441.164
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1450.9
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1444.112
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1474.302
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1529.337
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1547.197
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1607.634
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1588.006
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1458.825
|  |  | 23:00 - 00:00 | 1340.764
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 118.8078 | 120.0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.1764 | 107.5699
2 | 119.9087 | 120.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.011 | 99.473
3 | 113.3327 | 116.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2327 | 100.3076
4 | 104.1678 | 110.0836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2366 | 110.1189
5 | 104.1428 | 109.9622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.8251 | 125.9508
6 | 119.7738 | 120.035 | 0 | 0 | 0 | 2.747 | 135.6625 | 91.6866
7 | 119.9205 | 119.9862 | 0.52726 | 0 | 0 | 104.8481 | 123.1879 | 123.212
8 | 119.9259 | 119.8242 | 117.6494 | 0 | 0 | 128.1642 | 124.1363 | 119.6319
9 | 119.9399 | 119.9983 | 119.7998 | 0 | 0 | 139.8337 | 138.8572 | 131.6935
10 | 124.2928 | 126.0777 | 124.9565 | 0 | 0 | 140.8921 | 142.932 | 112.7077
11 | 121.3263 | 126.016 | 123.1346 | 0 | 0 | 128.0485 | 138.8725 | 111.0482
12 | 119.9725 | 126.1362 | 124.789 | 0 | 0 | 137.8595 | 138.8484 | 99.7217
13 | 119.9579 | 120.2353 | 119.7873 | 0 | 0 | 123.9646 | 130.8902 | 109.5172
14 | 120.0033 | 120.2341 | 119.8008 | 0 | 0 | 134.8826 | 138.8693 | 114.1997
15 | 119.9872 | 113.2204 | 119.8611 | 0 | 0 | 131.8823 | 119.0865 | 121.9467
16 | 120.0194 | 120.3172 | 119.8538 | 0 | 0 | 118.0523 | 119.0337 | 132.5351
17 | 119.9652 | 120.2923 | 119.8552 | 0 | 0 | 127.0295 | 119.034 | 129.3918
18 | 120.8205 | 121.0888 | 120.6568 | 0 | 0 | 141.4446 | 139.8429 | 140.7864
19 | 119.9801 | 120.3011 | 119.9602 | 0 | 0 | 137.025 | 138.8892 | 141.1345
20 | 120.5267 | 120.8716 | 120.5284 | 0 | 0 | 141.2625 | 138.9562 | 141.3371
21 | 125.0024 | 125.2037 | 124.7957 | 0 | 0 | 143.7714 | 143.8878 | 139.9416
22 | 124.965 | 125.2579 | 124.8032 | 0 | 0 | 143.7392 | 143.8708 | 143.5206
23 | 119.9219 | 120.214 | 119.7646 | 0 | 0 | 133.2373 | 138.9307 | 118.2708
24 | 119.9307 | 120.1819 | 1.0145 | 0 | 0 | 135.715 | 138.798 | 115.6278
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 2737.7839 | 2761.7707 | 1941.5384 | 0 | 0 | 2394.3992 | 2970.8915 | 2773.761
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 585.28 | 16.5159
|  | 2 | 572.46 | 14.6134
|  | 3 | 574.23 | 11.0903
|  | 4 | 571.53 | 14.4714
|  | 5 | 570.95 | 12.0412
|  | 6 | 569.23 | 14.7143
|  | 7 | 598.6 | 18.4904
|  | 8 | 670.47 | 25.2714
|  | 9 | 742.42 | 29.5482
|  | 10 | 776.61 | 28.6804
|  | 11 | 793.31 | 30.7851
|  | 12 | 793.41 | 28.5425
|  | 13 | 796.13 | 26.9728
|  | 14 | 784.95 | 27.2398
|  | 15 | 750.18 | 31.6489
|  | 16 | 728.83 | 28.3289
|  | 17 | 739.82 | 30.5876
|  | 18 | 769.92 | 36.065
|  | 19 | 806.05 | 36.3115
|  | 20 | 830.57 | 39.4952
|  | 21 | 886.83 | 37.2607
|  | 22 | 883.83 | 31.2092
|  | 23 | 794.77 | 27.0808
|  | 24 | 679.83 | 20.083
|  | 25 | 584.28 | 14.6016
|  | 26 | 580.56 | 14.2107
|  | 27 | 579.23 | 13.3296
|  | 28 | 579.63 | 14.77
|  | 29 | 580.05 | 13.5476
|  | 30 | 579.63 | 14.6551
|  | 31 | 631.1 | 20.06
|  | 32 | 738.07 | 25.0812
|  | 33 | 795.12 | 28.1406
|  | 34 | 801.61 | 29.5506
|  | 35 | 794.31 | 29.4397
|  | 36 | 799.21 | 29.8804
|  | 37 | 799.13 | 26.1335
|  | 38 | 811.45 | 29.3587
|  | 39 | 790.68 | 28.8982
|  | 40 | 776.93 | 28.5724
|  | 41 | 787.82 | 28.9498
|  | 42 | 805.72 | 34.5337
|  | 43 | 828.45 | 38.3154
|  | 44 | 850.97 | 38.4878
|  | 45 | 889.03 | 36.1278
|  | 46 | 879.83 | 30.1314
|  | 47 | 824.87 | 25.5676
|  | 48 | 717.53 | 20.8596
|  | 49 | 614.242 | 16.2907
|  | 50 | 565.663 | 13.3347
|  | 51 | 549.16 | 10.0908
|  | 52 | 548.675 | 11.1127
|  | 53 | 546.781 | 12.5908
|  | 54 | 577.807 | 15.7996
|  | 55 | 672.57 | 19.2076
|  | 56 | 783.012 | 23.1228
|  | 57 | 832.617 | 29.6571
|  | 58 | 839.583 | 30.9912
|  | 59 | 838.461 | 27.1229
|  | 60 | 855.079 | 27.5368
|  | 61 | 847.431 | 29.4479
|  | 62 | 853.058 | 28.4079
|  | 63 | 796.505 | 28.488
|  | 64 | 778.303 | 29.9009
|  | 65 | 781.194 | 30.0132
|  | 66 | 803.992 | 35.7209
|  | 67 | 820.543 | 36.3434
|  | 68 | 836.59 | 37.9247
|  | 69 | 879.356 | 36.0935
|  | 70 | 868.257 | 32.2788
|  | 71 | 822.198 | 27.1207
|  | 72 | 708.866 | 19.099
|  | 73 | 565.4 | 16.7579
|  | 74 | 515.31 | 12.3179
|  | 75 | 509.41 | 12.0296
|  | 76 | 508.41 | 10.8068
|  | 77 | 507.93 | 10.7379
|  | 78 | 533.06 | 12.4148
|  | 79 | 644.5 | 20.5588
|  | 80 | 793.8 | 28.022
|  | 81 | 840.81 | 31.9181
|  | 82 | 825.4 | 27.6294
|  | 83 | 835.32 | 27.1178
|  | 84 | 826.53 | 27.3704
|  | 85 | 840.8 | 26.9296
|  | 86 | 841.99 | 26.1423
|  | 87 | 882.19 | 27.4214
|  | 88 | 883.44 | 25.9408
|  | 89 | 874.42 | 27.4875
|  | 90 | 883.54 | 33.3401
|  | 91 | 927.05 | 36.4751
|  | 92 | 973.38 | 35.6501
|  | 93 | 1025.5 | 32.7545
|  | 94 | 974.61 | 26.1742
|  | 95 | 858.81 | 24.9098
|  | 96 | 732.01 | 20.9447
|  | 97 | 602.21 | 17.1233
|  | 98 | 546.75 | 14.2498
|  | 99 | 525.41 | 11.0171
|  | 100 | 520.09 | 10.8053
|  | 101 | 528.42 | 10.6612
|  | 102 | 573.08 | 13.274
|  | 103 | 686.36 | 22.424
|  | 104 | 852.9 | 26.6288
|  | 105 | 908.38 | 30.5026
|  | 106 | 904.28 | 28.8167
|  | 107 | 839.24 | 31.0602
|  | 108 | 827.21 | 27.568
|  | 109 | 765.13 | 26.4222
|  | 110 | 766.12 | 24.6887
|  | 111 | 792.36 | 25.7484
|  | 112 | 798.42 | 26.8172
|  | 113 | 814.5 | 27.982
|  | 114 | 845.02 | 33.715
|  | 115 | 879.41 | 37.9366
|  | 116 | 950.37 | 34.6036
|  | 117 | 1000.41 | 32.7154
|  | 118 | 919.64 | 28.3431
|  | 119 | 814.19 | 25.0111
|  | 120 | 681.57 | 21.3507
|  | 121 | 589.1 | 16.2875
|  | 122 | 535.57 | 11.2299
|  | 123 | 516.22 | 12.7184
|  | 124 | 505.05 | 10.5227
|  | 125 | 514.37 | 14.0608
|  | 126 | 556.03 | 14.8718
|  | 127 | 654.46 | 24.763
|  | 128 | 782.07 | 25.8503
|  | 129 | 870.24 | 29.8717
|  | 130 | 879.15 | 30.269
|  | 131 | 850.43 | 29.488
|  | 132 | 835.91 | 28.351
|  | 133 | 834.5 | 24.7032
|  | 134 | 871.32 | 25.4205
|  | 135 | 855.09 | 23.402
|  | 136 | 837.86 | 27.6794
|  | 137 | 842.71 | 28.0323
|  | 138 | 869.14 | 31.9102
|  | 139 | 860.65 | 34.3978
|  | 140 | 911.45 | 35.2322
|  | 141 | 982 | 32.8857
|  | 142 | 913.92 | 26.0707
|  | 143 | 790.32 | 24.0005
|  | 144 | 697.43 | 22.1632
|  | 145 | 653.6 | 17.231
|  | 146 | 597.17 | 12.9416
|  | 147 | 555.92 | 10.1198
|  | 148 | 528.45 | 12.4432
|  | 149 | 524.07 | 13.5263
|  | 150 | 548.23 | 14.6961
|  | 151 | 615.26 | 21.2719
|  | 152 | 706.77 | 28.7737
|  | 153 | 783.44 | 28.0583
|  | 154 | 817.55 | 30.5008
|  | 155 | 836.83 | 31.5011
|  | 156 | 891.51 | 27.9763
|  | 157 | 884.6 | 26.6945
|  | 158 | 865.62 | 24.7006
|  | 159 | 833.09 | 25.9732
|  | 160 | 818.76 | 27.1431
|  | 161 | 762.01 | 29.2691
|  | 162 | 795.54 | 30.4081
|  | 163 | 812.65 | 35.2794
|  | 164 | 885.55 | 37.5358
|  | 165 | 965.2 | 31.1863
|  | 166 | 916.02 | 28.9321
|  | 167 | 810.92 | 25.9012
|  | 168 | 687.63 | 21.8097
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 19/06/2023 | 20/06/2023 | 21/06/2023 | 22/06/2023 | 23/06/2023 | 24/06/2023 | 25/06/2023
Min (MW) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Max (MW) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible