## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2023-06-22
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 19000 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 19/06/2023 | 20/06/2023 | 21/06/2023 | 22/06/2023 | 23/06/2023 | 24/06/2023 | 25/06/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 450 | 450 | 450 | 450
|  | Max (MW) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2023-06-20
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 1124.1065 | 536.005 | 588.1015
|  | 2 | 1077.1629 | 530.944 | 546.2189
|  | 3 | 1045.8489 | 523.797 | 522.0519
|  | 4 | 1053.8691 | 544.945 | 508.9241
|  | 5 | 1045.8627 | 532.192 | 513.6707
|  | 6 | 1074.6714 | 531.343 | 543.3284
|  | 7 | 1268.5259 | 636.288 | 632.2379
|  | 8 | 1409.6429 | 657.855 | 751.7879
|  | 9 | 1466.3294 | 652.494 | 813.8354
|  | 10 | 1434.5086 | 626.597 | 807.9116
|  | 11 | 1340.8155 | 532.769 | 808.0465
|  | 12 | 1354.3614 | 533.602 | 820.7594
|  | 13 | 1357.7409 | 540.392 | 817.3489
|  | 14 | 1363.2465 | 526.894 | 836.3525
|  | 15 | 1315.2153 | 536.8 | 778.4153
|  | 16 | 1329.3518 | 559.724 | 769.6278
|  | 17 | 1316.8654 | 551.751 | 765.1144
|  | 18 | 1430.2994 | 634.328 | 795.9714
|  | 19 | 1499.8542 | 678.164 | 821.6902
|  | 20 | 1513.2913 | 675.322 | 837.9693
|  | 21 | 1538.225 | 654.777 | 883.448
|  | 22 | 1546.6581 | 665.789 | 880.8691
|  | 23 | 1432.518 | 601.061 | 831.457
|  | 24 | 1271.3427 | 546.746 | 724.5967
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2023-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 26.0139 | 122.8018 | 90.9876 | 48.7775 | 177.2763 | 119.6852
2 | 39.4134 | 94.9615 | 74.6075 | 3.9242 | 152.1462 | 208.4654
3 | 37.5453 | 83.2391 | 89.6162 | -9.9133 | 186.0419 | 180.7729
4 | 42.3237 | 79.1722 | 78.9881 | -17.57 | 165.0728 | 227.9841
5 | 42.9062 | 80.5702 | 77.2473 | -13.2735 | 161.3768 | 225.4527
6 | 33.7116 | 87.9106 | 80.5645 | 9.9529 | 167.2877 | 188.5286
7 | 18.4532 | 126.3145 | 109.4072 | 45.0584 | 212.0402 | 97.6325
8 | 13.0105 | 151.1949 | 103.7322 | 74.4694 | 210.9247 | 59.4026
9 | 16.9117 | 156.862 | 107.7747 | 49.9774 | 218.865 | 60.8396
10 | 14.6466 | 162.8116 | 124.5926 | 46.6648 | 250.1023 | 7.0061
11 | 2.673 | 155.782 | 150.5236 | 29.1401 | 301.4189 | -62.36
12 | -3.6259 | 181.8169 | 174.7781 | -2.6873 | 349.8163 | -128.81
13 | -3.0948 | 173.4021 | 180.2391 | 6.1256 | 354.8509 | -129.8
14 | -1.0139 | 144.5215 | 164.4462 | 11.1561 | 314.7944 | -77.54
15 | -6.0998 | 140.1481 | 184.8166 | -4.606 | 381.7175 | -109.16
16 | -7.4498 | 130.2693 | 227.0517 | -46.16 | 500.0433 | -183.88
17 | 2.4273 | 124.0763 | 217.4976 | -67.16 | 484.8883 | -153.46
18 | 9.9514 | 143.9212 | 169.2632 | -12.4181 | 377.3172 | -88.27
19 | 17.0092 | 159.6871 | 122.072 | 34.63 | 297.4299 | -9.043
20 | 13.7524 | 169.3792 | 112.0143 | 72.6695 | 260.8059 | 8.5712
21 | 1.7321 | 181.5913 | 96.3074 | 101.8709 | 289.9788 | -70.1123
22 | -1.5377 | 191.7277 | 88.1118 | 126.3661 | 262.2117 | -52.59
23 | -0.97075 | 175.4913 | 117.0254 | 99.9226 | 269.3806 | -72.4939
24 | 11.1658 | 157.2495 | 116.5248 | 68.7214 | 248.6588 | -1.7647
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2023-06-22
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 1208.46
|  |  | 01:00 - 02:00 | 1140.52
|  |  | 02:00 - 03:00 | 1111.21
|  |  | 03:00 - 04:00 | 1104.23
|  |  | 04:00 - 05:00 | 1103.6
|  |  | 05:00 - 06:00 | 1144.97
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1263.77
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1401.83
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1455.23
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1489.13
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1472.76
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1479.25
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1503.87
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1488.29
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1461.57
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1461.57
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1444.94
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1466.87
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1538.78
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1614.08
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1666.45
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1635.35
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1532.07
|  |  | 23:00 - 00:00 | 1391.48
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 120.2564 | 120.1963 | 0 | 0 | 0 | 1.261 | 142.8322 | 112.0921
2 | 119.9385 | 120.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.9794 | 103.9182
3 | 119.8907 | 120.2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.3701 | 101.0605
4 | 119.9013 | 120.2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3404 | 98.5395
5 | 119.929 | 120.1887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1414 | 104.2691
6 | 119.9148 | 120.1923 | 1.9222 | 0 | 0 | 0 | 131.8177 | 99.0274
7 | 119.893 | 120.1937 | 119.1988 | 0 | 0 | 0.68834 | 131.9465 | 93.2166
8 | 119.9051 | 120.1925 | 119.8275 | 0 | 0 | 115.0924 | 136.9455 | 128.5835
9 | 124.9347 | 125.2096 | 124.8671 | 0 | 0 | 145.8131 | 145.8638 | 130.4382
10 | 125.0015 | 125.2084 | 124.8529 | 0 | 0 | 143.7729 | 143.8889 | 137.0296
11 | 124.996 | 125.2541 | 124.7933 | 0 | 0 | 143.7803 | 136.8919 | 125.8089
12 | 124.9712 | 125.2264 | 124.8044 | 0 | 0 | 143.7828 | 145.8308 | 118.4489
13 | 120.0104 | 120.258 | 119.8457 | 0 | 0 | 138.9499 | 135.1909 | 117.0251
14 | 120.0842 | 120.2573 | 119.8602 | 0 | 0 | 138.8849 | 136.8901 | 126.8928
15 | 120.126 | 115.4576 | 115.1137 | 0 | 0 | 143.4752 | 141.5428 | 141.7071
16 | 120.0752 | 115.2159 | 114.9436 | 0 | 0 | 142.4771 | 140.5061 | 140.4188
17 | 120.1424 | 115.2402 | 114.9382 | 0 | 0 | 143.1033 | 141.9158 | 138.9232
18 | 125.2115 | 125.2292 | 124.9856 | 0 | 0 | 143.5618 | 143.9098 | 143.2151
19 | 125.1947 | 124.227 | 124.9754 | 0 | 0 | 143.8076 | 146.7625 | 143.5979
20 | 125.1933 | 124.1963 | 124.9617 | 0 | 0 | 147.7929 | 146.7817 | 143.5976
21 | 125.1439 | 124.1911 | 124.9071 | 0 | 0 | 143.7785 | 145.8656 | 143.5713
22 | 125.124 | 124.1972 | 124.847 | 0 | 0 | 143.7729 | 145.8762 | 143.5653
23 | 125.088 | 124.1426 | 124.7741 | 0 | 0 | 143.7647 | 142.8674 | 122.0524
24 | 120.0347 | 120.2573 | 119.846 | 0 | 0 | 99.2552 | 117.1468 | 109.6892
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 2930.9604 | 2915.3653 | 2194.2644 | 0 | 0 | 2366.8147 | 3220.1043 | 2966.6883
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 585.28 | 16.5159
|  | 2 | 572.46 | 14.6134
|  | 3 | 574.23 | 11.0903
|  | 4 | 571.53 | 14.4714
|  | 5 | 570.95 | 12.0412
|  | 6 | 569.23 | 14.7143
|  | 7 | 598.6 | 18.4904
|  | 8 | 670.47 | 25.2714
|  | 9 | 742.42 | 29.5482
|  | 10 | 776.61 | 28.6804
|  | 11 | 793.31 | 30.7851
|  | 12 | 793.41 | 28.5425
|  | 13 | 796.13 | 26.9728
|  | 14 | 784.95 | 27.2398
|  | 15 | 750.18 | 31.6489
|  | 16 | 728.83 | 28.3289
|  | 17 | 739.82 | 30.5876
|  | 18 | 769.92 | 36.065
|  | 19 | 806.05 | 36.3115
|  | 20 | 830.57 | 39.4952
|  | 21 | 886.83 | 37.2607
|  | 22 | 883.83 | 31.2092
|  | 23 | 794.77 | 27.0808
|  | 24 | 679.83 | 20.083
|  | 25 | 584.28 | 14.6016
|  | 26 | 580.56 | 14.2107
|  | 27 | 579.23 | 13.3296
|  | 28 | 579.63 | 14.77
|  | 29 | 580.05 | 13.5476
|  | 30 | 579.63 | 14.6551
|  | 31 | 631.1 | 20.06
|  | 32 | 738.07 | 25.0812
|  | 33 | 795.12 | 28.1406
|  | 34 | 801.61 | 29.5506
|  | 35 | 794.31 | 29.4397
|  | 36 | 799.21 | 29.8804
|  | 37 | 799.13 | 26.1335
|  | 38 | 811.45 | 29.3587
|  | 39 | 790.68 | 28.8982
|  | 40 | 776.93 | 28.5724
|  | 41 | 787.82 | 28.9498
|  | 42 | 805.72 | 34.5337
|  | 43 | 828.45 | 38.3154
|  | 44 | 850.97 | 38.4878
|  | 45 | 889.03 | 36.1278
|  | 46 | 879.83 | 30.1314
|  | 47 | 824.87 | 25.5676
|  | 48 | 717.53 | 20.8596
|  | 49 | 614.242 | 16.2907
|  | 50 | 565.663 | 13.3347
|  | 51 | 549.16 | 10.0908
|  | 52 | 548.675 | 11.1127
|  | 53 | 546.781 | 12.5908
|  | 54 | 577.807 | 15.7996
|  | 55 | 672.57 | 19.2076
|  | 56 | 783.012 | 23.1228
|  | 57 | 832.617 | 29.6571
|  | 58 | 839.583 | 30.9912
|  | 59 | 838.461 | 27.1229
|  | 60 | 855.079 | 27.5368
|  | 61 | 847.431 | 29.4479
|  | 62 | 853.058 | 28.4079
|  | 63 | 796.505 | 28.488
|  | 64 | 778.303 | 29.9009
|  | 65 | 781.194 | 30.0132
|  | 66 | 803.992 | 35.7209
|  | 67 | 820.543 | 36.3434
|  | 68 | 836.59 | 37.9247
|  | 69 | 879.356 | 36.0935
|  | 70 | 868.257 | 32.2788
|  | 71 | 822.198 | 27.1207
|  | 72 | 708.866 | 19.099
|  | 73 | 565.4 | 16.7579
|  | 74 | 515.31 | 12.3179
|  | 75 | 509.41 | 12.0296
|  | 76 | 508.41 | 10.8068
|  | 77 | 507.93 | 10.7379
|  | 78 | 533.06 | 12.4148
|  | 79 | 644.5 | 20.5588
|  | 80 | 793.8 | 28.022
|  | 81 | 840.81 | 31.9181
|  | 82 | 825.4 | 27.6294
|  | 83 | 835.32 | 27.1178
|  | 84 | 826.53 | 27.3704
|  | 85 | 840.8 | 26.9296
|  | 86 | 841.99 | 26.1423
|  | 87 | 882.19 | 27.4214
|  | 88 | 883.44 | 25.9408
|  | 89 | 874.42 | 27.4875
|  | 90 | 883.54 | 33.3401
|  | 91 | 927.05 | 36.4751
|  | 92 | 973.38 | 35.6501
|  | 93 | 1025.5 | 32.7545
|  | 94 | 974.61 | 26.1742
|  | 95 | 858.81 | 24.9098
|  | 96 | 732.01 | 20.9447
|  | 97 | 602.21 | 17.1233
|  | 98 | 546.75 | 14.2498
|  | 99 | 525.41 | 11.0171
|  | 100 | 520.09 | 10.8053
|  | 101 | 528.42 | 10.6612
|  | 102 | 573.08 | 13.274
|  | 103 | 686.36 | 22.424
|  | 104 | 852.9 | 26.6288
|  | 105 | 908.38 | 30.5026
|  | 106 | 904.28 | 28.8167
|  | 107 | 839.24 | 31.0602
|  | 108 | 827.21 | 27.568
|  | 109 | 765.13 | 26.4222
|  | 110 | 766.12 | 24.6887
|  | 111 | 792.36 | 25.7484
|  | 112 | 798.42 | 26.8172
|  | 113 | 814.5 | 27.982
|  | 114 | 845.02 | 33.715
|  | 115 | 879.41 | 37.9366
|  | 116 | 950.37 | 34.6036
|  | 117 | 1000.41 | 32.7154
|  | 118 | 919.64 | 28.3431
|  | 119 | 814.19 | 25.0111
|  | 120 | 681.57 | 21.3507
|  | 121 | 589.1 | 16.2875
|  | 122 | 535.57 | 11.2299
|  | 123 | 516.22 | 12.7184
|  | 124 | 505.05 | 10.5227
|  | 125 | 514.37 | 14.0608
|  | 126 | 556.03 | 14.8718
|  | 127 | 654.46 | 24.763
|  | 128 | 782.07 | 25.8503
|  | 129 | 870.24 | 29.8717
|  | 130 | 879.15 | 30.269
|  | 131 | 850.43 | 29.488
|  | 132 | 835.91 | 28.351
|  | 133 | 834.5 | 24.7032
|  | 134 | 871.32 | 25.4205
|  | 135 | 855.09 | 23.402
|  | 136 | 837.86 | 27.6794
|  | 137 | 842.71 | 28.0323
|  | 138 | 869.14 | 31.9102
|  | 139 | 860.65 | 34.3978
|  | 140 | 911.45 | 35.2322
|  | 141 | 982 | 32.8857
|  | 142 | 913.92 | 26.0707
|  | 143 | 790.32 | 24.0005
|  | 144 | 697.43 | 22.1632
|  | 145 | 653.6 | 17.231
|  | 146 | 597.17 | 12.9416
|  | 147 | 555.92 | 10.1198
|  | 148 | 528.45 | 12.4432
|  | 149 | 524.07 | 13.5263
|  | 150 | 548.23 | 14.6961
|  | 151 | 615.26 | 21.2719
|  | 152 | 706.77 | 28.7737
|  | 153 | 783.44 | 28.0583
|  | 154 | 817.55 | 30.5008
|  | 155 | 836.83 | 31.5011
|  | 156 | 891.51 | 27.9763
|  | 157 | 884.6 | 26.6945
|  | 158 | 865.62 | 24.7006
|  | 159 | 833.09 | 25.9732
|  | 160 | 818.76 | 27.1431
|  | 161 | 762.01 | 29.2691
|  | 162 | 795.54 | 30.4081
|  | 163 | 812.65 | 35.2794
|  | 164 | 885.55 | 37.5358
|  | 165 | 965.2 | 31.1863
|  | 166 | 916.02 | 28.9321
|  | 167 | 810.92 | 25.9012
|  | 168 | 687.63 | 21.8097
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 19/06/2023 | 20/06/2023 | 21/06/2023 | 22/06/2023 | 23/06/2023 | 24/06/2023 | 25/06/2023
Min (MW) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Max (MW) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2023-06-22
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 19000 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 19/06/2023 | 20/06/2023 | 21/06/2023 | 22/06/2023 | 23/06/2023 | 24/06/2023 | 25/06/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 450 | 450 | 450 | 450
|  | Max (MW) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2023-06-20
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 1124.1065 | 536.005 | 588.1015
|  | 2 | 1077.1629 | 530.944 | 546.2189
|  | 3 | 1045.8489 | 523.797 | 522.0519
|  | 4 | 1053.8691 | 544.945 | 508.9241
|  | 5 | 1045.8627 | 532.192 | 513.6707
|  | 6 | 1074.6714 | 531.343 | 543.3284
|  | 7 | 1268.5259 | 636.288 | 632.2379
|  | 8 | 1409.6429 | 657.855 | 751.7879
|  | 9 | 1466.3294 | 652.494 | 813.8354
|  | 10 | 1434.5086 | 626.597 | 807.9116
|  | 11 | 1340.8155 | 532.769 | 808.0465
|  | 12 | 1354.3614 | 533.602 | 820.7594
|  | 13 | 1357.7409 | 540.392 | 817.3489
|  | 14 | 1363.2465 | 526.894 | 836.3525
|  | 15 | 1315.2153 | 536.8 | 778.4153
|  | 16 | 1329.3518 | 559.724 | 769.6278
|  | 17 | 1316.8654 | 551.751 | 765.1144
|  | 18 | 1430.2994 | 634.328 | 795.9714
|  | 19 | 1499.8542 | 678.164 | 821.6902
|  | 20 | 1513.2913 | 675.322 | 837.9693
|  | 21 | 1538.225 | 654.777 | 883.448
|  | 22 | 1546.6581 | 665.789 | 880.8691
|  | 23 | 1432.518 | 601.061 | 831.457
|  | 24 | 1271.3427 | 546.746 | 724.5967
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 26.0139 | 122.8018 | 90.9876 | 48.7775 | 177.2763 | 119.6852
2 | 39.4134 | 94.9615 | 74.6075 | 3.9242 | 152.1462 | 208.4654
3 | 37.5453 | 83.2391 | 89.6162 | -9.9133 | 186.0419 | 180.7729
4 | 42.3237 | 79.1722 | 78.9881 | -17.57 | 165.0728 | 227.9841
5 | 42.9062 | 80.5702 | 77.2473 | -13.2735 | 161.3768 | 225.4527
6 | 33.7116 | 87.9106 | 80.5645 | 9.9529 | 167.2877 | 188.5286
7 | 18.4532 | 126.3145 | 109.4072 | 45.0584 | 212.0402 | 97.6325
8 | 13.0105 | 151.1949 | 103.7322 | 74.4694 | 210.9247 | 59.4026
9 | 16.9117 | 156.862 | 107.7747 | 49.9774 | 218.865 | 60.8396
10 | 14.6466 | 162.8116 | 124.5926 | 46.6648 | 250.1023 | 7.0061
11 | 2.673 | 155.782 | 150.5236 | 29.1401 | 301.4189 | -62.36
12 | -3.6259 | 181.8169 | 174.7781 | -2.6873 | 349.8163 | -128.81
13 | -3.0948 | 173.4021 | 180.2391 | 6.1256 | 354.8509 | -129.8
14 | -1.0139 | 144.5215 | 164.4462 | 11.1561 | 314.7944 | -77.54
15 | -6.0998 | 140.1481 | 184.8166 | -4.606 | 381.7175 | -109.16
16 | -7.4498 | 130.2693 | 227.0517 | -46.16 | 500.0433 | -183.88
17 | 2.4273 | 124.0763 | 217.4976 | -67.16 | 484.8883 | -153.46
18 | 9.9514 | 143.9212 | 169.2632 | -12.4181 | 377.3172 | -88.27
19 | 17.0092 | 159.6871 | 122.072 | 34.63 | 297.4299 | -9.043
20 | 13.7524 | 169.3792 | 112.0143 | 72.6695 | 260.8059 | 8.5712
21 | 1.7321 | 181.5913 | 96.3074 | 101.8709 | 289.9788 | -70.1123
22 | -1.5377 | 191.7277 | 88.1118 | 126.3661 | 262.2117 | -52.59
23 | -0.97075 | 175.4913 | 117.0254 | 99.9226 | 269.3806 | -72.4939
24 | 11.1658 | 157.2495 | 116.5248 | 68.7214 | 248.6588 | -1.7647
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2023-06-22
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 1208.46
|  |  | 01:00 - 02:00 | 1140.52
|  |  | 02:00 - 03:00 | 1111.21
|  |  | 03:00 - 04:00 | 1104.23
|  |  | 04:00 - 05:00 | 1103.6
|  |  | 05:00 - 06:00 | 1144.97
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1263.77
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1401.83
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1455.23
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1489.13
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1472.76
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1479.25
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1503.87
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1488.29
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1461.57
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1461.57
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1444.94
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1466.87
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1538.78
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1614.08
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1666.45
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1635.35
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1532.07
|  |  | 23:00 - 00:00 | 1391.48
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 120.2564 | 120.1963 | 0 | 0 | 0 | 1.261 | 142.8322 | 112.0921
2 | 119.9385 | 120.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.9794 | 103.9182
3 | 119.8907 | 120.2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.3701 | 101.0605
4 | 119.9013 | 120.2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3404 | 98.5395
5 | 119.929 | 120.1887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1414 | 104.2691
6 | 119.9148 | 120.1923 | 1.9222 | 0 | 0 | 0 | 131.8177 | 99.0274
7 | 119.893 | 120.1937 | 119.1988 | 0 | 0 | 0.68834 | 131.9465 | 93.2166
8 | 119.9051 | 120.1925 | 119.8275 | 0 | 0 | 115.0924 | 136.9455 | 128.5835
9 | 124.9347 | 125.2096 | 124.8671 | 0 | 0 | 145.8131 | 145.8638 | 130.4382
10 | 125.0015 | 125.2084 | 124.8529 | 0 | 0 | 143.7729 | 143.8889 | 137.0296
11 | 124.996 | 125.2541 | 124.7933 | 0 | 0 | 143.7803 | 136.8919 | 125.8089
12 | 124.9712 | 125.2264 | 124.8044 | 0 | 0 | 143.7828 | 145.8308 | 118.4489
13 | 120.0104 | 120.258 | 119.8457 | 0 | 0 | 138.9499 | 135.1909 | 117.0251
14 | 120.0842 | 120.2573 | 119.8602 | 0 | 0 | 138.8849 | 136.8901 | 126.8928
15 | 120.126 | 115.4576 | 115.1137 | 0 | 0 | 143.4752 | 141.5428 | 141.7071
16 | 120.0752 | 115.2159 | 114.9436 | 0 | 0 | 142.4771 | 140.5061 | 140.4188
17 | 120.1424 | 115.2402 | 114.9382 | 0 | 0 | 143.1033 | 141.9158 | 138.9232
18 | 125.2115 | 125.2292 | 124.9856 | 0 | 0 | 143.5618 | 143.9098 | 143.2151
19 | 125.1947 | 124.227 | 124.9754 | 0 | 0 | 143.8076 | 146.7625 | 143.5979
20 | 125.1933 | 124.1963 | 124.9617 | 0 | 0 | 147.7929 | 146.7817 | 143.5976
21 | 125.1439 | 124.1911 | 124.9071 | 0 | 0 | 143.7785 | 145.8656 | 143.5713
22 | 125.124 | 124.1972 | 124.847 | 0 | 0 | 143.7729 | 145.8762 | 143.5653
23 | 125.088 | 124.1426 | 124.7741 | 0 | 0 | 143.7647 | 142.8674 | 122.0524
24 | 120.0347 | 120.2573 | 119.846 | 0 | 0 | 99.2552 | 117.1468 | 109.6892
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 2810.7041 | 2795.169 | 2194.2644 | 0 | 0 | 2365.5537 | 3077.2721 | 2854.5963
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 585.28 | 16.5159
|  | 2 | 572.46 | 14.6134
|  | 3 | 574.23 | 11.0903
|  | 4 | 571.53 | 14.4714
|  | 5 | 570.95 | 12.0412
|  | 6 | 569.23 | 14.7143
|  | 7 | 598.6 | 18.4904
|  | 8 | 670.47 | 25.2714
|  | 9 | 742.42 | 29.5482
|  | 10 | 776.61 | 28.6804
|  | 11 | 793.31 | 30.7851
|  | 12 | 793.41 | 28.5425
|  | 13 | 796.13 | 26.9728
|  | 14 | 784.95 | 27.2398
|  | 15 | 750.18 | 31.6489
|  | 16 | 728.83 | 28.3289
|  | 17 | 739.82 | 30.5876
|  | 18 | 769.92 | 36.065
|  | 19 | 806.05 | 36.3115
|  | 20 | 830.57 | 39.4952
|  | 21 | 886.83 | 37.2607
|  | 22 | 883.83 | 31.2092
|  | 23 | 794.77 | 27.0808
|  | 24 | 679.83 | 20.083
|  | 25 | 584.28 | 14.6016
|  | 26 | 580.56 | 14.2107
|  | 27 | 579.23 | 13.3296
|  | 28 | 579.63 | 14.77
|  | 29 | 580.05 | 13.5476
|  | 30 | 579.63 | 14.6551
|  | 31 | 631.1 | 20.06
|  | 32 | 738.07 | 25.0812
|  | 33 | 795.12 | 28.1406
|  | 34 | 801.61 | 29.5506
|  | 35 | 794.31 | 29.4397
|  | 36 | 799.21 | 29.8804
|  | 37 | 799.13 | 26.1335
|  | 38 | 811.45 | 29.3587
|  | 39 | 790.68 | 28.8982
|  | 40 | 776.93 | 28.5724
|  | 41 | 787.82 | 28.9498
|  | 42 | 805.72 | 34.5337
|  | 43 | 828.45 | 38.3154
|  | 44 | 850.97 | 38.4878
|  | 45 | 889.03 | 36.1278
|  | 46 | 879.83 | 30.1314
|  | 47 | 824.87 | 25.5676
|  | 48 | 717.53 | 20.8596
|  | 49 | 614.242 | 16.2907
|  | 50 | 565.663 | 13.3347
|  | 51 | 549.16 | 10.0908
|  | 52 | 548.675 | 11.1127
|  | 53 | 546.781 | 12.5908
|  | 54 | 577.807 | 15.7996
|  | 55 | 672.57 | 19.2076
|  | 56 | 783.012 | 23.1228
|  | 57 | 832.617 | 29.6571
|  | 58 | 839.583 | 30.9912
|  | 59 | 838.461 | 27.1229
|  | 60 | 855.079 | 27.5368
|  | 61 | 847.431 | 29.4479
|  | 62 | 853.058 | 28.4079
|  | 63 | 796.505 | 28.488
|  | 64 | 778.303 | 29.9009
|  | 65 | 781.194 | 30.0132
|  | 66 | 803.992 | 35.7209
|  | 67 | 820.543 | 36.3434
|  | 68 | 836.59 | 37.9247
|  | 69 | 879.356 | 36.0935
|  | 70 | 868.257 | 32.2788
|  | 71 | 822.198 | 27.1207
|  | 72 | 708.866 | 19.099
|  | 73 | 565.4 | 16.7579
|  | 74 | 515.31 | 12.3179
|  | 75 | 509.41 | 12.0296
|  | 76 | 508.41 | 10.8068
|  | 77 | 507.93 | 10.7379
|  | 78 | 533.06 | 12.4148
|  | 79 | 644.5 | 20.5588
|  | 80 | 793.8 | 28.022
|  | 81 | 840.81 | 31.9181
|  | 82 | 825.4 | 27.6294
|  | 83 | 835.32 | 27.1178
|  | 84 | 826.53 | 27.3704
|  | 85 | 840.8 | 26.9296
|  | 86 | 841.99 | 26.1423
|  | 87 | 882.19 | 27.4214
|  | 88 | 883.44 | 25.9408
|  | 89 | 874.42 | 27.4875
|  | 90 | 883.54 | 33.3401
|  | 91 | 927.05 | 36.4751
|  | 92 | 973.38 | 35.6501
|  | 93 | 1025.5 | 32.7545
|  | 94 | 974.61 | 26.1742
|  | 95 | 858.81 | 24.9098
|  | 96 | 732.01 | 20.9447
|  | 97 | 602.21 | 17.1233
|  | 98 | 546.75 | 14.2498
|  | 99 | 525.41 | 11.0171
|  | 100 | 520.09 | 10.8053
|  | 101 | 528.42 | 10.6612
|  | 102 | 573.08 | 13.274
|  | 103 | 686.36 | 22.424
|  | 104 | 852.9 | 26.6288
|  | 105 | 908.38 | 30.5026
|  | 106 | 904.28 | 28.8167
|  | 107 | 839.24 | 31.0602
|  | 108 | 827.21 | 27.568
|  | 109 | 765.13 | 26.4222
|  | 110 | 766.12 | 24.6887
|  | 111 | 792.36 | 25.7484
|  | 112 | 798.42 | 26.8172
|  | 113 | 814.5 | 27.982
|  | 114 | 845.02 | 33.715
|  | 115 | 879.41 | 37.9366
|  | 116 | 950.37 | 34.6036
|  | 117 | 1000.41 | 32.7154
|  | 118 | 919.64 | 28.3431
|  | 119 | 814.19 | 25.0111
|  | 120 | 681.57 | 21.3507
|  | 121 | 589.1 | 16.2875
|  | 122 | 535.57 | 11.2299
|  | 123 | 516.22 | 12.7184
|  | 124 | 505.05 | 10.5227
|  | 125 | 514.37 | 14.0608
|  | 126 | 556.03 | 14.8718
|  | 127 | 654.46 | 24.763
|  | 128 | 782.07 | 25.8503
|  | 129 | 870.24 | 29.8717
|  | 130 | 879.15 | 30.269
|  | 131 | 850.43 | 29.488
|  | 132 | 835.91 | 28.351
|  | 133 | 834.5 | 24.7032
|  | 134 | 871.32 | 25.4205
|  | 135 | 855.09 | 23.402
|  | 136 | 837.86 | 27.6794
|  | 137 | 842.71 | 28.0323
|  | 138 | 869.14 | 31.9102
|  | 139 | 860.65 | 34.3978
|  | 140 | 911.45 | 35.2322
|  | 141 | 982 | 32.8857
|  | 142 | 913.92 | 26.0707
|  | 143 | 790.32 | 24.0005
|  | 144 | 697.43 | 22.1632
|  | 145 | 653.6 | 17.231
|  | 146 | 597.17 | 12.9416
|  | 147 | 555.92 | 10.1198
|  | 148 | 528.45 | 12.4432
|  | 149 | 524.07 | 13.5263
|  | 150 | 548.23 | 14.6961
|  | 151 | 615.26 | 21.2719
|  | 152 | 706.77 | 28.7737
|  | 153 | 783.44 | 28.0583
|  | 154 | 817.55 | 30.5008
|  | 155 | 836.83 | 31.5011
|  | 156 | 891.51 | 27.9763
|  | 157 | 884.6 | 26.6945
|  | 158 | 865.62 | 24.7006
|  | 159 | 833.09 | 25.9732
|  | 160 | 818.76 | 27.1431
|  | 161 | 762.01 | 29.2691
|  | 162 | 795.54 | 30.4081
|  | 163 | 812.65 | 35.2794
|  | 164 | 885.55 | 37.5358
|  | 165 | 965.2 | 31.1863
|  | 166 | 916.02 | 28.9321
|  | 167 | 810.92 | 25.9012
|  | 168 | 687.63 | 21.8097
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 19/06/2023 | 20/06/2023 | 21/06/2023 | 22/06/2023 | 23/06/2023 | 24/06/2023 | 25/06/2023
Min (MW) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Max (MW) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible