## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2023-06-23
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 19500 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 19/06/2023 | 20/06/2023 | 21/06/2023 | 22/06/2023 | 23/06/2023 | 24/06/2023 | 25/06/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 450 | 450 | 450 | 450
|  | Max (MW) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2023-06-21
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 1207.8787 | 583.626 | 624.2527
|  | 2 | 1143.0412 | 571.862 | 571.1792
|  | 3 | 1113.0986 | 565.28 | 547.8186
|  | 4 | 1109.5348 | 574.063 | 535.4718
|  | 5 | 1119.9426 | 572.368 | 547.5746
|  | 6 | 1142.4528 | 566.418 | 576.0348
|  | 7 | 1256.0596 | 606.63 | 649.4296
|  | 8 | 1371.3707 | 610.315 | 761.0557
|  | 9 | 1437.3105 | 608.413 | 828.8975
|  | 10 | 1443.6133 | 602.539 | 841.0743
|  | 11 | 1415.7025 | 573.381 | 842.3215
|  | 12 | 1420.3137 | 565.766 | 854.5477
|  | 13 | 1439.0225 | 576.485 | 862.5375
|  | 14 | 1425.2517 | 552.084 | 873.1677
|  | 15 | 1436.3643 | 581.43 | 854.9343
|  | 16 | 1444.0696 | 611.152 | 832.9176
|  | 17 | 1425.7028 | 600.326 | 825.3768
|  | 18 | 1443.9057 | 594.492 | 849.4137
|  | 19 | 1496.4969 | 617.832 | 878.6649
|  | 20 | 1517.9968 | 634.121 | 883.8758
|  | 21 | 1514.2136 | 597.149 | 917.0646
|  | 22 | 1525.7832 | 610.876 | 914.9072
|  | 23 | 1451.9278 | 585.037 | 866.8908
|  | 24 | 1334.4396 | 597.385 | 737.0546
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2023-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 16.9424 | 128.5704 | 123.0938 | 17.8398 | 249.6023 | 32.2208
2 | 29.5 | 101.4014 | 112.2155 | -27.79 | 229.1466 | 102.8683
3 | 33.3801 | 90.6307 | 117.2546 | -41.64 | 236.5091 | 110.7348
4 | 25.0049 | 92.734 | 133.5797 | -31.54 | 275.6302 | 63.6927
5 | 21.4658 | 91.5056 | 142.0073 | -32.31 | 293.3119 | 35.3216
6 | 33.1469 | 89.9913 | 107.9031 | -34.11 | 222.0207 | 122.9457
7 | 30.987 | 112.7272 | 91.5432 | 8.5543 | 183.8243 | 133.9024
8 | 15.09 | 146.1998 | 112.4795 | 51.5451 | 221.1606 | 37.3751
9 | 7.3497 | 155.2696 | 145.6662 | 46.9873 | 290.4868 | -84.54
10 | 6.4387 | 154.5827 | 157.6018 | 28.9756 | 321.2778 | -123.6
11 | 15.1021 | 140.7434 | 129.814 | -17.8165 | 251.0646 | 6.6235
12 | 4.1553 | 140.957 | 148.576 | -14.5387 | 292.8253 | -58.9587
13 | 7.6135 | 145.2766 | 161.5499 | -3.7181 | 302.3543 | -49.8587
14 | -0.52723 | 144.3136 | 162.2449 | 6.4231 | 310.5796 | -89.51
15 | -5.3295 | 152.0798 | 171.1547 | 25.3371 | 330.6966 | -127.32
16 | -1.8207 | 154.0334 | 184.7939 | 25.5597 | 369.9091 | -165.64
17 | 12.7531 | 147.5368 | 151.4553 | 11.7702 | 303.1688 | -81.61
18 | 12.8184 | 156.3518 | 136.635 | 38.6233 | 285.2559 | -103.49
19 | 2.731 | 168.0345 | 89.1763 | 77.6725 | 231.4207 | -26.3178
20 | 2.2059 | 177.557 | 86.3267 | 91.907 | 222.3057 | 21.3989
21 | 4.072 | 177.5499 | 68.1992 | 91.5038 | 183.8296 | 49.4101
22 | -4.6325 | 175.343 | 82.18 | 92.5425 | 220.5773 | -22.5008
23 | 7.5569 | 176.0554 | 101.5671 | 90.9845 | 240.9012 | -4.6441
24 | 10.4306 | 161.5811 | 128.3582 | 66.8344 | 260.7172 | -5.6302
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2023-06-23
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 1267.93
|  |  | 01:00 - 02:00 | 1083.348
|  |  | 02:00 - 03:00 | 1057.247
|  |  | 03:00 - 04:00 | 1056.031
|  |  | 04:00 - 05:00 | 1050.512
|  |  | 05:00 - 06:00 | 1077.998
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1287.437
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1418.718
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1490.783
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1511.622
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1507.422
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1353.248
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1368.53
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1381.461
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1347.682
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1351.091
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1333.8
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1392.38
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1576.2
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1623.19
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1665.02
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1631.18
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1528.08
|  |  | 23:00 - 00:00 | 1399.07
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 119.6591 | 120.1724 | 119.8545 | 0 | 0 | 0.34488 | 90.3773 | 109.4096
2 | 120.0272 | 120.1367 | 119.8798 | 0 | 0 | 0 | 0.51555 | 124.4577
3 | 120.0101 | 120.2046 | 119.8566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4769
4 | 119.9673 | 120.1913 | 119.8592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.9955
5 | 120.0331 | 120.1738 | 119.8528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4063
6 | 119.9959 | 125.1805 | 124.7145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1779
7 | 120.0047 | 125.2191 | 124.8058 | 0 | 0 | 1.1418 | 115.4745 | 118.6072
8 | 125.013 | 125.2032 | 124.7831 | 0 | 0 | 143.2215 | 136.9341 | 120.2706
9 | 125.0296 | 125.2243 | 124.8106 | 0 | 0 | 148.7857 | 147.7645 | 138.6202
10 | 125.0942 | 125.2318 | 124.8385 | 0 | 0 | 148.7626 | 147.563 | 144.5095
11 | 125.0821 | 125.2302 | 124.8143 | 0 | 0 | 148.7602 | 147.3984 | 145.9851
12 | 125.1188 | 125.2366 | 124.8877 | 0 | 0 | 148.7538 | 147.2923 | 146.2062
13 | 125.1509 | 125.2505 | 124.9104 | 0 | 0 | 148.757 | 147.3072 | 139.4931
14 | 125.1245 | 125.2872 | 124.9286 | 0 | 0 | 148.7602 | 147.2227 | 140.372
15 | 125.142 | 125.2898 | 122.1795 | 0 | 0 | 148.768 | 147.0592 | 146.886
16 | 125.1181 | 125.3272 | 119.9765 | 0 | 0 | 148.7694 | 145.5583 | 147.0038
17 | 125.115 | 125.2758 | 119.9132 | 0 | 0 | 148.757 | 146.918 | 146.8275
18 | 125.111 | 125.2815 | 124.5248 | 0 | 0 | 148.7492 | 146.8459 | 146.77
19 | 125.1041 | 125.2387 | 124.8628 | 0 | 0 | 148.7453 | 146.7874 | 146.6561
20 | 125.0767 | 125.242 | 124.904 | 0 | 0 | 148.7456 | 146.7168 | 146.6359
21 | 125.0315 | 125.2098 | 124.8969 | 0 | 0 | 148.7545 | 146.7061 | 146.6022
22 | 125.0589 | 125.2186 | 124.9049 | 0 | 0 | 148.7559 | 146.6398 | 146.5397
23 | 125.0703 | 125.2136 | 124.8151 | 0 | 0 | 148.7261 | 146.5805 | 145.3639
24 | 123.181 | 123.3776 | 122.307 | 0 | 0 | 137.0115 | 135.2725 | 100.5584
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 2964.3191 | 2978.617 | 2956.0812 | 0 | 0 | 2513.0699 | 2682.9342 | 3179.8313
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 585.28 | 16.5159
|  | 2 | 572.46 | 14.6134
|  | 3 | 574.23 | 11.0903
|  | 4 | 571.53 | 14.4714
|  | 5 | 570.95 | 12.0412
|  | 6 | 569.23 | 14.7143
|  | 7 | 598.6 | 18.4904
|  | 8 | 670.47 | 25.2714
|  | 9 | 742.42 | 29.5482
|  | 10 | 776.61 | 28.6804
|  | 11 | 793.31 | 30.7851
|  | 12 | 793.41 | 28.5425
|  | 13 | 796.13 | 26.9728
|  | 14 | 784.95 | 27.2398
|  | 15 | 750.18 | 31.6489
|  | 16 | 728.83 | 28.3289
|  | 17 | 739.82 | 30.5876
|  | 18 | 769.92 | 36.065
|  | 19 | 806.05 | 36.3115
|  | 20 | 830.57 | 39.4952
|  | 21 | 886.83 | 37.2607
|  | 22 | 883.83 | 31.2092
|  | 23 | 794.77 | 27.0808
|  | 24 | 679.83 | 20.083
|  | 25 | 584.28 | 14.6016
|  | 26 | 580.56 | 14.2107
|  | 27 | 579.23 | 13.3296
|  | 28 | 579.63 | 14.77
|  | 29 | 580.05 | 13.5476
|  | 30 | 579.63 | 14.6551
|  | 31 | 631.1 | 20.06
|  | 32 | 738.07 | 25.0812
|  | 33 | 795.12 | 28.1406
|  | 34 | 801.61 | 29.5506
|  | 35 | 794.31 | 29.4397
|  | 36 | 799.21 | 29.8804
|  | 37 | 799.13 | 26.1335
|  | 38 | 811.45 | 29.3587
|  | 39 | 790.68 | 28.8982
|  | 40 | 776.93 | 28.5724
|  | 41 | 787.82 | 28.9498
|  | 42 | 805.72 | 34.5337
|  | 43 | 828.45 | 38.3154
|  | 44 | 850.97 | 38.4878
|  | 45 | 889.03 | 36.1278
|  | 46 | 879.83 | 30.1314
|  | 47 | 824.87 | 25.5676
|  | 48 | 717.53 | 20.8596
|  | 49 | 614.242 | 16.2907
|  | 50 | 565.663 | 13.3347
|  | 51 | 549.16 | 10.0908
|  | 52 | 548.675 | 11.1127
|  | 53 | 546.781 | 12.5908
|  | 54 | 577.807 | 15.7996
|  | 55 | 672.57 | 19.2076
|  | 56 | 783.012 | 23.1228
|  | 57 | 832.617 | 29.6571
|  | 58 | 839.583 | 30.9912
|  | 59 | 838.461 | 27.1229
|  | 60 | 855.079 | 27.5368
|  | 61 | 847.431 | 29.4479
|  | 62 | 853.058 | 28.4079
|  | 63 | 796.505 | 28.488
|  | 64 | 778.303 | 29.9009
|  | 65 | 781.194 | 30.0132
|  | 66 | 803.992 | 35.7209
|  | 67 | 820.543 | 36.3434
|  | 68 | 836.59 | 37.9247
|  | 69 | 879.356 | 36.0935
|  | 70 | 868.257 | 32.2788
|  | 71 | 822.198 | 27.1207
|  | 72 | 708.866 | 19.099
|  | 73 | 565.4 | 16.7579
|  | 74 | 515.31 | 12.3179
|  | 75 | 509.41 | 12.0296
|  | 76 | 508.41 | 10.8068
|  | 77 | 507.93 | 10.7379
|  | 78 | 533.06 | 12.4148
|  | 79 | 644.5 | 20.5588
|  | 80 | 793.8 | 28.022
|  | 81 | 840.81 | 31.9181
|  | 82 | 825.4 | 27.6294
|  | 83 | 835.32 | 27.1178
|  | 84 | 826.53 | 27.3704
|  | 85 | 840.8 | 26.9296
|  | 86 | 841.99 | 26.1423
|  | 87 | 882.19 | 27.4214
|  | 88 | 883.44 | 25.9408
|  | 89 | 874.42 | 27.4875
|  | 90 | 883.54 | 33.3401
|  | 91 | 927.05 | 36.4751
|  | 92 | 973.38 | 35.6501
|  | 93 | 1025.5 | 32.7545
|  | 94 | 974.61 | 26.1742
|  | 95 | 858.81 | 24.9098
|  | 96 | 732.01 | 20.9447
|  | 97 | 602.21 | 17.1233
|  | 98 | 546.75 | 14.2498
|  | 99 | 525.41 | 11.0171
|  | 100 | 520.09 | 10.8053
|  | 101 | 528.42 | 10.6612
|  | 102 | 573.08 | 13.274
|  | 103 | 686.36 | 22.424
|  | 104 | 852.9 | 26.6288
|  | 105 | 908.38 | 30.5026
|  | 106 | 904.28 | 28.8167
|  | 107 | 839.24 | 31.0602
|  | 108 | 827.21 | 27.568
|  | 109 | 765.13 | 26.4222
|  | 110 | 766.12 | 24.6887
|  | 111 | 792.36 | 25.7484
|  | 112 | 798.42 | 26.8172
|  | 113 | 814.5 | 27.982
|  | 114 | 845.02 | 33.715
|  | 115 | 879.41 | 37.9366
|  | 116 | 950.37 | 34.6036
|  | 117 | 1000.41 | 32.7154
|  | 118 | 919.64 | 28.3431
|  | 119 | 814.19 | 25.0111
|  | 120 | 681.57 | 21.3507
|  | 121 | 589.1 | 16.2875
|  | 122 | 535.57 | 11.2299
|  | 123 | 516.22 | 12.7184
|  | 124 | 505.05 | 10.5227
|  | 125 | 514.37 | 14.0608
|  | 126 | 556.03 | 14.8718
|  | 127 | 654.46 | 24.763
|  | 128 | 782.07 | 25.8503
|  | 129 | 870.24 | 29.8717
|  | 130 | 879.15 | 30.269
|  | 131 | 850.43 | 29.488
|  | 132 | 835.91 | 28.351
|  | 133 | 834.5 | 24.7032
|  | 134 | 871.32 | 25.4205
|  | 135 | 855.09 | 23.402
|  | 136 | 837.86 | 27.6794
|  | 137 | 842.71 | 28.0323
|  | 138 | 869.14 | 31.9102
|  | 139 | 860.65 | 34.3978
|  | 140 | 911.45 | 35.2322
|  | 141 | 982 | 32.8857
|  | 142 | 913.92 | 26.0707
|  | 143 | 790.32 | 24.0005
|  | 144 | 697.43 | 22.1632
|  | 145 | 653.6 | 17.231
|  | 146 | 597.17 | 12.9416
|  | 147 | 555.92 | 10.1198
|  | 148 | 528.45 | 12.4432
|  | 149 | 524.07 | 13.5263
|  | 150 | 548.23 | 14.6961
|  | 151 | 615.26 | 21.2719
|  | 152 | 706.77 | 28.7737
|  | 153 | 783.44 | 28.0583
|  | 154 | 817.55 | 30.5008
|  | 155 | 836.83 | 31.5011
|  | 156 | 891.51 | 27.9763
|  | 157 | 884.6 | 26.6945
|  | 158 | 865.62 | 24.7006
|  | 159 | 833.09 | 25.9732
|  | 160 | 818.76 | 27.1431
|  | 161 | 762.01 | 29.2691
|  | 162 | 795.54 | 30.4081
|  | 163 | 812.65 | 35.2794
|  | 164 | 885.55 | 37.5358
|  | 165 | 965.2 | 31.1863
|  | 166 | 916.02 | 28.9321
|  | 167 | 810.92 | 25.9012
|  | 168 | 687.63 | 21.8097
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 19/06/2023 | 20/06/2023 | 21/06/2023 | 22/06/2023 | 23/06/2023 | 24/06/2023 | 25/06/2023
Min (MW) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Max (MW) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2023-06-23
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 19500 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 19/06/2023 | 20/06/2023 | 21/06/2023 | 22/06/2023 | 23/06/2023 | 24/06/2023 | 25/06/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 450 | 450 | 450 | 450
|  | Max (MW) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2023-06-21
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 1207.8787 | 583.626 | 624.2527
|  | 2 | 1143.0412 | 571.862 | 571.1792
|  | 3 | 1113.0986 | 565.28 | 547.8186
|  | 4 | 1109.5348 | 574.063 | 535.4718
|  | 5 | 1119.9426 | 572.368 | 547.5746
|  | 6 | 1142.4528 | 566.418 | 576.0348
|  | 7 | 1256.0596 | 606.63 | 649.4296
|  | 8 | 1371.3707 | 610.315 | 761.0557
|  | 9 | 1437.3105 | 608.413 | 828.8975
|  | 10 | 1443.6133 | 602.539 | 841.0743
|  | 11 | 1415.7025 | 573.381 | 842.3215
|  | 12 | 1420.3137 | 565.766 | 854.5477
|  | 13 | 1439.0225 | 576.485 | 862.5375
|  | 14 | 1425.2517 | 552.084 | 873.1677
|  | 15 | 1436.3643 | 581.43 | 854.9343
|  | 16 | 1444.0696 | 611.152 | 832.9176
|  | 17 | 1425.7028 | 600.326 | 825.3768
|  | 18 | 1443.9057 | 594.492 | 849.4137
|  | 19 | 1496.4969 | 617.832 | 878.6649
|  | 20 | 1517.9968 | 634.121 | 883.8758
|  | 21 | 1514.2136 | 597.149 | 917.0646
|  | 22 | 1525.7832 | 610.876 | 914.9072
|  | 23 | 1451.9278 | 585.037 | 866.8908
|  | 24 | 1334.4396 | 597.385 | 737.0546
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 16.9424 | 128.5704 | 123.0938 | 17.8398 | 249.6023 | 32.2208
2 | 29.5 | 101.4014 | 112.2155 | -27.79 | 229.1466 | 102.8683
3 | 33.3801 | 90.6307 | 117.2546 | -41.64 | 236.5091 | 110.7348
4 | 25.0049 | 92.734 | 133.5797 | -31.54 | 275.6302 | 63.6927
5 | 21.4658 | 91.5056 | 142.0073 | -32.31 | 293.3119 | 35.3216
6 | 33.1469 | 89.9913 | 107.9031 | -34.11 | 222.0207 | 122.9457
7 | 30.987 | 112.7272 | 91.5432 | 8.5543 | 183.8243 | 133.9024
8 | 15.09 | 146.1998 | 112.4795 | 51.5451 | 221.1606 | 37.3751
9 | 7.3497 | 155.2696 | 145.6662 | 46.9873 | 290.4868 | -84.54
10 | 6.4387 | 154.5827 | 157.6018 | 28.9756 | 321.2778 | -123.6
11 | 15.1021 | 140.7434 | 129.814 | -17.8165 | 251.0646 | 6.6235
12 | 4.1553 | 140.957 | 148.576 | -14.5387 | 292.8253 | -58.9587
13 | 7.6135 | 145.2766 | 161.5499 | -3.7181 | 302.3543 | -49.8587
14 | -0.52723 | 144.3136 | 162.2449 | 6.4231 | 310.5796 | -89.51
15 | -5.3295 | 152.0798 | 171.1547 | 25.3371 | 330.6966 | -127.32
16 | -1.8207 | 154.0334 | 184.7939 | 25.5597 | 369.9091 | -165.64
17 | 12.7531 | 147.5368 | 151.4553 | 11.7702 | 303.1688 | -81.61
18 | 12.8184 | 156.3518 | 136.635 | 38.6233 | 285.2559 | -103.49
19 | 2.731 | 168.0345 | 89.1763 | 77.6725 | 231.4207 | -26.3178
20 | 2.2059 | 177.557 | 86.3267 | 91.907 | 222.3057 | 21.3989
21 | 4.072 | 177.5499 | 68.1992 | 91.5038 | 183.8296 | 49.4101
22 | -4.6325 | 175.343 | 82.18 | 92.5425 | 220.5773 | -22.5008
23 | 7.5569 | 176.0554 | 101.5671 | 90.9845 | 240.9012 | -4.6441
24 | 10.4306 | 161.5811 | 128.3582 | 66.8344 | 260.7172 | -5.6302
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2023-06-23
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 1267.93
|  |  | 01:00 - 02:00 | 1083.348
|  |  | 02:00 - 03:00 | 1057.247
|  |  | 03:00 - 04:00 | 1056.031
|  |  | 04:00 - 05:00 | 1050.512
|  |  | 05:00 - 06:00 | 1077.998
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1287.437
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1418.718
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1490.783
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1511.622
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1507.422
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1353.248
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1368.53
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1381.461
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1347.682
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1351.091
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1333.8
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1392.38
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1576.2
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1623.19
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1665.02
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1631.18
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1528.08
|  |  | 23:00 - 00:00 | 1399.07
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 119.6591 | 120.1724 | 119.8545 | 0 | 0 | 0.34488 | 90.3773 | 109.4096
2 | 120.0272 | 120.1367 | 119.8798 | 0 | 0 | 0 | 0.51555 | 124.4577
3 | 120.0101 | 120.2046 | 119.8566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4769
4 | 119.9673 | 120.1913 | 119.8592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.9955
5 | 120.0331 | 120.1738 | 119.8528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4063
6 | 119.9959 | 125.1805 | 124.7145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1779
7 | 120.0047 | 125.2191 | 124.8058 | 0 | 0 | 1.1418 | 115.4745 | 118.6072
8 | 125.013 | 125.2032 | 124.7831 | 0 | 0 | 143.2215 | 136.9341 | 120.2706
9 | 125.0296 | 125.2243 | 124.8106 | 0 | 0 | 148.7857 | 147.7645 | 138.6202
10 | 125.0942 | 125.2318 | 124.8385 | 0 | 0 | 148.7626 | 147.563 | 144.5095
11 | 125.0821 | 125.2302 | 124.8143 | 0 | 0 | 148.7602 | 147.3984 | 145.9851
12 | 125.1188 | 125.2366 | 124.8877 | 0 | 0 | 148.7538 | 147.2923 | 146.2062
13 | 125.1509 | 125.2505 | 124.9104 | 0 | 0 | 148.757 | 147.3072 | 139.4931
14 | 125.1245 | 125.2872 | 124.9286 | 0 | 0 | 148.7602 | 147.2227 | 140.372
15 | 125.142 | 125.2898 | 122.1795 | 0 | 0 | 148.768 | 147.0592 | 146.886
16 | 125.1181 | 125.3272 | 119.9765 | 0 | 0 | 148.7694 | 145.5583 | 147.0038
17 | 125.115 | 125.2758 | 119.9132 | 0 | 0 | 148.757 | 146.918 | 146.8275
18 | 125.111 | 125.2815 | 124.5248 | 0 | 0 | 148.7492 | 146.8459 | 146.77
19 | 125.1041 | 125.2387 | 124.8628 | 0 | 0 | 148.7453 | 146.7874 | 146.6561
20 | 125.0767 | 125.242 | 124.904 | 0 | 0 | 148.7456 | 146.7168 | 146.6359
21 | 125.0315 | 125.2098 | 124.8969 | 0 | 0 | 148.7545 | 146.7061 | 146.6022
22 | 125.0589 | 125.2186 | 124.9049 | 0 | 0 | 148.7559 | 146.6398 | 146.5397
23 | 125.0703 | 125.2136 | 124.8151 | 0 | 0 | 148.7261 | 146.5805 | 145.3639
24 | 123.181 | 123.3776 | 122.307 | 0 | 0 | 137.0115 | 135.2725 | 100.5584
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 2844.66 | 2858.4446 | 2836.2267 | 0 | 0 | 2512.725 | 2592.5568 | 3070.4216
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 585.28 | 16.5159
|  | 2 | 572.46 | 14.6134
|  | 3 | 574.23 | 11.0903
|  | 4 | 571.53 | 14.4714
|  | 5 | 570.95 | 12.0412
|  | 6 | 569.23 | 14.7143
|  | 7 | 598.6 | 18.4904
|  | 8 | 670.47 | 25.2714
|  | 9 | 742.42 | 29.5482
|  | 10 | 776.61 | 28.6804
|  | 11 | 793.31 | 30.7851
|  | 12 | 793.41 | 28.5425
|  | 13 | 796.13 | 26.9728
|  | 14 | 784.95 | 27.2398
|  | 15 | 750.18 | 31.6489
|  | 16 | 728.83 | 28.3289
|  | 17 | 739.82 | 30.5876
|  | 18 | 769.92 | 36.065
|  | 19 | 806.05 | 36.3115
|  | 20 | 830.57 | 39.4952
|  | 21 | 886.83 | 37.2607
|  | 22 | 883.83 | 31.2092
|  | 23 | 794.77 | 27.0808
|  | 24 | 679.83 | 20.083
|  | 25 | 584.28 | 14.6016
|  | 26 | 580.56 | 14.2107
|  | 27 | 579.23 | 13.3296
|  | 28 | 579.63 | 14.77
|  | 29 | 580.05 | 13.5476
|  | 30 | 579.63 | 14.6551
|  | 31 | 631.1 | 20.06
|  | 32 | 738.07 | 25.0812
|  | 33 | 795.12 | 28.1406
|  | 34 | 801.61 | 29.5506
|  | 35 | 794.31 | 29.4397
|  | 36 | 799.21 | 29.8804
|  | 37 | 799.13 | 26.1335
|  | 38 | 811.45 | 29.3587
|  | 39 | 790.68 | 28.8982
|  | 40 | 776.93 | 28.5724
|  | 41 | 787.82 | 28.9498
|  | 42 | 805.72 | 34.5337
|  | 43 | 828.45 | 38.3154
|  | 44 | 850.97 | 38.4878
|  | 45 | 889.03 | 36.1278
|  | 46 | 879.83 | 30.1314
|  | 47 | 824.87 | 25.5676
|  | 48 | 717.53 | 20.8596
|  | 49 | 614.242 | 16.2907
|  | 50 | 565.663 | 13.3347
|  | 51 | 549.16 | 10.0908
|  | 52 | 548.675 | 11.1127
|  | 53 | 546.781 | 12.5908
|  | 54 | 577.807 | 15.7996
|  | 55 | 672.57 | 19.2076
|  | 56 | 783.012 | 23.1228
|  | 57 | 832.617 | 29.6571
|  | 58 | 839.583 | 30.9912
|  | 59 | 838.461 | 27.1229
|  | 60 | 855.079 | 27.5368
|  | 61 | 847.431 | 29.4479
|  | 62 | 853.058 | 28.4079
|  | 63 | 796.505 | 28.488
|  | 64 | 778.303 | 29.9009
|  | 65 | 781.194 | 30.0132
|  | 66 | 803.992 | 35.7209
|  | 67 | 820.543 | 36.3434
|  | 68 | 836.59 | 37.9247
|  | 69 | 879.356 | 36.0935
|  | 70 | 868.257 | 32.2788
|  | 71 | 822.198 | 27.1207
|  | 72 | 708.866 | 19.099
|  | 73 | 565.4 | 16.7579
|  | 74 | 515.31 | 12.3179
|  | 75 | 509.41 | 12.0296
|  | 76 | 508.41 | 10.8068
|  | 77 | 507.93 | 10.7379
|  | 78 | 533.06 | 12.4148
|  | 79 | 644.5 | 20.5588
|  | 80 | 793.8 | 28.022
|  | 81 | 840.81 | 31.9181
|  | 82 | 825.4 | 27.6294
|  | 83 | 835.32 | 27.1178
|  | 84 | 826.53 | 27.3704
|  | 85 | 840.8 | 26.9296
|  | 86 | 841.99 | 26.1423
|  | 87 | 882.19 | 27.4214
|  | 88 | 883.44 | 25.9408
|  | 89 | 874.42 | 27.4875
|  | 90 | 883.54 | 33.3401
|  | 91 | 927.05 | 36.4751
|  | 92 | 973.38 | 35.6501
|  | 93 | 1025.5 | 32.7545
|  | 94 | 974.61 | 26.1742
|  | 95 | 858.81 | 24.9098
|  | 96 | 732.01 | 20.9447
|  | 97 | 602.21 | 17.1233
|  | 98 | 546.75 | 14.2498
|  | 99 | 525.41 | 11.0171
|  | 100 | 520.09 | 10.8053
|  | 101 | 528.42 | 10.6612
|  | 102 | 573.08 | 13.274
|  | 103 | 686.36 | 22.424
|  | 104 | 852.9 | 26.6288
|  | 105 | 908.38 | 30.5026
|  | 106 | 904.28 | 28.8167
|  | 107 | 839.24 | 31.0602
|  | 108 | 827.21 | 27.568
|  | 109 | 765.13 | 26.4222
|  | 110 | 766.12 | 24.6887
|  | 111 | 792.36 | 25.7484
|  | 112 | 798.42 | 26.8172
|  | 113 | 814.5 | 27.982
|  | 114 | 845.02 | 33.715
|  | 115 | 879.41 | 37.9366
|  | 116 | 950.37 | 34.6036
|  | 117 | 1000.41 | 32.7154
|  | 118 | 919.64 | 28.3431
|  | 119 | 814.19 | 25.0111
|  | 120 | 681.57 | 21.3507
|  | 121 | 589.1 | 16.2875
|  | 122 | 535.57 | 11.2299
|  | 123 | 516.22 | 12.7184
|  | 124 | 505.05 | 10.5227
|  | 125 | 514.37 | 14.0608
|  | 126 | 556.03 | 14.8718
|  | 127 | 654.46 | 24.763
|  | 128 | 782.07 | 25.8503
|  | 129 | 870.24 | 29.8717
|  | 130 | 879.15 | 30.269
|  | 131 | 850.43 | 29.488
|  | 132 | 835.91 | 28.351
|  | 133 | 834.5 | 24.7032
|  | 134 | 871.32 | 25.4205
|  | 135 | 855.09 | 23.402
|  | 136 | 837.86 | 27.6794
|  | 137 | 842.71 | 28.0323
|  | 138 | 869.14 | 31.9102
|  | 139 | 860.65 | 34.3978
|  | 140 | 911.45 | 35.2322
|  | 141 | 982 | 32.8857
|  | 142 | 913.92 | 26.0707
|  | 143 | 790.32 | 24.0005
|  | 144 | 697.43 | 22.1632
|  | 145 | 653.6 | 17.231
|  | 146 | 597.17 | 12.9416
|  | 147 | 555.92 | 10.1198
|  | 148 | 528.45 | 12.4432
|  | 149 | 524.07 | 13.5263
|  | 150 | 548.23 | 14.6961
|  | 151 | 615.26 | 21.2719
|  | 152 | 706.77 | 28.7737
|  | 153 | 783.44 | 28.0583
|  | 154 | 817.55 | 30.5008
|  | 155 | 836.83 | 31.5011
|  | 156 | 891.51 | 27.9763
|  | 157 | 884.6 | 26.6945
|  | 158 | 865.62 | 24.7006
|  | 159 | 833.09 | 25.9732
|  | 160 | 818.76 | 27.1431
|  | 161 | 762.01 | 29.2691
|  | 162 | 795.54 | 30.4081
|  | 163 | 812.65 | 35.2794
|  | 164 | 885.55 | 37.5358
|  | 165 | 965.2 | 31.1863
|  | 166 | 916.02 | 28.9321
|  | 167 | 810.92 | 25.9012
|  | 168 | 687.63 | 21.8097
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 19/06/2023 | 20/06/2023 | 21/06/2023 | 22/06/2023 | 23/06/2023 | 24/06/2023 | 25/06/2023
Min (MW) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Max (MW) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible